## FormatNvI Technisch Bulkgas P2
Project: | EA Technische Bulkgassen (Perceel 2)
Kenmerk: | TenderNed 483431
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende:
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie Aanbestedende dienst | Vragensteller | Beantwoording door
1 | Algemeen | Algemeen |  | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 1 Inschrijvers kunnen natuurlijk aan geven in welk tempo en binnen welke termijn de implementatie kan worden voltooid maar in geval van een wisseling van leverancier is dit grotendeels afhankelijk van de einddatum van de huidige overeenkomst. Bulktank installaties blijven te alle tijde eigendom van de inschrijver en aangezien de ecomische levensduur van dergelijke installaties de contractduur ruim overscheidt, kunnen deze tanks na contractbeëindiging direct elders worden ingezet zonder dat de inschrijver (onnodige, extra) investeringen hoeft te doen. Wij verzoeken u derhalve om de totale implementatietermijn te beperken en inschrijvers te informeren over de maximale termijn waar binnen de tanks gewisseld en operationeel dienen te zijn. |  | De startdatum staat gepland op 15 maart. Vanaf die datum gaat de implementatie lopen. Van inschrijvers wordt verlangd om in het implementatieplan (Kwaliteitseis 1) aan te geven in welk tempo en binnen welke termijn de implementatie kan worden voltooid. Wij kennen hier geen minimum aan toe maar achten 12 maanden een redelijke termijn. | (In te vullen door Aanbestedende dienst) | (In te vullen door Aanbestedende dienst)
2 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 |  | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 10: Inschrijver waardeert dat er bij iedere levering een medewerker van AUMC aanwezig zal zijn om onbevoegd toegang te voorkomen. Maar inschrijver kan niet akkoord gaan met uw antwoord want inschrijver wil onder geen beding dat concurrenten toegang hebben tot haar tankinstallaties. Dit om het risico van verkeerd vullen van de tanks uit te sluiten en daarmee de patiëntveiligheid voor AUMC te waarborgen. Bovendien zegt uw antwoord niets over de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid in geval er toch onverhoopt defecten/incidenten plaats vinden buiten de invloedsfeer van de inschrijver. Zoals gezegd, wat als bijvoorbeeld een andere gassenleverancier per ongeluk een van onze tanks vult met een 'verkeerd' gas omdat deze tank op hetzelfde bordes staat? De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn en kunnen zelfs de patiëntveiligheid in gevaar brengen. Inschrijver wil er derhalve nogmaals op aandringen, slechts tanks van 1 leverancier op hetzelfde bordes toe te staan of in ieder geval per installatie de toegankelijk te beperken middels een extra afscheiding. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort dan vernemen wij graag op welke wijze de (juridische) verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor inschrijver worden beperkt door en/of worden overgenomen door het AUMC. |  | Afscheiding tussen leveranciers binnen de bordessen is niet mogelijk. De risico's zijn echter geminimaliseerd door de aanwezigheid van AUMC-personeel, waardoor de kans op verkeerde vulling minimaal is. AUMC neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. De vulpunten worden afsluitbaar gemaakt tijdens de implementatie, wat zorgt voor drie controle momenten: 1. Telefonische aanmelding door de leverancier. 2. AUMC personeel ontvangt leverancier op bij juiste vuilpunt en controleert protocol vulling juiste tank. 3. Het fysiek openen van een (met slot) afsluitbare afscherming.
3 | Bijlage 5- Eisen medische en technische gassen | Bulk_B2 | 2 | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 11 Dank voor de toezegging mbt compesatie. Accepteert u ook het risico van eventuele te late levering indien wij door andere partijen onze levering niet tijdig kunnen uitvoeren ? Hoe wordt dit verwekt in de KPI's? |  | Indien door aantoonbare overmacht door de levering van een andere partij op het bordes een levering als te laat wordt beschouwd, zal inschrijver daar niet verantwoordelijk voor zijn. De KPI zal niet worden aangepast door hierboven genoemde.
4 | Amsterdam UMC leidrdaad opnbr_Medische Technische en Bulkgassen | 4.1 | 4 | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 31 Bedankt voor de mogelijkheid een passende indexeringsmethode aan te dragen die rekening houdt met de kostendynamiek waar gasproducten aan onderhevig zijn. Inschrijver stelt voor om de indexering als volgt aan te passen: (de gehele uitleg is soms niet direct volledig zichtbaar in excel. Als u op de cel klikt en dan naar onder scrolt zou het wel in zijn geheel te zien moeten zijn. Krijgt u niet het volledige voorstel in beeld, laat u ons dat dan weten, dan sturen wij het u in een separaat bericht.) Energie: De energiecomponent wordt bepaald bij aanvang van het contract op basis van het maandgemiddelde van de energie positie van in combinatie met het maandgemiddelde van de SPOT prijs (bron: ESIOS). De componenten zijn verwerkt in a) de productprijs en b) de energietoeslag, waarbij het deel in de energietoeslag maandelijks aangepast kan worden aan de marktomstandigheden. Een overzicht van de initiële uitgangspunten wordt bijgesloten als bijlage bij het contract. Dit overzicht bevat: Productprijs Variabele Energietoeslag start contract Een formule die illustreert hoe de Energietoeslag wordt vastgesteld Minimale Energieprijs waaronder de toeslag vervalt Transport, Loon en Materiaal: F1 = + (0,40 * T1/T0) + (0,40 *L1/L0) + (0,20 * M1/M0) Er geldt een minimumaanpassing die gelijk is aan het inflatiepercentage (Cpi) met een ondergrens van 0%. De definities van de in deze formule gebruikte indices zijn als volgt: F1 = de factor, waarmee de Productprijzen en huur worden vermenigvuldigd; T1 = laatst bekende, gepubliceerde jaarcijfer op herzieningsdatum van de transportindex, volgens Panteia/NEA; kostenontwikkeling, tabel 2.2b, inclusief brandstofkostenontwikkeling en -stagnatie, tank-/bulktransport; T0 = gelijk aan T1, maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; L1 = laatst bekende, gepubliceerde jaarcijfer op de herzieningsdatum van de loonindex, volgens CBS CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 2010 = 100, Totaal CAO-sectoren, Bedrijfstak (SBI 2008) 24-25 basismetaal, metaalproductenindustrie; L0 = gelijk aan L1, maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; M1 = meest recente gepubliceerde jaarcijfer op de herzieningsdatum van het materiaalindexcijfer, volgens het CBS Prijzen, Producentenprijzen, Industrie, SBI 2008, index 2015 = 100, afzetprijzen binnenland, bedrijfstak 25 metaalproducentenindustrie; M0 = gelijk aan M1,maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; Cpi = het volledige jaarcijfer wordt in aanmerking genomen. Indien u onverhoopt niet akkoord kunt gaan met voorgestelde wijziging, ontvangen wij graag uw argumentatie voor dit besluit als ook een tegenvoorstel. Uiteraard is inschrijver ook altijd bereid om in overleg te treden met opdrachtgever om gezamenlijk te komen tot een indexering die voor beide partijen toereikend is. |  | Bedankt voor uw voorstel. Indexeringsgegevens dienen van een in Nederland vastgestelde publiekelijk toegankelijke bron te komen zoals CBS, CPI,ICE-ENDEX en dergelijke. ESIOS past hier niet in. Indexatie vind jaarlijks plaats. De tarieven worden vastgesteld voor het kalenderjaar, niet maandelijks flexibel op basis van toeslagen. De tarieven voor de leveringen van de gassen (prijs per KG excl. BTW) kunnen worden geindexeerd met energie en transport of loon componenten (50%/50%). De tarieven voor de jaarlijkse kosten kunnen worden geïndexeerd op basis van loonontwikkeling. De indexeringsafspraken worden vastgesteld voor de looptijd van het contract zonder ondergrens. Als de prijsontwikkeling van energie, transport en/of loon leidt tot een bijstelling omlaag zal dit ook worden toegepast. Van een ondergrens van 0% zal geen sprake zijn.
5 | Bijlage 4.1 + 4.2 | 1. Geschiktheidseisen | 2 | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 42 Inschrijver begrijpen niet waarom deze ISO45001 van toepassing is op deze tender daar dit geenzins gebruikelijk is bij opdrachten voor de levering van bulkgassen. Echter, bij de meeste tenders binnen het segment wordt wel om ISO14001 gevraagd. Kan hier sprake zijn van een omissie en kan dit hersteld worden svp? |  | ISO45001 is van toepassing, niet ISO14001. Hiermee wil de Opdrachtgever goede en veilige arbeidsomstandigheden bij de leverancier zien. Indien Inschrijver een gelijkwaardig andere werkwijze hanteerd kan dat worden toegelicht.
6 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | B8. Installatie, logistiek en voorraadbeheer | 3 | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 45 Het lijkt er op dat AUMC bij dit antwoord enkel kijkt naar de continuïteit van de gasvoorziening maar niet naar veiligheid en duurzaamheid. De voorgestelde manier van leveren is zeker niet efficienter. Het zal zorgen voor een vermeerdering van het aantal leveringen op de locaties van AUMC en de daarmee samenhangende transportbewegingen op het terrein zullen aanzienlijk toenemen. Meer transportbewegingen resulteren in een hogere CO2 uitstoot en het heeft ook effect op veiligheid van medewerkers, patiënten en omstanders aangezien er vaker bulkwagens op het terrein zullen rond rijden en zullen lossen met alle (noodzakelijke) overlast van gevolg. Dit kan niet de bedoeling zijn. Bovendien zal de workload voor AUMC medewerker(s) toenemen doordat er bij iedere levering begleiding vanuit AUMC nodig is, zoals door u in het antwoord op vraag 8 aangegeven. Wij verzoeken u de eis terug aan te passen naar de orginele opzet aangezien dit ons inziens veel beter is voor AUMC. |  | Dit antwoord blijft onveranderd.
7 | Bijlage 5 Medische en Technische Bulkgassen Eisen | D 6. Facturering en managementinformatie | 5 | Aanvullende vraag nav uw antwoord op vraag 50 Inschrijver veronderstelt dat AUMC vanuit de vraag van de desbetreffende inschrijver heeft opgemaakt dat er geen enkele inschrijver is die hier aan kan voldoen, maar dat klopt niet. Er zijn wel degelijk inschrijvers die hier aan kunnen voldoen. Het is iets waarmee inschrijvers AUMC kan ontzorgen en waarmee zij zich kunnen onderscheiden van andere inschrijvers. Bovendien betreft dit een service waar verschillende gebruikers binnen het AUMC reeds gebruik van maken. Het kan ons inziens niet de bedoeling van deze aanbesteding zijn geweest om uiteindelijk binnen de nieuwe contractperiode in service achteruit te gaan. Wij adviseren u daarom uw antwoord te herzien en de oorspronkelijke eis in ere te herstellen. Indien u hier onverhoopt niet mee akkoord kunt gaan, vernemen wij graag de belangrijkste reden(en) voor dit besluit. |  | Dit antwoord blijft onveranderd.
8 | SLA Amsterdam UMC | 3. Processen | 6 | Aanvullende vrag nav uw antwoord op vraag 60 Zoals in onze aanvullende vraag op uw antwoord op vraag 45 is aangegeven zal het aantal leveringen bij het niet rijden op telemetrie niet afnemen maar juist toenemen met een negatief effect op veiligheid en duurzaamheid. Wij verzoeken u derhalve nogmaals uw antwoord te herzien en de oorspronkelijke eis in ere te herstellen. |  | Dit antwoord blijft onveranderd.
9 | Amsterdam UMC leidrdaad opnbr_Medische Technische en Bulkgassen V1.0 | 4.3 Gunningscriterium Implementatieplan | 15/16 | Is het noodzakelijk om een implementatieplan conform bijlage 6.1 voor nieuwe bulktanks in te dienen bij de inschrijving in het geval er gebruik gemaakt kan worden van reeds beschikbare, geïnstalleerde, gekeurde en gecertificeerde bulktanks? |  | Jazeker. Ook dan zal er sprake zijn van een implementatie op basis van de in de aanbesteding gestelde eisen en uitgangspunten.