## Programma van Eisen
Nr | Eis | Vraag | Antwoord
1 | Eis | Inschrijver gaat akkoord met het kosteloos uitbrengen van een Inschrijving | O ja | O nee
2 | Eis | Inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen | O ja | O nee
3 | Eis | Inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen | O ja | O nee
4 | Eis | Inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage 3, 3a en 3b is toegevoegd aan deze Offerteleidraad. | O ja | O nee
5 | Eis | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in bijlage 3, 3a en 3b zullen prevaleren. Voor situaties waar de bepalingen van deze overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMC - versie 1 mei 2021 - van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 4 bijgevoegd. Inschrijver accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | O ja | O nee
6 | Eis | De uiteindelijke overeenkomst resulterend uit deze Offerteleidraad zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat de organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen zoals gesteld in deze Offerteleidraad en de eerdere selectieleidraad. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient het Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | O ja | O nee
7 | Eis | Inschrijver stemt in te allen tijde verantwoordelijk te zijn voor de volledigheid en juistheid van de Inschrijving. | O ja | O nee
8 | Eis | Het leidingwerk voldoet aan alle wettelijke (veiligheids) eisen, PGS-9 en andere vigerende van toepassing zijnde eisen en bijbehorende veiligheidsvoorzieningen | O ja | O nee
9 | Eis | Het leidingwerk kan vanuit de droge leiding de achterliggende vaten vullen. | O ja | O nee
10 | Eis | Het leidingsysteem zoals diameter en afblaasleidingen dienen berekend te worden op een capaciteit die voldoende is om 52 stikstofvaten en minimaal 1 drukvat te voorzien van vloeibare stikstof. | O ja | O nee
11 | Eis | Het vullen dient in de nacht (tussen 00:00 - 05:00) plaats te vinden | O ja | O nee
12 | Eis | De bijbehorende regelkast en veiligheidssystemen worden bedrijfsgereed geïnstalleerd (noodstop, zuurstofdetectie, visuele en akoestische signalering) | O ja | O nee
13 | Eis | Vanuit de regelkast kunnen maandelijkse rapportages gegenereerd worden over het gebruik van de leidingwerk | O ja | O nee
14 | Eis | Het leidingwerk voldoet aan Ri&E en keuring voor in bedrijfsname | O ja | O nee
15 | Eis | Inschrijver biedt een bedrijfsgereed en binnen het huidig ontwerp inpasbare oplossing aan in de vorm van een hijsinstallatie om (alle type) rekwerk torens inclusief samples tot een maximaal gewicht van 25kg te kunnen dragen en verplaatsen op een arbo-technisch verantwoorde wijze. | O ja | O nee
16 | Eis | Inschrijver biedt deze module aan, inclusief alle benodigde onderhoud en service gedurende de eerste 10 jaar na levering en bijkomende optiejaren | O ja | O nee
17 | Eis | Het Erasmus MC honoreert alleen prijsindexeringen die aantoonbaar zijn aan de hand van kostenstijgingen bij Inschrijver, per kalenderjaar conform maximaal het NZa prijsindexcijfer. In de eerste twee jaar staan de prijzen vast, daarna mag er per kalenderjaar worden geïndexeerd | O ja | O nee
18 | Eis | Inschrijver is bereid op aangeven van opdrachtgever per kwartaal te factureren/verrekenen. | O ja | O nee
19 | Eis | Inschrijver zorgt dat de vaten in de toekomst door alle leveranciers te onderhouden zijn | O ja | O nee
20 | Eis | Inschrijver moet kunnen koppelen met het in het Erasmus MC gebruikte monitoringssysteem Xiltrix van IKS International | O ja | O nee
21 | Eis | Inschrijver zorgt dat monitoring van de temperatuur in de stikstofvaten mogelijk is | O ja | O nee
22 | Eis | Inschrijver zorgt dat meten van high en low N2 niveau van de stikstofvaten mogelijk is | O ja | O nee
23 | Eis | Inschrijver zorgt dat signalering wanneer de deksel van een stikstofvat niet goed gesloten is mogelijk is | O ja | O nee
24 | Eis | Inschrijver zorgt dat monitoring van eventuele spanningsuitval van de stikstofvaten mogelijk is | O ja | O nee
25 | Eis | Inschrijver zorgt ervoor dat monitoring (van eis 21 tot 24) van de vaten ook op afstand mogelijk is | O ja | O nee
26 | Eis | Inschrijver zorgt dat monitoring van het vullen van de stikstofvaten zichtbaar is door middel van alarmering zowel fysiek als digitaal | O ja | O nee
27 | Eis | Een stikstofvat weegt maximaal 1000 kilo inclusief rekwerk en samples (i.v.m. vloercapaciteit en dampfase vaten) | O ja | O nee
28 | Eis | Afgasleiding: De afgasleiding dient naar buiten (buitenlucht) te worden gebracht en dient daarmee dezelfde route te volgen als de hoofd-stikstofleiding tot aan de bulktank (van afsluiter tot aan de bulktank). | O ja | O nee
29 | Eis | Aansluiten tot op de vaten: Het daadwerkelijk fysiek aansluiten van het verdeel-leidingwerk met flexibele slangen op de 52 vaten behoort tot de werkzaamheden van de inschrijver. | O ja | O nee
30 | Eis | Aansluiten op de bulktank: De aansluiting van de hoofd-stikstofleiding op de te leveren afsluiter en T-stuk van bulktank (achter afsluiter 32) behoort tot de werkzaamheden van de inschrijver en dient in overleg te worden uitgevoerd met Erasmus MC en Lindegas. | O ja | O nee
31 | Eis | Inschrijver zorgt dat achter afsluiter nr. 32 een T-stuk wordt gemonteerd waarna het hoofd-stikstofleidingwerk aangesloten dient te worden. | O ja | O nee