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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Gemeente Ridderkerk




Contactpersoon


: 









Functie
 


: 









Telefoonnummer


: 









Emailadres


: 









Datum
 


: 








Risicoadres 



Risico- adres


: Sportlaan 14 (sportzaal) en 16 (school) 
Postcode


: 2982 SN  Plaatsnaam:

Ridderkerk

Contactpersoon locatie

:Ronald Frijhoff
(school) en Casper Westerveld (Sportzaal)

Functie
 


:Beheer OZHW







Risico informatie
Bouwjaar pand


: oplevering september 2022
Bouwaard gevels


X Beton/Steen
x Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







x Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






O Anders,





Isolatiemateriaal gevels
x Steenwol
O Glaswol

x EPS (polystyreen)
O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
x XPS






x PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





O Anders,





Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






x PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel


O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
x Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
O Beton/Steen
O Hout

x Staal
Horizontaal dragende constructie
O Beton/Steen
O Hout

x Staal
Zonnepanelen


O Niet aanwezig
x Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
X Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

O  Nee

X Ja, gedeeltelijk: hoogte 
1,60
 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

:
8.000
m2

Aantal verdiepingen

:
3 verdiepingen


Staat van onderhoud

:
Uitstekend







Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

O Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

O Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

O Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

O Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

O Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min
X 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)




Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
X Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
X Ja
O Jaarlijks
X Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
X Ja
O Jaarlijks
X Halfjaarlijks
Zonnepanelen


O NVT
O Nee
X Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
X Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
X Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

X Ja, maar uiteraard is er binnen ook afval, de containers staan in de containerberging / fietsenstalling buiten het gebouw. 


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


X Nee, niet verankerd, de containers staan wel in de buiten fietsenstalling 




Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 
Ca 10
meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
X Nee ons inziens niet nodig

O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


O Nee

X Ja 

Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


X Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


X Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

X Nee, nog niet, worden waarschijnlijk wel in de afsluitbare fietsenstalling tzt gerealiseerd voor het opladen van elektrische fietsen. 

O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

X Ja
Is er sprake van houtbewerking?





O Nee

X Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

X Ja
Is er sprake van verfspuiten?  





X Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
X Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




O Nee

X Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
X Nee

O Ja is wel anders, maar wel volgens de normen aangelegd 
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