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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:


Gemeente Ridderkerk
Soort risico/organisatie

: Sporthal







Contactpersoon


: Dhr. C.J.H.M. Lelivelt







Functie
 


: Projectleider | Beleid en Projecten | Vastgoed




Telefoonnummer


: 06-11 414 405








Emailadres


: k.lelivelt@bar-organisatie.nl






Datum
 


: 10-08-2023







Risicoadres 



Risico- adres


: Vlietplein 137/138







Postcode


: 2986 GK
 
  Plaatsnaam: Ridderkerk



Contactpersoon locatie

: Dhr. A. Fransen







Functie
 


: Manager | Sport Service Ridderkerk | 06 - 11397286




Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1986, renovatie 2023
Bouwaard gevels


O Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






O Anders,





Isolatiemateriaal gevels………
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





O Anders,ongewijzigd of sandwichpanelen met PIR isolatie.
Isolatiemateriaal dak……….
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
O Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
O Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
O Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen


O Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
O Nee

O Ja, in gebruik als woning   8 woningen aangrenzend
Ligging van het pand:

O Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
O Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

O  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m

Bebouwd oppervlak

: 165,4
m2

Aantal verdiepingen

: 3


Staat van onderhoud

: gerenoveerd en opgeleverd per 16 november 2023
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

O Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

O Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

O Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

O Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

O Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min
O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


O Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

O Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

O Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

O Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

O Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


O NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

O Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 
0
meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


O Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





O Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





O Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





O Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




O Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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