## Blad1
FCL | ECL 343200 | ACC | ADRES | GEBRUIK-BESTEMMING | POSTCODE | RIDDERKERK | OPSTALWAARDE (inclusief btw) | INVENTARIS | TOTAAL 2022 | OPMERKINGEN | type zonnepaneel | type omvormer | installateur | scope 12 | wijze van installatie
BASISONDERWIJS
642100 |  | R035 | Bilderdijklaan 2 | Openbaar basisonderwijs de Noord | 2985 XB | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen | [5 empty] | wordt waarschijnlijk zomer 2023 gesloopt voor nieuwbouw
642100 |  | R036 | Burg. De Zeeuwstraat 294 h | Openbaar basisonderwijs De Piramide hoofdgebouw | 2981 AJ | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen | 200 stuks Canadian Solar 450W | 2 omvormers | E2 Energie | ja | van der Valk montage systeem oost-west opstelling | per 01-03-2022 zonnepanelen 45,973,75
642100 |  | R036 | Burg. De Zeeuwstraat 294 h | extra unit tijdelijke huisvesting per 09-2022 | 2981 AJ | Ridderkerk | 92000 | 15000
642101 |  | R041 | Da Costalaan 1 | bijzonder basisonderwijs De Wingerd | 2985 BC | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen
653075 |  | R057 | Da Costalaan 3 | Gymnastieklokaal (incl. B.t.w.) | 2985 BC | Ridderkerk | 0 | 0 | 0
642101 |  | R042 | Gerard Alewijnszstraat 48 | bijzonder basiswonderwijs De Klimop, dislokatie | 2988 XD | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen
642100 |  | R038 | Grevelingenhof 1 | openbaar basisonderwijs De Bosweide | 2987 EB | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | complex Grevelingenhof, Scheldeplein 2 en 4, vaste speeltoestellen inbegrepen | 176 stuks Canadian Solar 450W | 2xSolar edge 33KW | E2 Energie | ja | 2 omvormers van der Valk montage systeeem oost-west opstelling | per 01-03-2022 zonnepanelen 68,580,62
642101 |  | R043 | Hovystraat 60 | Bijz.basisonderwijs Dr.Schaepmanschool nieuwbouw | 2982 PA | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | speeltoestellen inbegrepen alsook extra lokalen per 2020
653077 |  | R059 | Linnenstraat 4 | Gymnastieklokaal | 2988 XL | Ridderkerk | 0 | 0 | 0
642101 |  | R044 | Margriete Van Comenestraat 2 | Bijzonder basisonderwijs Ds.G.H. Kerstenschool | 2982 PH | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen en 175 zonnepanelen | Astroenergy 245 WP | Chint CPS SCA 20 | Saman (www.samangroep.nl | nee | schuin dak, twee centrale omvormers die in een geventileerde ruimte zijn geïnstalleerd
643163 |  | R052 | Mozartstraat 180a | Bijzonder speciaal onderwijs De Burcht | 2983 AK | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen (geen eigendom meer)
642101 |  | R045 | Mr Treubstraat 3 | Bijzonder basisonderwijs De Klimop | 2982 VN | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen zijn ingebrepen
|  | R060 | P C Hooftstraat 2 | Gymnastieklokaal | 2985 BK | Ridderkerk | 2090481 |  | 2090481 | gedeeltelijk gesloopt (tbv inpassen tijdelijke hal)
|  | R060 | P C Hooftstraat 2a | Gymnastieklokaal (tijdelijke huur) | 2985 BK | Ridderkerk |  | 350000 | 350000 | opstal via verhuurder verzekerd
653078 |  | R060 | P C Hooftstraat 5 | Gymnastieklokaal | 2985 BK | Ridderkerk | 0 | 0 | 0
642101 |  | R046 | Patrijs 28 | Bijzonder basisonderwijs De Bongerd | 2986 CA | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen zijn ingebrepen
631060 | 1017 | R023 | Platanenstraat 6 | FAREL (les en gymzaal Onderwijs) | 2982 CR | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | (leegstaand)
642100 |  | R039 | Prinsenstraat 74 | Openbaar basisonderwijs De Reijer (zie Reijerweg 241) sportzaal | 2983 CL | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen | 170 stuks Canadian Solar 450W | Solar edge 82,8KW | E2 Energie | ja | 1 omvormer van der Valk Montage systeem oost-west opstelling | per 01-03-2022 zonnepanelen 57,570,89
642101 |  | R106 | Randweg 3 | Bijzonder basisonderwijs De Driemaster | 2983 AL | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | leegstaand, nog geen sloop | [5 empty] | 07-2022 leegstand in afwachting van nw bestemming
653080 |  |  | Reijerweg 247 | Gymnastieklokaal De Reijer | 2983 AS | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | gebruiker: Gemini College
653076 |  | R058 | Reijerweg 243 | Sportzaal de Werf (zit vast aan Prinsenstraat 74 de Reijer) | 2983 AS | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | inclusief landingskuil (?) en zonnepanelen | 305ZX, 305Wp, 228 stuks | onbekend | onbekend | onbekend | zonnepanelen, echter geen eigenaar
642101 |  | R049 | Reijerweg 60 | bijzonder basisonderwijs De Regenboog | 2983 AT | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen zijn inbegrepen
642101 |  | R091 | Scheldeplein 2 | Gymlokaal | 2987 EL | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | zie scheldeplein nummer 4
642101 |  | R050 | Scheldeplein 4 | bijzonder basisonderwijs De Fontein | 2987 EL | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | incl. berging, vaste speeltoestellen, onderdeel van complex Grevelingenhof | [5 empty] | 2021 uitbreiding met 2 lokalen
653081 |  | R063 | Van Den Broekstraat 2 | Gymnastieklokaal | 2981 AX | Ridderkerk | 0 | 0 | 0
642101 |  | R048 | Verlengde Kerkweg 23 | bijzonder basisonderwijs Rehobothschool | 2985 AZ | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen zijn inbegrepen, 124 zonnepanelen | 124 stuks Talesun Poly 280 WP | Solaredge omvormer 33.000 Kwh | Hoogendoorn elektrotechniek | ja | montage systeem Valk pro+ platdak zuid | 01-07-2021 extra verdieping op school
642100 |  | R040 | Voorn 11 | openbaar basisonderwijs De Botter | 2986 JA | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen zijn ingebrepen
642101 |  | R051 | Voorn 9 | OBS de Botter | 2986 JA | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen zijn inbegrepen
653080 |  | R062 | Reijerweg 245 | Sportzaal De Orion | 2983 AS | Ridderkerk | 0 | 0 | 0
642100 |  | R037 | Gerard Alewijnszstraat 1 | Openbaar basisonderwijs De Piramide dislokatie | 2988 XD | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | vaste speeltoestellen inbegrepen | 169 stuks Canadian Solar 375W | 2 omvormers | E2 Energie | ja | van der Valk montage systeem oost-west opstelling | per 01-03-2022 zonnepanelen 42,683,60
653090 |  | R092 | Kastanjelaan 38 | Sporthal Reijerpark (opstal) de Wissel |  | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | voorheen sporthal de Wissel, verdeeld over 3 FCL nummers, incl zonnepanelen | geen info bekend
|  |  | SUB totaal |  |  |  | 2182481 | 365000 | 2547481
VOORTGEZET ONDERWIJS
644101 |  | R056 | Kastanjelaan 50-52 | Farel College | 2982 CM | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | voortgezet onderwijs inclusief gymzaal
644100 |  | R097 | Sportlaan 16 | Gemini College (nieuwbouw) | 2982 SN | Ridderkerk | 19850000 | 5200000 | 25050000 | 590 zonnepanelen | Canadian solar CS3L-375MS | Huawei SUN2000 (3x) 36KTL-M3, (1x)100KTL-M1 | Bink Solar BV | ja | Centraal- of stringomvormer plat dak | per 19-09-2022
653092 |  | R098 | Sportlaan 14 | Sporthal Gemini (2 gymzalen) | 2982 SN | Ridderkerk | 3230000 | 200000 | 3430000 | 134 zonnepanelen | [5 empty] | per 19-09-2022
644100 |  | R054 | Margrietstraat 163 | Gemini College (samen met gymnastieklokaal Reijerweg 247) | 2983 AS | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | leegstand?
644100 |  | R053 | Margriete van Comenestraat 4 | Máximaschool | 2982 PH | Ridderkerk | 0 | 0 | 0 | speciaal voortgezet onderwijs, 2 bijgebouwen en vaste speeltoestellen inbegrepen
|  |  | SUB totaal |  |  |  | 23080000 | 5400000 | 28480000