## Programma van Eisen
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Algemeen
1 | Opdrachtnemer ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht aan het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
2 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in de Offerteleidraad inclusief bijlagen. | Eis
3 | U gaat akkoord met het kosteloos uitbrengen van een Inschrijving. | Eis
4 | De bepalingen van de Overeenkomst zoals opgenomen in bijlage 9 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze Overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMC, versie 2024 van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 6 toegevoegd aan de Offerteleidraad. Opdrachtnemer accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | Eis
5 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
6 | De Inschrijver houdt zich aan alle geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rsbw). Inschrijver draagt voor eigen risico en rekening zorg voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de voor de uitvoering van de voor de uitvoering van de opdracht eventueel benodigde vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen. | Eis
Boeken van een rit
7 | Leverancier gaat akkoord met de procedure zoals omschreven in bijlage 10. | Eis
Omschrijving van de dienstverlening
8 | Leverancier is in staat om patiënten of medewerkers, die niet op eigen gelegenheid naar het Erasmus MC kunnen komen of naar het woonadres kunnen reizen, te vervoeren tussen het woonadres en het Erasmus MC (dit kunnen ook woonadressen in de grensstreken zijn). | Eis
9 | Leverancier is in staat om rolstoelvervoer te verzorgen. Het zittend rolstoelvervoer dient te gebeuren conform de code 'Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden'. | Eis
10 | Leverancier dient bij de keuze voor het type voertuig dat wordt ingezet rekening te houden met eventuele mobiliteitsbeperkingen (bijvoorbeeld gebroken been) en eventuele hulpmiddelen (zoals rollator, krukken etc). Indien dit van toepassing is zal dit bij de aanvraag van de rit worden vermeld. | Eis
11 | Taxi’s moeten 24/7 kunnen worden geleverd. | Eis
12 | Een ongeplande taxirit dient binnen 15 minuten na de aanvraag bij de afgesproken ophaallocatie te zijn. | Eis
13 | Een geplande taxirit dient op de afgesproken tijd en locatie aanwezig te zijn. | Eis
14 | Indien de taxirit een vertraging heeft door onvoorziene omstandigheden, dan dient de passagier (telefonisch) op de hoogte gesteld te worden. | Eis
15 | De chauffeur neemt altijd de snelste route tussen de door het Erasmus MC opgegeven locaties. | Eis
16 | Als de taxi tijdens de rit door bijvoorbeeld pech stil komt te staan, is er binnen 15 minuten een andere taxi beschikbaar. | Eis
17 | Chauffeurs beheersen de Nederlandse taal, beschikken over goede omgangsvormen zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt, dragen representatieve kleding, zijn hulpvaardig bij het in- en uitstappen indien noodzakelijk of wanneer de cliënt daar om vraagt. | Eis
18 | Alle in te zetten medewerkers beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). | Eis
19 | De taxi is onbeschadigd, schoon en rookvrij. | Eis
20 | Aangeboden diensten vanuit de diverse gunningscriteria dienen nageleefd te worden in de uitvoering. | Eis
21 | Afzonderlijk aangevraagde ritten mogen niet gecombineerd worden uitgevoerd. | Eis
22 | Ritten van Erasmus MC medewerkers mogen nooit gecombineerd worden met ritten voor andere personen of organisaties. | Eis
23 | Uw leidinggevenden dienen de Nederlandse taal te beheersen en u dient bereid te zijn om de correspondentie met Erasmus MC in het Nederlands te voeren. | Eis
Prijs en facturatie
24 | De prijzen staan vast t/m 30 april 2026, daarna heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om jaarlijks op 1 mei te indexeren conform de NEA Index Zorg en Taxivervoer. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever vooraf z.s.m. te informeren over de hoogte van de indexatie. De indexatie mag doorgevoerd worden na akkoord door Opdrachtgever. | Eis
25 | Het Erasmus MC ontvangt graag facturen op de volgende manier: - Alle facturen verstuurd door Opdrachtnemer zijn voorzien van een Inkoopordernummer. Het Erasmus MC stelt een inkoopordernummer/jaarorder beschikbaar; - Facturen dienen opgemaakt te worden onder vermelding van kostenplaatsen. In geval betalingen in meer delen plaatsvinden moet op elke factuur worden vermeld op welk deel van de betaling de factuur betrekking heeft; - Facturen dienen de volgende gegevens te bevatten: ritnummer, datum rit, vertrektijd, microsectienummer medewerker, naam en voorletter passagier, patiëntnummer, naam en voorletter besteller, ophaaladres en adres bestemming, kostenplaats, aantal gereden km van de rit en de prijs van de rit; - Opdrachtnemer verzendt haar facturen uitsluitend per e-mail als pdf-bestand naar: crediteuren@erasmusmc.nl; - Het BTW bedrag en het BTW percentage dient afzonderlijk op de factuur te worden vermeld; - Facturatie vindt maandelijks plaats op basis van werkelijke ritten en kilometers. | Eis
26 | De taxionderneming stuurt geen verzamelfacturen. Het betreft een factuur per kostenplaats met daarbij gespecificeerd welke medewerkers het betreft. | Eis
27 | Parkeerkosten zijn in alle gevallen voor rekening van de Inschrijver. | Eis
28 | Facturen worden uitsluitend door de gegunde taxiondernemer gestuurd en niet door derden. | Eis
Social Return
29 | Voor deze opdracht moet ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw, worden ingezet voor social return (per contractjaar). Inschrijver verklaart dat hieraan wordt voldaan met in achtneming van hetgeen omschreven in de offerteleidraad (hoofdstuk 3.1.6) en hetgeen aangeboden in het gunningscriterium bij deze aanbesteding (offerteleiraad hoofdstuk 6.1.3) | Eis
30 | Als de opdrachtnemer de opdracht samen met partner(s) en/of onderaannemer(s) uitvoert, kan in overleg met Aanbestedende dienst de feitelijke uitvoering van de social return verplichting (deels) uitgevoerd worden door deze partner(s) en/of onderaannemer(s). De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de invulling van de social return verplichting, ook als die door partner(s) en/of onderaannemer(s) wordt ingevuld. | Eis
Communicatie matrix
31 | Inschrijver draagt te allen tijden zorg voor een goede communicatie naar de Opdrachtgever over de geleverde diensten, ontwikkelingen en bijzonderheden. | Eis
32 | Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ieder kwartaal een kwartaaloverleg, waarin de dienstverlening over de voorgaande periode wordt geëvalueerd. Tijdens dit overleg zullen in ieder geval alle onderwerpen uit de managementrapportage worden besproken, om uiteindelijk verbeteringen met een PDCA-cyclus te kunnen bewerkstelligen. | Eis
33 | Er vindt minimaal 1 keer per jaar strategisch overleg plaats, waarbij vanuit Erasmus MC de contracteigenaar deel zal nemen. Vanuit Opdrachtnemer dient een beslissingbevoegde aan te sluiten. | Eis
34 | Opdrachtnemer draagt tijdens alle overlegstructuren zorg voor de uitwerking van een gespreksverslag. | Eis
Duurzaamheid
35 | Leverancier voldoet gedurende de overeenkomst altijd aan de minimale vereisten die gelden vanuit wet- en regelgeving m.b.t. duurzaamheid. | Eis
Implementatie
36 | Opdrachtnemer kent tijdens de implementatie een vaste contactpersoon (projectleider) toe.
37 | Inschrijver stelt na gunning een implementatieplan op. Het implementatieplan wordt na contractondertekening in gezamenlijkheid definitief vastgesteld. | Eis
38 | De Inschrijver is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en afstemming met de opdrachtgever tijdens de implementatieperiode. | Eis
39 | Het contract gaat in per 1 mei 2025. Uw dienstverlening dient operationeel te zijn op 1 mei 2025 | Eis
Contractmanagement
40 | De leverancier voorziet het Erasmus MC maandelijks van managementinformatie waarbij in ieder geval de volgende zaken worden genoemd: - een overzicht van het aantal ritten per maand per kostenplaats - totale omzet per maand en cumulatief - het aantal uitgevoerde ritten en het aantal gereden km per soort van taxivervoer - tijdigheid ritten en eventuele afwijking met oorzaak - het aantal geplande/ongeplande ritten - het aantal ritten per datum - aantal en type klachten - aanvraag ritten buiten kantooruren - uitvoer ritten buiten kantooruren - gemiddelde reisduur en reisafstand - percentage emissie vrij vervoer - social return | Eis
41 | Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure in zowel registratie, opvolging en afhandeling. Klachten kunnen zowel per mail als telefonisch worden ingediend. | Eis
42 | De indiener van een klacht ontvangt een bevesting van de klacht per mail. | Eis
43 | Klachten die binnenkomen worden direct gedeeld met het Erasmus MC, u geeft aan hoe de klachten zijn afgehandeld. | Eis
44 | Na het ontvangen van een klacht ontvangt de indiener binnen vijf werkdagen een terugkoppeling. | Eis

## Ja Nee (hidden)
Ja
Nee