## REF_HIST_LMC_MC
MELDINGCLASSNIVO1 | MELDINGCLASSNIVO2 | MELDINGCLASSNIVO3 | PRESENTATIETEKST | DEFINITIE | OB-CATEGORIE | OMSCHRIJVING OB-CATEGORIE
Alarm | Autom. brand | Autom. brand OMS | OMS brandmelding | Melding via OMS van inwerkingtreding van een automatische brandmelder | 3 | 1. Op deze meldingen moet door de dienstverlener geacteerd worden.
Alarm | Autom. brand | Br beheerssysteem | OMS Br beheerssysteem | Melding via OMS van inwerkingtreding van een automatische blusinstallatie | 3 | 2. Op deze meldingen wordt afhankelijk van de specifieke melding en visuele zichtbaarheid geacteerd. De inschatting hiervoor ligt in eerste instantie bij de dienstverlener, maar de opdrachtgever kan ook in overleg met de dienstverlener vragen om de inzet van een correspondent.
Alarm | Autom. brand | Brandmelding PAC | PAC brandmelding | Binnenkomende brandmeldingen via de PAC van op PAC aangesloten automatische branddetectiesystemen. | 3 | 3. Op deze meldingen hoeft door de dienstverlener niet geacteerd te worden
Alarm | Autom. brand | Drukknopmelding OMS | OMS drukknopmelding | Melding via het OMS van een aangesloten handmelder in controle-/portiersruimtes van risicovolle objecten. Bediening mag uitsluitend door kundige medewerkers worden verricht. Dit zijn dan ook meldingen waaraan de hoogste urgentie moet worden gegeven voor afhandeling melding. | 3 | Naast de meldingen uit deze lijst wordt door de dienstverlener geacteerd op persalarmeringen van de hulpdiensten en op meldingen van incidenten via de officiele social media-accounts van politie, brandweer en veiligheidsregio's.
Alarm | Autom. brand | Handmelder OMS | OMS handmelder | Brandmeldingen op de meldkamer die direct binnenkomen via de aangesloten OMS, en automatische brandmeldingen via de PAC aan de meldkamer doorgegeven. | 3
Alarm | Autom. brand |  | Autom. brandmelding | Alarmen van aangesloten OMS die direct op de meldkamer binnenkomen en automatische brandmeldingen door PAC aan de meldkamer doorgegeven. | 3
Alarm | Autom. Gev stof | Gev. stof OMS | OMS gevaarlijke stof | Melding via OMS van detectie van een gevaarlijke stof. | 3
Alarm | Autom. Gev stof | Gev. stof PAC | PAC gevaarlijke stof | Binnenkomende meldingen via PAC van op PAC aangesloten automatische Gevaarlijke Stof detectiesystemen. | 3
Alarm | Autom. Gev stof |  | Autom. gev. stofmelding | Automatische meldingen van ontsnapping van een gevaarlijke stof via direct op de meldkamer aangesloten OMS en door PAC aan de meldkamer doorgegeven. | 3
Alarm | Autom. systeemmelding |  | Autom. systeemmelding | Alle binnenkomende meldingen via de OMS waarvoor, op basis van de aard van de melding, geen repressieve brandweer inzet nodig is. Het betreft in hoofdzaak storings-, onderhouds-, test en buiten werking stelling meldingen van OMS systemen. | 3
Alarm | Hoog water alarm |  | Hoogwateralarm | Alarmen/waarschuwingen afgegeven door Rijkswaterstaat/waterschappen i.v.m. dreigend bijzonder hoogwater. | 2
Alarm | Luid/optisch alarm | CO-melder | CO-melder |  | 3
Alarm | Luid/optisch alarm | Gebouw | Luid/optisch gebouw | Melding door een persoon aan de meldkamer dat uit/ in of aan een gebouw een luid/optisch (bijvoorbeeld inbraak-, brand-, (co)gas) alarm hoor- of zichtbaar is waarop door de beheerder/gebruiker van het betreffende object niet gereageerd lijkt te worden. | 3
Alarm | Luid/optisch alarm | Rookmelder | Luid/optisch rookmelder | Melding door een persoon aan de meldkamer zonder dat diegene toegang heeft tot het object, maar voldoende kennis heeft van het object, om te bepalen dat in het object een rookmelder hoorbaar is. Verder zijn er geen indicaties dat er brand is, maar waarop vanuit/door de beheerder/gebruiker van het betreffende object niet gereageerd lijkt te worden. | 3
Alarm | Luid/optisch alarm | Voertuig/Vaartuig | Luid/opt. voer-/vaartuig | Melding van een persoon aan de meldkamer dat uit/in of aan een voer-/vaartuig een luid/optisch (b.v. inbraak-, brand-, (co)gas) alarm hoor-/zichtbaar is waarop vanuit/door de beheerder/gebruiker van het betreffende object niet gereageerd lijkt te worden. | 3
Alarm | Luid/optisch alarm |  | Luid/optisch alarm | Melding door een persoon aan de meldkamer dat ergens een luid/optisch (bijvoorbeeld inbraak-, brand-, (co)gas alarm) hoor- of zichtbaar is, en waarop door de beheerder /gebruiker van het betreffende object niet gereageerd lijkt te worden. | 3
Alarm | PAC alarm | Inbraakalarm | Inbraakalarm PAC | Inbraakmeldingen die via de PAC binnenkomen van de op PAC aangesloten inbraak detectiesystemen. | 3
Alarm | PAC alarm | Overvalalarm | Overvalalarm PAC | (Drukknop) overvalmeldingen via de PAC aan de meldkamer doorgegeven, van systemen voor het doorgeven van een overvalmelding. | 3
Alarm | PAC alarm | Persoonsalarm | Persoonsalarm PAC | Melding via de PAC van een persoonsgebonden noodoproepsysteem met de indicatie dat hulp van de OOV dienst nodig is. | 3
Alarm | PAC alarm | Toezichtsalarm | Toezichtsalarm PAC | Een gedetineerde of TBS-er krijgt een GPS band waardoor hij voordurend onder toezicht is. Als de betrokkene de naleving van bijzondere voorwaarde niet opvolgt, volgt er een melding vanuit de PAC naar de MKP. | 3
Alarm | PAC alarm |  | PAC alarm | Alarmmeldingen die via de PAC op de meldkamer binnenkomen. | 3
Alarm | RAC alarm | Inbraakalarm | Inbraakalarm RAC | Inbraakmeldingen die via de RAC binnenkomen van de op RAC aangesloten inbraakdetectie systemen. | 3
Alarm | RAC alarm | Overvalalarm | Overvalalarm RAC | (Drukknop) overvalmeldingen aan de meldkamer doorgegeven via de RAC, van systemen voor het doorgeven van een overvalmelding. | 3
Alarm | RAC alarm | Persoonsalarm | Persoonsalarm RAC | Melding die rechtstreeks op de meldkamer binnenkomt van een speciaal voor het doorgeven van noodoproepen bedoeld, op de persoon, draagbaar middel. Dit is geen C2000-verbindingsmiddel. | 3
Alarm | RAC alarm |  | RAC alarm | Inbraakmeldingen die via de RAC binnenkomen. | 3
Alarm | Tunnelalarm |  | Tunnelalarm | Automatische alarmmelding via vanuit tunnel zonder indicatie dat het een brandmelding betreft. | 3
Alarm | Weeralarm |  | Weeralarm | Alarmen/waarschuwingen afgegeven door meteorologische diensten i.v.m. dreigend gevaarlijk/extreem weer. | 2
Alarm |  |  | Alarm | Alle soorten alarmen van detectiesystemen die rechtstreeks op de meldkamer binnenkomen, en meldingen door derden over het afgaan van alarmen van detectiesystemen. | 3
Bezitsaantasting | Diefstal | Beroving | Beroving | Met geweld of dreiging daartoe een persoon of goederen beroven in de openbare ruimte, niet zijnde een waardetransport. | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Dier | Diefstal dier | Diefstal van een dier. | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Fraude | Fraude | Het misleiden, bedriegen of schenden van vertrouwen met als doel een oneerlijk of onrechtvaardig voordeel danwel winst te verkrijgen. | 3
Bezitsaantasting | Diefstal | Goederen | Diefstal goederen | Diefstal van goederen. | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Heling | Heling | Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft. | 3
Bezitsaantasting | Diefstal | Luchtvaartuig | Diefstal luchtvaartuig | Diefstal van een luchtvaartuig. | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Oplichting | Oplichting | Iemand bewegen tot afgifte van enig goed door middel van het aanwenden van bedrieglijke middelen of door het toepassen van listige kunstgrepen. | 3
Bezitsaantasting | Diefstal | Vaartuig | Diefstal vaartuig | Zie diefstal. | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Verduistering | Verduistering | Het opzettelijk en wederrechtelijk toe-eigenen van enig goed dat geheel, of ten dele, aan een ander toebehoort en dat men anders dan door een misdrijf in het bezit gekregen heeft. | 3
Bezitsaantasting | Diefstal | Voertuig | Diefstal voertuig | Diefstal van een voertuig | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Winkeldiefstal | Winkeldiefstal | Diefstal uit een winkel | 2
Bezitsaantasting | Diefstal | Zakkenrollerij | Zakkenrollerij | Diefstal door een zakkenroller | 2
Bezitsaantasting | Diefstal |  | Diefstal | Het wegnemen of toe-eigenen van enig goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak | Bedrijf/Instelling | Inbraak bedrijf/Inst. | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een bedrijf of instelling, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak | Luchtvaartuig | Inbraak luchtvaartuig | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een luchtvaartuig, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak | Spoorvervoer | Inbraak spoorvervoer | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een railvoertuig, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak | Vaartuig | Inbraak vaartuig | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een vaartuig, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak | Voertuig | Inbraak voertuig | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een voertuig, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak | Woning | Inbraak woning | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot een woning, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Inbraak |  | Inbraak | Door middel van braak zich wederrechtelijk toegang verschaffen, met het oogmerk om diefstal te plegen. | 2
Bezitsaantasting | Overval | Bedrijf/Instelling | Overval bedrijf/inst. | Een geplande overval op een bedrijf of instelling | 1
Bezitsaantasting | Overval | Luchtvaartuig | Overval luchtvaartuig | Een geplande overval op of in luchtvaartuig niet zijnde een kaping. | 1
Bezitsaantasting | Overval | Voertuig/Vaartuig | Overval voertuig/vaartuig | Een geplande overval op een voer- of vaartuig. | 1
Bezitsaantasting | Overval | Waardetransport | Overval waardetransport | Het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen in een afgeschermde ruimte of op een gepland dan wel georganiseerd waardetransport of poging daartoe. | 1
Bezitsaantasting | Overval | Woning | Overval woning | Een geplande overval op een particulier persoon vaak binnenshuis | 1
Bezitsaantasting | Overval |  | Overval | Het dwingen tot afgifte van enig goed door middel van geweld of het dreigen met geweld met voorbedachte rade. | 1
Bezitsaantasting | Stroperij | Dier | Stroperij dier | Zonder geweld of dreiging daartoe, het geheel of ten dele, aan een ander toebehorende dier(en) wegnemen met het oogmerk van toe-eigening. | 3
Bezitsaantasting | Stroperij | Goederen | Stroperij goederen | Zonder geweld of dreiging daartoe, het geheel of ten dele, aan een ander toebehorende klei, bagger, veldvruchten etc. wegnemen met het oogmerk van toe-eigening. | 3
Bezitsaantasting | Stroperij |  | Stroperij | Zonder geweld of dreiging daartoe, het geheel of ten dele, aan een ander toebehorende klei, bagger, veldvruchten, dieren etc. wegnemen met het oogmerk van toe-eigening. | 3
Bezitsaantasting | Vernieling | Gebouw | Vernieling gebouw | Zie vernieling. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling | Goederen | Vernieling goederen | Zie vernieling. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling | Graffiti | Graffiti | Zie vernieling. Immers, het herstellen van de schade brengt zodanige kosten met zich mee dat van beschadiging mag worden uitgegaan. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling | Luchtvaartuig | Vernieling luchtvaartuig | Zie vernieling. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling | Spoorvervoer | Vernieling spoorvervoer | Zie vernieling. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling | Vaartuig | Vernieling vaartuig | Zie vernieling. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling | Voertuig | Vernieling voertuig | Zie vernieling. | 2
Bezitsaantasting | Vernieling |  | Vernieling | Het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar of wegmaken van enig goed dat aan een ander toebehoort. | 2
Bezitsaantasting |  |  | Bezitsaantasting | Aantasting van andermans bezit of een poging daartoe. | 2
Brand | Bijgebouw |  | Brand bijgebouw | De BAG definieert als een bijgebouw: Een bijgebouw is een al dan niet vrijstaand pand dat dienstbaar is aan een hoofdgebouw en bevat geen verblijfsobjecten. Een pand zonder verblijfsobjecten heeft geen adres. | 2
Brand | Buiten | Afval/Rommel | Afvalbrand | Brandmelding van afval/rommel. Geen grote als industrieel aangemerkte objecten met opslag van afval. Rommel betreft die goederen die geen of weinig waarde hebben, buiten staande/opgeslagen gebruiksgoederen. | 3
Brand | Buiten | Berm/Ruigte/Bosschage | Berm-/bosschagebrand | Brandmelding van begroeiing op een terrein dat op gebruiks-/natuurkaart en of in GMS NIET als bos heide veen of riet gebied aan te merken is. | 2
Brand | Buiten | Container | Containerbrand | Brandmelding van, in principe alleen voor opslag van afval of goederen bedoelde, containers/bakken. De containers zijn bedoeld om menselijke activiteiten daarin te laten plaatsvinden (toilet-, douche-, schaftcontainers en dergelijke), en vallen onder gebouwen of kleine opstal. | 2
Brand | Buiten | Industrie | Buitenbrand industrie | Brandmelding van industrieel aangemerkt terrein. | 1
Brand | Buiten |  | Buitenbrand | Alle buiten brandmeldingen, maar geen industrie/natuur/vervoer/scenario of gebouwen. | 2
Brand | Gebouw | 01 Woning/Woongebouw | Brand woning | Gebruiksfunctie voor het wonen. Woongebouw: gebouw of gedeelte van gebouw waarin twee of meer woonfuncties zijn ondergebracht, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. | 1
Brand | Gebouw | 02 Bijeenkomst | Brand bijeenkomst | Gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en aanschouwen sport | 1
Brand | Gebouw | 03 Cel | Brand cel | Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen. Cellengebouw: gebouw of gedeelte van gebouw waarin twee of meer celfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes | 2
Brand | Gebouw | 04 Gezondheidszorg | Brand gezondheidszorg | Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling | 1
Brand | Gebouw | 05 Agrarisch | Brand agrarisch | Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goeden, of voor agrarische doeleinden. | 1
Brand | Gebouw | 05 Industrie | Brand industrie |  | 1
Brand | Gebouw | 06 Kantoor | Brand kantoor | Gebruiksfunctie voor administratie | 1
Brand | Gebouw | 07 Logies | Brand logies | Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen Bij de voorbeelden staan ook: vakantiehuisje, een trekkershut en stacaravan! Deze voorbeelden hebben wel logiesfunctie maar zijn geen logiesgebouw. De WOZ vertaal tabel plaatst ze bij de woningen. | 1
Brand | Gebouw | 08 Onderwijs | Brand onderwijs | Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs | 1
Brand | Gebouw | 09 Sport | Brand sport | Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport (Dus niet die voor het aanschouwen van sport. Die vallen onder bijeenkomst gebouw) | 1
Brand | Gebouw | 10 Winkel | Brand winkel | Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten. Bij de voorbeelden staan ook: benzinestation, (auto)showroom, kaartverkoopkantoor, praktijkruimte dierenarts, kapsalon/pedicure, zonnestudie en bordeel. | 1
Brand | Gebouw | 11 Overige | Brand overige gebouwen | Gebruiksfunctie van een deel van een gebouw, voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt en die niet valt onder de eerste tien meer specifiek benoemde gebruiksfuncties Met de subgroepen: voor personenvervoer, stallen motorvoertuigen, opslaan afval. Bij de voorbeelden staan: Parkeergarage, bergruimte of garage bij woning, wachtlokaal passagiers op station, telefooncel, transformatorgebouw, sanitairgebouw op camping, observatiehut in bos. | 2
Brand | Gebouw |  | Brand gebouw | Brandmeldingen van/in gebouwen die niet vallen onder industriegebouwen of speciale scenario''s. Een gebouw is elk vast of verplaatsbare, maar niet mobiel overdekte constructie, waarbinnen zich bij normaal gebruik of onderhoud mensen kunnen bevinden. | 1
Brand | Luchtvaart |  | Brand luchtvaart | Brandmelding van incidenten met vliegtuigen. | 1
Brand | Natuur | Bos | Bosbrand | Brandmelding van begroeiing in een gebied wat op gebruiksdoeleinden-/natuurkaart/in GMS als bosgebied wordt aangemerkt. | 1
Brand | Natuur | Duin | Duinbrand | Brandmelding van begroeiing in een gebied wat op gebruiksdoeleinden-/natuurkaart/in GMS als duingebied wordt aangemerkt. | 2
Brand | Natuur | Heide | Heidebrand | Brandmelding van begroeiing in een gebied wat op gebruiksdoeleinden-/natuurkaart/in GMS als heidegebied wordt aangemerkt. | 1
Brand | Natuur | Riet | Rietbrand | Brandmelding van begroeiing in een gebied wat op gebruiksdoeleinden-/natuurkaart/in GMS als rietvelden wordt aangemerkt. Het gaat hier om grotere oppervlaktes en dus niet om een strook riet langs een sloot of waterweg. In die laatste gevallen gaat het om een buitenbrand berm/ruigte of bosschage. | 2
Brand | Natuur | Veen | Veenbrand | Brandmelding van begroeiing en of veenbodem in gebied dat op gebruiksdoeleinden-/ natuur kaart/ in GMS als veengebied wordt aangemerkt. | 2
Brand | Natuur |  | Natuurbrand | Brandmelding van begroeiing in een gebied wat op gebruiksdoeleinden-/natuurkaart/in GMS als natuur/bos/duin/heide/veen of riet gebied wordt aangemerkt. | 2
Brand | Scenario | Scenario 01 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 02 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 03 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 04 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 05 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 06 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 07 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 08 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 09 |  |  | nvt
Brand | Scenario | Scenario 10 |  |  | nvt
Brand | Scenario |  | Brand scenario | De naamgeving van meldingsclassificaties Scenario 01 t/m 10 zijn door de regio aan te passen. Meldingsclassificaties onder Scenario zijn alleen bestemd voor specifieke regionale zaken zoals rampenbestrijdingsplannen. | nvt
Brand | Scheepvaart |  | Brand scheepvaart | Brandmelding van/in vaartuig met uitzondering van drijvende objecten die in verband met de primaire functie zelden verplaatst worden zoals een woonboot, gevangenisboot, hotelschip en dergelijke. | 1
Brand | Specifiek | Brandgerucht | Brandgerucht | Meldingen waarbij het zeer twijfelachtig is of er een te blussen brand is. Dit omdat de melder alleen een brandlucht waarneemt of alleen rook of vuurverschijnselen op afstand meldt, waarbij de melder niet kan aangeven wat er dan mogelijk in brand staat. | 3
Brand | Specifiek | Nablussen | Nablussen | Meldingen dat er op locatie waar, niet al te lang daarvoor een brand is geblust, het opnieuw begint te branden. Dit is echter niet zodanig dat een inzet met spoed nodig geacht wordt. | 2
Brand | Specifiek | Nacontrole | Nacontrole brand | Melding van mensen die zelf een brandje geblust hebben maar er niet 100 procent zeker van zijn dat het uit is, of die na blikseminslag zonder direct waarneembare brandverschijnselen aangeven er niet zeker van te zijn of die echt geen brand veroorzaakt heeft en de brandweer verzoeken een nacontrole te doen, of er echt geen brand meer is. | 3
Brand | Specifiek |  | Brand specifiek | Classificatie voor brandmeldingen waarbij naar verwachting geen, of geen omvangrijke, brandweerinzet (meer) nodig is. En het type object, in principe, niet bepalend is voor de inzet. | 3
Brand | Spoorvervoer |  | Brand spoorvervoer | Brandmelding van/in spoorvervoermiddel maar niet in een tunnel of in een station. Indien vervoermiddel in tunnel en/of onderstations overkapping dan wel direct tegen stationsgebouw, dan gebouwbrand betreffende tunnel en/of stationsobject. | 1
Brand | Wegvervoer |  | Brand wegvervoer | Brandmelding van/in wegvervoermiddel en (land/wegen)bouwmachine op de weg of in het vrije veld. Indien de brand in de tunnel/onder viaduct of in/direct tegen gebouw is, dan voor gebouwbrand, en zo mogelijk betreffend object(type) kiezen. | 2
Brand |  |  | Brand | Incident waarbij het primair om brand gaat/ging of waarbij een explosie heeft plaatsgevonden met brand als overheersend effect tot gevolg. | 2
Dienstverlening | Ambulancezorg | Bijstand | Ambulancezorg bijstand | Bijstand aanvraag/-inzet van de ambulancedienst voor (grootschalige) inzet buiten het werkgebied van de meldkamer | 3
Dienstverlening | Ambulancezorg | Dienst aan derden | Ambuzorg dienst aan derd | Het verlenen van diensten aan derden door de ambulancedienst | 3
Dienstverlening | Ambulancezorg | Geplande actie | Ambuzorg geplande actie |  | 2
Dienstverlening | Ambulancezorg | Oefening | Ambulancezorg oefening | Het verwerken van een fictief incident, voor trainingsdoeleinden. | 3
Dienstverlening | Ambulancezorg | VWS | VWS | Voorwaardescheppend | 3
Dienstverlening | Ambulancezorg |  | Dienstverlening ambuzorg | Het verlenen van hulp en leveren van diensten door de ambulancedienst aan derden en de eigen dienst. Niet zijnde directe inzet tenzij het grootschalige bijstand buiten de regio/werkingsgebied betreft. | 3
Dienstverlening | Brandweer | Afstemverzoek | Brandweer afstemverzoek | Verzoek van de alarmcentrale aan contactpersoon van de brandweer in een bepaald gebied, om contact op te nemen met de meldkamer voor overleg hoe om te gaan met een niet spoedeisende, mogelijk nog nader te classificeren zaak. | 3
Dienstverlening | Brandweer | Bijstand | Brandweer bijstand | Bijstand aanvraag/-inzet van de brandweer voor (grootschalige) inzet buiten het werkgebied van de alarmcentrale. | 3
Dienstverlening | Brandweer | Dienst aan derden | Brandweer dienst aan derd | Het verlenen van diensten aan derden door de Brandweer | 3
Dienstverlening | Brandweer | Geplande actie | Brandweer geplande actie | Acties van de brandweer die, op zich, niet op onverwacht voordoende incidenten gebaseerd zijn maar van te voren gepland zijn. Onder andere bij oefeningen en stand-by staan bij evenementen. | 2
Dienstverlening | Brandweer | Herbez./Kazern. | Brandweer Herbez./Kazern. | Acties van de brandweer om een kazerne die zelf geen eenheden meer kan leveren, in verband met de inzet, bij een incident of anderszins bezet te krijgen voor de noodzaakelijk geachte dekking in een bepaald gebied. | 3
Dienstverlening | Brandweer | Liftopsluiting | Liftopsluiting | Melding van/inzet voor mensen die vast in een lift zitten waarbij inzet van de brandweer wenselijk geacht wordt in verband met lange wachttijd op de liftmonteur. | 2
Dienstverlening | Brandweer | Oefening | Brandweeroefening | Het verwerken van een fictief incident, voor trainingsdoeleinden. | 3
Dienstverlening | Brandweer |  | Dienstverlening brandweer | Het verlenen van hulp en leveren van diensten door de brandweer aan derden en de eigen dienst. Niet zijnde directe inzet voor een incident tenzij het grootschalige bijstand buiten de regio/werkingsgebied betreft. | 3
Dienstverlening | Dieren | Dier in problemen | Dier in problemen | Hulpverlening aan een dier in problemen, niet specifiek benoemd. | 2
Dienstverlening | Dieren | In of op ijs | Dier in of op ijs | Hulpverlening aan een dier dat door het ijs is gezakt of dreigt te zakken of is vastgevroren en waarvan naar redelijkheid niet verwacht kan worden dat het zelfstandig uit het water/van het ijs kan komen. | 2
Dienstverlening | Dieren | In put/bassin/kelder | Dier in put/bassin/kelder | Hulpverlening aan een dier dat zich bevindt in een opslagruimte voor vloeistof/mest of andere stof waarin het kan zinken. | 2
Dienstverlening | Dieren | Op hoogte | Dier op hoogte | Hulpverlening aan een dier dat zich op een plek hoog boven de grond bevindt waarvan redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat het dier zelf weer de normale leefomgeving kan bereiken. | 2
Dienstverlening | Dieren | Te water | Dier te water | Hulpverlening aan een dier dat te water is geraakt en waarvan naar alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat het zelfstandig weer uit het water kan komen. | 2
Dienstverlening | Dieren |  | Dienstverlening dieren | Hulpverlening in verband met dieren. | 3
Dienstverlening | KMAR | Aantref. verstekeling | Aantreffen verstekeling | Inzet van de KMAR bij het aantreffen van een verstekeling. | 1
Dienstverlening | KMAR | Asielzaak | Asielzaak | Inzet van de KMAR bij de afhandeling van een asielzaak. | 3
Dienstverlening | KMAR | Begeleiden | KMAR begeleiden | Inzet van de KMAR bij de begeleiding van personen en goederen. | 3
Dienstverlening | KMAR | Beveil. waardetransport | KMAR bev. waardetransp. | Inzet van de KMAR bij het beveiligen van een waardetransport. | 3
Dienstverlening | KMAR | Bijstand | KMAR bijstand | Bijstand aanvraag/-inzet van de KMAR. | 3
Dienstverlening | KMAR | Dienst aan derden | KMAR dienst aan derden | Het verlenen van diensten aan derden door de KMAR | 3
Dienstverlening | KMAR | Geplande actie | KMAR geplande actie | Acties van de KMAR die, op zich, niet op onverwacht voordoende incidenten gebaseerd zijn maar van te voren gepland zijn. Onder andere bij oefeningen en stand-by staan bij evenementen. | 2
Dienstverlening | KMAR | Uitzetten vreemdeling | Uitzetten vreemdeling | Inzet van de KMAR bij het uitzetten van een vreemdeling. | 3
Dienstverlening | KMAR |  | Dienstverlening KMAR | Inzet van de KMAR. | 3
Dienstverlening | Multi | Buitensluiting | Buitensluiting |  | 3
Dienstverlening | Multi | Geplande actie | Multi geplande actie |  | 2
Dienstverlening | Multi | Oefening | Multi oefening | Het verwerken van een fictief incident, voor trainingsdoeleinden. | 3
Dienstverlening | Multi | Overname meldkamer | Overname meldkamer | Het overnemen van een meldkamer door een andere meldkamer. | 3
Dienstverlening | Multi | Uitval meldkamer | Uitval meldkamer | De melding aan de disciplines dat de meldkamer beperkt of niet functioneert. | 2
Dienstverlening | Multi | Uitval systeem | Uitval systeem | De melding aan de disciplines dat C2000 is uitgevallen. | 2
Dienstverlening | Multi |  | Dienstverlening multi | Het verlenen van hulp en leveren van diensten door meerdere disciplines aan derden en de eigen dienst. | 3
Dienstverlening | Politie | Aan instanties | Politie dienst aan inst. | Het verlenen van hulp en leveren van diensten door de politie aan instanties. | 3
Dienstverlening | Politie | Aantreffen van | Aantreffen van | De inzet van de politie in het kader van het aantreffen van personen of goederen. | 2
Dienstverlening | Politie | Begeleiden | Politie begeleiden | Inzet van de politie bij de begeleiding van personen en goederen. | 2
Dienstverlening | Politie | Bijstand | Politie bijstand | Bijstand aanvraag/-inzet van de politie voor (grootschalige) inzet buiten het werkgebied van de alarmcentrale. | 2
Dienstverlening | Politie | Controle Wet ID | Controle wet ID |  | 3
Dienstverlening | Politie | Dienst aan derden | Politie dienst aan derden | Het verlenen van diensten aan derden door de politie. | 3
Dienstverlening | Politie | Eigen initiatief | Politie eigen initiatief |  | 3
Dienstverlening | Politie | Geplande actie | Politie geplande actie | Acties van de politie die, op zich, niet op onverwacht voordoende incidenten gebaseerd zijn maar van te voren gepland zijn. Onder andere bij oefeningen en stand-by staan bij evenementen. | 2
Dienstverlening | Politie | Oefening | Politie oefening | Het verwerken van een fictief incident, voor trainingsdoeleinden. | 3
Dienstverlening | Politie | Overbrengen | Politie overbrengen |  | 3
Dienstverlening | Politie | Vermissing | Vermissing |  | 2
Dienstverlening | Politie |  | Dienstverlening politie | Het verlenen van hulp en leveren van diensten door de politie aan derden en de eigen dienst. Niet zijnde directe inzet voor een incident tenzij het grootschalige bijstand buiten de regio/werkingsgebied betreft. | 3
Dienstverlening | Scenario | Scenario 01 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 02 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 03 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 04 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 05 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 06 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 07 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 08 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 09 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario | Scenario 10 |  |  | nvt
Dienstverlening | Scenario |  | Dienstverlening scenario | De naamgeving van meldingsclassificaties Scenario 01 t/m 10 zijn door de regio aan te passen. Meldingsclassificaties onder Scenario zijn alleen bestemd voor specifieke regionale zaken zoals rampenbestrijdingsplannen. | nvt
Dienstverlening |  |  | Dienstverlening | Het verlenen van hulp en diensten aan derden en aan de eigen dienst. Niet betreffende de directe inzet voor een incident of besteld vervoer tenzij het grootschalige bijstand buiten de regio/ werkingsgebied meldkamer betreft. | 3
Gezondheid | Onwel/Ziekte |  | Onwel/ziekte |  | 3
Gezondheid | Poging zelfdoding |  | Poging zelfdoding | Er is een melding voor een van de disciplines van poging tot zelfdoding. | 3
Gezondheid | Reanimatie |  | Reanimatie |  | 3
Gezondheid | Scenario | Scenario 01 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 02 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 03 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 04 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 05 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 06 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 07 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 08 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 09 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario | Scenario 10 |  |  | nvt
Gezondheid | Scenario |  | Gezondheid scenario | De naamgeving van meldingsclassificaties Scenario 01 t/m 10 zijn door de regio aan te passen. Meldingsclassificaties onder Scenario zijn alleen bestemd voor specifieke regionale zaken zoals rampenbestrijdingsplannen. | nvt
Gezondheid |  |  | Gezondheid | Gezondheidsproblemen die niet gerelateerd zijn aan brand of een ongeval (of andere MC). | 3
Leefmilieu | Aardschok |  | Aardschok |  | 2
Leefmilieu | Conflict | Burenruzie | Burenruzie | Een conflict tussen buren. | 2
Leefmilieu | Conflict | Conflictbemiddeling | Conflictbemiddeling | Een conflict tussen twee (samenwonende) personen. | 2
Leefmilieu | Conflict | Hulpverlener | Conflict hulpverlener | Een conflict tussen een burger en een hulpverlener van een particuliere- of overheidsinstelling. | 2
Leefmilieu | Conflict |  | Conflict | Een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen hebben. | 2
Leefmilieu | Dieren | Agressieve dieren | Agressieve dieren |  | 2
Leefmilieu | Dieren | Dierenkwelling | Dierenkwelling |  | 2
Leefmilieu | Dieren | Zieke/Dode dieren | Zieke/dode dieren | Aantreffen van zieke en/of dode dieren. | 2
Leefmilieu | Dieren |  | Leefmilieu dieren |  | 2
Leefmilieu | Overlast van/door | Dieren | Overlast dier | Overlast veroorzaakt door dieren, waaronder blaffende honden en bijenzwermen. | 3
Leefmilieu | Overlast van/door | Geluid | Overlast geluid | Overlast veroorzaakt door geluid in de woonomgeving. | 3
Leefmilieu | Overlast van/door | Jeugd | Overlast jeugd | Het veroorzaken van overlast door jeugdige personen, waaronder zogenaamde hangjongeren. | 3
Leefmilieu | Overlast van/door | Persoon | Overlast persoon | Het veroorzaken van overlast door een individueel persoon. | 2
Leefmilieu | Overlast van/door | Verkeer | Overlast verkeer | Overlast veroorzaakt door weg-, water-, spoor- en luchtverkeer. | 2
Leefmilieu | Overlast van/door | Vuurwerk | Overlast vuurwerk | Overlast ten gevolge van het afsteken van vuurwerk. | 2
Leefmilieu | Overlast van/door |  | Overlast |  | 2
Leefmilieu | Scenario | Scenario 01 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 02 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 03 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 04 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 05 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 06 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 07 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 08 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 09 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario | Scenario 10 |  |  | nvt
Leefmilieu | Scenario |  | Leefmilieu scenario | De namen van meldingsclassificaties op niveau 3 Leefmilieu, Scenario 01 t/m 10 zijn door de regio aan te passen. Meldingsclassificaties onder Scenario zijn alleen bestemd voor specifieke regionale zaken zoals rampenbestrijdingsplannen. | nvt
Leefmilieu | Stank/Hinder. Lucht |  | Stank/hinderlijke lucht | Overlast van stinkende stoffen, bijvoorbeeld door chemisch stoffen of het uitrijden van mest. | 2
Leefmilieu | Uitval nutsvoorziening |  | Uitval nutsvoorziening |  | 1
Leefmilieu | Verontreiniging | Bodem | Bodemverontreiniging |  | 1
Leefmilieu | Verontreiniging | Lucht | Luchtverontreiniging |  | 2
Leefmilieu | Verontreiniging | Object | Verontreiniging object |  | 2
Leefmilieu | Verontreiniging | Oppervlaktewater | Verontreiniging opp.water |  | 2
Leefmilieu | Verontreiniging |  | Verontreiniging |  | 2
Leefmilieu | Water/weer problemen | Gladheid/Sneeuw | Gladheid/sneeuw problemen |  | 1
Leefmilieu | Water/weer problemen | Hoogwater | Hoogwater |  | 1
Leefmilieu | Water/weer problemen | Overstroming/Dijkdoorbraak | Overstroming/dijkdoorbr. |  | 1
Leefmilieu | Water/weer problemen | Stormschade | Stormschade |  | 1
Leefmilieu | Water/weer problemen | Warmte/Droogte | Warmte/droogte problemen |  | 1
Leefmilieu | Water/weer problemen | Wateroverlast | Wateroverlast |  | 1
Leefmilieu | Water/weer problemen |  | Water/weer probleem |  | 1
Leefmilieu |  |  | Leefmilieu | Aantasting van de leefomgeving (hinder) of dreiging daartoe, zonder directe of indirecte invloed op de gezondheid van mensen. | 2
Ongeval | Binnen | Letsel | Ongeval binnen letsel | Een ongeval binnen een gebouw waarbij sprake is van letselschade. | 2
Ongeval | Binnen | Materieel | Ongeval binnen materieel | Een ongeval binnen een gebouw waarbij sprake is van materiele schade. | 2
Ongeval | Binnen |  | Ongeval binnen | Een ongeval binnen een gebouw. | 2
Ongeval | Buiten | Letsel | Ongeval buiten letsel | Een ongeval buiten met letsel schade niet zijnde luchtvaart, water, spoorvervoer, wegvervoer. | 2
Ongeval | Buiten | Materieel | Ongeval buiten materieel | Een ongeval buiten met materiele schade niet zijnde industrie, luchtvaart, scheepsvaart, spoorvervoer, wegvervoer. | 2
Ongeval | Buiten |  | Ongeval buiten | Een onvoorziene gebeurtenis buiten (niet in een gebouw) met urgentie waarbij op enige wijze schade is veroorzaakt (ontstaan) aan mensen of goederen waarbij het niet primair om brand of een explosie gaat. Het betreft niet de ongevallen luchtvaart, spoorvervoer, water, wegvervoer. | 2
Ongeval | Luchtvaart | Crash | Crash luchtvaart | Een onvoorziene landing of neerstorting of aanrijding met ernstige gevolgen. | 1
Ongeval | Luchtvaart | Noodsituatie | Noodsituatie luchtvaart | Vliegtuig bevindt zich in noodsituatie (may day call) | 1
Ongeval | Luchtvaart | Overig LVO | Luchtvaart ongeval overig | Een klein incident (pan pan call) met als doel vroegtijdig maatregelen te kunnen treffen of hulpverlening op te starten. Er wordt nog geen ernstig incident verwacht en de luchthaven moet het incident in principe met eigen potnetieel af kunnen handelen. | 1
Ongeval | Luchtvaart | Voorzorg | Voorzorgslanding | Een melding uit voorzorg (pan pan call) met als doel vroegtijdig maatregelen te kunnen treffen of hulpverlening op te starten. Er wordt nog geen ernstig incident verwacht en de luchthaven moet het incident in principe met eigen potnetieel af kunnen handelen. | 1
Ongeval | Luchtvaart |  | Luchtvaartongeval | Een onvoorziene gebeurtenis waarbij een vliegtuig is betrokken. | 1
Ongeval | Scenario | Scenario 01 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 02 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 03 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 04 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 05 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 06 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 07 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 08 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 09 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario | Scenario 10 |  |  | nvt
Ongeval | Scenario |  | Ongeval scenario | De namen van meldingsclassificaties op niveau 3 Ongeval, Scenario 01 t/m 10 zijn door de regio aan te passen. Meldingsclassificaties onder Scenario zijn alleen bestemd voor specifieke regionale zaken zoals rampenbestrijdingsplannen. | nvt
Ongeval | Spoorvervoer | Letsel | Ongeval spoor letsel | Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij enig menselijk letsel is ontstaan. | 1
Ongeval | Spoorvervoer | Materieel | Ongeval spoor materieel | Een ongeval op het spoor met (ander) voertuig of voorwerp waarbij slechts sprake is van materiele schade. | 1
Ongeval | Spoorvervoer |  | Ongeval spoorvervoer | Een ongeval op het spoor. | 1
Ongeval | Water | Lek/zinken woonboot | Lek/zinken woonboot |  | 1
Ongeval | Water | Letsel | Ongeval water letsel | Een ongeval te water waarbij enig menselijk letsel is ontstaan. | 1
Ongeval | Water | Materieel | Ongeval water materieel | Een ongeval te water waarbij slechts van materiele schade sprake is. | 2
Ongeval | Water | Noodsignaal | Water noodsignaal | Een (melding) waarneming signaal dat wordt uitgezonden/gegeven om aan te geven dat een vaartuig in nood verkeert en waarbij geen direct mondeling contact is met de opvarende op het vaartuig, en door de waarnemer ook niet vast te stellen is dat er zich daadwerkelijk een vaartuig in nood verkeert. | 2
Ongeval | Water | Persoon in drijfzand | Persoon in drijfzand | Een persoon in nood die zich in drijfzand begeeft. | 2
Ongeval | Water | Persoon te water | Persoon te water | Een persoon in nood die te water is geraakt en niet in het bezit is van een drijfmiddel (drenkeling). | 1
Ongeval | Water | Schip/watersp. in problemen | Schip/watersp. in probl. | Een vaartuig waarover de bemanning de controle heeft verloren of welke in gevaar verkeert. Dit wordt bepaald op basis van direct contact met opvarenden, of door waarneming van de toestand van het vaartuig door derden. | 2
Ongeval | Water |  | Ongeval water | Een ongeval te water. | 1
Ongeval | Wegvervoer | Letsel | Ongeval weg letsel | Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken waarbij enig lichamelijk letsel is ontstaan. | 1
Ongeval | Wegvervoer | Materieel | Ongeval weg materieel | Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) is betrokken en waarbij slechts sprake is van materiele schade. | 2
Ongeval | Wegvervoer | Voertuig te water | Voertuig te water | Een ongeval waarbij een voertuig (wegvervoer) te water is geraakt. | 1
Ongeval | Wegvervoer |  | Ongeval wegvervoer | Een ongeval op de weg. | 2
Ongeval |  |  | Ongeval | Een onvoorziene gebeurtenis met urgentie waarbij op enige wijze schade is veroorzaakt (ontstaan) aan mensen of goederen waarbij het niet primair om brand of een explosie gaat. Alleen onder luchtvaartongevallen worden ook alle branden van luchtvaartuigen gerekend. | 2
Veiligheid en openbare orde | Aantast. Openb orde | Demonstratie | Demonstratie | Een spontane of aangekondigde betoging op de openbare weg door een of meerdere personen. | 1
Veiligheid en openbare orde | Aantast. Openb orde | Evenementen | Evenementen | Een spontane of aangekondigde gebeurtenis op de openbare weg door eenn of meerdere personen. | 1
Veiligheid en openbare orde | Aantast. Openb orde | Huis/lok. vredebreuk | Huis-/lokaalvredebreuk | Het wederrechtelijk binnendringen van een woning of lokaliteit. | 2
Veiligheid en openbare orde | Aantast. Openb orde | Onbevoegd betreden | Onbevoegd betreden | Zonder toestemming van de eigenaar betreden van een terrein of gebouw. | 2
Veiligheid en openbare orde | Aantast. Openb orde | Samenscholing | Samenscholing | Samen zijn van een groep personen dat als hinderlijk wordt ervaren. | 2
Veiligheid en openbare orde | Aantast. Openb orde |  | Aantasting openbare orde | Verstoring van de openbare orde | 2
Veiligheid en openbare orde | Beveiliging luchtvaart | Onbeheerde bagage | Onbeheerde bagage | Aantreffen van bagage zonder dat een eigenaar waarneembaar is. | 2
Veiligheid en openbare orde | Beveiliging luchtvaart | Security incident | Security incident | Incident waarvoor 'security' protocollen gelden. | 2
Veiligheid en openbare orde | Beveiliging luchtvaart | Startverbod vliegtuig | Startverbod vliegtuig | Een of meerdere vliegtuigen is verboden op te starten. | 1
Veiligheid en openbare orde | Beveiliging luchtvaart | Steekproef security | Steekproef security | Vanuit beveiligingsoverweging steekproefsgewijs extra controle uitvoeren. | 2
Veiligheid en openbare orde | Beveiliging luchtvaart | Vluchtafhandeling | Vluchtafhandeling | Beveiliging incheck, bagage, passagiers, platform etcetera. | 2
Veiligheid en openbare orde | Beveiliging luchtvaart |  | Beveiliging luchtvaart | Incidenten met betrekking tot vliegvelden en vliegtuigen van de burgerluchtvaart. | 2
Veiligheid en openbare orde | Digitaal | Cybercrime | Cybercrime |  | 3
Veiligheid en openbare orde | Digitaal |  | Digitaal |  | 3
Veiligheid en openbare orde | Drugszaak | Dealen | Dealen | Het (illegaal) handelen in drugs. | 2
Veiligheid en openbare orde | Drugszaak | Drugslab | Drugslab | Het aantreffen van een drugslaboratorium. | 1
Veiligheid en openbare orde | Drugszaak | Wietplantage | Wietplantage | Het aantreffen van hennep- en wietplantages. | 1
Veiligheid en openbare orde | Drugszaak |  | Drugszaak | Alle meldingen met betrekking tot het bezit en gebruik van drugs. | 2
Veiligheid en openbare orde | Explosief/Munitie | Aantref. explosieven | Aantreffen explosieven | Het aantreffen van explosieven. | 1
Veiligheid en openbare orde | Explosief/Munitie | Bommelding | Bommelding | Een melding waarbij gedreigd wordt tot het gebruik van een explosief. | 1
Veiligheid en openbare orde | Explosief/Munitie | Explosie | Explosie |  | 1
Veiligheid en openbare orde | Explosief/Munitie | Munitie | Munitie | Het aantreffen van vuurwapens en/of munitie. | 2
Veiligheid en openbare orde | Explosief/Munitie | Vuurwerkopslag | Vuurwerkopslag | Het aantreffen van (illegaal) vuurwerk. | 2
Veiligheid en openbare orde | Explosief/Munitie |  | Explosief/munitie | Het aantreffen van een explosief of munitie, niet zijnde het gebruik hiervan. | 2
Veiligheid en openbare orde | Gevangenis | Ontsnapping | Gevangenis ontsnapping | Het zonder toestemming verlaten van de gevangenis. | 1
Veiligheid en openbare orde | Gevangenis | Oproer | Gevangenisoproer | Een melding van verzet, onrust door meerdere personen in een gevangenis. | 2
Veiligheid en openbare orde | Gevangenis |  | V & O orde gevangenis | Een gebouw om gedetineerden in bewaring te stellen of in hechtenis te nemen. | nvt
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Bedreiging | Bedreiging | Het verbaal bedreigen van personen met het toebrengen van schade, pijn of letsel zonder dit daadwerkelijk al te hebben uitgevoerd. | 2
Veiligheid en openbare orde | Geweld | CBRN-e dreiging | CBRN-e dreiging | De dreiging van chemische, biologische, radioactieve, nucleaire stoffen/wapens waarbij pijn of letsel kan ontstaan. | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Gijzeling | Gijzeling | Personen met geweld of bedreiging met geweld tegen hun wil vasthouden. | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Kaping | Kaping | Het met geweld of dreiging met geweld het commando overnemen van een voertuig, vaartuig, of luchtvaartuig. | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Mishandeling | Mishandeling | Het opzettelijk toebrengen van pijn of letsel aan een ander. | 2
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Ontvoering | Ontvoering | Iemand tegen diens wil onttrekken uit zijn/haar vertrouwde omgeving en wederrechtelijk verplaatsen/wegvoeren. | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Schietpartij | Schietpartij | Een vuurgevecht door middel van vuurwapens tussen of gericht tegen personen. | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Steekpartij | Steekpartij | Het gebruiken van steekwapens gericht tegen personen. | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Terrorisme | Terrorisme |  | 1
Veiligheid en openbare orde | Geweld | Vechtpartij | Vechtpartij | Door toepassing van lijfelijk geweld een geschil trachten te slechten. | 2
Veiligheid en openbare orde | Geweld |  | Geweld | Het opzettelijk, door middel van het toepassen van geweld, toebrengen van pijn of letsel aan personen. | 2
Veiligheid en openbare orde | Militaire zaken | Afwezigheiddelict | Afwezigheiddelict | Ongeoorloofde afwezigheid van een militair | 3
Veiligheid en openbare orde | Militaire zaken | CSE-inspectie | CSE-inspectie | Inspecties in het kader van het Verdrag inzake de Conventionele Strijdkrachten in Europa. | 3
Veiligheid en openbare orde | Militaire zaken | Geclassificeerd incident | Geclassificeerd incident | Een zaak die valt onder geheimhouding | 3
Veiligheid en openbare orde | Militaire zaken | Speciale opdrachten | Speciale opdrachten | Opdrachten waarbij een bijzondere eenheid wordt ingezet | 2
Veiligheid en openbare orde | Militaire zaken | Wachtdelict | Wachtdelict | Incident waarbij militairen, wanneer zij geacht worden waakzaam te zijn, zitten te knikkebollen of in slaap zijn gevallen. | 3
Veiligheid en openbare orde | Militaire zaken |  | Militaire zaken | Activiteiten waarbij militairen betrokken zijn | 2
Veiligheid en openbare orde | Noodoproep |  | Noodoproep |  | 2
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 01 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 02 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 03 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 04 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 05 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 06 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 07 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 08 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 09 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario | Scenario 10 |  |  | nvt
Veiligheid en openbare orde | Scenario |  | Veiligh Openb Orde scen | De namen van meldingsclassificaties op niveau 3 Veiligheid en openbare orde, Scenario 01 t/m 10 zijn door de regio aan te passen. Meldingsclassificaties onder Scenario zijn alleen bestemd voor specifieke regionale zaken zoals rampenbestrijdingsplannen. | nvt
Veiligheid en openbare orde | Verdachte situatie | Gebouw | Verdachte situatie gebouw | Een ongewone situatie in en om een gebouw die om nader onderzoek vraagt | 1
Veiligheid en openbare orde | Verdachte situatie | Lijkvinding | Lijkvinding | Het aantreffen van een lijk waarvan de identiteit niet direct kan worden vastgesteld en de doodsoorzaak vraagt om nader onderzoek. | 1
Veiligheid en openbare orde | Verdachte situatie | Pakket/Voorwerp | Verdacht pakket/voorwerp | Het aantreffen van een verdacht pakket of voorwerp. | 1
Veiligheid en openbare orde | Verdachte situatie | Persoon | Verdacht persoon | Het aantreffen van een persoon die verdacht is of verdacht gedraagt | 2
Veiligheid en openbare orde | Verdachte situatie | Voertuig/Vaartuig | Verdacht voer-/vaartuig | Het aantreffen van een verdacht voertuig | 2
Veiligheid en openbare orde | Verdachte situatie |  | Verdachte situatie | Een ongewone situatie die om nader onderzoek vraagt | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Aanranding | Aanranding |  | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Grooming | Grooming |  | 3
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Incest | Incest |  | 3
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Kinderpornografie | Kinderpornografie |  | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Ontucht minderjarigen | Ontucht minderjarigen | Het plegen van ontucht (seksuele handelingen) met een minderjarig persoon. Onder ontucht wordt hier ook verstaan het betasten van intieme delen. | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Openbare schennis | Openbare schennis | Het opzettelijk publiekelijk tonen van intieme delen (bijvoorbeeld potloodventen). | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Prostitutie | Prostitutie |  | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak | Verkrachting | Verkrachting |  | 2
Veiligheid en openbare orde | Zedenzaak |  | Zedenzaak | Een melding van een incident waarbij sprake is van ongewenst seksueel gedrag of een overtreding tegen de zeden. | 2
Veiligheid en openbare orde |  |  | Veiligheid en openb. orde | Aantasting van de lichamelijke integriteit van persoon of dreiging met maatschappelijke gevolgen. | 2
Verkeer | Luchtvaart | Laag vliegen | Laag vliegen | Het lager vliegen dan de voorgeschreven minimale hoogte. | 2
Verkeer | Luchtvaart | Onbevoegd vliegen | Onbevoegd vliegen |  | 2
Verkeer | Luchtvaart | Onbevoegde landing | Onbevoegde landing | Zonder daarvoor voorafgegane toestemming op een luchtvaartterrein of ander terrein landen. | 2
Verkeer | Luchtvaart | Onder invloed | Luchtvaart onder invloed | Een luchtvaartuig besturen terwijl de gezagvoerder onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeert. | 2
Verkeer | Luchtvaart | Runway incursion | Runway incursion | Er is sprake van een runway incursion wanneer een vliegtuig, een voertuig of een persoon zich ten onrechte op de start- en of landingsbaan bevindt of binnen de beschermende zone daarvan. | 2
Verkeer | Luchtvaart |  | Verkeer Luchtvaart | Betreft alle luchtvaartvervoermiddelen. | nvt
Verkeer | Scheepvaart | Aanmeerproblemen | Aanmeerproblemen | Er doen zich problemen voor bij het afmeren aan een steiger of kade of bij het ankeren. | 3
Verkeer | Scheepvaart | Afgevallen lading | Scheepvaart afgev. lading | Lading dat van een schip is gevallen. | 2
Verkeer | Scheepvaart | ASO-vaargedrag | ASO-vaargedrag | Gedrag op het water waar anderen hinder van ondervinden. | 3
Verkeer | Scheepvaart | Hinderl. waterbeweging | Hinderlijke waterbeweging | Een vaartuig veroorzaakt een golfbeweging die hinder of schade veroorzaakt. | 3
Verkeer | Scheepvaart | Onbevoegd varen | Onbevoegd varen | Het besturen van een vaartuig zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten. | 3
Verkeer | Scheepvaart | Onder invloed | Scheepvaart onder invloed | Een vaartuig onder invloed van alcoholische drank of drugs besturen. | 2
Verkeer | Scheepvaart | Stremming | Scheepvaart stremming | Gedeeltelijke of gehele stremming van de vaarweg niet zijnde een ongeval | 2
Verkeer | Scheepvaart |  | Verkeer scheepvaart | Incidenten die het vervoer op het water aangaan. | 2
Verkeer | Spoorvervoer | Defect meubilair | Defect meubilair spoor | Hulpmiddelen langs het spoor bijv. spoorwegbomen, seinpalen, seinborden die defect zijn. | 2
Verkeer | Spoorvervoer | Loslopende dieren | Loslopende dieren spoor | Hulpmiddelen langs het spoor bijv. spoorwegbomen, seinpalen, seinborden die defect zijn. | 2
Verkeer | Spoorvervoer | Negeren rood sein | Negeren rood sein | Een treinmachinist geeft geen gevolg aan een rood stopteken. | 3
Verkeer | Spoorvervoer | Onder invloed | Onder invloed spoor | Een persoon bevindt zich onbevoegd op het spoor. | 2
Verkeer | Spoorvervoer | Persoon o/b spoor | Persoon op/bij spoor | Een persoon bevindt zich onbevoegd op of bij het spoor of spoorbed. | 2
Verkeer | Spoorvervoer | Verstoring treindienst | Verstoring treindienst | Trein Incident Management onderscheid 4 gradaties van in toenemende mate ernstiger wordende verstoringen van de treindienst: TIS 1.1 t/m TIS 1.4 Zolang het geen ontsporing zonder slachtoffers, verstoring door slecht weer of door de overheid opgelegde verstoring treindienst is b.v. voor het ruimen van WO2 bom kunnen deze meldingen hieronder geplaatst worden. | 1
Verkeer | Spoorvervoer |  | Verkeer Spoorvervoer | Incidenten die het vervoer op of om het spoor aangaan. | 2
Verkeer | Wegverkeer | Achtervolging | Achtervolging |  | 2
Verkeer | Wegverkeer | Afgevallen lading | Wegverkeer afgev. lading | Lading dat van een voertuig is gevallen. | 2
Verkeer | Wegverkeer | ASO-rijgedrag | ASO-rijgedrag | Gedrag op de weg waar anderen hinder van ondervinden. | 3
Verkeer | Wegverkeer | Bijz. Verk zaken | Bijzondere verkeerszaken | Bijzondere verkeerszaken bijv. extreem vervoer | 3
Verkeer | Wegverkeer | Defect straatmeubilair | Defect straatmeubilair | Hulpmiddelen langs de weg bijv. verkeersborden, lichtmasten, wegbebording, schrikhekken die defect of beschadigd zijn. | 2
Verkeer | Wegverkeer | Gladheid | Gladheid wegen | Wegdek dat door atmosferische invloed glad is geworden of dreigt te worden. | 1
Verkeer | Wegverkeer | Joyriding | Joyriding | Het zonder toestemming van de eigenaar met een motorvoertuig over de voor het openbaar verkeer openstaande weg rijden. | 2
Verkeer | Wegverkeer | Loslopende dieren | Loslopende dieren op weg | Dieren die zonder een geleider op of langs de rijbaan van een weg lopen. | 2
Verkeer | Wegverkeer | Onder invloed | Wegverkeer onder invloed | Een voertuig besturen terwijl de bestuurder onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeert. | 3
Verkeer | Wegverkeer | Parkeerprobleem | Parkeerprobleem | Er doen zich problemen voor door of met het parkeren van een voertuig. | 3
Verkeer | Wegverkeer | Spookrijder | Spookrijder | Een bestuurder van een motorvoertuig rijdt tegen de rijrichting van het overige verkeer in. | 2
Verkeer | Wegverkeer | Verkeersgeleiding | Verkeersgeleiding | Bestuurders krijgen een aanwijzing door middel van matrix- borden om een bepaalde snelheid te rijden of van een bepaalde rijstrook gebruik te maken. | 3
Verkeer | Wegverkeer | Verkeersstremming | Verkeersstremming | De rijbaan is geheel of gedeeltelijk gestremd door een voorwerp of voertuig waardoor het verkeer niet of slechts gedeeltelijk door kan gaan. | 2
Verkeer | Wegverkeer | Vervuild wegdek | Vervuild wegdek | Wegdekvervuiling door gelekte vloeistof, afvallende lading of loslatende modder van banden. | 2
Verkeer | Wegverkeer |  | Wegverkeer | Betreft alle wegvervoermiddelen. | nvt
Verkeer |  |  | Verkeer | Een verkeersgebeurtenis niet zijnde een ongeval. | nvt