## Amersfoort totaal def 2024 loc.
Gemeente Amersfoort
Afdeling Leefomgeving | [6 empty] | Datum: 03-04-2024
Relining riolering 2024
Overzicht reliningen in diverse riolen in Amersfoort, op basis verificatie-inspecties 2023-2024 | [6 empty] | Raamovereenkomstnr. 2597
Rev.nr. 1 | [6 empty] | Tekeningnrs. 1884-D t/m 1884-I
[7 empty] | Bijlage 4-1 | [14 empty] | Civieltechnisch Bureau
Locatie | Bemalingsgebied | Tek.nr. | Wijk (Inspectiebedrijf/rapportnr) | JvA | Riool_ID | Stelsel | van put A | naar put B | Afmeting | Lengte | Lengte | Aantal | Aantal | Vorm | BOK put A | BOK put B | Maaiveld | Maaiveld | Grondwaterstand | Schadebeelden | Opmerkingen | vereiste waarden |  | Opmerkingen berekeningen
nummer |  |  | Straatnaam |  |  | type |  |  | riool | streng | dwg | open inlaten | gesl. inlaten |  |  |  | put A | put B | (NAP) |  |  | EI | Mcap
[5 empty] | Film ID verificatie |  |  |  |  | alle riolen beton
| 7 |  | Berg-Zuid Gemengd DWA
1 | 7 | 1884-F | Bonairelaan | 1957 | 4107-138 | gs dwa | 070185 | 070202 | 200 | 55.8 | 55.8 | 0 |  | rond | 14.5 | 13.2 | 17.24 | 15.26 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
2 | 7 | 1884-F | Bonairelaan | 1957 | 4108-115 | gs dwa | 070201 | 070202 | 200 | 60.8 | 60.8 | 2 |  | rond | 11.78 | 13.2 | 13.28 | 15.26 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
3 | 7 | 1884-F | Celebesstraat | 1984 | 4109-116 | gemengd | 070471 | 070472 | 300 | 39.22 | 39.22 | 10 |  | rond | 6.17 | 5.95 | 8.17 | 7.63 | 0 | diversen |  | 4193 | 33
4 | 7 | 1884-F | Celebesstraat | 1984 | 4110-005 | gemengd | 070472 | 070473 | 300 | 31.95 | 31.95 | 8 |  | rond | 5.71 | 5.51 | 7.63 | 7.54 | 0 | diversen |  | 4193 | 33
5 | 7 | 1884-I | Charlotte De Bourbonlaan | 1982 | 4115-006 | gemengd | 070298 | 070299 | 300 | 48.1 | 48.1 | 23 |  | rond | 7.49 | 7.66 | 9.49 | 9.54 | 3.2 | diversen |  | 4193 | 33
6 | 7 | 1884-F | De Genestetlaan | 1957 | 4105-153 | gs dwa | 070007 | 070008 | 200 | 62 | 62 | 2 |  | rond | 35.85 | 33.87 | 37.05 | 35.03 | 0 | diversen |  | 3150 | 27
7 | 7 | 1884-F | De Genestetlaan | 1957 | 4106-036 | gs dwa | 070008 | 070009 | 200 | 57 | 57 | 0 |  | rond | 33.87 | 31.44 | 35.03 | 32.63 | 0 | diversen |  | 3150 | 27
8 | 7 | 1884-H | Dodeweg-West | 1954 | 4074-059 en 4074-088 | gemengd | 070250 | 070616 | 250 | 41 | 40.32 | 0 |  | rond | 6.47 | 6.73 | 7.7 | 7.87 | 0 | diversen |  | 3821 | 31
9 | 7 | 1884-H | Dodeweg-West | 1954 | 4079-011 | gemengd | 070616 | 070617 | 250 | 41.77 | 41.64 | 0 |  | rond | 6.74 | 7.07 | 7.87 | 7.9 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
10 | 7 | 1884-I | Graaf Hendriklaan | 1982 | 4112-062 | gemengd | 070306 | 070310 | 300 | 28.79 | 28.79 | 4 |  | rond | 6.12 | 6.07 | 9.04 | 9.12 | 3.2 | diversen |  | 4193 | 33
11 | 7 | 1884-I | Graaf Hendriklaan | 1985 | 4113-063 | gemengd | 070311 | 070312 | 300 | 43.66 | 43.66 | 0 |  | rond | 5.92 | 7.65 | 9.08 | 9.14 | 3.2 | diversen |  | 4193 | 33
12 | 7 | 1884-I | Graaf Hendriklaan | 1985 | 4114-095 | gemengd | 070313 | 070314 | 300 | 49.65 | 49.65 | 8 |  | rond | 5.84 | 5.7 | 9.11 | 9.33 | 3.2 | diversen |  | 4193 | 33
13 | 7 | 1884-F | Stichtse Rotonde | 1956 | 4146-026 | gemengd | 070011 | 070536 | 250 | 63.9 | 63.9 | 1 |  | rond | 41.03 | 41.13 | 42.35 | 42.52 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
14 | 7 | 1884-F | Laan 1914/Stichtse Rotonde | 1956 | 4116-025 | gemengd | 070010 | 070011 | 250 | 46.1 | 46.1 | 0 |  | rond | 39.88 | 40.57 | 41.28 | 42.35 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
15 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4117-024 | gemengd | 070010 | 070614 | 250 | 45.6 | 45.6 | 0 |  | rond | 38.88 | 38.23 | 41.28 | 39.45 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
16 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4118-020 | gemengd | 070613 | 070614 | 250 | 41.15 | 41.15 | 1 |  | rond | 36.61 | 37.23 | 37.78 | 39.45 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
17 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4119-045 | gemengd | 070612 | 070613 | 250 | 32.65 | 32.65 | 1 |  | rond | 35.09 | 35.56 | 36.32 | 37.78 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
18 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4120-070 | gemengd | 070611 | 070612 | 250 | 35.36 | 35.36 | 0 |  | rond | 33.53 | 33.95 | 34.75 | 36.32 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
19 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4121-101 | gemengd | 070610 | 070611 | 250 | 34.44 | 34.44 | 0 |  | rond | 32.05 | 32.43 | 33.33 | 34.75 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
20 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4122-159 | gemengd | 070609 | 070610 | 250 | 39.82 | 39.82 | 2 |  | rond | 30.23 | 30.76 | 31.48 | 33.33 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
21 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4123-069 | gemengd | 070608 | 070609 | 250 | 39.8 | 39.8 | 0 |  | rond | 28.56 | 29.07 | 29.79 | 31.48 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
22 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4124-019 | gemengd | 070607 | 070608 | 250 | 44.7 | 44.7 | 0 |  | rond | 26.76 | 27.36 | 27.99 | 29.79 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
23 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 | 4125-100 en 4125-158 | gemengd | 070606 | 070607 | 250 | 46 | 46 | 1 |  | rond | 25.07 | 25.51 | 26.34 | 27.99 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
24 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4126-148 | gemengd | 070531 | 070606 | 250 | 57.7 | 57.7 | 0 |  | rond | 23.13 | 23.72 | 24.53 | 26.34 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
25 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4127-128 en 4127-157 | gemengd | 070531 | 070532 | 250 | 67.54 | 67.54 | 4 |  | rond | 21.88 | 21.12 | 24.53 | 22.5 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
26 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4128-066 en 4128-067 | gemengd | 070532 | 070533 | 250 | 55.01 | 56.65 | 0 |  | rond | 19.85 | 19.18 | 22.5 | 21.01 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
27 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4129-068 | gemengd | 070533 | 070603 | 250 | 65.3 | 65.3 | 1 |  | rond | 18.2 | 17.55 | 21.01 | 18.95 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
28 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4147-044 | gemengd | 070602 | 070603 | 250 | 70.24 | 70.24 | 2 |  | rond | 15.57 | 16.31 | 16.98 | 18.95 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
29 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4148-147 | gemengd | 070601 | 070602 | 250 | 49.24 | 49.24 | 2 |  | rond | 14.15 | 14.68 | 15.54 | 16.98 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
30 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 | 4149-018 | gemengd | 070600 | 070601 | 250 | 76.94 | 76.94 | 0 |  | rond | 11.95 | 12.75 | 13.33 | 15.54 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
31 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 | 4151-065 en 4151-099 | gemengd | 070253 | 070254 | 250 | 66.6 | 66.6 | 2 |  | rond | 8.9 | 9.63 | 10.2 | 11.59 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
32 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 | 4150-146 | gemengd | 070254 | 070600 | 250 | 64.8 | 64.8 | 3 |  | rond | 10.46 | 11.08 | 11.59 | 13.33 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
33 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 | 4152-043 | gemengd | 070252 | 070253 | 250 | 66.9 | 66.88 | 3 |  | rond | 7.8 | 8.55 | 9.37 | 10.2 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
34 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 | 4153-017 | gemengd | 070252 | 070273 | 250 | 8 | 10.32 | 0 |  | rond | 7.8 | 7.75 | 9.05 | 8.93 | 0 | diversen |  | 3821 | 31
35 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1975 | 4154-127 | gemengd | 070273 | 070274 | 400 | 15 | 21.43 | 0 |  | rond | 7.75 | 7.5 | 9.35 | 8.44 | 0 | diversen |  | 14584 | 75
36 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1954 | 4080-149 | gemengd | 070247 | 070248 | 400 | 38 | 38.33 | 0 |  | rond | 6.11 | 6.1 | 7.73 | 7.79 | 0 | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht, uitvoering in naaldvilt | 11356 | 63
37 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1954 | 4078-021 | gemengd | 070248 | 070249 | 400 | 57.4 | 57.4 | 0 |  | rond | 6.12 | 6.23 | 7.79 | 7.67 | 0 | diversen | Put zit onder asfalt en is tot aan bovenkant volgeschuimd. Check film!!! Vooraf overleg met de Provincie Utrecht, uitvoering in naaldvilt | 11356 | 63
38 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1956 | 4077-071 | gemengd | 070275 | 070249 | 400 | 54 | 53.14 | 0 |  | rond | 6.47 | 6.22 | 7.76 | 7.67 | 0 | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht | 10632 | 48
39 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1956 | 4076-129 | gemengd | 070275 | 070250 | 250 | 8 | 5.19 | 0 |  | rond | 6.47 | 6.47 | 7.76 | 7.7 | 0 | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht | 3821 | 31
40 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1975 | 4075-046 | gemengd | 070250 | 070271 | 400 | 25 | 28.42 | 0 |  | rond | 6.47 | 6.84 | 7.7 | 7.78 | 0 | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht | 25200 | 108
41 | 7 | 1884-I | Leusderweg | 1986 | 4155-102 | gemengd | 070506 | 070507 | 300 | 10.7 | 10.7 | 0 |  | rond | 5.08 | 4.91 | 7.68 | 6.65 | 3.2 | diversen |  | 4193 | 33
42 | 7 | 1884-I | Leusderweg | 1986 | 4111-047 | gemengd | 070526 | 070528 | 300 | 10.77 | 10.77 | 0 |  | rond | 5.49 | 5.49 | 7.97 | 7.06 | 3.6 | diversen |  | 4193 | 33
| 10 |  | Berg-Noord - Gemengd DWA
43 | 10 | 1884-I | Barchman Wuytierslaan | 1957 | 4161-025 | gemengd | 100175 | 100176 | 700 | 81.9 | 82.2 | 3 |  | rond | 7.1 | 7.34 | 10.43 | 10.95 | 3.2 | diversen | Laatste wortels nog te frezen | 62001 | 197
44 | 10 | 1884-I | Barchman Wuytierslaan | 1957 | 4160-074 | gemengd | 100176 | 100177 | 700 | 55.7 | 56 | 2 |  | rond | 7.36 | 7.53 | 10.95 | 11.51 | 3.2 | diversen | Laatste wortels nog te frezen | 62001 | 197
45 | 10 | 1884-I | Barchman Wuytierslaan | 1957 | 4158-024 | gemengd | 100394 | 100046 | 900 | 73.4 | 74 | 4 | 2 | rond | 5.99 | 6.32 | 10.24 | 10.25 | 3.2 | diversen |  | 120202 | 306
46 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 | 4137-008 | gs dwa | 100143 | 100144 | 250 | 44 | 44 | 0 | 1 | rond | 19.19 | 20.1 | 21.24 | 22.4 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
47 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 | 4136-034 | gs dwa | 100144 | 100145 | 250 | 63.79 | 63.79 | 8 |  | rond | 20.09 | 21.42 | 22.4 | 23.94 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
48 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 | 4134-087 | gs dwa | 100145 | 100146 | 250 | 59.48 | 59.48 | 0 | 1 | rond | 21.44 | 22.61 | 23.94 | 24.34 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
49 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 | 4135-009 en 4135-035 | gs dwa | 100146 | 100147 | 250 | 74.25 | 74.25 | 1 | 1 | rond | 22.61 | 23.98 | 24.34 | 25.78 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
50 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 | 4138-010 | gs dwa | 100147 | 100154 | 250 | 45.97 | 45.97 | 0 | 1 | rond | 23.98 | 24.89 | 25.78 | 26.64 | 0 | diversen |  | 2845 | 25
| 35 |  | Randenbroek Bachweg - DWA
51 | 35 | 1884-I | Mozartweg | 1957 | 1101-022 | gs dwa | 350325 | 350169 | 200 | 27 | 27 | 1 |  | rond | -0.23 | -0.13 | 2.16 | 2.17 | onbekend | diversen |  | 3150 | 27 | gws aangenomen (worst case)
| 54 |  | Schothorst-Noord Kattenbroek
52 | 54 | 1884-E | Abraham Blankaartsingel | 1983 | 4082-131 | gs dwa | 540122 | 540125 | 250 | 36.4 | 36.4 | 4 |  | rond | -1.59 | -1.47 | 1.81 | 1.76 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
53 | 54 | 1884-E | Abraham Blankaartsingel | 1983 | 4081-027 | gs dwa | 540125 | 540126 | 250 | 39.77 | 39.77 | 6 |  | rond | -1.47 | -1.36 | 1.76 | 1.72 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
54 | 54 | 1884-E | Amelisweerd | 1983 | 4045-028 | gs dwa | 540007 | 540008 | 250 | 23.77 | 23.77 | 4 |  | rond | 0.4 | 0.27 | 2.03 | 1.85 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
55 | 54 | 1884-E | Amelisweerd | 1986 | 4064-029 | gs dwa | 540030 | 540031 | 250 | 64.47 | 64.47 | 18 |  | rond | -0.07 | -0.34 | 1.62 | 1.61 | 1.2 | diversen |  | 2845 | 25
56 | 54 | 1884-E | Amelisweerd | 1986 | 4063-132 | gs dwa | 540031 | 540032 | 250 | 43.84 | 43.84 | 16 |  | rond | -0.49 | -0.27 | 1.61 | 1.63 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
57 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4014-098 | gs dwa | 540099 | 540100 | 250 | 44.01 | 44.01 | 8 |  | rond | -0.01 | 0.17 | 2.5 | 2.49 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
58 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4013-097 | gs dwa | 540098 | 540099 | 250 | 45.69 | 45.69 | 6 |  | rond | -0.28 | -0.01 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
59 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4012-107 | gs dwa | 540097 | 540098 | 250 | 45.83 | 45.83 | 6 |  | rond | -0.38 | -0.28 | 2.35 | 2.38 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
60 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4011-133 | gs dwa | 540076 | 540097 | 250 | 44.6 | 44.6 | 7 |  | rond | -0.5 | -0.38 | 2.32 | 2.35 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
61 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4015-052 | gs dwa | 540076 | 540077 | 250 | 39.56 | 39.56 | 4 |  | rond | -0.51 | -0.58 | 2.32 | 2.24 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
62 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4016-134 | gs dwa | 540077 | 540078 | 250 | 40.85 | 40.85 | 5 |  | rond | -0.6 | -0.79 | 2.24 | 2.06 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
63 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4017-053 | gs dwa | 540079 | 540080 | 250 | 41.79 | 41.79 | 5 |  | rond | 0.13 | 0.32 | 2.09 | 2 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
64 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4018-106 | gs dwa | 540080 | 540081 | 250 | 46.62 | 46.62 | 8 |  | rond | 0.32 | 0.62 | 2 | 1.98 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
65 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 | 4019-077 | gs dwa | 540081 | 540082 | 250 | 31.38 | 31.38 | 0 |  | rond | 0.6 | 0.42 | 1.98 | 1.98 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
66 | 54 | 1884-E | Beereveld | 1983 | 4032-055 | gs dwa | 540001 | 540002 | 250 | 25.98 | 25.98 | 0 |  | rond | -0.11 | -0.04 | 2.45 | 2.37 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
67 | 54 | 1884-E | Beereveld | 1983 | 4031-079 | gs dwa | 540002 | 540003 | 250 | 24.52 | 24.52 | 4 |  | rond | -0.05 | 0.12 | 2.37 | 2.54 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
68 | 54 | 1884-E | Beereveld | 1983 | 4030-031 | gs dwa | 540003 | 540004 | 250 | 65.31 | 65.31 | 9 |  | rond | 0.14 | 0.42 | 2.54 | 2.38 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
69 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 | 4029-080 | gs dwa | 540004 | 540005 | 250 | 24.52 | 24.52 | 1 |  | rond | 0.45 | 0.59 | 2.38 | 2.17 | 1 | diversen | Volgens tekening 1884-E Beereveld | 2845 | 25
70 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 | 4028-032 | gs dwa | 540005 | 540006 | 250 | 29.55 | 29.55 | 6 |  | rond | 0.59 | 0.7 | 2.17 | 2.2 | 1 | diversen | Volgens tekening 1884-E Beereveld | 2845 | 25
71 | 54 | 1884-E | Beverweerd | 1983 | 4050-136 | gs dwa | 540012 | 540037 | 250 | 35.47 | 35.47 | 8 |  | rond | 0.44 | 0.32 | 2.06 | 1.87 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
72 | 54 | 1884-E | Beverweerd | 1983 | 4049-081 | gs dwa | 540037 | 540038 | 250 | 48.85 | 48.85 | 10 |  | rond | 0.32 | 0.04 | 1.87 | 1.55 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
73 | 54 | 1884-E | Beverweerd | 1983 | 4048-082 | gs dwa | 540038 | 540039 | 250 | 29.55 | 29.55 | 1 |  | rond | 0.05 | -0.07 | 1.55 | 1.6 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
74 | 54 | 1884-E | Bijleveld | 1983 | 4067-083 | gs dwa | 540020 | 540036 | 250 | 39.92 | 39.92 | 1 |  | rond | -0.87 | -0.77 | 1.58 | 1.54 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
75 | 54 | 1884-E | Bijleveld | 1983 | 4066-110 | gs dwa | 540035 | 540036 | 250 | 34.54 | 34.54 | 11 |  | rond | -0.64 | -0.76 | 1.58 | 1.54 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
76 | 54 | 1884-E | Bijleveld | 1983 | 4065-002 | gs dwa | 540031 | 540035 | 250 | 34.01 | 34.01 | 3 |  | rond | -0.47 | -0.62 | 1.61 | 1.58 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
77 | 54 | 1884-E | Blikkenburg | 1983 | 4047-003 | gs dwa | 540010 | 540011 | 250 | 44.94 | 44.94 | 5 |  | rond | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 1.61 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
78 | 54 | 1884-E | Blikkenburg | 1983 | 4046-111 | gs dwa | 540011 | 540039 | 250 | 44.01 | 44.01 | 17 |  | rond | -0.3 | -0.46 | 1.61 | 1.6 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
79 | 54 | 1884-E | Boekendaal | 1983 | 4056-084 | gs dwa | 540015 | 540018 | 250 | 53.85 | 53.85 | 9 |  | rond | -0.21 | -0.46 | 1.58 | 1.61 | 1.2 | diversen |  | 2845 | 25
80 | 54 | 1884-E | Boekendaal | 1983 | 4054-112 | gs dwa | 540018 | 540025 | 250 | 52.55 | 52.55 | 14 |  | rond | -0.62 | -0.89 | 1.61 | 1.56 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
81 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 | 4053-004 | gs dwa | 540023 | 540124 | 250 | 36.77 | 36.77 | 7 |  | rond | -1.36 | -1.29 | 1.62 | 1.53 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
82 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 | 4052-137 | gs dwa | 540023 | 540024 | 250 | 38.63 | 38.63 | 8 |  | rond | -1.36 | -1.29 | 1.62 | 1.51 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
83 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 | 4051-113 | gs dwa | 540024 | 540025 | 250 | 35.47 | 35.47 | 7 |  | rond | -1.29 | -1.16 | 1.51 | 1.56 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
84 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 | 4055-114 | gs dwa | 540026 | 540051 | 250 | 37.7 | 37.7 | 7 |  | rond | 0.04 | 0.11 | 1.66 | 1.67 | 1.2 | diversen |  | 2845 | 25
85 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 | 4060-056 | gs dwa | 540016 | 540019 | 250 | 41.79 | 41.79 | 4 |  | rond | 0.07 | -0.31 | 1.61 | 1.55 | 1.2 | diversen |  | 2845 | 25
86 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 | 4059-057 | gs dwa | 540019 | 540020 | 250 | 44.01 | 44.01 | 18 |  | rond | -0.13 | -0.34 | 1.55 | 1.58 | 1.2 | diversen |  | 2845 | 25
87 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 | 4073-085 | gs dwa | 540020 | 540021 | 250 | 23.43 | 23.43 | 2 |  | rond | -0.87 | -0.93 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
88 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 | 4072-058 | gs dwa | 540021 | 540022 | 250 | 51.62 | 51.62 | 16 |  | rond | -0.94 | -0.08 | 1.58 | 1.65 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
89 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 | 4069-117 | gs dwa | 540022 | 540027 | 250 | 40.85 | 40.85 | 2 |  | rond | -0.7 | -0.58 | 1.65 | 1.54 | 1.2 | diversen | Volgens tekening 1884-E Boomrijk | 3823 | 31
90 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 | 4068-007 | gs dwa | 540027 | 540028 | 250 | 44.38 | 44.38 | 8 |  | rond | -0.57 | -0.37 | 1.54 | 1.55 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
91 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 | 4070-086 | gs dwa | 540028 | 540029 | 250 | 31.38 | 31.38 | 7 |  | rond | -0.37 | -0.26 | 1.55 | 1.54 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
92 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 | 4071-033 | gs dwa | 540029 | 540030 | 250 | 41.63 | 41.63 | 2 |  | rond | -0.24 | -0.01 | 1.54 | 1.62 | 1.2 | diversen |  | 2845 | 25
93 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1983 | 4035-119 | gs dwa | 540001 | 540065 | 250 | 17.02 | 17.02 | 0 |  | rond | 0.4 | 0.45 | 2.45 | 2.67 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
94 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4001-037 | gs dwa | 540053 | 540054 | 250 | 26.93 | 26.93 | 5 |  | rond | 1.57 | 1.47 | 3.07 | 2.76 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
95 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4002-141 | gs dwa | 540054 | 540055 | 250 | 33.54 | 33.54 | 0 |  | rond | 1.47 | 1.37 | 2.76 | 2.77 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
96 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4006-012 | gs dwa | 540055 | 540098 | 250 | 41.23 | 41.23 | 0 |  | rond | 0.45 | 0.21 | 2.77 | 2.38 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
97 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4005-090 | gs dwa | 540055 | 540056 | 250 | 22.85 | 22.85 | 0 |  | rond | 0.45 | 0.55 | 2.77 | 2.94 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
98 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4003-089 | gs dwa | 540056 | 540057 | 250 | 33.24 | 33.24 | 9 |  | rond | 0.57 | 0.75 | 2.94 | 2.93 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
99 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4004-013 | gs dwa | 540057 | 540058 | 250 | 29.55 | 29.55 | 11 |  | rond | 0.75 | 0.55 | 2.93 | 2.91 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
100 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 | 4007-142 | gs dwa | 540058 | 540074 | 250 | 42.95 | 42.95 | 7 |  | rond | 0.04 | -0.23 | 2.91 | 3.1 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
101 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1984 | 4058-120 | gs dwa | 540068 | 540070 | 250 | 37.7 | 37.7 | 7 |  | rond | 0.9 | 0.71 | 2.58 | 2.74 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
102 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 | 4039-039 | gs dwa | 540001 | 540043 | 250 | 47.02 | 47.02 | 8 |  | rond | -0.14 | -0.34 | 2.45 | 2.3 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
103 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 | 4038-143 | gs dwa | 540042 | 540043 | 250 | 48.47 | 48.47 | 8 |  | rond | -0.47 | -0.34 | 2.18 | 2.3 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
104 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 | 4040-038 | gs dwa | 540042 | 540148 | 250 | 31.78 | 31.78 | 0 |  | rond | -0.5 | -0.59 | 2.18 | 2.05 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
105 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 | 4042-092 | gs dwa | 540148 | 540149 | 250 | 9.85 | 9.85 | 0 |  | rond | -1.05 | -1.05 | 2.05 | 2.02 | 0.8 | diversen |  | 3823 | 31
106 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 | 4041-121 | gs dwa | 540082 | 540149 | 250 | 9.85 | 9.85 | 0 |  | rond | -1.15 | -1.08 | 1.98 | 2.02 | 0.8 | diversen |  | 3823 | 31
107 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 | 4043-122 | gs dwa | 540082 | 540083 | 250 | 38.63 | 38.63 | 7 |  | rond | -1.16 | -1.26 | 1.98 | 2.04 | 0.8 | diversen |  | 3823 | 31
108 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 | 4044-060 | gs dwa | 540083 | 540084 | 250 | 39.92 | 39.92 | 2 |  | rond | -1.26 | -1.39 | 2.04 | 1.97 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
109 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1984 | 4033-091 | gs dwa | 540065 | 540066 | 250 | 51.62 | 51.62 | 9 |  | rond | 1.2 | 0.93 | 2.67 | 2.69 | 1 | diversen |  | 2845 | 25
110 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1984 | 4034-040 | gs dwa | 540066 | 540067 | 250 | 49.77 | 49.77 | 8 |  | rond | 0.93 | 0.72 | 2.69 | 2.63 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
111 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 | 4026-123 | gs dwa | 540079 | 540089 | 250 | 50.7 | 50.7 | 5 |  | rond | -1.06 | -1.16 | 2.09 | 1.84 | 0.8 | diversen |  | 3823 | 31
112 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 | 4025-094 | gs dwa | 540088 | 540089 | 250 | 22.36 | 22.36 | 3 |  | rond | -1.23 | -1.14 | 1.79 | 1.84 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
113 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 | 4023-014 | gs dwa | 540087 | 540088 | 250 | 37.58 | 37.58 | 7 |  | rond | 0.09 | -0.35 | 1.79 | 1.79 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
114 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 | 4022-093 | gs dwa | 540087 | 540096 | 250 | 25.63 | 25.63 | 5 |  | rond | 0.44 | 0.3 | 1.79 | 1.77 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
115 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 | 4024-124 | gs dwa | 540088 | 540096 | 250 | 26.93 | 26.93 | 2 |  | rond | -1.24 | -1.28 | 1.79 | 1.77 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
116 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 | 4021-061 | gs dwa | 540085 | 540087 | 250 | 57.78 | 57.78 | 12 |  | rond | 0.15 | 0.46 | 1.75 | 1.79 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
117 | 54 | 1884-E | Gerrit Witsehof | 1983 | 4090-041 | gs dwa | 540118 | 540119 | 250 | 43.08 | 43.08 | 6 |  | rond | -0.43 | -0.13 | 1.65 | 1.95 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
118 | 54 | 1884-E | Gerrit Witsehof | 1983 | 4091-125 | gs dwa | 540112 | 540118 | 250 | 48.47 | 48.47 | 2 |  | rond | -1.79 | -1.79 | 1.54 | 1.65 | 0.8 | diversen |  | 6402 | 43
119 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1982 | 4094-126 | gs dwa | 540084 | 540085 | 250 | 52 | 52 | 3 |  | rond | -1.39 | -1.46 | 1.97 | 1.75 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
120 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1982 | 4093-144 | gs dwa | 540085 | 540086 | 250 | 34.54 | 34.54 | 6 |  | rond | -1.46 | -1.53 | 1.75 | 1.79 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
121 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1983 | 4095-156 | gs dwa | 540086 | 540108 | 250 | 40.5 | 40.5 | 2 |  | rond | -1.78 | -1.87 | 1.79 | 1.69 | 0.8 | diversen |  | 6402 | 43
122 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1983 | 4096-145 | gs dwa | 540107 | 540108 | 250 | 24.04 | 24.04 | 15 |  | rond | -1.9 | -1.85 | 1.7 | 1.69 | 0.8 | diversen | Gemaal Kattenbroekerweg nr. 22/540107, vooraf overleg met ROVA A. Goedhart m.b.t. af-/aansluiten, capaciteit 65 m3/h | 6402 | 43
123 | 54 | 1884-E | Kees Bakelserf | 1982 | 4061-042 | gs dwa | 540093 | 540094 | 250 | 49.4 | 49.4 | 9 |  | rond | 0.49 | 0.22 | 1.86 | 1.83 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
124 | 54 | 1884-E | Kees Bakelserf | 1982 | 4027-016 | gs dwa | 540094 | 540096 | 250 | 48.1 | 48.1 | 3 |  | rond | -1.35 | -1.28 | 1.83 | 1.77 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
125 | 54 | 1884-E | Kees Bakelserf | 1982 | 4062-015 | gs dwa | 540094 | 540108 | 250 | 58.45 | 58.45 | 15 |  | rond | -1.35 | -1.49 | 1.83 | 1.69 | 0.8 | diversen |  | 5443 | 39
126 | 54 | 1884-E | Maarten Rossaartpad | 1982 | 4010-150 | gs dwa | 540061 | 540073 | 250 | 59.24 | 59.24 | 6 |  | rond | 1.16 | 0.85 | 3.19 | 3.08 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
127 | 54 | 1884-E | Maarten Rossaartpad | 1984 | 4009-151 | gs dwa | 540062 | 540071 | 250 | 58.31 | 58.31 | 9 |  | rond | 1.34 | 1.04 | 2.94 | 2.9 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
128 | 54 | 1884-E | Mathildehof | 1982 | 4020-072 | gs dwa | 540089 | 540090 | 250 | 60.41 | 60.41 | 9 |  | rond | -0.84 | -0.59 | 1.84 | 1.81 | 0.8 | diversen |  | 3823 | 31
129 | 54 | 1884-E | Moreestraat | 1983 | 4089-103 | gs dwa | 540112 | 540113 | 250 | 36.4 | 36.4 | 9 |  | rond | -1.44 | -1.24 | 1.54 | 1.56 | 1.2 | diversen |  | 6402 | 43
130 | 54 | 1884-E | Moreestraat | 1983 | 4088-073 | gs dwa | 540113 | 540114 | 250 | 29.53 | 29.53 | 7 |  | rond | -1.24 | -1.17 | 1.56 | 1.65 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
131 | 54 | 1884-E | Moreestraat | 1983 | 4092-048 | gs dwa | 540114 | 540134 | 250 | 53.85 | 53.85 | 7 |  | rond | -0.7 | -0.41 | 1.65 | 1.59 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
132 | 54 | 1884-E | Roos Van Dekemastraat | 1983 | 4084-105 | gs dwa | 540115 | 540129 | 250 | 63.69 | 63.69 | 6 |  | rond | -0.88 | -1 | 1.62 | 1.55 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
133 | 54 | 1884-E | Roos Van Dekemastraat | 1983 | 4083-162 | gs dwa | 540128 | 540129 | 250 | 33.96 | 33.96 | 6 |  | rond | -1.12 | -1 | 1.74 | 1.55 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
134 | 54 | 1884-E | Van Oudijckerf | 1984 | 4008-075 | gs dwa | 540062 | 540063 | 250 | 36.4 | 36.4 | 6 |  | rond | 1.36 | 1.5 | 2.94 | 2.9 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
135 | 54 | 1884-E | Vincent Hamanerf | 1983 | 4085-152 | gs dwa | 540114 | 540115 | 250 | 64.62 | 64.62 | 15 |  | rond | -1.17 | -0.86 | 1.65 | 1.62 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
136 | 54 | 1884-E | Vincent Hamanerf | 1983 | 4086-076 | gs dwa | 540115 | 540116 | 250 | 44.78 | 44.78 | 10 |  | rond | -0.86 | -0.67 | 1.62 | 1.53 | 1.2 | diversen |  | 5443 | 39
137 | 54 | 1884-E | Vincent Hamanerf | 1983 | 4087-049 | gs dwa | 540116 | 540117 | 250 | 41.79 | 41.79 | 9 |  | rond | -0.67 | -0.47 | 1.53 | 1.61 | 1.2 | diversen |  | 3823 | 31
138 | 54 | 1884-E | Willem Mertenspad | 1984 | 4036-050 | gs dwa | 540042 | 540067 | 250 | 17.26 | 17.26 | 3 |  | rond | -0.49 | 0.06 | 2.18 | 2.63 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
139 | 54 | 1884-E | Willem Mertenspad | 1984 | 4037-051 | gs dwa | 540067 | 540068 | 250 | 55.15 | 55.15 | 10 |  | rond | 0.15 | 0.38 | 2.63 | 2.58 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
140 | 54 | 1884-E | Willem Mertenspad | 1984 | 4057-130 | gs dwa | 540068 | 540069 | 250 | 28.79 | 28.79 | 6 |  | rond | 0.51 | 0.66 | 2.58 | 2.61 | 0.8 | diversen |  | 2845 | 25
| 58 |  | Schothorst-Noord Holkerweg
141 | 58 | 1884-E | Nijenrode | 1986 | 4097-160 | gs dwa | 580100 | 580101 | 250 | 65.39 | 65.39 | 4 |  | rond | -0.07 | 0.13 | 1.7 | 1.83 | 1.6 | diversen |  | 3823 | 31
142 | 58 | 1884-E | Overnes | 1986 | 4130-023 | gs dwa | 580102 | 580103 | 250 | 27.31 | 27.31 | 4 |  | rond | 0.42 | 0.39 | 1.67 | 1.74 | 1.6 | diversen |  | 2845 | 25
143 | 58 | 1884-E | Overnes | 1986 | 4131-104 | gs dwa | 580103 | 580104 | 250 | 40.2 | 40.2 | 5 |  | rond | 0.39 | 0.26 | 1.74 | 1.81 | 1.6 | diversen |  | 2845 | 25
144 | 58 | 1884-E | Overnes | 1983 | 4132-161 | gs dwa | 580104 | 580105 | 250 | 50.16 | 50.16 | 7 |  | rond | 0.25 | -0.09 | 1.81 | 1.81 | 1.6 | diversen |  | 2845 | 25
145 | 58 | 1884-E | Overnes | 1983 | 4133-074 | gs dwa | 580105 | 580106 | 250 | 59.14 | 59.14 | 5 |  | rond | -0.09 | -0.24 | 1.81 | 1.66 | 1.6 | diversen |  | 3823 | 31
| 90 |  | Nieuwland Hoge Hoven
146 | 90 | 1884-D | De Gekroonde El | 1994 | 4103-096 | gs dwa | 900131 | 900137 | 300 | 34.93 | 34.93 | 5 |  | rond | -0.86 | -0.72 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | diversen |  | 9276 | 55
147 | 90 | 1884-D | Het Haagse Hofje | 1994 | 4102-064 | gs dwa | 900131 | 900132 | 300 | 53.15 | 53.15 | 9 |  | rond | -0.41 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | diversen |  | 7467 | 48
148 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 | 4099-139 | gs dwa | 900143 | 900144 | 300 | 56.01 | 56.01 | 18 |  | rond | -0.33 | -0.51 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | diversen |  | 6402 | 43
149 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 | 4100-118 | gs dwa | 900144 | 900145 | 300 | 46.75 | 46.75 | 15 |  | rond | -0.51 | -0.68 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | diversen |  | 7467 | 48
150 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 | 4101-154 | gs dwa | 900225 | 900226 | 300 | 39.7 | 39.7 | 13 |  | rond | -0.85 | -0.68 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | diversen |  | 9276 | 55
151 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 | 4098-140 | gs dwa | 900226 | 900227 | 300 | 70 | 70 | 19 |  | rond | -0.68 | -0.41 | 1.3 | 1.45 | 1.6 | diversen |  | 8041 | 50
152 | 90 | 1884-D | Het Groene Schaap | 1994 | 4104-155 | gs dwa | 900122 | 900123 | 300 | 47.93 | 47.93 | 16 |  | rond | -0.25 | -0.44 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | diversen |  | 6402 | 43
[8 empty] | Totalen |  | 6572.03 |  | 797 | 6

## Amersfoort totaal def 2024 diam
Gemeente Amersfoort
Afdeling Leefomgeving | [7 empty] | Datum: 19-01-2024
Relining riolering 2024
Overzicht reliningen in diverse riolen in Amersfoort, op basis verificatie-inspecties 2023-2024 | [7 empty] | Raamovereenkomstnr. 2597
Rev.nr. 0 | [7 empty] | Tekeningnrs. 1884-D t/m 1884-I
[8 empty] | Bijlage 4 | [15 empty] | Civieltechnisch Bureau
[27 empty] | Lengte | Lengte 50-150 m
Locatie | Bemalingsgebied | Tek.nr. | Wijk (Inspectiebedrijf/rapportnr) | JvA | Riool_ID | Riool-/verificatie | Stelsel | van put A | naar put B | Afmeting | Subtotalen | Lengte | Lengte | Aantal | Aantal | Vorm | BOK put A | BOK put B | Maaiveld | Maaiveld | Grondwaterstand | Schadebeelden | Opmerkingen |  |  |  | <50 m
nummer |  |  | Straatnaam |  |  | inspectie | type |  |  | riool | per diam. | streng | dwg | open inlaten | gesl. inlaten |  |  |  | put A | put B | (NAP) | [5 empty] | 0 | 1
1 | 7 | 1884-F | Bonairelaan | 1957 |  |  | gs dwa | 070185 | 070202 | 200 |  | 55.8 |  | 0 |  | rond | 14.5 | 13.2 | 17.24 | 15.26 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
2 | 7 | 1884-F | Bonairelaan | 1957 |  |  | gs dwa | 070201 | 070202 | 200 |  | 60.8 |  | 2 |  | rond | 11.78 | 13.2 | 13.28 | 15.26 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
6 | 7 | 1884-F | De Genestetlaan | 1957 |  |  | gs dwa | 070007 | 070008 | 200 |  | 62 |  | 2 |  | rond | 35.85 | 33.87 | 37.05 | 35.03 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
7 | 7 | 1884-F | De Genestetlaan | 1957 |  |  | gs dwa | 070008 | 070009 | 200 |  | 57 |  | 0 |  | rond | 33.87 | 31.44 | 35.03 | 32.63 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
51 | 35 | 1884-I | Mozartweg | 1957 |  |  | gs dwa | 350325 | 350169 | 200 | 262.6 | 27 |  | 1 |  | rond | -0.23 | -0.13 | 2.16 | 2.17 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
8 | 7 | 1884-H | Dodeweg-West | 1954 |  |  | gemengd | 070250 | 070616 | 250 |  | 41 |  | 0 |  | rond | 6.47 | 6.73 | 7.71 | 7.6 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
9 | 7 | 1884-H | Dodeweg-West | 1954 |  |  | gemengd | 070616 | 070617 | 250 |  | 41.77 |  | 0 |  | rond | 6.74 | 7.07 | 7.6 | 7.93 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
13 | 7 | 1884-F | Stichtse Rotonde | 1956 |  |  | gemengd | 070011 | 070536 | 250 |  | 63.9 |  | 1 |  | rond | 41.03 | 41.13 | 42.35 | 42.52 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
14 | 7 | 1884-F | Laan 1914/Stichtse Rotonde | 1956 |  |  | gemengd | 070010 | 070011 | 250 |  | 46.1 |  | 0 |  | rond | 39.88 | 40.57 | 41.28 | 42.35 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
15 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070010 | 070614 | 250 |  | 45.6 |  | 0 |  | rond | 38.88 | 38.23 | 41.28 | 39.45 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
16 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070613 | 070614 | 250 |  | 41.15 |  | 1 |  | rond | 36.61 | 37.23 | 37.78 | 39.45 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
17 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070612 | 070613 | 250 |  | 32.65 |  | 1 |  | rond | 35.09 | 35.56 | 36.32 | 37.78 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
18 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070611 | 070612 | 250 |  | 35.36 |  | 0 |  | rond | 33.53 | 33.95 | 34.75 | 36.32 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
19 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070610 | 070611 | 250 |  | 34.44 |  | 0 |  | rond | 32.05 | 32.43 | 33.33 | 34.75 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
20 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070609 | 070610 | 250 |  | 39.82 |  | 2 |  | rond | 30.23 | 30.76 | 31.48 | 33.33 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
21 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070608 | 070609 | 250 |  | 39.8 |  | 0 |  | rond | 28.56 | 29.07 | 29.79 | 31.48 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
22 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070607 | 070608 | 250 |  | 44.7 |  | 0 |  | rond | 26.76 | 27.36 | 27.99 | 29.79 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
23 | 7 | 1884-F | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070606 | 070607 | 250 |  | 46 |  | 1 |  | rond | 25.07 | 25.51 | 26.34 | 27.99 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
24 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070531 | 070606 | 250 |  | 57.7 |  | 0 |  | rond | 23.13 | 23.72 | 24.53 | 26.34 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
25 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070531 | 070532 | 250 |  | 67.54 |  | 4 |  | rond | 21.88 | 21.12 | 24.53 | 22.5 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
26 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070532 | 070533 | 250 |  | 55.01 |  | 0 |  | rond | 19.85 | 19.18 | 22.5 | 21.01 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
27 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070533 | 070603 | 250 |  | 65.3 |  | 1 |  | rond | 18.2 | 17.55 | 21.01 | 18.95 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
28 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070602 | 070603 | 250 |  | 70.24 |  | 2 |  | rond | 15.57 | 16.31 | 16.98 | 18.95 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
29 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070601 | 070602 | 250 |  | 49.24 |  | 2 |  | rond | 14.15 | 14.68 | 15.54 | 16.98 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
30 | 7 | 1884-G | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070600 | 070601 | 250 |  | 76.94 |  | 0 |  | rond | 11.95 | 12.75 | 13.33 | 15.54 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
31 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070253 | 070254 | 250 |  | 66.6 |  | 2 |  | rond | 8.9 | 9.63 | 10.2 | 11.59 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
32 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070254 | 070600 | 250 |  | 64.8 |  | 3 |  | rond | 10.46 | 11.08 | 11.59 | 13.33 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
33 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070252 | 070253 | 250 |  | 66.9 |  | 3 |  | rond | 7.8 | 8.55 | 9.37 | 10.2 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
34 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1956 |  |  | gemengd | 070252 | 070273 | 250 |  | 8 |  | 0 |  | rond | 7.8 | 7.75 | 9.37 | 9.35 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
39 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1956 |  |  | gemengd | 070275 | 070250 | 250 |  | 8 |  | 0 |  | rond | 6.47 | 6.47 | 7.7 | 7.71 |  | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht |  |  |  | 1 | 0
46 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 |  |  | gs dwa | 100143 | 100144 | 250 |  | 44 |  | 0 | 1 | rond | 19.19 | 20.1 | 21.24 | 22.4 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
47 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 |  |  | gs dwa | 100144 | 100145 | 250 |  | 63.79 |  | 8 |  | rond | 20.09 | 21.42 | 22.4 | 23.94 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
48 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 |  |  | gs dwa | 100145 | 100146 | 250 |  | 59.48 |  | 0 | 1 | rond | 21.44 | 22.61 | 23.94 | 24.34 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
49 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 |  |  | gs dwa | 100146 | 100147 | 250 |  | 74.25 |  | 1 | 1 | rond | 22.61 | 23.98 | 24.34 | 25.78 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
50 | 10 | 1884-I | Daam Fockemalaan | 1959 |  |  | gs dwa | 100147 | 100154 | 250 |  | 45.97 |  | 0 | 1 | rond | 23.98 | 24.89 | 25.78 | 26.64 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
52 | 54 | 1884-E | Abraham Blankaartsingel | 1983 |  |  | gs dwa | 540122 | 540125 | 250 |  | 36.4 |  | 4 |  | rond | -1.59 | -1.47 | 1.81 | 1.76 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
53 | 54 | 1884-E | Abraham Blankaartsingel | 1983 |  |  | gs dwa | 540125 | 540126 | 250 |  | 39.77 |  | 6 |  | rond | -1.47 | -1.36 | 1.76 | 1.72 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
54 | 54 | 1884-E | Amelisweerd | 1983 |  |  | gs dwa | 540007 | 540008 | 250 |  | 23.77 |  | 4 |  | rond | 0.4 | 0.27 | 2.03 | 1.85 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
55 | 54 | 1884-E | Amelisweerd | 1986 |  |  | gs dwa | 540030 | 540031 | 250 |  | 64.47 |  | 18 |  | rond | -0.07 | -0.34 | 1.62 | 1.61 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
56 | 54 | 1884-E | Amelisweerd | 1986 |  |  | gs dwa | 540031 | 540032 | 250 |  | 43.84 |  | 16 |  | rond | -0.49 | -0.27 | 1.61 | 1.63 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
57 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540099 | 540100 | 250 |  | 44.01 |  | 8 |  | rond | -0.01 | 0.17 | 2.5 | 2.49 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
58 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540098 | 540099 | 250 |  | 45.69 |  | 6 |  | rond | -0.28 | -0.01 | 2.38 | 2.5 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
59 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540097 | 540098 | 250 |  | 45.83 |  | 6 |  | rond | -0.38 | -0.28 | 2.35 | 2.38 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
60 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540076 | 540097 | 250 |  | 44.6 |  | 7 |  | rond | -0.5 | -0.38 | 2.32 | 2.35 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
61 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540076 | 540077 | 250 |  | 39.56 |  | 4 |  | rond | -0.51 | -0.58 | 2.32 | 2.24 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
62 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540077 | 540078 | 250 |  | 40.85 |  | 5 |  | rond | -0.6 | -0.79 | 2.24 | 2.06 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
63 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540079 | 540080 | 250 |  | 41.79 |  | 5 |  | rond | 0.13 | 0.32 | 2.09 | 2 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
64 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540080 | 540081 | 250 |  | 46.62 |  | 8 |  | rond | 0.32 | 0.62 | 2 | 1.98 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
65 | 54 | 1884-E | Balladelaan | 1982 |  |  | gs dwa | 540081 | 540082 | 250 |  | 31.38 |  | 0 |  | rond | 0.6 | 0.42 | 1.98 | 1.98 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
66 | 54 | 1884-E | Beereveld | 1983 |  |  | gs dwa | 540001 | 540002 | 250 |  | 25.98 |  | 0 |  | rond | -0.11 | -0.04 | 2.45 | 2.37 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
67 | 54 | 1884-E | Beereveld | 1983 |  |  | gs dwa | 540002 | 540003 | 250 |  | 24.52 |  | 4 |  | rond | -0.05 | 0.12 | 2.37 | 2.54 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
68 | 54 | 1884-E | Beereveld | 1983 |  |  | gs dwa | 540003 | 540004 | 250 |  | 65.31 |  | 9 |  | rond | 0.14 | 0.42 | 2.54 | 2.38 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
69 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540004 | 540005 | 250 |  | 24.52 |  | 1 |  | rond | 0.45 | 0.59 | 2.38 | 2.17 |  | diversen | Volgens tekening 1884-E Beereveld |  |  |  | 1 | 0
70 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540005 | 540006 | 250 |  | 29.55 |  | 6 |  | rond | 0.59 | 0.7 | 2.17 | 2.2 |  | diversen | Volgens tekening 1884-E Beereveld |  |  |  | 1 | 0
71 | 54 | 1884-E | Beverweerd | 1983 |  |  | gs dwa | 540012 | 540037 | 250 |  | 35.47 |  | 8 |  | rond | 0.44 | 0.32 | 2.06 | 1.87 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
72 | 54 | 1884-E | Beverweerd | 1983 |  |  | gs dwa | 540037 | 540038 | 250 |  | 48.85 |  | 10 |  | rond | 0.32 | 0.04 | 1.87 | 1.55 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
73 | 54 | 1884-E | Beverweerd | 1983 |  |  | gs dwa | 540038 | 540039 | 250 |  | 29.55 |  | 1 |  | rond | 0.05 | -0.07 | 1.55 | 1.6 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
74 | 54 | 1884-E | Bijleveld | 1983 |  |  | gs dwa | 540020 | 540036 | 250 |  | 39.92 |  | 1 |  | rond | -0.87 | -0.77 | 1.58 | 1.54 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
75 | 54 | 1884-E | Bijleveld | 1983 |  |  | gs dwa | 540035 | 540036 | 250 |  | 34.54 |  | 11 |  | rond | -0.64 | -0.76 | 1.58 | 1.54 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
76 | 54 | 1884-E | Bijleveld | 1983 |  |  | gs dwa | 540031 | 540035 | 250 |  | 34.01 |  | 3 |  | rond | -0.47 | -0.62 | 1.61 | 1.58 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
77 | 54 | 1884-E | Blikkenburg | 1983 |  |  | gs dwa | 540010 | 540011 | 250 |  | 44.94 |  | 5 |  | rond | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 1.61 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
78 | 54 | 1884-E | Blikkenburg | 1983 |  |  | gs dwa | 540011 | 540039 | 250 |  | 44.01 |  | 17 |  | rond | -0.3 | -0.46 | 1.61 | 1.6 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
79 | 54 | 1884-E | Boekendaal | 1983 |  |  | gs dwa | 540015 | 540018 | 250 |  | 53.85 |  | 9 |  | rond | -0.21 | -0.46 | 1.58 | 1.61 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
80 | 54 | 1884-E | Boekendaal | 1983 |  |  | gs dwa | 540018 | 540025 | 250 |  | 52.55 |  | 14 |  | rond | -0.62 | -0.89 | 1.61 | 1.56 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
81 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 |  |  | gs dwa | 540023 | 540124 | 250 |  | 36.77 |  | 7 |  | rond | -1.36 | -1.29 | 1.62 | 1.53 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
82 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 |  |  | gs dwa | 540023 | 540024 | 250 |  | 38.63 |  | 8 |  | rond | -1.36 | -1.29 | 1.62 | 1.51 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
83 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 |  |  | gs dwa | 540024 | 540025 | 250 |  | 35.47 |  | 7 |  | rond | -1.29 | -1.16 | 1.51 | 1.56 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
84 | 54 | 1884-E | Boelestein | 1983 |  |  | gs dwa | 540026 | 540051 | 250 |  | 37.7 |  | 7 |  | rond | 0.04 | 0.11 | 1.66 | 1.67 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
85 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540016 | 540019 | 250 |  | 41.79 |  | 4 |  | rond | 0.07 | -0.31 | 1.61 | 1.55 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
86 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540019 | 540020 | 250 |  | 44.01 |  | 18 |  | rond | -0.13 | -0.34 | 1.55 | 1.58 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
87 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540020 | 540021 | 250 |  | 23.43 |  | 2 |  | rond | -0.87 | -0.93 | 1.58 | 1.58 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
88 | 54 | 1884-E | Boomrijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540021 | 540022 | 250 |  | 51.62 |  | 16 |  | rond | -0.94 | -0.08 | 1.58 | 1.65 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
89 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540022 | 540027 | 250 |  | 40.85 |  | 2 |  | rond | -0.7 | -0.58 | 1.65 | 1.54 |  | diversen | Volgens tekening 1884-E Boomrijk |  |  |  | 1 | 0
90 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540027 | 540028 | 250 |  | 44.38 |  | 8 |  | rond | -0.57 | -0.37 | 1.54 | 1.55 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
91 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540028 | 540029 | 250 |  | 31.38 |  | 7 |  | rond | -0.37 | -0.26 | 1.55 | 1.54 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
92 | 54 | 1884-E | Cromwijk | 1983 |  |  | gs dwa | 540029 | 540030 | 250 |  | 41.63 |  | 2 |  | rond | -0.24 | -0.01 | 1.54 | 1.62 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
93 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540001 | 540065 | 250 |  | 17.02 |  | 0 |  | rond | 0.4 | 0.45 | 2.45 | 2.67 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
94 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540053 | 540054 | 250 |  | 26.93 |  | 5 |  | rond | 1.57 | 1.47 | 3.07 | 2.76 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
95 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540054 | 540055 | 250 |  | 33.54 |  | 0 |  | rond | 1.47 | 1.37 | 2.76 | 2.77 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
96 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540055 | 540098 | 250 |  | 41.23 |  | 0 |  | rond | 0.45 | 0.21 | 2.77 | 2.38 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
97 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540055 | 540056 | 250 |  | 22.85 |  | 0 |  | rond | 0.45 | 0.55 | 2.77 | 2.94 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
98 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540056 | 540057 | 250 |  | 33.24 |  | 9 |  | rond | 0.57 | 0.75 | 2.94 | 2.93 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
99 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540057 | 540058 | 250 |  | 29.55 |  | 11 |  | rond | 0.75 | 0.55 | 2.93 | 2.91 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
100 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540058 | 540074 | 250 |  | 42.95 |  | 7 |  | rond | 0.04 | -0.23 | 2.91 | 3.1 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
101 | 54 | 1884-E | Eline Verestraat | 1984 |  |  | gs dwa | 540068 | 540070 | 250 |  | 37.7 |  | 7 |  | rond | 0.9 | 0.71 | 2.58 | 2.74 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
102 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540001 | 540043 | 250 |  | 47.02 |  | 8 |  | rond | -0.14 | -0.34 | 2.45 | 2.3 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
103 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540042 | 540043 | 250 |  | 48.47 |  | 8 |  | rond | -0.47 | -0.34 | 2.18 | 2.3 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
104 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540042 | 540148 | 250 |  | 31.78 |  | 0 |  | rond | -0.5 | -0.59 | 2.18 | 2.05 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
105 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540148 | 540149 | 250 |  | 9.85 |  | 0 |  | rond | -1.05 | -1.05 | 2.05 | 2.02 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
106 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540082 | 540149 | 250 |  | 9.85 |  | 0 |  | rond | -1.15 | -1.08 | 1.98 | 2.02 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
107 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540082 | 540083 | 250 |  | 38.63 |  | 7 |  | rond | -1.16 | -1.26 | 1.98 | 2.04 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
108 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540083 | 540084 | 250 |  | 39.92 |  | 2 |  | rond | -1.26 | -1.39 | 2.04 | 1.97 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
109 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1984 |  |  | gs dwa | 540065 | 540066 | 250 |  | 51.62 |  | 9 |  | rond | 1.2 | 0.93 | 2.67 | 2.69 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
110 | 54 | 1884-E | Elly Takmastraat | 1984 |  |  | gs dwa | 540066 | 540067 | 250 |  | 49.77 |  | 8 |  | rond | 0.93 | 0.72 | 2.69 | 2.63 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
111 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540079 | 540089 | 250 |  | 50.7 |  | 5 |  | rond | -1.06 | -1.16 | 2.09 | 1.84 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
112 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540088 | 540089 | 250 |  | 22.36 |  | 3 |  | rond | -1.23 | -1.14 | 1.79 | 1.84 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
113 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540087 | 540088 | 250 |  | 37.58 |  | 7 |  | rond | 0.09 | -0.35 | 1.79 | 1.79 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
114 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540087 | 540096 | 250 |  | 25.63 |  | 5 |  | rond | 0.44 | 0.3 | 1.79 | 1.77 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
115 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540088 | 540096 | 250 |  | 26.93 |  | 2 |  | rond | -1.24 | -1.28 | 1.79 | 1.77 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
116 | 54 | 1884-E | Eva Bonheurstraat | 1982 |  |  | gs dwa | 540085 | 540087 | 250 |  | 57.78 |  | 12 |  | rond | 0.15 | 0.46 | 1.75 | 1.79 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
117 | 54 | 1884-E | Gerrit Witsehof | 1983 |  |  | gs dwa | 540118 | 540119 | 250 |  | 43.08 |  | 6 |  | rond | -0.43 | -0.13 | 1.65 | 1.95 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
118 | 54 | 1884-E | Gerrit Witsehof | 1983 |  |  | gs dwa | 540112 | 540118 | 250 |  | 48.47 |  | 2 |  | rond | -1.79 | -1.79 | 1.54 | 1.65 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
119 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1982 |  |  | gs dwa | 540084 | 540085 | 250 |  | 52 |  | 3 |  | rond | -1.39 | -1.46 | 1.97 | 1.75 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
120 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1982 |  |  | gs dwa | 540085 | 540086 | 250 |  | 34.54 |  | 6 |  | rond | -1.46 | -1.53 | 1.75 | 1.79 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
121 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1983 |  |  | gs dwa | 540086 | 540108 | 250 |  | 40.5 |  | 2 |  | rond | -1.78 | -1.87 | 1.79 | 1.69 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
122 | 54 | 1884-E | Kattenbroekerweg | 1983 |  |  | gs dwa | 540107 | 540108 | 250 |  | 24.04 |  | 15 |  | rond | -1.9 | -1.85 | 1.7 | 1.69 |  | diversen | Gemaal 540107 |  |  |  | 1 | 0
123 | 54 | 1884-E | Kees Bakelserf | 1982 |  |  | gs dwa | 540093 | 540094 | 250 |  | 49.4 |  | 9 |  | rond | 0.49 | 0.22 | 1.86 | 1.83 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
124 | 54 | 1884-E | Kees Bakelserf | 1982 |  |  | gs dwa | 540094 | 540096 | 250 |  | 48.1 |  | 3 |  | rond | -1.35 | -1.28 | 1.83 | 1.77 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
125 | 54 | 1884-E | Kees Bakelserf | 1982 |  |  | gs dwa | 540094 | 540108 | 250 |  | 58.45 |  | 15 |  | rond | -1.35 | -1.49 | 1.83 | 1.69 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
126 | 54 | 1884-E | Maarten Rossaartpad | 1982 |  |  | gs dwa | 540061 | 540073 | 250 |  | 59.24 |  | 6 |  | rond | 1.16 | 0.85 | 3.19 | 3.08 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
127 | 54 | 1884-E | Maarten Rossaartpad | 1984 |  |  | gs dwa | 540062 | 540071 | 250 |  | 58.31 |  | 9 |  | rond | 1.34 | 1.04 | 2.94 | 2.9 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
128 | 54 | 1884-E | Mathildehof | 1982 |  |  | gs dwa | 540089 | 540090 | 250 |  | 60.41 |  | 9 |  | rond | -0.84 | -0.59 | 1.84 | 1.81 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
129 | 54 | 1884-E | Moreestraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540112 | 540113 | 250 |  | 36.4 |  | 9 |  | rond | -1.44 | -1.24 | 1.54 | 1.56 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
130 | 54 | 1884-E | Moreestraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540113 | 540114 | 250 |  | 29.53 |  | 7 |  | rond | -1.24 | -1.17 | 1.56 | 1.65 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
131 | 54 | 1884-E | Moreestraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540114 | 540134 | 250 |  | 53.85 |  | 7 |  | rond | -0.7 | -0.41 | 1.65 | 1.59 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
132 | 54 | 1884-E | Roos Van Dekemastraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540115 | 540129 | 250 |  | 63.69 |  | 6 |  | rond | -0.88 | -1 | 1.62 | 1.55 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
133 | 54 | 1884-E | Roos Van Dekemastraat | 1983 |  |  | gs dwa | 540128 | 540129 | 250 |  | 33.96 |  | 6 |  | rond | -1.12 | -1 | 1.74 | 1.55 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
134 | 54 | 1884-E | Van Oudijckerf | 1984 |  |  | gs dwa | 540062 | 540063 | 250 |  | 36.4 |  | 6 |  | rond | 1.36 | 1.5 | 2.94 | 2.9 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
135 | 54 | 1884-E | Vincent Hamanerf | 1983 |  |  | gs dwa | 540114 | 540115 | 250 |  | 64.62 |  | 15 |  | rond | -1.17 | -0.86 | 1.65 | 1.62 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
136 | 54 | 1884-E | Vincent Hamanerf | 1983 |  |  | gs dwa | 540115 | 540116 | 250 |  | 44.78 |  | 10 |  | rond | -0.86 | -0.67 | 1.62 | 1.53 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
137 | 54 | 1884-E | Vincent Hamanerf | 1983 |  |  | gs dwa | 540116 | 540117 | 250 |  | 41.79 |  | 9 |  | rond | -0.67 | -0.47 | 1.53 | 1.61 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
138 | 54 | 1884-E | Willem Mertenspad | 1984 |  |  | gs dwa | 540042 | 540067 | 250 |  | 17.26 |  | 3 |  | rond | -0.49 | 0.06 | 2.18 | 2.63 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
139 | 54 | 1884-E | Willem Mertenspad | 1984 |  |  | gs dwa | 540067 | 540068 | 250 |  | 55.15 |  | 10 |  | rond | 0.15 | 0.38 | 2.63 | 2.58 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
140 | 54 | 1884-E | Willem Mertenspad | 1984 |  |  | gs dwa | 540068 | 540069 | 250 |  | 28.79 |  | 6 |  | rond | 0.51 | 0.66 | 2.58 | 2.61 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
141 | 58 | 1884-E | Nijenrode | 1986 |  |  | gs dwa | 580100 | 580101 | 250 |  | 65.39 |  | 4 |  | rond | -0.07 | 0.13 | 1.7 | 1.83 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
142 | 58 | 1884-E | Overnes | 1986 |  |  | gs dwa | 580102 | 580103 | 250 |  | 27.31 |  | 4 |  | rond | 0.42 | 0.39 | 1.67 | 1.74 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
143 | 58 | 1884-E | Overnes | 1986 |  |  | gs dwa | 580103 | 580104 | 250 |  | 40.2 |  | 5 |  | rond | 0.39 | 0.26 | 1.74 | 1.81 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
144 | 58 | 1884-E | Overnes | 1983 |  |  | gs dwa | 580104 | 580105 | 250 |  | 50.16 |  | 7 |  | rond | 0.25 | -0.09 | 1.81 | 1.81 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
145 | 58 | 1884-E | Overnes | 1983 |  |  | gs dwa | 580105 | 580106 | 250 | 5297.72 | 59.14 |  | 5 |  | rond | -0.09 | -0.24 | 1.81 | 1.66 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
3 | 7 | 1884-F | Celebesstraat | 1984 |  |  | gemengd | 070471 | 070472 | 300 |  | 39.22 |  | 10 |  | rond | 6.17 | 5.95 | 8.17 | 7.63 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
4 | 7 | 1884-F | Celebesstraat | 1984 |  |  | gemengd | 070472 | 070473 | 300 |  | 31.95 |  | 8 |  | rond | 5.71 | 5.51 | 7.63 | 7.54 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
5 | 7 | 1884-I | Charlotte De Bourbonlaan | 1982 |  |  | gemengd | 070298 | 070299 | 300 |  | 48.1 |  | 23 |  | rond | 7.49 | 7.66 | 9.49 | 9.54 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
10 | 7 | 1884-I | Graaf Hendriklaan | 1982 |  |  | gemengd | 070306 | 070310 | 300 |  | 28.79 |  | 4 |  | rond | 6.12 | 6.07 | 9.04 | 9.12 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
11 | 7 | 1884-I | Graaf Hendriklaan | 1985 |  |  | gemengd | 070311 | 070312 | 300 |  | 43.66 |  | 0 |  | rond | 5.92 | 7.65 | 9.08 | 9.14 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
12 | 7 | 1884-I | Graaf Hendriklaan | 1985 |  |  | gemengd | 070313 | 070314 | 300 |  | 49.65 |  | 8 |  | rond | 5.84 | 5.7 | 9.11 | 9.33 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
41 | 7 | 1884-I | Leusderweg | 1986 |  |  | gemengd | 070506 | 070507 | 300 |  | 10.7 |  | 0 |  | rond | 5.08 | 4.91 | 7.68 | 6.65 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
42 | 7 | 1884-I | Leusderweg | 1986 |  |  | gemengd | 070526 | 070528 | 300 |  | 10.77 |  | 0 |  | rond | 5.49 | 5.49 | 7.97 | 7.06 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
146 | 90 | 1884-D | De Gekroonde El | 1994 |  |  | gs dwa | 900131 | 900137 | 300 |  | 34.93 |  | 5 |  | rond | -0.86 | -0.72 | 1.6 | 1.6 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
147 | 90 | 1884-D | Het Haagse Hofje | 1994 |  |  | gs dwa | 900131 | 900132 | 300 |  | 53.15 |  | 9 |  | rond | -0.41 | -0.2 | 1.6 | 1.6 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
148 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 |  |  | gs dwa | 900143 | 900144 | 300 |  | 56.01 |  | 18 |  | rond | -0.33 | -0.51 | 1.6 | 1.6 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
149 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 |  |  | gs dwa | 900144 | 900145 | 300 |  | 46.75 |  | 15 |  | rond | -0.51 | -0.68 | 1.6 | 1.6 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
150 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 |  |  | gs dwa | 900225 | 900226 | 300 |  | 39.7 |  | 13 |  | rond | -0.85 | -0.68 | 1.3 | 1.3 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
151 | 90 | 1884-D | De Vergulde Wagen | 1994 |  |  | gs dwa | 900226 | 900227 | 300 |  | 70 |  | 19 |  | rond | -0.68 | -0.41 | 1.3 | 1.45 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
152 | 90 | 1884-D | Het Groene Schaap | 1994 |  |  | gs dwa | 900122 | 900123 | 300 | 611.31 | 47.93 |  | 16 |  | rond | -0.25 | -0.44 | 1.5 | 1.4 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
35 | 7 | 1884-H | Laan 1914 | 1975 |  |  | gemengd | 070273 | 070274 | 400 |  | 15 |  | 0 |  | rond | 7.75 | 7.5 | 9.35 | 8.48 |  | diversen |  |  |  |  | 1 | 0
36 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1954 |  |  | gemengd | 070247 | 070248 | 400 |  | 38 |  | 0 |  | rond | 6.11 | 6.1 | 7.73 | 7.74 |  | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht |  |  |  | 0 | 1
37 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1954 |  |  | gemengd | 070248 | 070249 | 400 |  | 57.4 |  | 0 |  | rond | 6.12 | 6.23 | 7.74 | 7.67 |  | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht |  |  |  | 0 | 1
38 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1956 |  |  | gemengd | 070275 | 070249 | 400 |  | 54 |  | 0 |  | rond | 6.47 | 6.22 | 7.7 | 7.67 |  | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht |  |  |  | 1 | 0
40 | 7 | 1884-H | Leusderweg | 1975 |  |  | gemengd | 070250 | 070271 | 400 | 189.4 | 25 |  | 0 |  | rond | 6.47 | 6.84 | 7.71 | 7.59 |  | diversen | Vooraf overleg met de Provincie Utrecht |  |  |  | 0 | 1 | 788
43 | 10 | 1884-I | Barchman Wuytierslaan | 1957 |  |  | gemengd | 100175 | 100176 | 700 |  | 82.2 |  | 3 |  | rond | 7.1 | 7.34 | 10.43 | 10.95 |  | diversen |  |  |  |  | 0 | 1
44 | 10 | 1884-I | Barchman Wuytierslaan | 1957 |  |  | gemengd | 100176 | 100177 | 700 | 138.2 | 56 |  | 2 |  | rond | 7.36 | 7.53 | 10.95 | 11.51 |  | diversen |  | vereiste waarden |  | Opmerkingen | 0 | 1
45 | 10 | 1884-I | Barchman Wuytierslaan | 1957 |  |  | gemengd | 100394 | 100046 | 900 | 74 | 74 |  | 4 | 2 | rond | 5.99 | 6.32 | 10.24 | 10.25 |  | diversen |  | EI | Mcap |  | 0 | 1
[9 empty] | Totalen |  |  | 6573.23 |  | 793 | 6
[10 empty] | <500 | 6361.03 | [15 empty] | 107 | 46
[10 empty] | >= 500 | 212.2

## Blad1
Node ID | Ground Level | OK!
070007 | 37.05
070008 | 35.03
070009 | 32.63
070010 | 41.28
070011 | 42.35
070185 | 17.24
070201 | 13.28
070202 | 15.26
070247 | 7.73
070248 | 7.74
070249 | 7.67
070250 | 7.71
070252 | 9.37
070253 | 10.2
070254 | 11.59
070271 | 7.59
070273 | 9.35
070274 | 8.48
070275 | 7.7
070298 | 9.49
070299 | 9.54
070306 | 9.04
070310 | 9.12
070311 | 9.08
070312 | 9.14
070313 | 9.11
070314 | 9.33
070471 | 8.17
070472 | 7.63
070473 | 7.54
070506 | 7.68
070507 | 6.65
070526 | 7.97
070528 | 7.06
070531 | 24.53
070532 | 22.5
070533 | 21.01
070536 | 42.52
070600 | 13.33
070601 | 15.54
070602 | 16.98
070603 | 18.95
070606 | 26.34
070607 | 27.99
070608 | 29.79
070609 | 31.48
070610 | 33.33
070611 | 34.75
070612 | 36.32
070613 | 37.78
070614 | 39.45
070616 | 7.6
070617 | 7.93
100046 | 10.25
100143 | 21.24
100144 | 22.4
100145 | 23.94
100146 | 24.34
100147 | 25.78
100154 | 26.64
100175 | 10.43
100176 | 10.95
100177 | 11.51
100394 | 10.24
350169 | 2.17
350325 | 2.16
540001 | 2.45
540002 | 2.37
540003 | 2.54
540004 | 2.38
540005 | 2.17
540006 | 2.2
540007 | 2.03
540008 | 1.85
540010 | 1.6
540011 | 1.61
540012 | 2.06
540015 | 1.58
540016 | 1.61
540018 | 1.61
540019 | 1.55
540020 | 1.58
540021 | 1.58
540022 | 1.65
540023 | 1.62
540024 | 1.51
540025 | 1.56
540026 | 1.66
540027 | 1.54
540028 | 1.55
540029 | 1.54
540030 | 1.62
540031 | 1.61
540032 | 1.63
540035 | 1.58
540036 | 1.54
540037 | 1.87
540038 | 1.55
540039 | 1.6
540042 | 2.18
540043 | 2.3
540051 | 1.67
540053 | 3.07
540054 | 2.76
540055 | 2.77
540056 | 2.94
540057 | 2.93
540058 | 2.91
540061 | 3.19
540062 | 2.94
540063 | 2.9
540065 | 2.67
540066 | 2.69
540067 | 2.63
540068 | 2.58
540069 | 2.61
540070 | 2.74
540071 | 2.9
540073 | 3.08
540074 | 3.1
540076 | 2.32
540077 | 2.24
540078 | 2.06
540079 | 2.09
540080 | 2
540081 | 1.98
540082 | 1.98
540083 | 2.04
540084 | 1.97
540085 | 1.75
540086 | 1.79
540087 | 1.79
540088 | 1.79
540089 | 1.84
540090 | 1.81
540093 | 1.86
540094 | 1.83
540096 | 1.77
540097 | 2.35
540098 | 2.38
540099 | 2.5
540100 | 2.49
540107 | 1.7
540108 | 1.69
540112 | 1.54
540113 | 1.56
540114 | 1.65
540115 | 1.62
540116 | 1.53
540117 | 1.61
540118 | 1.65
540119 | 1.95
540122 | 1.81
540124 | 1.53
540125 | 1.76
540126 | 1.72
540128 | 1.74
540129 | 1.55
540134 | 1.59
540148 | 2.05
540149 | 2.02
580100 | 1.7
580101 | 1.83
580102 | 1.67
580103 | 1.74
580104 | 1.81
580105 | 1.81
580106 | 1.66
900122 | 1.5
900123 | 1.4
900131 | 1.6
900132 | 1.6
900137 | 1.6
900143 | 1.6
900144 | 1.6
900145 | 1.6
900225 | 1.3
900226 | 1.3
900227 | 1.45
920011 | 1.5
920073 | 1.5
920075 | 1.3
920076 | 1.35
920077 | 1.35
920098 | 1.65
920099 | 1.65
920108 | 1.65
920114 | 1.6
920115 | 1.6
920116 | 1.6
920118 | 1.42
920119 | 1.6
920121 | 1.6
920123 | 1.6
920124 | 1.6
920126 | 1.6
920127 | 1.5
920128 | 1.5
920129 | 1.35
920131 | 1.5
920135 | 1.6
920136 | 1.4
920138 | 5.2
920140 | 1.6
920141 | 1.4
920142 | 1.35
920147 | 1.3
920148 | 1.3
920149 | 1.1
920151 | 1.3
920152 | 1.3
930050 | 0.5
930055 | 0.6
930111 | 0.7
930114 | 0.7
930136 | 0.7
930138 | 0.7
930141 | 0.7
930142 | 0.7
930143 | 0.7
930148 | 0.7
930149 | 0.7
930150 | 0.7
930151 | 0.7
930196 | 0.6
930200 | 0.5
930208 | 0.55
930209 | 0.55
930211 | 0.55
930212 | 0.55
930250 | 0.55
930251 | 0.55
S96Vit | 1.2
S97V | 1.2
S97Vit | 1.2
S98V | 1.2

## Blad2
1101-022
4001-037
4002-141
4003-089
4004-013
4005-090
4006-012
4007-142
4008-075
4009-151
4010-150
4011-133
4012-107
4013-097
4014-098
4015-052
4016-134
4017-053
4018-106
4019-077
4020-072
4021-061
4022-093
4023-014
4061-042
4062-015
4063-132
4064-029
4065-002
4066-110
4067-083
4068-007
4069-117
4070-086
4071-033
4072-058
4073-085
4074-059 en 4074-088
4075-046
4076-129
4077-071
4078-021
4079-011
4080-149
4081-027
4082-131
4083-162
4084-105
4085-152
4086-076
4087-049
4088-073
4089-103
4090-041
4091-125
4092-048
4093-144
4094-126
4095-156
4096-145
4097-160
4098-140
4099-139
4100-118
4101-154
4102-064
4103-096
4104-155
4105-153
4106-036
4107-138
4108-115
4109-116
4110-005
4111-047
4112-062
4113-063
4114-095
4115-006
4116-025
4117-024
4118-020
4119-045
4120-070
4121-101
4122-159
4123-069
4124-019
4125-100 en 4125-158
4126-148
4127-128 en 4127-157
4128-066 en 4128-067
4129-068
4130-023
4131-104
4132-161
4133-074
4134-087
4135-009 en 4135-035
4136-034
4137-008
4138-010
4139-135 em 4140-109
4141-030
4142-078, 4143-108, 4145-001 en 4144-054
4146-026
4147-044
4148-147
4149-018
4150-146
4151-065 en 4151-099
4152-043
4153-017
4154-127
4155-102