## Bijlage 5 Leusden
Gemeente Leusden
Afdeling Ruimtelijk en Beheer | [6 empty] | Datum: 03-04-2024
Team Inrichting en Beheer | [6 empty] | Relining riolering 2024
Raamovereenkomstnr. 2597-2
Overzicht reliningen in diverse riolen in Leusden op basis verificatie-inspecties 2022-2024 | [6 empty] | Tekeningnrs. 1884-J en 1884-K | [7 empty] | Civieltechnisch Bureau
Rev.nr. 1 | [6 empty] | Bijlage 4-2
Locatie | bemalingsgebied | Tek.nr. | Wijk (Inspectiebedrijf/rapportnr) | JvA | Riool- | Riool_ID | Stelsel | van put A | naar put B | Afmeting | Lengte | Lengte | Aantal | Aantal | Schadebeelden | Opmerkingen | Vereiste waarden |  | Opmerkingen
nummer | [Kikker] |  | Straatnaam |  | inspectie |  | type |  |  | riool | streng | dwg | open inlaten | gesloten inlaten |  |  | EI | Mcap
Groenhouten
I | 44 | 1884-J | Burg. v.d. Postlaan | 1978 | 2024 | 1101-001 en 1001-002 | regenwater | 0108R701 | 0108R702 | 300 | 88.5 | [88,58] | 4 | 1 | Buis door dak buis | 2x deelliner scheur op 5,40 en 6,28 m vanaf put 0108R701, verificatie in 2024 | 4193 | 33 |  | 2 m. | 300 | 339.75 | 0
|  |  | Claverenblad |  |  | D004_12G23 | [14 empty] | 400 | 66.5
II | 17 | 1884-J | Van den Bergstraat | 1984 | 2022 | 1283 | regenwater | 0007R248 | 0007R246 | 300 | 62 | [61,76] | 9 | 0 | Diversen | 1x deelliner op 1,50 m vanaf put 0007R248, holle ruimte, grond zichtbaar | 4193 | 33 |  | 2 m. | 500 | 74.3
|  |  | Wildenburg |  |  | D004_28B23 | [14 empty] | 300/450 | 54
III | 3 | 1884-J | Zuiderinslag | 1984 | 2022 | 3064 | vuil | 0008V116 | 0008VPON | 300 | 51.5 | 49.1 | 1 | 0 | Diversen | Pon bellen voor toegang terrein t.b.v. reliningswerk i.o.m. gemeente! | 5910 | 41 |  | 2 m. | 400/600 | 48.8
|  |  | Wetering |  |  | D004_28B23
IV | 45 | 1884-J | Gagelhof | 1972 | 2022 | 3041 | vuil | 0106V525 | 0106V526 | 300 | 44.8 | 45.14 | 9 |  | Diversen | Behoorlijk aangetast (naam vd Bergstraat staat op de beelden. Is fout. Slecht bereikbaar!) | 6921 | 46 |  | 2 m. |  | 583.35
V | 45 | 1884-J | Ereprijshof | 1972 | 2022 | 3237 | vuil | 0106V529 | 0106V530 | 300 | 58 | 58 | 4 | 1 | Diversen |  | 4193 | 33 |  | 2 m.
VI | 45 | 1884-J | Elantinehof | 1972 | 2022 | 3230 | vuil | 0106V531 | 0106V532 | 300 | 26.55 | 26.54 | 4 |  | Diversen |  | 6921 | 46 |  | 2 m.
|  |  | Achterveld |  |  | D114_05G23
VII | 21 | 1884-J | Verjaagde Ruiterweg | 2004 | 2023 | 956 | gemengd | 0300G046 | 0300G048 | 400/600 | 48.8 | 53.55 | 8 | 0 | Diversen | Lengte streng aangehouden (opgemeten vanaf luchtfoto) | 116667 | 300 |  | 1 m.
VIII | 21 | 1884-J | Verjaagde Ruiterweg | 2004 | 2023 | 997 | gemengd | 0300G043 | 0300G046 | 300/450 | 54 | 50.43 | 4 | 6 | Diversen | Lengte streng aangehouden (opgemeten vanaf luchtfoto) | 32040 | 127 |  | 1 m.
IX | 11 | 1884-K | Kerkdijk | 1981 | 2023 | 999 | gemengd | 0300G502 | 0300G503 | 400 | 66.5 | 66.25 | 11 | 0 | Diversen |  | 11356 | 63 |  | 2 m.
X | 11 | 1884-K | Kerkdijk | 1981 | 2023 | 1085 | gemengd | 0300G504 | 0300G505 | 500 | 55.7 | 55.7 | 6 | 1 | Diversen |  | 22763 | 101 |  | 2 m.
XI | 11 | 1884-K | Kerkdijk | 1981 | 2023 | 1078 | gemengd | 0300G503 | 0300G504 | 500 | 18.6 | 18.78 | 3 | 0 | Diversen |  | 22763 | 101 |  | 2 m.
XII | 11 | 1884-K | Ruurd Visserstraat | 1981 | 2023 | 921 | gemengd | 0300G505 | 0300RG07 | 300 | 8.4 | 8.42 | 0 | 0 | Diversen |  | 4193 | 33 |  | 2 m.
[8 empty] | Totale lengte verificatie (loc.nr. I) |  |  |  | 88.58 | 63 | 9
[8 empty] | Totale lengte R+I |  |  | 583.35
[8 empty] | Totale lengte relining |  |  |  | 431.91 | m
[8 empty] | Totaal aantal deelliners |  |  |  | 2 | m