## draaitabel (hidden)
Aantal gebouwen per gebruiksfunctie |  | Aantal gebouwen per woonplaats |  | Aantal mjop's aanwezig |  | Aantal tekeningen aanwezig |  | Aantal gebouwen per conditiescoren
Aantal van NR |  | Aantal van NR |  | Aantal van NR |  | Aantal van NR
Gebruiksfunctie / categorie | Totaal | Woonplaats / Kern | Totaal | MJOP aanwezig | Totaal | Tekeningen aanwezig | Totaal | Gewenste staat van het object (volgens NEN 2767)
Huisvesting Gemeentelijke Dienstverlening | 33 | Breukelen | 26 | Nee | 91 | Nee | 91 | 2
Commercieel Vastgoed | 16 | Kockengen | 7 | Ja | 3 | Ja | 3 | 3
Bijzonder Vastgoed | 13 | Loenen aan de Vecht | 8 | Eindtotaal | 94 | Eindtotaal | 94 | 6
MFA's | 3 | Maarssen | 33 |  |  |  |  | Eindtotaal
Welzijns- en culturele accomodaties | 17 | Nieuwer ter Aa | 5
Sportaccomodaties binnen en buiten | 12 | Nigtevecht | 4
Eindtotaal | 94 | Tienhoven | 2
|  | Vreeland | 7
|  | Eindtotaal | 92

## E-installaties
OBJECTGEGEVENS |  |  |  | DEMARCATIE |  |  |  | ELEKTRISCHE INSTALLATIES
|  |  |  | Preventief |  | Correctief |  | Installaties
Omschrijving / functie object | Straatnaam + huisnummer | Postcode | Plaats | Eigenaar | Huurder / gebruiker | Eigenaar | Huurder / gebruiker | Omschrijving installatie | merk / type | type / Capaciteit | Bouwjaar | soort installatie | Aantal | Eenheid | Installatie locatie intern | bijzonderheden | Onderhoud frequentie (per/jaar) | Stabu code
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen OVK 2 | Holec |  | 2002 |  | 1 |  | 1e etage
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen TL/PL |  |  | 2002 |  | 500 |  | Algemeen
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | Taurac | E3d14602 | 2021 |  | 5 |  | Algemeen
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | Etap |  | 2002 |  | 3 |  | Verkeersruimte
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Vision Vesda | VPS 220 | 2002 |  | 1 |  | Algemeen
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Inbraaksignaleringsinstallatie | Honeywell | Galaxy 96 | 2002 |  | 1 |  | Algemeen
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Signalering invalidentoiletten (MIVA) |  |  | 2002 |  | 1 |  | Begane grond
Lege ruimte in brandweerkazerne Breukelen | Brouwerij 7 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x
Lege ruimte in brandweerkazerne Breukelen | Brouwerij 7 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen HVK OVK4 | Holec |  | 2002 |  | 1 |  |  | Meterkast kledingbank
Brugwachterbesturing | Brugstraat 25 | 3621 AG | Breukelen | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Brugwachterswoning | Brugstraat 25 | 3621 AG | Breukelen |  | x |  | x | [8 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp |  |  |  |  | 80 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp |  |  |  |  | 25 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | LED armaturen / lampen |  |  |  |  | 150 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtings armaturen opbouw opalenkap |  |  |  |  | 10 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Deurbelinstallatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Oproep-installatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Huistelefoon-installatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmelder |  |  |  |  | 20 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Inbraak-alarminstallatie |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Slow whoop ontruimingsinstallatie |  |  |  |  | 22 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal |  |  |  |  | 1 | st
Woning | Herenstraat 16 | 3621 AR | Breukelen | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Koetshuis | Markt 12 | 3623 AB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Siemens |  | 2019 |  | 1 | pst | Ingang
Koetshuis | Markt 12 | 3625 AB | Breukelen | x |  | x |  | Buitenverlichting algemeen | Fagerhult | 4.5W/115lm | 2020 | 4.5W/115lm | 8 | stk | Buitenverl.
Koetshuis | Markt 12 | 3631 AB | Breukelen | x |  | x |  | Hoofdverdeler HVK | Legrand |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3640 AB | Breukelen | x |  | x |  | Toegangscontrole | Keyprocessor |  | 2020 |  | 1 | pst | Meterkast
Koetshuis | Markt 12 | 3648 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler VK1 | Legrand |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3649 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler VK2 | Legrand |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3650 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | CLS | LED 20W/2244lm | 2020 | LED 20W/2244lm | 10 | stk | Raadzaal
Koetshuis | Markt 12 | 3651 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Prolights | LED 28W/700lm | 2020 | LED 28W/700lm | 16 | stk | Raadzaal
Koetshuis | Markt 12 | 3652 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult | LED 14W/1802lm | 2020 | LED 14W/1802lm | 6 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3653 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult | LED 40W/3598lm | 2020 | LED 40W/3598lm | 10 | stk | Kleine zaal/foyer
Koetshuis | Markt 12 | 3654 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult | LED 14W/1802lm | 2020 | LED 14W/1802lm | 5 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3655 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | CLS | LED 45W/4000lm | 2020 | LED 45W/4000lm | 30 | stk | Raadzaal
Koetshuis | Markt 12 | 3656 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult | LED 9W + 14W | 2020 | LED 9W + 14W | 5 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3657 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult | LED 14W + 19W | 2020 | LED 14W + 19W | 3 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3658 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult | LED 9W/1203lm | 2020 | LED 9W/1203lm | 1 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3659 AB | Breukelen | x |  | x |  | Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. | Farmostar | LED 1.1W | 2020 | LED 1.1W | 2 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3660 AB | Breukelen | x |  | x |  | Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. | Farmostar | LED 2W | 2020 | LED 2W | 7 | stk
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | CCTV-buitencamera's met leidingen | Hikvision |  | 2014 |  | 9 |  | Buiten object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Buitenverlichting |  |  | 2014 |  | 11 |  | Object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Signaleringen invalidentoiletten |  |  | 2003 |  | 1
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Toegangscontrole-installaties | Keyprocessor |  | 2014 |  | 1 |  | meterkast
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | AJAX |  | 2004 |  | 1 |  | nabij voordeur
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Intercominstallaties | Siedle |  | 2014 |  | 1
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Taurac |  | 2017 |  | 19 |  | Object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen | Norton |  |  |  | 25 |  | Archief kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  |  |  | 18 |  | toiletten
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  |  |  | 112 |  | object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Bliksemafleiding volgens NEN 1014 |  |  |  |  | 1 |  | Object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Holec |  | 2014 |  | 3 |  | Serverruimte
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Holec |  | 1984 |  | 1 |  | Kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Halyester |  | 2019 |  | 1 |  | Archief kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Holec |  | 1984 |  | 1 |  | meterkast entree
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Holec |  | 1984 |  | 1 |  | Trap naar zolder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Holec |  | 1983 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Laagspanning: 1 kV en hoger dan 100 V, voedingsleidingen |  |  |  |  | 1
Marktkast park Breukelen | Markt 13 bij | 3622 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Hafnorn |  | 2016 |  | 1
Muziektent Park Boom en Bosch | Markt 13 bij | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1994 |  | 2
Muziektent Park Boom en Bosch | Markt 13 bij | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast |  |  | 1994 |  | 1
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | CCTV-installatie algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | bvo | Algemeen
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Geluidsinstallatie/ omroepsysteem |  |  | 1990 |  | 1 | bvo | Algemeen
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Inbraak-alarminstallatie | Siemens |  | 2010 |  | 1 | pst | Algemeen
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Invalidetoilet noodsignaal |  |  | 2010 |  | 1 | st | E.H.B.O. Ruimte
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Geyer |  | 2010 |  | 1 | stk | Buiten meterkast
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | NoodverlichtingArmanturen decentraal gevoed | Diverse |  | 1990 |  | 1 | pst | Algemeen
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting < 10 groepen | Hayelester |  | 1990 |  | 1 | stk | Keuken opslag
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting < 10 groepen |  |  | 1990 |  | 1 | stk | Technische ruimte kelder
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting < 10 groepen | Halyester |  | 1990 |  | 1 | stk | Buiten meterkast
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | pst | Hal/ entree
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | pst | Technische ruimte
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 2010 |  | 1 | pst | Omkleedruimtes
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 2010 |  | 1 | pst | Portaal Zonnebank
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 2010 |  | 2 | stk | Zonnebank ruimte
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 6 | stk | Kantine personeel
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 6 | stk | Toiletten bezoekers
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 2010 |  | 2 | stk | Kantoor achter balie
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 2010 |  | 2 | stk | Kantoor manger
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 2010 |  | 29 | st | Brasserie
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | st | Gang/ kleedlokalen gymzaal
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 40 | stk | Gymzaal
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | pst | Toestelbergingen gymzaal
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. | Diverse |  | 1990 |  | 1 | pst | Algemeen
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Zonne-energie installatie algemeen |  |  | 2010 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Zonnewarmtesysteem algemeen |  |  | 2010 |  | 1 | pm | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Van Lien |  | 2021 |  | 1
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler |  | 5 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Berging begane grond
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler |  | 5 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Berging danszaal
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting | MKL | 21 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Berging begane grond
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | PL-C | 2002 |  | 1 st |  | Algemeen
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | TL-D | 2002 |  | 1 st |  | Danszaal
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | Railspot | 2002 |  | 1 st |  | Leslokalen
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichting | Taurac | B1D14602 | 2015 |  | 5 st |  | Algemeen
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verzamelaar |  | 5 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting | BKL | < 10 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | TLD | 2011 |  | 39 st |  | Bibliotheek
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | PLC | 2011 |  | 13 st |  | Bibliotheek
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | TLD | 2011 |  | 4 st |  | Pantry
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichting | Taurac |  | 2011 |  | 5 st |  | Algemeen
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | MIVA signalering |  |  | 2008 |  | 1 st |  | Toilet ruimte
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Siemens | Cerberus | 2008 |  | 1 | pst | Algemeen
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | CCTV-camera algemeen |  |  | 2008 |  | 1 | stk | Algemeen
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Inbraak-alarminstallatie |  |  | 2008 |  | 1 | m2 | Algemeen
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  | 2008 |  | 1 | st | Algemeen
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting > 10 groepen | Geyer |  | 2012 |  | 1 | stk | Pantry begane grond
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting > 10 groepen | Geyer |  | 2012 |  | 1 | stk | Bibliotheek
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | Inbouwspots LED | 2018 |  | 1 | pst | Gangen
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | PLC 2x | 2018 |  | 1 | pst | Studiezaal
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  | LED panel 1,2x0,3 | 2008 |  | 1 | pst | Zalen/ kantoren
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. | van Lien |  | 2018 |  | 1 | stk | Algemeen
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | [5 empty] | Inventum | Modesto | 2008 |  | 1 | stk | Pantry begane grond
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Bedieningskast | Colt | SK/E/M1C24/BMC/RV | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler |  | 2 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Frequentieregelaar |  | NXL00075C5H1SS00AI | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting |  | < 10 groepen | 2002 |  | 1 st |  | Aula
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting AKL |  | AKL | 2004 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeelinrichting | Halyester | AKL | 2004 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | MIVA signalering |  |  | 2002 |  | 1 st |  | Toilet ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichting orientatie | Diverse | Diverse | 2002 |  | 15 st |  | Aula
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichting vluchtweg | Diverse | Diverse | 2002 |  | 8 st |  | Aula
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 2003 |  | 1
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | HBI |  | 2008 |  | 3
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Buitenverlichting |  |  | 2003 |  | 2
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp tL | diverse |  | 2003 |  | 15
IJsclub Breukelen | Straatweg 185 b | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen |  |  | 2005 |  | 1
IJsclub Breukelen | Straatweg 185 b | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 2005 |  | 4
IJsclub Breukelen | Straatweg 185 b | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting |  |  | 2005 |  | 3
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Buitenverlichting | Norton |  | 2018 |  | 2
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Famostar |  | 2002 |  | 1 |  | Object
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2002 |  | 18
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Halyester |  | 2002 |  | 1 |  | Meterkast
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Elektrisch verwarming |  |  | 1986 |  | 13 |  | Algemeen
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 1986 |  | 1 |  | Meterkast buiten
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Gloeilampen |  |  | 1986 |  | 35 |  | Algemeen
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp |  |  | 1986 |  | 3 |  | Gevels
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Famostar |  | 2009 |  | 3 |  | Object
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen |  | x |  | x | Verlichtingsarmaturen | VEKO |  | 1996 |  | 30 |  | Object
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektrische verwarming | Energotech |  | 2021 |  | 4
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Verdeelkast | Hensel |  | 2021 |  | 1
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Van Lien |  | 2021 |  | 1
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp PL |  |  | 1980 |  | 3
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp PL |  |  | 1980 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Brugstraat 11 bij | 3632 EH | Loenen aan de Vecht | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Schuurtje gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 bij | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Verdeelkast | Holec |  | 1994 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal |  |  |  |  | 1 |  |  | Niet gevonden
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal | Taurac |  | 2017 |  | 2 |  |  | Accu's bouwjaar 2017
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp tL |  |  | 1994 |  | 58
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Buitenverlichting |  |  | 1994 |  | 5
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Buitenverlichting | Philips |  | 2000 |  | 3 |  |  | Bouwjaar geschat
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Buitenverlichting Halogeen |  |  | 1994 |  | 2
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp tL |  |  | 1994 |  | 26
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp |  |  | 1994 |  | 2
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp |  |  |  |  | 4 |  |  | Niet gevonden
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp bouwlamp |  |  |  |  | 4 |  |  | Niet gevonden
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Hoofdverdeelinrichting | Profiks |  | 1998 |  | 1
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Verdeelkast LK3 | Profiks |  | 1998 |  | 1
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Verdeelkast LK1 | Profiks |  | 1998 |  | 1
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Verdeelkast LK2 | Profiks |  | 1998 |  | 1
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Verdeelkast LK4 | Hager |  | 2010 |  | 1
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Elektra armaturen binnen |  |  | 1998 |  | 14
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Elektra armaturen binnen |  |  | 1998 |  | 110
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | LED armaturen / lampen |  |  | 2015 |  | 74
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Vluchtverlichting Armatuur |  |  | 2015 |  | 20
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Ontruimingsinstallatie | Aritech |  | 2009 |  | 1
Cultureel Centrum 't Web | Spinnerie 15 | 3632 ET | Loenen aan de Vecht |  | x |  | x | Elektra armaturen buitenlamp |  |  | 1998 |  | 8
Kerktoren Loenen aan de Vecht | Torenstraat 4 | 3632 AP | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 1997 |  | 1
Kerktoren Loenen aan de Vecht | Torenstraat 4 | 3632 AP | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Bliksemafleiding volgens NEN 1014 |  |  | 0 |  | 2
Kerktoren Loenen aan de Vecht | Torenstraat 4 | 3632 AP | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen | Div |  | 1997 |  | 11
Woning | Binnenweg 24 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 25 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 27 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 31 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Brugwachterswoning | Breedstraat 2 | 3603 BA | Maarssen | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Holec |  | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Holec |  | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen TL |  |  | 1995 |  | 58
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) |  | van Lien | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | Varel | 990520 VS 36 | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting |  |  | 1995 |  | 6
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | groepenkast | Haf |  | 1980 |  | 2
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal | Diverse |  | 1980 |  | 13
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Elektra armaturen binnenlamp tL | Diverse |  | 1980 |  | 57
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Buitenverlichting | Diverse |  | 2000 |  | 4
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Buitenverlichting | KS / BEGA |  | 2005 |  | 5 |  | Object
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Signaleringen invalidentoiletten |  |  |  |  | 1 |  | 1ste verdieping
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Hertek |  | 2015 |  | 1 |  | Object
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Intercominstallaties | Siedle |  | 2015 |  | 1 |  | achter entree
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen centraal |  |  | 2006 |  | 43 |  | Object
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen | div |  | 1988 |  | 150 |  | Object
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Bliksemafleiding volgens NEN 1014 |  |  |  |  | 1
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast |  |  | 1988 |  | 1 |  | nabij achteringang
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 1988 |  | 1 |  | 1ste verdieping
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 1988 |  | 1 |  | Printer ruimte
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 1988 |  | 1 |  | 2de verdieping
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF Holec |  | 1988 |  | 1 |  | Zolder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Zonnepanelen | Hanover Solar |  | 2018 |  | 28 |  | Dak
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Centraal meld- bedieningpanelen |  |  |  |  | 1 |  | Zolder
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Hager |  | 2005 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | HAF |  | 2005 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Hager |  | 2005 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  |  | 1990 |  | 240
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1990 |  | 30
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | van Lien |  | 2010 |  | 13
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Protec |  | 2010 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Inbraaksignaleringsinstallaties | Aritech |  | 2017 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Signaleringen invalidentoiletten |  |  | 0 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Buitenverlichting | KS |  | 0 |  | 2
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen |  |  | 1975 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen | ABB |  | 2002 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen | ABB |  | 2002 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen TL (Retrofit LED) |  |  | 2016 |  | 206 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen PL |  |  | 2002 |  | 14 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) |  |  | 2002 |  | 15 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Videofooninstallaties | 2N | IP Verso | 2020 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie 5 groepen | Protec | Algo Tec 6302 | 2010 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Inbraaksignaleringsinstallatie 5 zones | Varel | VAG | 2000 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3607 BK | Maarssen | x |  | x |  | Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting |  |  | 2002 |  | 6 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Algo-Tech 6300 |  | 2007 |  | 1 | st | Begane grond
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Buitenverlichting algemeen | Onbekend |  | 2015 |  | 27 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Buitenverlichting algemeen |  |  | 1993 |  | 10 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | CCTV-installatie algemeen |  |  | 2015 |  | 1 | Pst | Begane grond
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Inbraak-alarminstallatie | Aritech |  | 2007 |  | 1 | Pst | Serverruimte
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Schneider electric |  | 2015 |  | 1 | stk | Kelder
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Noodstroom aggregaat | Bredenoord | 60KVA | 1999 | 60KVA | 1 | stk | Zuidgevel
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichting armanturen + Pictogram decentraal gevoed | Famostar |  | 2015 |  | 90 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Omvormer | Huawei |  | 2016 |  | 2 | st | 3e verdieping
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | PV cellen | Jinko 270P | 270Wp | 2016 | 270Wp | 202 | st | Dak
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Toegangscontrole systeem | Keyprocessor |  | 2007 |  | 1 | pst | Begane grond
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verdeelinrichting 22 - 24 groepen | Schneider electric |  | 2015 |  | 1 | stk | Kelder
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verdeelinrichting 22 - 24 groepen | Onbekend |  | 1993 |  | 4 | stk | Verdieping 0 t/m 3
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verdeelinrichting 22 - 24 groepen | Odink & Koenderink |  | 1993 |  | 1 | stk | Kelder
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult |  | 2015 |  | 283 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | &Tradition + Zero lighting |  | 2015 |  | 62 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult |  | 2015 |  | 123 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | Fagerhult |  | 2015 |  | 300 | Pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verlichting algemeen |  |  | 1993 |  | 119 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verlichting algemeen | ETK Opbouw armatuur |  | 2015 |  | 48 | st
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Hager |  | 1992 | 7st 230v geen groepen verklaringen bij kast | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1992 | 6st 2x36w TMX 2st hanglampen E27 2st led inbouw toilet | 10
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | nvt |  | 0 |  | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Buitenverlichting | KS |  | 2000 |  | 1
Bibliotheek Maarssen | Harmonieplein 2 | 3603 BM | Maarssen | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | ABB |  | 2004 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Elektrische verwarming | Eldom |  | 2021 |  | 2
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen | Philips |  | 2003 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen centraal | Blessing |  | 2003 |  | 2
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast Marktkast |  |  | 2010 |  | 1
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast |  |  | 1980 |  | 1
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast Marktkast |  |  | 2018 |  | 1
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | Elektrische verwarming | Stiebel Eltron |  | 2015 |  | 2
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Gira |  | 1980 |  | 16
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen | Philips |  | 1980 |  | 4
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Taurac |  | 2020 |  | 2
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Elektrische verwarming | Dimplex |  | 2021 |  | 8
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Verdeelkast | Hager |  | 2021 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Elektra armaturen binnen |  |  | 2021 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Elektra armaturen binnen |  |  | 2021 |  | 8
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Elektra armaturen binnen |  |  | 2021 |  | 14
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp |  |  | 2000 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Elektra armaturen buitenlamp |  |  | 2000 |  | 2
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Van Lien |  | 2021 |  | 1
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Plafondventilator (tijdelijke units) | Ceilingflow.com |  | 2019 |  | 4 | st | Kinderdagververblijf
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Plafondventilator | Ceilingflow.com |  | 2017 |  | 2 | st | Kinderdagververblijf
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | verdeelinrichtingen | ABB |  | 2010 |  | 1 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Hager |  | 2017 |  | 1 | st | Meterkast entree
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen (tijdelijke units) | Eaton |  | 2019 |  | 1 | st | Meterkast entree
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen LED (tijdelijke units) |  |  | 2019 |  | 660 | m2 | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen LED |  |  | 2017 |  | 660 | m2 | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | Taurac | E3D14602 | 2019 |  | 6 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) (tijdelijke units) | Taurac | E3D14602 | 2019 |  | 4 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Deurbelinstallaties |  |  | 2000 |  | 1 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie 8 zones (tijdelijke units) | Notifier | NFS-2-8 | 2019 |  | 1 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen |  |  | x |  | Brandmeldinstallatie 32 zones | Protec | Algo TEC 6300 | 2019 |  | 1 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen |  |  | x |  | Inbraaksignaleringsinstallatie | KeyProccesor | KP700 | 2017 |  | 1 | st | Meterkast entree
De Vondel | Vondelstraat 51 | 3601 EX | Maarssen |  | x |  | x | Verdeelkast | Hager |  | 2006 |  | 1
De Vondel | Vondelstraat 51 | 3601 EX | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal | Van Lien | ILN-1/DZ | 2006 |  | 22
De Vondel | Vondelstraat 51 | 3601 EX | Maarssen |  | x |  | x | Elektra armaturen binnenlamp tL |  |  | 2006 |  | 24
De Vondel | Vondelstraat 51 | 3601 EX | Maarssen |  | x |  | x | Elektra armaturen binnenlamp |  |  | 2006 |  | 31
De Vondel | Vondelstraat 51 | 3601 EX | Maarssen |  | x |  | x | Elektra armaturen binnenlamp spots |  |  | 2006 |  | 15
De Vondel | Vondelstraat 51 | 3601 EX | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Ascom | Autrosafe | 2006 |  | 1
Woning (aan museum) | Zandpad 2 | 3601 AN | Maarssen | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Verdeelkast | Holec |  | 2002 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal | Famostar/Eaton |  | 2005 |  | 7
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen binnen PL |  |  | 1984 |  | 16
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen binnen TL 36W |  |  | 1984 |  | 7
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Ralux ring 24W |  |  | 1984 |  | 12
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Armaturen voorzien van LED lampen |  |  | 1984 |  | 55
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie | Protec |  | 2003 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Inbraak-alarminstallatie | Stanley Security |  |  |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Verdeelkast | Eaton |  | 1999 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Noodverlichting decentraal | Eaton |  | 2005 |  | 5
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen binnen TL |  |  | 2017 |  | 21
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen binnenlamp PL |  |  | 1993 |  | 6
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen binnenlamp |  |  | 2017 |  | 8
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Ontruimingsinstallatie | Protec |  | 2003 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen buitenlamp |  |  | 1993 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  |  | x | Elektra armaturen buitenlamp |  |  | 2021 |  | 5
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 25 groepen | ABB |  | 2023 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  |  | x | Verlichting |  | TL | 1993 |  | 4
Kerktoren Nederlands Hervormde Kerk | Kerklaan 2 | 3626 AP | Nieuwer ter Aa | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast |  |  |  |  | 1
Kerktoren Nederlands Hervormde Kerk | Kerklaan 2 | 3626 AP | Nieuwer ter Aa | x |  | x |  | Bliksemafleiding volgens NEN 1014 |  |  |  |  | 1
Kerktoren Nederlands Hervormde Kerk | Kerklaan 2 | 3626 AP | Nieuwer ter Aa | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  |  |  | 1
Aula begraafplaats | Laantje 3 | 3626 AN | Nieuwer ter Aa | x |  |  | x | Elektrische verwarming | Sinus |  | 1987 |  | 5
Aula begraafplaats | Laantje 3 | 3626 AN | Nieuwer ter Aa | x |  |  | x | Elektra armaturen binnen TL |  |  | 1960 |  | 2
Aula begraafplaats | Laantje 3 | 3626 AN | Nieuwer ter Aa | x |  |  | x | Elektra armaturen binnenlamp PL |  |  | 1960 |  | 3
Kerktoren Nigtevecht | Dorpsstraat 45 | 1393 NG | Nigtevecht | x |  | x |  | verdeelkast | ABB-HAF |  | 2015 |  | 1
Kerktoren Nigtevecht | Dorpsstraat 45 | 1393 NG | Nigtevecht | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | ABB-HAF |  | 2015 |  | 1
Kerktoren Nigtevecht | Dorpsstraat 45 | 1393 NG | Nigtevecht | x |  | x |  | Bliksemafleiding |  |  |  |  | 1
Kerktoren Nigtevecht | Dorpsstraat 45 | 1393 NG | Nigtevecht | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2000 |  | 3
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Muurventilator (rond 125) | Soler & Palau |  | 2013 |  | 1
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | (Hoofd)verdeelkast | Schneider |  | 2013 |  | 1 |  |  | 6st 230v
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Elektrische verwarming | DaLonghi |  | 2013 |  | 1
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Gira |  | 2013 |  | 40
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Lichtinstallaties infra |  |  | 2013 |  | 1
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2013 |  | 4 |  |  | 2st 2x TL 36w opbouw 2st 1x TL 18w opbouw
kinderdagverblijf kidswereld | Petersburg 52 | 1393 PT | Nigtevecht | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  |  | x | Pijpdakventilator |  |  | 2013 |  | 3 | st | Dak
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  |  | x | (Hoofd)verdeelinrichtingen |  |  | 2013 |  | 1 | st | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  |  | x | (Hoofd)verdeelinrichtingen |  |  | 1984 |  | 1 | st | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  |  | x | Verlichtingsarmaturen TL/PL |  |  | 1984 |  | 1000 | m2 | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal) | Taurac | B1D14602 | 2018 |  | 2 | st | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Brandmeldinstallatie 1 groep | VAG |  | 1984 |  | 1 | st | Algemeen
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3633 CA | Maarssen | x |  | x
Baarhuisje begraafplaats | Nigtevechtseweg 11 | 3633 XR | Vreeland | [12 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Brugwachterswoning | Voorstraat 13 | 3633 BA | Vreeland | x |  | x |  | Verdeelkast | Holec |  | 2000 |  | 1
Brugwachterswoning | Voorstraat 13 | 3633 BA | Vreeland | x |  |  | x | Elektra armaturen binnenlamp (Halogeen) |  |  | 1960 |  | 8

## Blad3 (hidden)
Conditie | Ja
1 | Nee
2
3
4
5
6