## draaitabel (hidden)
Aantal gebouwen per gebruiksfunctie |  | Aantal gebouwen per woonplaats |  | Aantal mjop's aanwezig |  | Aantal tekeningen aanwezig |  | Aantal gebouwen per conditiescoren
Aantal van NR |  | Aantal van NR |  | Aantal van NR |  | Aantal van NR
Gebruiksfunctie / categorie | Totaal | Woonplaats / Kern | Totaal | MJOP aanwezig | Totaal | Tekeningen aanwezig | Totaal | Gewenste staat van het object (volgens NEN 2767)
Huisvesting Gemeentelijke Dienstverlening | 33 | Breukelen | 26 | Nee | 91 | Nee | 91 | 2
Commercieel Vastgoed | 16 | Kockengen | 7 | Ja | 3 | Ja | 3 | 3
Bijzonder Vastgoed | 13 | Loenen aan de Vecht | 8 | Eindtotaal | 94 | Eindtotaal | 94 | 6
MFA's | 3 | Maarssen | 33 |  |  |  |  | Eindtotaal
Welzijns- en culturele accomodaties | 17 | Nieuwer ter Aa | 5
Sportaccomodaties binnen en buiten | 12 | Nigtevecht | 4
Eindtotaal | 94 | Tienhoven | 2
|  | Vreeland | 7
|  | Eindtotaal | 92

## W-installaties
OBJECTGEGEVENS |  |  |  | DEMARCATIE |  |  |  | WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES
|  |  |  | Preventief |  | Correctief |  | Installaties
Omschrijving / functie object | Straatnaam + huisnummer | Postcode | Plaats | Eigenaar | Huurder / gebruiker | Eigenaar | Huurder / gebruiker | Omschrijving installatie | merk / type | type / Capaciteit | Bouwjaar | soort installatie | Aantal | Eenheid | Installatie locatie intern | bijzonderheden | Onderhoud frequentie (per/jaar) | Stabu code
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Boiler elektrisch 10 liter | Daalderop | Close in 10 | 2002 |  | 1 |  | pantry
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Multisplit/VRF binnendeel Cassette | Toshiba |  | 2002 |  | 2 |  | 1e etage
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Split-Systeem Wand | Toshiba |  | 2002 |  | 1 |  | Dak
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Split-Systeem Wand | Toshiba |  | 2002 |  | 1 |  | Dak
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) | Toshiba |  | 2002 |  | 1 |  | Dak
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Vloerverwarmings verdeler |  |  | 2002 |  | 2 |  | Algemeen
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Dakventilator |  |  | 2002 |  | 1 |  | Dak
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x |  | Hydraulische lift | Otis |  | 2002 |  | 1 |  | Verkeersruimte
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Toiletten |  |  | 2002 |  | 1 |  | 1e etage
Voormalig Politiebureau | Brouwerij 11 | 3621 AD | Breukelen |  | x |  | x | Wastafels |  |  | 2002 |  | 1 |  | 1e etage
Lege ruimte in brandweerkazerne Breukelen | Brouwerij 7 | 3621 AD | Breukelen | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Brugwachterbesturing | Brugstraat 25 | 3621 AG | Breukelen | x |  | x
Brugwachterswoning | Brugstraat 25 | 3621 AG | Breukelen |  | x |  | x
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Ventilatie dakdoorvoer kunststof plat |  |  |  |  | 15 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | CV-ketel combi | Remeha |  |  |  | 6 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | CV-ketel Scope 1 en 7a |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | CV-pomp individueel |  |  |  |  | 10 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | CV-expansievat individueel |  |  |  |  | 8 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | CV-leidingen |  |  |  |  | 250 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Radiatorkranen |  |  |  |  | 50 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Radiator |  |  |  |  | 50 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Heteluchtverwarmer indirect gestookt |  | Indirect gestookt |  |  | 6 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Heteluchtverwarmer indirect gestookt |  | Indirect gestookt |  |  | 7 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast 15 m3/s warm |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Koelmachine split-unit |  |  |  |  | 3 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Mechanische ventilatie |  |  |  |  | 6 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 80 liter |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Hydrofoor |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair wastrog metaal |  |  |  |  | 4 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair urinoir |  |  |  |  | 2 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet |  |  |  |  | 16 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair fontein |  |  |  |  | 8 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Keukenmengkraan |  |  |  |  | 3 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Oogspoelwasbak |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Douchegarnituur |  |  |  |  | 3 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Vuilwaterpomp |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Vetafscheidingsputten |  |  |  |  | 1 | st
De Corridor | Corridor 8 | 3621 ZB | Breukelen | x |  | x |  | Meterkastinstallatie |  |  |  |  | 2 | st
Woning | Herenstraat 16 | 3621 AR | Breukelen | x |  | x |  | CV-ketel |  |  |  |  | 1 |  |  | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Herenstraat 16 | 3621 AR | Breukelen | x |  | x |  | expansievat |  |  |  |  | 1 |  |  | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Koetshuis | Markt 12 | 3622 AB | Breukelen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 50 liter | Itho Daalderop | 50L | 2020 | 50L | 1 | st | Berging
Koetshuis | Markt 12 | 3624 AB | Breukelen | x |  | x |  | Buffervat | Nibe | 177L | 2020 | 177L | 1 | stk | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3626 AB | Breukelen | x |  | x |  | Centrale regelkast klimaat algemeen RK-1 | Aqualectra |  | 2019 |  | 1 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3627 AB | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp Cv-ketel | Grundfos |  | 2020 |  | 1 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3628 AB | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter | Flamco |  | 2020 |  | 1 | stk | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3629 AB | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR 50 - 80 kW | Remeha | 61.5KW | 2019 | 61.5KW | 1 | stk | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3630 AB | Breukelen | x |  | x |  | Gasleidingnet compleet |  |  | 2020 |  | 1 | st | Berging beg.grond
Koetshuis | Markt 12 | 3632 AB | Breukelen | x |  | x |  | Inregelafsluiter warmtedistributie | TA |  | 2020 |  | 5 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3633 AB | Breukelen | x |  | x |  | Keukenmengkraan | Grohe |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3634 AB | Breukelen | x |  | x |  | Klepafsluiter incl. motoren | Siemens |  | 2020 |  | 1 | Pst
Koetshuis | Markt 12 | 3635 AB | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | Verhulst | 5540m3/h | 2020 | 5540m3/h | 1 | pm
Koetshuis | Markt 12 | 3638 AB | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair closetpot | Sphinx |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3639 AB | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair uitstortgootsteen | Sphinx |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3641 AB | Breukelen | x |  | x |  | Toiletgroep invaliden algemeen | Sphinx |  | 2020 |  | 1 | stk
Koetshuis | Markt 12 | 3642 AB | Breukelen | x |  | x |  | Transportpomp Nakoeler/verwarmer LBK 104M2 | Grundfos |  | 2020 |  | 1 | st | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3643 AB | Breukelen | x |  | x |  | Transportpomp Radiatoren 104M4 | Grundfos |  | 2020 |  | 1 | st | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3644 AB | Breukelen | x |  | x |  | Transportpomp WP1 102M2 | Grundfos |  | 2020 |  | 1 | st | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3645 AB | Breukelen | x |  | x |  | Transportpomp WP2 103M2 | Grundfos |  | 2020 |  | 1 | st | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3646 AB | Breukelen | x |  | x |  | TSA WP 1 + 2 | Swepp |  | 2020 |  | 2 | pm | Zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3647 AB | Breukelen | x |  | x |  | Ventilatiekanalen binnen |  |  | 2020 |  | 1 | st
Koetshuis | Markt 12 | 3661 AB | Breukelen | x |  | x |  | Warmtepomp 1 | Hitachi |  | 2019 |  | 1 | stk | Dak/zolder
Koetshuis | Markt 12 | 3662 AB | Breukelen | x |  | x |  | Warmtepomp 2 | Hitachi |  | 2019 |  | 1 | stk | Dak/zolder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Invalidentoiletten |  |  | 2003 |  | 1 |  | nabij voordeur
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Wastafels | Duravit |  | 2003 |  | 5
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Urinoirs | onb |  | 2003 |  | 1 |  | Heren kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Toiletten | Sphinx |  | 2003 |  | 8 |  | dames en heren
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Wateroverlastmelders | Solar |  | 2003 |  | 1 |  | Archief kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Regelingkast klimaat centraal | Siemens |  | 2003 |  | 1 |  | Archief kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Regelingkast klimaat centraal |  |  | 2022 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskasten met koeler en elektrische heater | AL-KO |  | 2003 |  | 1 |  | Archief kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskasten met verwarmer | Stork |  | 2022 |  | 1 |  | Zolder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Lokale raam ventilatie | Vortice |  | 1984 |  | 2 |  | 1ste
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Luchtkanalen centrale afzuigventilatie |  |  | 2003 |  | 1 |  | Object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 1986 |  | 50 |  | Object
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Regelkleppen en stelmotoren | Landis & Gyr |  | 1984 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Regelkleppen en stelmotoren | Landis & Gyr |  | 1984 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepompen warmtedistributie | Biral |  | 2006 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepompen warmtedistributie | Biral |  | 1984 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2014 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Verdelers/verzamel. cv-installatie |  |  | 1984 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Koelmachine | Keyter |  | 2019 |  | 1 |  | buiten zij tuin
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Splitsystemen | midea |  | 2014 |  | 1 |  | Serverruimte
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 2004 |  | 1 |  | Keuken
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 2014 |  | 1 |  | Kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Afvoerpompen afvalwater | FLYGT |  | 2019 |  | 1 |  | Kelder nabij toiletten
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Afvoerpompen afvalwater | Grundfos |  | 2003 |  | 1 |  | Archief kelder
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Rookgasafvoer |  |  | 2019 |  | 8 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Warmwaterketel < 110 °C | Remeha |  | 2019 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Warmwaterketel < 110 °C | Remeha |  | 2019 |  | 1 |  | Zolder Ketelhuis
Boom en Bosch | Markt 13 | 3621 AB | Breukelen | x |  | x |  | Opstellings/stookruimte (SR) |  |  |  |  | 1
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Afvoeren algemeen |  |  | 2010 |  | 1 | pst
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Brandstofinstallatie gas algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Centrale regelkast cv/lb-installatie | BRControls |  | 2010 |  | 1 | stk | Technische ruimte dakopbouw
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Centrale regelkast lb-installatie | Digicontrol |  | 2010 |  | 1 | stk | Technische ruimte dakopbouw
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Centrale regelkast lb-installatie | Digicontrol |  | 2010 |  | 1 | stk | Technische ruimte dakopbouw
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Centrale regelkast lb-installatie |  |  | 1990 |  | 1 | stk | Voorraadhok brasserie
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 530W | 2017 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 165W | 2009 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 430W | 2009 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 250W | 2009 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 250W | 2009 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos |  | 2019 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos |  | 2019 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 294W | 2019 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Biral | 1020W | 2002 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 380W | 2010 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmwaterdistributie | Grundfos | 115W | 2000 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmwaterdistributie | Grundfos | 220W | 2015 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | StorkAir |  | 1990 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | StorkAir |  | 1990 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | StorkAir |  | 1990 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | StorkAir |  | 1990 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | StorkAir |  | 2010 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Doucheplug incl. sensor |  |  | 2010 |  | 24 | stk | Kleedlokalen gymzaal
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie > 200 liter | Flamco - Flexcon | 300 liter | 2015 |  | 2 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter | Flamco-Flexcon | 25 liter | 2010 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter | Flamco - Flexcon | 50 liter | 2010 |  | 2 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | 115 kW | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | 115 kW | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | 115 kW | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | 115 kW | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | 115 kW | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | 115 kW | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Leidingen cv algemeen |  |  | 1990 |  | 1 | pst
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallatie |  |  | 1990 |  | 1 | pm | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallatie |  |  | 1990 |  | 1 | pm | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | GEA | Toevoer & afvoer | 2010 |  | 1 | pm
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | GEA | Toevoer & afvoer: 5400 m3/h | 2010 |  | 1 | pm
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | GEA | Toevoer & afvoer: 20660 m3/h | 2010 |  | 1 | pm
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | GEA | 2016 m3/h | 2002 |  | 1 | pm
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | GEA |  | 2010 |  | 1 | pm | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | GEA |  | 2010 |  | 1 | pm | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast algemeen | NedAir |  | 1992 |  | 1 | stk | Technische ruimte souterain zwembad
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtkanalen incl. ornamenten |  |  | 2002 |  | 1 | pst
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair closetpot |  |  | 1990 |  | 4 | st | Kleedlokalen gymzaal
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair wastafel |  |  | 1990 |  | 4 | st | Kleedlokalen gymzaal
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Splitsysteem enkelvoudig algemeen | Fedders |  | 2007 |  | 1 | stk | Kantoor brasserie
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Splitsysteem enkelvoudig algemeen | Panasonic | 2,5/3,15 kW. | 2019 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Splitsysteem enkelvoudig algemeen | Panasonic |  | 2010 |  | 1 | stk | Dak
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Stelmotoren en corrigerende organen |  |  | 2010 |  | 1 | pst
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | TSA warmtedistributie algemeen |  |  | 2000 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg |  |  | 2010 |  | 1 | pst
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg |  | 9 groepen | 1990 |  | 1 | pst
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Daalderop | 10 Liter | 2010 |  | 1 | stk | Kantine personeel
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboiler elektrisch 50 l | Daalderop | 50 Liter 2.500 W | 2003 |  | 1 | stk | Voorraadhok brasserie
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboiler indirect verwarmd algemeen | Nibe |  | 2007 |  | 1 | stk
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | WKK | Ener-G | 70 kWe | 2010 |  | 1 | st
Zwembad 't Kikkerfort | Schepersweg 14 a | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Zonneboiler tapwater | Buderus | 1000 liter | 2007 |  | 1 | stk
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | CV-ketel | Nefit | Condens 9000i W HR50 | 2021 |  | 1 st |  | Berging danszaal
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Boiler electrisch | Daalderop | Close-in 15 | 2002 |  | 1 st |  | Pantry begane grond
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV | Reflex | 50/1,0 | 2021 |  | 1 st |  | Berging danszaal
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 2002 |  | 5 st |  | Leslokalen
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Convectoren algemeen |  |  | 2002 |  | 5 st |  | Algemeen
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Stelmotor 3-weg klep CV |  |  | 2002 |  | 1 st
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtklep servomotor |  |  | 2002 |  | 2 st
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast (WTW) | Exhausto | VEX3.5-4-impr57 3v/g2 | 2002 |  | 1 st |  | Dak
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Regelkast CV/LB installatie | HC systeem | 410 | 2002 |  | 1 st |  | Berging danszaal
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Closetcombinatie incl. spoeleenheid |  |  |  |  | 2 st
Muziekschool Breukelen | Schepersweg 6 b | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Wastafelcombinatie |  |  |  |  | 1 st
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | CV-ketel | Remeha | Quinta 45 | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Boiler electrisch | Daalderop | Close-up 10 | 2008 |  | 1 st
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Boiler electrisch | Daalderop | Close-in 15 | 2011 |  | 1 st |  | Pantry
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV | Flamco | Flexcon 35/0,5 | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Stelmotor 3-weg klep CV | Belimo | SR24A | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 2002 |  | 5 st |  | Algemeen
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Thermostatische kraan radiatoren |  | Oventrop | 2002 |  | 5 st |  | Algemeen
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator | Rosenberg | KDV 355 6E | 2002 |  | 1 st |  | Dak
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator | Rosenberg | KDV 310 6E | 2002 |  | 1 st |  | Dak
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Regelkast CV/LB installatie | HC systeem | 40 | 2002 |  | 1 st |  | Ketelruimte verd.
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Closetcombinatie incl. spoeleenheid |  |  | 2008 |  | 2 st |  | Toilet ruimte
Bibliotheek Breukelen | Schepersweg 6 c | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Wastafelcombinatie |  |  | 2008 |  | 2 st |  | Toilet ruimte
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Bijzondere lokale mech. afzuiginstallatie | Colasit | 0.08 m3/S | 2011 |  | 1 | st
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Centrale regelkast cv/lb-installatie |  |  | 2002 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp koudedistributie | Grundfos |  | 2008 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2008 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Computair algemeen |  | ED.M201B | 2010 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Computair algemeen |  | ED.M 141 B.K | 2010 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter | Flamco - Flexcon | 50/0,5 | 2021 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW | Remeha | Quinta 85 | 2008 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Koude opslag buffervat |  |  | 2008 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtkanalen incl. ornamenten |  |  | 2002 |  | 1 | pst
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Nakoeler algemeen |  |  | 2002 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Naverwarmer algemeen | Veab Heat Tech AB | CWW 160-2-2.5 | 2008 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 2002 |  | 1 | pst
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair closetpot |  |  | 2002 |  | 1 | st
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair urinoir |  |  | 2002 |  | 1 | st
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Sanitair wastafel |  |  | 2002 |  | 3 | st
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen |  | x |  | x | Splitsysteem enkelvoudig algemeen | Daikin | Cassette unit | 2002 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen |  | x |  | x | Splitsysteem VRV algemeen |  |  | 2008 |  | 1 | stk
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Stoomopwekker algemeen | Condair | MK5 Visual | 2012 |  | 1 | stk | Pantry begane grond
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Thermostatische kraan radiator |  |  | 2002 |  | 1 | pst
Regionaal Historich Centrum (RHC) | Schepersweg 6 e | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Vloerverwarming algemeen | UTah | Verdeler 4 groepen | 2002 |  | 1 | m2
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Natuurlijke brandventilatie eenheid | Colt | CO/2S/1315/GLR/ | 2002 |  | 2 st |  | Dak aula
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Natuurlijke brandventilatie eenheid | Colt | CO/2S/1818/GLR/ | 2002 |  | 1 st |  | Dak aula
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Regentetectie systeem | Colt | RS 5/3 | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Ruimte temperatuur opnemer | Colt | TRG2 | 2002 |  | 1 st |  | Aula
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Drukverhogingsunit | DAB | Activedriver M/T 2.2 | 2002 |  | 1 st |  | Begane grond
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Boiler electrisch | Daalderop | Hot-fil | 2002 |  | 1 st |  | Keuken
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Boiler electrisch | Inventum | SB 30 | 2004 |  | 1 st |  | Kleedruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Klepmotor | Siemens | SQS65 | 2002 |  | 2 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Afsluiters |  |  | 2002 |  | 6 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Inregelafsluiter | T&A |  | 2002 |  | 2 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Biral | Redline LX 323 3 | 2002 |  | 1 st |  | Stookruimte school
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Biral | Redline LX 326 | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | Magna 3 26-80 180 | 2016 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Radiatoren | Diverse |  | 2002 |  | 15 st |  | Gehele pand
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Mechanische afzuiginstallatie | Chaysol | UPE 7/7 CM/AL | 2004 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Dakventilator | Rosenberg | KDV 355 6E | 2002 |  | 2 st |  | Dak
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtkanalen |  | Rond | 2002 |  | 1 post |  | Aula
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtklep servomotor | Siemens | GMA 131.1 e | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0403 | 2002 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Regelkast LB installatie | HC systeem | 410 | 2004 |  | 1 st |  | Technische ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Closetcombinatie incl. spoeleenheid |  |  | 2002 |  | 4 st |  | Toilet ruimte
Aula 4 in 1 incl. hal | Schepersweg 6 f | 3621 JK | Breukelen | x |  | x |  | Wastafelcombinatie |  |  | 2002 |  | 5 st |  | Toilet ruimte
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | CV-ketel | Vaillant |  | 2003 |  | 1
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboilers elektrisch verwarmd | Daalderop |  | 2003 |  | 1
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Expansievat | Flamco |  | 2003 |  | 1
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Verdelers/verzamel. cv-installatie |  |  | 2003 |  | 1
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 2003 |  | 4
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Centr. mechanische ventilatie met wtw | J.E. StorkAir |  | 2001 |  | 1
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Toiletten | Geberit |  | 2003 |  | 2
Breukelen JCB | Straatweg 185 a | 3621 BM | Breukelen | x |  | x |  | Wastafels/fonteinen |  |  | 2003 |  | 2
IJsclub Breukelen | Straatweg 185 b | 3621 BM | Breukelen | x |  | x
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Wastafels | Franke |  | 2002 |  | 1 |  | Object
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallaties |  |  |  |  | 1 |  | Object
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2013 |  | 1 |  | Zolder
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Persluchtinstallaties |  |  |  |  | 1
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 1998 |  | 1 |  | Pantry
Werkplaatsen locatie Breukelen + Kansis Groen | Wilhelminastraat 43a | 3621 VG | Breukelen | x |  | x |  | Wand/combiiketel | Remeha |  | 2003 |  | 1 |  | Zolder
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Voorraadboilers elektrisch verwarmd | Inventum |  | 1986 |  | 1 |  | Keuken
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Centr. mechanische afzuiginstallaties | Itho |  | 1986 |  | 1 |  | Boven plafond hal
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Sanitair uitstortgootsteen |  |  | 1986 |  | 1 |  | Werkkast
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet |  |  | 1986 |  | 1 |  | Toilet
Aula begraafplaats | Dreef 40 | 3628 BJ | Kockengen | x |  | x |  | Wastafels/fonteinen |  |  | 1986 |  | 2 |  | Algemeen
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Uitstortgootstenen |  |  | 1997 |  | 1 |  | Berging
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen |  |  | 2007 |  | 1
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 1997 |  | 7 |  | Object
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2019 |  | 1 |  | Stookruimte buiten
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Voorraadboilers elektrisch verwarmd | Daalderop |  | 2002 |  | 1 |  | Pantry
Bibliotheek Kockengen | Sportweg 4 a | 3628 AZ | Kockengen | x |  | x |  | Atmosferische gasketels | Remeha |  | 2019 |  | 1 |  | Stookruimte buiten
Brugwachtersverblijf | Brugstraat 11 bij | 3632 EH | Loenen aan de Vecht | x |  | x
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Boiler elektrisch 50 liter | Daalderop |  | 1990 |  | 1
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Sanitair wastafel |  |  | 1980 |  | 1
Aula begraafplaats | Driehovenlaan 29 | 3632 BM | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 1960 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | CV-ketel hallen | Nefit |  | 2011 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Circulatiepomp | Grundfos |  | 1996 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Combi-ketel kantoren | Nefi |  | 2014 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Boiler | Itho Daalderop |  |  |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Close-in boiler | Daalderop |  | 1994 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Expansievat | Flamco |  | 2011 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Expansievat | Flamco |  | 2012 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Luchtverwarmer indirect gestookt | Vasco |  | 1994 |  | 3
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 1994 |  | 15
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallaties | Zehnder |  | 2012 |  | 1 |  |  | Bouwjaar geschat
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 1994 |  | 3
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Urinoirs |  |  | 1994 |  | 3
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Wastafels/fonteinen |  |  | 1994 |  | 2
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Wastrog rvs 4 plaatsen |  |  | 1994 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Wastrog rvs 8 plaatsen |  |  | 1994 |  | 1
Gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x |  | Douches |  |  | 1994 |  | 3
Schuurtje gemeentewerf | Rijksstraatweg 184 bij | 3632 AJ | Loenen aan de Vecht | x |  | x | [9 empty] | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 24 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x |  | CV-installatie + expansivat |  |  |  |  | 1 |  |  | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 25 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x |  | CV-installatie + expansivat |  |  |  |  | 1 |  |  | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 27 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x |  | CV-installatie + expansivat |  |  |  |  | 1 |  |  | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Woning | Binnenweg 31 | 3634 AH | Loenersloot | x |  | x |  | CV-installatie + expansivat |  |  |  |  | 1 |  |  | Installaties inventariseren tijdens opstartperiode
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 68 kW | Remeha | Gas 2XR - 68 KW | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 50 liter | Itho Daalderop | Mono Plus Koper | 2019 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie |  |  | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat 50 liter | Flamco | Flexcon 50/0,5 | 2011 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN32 | Grundfos | UPS 32-80 180 | 2002 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 1995 |  | 10
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Heater (indirect gestookt) | Thermo Air |  | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Regeling ketel | RVL 470 |  | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Toiletruimte 1 toilet |  |  | 1995 |  | 1
Gemeentewerf | Diependaalsedijk 120 | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Nooddouche |  |  | 1995 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Luchtverhitter direct gestookt | ITT |  | 1980 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Geiser | Bosch |  | 2000 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | CV-ketel | Remeha |  | 2020 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Close-in boiler | Daalderop |  | 2012 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen brandstofinstallatie: gas |  |  | 1980 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat | flexcon |  | 2020 |  | 1
Kringloopwinkel De Sirkel | Diependaalsedijk 120 a | 3601 GN | Maarssen | x |  | x |  | Lokale mechanische ventilatie | Winterwarm |  | 2012 |  | 2
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Invalidentoiletten |  |  | 2005 |  | 1 |  | 1ste verdieping
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Uitstortgootstenen |  |  | 2005 |  | 1 |  | Trapkast
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Wastafels |  |  | 1988 |  | 8
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 1988 |  | 7
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Regelingkast klimaat centraal | Siemens |  | 2006 |  | 1 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallaties | S&P |  | 2014 |  | 2 |  | Zolder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Convectors |  |  | 1988 |  | 3 |  | Keuken
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 1988 |  | 90 |  | Object
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Regelkleppen en stelmotoren | Siemens |  | 2006 |  | 3 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepompen warmtedistributie | Grundfos |  | 2015 |  | 1 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepompen warmtedistributie | Grundfos |  | 2015 |  | 1 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepompen warmtedistributie | Wilo |  | 2012 |  | 1 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2014 |  | 1 |  | Zolder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2014 |  | 3 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Verdelers/verzamel. cv-installatie |  |  | 1988 |  | 1 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Splitsystemen | Midea |  | 2015 |  | 1 |  | Serverruimte
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 2005 |  | 1 |  | trapkast
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Itho Daalderop |  | 2019 |  | 1 |  | Pantry Bg
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Itho Daalderop |  | 2019 |  | 1 |  | Pantry Zolder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Afvoerpompen afvalwater | Grundfos |  | 2005 |  | 1 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Rookgasafvoer |  |  | 2015 |  | 20 |  | Kelder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Rookgasafvoer |  |  | 2015 |  | 6 |  | dak
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Atmosferische gasketels | Nefit |  | 2015 |  | 1 |  | Zolder
Goudestein | Diependaalsedijk 19 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Atmosferische gasketels | ATAG |  | 2015 |  | 2 |  | Opstellingsruimte Kelder
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Rookgasafvoer |  |  | 2016 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Rookgasafvoer |  |  | 2009 |  | 4
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Wand/combiiketel | Nefit |  | 2016 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Wand/combiiketel | Nefit |  | 2009 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 2006 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Inventum |  | 2006 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2015 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2009 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 1995 |  | 23
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallaties | Zehnder Stork |  | 2016 |  | 1
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten | Sphinx |  | 2016 |  | 5
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Wastafels | Sphinx |  | 2016 |  | 3
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Douches | Rada |  | 2016 |  | 2
Koetshuis, Vechtstreek museum | Diependaalsedijk 19 b en c | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Invalidentoiletten | Sphinx |  | 2016 |  | 1
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3633 CA | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Nefit | Ecomline HR 65 ( 60 KW ) | 2004 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3634 CA | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 50 kW | Nefit | condens 9000i HR 50 | 2020 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3635 CA | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 15 liter | Daalderop | Close in 15 | 2002 |  | 3 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3636 CA | Maarssen | x |  | x |  | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie |  |  | 1975 |  | 1 | pst
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3637 CA | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen CV algemeen |  |  | 1975 |  | 1 | pst
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3638 CA | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat 80 liter | Flamco | Flexcon 80/1 | 2004 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3639 CA | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Grundfos | Magna 1 50-120F 280 | 2016 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3640 CA | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 2000 |  | 37 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3641 CA | Maarssen | x |  | x |  | Regeling ketelvolgorde | Siemens | RVL 470 | 2003 |  | 1 | st
Kinderdagopvang Kind & CO | Duivenkamp 545 | 3642 CA | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 2000 |  | 18 | st
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Centrale regelkast cv/lb-installatie | Eldon |  | 2019 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Centrale Regelkast WKO | Xconnect |  | 2015 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp koudedistributie toerenger. | Grundfos | 1301W | 2015 | 1301W | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Wilo | 540W | 1993 | 540W | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 176W | 2015 | 176W | 2 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie | Grundfos | 176W | 2015 | 176W | 2 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. | Grundfos | 58W | 2015 | 58W | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. | Wilo | 430W | 2015 | 430W | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. | Wilo | 490W | 2015 | 490W | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. | Grundfos | 58W | 2015 | 58W | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Convectoren algemeen |  |  | 2015 |  | 50 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | Beregschenhoek BV/ R-Vent | 432W | 2020 | 432W | 1 | stk | Dak hoog
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | Bergschenhoek/ R-Vent | 180W | 2016 | 180W | 1 | stk | Dak hoog
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | Bergschenhoek/ R-Vent | 180W | 2016 | 180W | 1 | stk | Dak hoog
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | Bergschenhoek/ R-Vent | 432W | 2020 | 432W | 1 | stk | Dak hoog
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Dakventilator algemeen | Bergschenhoek/ R-Vent | 755W | 2016 | 755W | 1 | stk | Dak laag
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Douchebak/cabine |  |  | 2015 |  | 2 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pomp | Grundfos |  | 2015 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Dry cooler algemeen | Ciat | 174 liter | 2015 | 174 liter | 1 | stk | Dak hoog dorpszijde
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie > 200 liter | Flamco | 300 liter | 2018 | 300 liter | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter | Flamco | 18 liter | 2019 | 18 liter | 2 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Fecaliënpomp afvalwater | Duijvelaar pompen |  | 2015 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) staand HR 170-240 kW | Remeha | 200 kW. | 2015 | 200 kW. | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Gasketel (atmosferisch) staand HR 170-240 kW | Remeha | 160 kW. | 2015 | 160 kW. | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Grondw. systeem bodemopslag koude | Bron Technologie | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | stk | Terrein
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Koude opslag buffervat |  | 1000 liter | 2015 | 1000 liter | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen brandkranen |  |  | 1993 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen cv |  |  | 1993 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen cv gas |  |  | 1993 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen koelwater algemeen |  |  | 2016 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen warmwater algemeen |  |  | 2016 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast | Alko | 13.800 m3/h / 11.100 m3/h | 2015 | 13.800 m3/h / 11.100 m3/h | 1 | stk | Dak hoog Vechtzijde
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast | Alko | 14.800 m3/h / 13.700 m3/h | 2015 | 14.800 m3/h / 13.700 m3/h | 1 | stk | Dak hoog Dorpszijde
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Luchtbehandelingskast restaurant | Alko | 3.200 m3/h / 3.400 m3/h | 2015 | 3.200 m3/h / 3.400 m3/h | 1 | stk | Dak laag
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Luchtgekoelde condensor algemeen |  |  | 2015 |  | 1 | stk | Buitengevel op bordes
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Luchtgordijn algemeen | LSA Air curtains |  | 2015 |  | 2 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Luchtkanalen incl. ornamenten |  |  | 2016 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 2016 |  | 150 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Splitsysteem algemeen | Midea | 10,5 kW | 2015 | 10,5 kW | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Stoomopwekker algemeen | Axair AG | 2 kg/h | 2015 | 2 kg/h | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Toilet wandcloset |  |  | 2015 |  | 19 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | TSA koudedistributie algemeen |  |  | 2015 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | TSA warmtedistributie algemeen |  |  | 2015 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Uitstortgootsteen |  |  | 2015 |  | 6 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Urinoir algemeen |  |  | 2015 |  | 11 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg |  | 4 groepen | 1993 | 4 groepen | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg |  | 5 groepen | 1993 | 5 groepen | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Verdeler/verzamelaar gekoeld water |  |  | 2015 |  | 1 | pst
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Vetvanginstallatie afvalwater |  |  | 0 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboiler elektrisch > 150 l | Daalderop | 150 liter | 2015 | 150 liter | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboiler elektrisch 80 l |  |  | 2015 |  | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Warmte opslag buffervat |  | 1000 liter | 2015 | 1000 liter | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Warmtepompen algemeen | Ciat | 146 kW cooling / 173 kW heating | 2015 | 146 kW cooling / 173 kW heating | 1 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Wastafelcombinatie algemeen |  |  | 2015 |  | 20 | stk
Gemeentekantoor | Endelhovenlaan 1 | 3601 GR | Maarssen | x |  | x |  | Waterbehandeling algemeen | Erica |  | 2015 |  | 1 | pst
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Atmosferische gasketels | Nefit |  | 2013 |  | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 2001 |  | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco |  | 2013 |  | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren |  |  | 2013 |  | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Convectors | JAGA |  | 2013 |  | 3
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten | Duravit |  | 2000 |  | 1
Orangerie | Endelhovenlaan 3 | 3601 GH | Maarssen | x |  | x |  | Wastafels | Duravit |  | 2000 |  | 1
Bibliotheek Maarssen | Harmonieplein 2 | 3603 BM | Maarssen | x |  | x |  | CV-ketel | Remeha | Remeha Quinta ACE 45 | 2021 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Afvoerpompen afvalwater | Flygt |  | 2007 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Itho Daalderop |  | 2017 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Splitsystemen | Daikin |  | 2003 |  | 1
Brugwachtersverblijf | Huis ten Boschstraat / Zandweg | 3601 AE | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 2006 |  | 1
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 1980 |  | 2
Marktmeesterhuisje | J. Vermeerstraat 30 | 3601 EM | Maarssen | x |  | x |  | Wastafels/fonteinen |  |  | 1980 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Boiler close-in | Daalderop |  | 2007 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair wastafel |  |  | 2000 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair fontein |  |  | 2000 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet | Wisa |  | 2000 |  | 1
Aula begraafplaats | Straatweg 27 a | 3603 CV | Maarssen | x |  | x |  | Lokale mechanische afzuiginstallaties | AirPro |  | 2000 |  | 1
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 95 kW | Nefit | topline HR 100 | 2010 |  | 1 | st | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Lucht/water warmtepomp 1 (tijdelijke units) | Hitecsa | EKWXBA 2401.2 | 2018 |  | 1 | st | Buiten
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Lucht/water warmtepomp 2 (tijdelijke units) | Hitecsa | EKWXBA 2401.2 | 2018 |  | 1 | st | buiten
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 10 liter (tijdelijke units) | Itho Daalderop | Close in 10 | 2019 |  | 2 | st | Pantry
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 10 liter | Itho Daalderop | Close in 10 | 2018 |  | 1 | st | Pantry
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 10 liter | Daalderop | Close in 10 | 2002 |  | 1 | st | Pantry
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie |  |  | 1966 |  | 1 | pst | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen CV staal |  |  | 1966 |  | 1 | pst | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat 110 liter | Flamco | Flexcon 110/0,5 | 2010 |  | 1 | st | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | Grundfos | Magna 3 50-100 F280 | 2017 |  | 1 | st | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Driewegmengklep | Siemens | SAS31 | 2017 |  | 1 | st | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 2000 |  | 15 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Ventilatorconvector (tijdelijke units) | Eberle |  | 2019 |  | 48 | st | Klaslokale bovenbouw
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Regeling ketel | RVL 482 |  | 2010 |  | 1 | st | Stookruimte
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 2000 |  | 9 | st | Algemeen
OBO 't Palet / Kind&Co | Troelstrastraat 58 a | 3601 WD | Maarssen | x |  | x |  | Wastafels |  |  | 2000 |  | 9 | st | Algemeen
Woning (aan museum) | Zandpad 2 | 3601 AN | Maarssen | x |  | x
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | CV-ketel | Remeha |  | 2011 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepomp d = 40 mm | Grundfos |  | 2018 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 50 liter | Daalderop |  | 2003 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Boiler elektrisch 80 liter | Daalderop |  | 1991 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | CV-expansievat individueel | Flamco |  | 2013 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Radiator |  |  | 1984 |  | 11
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Afzuiginstallatie |  |  | 1991 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair wastafel |  |  | 2003 |  | 4
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair uitstortgootsteen |  |  | 1984 |  | 1
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair urinoir |  |  | 2003 |  | 2
Wijkcentrum 't Schuurtje | Zwanenkamp 1301 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet |  |  | 2003 |  | 5
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Warmwaterketel < 110 °C | Remeha | Quinta pro 115 | 2011 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Close -in Boiler | Itho Daalderop | Close -in 10 | 2019 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Boiler close-up 10 liter | Daalderop | Close-up 10 | 1993 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Boiler close-in 10 liter | Daalderop | Close-in 10 | 1993 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Expansievoorz. cv-installatie | Flamco | 110/1 | 2003 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Circulatiepompen warmtedistributie | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2011 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Regelkleppen en stelmotoren | Siemens | SQS35 | 2011 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair wastrog keramisch |  |  | 2000 |  | 2
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair fontein |  |  | 1993 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair uitstortgootsteen |  |  | 1993 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet |  |  | 1993 |  | 1
Peuterspeelzaal Dribbel | Zwanenkamp 1302 | 3607 NZ | Maarssen | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet (kindermodel) |  |  | 2000 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 28 kW | Nefit | Proline HRC 24/cw 4 |  |  | 1 |  |  | woning 540
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Warmtepomp |  |  |  |  | 2 |  |  | woning 541 en 542 hebben een Warmtepomp
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 24 kW | Remeha | Tzerra Ace 28 | 2019 |  | 1 |  |  | Woning 634
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 24 kW | Remeha | Tzerra Ace 28 | 2020 |  | 1 |  |  | Woning 635
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie |  |  | 1993 |  | 1
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Leidingen CV staal |  |  | 1993 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Expansievat 18 liter | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2019 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 1993 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Lokale badkamerventilator | S&P | Silent 100 ( 95 m3/h ) | 2023 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Toiletruimte 1 toilet |  |  | 1993 |  | 4
Sanitairgebouw woonwagenstandplaats | Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635 | 3607 PE/PL | Maarssen | x |  | x |  | Doucheruimte 1 douche |  |  | 1993 |  | 4
Aula begraafplaats | Laantje 3 | 3626 AN | Nieuwer ter Aa | x |  | x |  | Boiler close-up 10 liter | Daalderop |  | 1985 |  | 1
Aula begraafplaats | Laantje 3 | 3626 AN | Nieuwer ter Aa | x |  | x |  | Meterkastinstallatie |  |  | 1960 |  | 2
Aula begraafplaats | Laantje 3 | 3626 AN | Nieuwer ter Aa | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet |  |  | 1960 |  | 1
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Voorraadboilers electrisch verwarmd | Daalderop |  | 2013 |  | 1
Ponthuisje | Dorpstraat nabij 120 | 1393 NK | Nigtevecht | x |  | x |  | Toiletten | Geberit |  | 2013 |  | 1 |  |  | Sanibase toilet
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Ketel gasgestookt HR 70 kW | Nefit | Topline HR 70 | 2013 |  | 1 | st | Techniek ruimte
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Boiler elektrisch 15 liter | Itho Daalderop | Close up 15 | 2018 |  | 1 | st | Pantry
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Expansievat 80 liter | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2013 |  | 1 | st | Techniek ruimte
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Circulatiepomp | Grundfos | Alpha2 L25-60-80 | 2013 |  | 1 | st | Techniek ruimte
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Radiatoren algemeen |  |  | 1984 |  | 33 | st | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Regeling ketelvolgorde | Siemens | RVL 482 | 2013 |  | 1 | st | Techniek ruimte
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Toiletten |  |  | 2000 |  | 7 | st | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Wastafels |  |  | 2000 |  | 4 | st | Algemeen
Basisschool. De Klaroen | Ds. Ulferslaan 29 | 3612 BH | Tienhoven | x |  | x |  | Uitstortgootstenen |  |  | 2000 |  | 1 | st | Algemeen
Brugwachterswoning | Voorstraat 13 | 3633 BA | Vreeland | x |  | x |  | Gaskachel | DRU Verwarming |  | 2000 |  | 1
Brugwachterswoning | Voorstraat 13 | 3633 BA | Vreeland | x |  | x |  | Boiler close-in 10 liter |  |  | 2016 |  | 1
Brugwachterswoning | Voorstraat 13 | 3633 BA | Vreeland | x |  | x |  | Sanitair closetpot compleet |  |  | 1960 |  | 1
Brugwachterswoning | Voorstraat 13 | 3633 BA | Vreeland | x |  | x |  | Keukenmengkraan |  |  | 2016 |  | 1

## Blad3 (hidden)
Conditie | Ja
1 | Nee
2
3
4
5
6