## Blad1
Aanvragen nadere inlichtingen
A08.380.2023 ROK Reinigen en inspecteren vrijvervalriolering 2024-2028
2024-10-07
Ref. nr | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Aanbestedingsleidraad / CO2-bewust certificaat niveau 5 | Inschrijver beschikt op het moment van aanbesteding over het CO-2 bewust certificaat niveau 3. De eis in deze aanbesteding is niveau 5. Wij zouden de aanbestedende dienst willen vragen om inschrijver(s) een termijn te bieden van één jaar na gunning om niveau 5 te behalen. En dit zodanig als eis aan te passen. | De CO2 prestatie wordt verlaagd naar niv 3. Er wordt geen ingroeimodel geeist.
2 | In te dienen documenten | Kan aanbestedende dienst bij In te dienen documenten 5. Digitaal ZSX-bestand op basis van de inschrijvingsstaat laten vervallen? De ondertekende inschrijfstaat (4.) volstaat hierbij voor de inschrijving. | Nee
3 | Bestek | Met betrekking tot zinkers: kunnen wij er van uitgaan dat bij het leegzuigen van zinkers geen 'opdrijfrisico' bestaat? | Ja
4 | Bestek | Bestek Pagina 64: Hoe dient de aannemer om te gaan met vergunningen in geval van een calamiteit? Is er een mogelijkheid om voor een aantal voertuigen vooraf ontheffingen voor een langere periode te krijgen? | Ja ontheffingen op kenteken zijn mogelijk. Dit moet de ON zelf aanvragen en afdeling vergunningen beoordeelt dit.
5 | Bestek | Bestek Pagina 40: Mogen leidingen groter dan 1000 mm traditioneel met extra verlichting worden geïnspecteerd? | De gemeente extra voegt posten toe voor traditioneel inspecteren van leidingen gelijk aan of groter dan 1000mm. De gemeente zal bijde eerste grote diameter een proef inspectie laten uitvoeren om de kwaliteit van 4k panoramo te beoordelen. Indien de beeldkwaliteit voor de gemeente onvoldoende is, kan gebruik worden gemaakt van de extra traditionele camera posten.
6 | Bestek | Bestek Pagina 34: Mogen de obstakels bij diameters kleiner dan 1000 mm ook machinaal worden verwijderd? | Ja, hier zijn de posten onder 2252,2253,2254 en 2255 voor opgenomen.
7 | Directiemedeling |  | Post 2252 is tekstueel aangepast
8 | Directiemedeling |  | Post 2253 is tekstueel aangepast
9 | Directiemedeling |  | Post 2254 is tekstueel aangepast
10 | Directiemedeling |  | Post 2255 is tekstueel aangepast
11 | Directiemedeling |  | Post 2257 is tekstueel aangepast
12 | Directiemedeling |  | Post 612070 is tekstueel aangepast
13 | Directiemedeling |  | Post 612080 is tekstueel aangepast
14 | Directiemedeling |  | Post 613260 is tekstueel aangepast
15 | Directiemedeling |  | Post 613270 is tekstueel aangepast
16 | Directiemedeling |  | Post 614360 is tekstueel aangepast
17 | Directiemedeling |  | Post 614370 is tekstueel aangepast
18 | Directiemedeling |  | Post 614560 is tekstueel aangepast
19 | Directiemedeling |  | Post 614570 is tekstueel aangepast
20 | Directiemedeling |  | Deel 3: 25 37 05 lid 05 is tekstueel aangepast
21 | Directiemedeling |  | Deel 3: 25 42 01 lid 03 is tekstueel aangepast
22 | Directiemedeling |  | Deel 3: 25 42 01 lid 06 is tekstueel aangepast
23 | Directiemedeling |  | Deel 3: 25 42 01 lid 07 is tekstueel aangepast
24 | Directiemedeling |  | Deel 3: 25 42 01 lid 10 is tekstueel aangepast
25 | Directiemedeling |  | Deel 3: 25 42 08 lid 02 is tekstueel aangepast
26 | Directiemedeling |  | Post 232090 is toegevoegd nav vraag en antwoord 5
27 | Directiemedeling |  | Post 233070 is toegevoegd nav vraag en antwoord 5