## Vragen_en_antwoorden_482880_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
7 | (Fietsen)bergingen | Bijlage 3 p2 Fietsenbergingen, bergingen en gemeenschapsruimte meenemen in totaalbeeld architectuur. Kunt u bevestigen dat de opslagberging niet per se inpandig hoeven te worden opgelost (zie ook bijlage 2 p5)? | De opslagberging moet inpandig opgelost worden.
7 | (Fietsen)bergingen | Bijlage 3 p2 Fietsenbergingen, bergingen en gemeenschapsruimte meenemen in totaalbeeld architectuur. Kunt u bevestigen dat de opslagberging niet per se inpandig hoeven te worden opgelost (zie ook bijlage 2 p5)? | De opslagbergingen moeten inpandig opgelost worden.
8 | Opslagberging | Bijlage 3 p2 Gevraagd wordt om een berging voor opslag per gebouw. Kunt u hiervoor de minimale oppervlakte aangeven? | Zie vraag 34.
8 | Opslagberging | Bijlage 3 p2 Gevraagd wordt om een berging voor opslag per gebouw. Kunt u hiervoor de minimale oppervlakte aangeven? | Per woongebouw gaat het om een berging met 30 m3 netto ruimte. Zie ook vraag 34.
14 | Bijlage 6G Onderzoeken | Conform bijlage, paragraaf 2 geluid, dient er aanvullend akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de exacte geluidsbelasting op de 75 woningen. Is dit onderzoek als reeds uitgevoerd door Opdrachtgever. Of maakt dit onderdeel straks uit van scope opdrachtnemer | Dit maakt onderdeel uit van de scope van de opdracht. Om de exacte geluidsbelasting te kunnen bepalen is een ontwerp nodig; dat is er nu nog niet.
15 | Oplevering 1 mei 2025 | Conform inschrijvingsleidraad is definitieve gunning op 13-11-2024. Bij indienen omgevingsvergunning in december 2024, zal medio februari 2025 de omgevingsvergunning definitief zijn, 6 weken later (medio maart) is de omgevingsvergunning onherroepelijk. Dit is op zijn vroegst 8 weken voor oplevering van 1 mei 2025. 1. Zou u kunnen aangeven welke afspraken er al reeds in het voortraject zijn gemaakt met bevoegd gezag,. 2. welke risico opdrachtgever wil nemen in dit proces, mbt tot start productie/inkoop materialen, waarbij de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is | De definitieve gunning is nu voorzien voor eind november (zie andere vragen). De gemeente spant zich tot het uiterste in om de omgevingsvergunning uiterlijk 6 weken na aanvragen te verlenen. Dit is echter alleen mogelijk als de stukken voor de bouwvergunning tijdig en correct door de inschrijver worden ingediend. Zodra de vergunning is verleend kan de productie starten. Er wordt niet gewacht op het onherroepelijk worden van de vergunning. Bij indienen bouwaanvraag kort na gunning kan medio 2025 de vergunning verleend zijn.
16 | Bijlage Â bodemonderzoek | In rapport aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek, staan bij paragraaf 2.3 een aantal hiaten omschreven. Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat de genoemde punten door Opdrachtgever worden uitgevoerd/hersteld. Zo nee, welke activiteiten/werkzaamheden moet Opdrachtnemer meenemen in zijn aanbieding, zodat straks gestart kan worden met de werkzaamheden op een schoon terrein. | Van de opdrachtnemer worden geen activiteiten m.b.t. een schone bodem/schoon terrein verwacht.
17 | Sonderingen | ZIjn door Opdrachtgever reeds sonderingen uitgevoerd op het terrein. Zo ja, u de gegevens van de sonderingen kunnen delen met gegadigde. Zo nee, maken sonderingen onderdeel uit van scope opdrachtnemer | Per abuis zijn de sonderingen uit 1980 niet bijgevoegd als bijlage. Deze is nu toegevoegd als bijlage 6 H. Dit moet voldoende informatie geven.
18 | Bijlage 6D - onderzoek flora en fauna | Conform paragraaf 7 (conclusies) wordt obv quickscan geconcludeerd dat beschermde soorten uit de vogelrichtlijnen en de Habitatrichtlijn mogelijk een vaste verblijfplaats hebben in plangebied. Tbv een (eventuele) ontheffing op Wet natuurbescherming is nader onderzoek nodig. Is dit nader onderzoek al reeds door Opdrachtgever uitgevoerd. Zo ja mogen wij deze documentatie ontvangen. Zo nee, wanneer verwacht opdrachtgever dat aanvullend onderzoek is uitgevoerd | Er is ontheffing op de Wet natuurbescherming verleend vanwege de genomen maatregelen voor vleermuizen. Nader onderzoek is niet aan de orde.
19 | Sondering en fundering | Is de fundering, terreininrichting en woonrijp maken van de grond onderdeel van de aanbieding? Aanvullende vraag: Zo ja, is er een sondering gedaan t.b.v. o.a. draagkrachtigheid en zijn hier resultaten van? | Terreininrichting en woonrijp maken zijn geen onderdeel van de aanbieding. De fundering is onderdeel van de aanbieding, zie antwoord op vraag 17 en bijlage 6 H.
20 | Plangebied, bouwgebied woningen | Bij een bredere beukmaat is het niet mogelijk exact binnen de het stedenbouwkundig plan te blijven. Is het toegestaan hier iets van af te wijken door een stukje in het verlengde/breedte van het plan (oranje vak bijlage 4B) bij te bouwen c.q. uit te breiden c.q. te draaien? Voornamelijk rondom het kleinere blok (rechter blok bijlage 4B). | Er is beperkte ruimte om af te wijken. Het is noodzakelijk om de coördinaten zoals aangegeven in bijlage 4 D aan te houden vanwege de nutsvoorzieningen. Waar geen coördinaten zijn aangegeven geldt vrijheid/ruimte om af te wijken. Het stedenbouwkundig plan is indicatief. Verder verwijzen we naar NvU en PvE.
21 | Toetsing plan | Kan de commissie voorafgaand aan de aanbieding een stedenbouwkundig plan, 3D plaatje o.b.v. bijlage 4B, kort toetsen op geldigheid en gewenstheid? Een niet wenselijk plan is snel zichtbaar en scheelt veel deelnemers veel kosten en uren. Dus Ja/Nee i.p.v. punten. Dit zou binnen enkele minuten per plan mogelijk kunnen zijn. | Nee, dit kan niet. Op basis van de andere bijlagen kunnen inschrijvers zelf beoordelen of aan NvU en PvE wordt voldaan.
22 | Aantallen | Er staat dat er 1 of 2 woningen in aantallen meer mogen zijn. Mogen hiermee de aantallen onderling van verschillende PMC's 1-2 afwijken als het totaal maar 74-75 is? Dus bijvoorbeeld 1 woning PMC 11 minder en 1 woning PMC 12 extra. Dit maakt "de puzzel" nog een stuk makkelijker passend te maken. | Ja, dit is toegestaan als het nodig is om de 'puzzel' passend te maken.
23 | Plattegronden | “Met het oog op de toekomstige herbestemming bouwen wij verplaatsbare woningen van permanente woonkwaliteit. We nemen tijdelijke woningen graag terug en kunnen die inpassen in andere (permanente) projecten. Dat resulteert dat we geen plattegrond aanbieden met een GO van minder dan 31 m2 – dat zou immers te klein zijn om toe te passen in permanente projecten. Is opdrachtgever bereid deze plattegrond te accepteren als PMC11? Dit zou betekenen dat wij 53x PMC12 en 22x PMC13 zouden aanbieden.” | Nee, de gemeente is hiertoe niet bereid. Woningen met PMC 11 met een oppervlakte van circa 18 m2 zijn een wezenlijk onderdeel van het plan.
24 | VCA & ISO 9001 | HDO Groep is de partij die de uitvoering voor zich zal nemen, echter heeft HDO groep niet de vereiste VCA ** en ISO 9001 op de dag van inschrijving. Om deze reden zal Huybens / Compeer zich inschrijven, echter hebben zij een VCA ** op basis van grondwerkzaamheden. Dit neemt niet weg dat dit project volgens de VCA ** en ISO 9001 standaarden zal worden uitgevoerd. Wordt dit door de gemeente als gelijkwaardig gezien? | Akkoord, mits onderaannemer ook de UEA indient.
25 | MPG score 0 | In de tabel van bijlage 8 (Toekomstbestendig bouwen) staat de weging van de MPG op 0. Gezien het belang van duurzaamheid en milieuprestaties, kunnen wij verduidelijking krijgen over de reden voor deze nulweging? Is er een specifieke reden waarom MPG geen gewicht krijgt in deze aanbesteding, en hoe worden milieuprestaties dan beoordeeld? | De MPG is een containerbegrip waar goede en minder goede aspecten aan zitten. Omdat de gemeente wil sturen op de milieuimpact die nu wordt gedaan (dus niet gecompenseerd via module D over x aantal jaar) sturen we in deze uitvraag op CO2 uitstoot en secundair materiaal. Ook zijn hittestress en installatiearm belangrijke aandachtspunten. Er wordt dus op verschillende modules uit de MPG gestuurd, maar niet op de MPG als 1 getal.
26 | Losmaakbaarheid | Moet de losmaakbaarheidsindex van 0,7 worden aangetoond op basis van al gerealiseerd werk of op basis van de module die voor Gooimeerlaan geproduceerd wordt? | Op basis van de module die voor Gooimeerlaan wordt geproduceerd.
27 | Capaciteit elektra | Wat is de capaciteit die qua elektra binnenkomt, dit in verband met berekening voor opvangen van piekbelasting. | Liander vraagt wat piekbelasting kan zijn om hier rekening mee te houden. Deze kan dus aangegeven worden.
28 | planning | In de stukken is nu een boete toegevoegd. Kunt u dat herzien en de boete verwijderen? dit stimuleert niet om risico's te nemen terwijl we als aanbieder geen grip hebben op procedures van vergunningen. | De gemeente neemt een 'normale' boeteclausule op zoals te doen gebruikelijk voor het niet nakomen van afspraken. Als vertraging te wijten is aan Koper geldt boeteclausule niet.
29 | bijlage 8 | • Zonnepanelen op daken hoeven niet afgetrokken te worden van het groenoppervlak. Dat betekent feitelijk dat een dak vol zonnepanelen ook als 100% groendak opgevoerd kan worden en 100% meetelt in de natuurinclusieve maatregelen. Is dat juist? Als dat zo is, levert dit een vertekent beeld op van de opgevoerde en werkelijke maatregelen. Wat is uw visie hierop? | Dat is juist (100% groendak-100% natuurinclusief). Over het algemeen is het (juist) goed voor de biodiversiteit als er zonnepanelen op het dak liggen. Voorwaarde is wel dat de panelen niet allemaal koud tegen elkaar liggen en er iets van ruimte tussen overblijft.
30 | bijlkage 6G | • Er staat: Aangetoond moet worden of een geluidscherm langs het spoor akoestisch/financieel doelmatig is, zodat nader bepaald kan worden of dit scherm realiseerbaar is. Is het ontwerpen en realiseren van een geluidscherm onderdeel van deze aanbieding? • Hoe moet de plaatsing van dit geluidscherm wordt aangevraagd binnen de Bbl? Past dit geluidsscherm binnen het vigerend bestemmingsplan? • Is er op de plankaart ruimte gereserveerd voor dit geluidscherm? • Er staat: Van de gezamenlijke luwe en groene buitenruimte van de woningen moet worden aangetoond wat de geluidkwaliteit is en of eventuele aanvullende maatregelen doelmatig zijn. Ten minste 100 m2 dient geluidluw te zijn. Aan welke eisen wordt de luwe groene buitenruimte getoetst? Wanneer is er volgens u sprake van een geluidluwe buitenruimte? | - Nee, de aanbieding gaat alleen over woningbouw die voldoet aan Bbl en de eisen zoals omschreven door de ODWH. - Er is geen sprake van plaatsing van een geluidsscherm, tenzij hiermee bedoeld wordt een scherm aan de (galerijen van) de woningen zelf. Dan is dat onderdeel van het bouwplan. - Ja, wel als onderdeel van de woningen en nee, niet voor een separaat geluidsscherm. - De luwe groene buitenruimte wordt getoetst op het lager zijn van de geluidswaarden in elk geval voor 100 m2.
31 | bijlage 6b | Wordt het advies gevolgd om nader bodemonderzoek te verrichten naar de mate en omvang van de aangetroffen verontreiniging met nikkel? | Dit nader bodemonderzoek is uitgevoerd. Hieruit is geen verontreiniging met nikkel gebleken. Zie bijlage 6A.
32 | bijlage 4d | • In deze bijlage worden de coördinaten gegeven van de gebouwhoeken van de drie blokken. Is de plaatsing van de blokken op exact deze coördinaten een harde eis? • Op welk punt/welke rooilijn mag er afgeweken worden van het ontwerp igv een andere verdeling/maatvoering van de blokken? | De aangegeven coördinaten moeten aangehouden worden i.v.m. het (tijdig) aanleggen van nutsvoorzieningen. Waar geen coördinaten zijn aangegeven is ruimte voor beperkte/ondergeschikte afwijking. Zie vraag 20.
33 | bijlage 4b | Hoeveel ruimte is er om af te wijken van de afmetingen en rooilijnen van de getekende bouwblokken? | Zie vraag 20.
34 | bijlage 3 | Hoe groot moet de netto ruimte zijn van de berging voor opslag per gebouw? • Mag dit een ongeïsoleerde bergruimte zijn, los van het gebouw, of moet deze ruimte in het hoofdgebouw worden opgelost? • Wat is de functie van deze ruimte en wie heeft hier toegang toe? | Per woongebouw gaat het om een berging met 30 m3 netto ruimte. De bergruimte mag niet los van het gebouw staan en moet binnen het bouwvolume worden opgelost. De bergruimte moet geïsoleerd zijn zodat hier spullen schoon en veilig opgeslagen kunnen worden. Deze ruimte dient voor het opbergen van spullen die langere tijd niet nodig zijn (denk aan seizoenskleding, kerstspullen e.d.). De bergruimte is toegankelijk voor alle bewoners van een woongebouw.
35 | bijlage 3 | Er staat: doorzicht tussen de blokken langs het spoor behouden, eventueel met transparante geluidwering en trappenhuizen. Is een transparante geluidwering tussen de blokken een harde eis? | Het behouden van doorzicht en doorgang tussen de blokken is een harde eis; de manier waarop deze ingevuld worden is aan de inschrijver.
36 | bijlage 3 | Tussenruimte tussen de blokken moet minimaal 10 meter zijn, inclusief de trappartijen. Betekent dit dat de netto ruimte tussen de trappartijen 10 meter moet zijn, of dat de trappartijen in de 10 meterzone tussen de hoofdmassa van de bouwblokken mogen worden geplaatst? | In de aangegeven 10 meter bevinden zich geen trappartijen.
37 | bijlage 2 | Wanneer wordt de externe wijktrafo geplaatst? | Dit is nog niet bekend. Het overleg met Liander is gaande. Insteek is de voorzieningen op tijd gereed te hebben. Plaatsing extern trafo wordt onder regie van gemeente gedaan.
38 | bijlage 2 | • In bijlage 2 worden o.a. de ruimtelijke kaders beschreven rondom parkeren en fietsparkeren en fietspad. Kunt u een DWG aanleveren waarin de te gebruiken/te reserveren ruimte voor het fietspad is ingetekend en ook helder aangeven wat de rooilijnen zijn waarbinnen de opgave (exclusief het fietspad) dient te worden opgelost? | In de uitvraag wordt alleen gevraagd rekening te houden met fietsparkeren en de kaders hiervoor zijn benoemd. De locatie van het fietspad is voor de inschrijvers niet relevant. De rooilijnen zijn aangegeven op de coördinatentekening (bijlage 4 D). Dit is voldoende voor de opgave.
39 | Vragen bijlage 2 | Bouwrijp 31 december uiterlijk. 1 mei moet e.e.a. opgeleverd worden. Wat is de gemeentelijke planning rondom indienen van de aanvraag, de toetsing en vergunningsverlening? | Zie het antwoord op vraag 15.
40 | BBL vergunningen | Het gaat om tijdelijke huisvesting. Moet het plan ook als tijdelijke bouw worden aangevraagd en wordt de aanvraag alleen op tijdelijke bouw getoetst? Aan welke eisen moeten de woningen voldoen, nieuwbouw of tijdelijke bouw? | De woningen worden als permanente woningen aangevraagd en als permanente woningen vergund. Er is dus sprake van nieuwbouw. Aan alle nieuwbouweisen van het Bbl moet worden voldaan.
41 | terrein |  Moet de vuilwater- en hemelwaterriolering van de woongebouwen worden aangelegd tot aan de erfgrens om vervolgens door de gemeente te kunnen worden aangesloten op het bestaande gemeenteriool? (wat is het uitgangspunt?) | De gemeente pakt dit vanaf een halve meter (0,5 meter) uit de gevel op.
42 | perceel |  Het sloopwerk huidige brandweerkazerne valt buiten de opdracht, kunnen we er van uit gaan dat ook de bestaande funderingspalen incl. funderingen/putten etc. zijn verwijderd? (kavel geheel bouwrijp) | De palen worden tot 1 meter beneden maaiveld afgeknabbeld. De palen worden wel ingemeten in het rijksdriehoeksstelsel.
43 | Nuts |  Zijn de kosten voor het aanleggen van alle NUTS-aansluitingen tot in de meterkast woningen ook voor de gemeente? | De aansluitkosten moet de inschrijver betalen. De nuts in openbare tracés betaalt de gemeente.
44 | terrein |  Er liggen nu diverse kabels/leidingen in het terrein, kunnen we er van uit gaan dat deze voor aanvang bouwwerkzaamheden ook zijn verwijderd/verlegd door de NUTS-partijen? | Ja
45 | SROI | De indruk wordt gewekt dat er voor voldoen aan de SROI regeling enkel directe werkgelegenheid dient te worden geboden. Is dit een terechte constatering of kunnen er ook zaken als inkoop bij sociale ondernemingen, bieden opleidingen etc. worden meegenomen? | Opdrachtnemer heeft de mogelijkheden om de social return verplichting in te vullen via arbeidsinzet en/of arbeidsontwikkeling in de opdracht en door sociaal in te kopen van producten/diensten van sociale ondernemingen.
46 | Breedte galerij | Galerij moet 1.20 meter zijn, is het hier mogelijk om galerij minder breed te maken maar en van een buitenterrein te laten voorzien. Dit kunnen we verduidelijken met een afbeelding indien nodig. | In het PvE staat maximaal 1,20 vrije breedte. Dit kan dus smaller zijn, mits er sprake is van voldoende kwaliteit, ruimte voor ontmoeten/verblijven en goede doorgangen.
47 | Gemeenschappelijke Ruimte | In de PvE wordt de gemeenschappelijke ruimte op 50 m2 gezet. Wat is hier de vrijheid in? De reden dat wij dit vragen heeft met de volgende punten te maken: 1. Gemeenschappelijke ruimte wordt gekoppeld aan 1 blok, in hoeverre maken de andere blokken dan nog gebruik hiervan? 2. Daarnaast zijn er verschillende geluidsmetingen m.b.t. tot dat ene blok t.o.v. andere blokken. 3. Gemeenschappelijke ruimte moet ook hoogte van een module hebben. 4. Moet een gemeenschappelijke ruimte niet gewoon losgekoppeld kunnen worden van de woonblokken? Voor meer informatie verwijzen wij naar het Woon Kwaliteitsplan Flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf. | 1. De gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt door de bewoners van alle blokken. 2.De gemeenschappelijke ruimte moet aan dezelfde geluidseisen voldoen als alle andere eenheden. 3. De hoogte van deze module is gelijk aan de andere modules. 4. De gemeente wil de gemeenschappelijke ruimte eventueel kunnen omvormen naar een woning. Deze moet dus niet losgekoppeld zijn.
48 | Oppervlakte berging | Wat is de oppervlakte per berging volgens de gemeente? | Zie vragen 34 en 83.
49 | Prive buitenruimte | Is opdrachtgever zich ervan bewust dat bij de combinatie PMC 13 en permanent bouwbesluit een privé buitenruimte gerealiseerd moet worden? | Bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2 kan de buitenruimte gemeenschappelijk zijn als de vloeroppervlakte aan buitenruimte ten minste 1 m2 per op die buitenruimte aangewezen woonfunctie bedraagt, met een minimum van 4 m2 en een breedte van ten minste 1,3 m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of via gemeenschappelijke ruimten. De PMC 13 mag dus niet meer dan 50 m2 gbo omvatten; de hiervoor beschreven buitenruimte is beschikbaar en wordt door de gemeente ingericht.
50 | Nota van Inlichtingen 2 | Is er een mogelijkheid voor een tweede nota van inlichtingen, waarin vragen gesteld kunnen worden n.a.v. de antwoorden op de eerste nota van inlichtingen? | Ja deze volgt.
51 | Nutsvoorzieningen | Worden met bouwrijp opleveren ook de nutsvoorzieningen gelijk op de juiste plekken gerealiseerd? | Ja
52 | Bestek | Gemeente maakt definitief ontwerp dat uitgewerkt wordt naar bestek. Wie maakt dit bestek; is dit de opdrachtnemer of opdrachtgever? | Dit maakt geen onderdeel meer uit van de scope van de opdracht.
53 | Uitstel indienen inschrijving en extra vragenronde | Gunningsleidraad p13: Gezien de complexiteit en het ontbreken van substantiële informatie, zijnde de overeenkomsten en nadere informatie m.b.t. omgevingsfactoren, verzoeken wij u het moment van inschrijven met minimaal twee weken de verschuiven. Daarnaast verzoeken wij om een extra vragenronde voor het stellen van vragen inzake de toe te sturen overeenkomsten en nadere nieuwe informatie n.a.v. de Nota('s) van Inlichtingen. | Zie vraag 50.
54 | Bestemmingsplan | Bijlage 6E Quickscan Omgevingsdienst Kunt u bevestigen dat het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van de tijdelijke huisvesting is vastgesteld? | Nee: het bestemmingsplan, nu omgevingsplan, staat woningbouw op deze locatie niet toe. Ten behoeve van de realisatie van woningbouw zal een BOPA-procedure doorlopen worden (Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit).
55 | PvE, keuken | Bijlage 3 PvE, p 2 Bij het afwerkingsniveau woningen wordt m.b.t. de keuken gevraagd om een 4-pits inductiekookplaat. Een afzuigkap wordt niet expliciet benoemd. Kunt u aangeven of deze afzuigkap al dan niet in onze inschrijving dient te worden opgenomen? | Er wordt gevraagd om afwerkingsniveau 3 - gestoffeerd. Hierin is een recirculatie-afzuigkap opgenomen.
56 | PvE, buitentrap | Bijlage 3, p1 Hier staat het volgende beschreven: "Geluidsarme buitentrappen en galerij, akoestisch losgekoppeld van de woning". Is dit een vereiste of geldt het uitgangspunt dat aan de eisen cf. Bouwbesluit dient te worden voldaan? | Dit is een vereiste.
57 | Open begroting | Leidraad, p 29 Bij openbegroting moeten ook offertes van onderaannemers worden toegevoegd. Kunnen we er van uitgaan dat dit geldt uitsluitend geldt voor de gegadigde welke het werk (voorlopig) gegund krijgt? | Gelieve zoveel mogelijk te delen binnen de beperkingen van administratieve lasten.
58 | Inschrijfsom / inschrijfbiljet | Bijlage 11, prijzenblad Hierin wordt gesproken over kosten werkuren en kosten materiaal, en niet over kosten materieel, onderaanneming, algemene bouwplaatskosten, transportkosten en AK, W&R. Gezien de opbouw van onze begroting stellen wij voor hier een totaalbedrag in te vullen en dat de laagste inschrijver een specificatie aanlevert in de vorm van een open begroting. Bent u het daarmee eens? | U mag een totaalprijs in het prijzenblad invullen. Gelieve daarnaast een gedetaileerde open begroting in te dienen ter onderbouwing.
59 | (Bodem)onderzoeken en omgevingsfactoren | Kunnen we ervan uitgaan dat er geen aanvullende onderzoeken m.b.t. bodem en overige omgevingsfactoren noodzakelijk zijn in het kader van de noodzakelijke toestemmingen, vergunningen, bebouwing en het beoogde gebruik? Indien dit niet het geval is, kun u aangeven welke onderzoeken door inschrijvers dienen te worden opgenomen in de inschrijving? | In het kader van de BOPA-procedure moet een stikstofdepositieberekening (bouwfase en gebruikersfase) worden aangeleverd. Dit is pas aan de orde na gunning. Voor geluid zal moeten worden aangetoond dat aan de gevraagde waarden (bijlage 6G) wordt voldaan.
60 | Bijlage 6A | Kan eventuele uitkomende grond op de locatie worden toegepast of dient dit te worden afgevoerd? Indien uitkomende grond moet worden afgevoerd, kunnen inschrijvers ervan uitgaan dat er sprake is van schone grond cf. bouwstoffenbesluit? | Of eventuele uitkomende grond op de locatie kan worden toegepast hangt af van de hoeveelheid grond. Bij afvoer van grond dient aanvullend AP04 onderzoek te worden uitgevoerd.
61 | Bouwrijp | Leidraad, p 7 Kunt u bevestigen dat de locatie bouwrijp en ontdaan van alle verontreinigingen welke beoogd gebruik in de weg staan wordt overgedragen en dat voor het ontgraven van de bouwput sterk vervulde grond is gesaneerd en dat derhalve geen rekening hoeft te worden gehouden met saneringswerkzaamheden ten aanzien van prijsvorming en inschrijving? | Dit is correct.
62 | Sonderingen / Fundatie | Het is niet geheel duidelijk welk uitgangspunt dient te worden aangehouden m.b.t. fundatie. 1. Kunt u aangeven welk uitgangspunt geldt, bijvoorbeeld een fundatie op palen met daarbij een aangenomen paallengte alsmede het paaltype? 2. Dienen we de kosten voor sonderingen op te nemen in onze inschrijving of is dit reeds door u in gang gezet? 3. Kunnen we ervan uitgaan dat eventuele consequenties c.q. eventuele aanpassingen n.a.v. de sonderingen t.o.v. van de inschrijving verrekenbaar zijn? | 1. Nee, van de inschrijver wordt verwacht over voldoende kennis te beschikken om een goede inschatting te maken. 2. Sonderingenrapport is toegevoegd (zie bijlage 6 H). Mocht inschrijver sonderingen willen uitvoeren dan moet u daarvoor kosten opnemen in uw kostenraming. 3. Nee, naar ons idee geeft het nu toegevoegde sonderingsrapport voldoende inzicht.
63 | Bijlage 6G | Dienen de in bijlage 6G onder “aanvullende uitgangspunten/voorwaarden geluid” (5.1 en 5.2) hoe dan ook in de inschrijving te worden opgenomen of is dit afhankelijk van de hiervoor genoemde aanvullende onderzoeken m.b.t. geluid? | Aan de aanvullende uitgangspunten/voorwaarden geluid moet voldaan worden. Ook moet middels een akoestisch onderzoek worden aangetoond wat de geluidswaarden op de gevel zijn. De kosten hiervoor zijn voor inschrijver.
64 | Bijlage 6G | Op basis van bijlage 6G concluderen we dat aanvullende onderzoeken m.b.t. geluid noodzakelijk zijn: “Akoestisch onderzoek naar de exacte geluidbelasting op de 75 flexwoningen is noodzakelijk. Evenals akoestisch onderzoek naar het treffen van geluidmaatregelen aan de woningen. Op grond van de Omgevingswet moet naast het cumulatieve geluid ook het Gezamenlijk geluid worden bepaald.” 1. Kunt u aangeven of deze onderzoeken reeds in gang zijn gezet en zo ja welke dit zijn? 2. Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven of inschrijvers dit dienen op te nemen in de inschrijving met daarbij een beschrijving van de noodzakelijke onderzoeken? 3. Kunnen we ervan uitgaan dat eventuele consequenties c.q. eventuele aanpassingen t.o.v. van de inschrijving n.a.v. deze onderzoeken verrekenbaar zijn? | Op basis van het beschikbaar gestelde akoestisch onderzoek is het mogelijk om te bepalen of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 H. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan. Het uitvoeren van een EEM kan op later moment plaatsvinden; de kosten hiervoor worden gedragen door de gemeente. De inschrijver moet rekening houden met de kosten die nodig zijn om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.
65 | Bijlage 6G | O.b.v. bijlage 6G nemen we aan dat een nader onderzoek middels EEM moet worden uitgevoerd. 1. Dienen we deze kosten op te nemen in onze inschrijving? 2. Kunnen we ervan uitgaan dat eventuele consequenties c.q. eventuele aanpassingen t.o.v. van de inschrijving n.a.v. dit onderzoek verrekenbaar zijn? | 1. De kosten voor het nader onderzoek via EEM worden gedragen door de gemeente. 2. Nee, hier kunt u niet van uitgaan. U moet hierop zelf een inschatting maken en deze meenemen in uw aanbieding.
66 | Akoestisch rekenmodel | Graag krijgen wij de beschikking over het akoestisch rekenmodel om te toetsen of wij kunnen voldoen aan alle gestelde voorwaarden. | Op basis van het beschikbaar gestelde akoestisch onderzoek is het mogelijk om te bepalen of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
67 | Technische en beroepsbekwaamheid | Leidraad, p 19 Bij de minimumvereisten van de referenties staat beschreven dat "de laatste dag van een referentieproject niet meer dan 4 jaar geleden mag zijn". We nemen aan dat hiermee wordt bedoeld dat de oplevering van het betreffende referentieproject maximaal 4 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Graag uw bevestiging c.q. verduidelijking. | Correct
68 | Technische en beroepsbekwaamheid | Leidraad, p 19 Gesproken wordt over "het bijgevoegde referentieformulier". Deze was niet bij de stukken toegevoegd. Gaarne ontvangen wij deze alsnog. | Toevoegd
69 | Financieel Economische Draagkracht | Leidraad, p18 Ten aanzien van de Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid lezen we het volgende: "Inschrijver verklaart dat hij beschikt over de volgende bewijsstukken door ondertekening van het UEA. Om zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen, moet Inschrijver de volgende documenten indienen:" Dit lijkt tegenstrijdig te zijn. Aansluitend lezen we bij de omschrijving van de vereisten van de beide verzekeringen dat de bewijsstukken op aangeven van de Aanbestedende Dienst dienen te worden aangeleverd. Graag uw bevestiging dat bij inschrijving de rechtsgeldig ondertekende UEA volstaat betreffende de Financieel Economische Draagkracht. | Wanneer dit voorlopig wordt gegund dient dit voor definitieve gunning aan te worden geleverd. Inschrijver moet het bewijsstuk binnen zeven kalenderdagen na de aanvraag van de Aanbestedende dienst aanleveren.
70 | Financieel Economische Draagkracht | Leidraad, p18 Ten aanzien van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient een kopie verzekeringspolis of verzekeringscertificaat te worden verstrekt. Bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering staat dat als bewijs een kopie van de verzekeringspolis dient te worden overlegd. Kunnen we er van uitgaan dat ook hier een verzekeringscertificaat volstaat? | Wanneer de bedragen hier op staan zoals wordt gevraagd, dan is dit akkoord.
71 | Wachtkamerovereenkomst | Gunningsleidraad, p17 Gesproken wordt over de Wachtkamerovereenkomst. Deze was niet bij de stukken toegevoegd. Gaarne ontvangen wij deze alsnog. | De wachtkamer overeenkomst/ constructie komt te vervallen.
72 | Social Return | Gunningsleidraad, p11 Wij lezen hier o.a. het volgende: "Bij deze Opdracht moet de Opdrachtnemer minstens 5% van de Opdrachtwaarde besteden aan mensen met minder kansen op werk. Als het loonbedrag minder is dan 30% van de Opdrachtwaarde, kan 2% voor werk of leren worden gebruikt." Daarnaast wordt ook het volgende beschreven: "In het kader van deze aanbesteding is er een verplichting tot het toepassen van social return, waarbij een maatschappelijk waarde van 0,5% van de opdrachtwaarde moet worden gerealiseerd." Het heeft er schijn van dat hier tegenstrijdige eisen staan beschreven. Wat dienen we aan te houden? | Dit betreft inderdaad een tegenstrijdigheid in het format. In deze opdracht moet de Opdrachtnemer minstens 0,5% van de Opdrachtwaarde besteden aan mensen met minder kansen op werk.
73 | Monitoringstool | Gunningsleidraad, p9 In hoofdstuk 4 wordt gesproken over contractmonitoring m.b.v. een monitoringstool. Kunt u aangeven welke tool dit betreft dan wel een beeld schetsen hoe deze monitoring plaatsvindt? | Dit komt te vervallen.
74 | ARIV2018 | Gunningsleidraad, p12 Gesproken wordt over de Algemene Voorwaarden ARIV-2018. Deze was niet bij de stukken toegevoegd. Gaarne ontvangen wij deze alsnog. | Toegevoegd
75 | Overeenkomst | Gunningsleidraad, p9 In hoofdstuk 4 wordt gesproken over een opdrachtbrief. Zie hiertoe ook de eerder gestelde vraag (leveringscontract, overeenkomst). Kunt u precies uitleggen wat nu wanneer wordt toegepast: leveringscontract, Overeenkomst, Verwerkersovereenkomst en Opdrachtbrief. Of worden er diverse begrippen door elkaar heen gebruikt en wordt hetzelfde bedoeld? | Er worden inderdaad diverse begrippen door elkaar gehaald. Er wordt uiteindelijk een overeenkomst afgesloten voor de levering en plaatsing.
76 | Verwerkersverantwoordelijkhedenovereenkomst | Gunningsleidraad, p12 Gesproken wordt over de Verwerkersverantwoordelijkhedenovereenkomst. Deze was niet bij de stukken toegevoegd. Gaarne ontvangen wij deze alsnog. | Niet van toepassing bij deze aanbesteding .
77 | Overeenkomst | Gunningsleidraad, p12 Gesproken wordt over de Overeenkomst. Deze was niet bij de stukken toegevoegd. Gaarne ontvangen wij deze alsnog. | Zie toegevoegd document.
78 | Leveringscontract | Gunningsleidraad, p7 Gesproken wordt over een leveringscontract. Deze was niet bij de stukken toegevoegd. Gaarne ontvangen wij deze alsnog. | Zie toegevoegd document.
79 | Aanbestedingsleidraad | Aangezien er geen specifieke weging is voor de MPG-score, is een score van een vergelijkbaar referentieproject ook geschikt voor deze prestatiemeting? | Nee, de MPG dient sowieso berekend te worden, omdat er onderdelen uit deze score nodig zijn voor het berekenen van andere indicatoren.
80 | Aanbestedingsleidraad | U vraagt een ontwerp, calculatie en meerdere milieu-impact gerelateerde berekeningen binnen 6 weken uit. Bent u akkoord om de deadline indienen inschrijving uit te stellen? | De planning is aangepast.
81 | Nota van Uitgangspunten | In de Nota van Uitgangspunten worden oppervlaktes genoemd die variëren van 16 tot 65 m². In het Programma van Eisen stelt u echter dat de woningen een grootte van circa 18 tot 50 m² moeten hebben. Kunt u bevestigen welke afmetingen als leidend moeten worden beschouwd? | De afmetingen uit het Programma van Eisen zijn leidend. Deze passen binnen de bredere/abstractere Nota van Uitgangspunten. Ook het woningaantal is preciezer gedefinieerd in het Programma van Eisen.
82 | Oppervlakte woningen | Dienen de studio’s een minimale verblijfsruimte te hebben van 18m² om te kunnen voldoen als woning? Of mag hiervan worden afgeweken? Zo ja, bent u zich er dan van bewust dat de uitgevraagde studio’s, studentenwoningen worden? | De woningen moeten voldoen aan het Bbl voor permanente bouw. Als hierin een minimale maat staat wanneer sprake is van een woning dan moet dit worden aangehouden.
83 |  | Kunt u aangeven wat de geldende fietsnorm is voor dit project? | Voor de inpandige fietsenstallingen moet uitgegaan worden van in totaal 150 fietsen. Het is belangrijk dat deze óf centraal gesitueerd zijn óf verdeeld worden. Als de afstand te groot is worden ze niet gebruikt. Voor het bezoekersparkeren (inpandig of in openbare ruimte) moet uitgegaan worden van 38 stallingsplaatsen. Er moet ook rekening gehouden worden met afwijkende fietsen zoals bakfietsen.
84 |  | Zijn er bijzondere eisen waaraan wij moeten voldoen, zoals met betrekking tot de kavelindeling, spelruimte of recreatievoorzieningen, of hebben wij de vrijheid om deze aspecten zelf te bepalen? | Er wordt een voorstel voor de woningen gevraagd. Inrichting van de openbare ruimte met speelruimte of recreatievoorzieningen is niet aan de orde.
85 |  | Waarom is informatie zoals het rapport over vervuiling in de grond bijgevoegd, terwijl wij de grond bouwrijp aangeleverd krijgen en dit buiten onze risicosfeer ligt? | Zodat u weet dat dit onderzocht is en geen risico oplevert. U wilt immers ook veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers.
86 |  | Op welke wijze wordt omgegaan met de documenten in de tender die niet direct van toepassing lijken te zijn op onze scope, en in hoeverre kunnen deze documenten op een later moment invloed uitoefenen op onze aansprakelijkheden? | Kunt u de documenten waar u op doelt verder specificeren?
87 | Aanbestedingsleidraad | Kunt u verduidelijken waarom er in de uitvraag strengere akoestische eisen zijn opgenomen dan vereist volgens het Bouwbesluit, en wat de overwegingen hierachter zijn? | Er wordt niet getoetst aan het Bouwbesluit, maar aan het Bbl. Daarnaast heeft de gemeente geluidbeleid waaraan voldaan moet worden. Dit zijn inderdaad strengere eisen. Hiervoor is gekozen om de woningen een goed woonklimaat te geven.
88 |  | In hoeverre is er ruimte voor overleg over de kostenverhogende eisen in de uitvraag om een evenwichtige balans tussen kosten en kwaliteit te waarborgen? | Deze ruimte is er niet.
89 |  | Zijn er aanvullende budgettaire marges voorzien voor onvoorziene kostenstijgingen, bijvoorbeeld door veranderende wetgeving of marktomstandigheden? | Nee, daarin is niet voorzien.
90 |  | Kunt u bevestigen of de boeteclausule flexibel is in het geval van vertraging door oorzaken buiten onze invloed? | Correct
91 |  | Kunt u bevestigen of de nutsvoorzieningen tijdig beschikbaar zullen zijn om de geplande bouwtijd te waarborgen? | De gemeente werkt er hard aan om dit voor elkaar te krijgen. Zekerheid op dit punt wordt helaas pas kort van te voren verwacht.
92 |  | Zijn er beperkingen voor het gebruik van bepaalde bouwmachines of zwaar materieel op de bouwplaats? | Vanuit duurzaamheid is het wenselijk om elektrisch materieel te gebruiken met duurzame oplading (dus geen dieselaggregaten op de bouwplaats). Vanuit technisch oogpunt geldt dat het gebruik van materieel geen invloed mag hebben op de ondergrond (riolering, kabelstroken, boomwortels).
93 |  | Hoe definitief is de datum van 31 december 2024 voor de bouwrijpe oplevering van de grond? | Deze datum is met het sloopbedrijf overeengekomen.
94 |  | Hoe zwaar weegt het gebruik van belangrijke grondstofstromen en de milieu-impact in de uiteindelijke beoordeling, in vergelijking met de levertijdgarantie van efficiëntere, niet-circulaire materialen? | Planning ligt vast, de nadruk ligt op dat die gehaald wordt met een zo goed mogelijk voorstel op milieu-impact. Beloften over materiaalgebruik die vervolgens niet geleverd kunnen worden, zal gevolgen hebben voor de planning met dito gevolgen voor afspraken die op dat punt gemaakt worden.
95 |  | Is de opdrachtgever akkoord met het verplaatsen van de Social Return-verplichting naar de beheerfase van het pand, zoals bij schoonmaak, technisch onderhoud, en terreinbeheer, in plaats van tijdens de bouwuitvoering? | Nee, want dat doet de opdrachtnemer niet. Dit maakt ook geen onderdeel uit van de opdracht.
96 |  | Bij een eerdere uitvraag voor een nagenoeg gelijke opdracht op hetzelfde terrein werd een budget van €10,4 miljoen gehanteerd. Kunt u toelichten hoe het huidige budget van €8,6 miljoen is vastgesteld? | In de eerdere uitvraag werd gevraagd om het aanleggen van de openbare ruimte; deze is nu geen onderdeel meer van de uitvraag. Het genoemde bedrag van 10,4 miljoen bevatte per abuis btw. Het verhoogde budget van 8,8 miljoen is exclusief bestek en aanleg openbare ruimte en exclusief btw.
97 |  | Is het haalbaar om de indieningstermijn te verlengen, zodat wij voldoende tijd hebben om de vereiste kwaliteit en volledigheid van de inschrijving te waarborgen? | De planning is aangepast.
98 |  | In de leidraad wordt zowel de nadruk gelegd op kwaliteit als op het behalen van de laagste prijs voor de gunning. Hoe wordt gewaarborgd dat het streven naar de laagste prijs niet ten koste gaat van de vereiste kwaliteitsstandaarden? | Met de gestelde subgunningscriteria.
99 |  | Er wordt gesproken over het gebruik van lokaal geteelde biobased materialen, maar in sommige gevallen kan dit leiden tot hogere transportkosten en langere levertijden. Is er een mogelijkheid om af te wijken van deze eis als dit de kosten en planning negatief beïnvloedt? | Ja, er kan gescoord worden op CO2 impact, dus daar zit dit in verwerkt. Het idee van lokaal geteeld is dat de transportkosten juist beperkt zijn. Lokaal is natuurlijk ook relatief, afhankelijk van waar de elementen worden geproduceerd.
100 |  | Wordt er door de gemeente leiden meer waarde gehecht aan sociale controle in het plan of aan privacy van de bewoners? | Beide is belangrijk en de gemeente wil een goede balans zodat er een 'community' kan groeien. Het gaat dus om ontmoeten, elkaar bijstaan en ondersteunen en er samen iets leuks van maken. Bewoners moeten zich ook kunnen terugtrekken in de privacy van hun eigen woning.
101 | Gunningsleidraad pagina 6 | Er wordt aangegeven dat de er een luwe en groene binnenruimte gecreëerd dient te worden. Hoe ziet de gemeente Leiden dit voor zich waarbij het ook een eis is om de gebouwen minstens 10 meter uit elkaar te positioneren aan zowel de spoor als industriezijde? | Het luwe binnengebied gaat over meer dan alleen geluid. Dit betreft ook het gebruik en de mensen die er komen. Bij het nemen van geluidsmaatregelen is het belangrijk dat doorzichten blijven bestaan (transparantie). Zie ook vraag 35.
102 | Gunningsleidraad | Waar wordt door de gemeente Leiden in de binnentuin de meeste waarde aangehecht? | De gemeente hecht waarde aan wat hierover is opgenomen in NvU en PvE.
103 | Gunningsleidraad | Dient er bij de invulling van het plan ook rekening gehouden te worden met bezoekers parkeren en een opstelplaats voor containers? Zo ja, wat dient hiervoor aangehouden te worden? | Nee, dit is onderdeel van de openbare ruimte en wordt door de gemeente zelf geregeld.
104 | Gunningsleidraad | Er is een mogelijkheid om in minimale mate af te wijken van het woonprogramma, hoe dient hiermee te worden omgegaan in de prijsvorming wanneer er 1, 2 of 3 woningen meer gerealiseerd worden ten opzichte van de uitvraag? | De beoordeling vindt plaats op basis van de totaalprijs, ongeacht het eventuele aantal extra woningen.
105 | Gunningsleidraad | Er zijn voor vleermuizen en vogels “mitigerende maatregelen genomen” wat verstaat u onder mitigerende maatregelen? | Voor de aangetroffen vleermuis is 'huisvesting' buiten het plangebied gerealiseerd. Hier hoeft dus geen rekening mee gehouden te worden. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de maatregelen van de algemene zorgplicht voor alle inheemse soorten van toepassing.
106 | Gunningsleidraad | Er word aangegeven dat de woningen uiterlijk 1 mei 2025 opgeleverd dienen te worden, wat is de huidige stand van de zaken m.b.t. de BOPA? Is deze al ingediend of is de aannemer hiervoor verantwoordelijk na gunning? Indien dit laatste het geval is hoe verwacht de gemeente Leiden dan dat de planning haalbaar is met nog twee te doorlopen vergunningstrajecten (BOPA en Omgevingsvergunning !4 + 14 weken)? | De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. De BOPA wordt meegenomen met die vergunningsaanvraag. Zie ook vraag 15.
107 | Gunningsleidraad | Is de gemeente Leiden bereid risico’s te nemen en te dragen in de planning? Denk hierbij aan vroegtijdig inkopen van materialen of het parallel laten lopen van verschillende werkzaamheden. | Tot op zekere hoogte. De gemeente overweegt om niet te wachten op de onherroepelijke vergunning voor het starten van de productie. Het bestuurlijk besluit hierover is nog niet genomen. De vergunning moet wel verleend zijn. U kunt in uw voorstel aangeven welke beslissingen op welk moment genomen moeten worden om de planning te halen.
108 | Gunningsleidraad (pagina 9) | In het toekomst bestendig bouwen word aangegeven dat er voorkeur is bij het gebruik van hout en biobased materialen. Hoe word er in deze aanbesteding gekeken naar bouwers die hoofdzakelijk bouwen met staal en beton? | Dit heeft niet de voorkeur en het voorgestelde bouwconcept zal via de meegegeven indicatoren goed uit moeten komen om kans te maken. Daarnaast wordt er een ondergrens gevraagd op het gebied van percentage biobased (minimaal 20% massapercentage). Dit minimale percentage dient gehaald te worden, anders voldoet de inschrijving niet aan de eis en wordt om die reden uitgesloten.
109 | Gunningsleidraad | Wij verzoeken de social return van 5% te verlagen naar 3% met werken van deze omvang? | Zie vraag 72.
110 | Doorlooptijd aanbesteding | De inschrijvende partijen hebben een periode van 5 weken gekregen om een volledige aanbieding op te stellen. Gezien de complexiteit van de uitvraag, waarbij meerdere berekeningen nodig zijn en veel gegevens verzameld moeten worden om deze berekeningen op te kunnen stellen, achten wij deze doorlooptijd zeer krap. Om de kwaliteit van de berekeningen en de volledigheid van de aanbieding te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om de indieningsdatum met ten minste 10 werkdagen uit te stellen. Dit zal zowel de zorgvuldigheid van de inschrijvingen bevorderen als het proces voor u als opdrachtgever na gunning met de gegunde partij waarbij er een volledigere aanbieding zal liggen. | De planning is aangepast.
111 |  | De geluidsbelasting op deze locatie is fors te noemen, echter word er wel veel waarde gehecht aan een alzijdige oriëntatie van de gebouwen. Hoe dient hiermee te worden omgegaan m.b.t. tot de geluidsbelasting op de gevels? Wordt er meer waarde gehecht aan alzijdige oriëntatie van gebouwen of lagere bouwkosten? | De woningen zullen aan de buitenzijde een geslotener karakter krijgen, mogelijk met geluidsscherm. Dat hoeft de alzijdigheid niet negatief te beïnvloeden: ook een galerij met voordeuren kan kwaliteit hebben.
112 | Gunningsleidraad | Wat zijn de consequenties als inschrijvers het maximale budget van €8,6 miljoen overschrijden? | Zie de verhoging van het budget in de beantwoording van vraag 96. Het is niet gewenst, een inschrijving boven het beschikbare budget leidt niet uitsluiting. Hoewel inschrijvingen boven dit bedrag niet tot uitsluiting leiden, is de bestuurlijke besluitvorming hier niet op ingericht, wat vertragingen kan veroorzaken.
113 | Geluidsonderzoek Peutz | In deze fase van het project is het lastig om een volledig beeld te hebben van de exacte geluidsbelasting op de gebouwen (en gevel)? Echter gaat deze kostenpost een serieuze impact hebben op de totale bouwkosten, bent u ermee akkoord als er (naar redelijkheid) een stelpost opgenomen word voor de te nemen geluidsvoorzieningen? En dat dit na gunning a.d.h.v. de definitieve berekening op het gebouw volledig word afgeprijsd? | U kunt een stelpost opnemen, maar van afprijzen na gunning is geen sprake. Het maximumbedrag voor de opdracht is omwille van het nemen van geluidsmaatregelen verhoogd naar 8,8 miljoen omdat hiermee onvoldoende rekening was gehouden.
114 |  | Indien er geen akkoord wordt gegeven op ons verzoek in de vorige vraag, vragen wij ons af hoe de gemeente Leiden verwacht dat inschrijvers binnen het huidige korte tijdsbestek een volledig uitgewerkt ontwerp kunnen opleveren, inclusief een geluidsberekening voor het gebouw en een nauwkeurige prijsopgave hiervan. De complexiteit van deze onderdelen vereist gedegen voorbereiding en tijd, zodat de inschrijving aan alle eisen kan voldoen zonder in te boeten op kwaliteit. | Op basis van het akoestisch onderzoek (H5.1 en 5.2) en het trillingenonderzoek kan een inschatting gemaakt worden van de maatregelen die nodig zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Een EEM wordt op later moment, op kosten van de gemeente, uitgevoerd.
115 | Ontwerp | Wat is de fietsnorm voor dit plan? | Zie vraag 83.
116 | Ontwerp | Wat dient er meegenomen te worden in de gemeenschappelijke ruimte? | De eisen voor de gemeenschappelijke ruimte zijn opgenomen in het Programma van Eisen.
117 | Gunningsleidraad | Is er een mogelijkheid tot het aanbieden van optionele onderdelen waarmee het plan naar een hoger niveau getild kan worden? | Ja dat kan. In de beoordeling bij uitstekend staat het volgende “Het is onderscheidend, innoverend en draagt in sterke mate bij aan de doelstellingen van de Opdrachtgever”. Optionele onderdelen kunnen onderscheidend werken, maar mogen het aangegeven budget niet overschrijden.
118 | Gunningsleidraad | Is het toegestaan om af te wijken van het PvE zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het plan en de woningen? | Nee, het PVE is de minimale drempel.
119 |  | Dienen de gebouwen openbaar toegankelijk te zijn of afsluitbaar? | De woongebouwen zijn alleen toegankelijk voor de bewoners; zij hebben toegang tot alle woongebouwen (niet alleen het gebouw waarin ze wonen). Bellentableau en brievenbussen zijn openbaar toegankelijk.
120 |  | Dienen de centrale trappenhuizen in ieder gebouw afgedekt te zijn? | Dit is geen noodzaak. Belangrijk is dat ze onderdeel zijn van de woongebouwen. Vanwege sociale veiligheid en doorzichten kunnen/mogen ze transparant zijn.
121 | Toegankelijkheid gebouw | Is het toepassen van een lift verplicht? | Nee, bij gebouwen met maximaal drie bouwlagen (zoals gevraagd) is dit niet verplicht.
122 | Toekomstbestendig bouwen | Hoe dient de losmaakbaarheidsindex aangegeven te worden? | Via de meetmethode Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid 2.0 (DGBC – 2021).
123 | Toekomstbestendig bouwen | Is er een eis m.b.t. tot de MPG-score? en wat is de reden om deze niet mee te laten tellen in de weging? | Zie het antwoord op vraag 25.
124 | Kerncompetenties | In de uitvraag voor kerncompetentie wordt gevraagd naar referenties met 40 woningen, terwijl dit project uit het dubbele aantal woningen bestaat. Om het risico voor u als opdrachtgever te minimaliseren en meer zekerheid te krijgen over de ervaring van de inschrijvers met projecten van deze omvang, stellen wij voor om de referentie-eis te verhogen naar minimaal 60 woningen. Dit biedt u als opdrachtgever meer comfort en zekerheid dat de aannemer beschikt over de juiste kennis en ervaring voor een project van deze schaal. | Dank voor het meedenken. De gidsproportinaliteit speelt hierbij een grote rol. Om deze reden is gekozen voor 40 woningen.
125 | Opleverdatum / planning | Wat is consequentie wanneer de planning van de inschrijvende partij een latere opleverdatum heeft dan de gewenste datum van 1 mei 2025? | De inschrijving wordt dan terzijde gelegd.
126 | Toekomstbestendig bouwen | Naar ons idee bestaat toekomstbesteding bouwen niet alleen uit het kunnen aantonen middels berekeningen dat het systeem toekomstbesteding is, maar ook de manier waarop het bouwsysteem flexibel toepasbaar is richting te toekomst. Echter worden hier geen punten voor gegeven in de beoordeling. Wij verzoeken u flexibiliteit ook onderdeel te maken van toekomstbesteding bouwen met minimale weging van 2 en een mogelijkheid tot het onderbouwen van deze flexibiliteit in max 2 a4tjes. Bent u hiermee akkoord? | Nee, omwille van de strakke planning kiest de gemeente voor harde indicatoren. De losmaakbaarheidsindex is een maatstaaf en ook terugleveringsgaranties zijn onderdeel van de uitvraag; hier kan op gescoord worden. Deze norm (flexibiliteit) is niet toegevoegd omdat er vanuit Europa geen signalen zijn dat deze indicator onderdeel wordt van toekomstige richtlijnen. De gemeente houdt de Nationale Richtlijn aan. Het is niet aannemelijk dat de indicator op relatief korte termijn onderdeel wordt van het Bbl. Het uitgangspunt van de NR is dat alle toegepaste indicatoren op relatief korte termijn (,2035) onderdeel worden van Bbl of Bkl.
127 |  | In bijlage 6G wordt voor de trillingsberekeningen een Eindige Elementenmodel geëist. Dergelijke sommen zijn kostbaar, kennen een lange doorlooptijd en de betrouwbaarheid en uitkomsten zijn sterk afhankelijk van de gekozen modelleerwijze en de gebruikte input, en wijken daarom in de praktijk vaak sterk af tussen onderzoeksbureaus onderling en ten opzichte van de werkelijke trillingen. Wij maken daarom gebruik van een ander type rekenmodel wat gekalibreerd is met praktijkresultaten, uitvoerig is gevalideerd en aantoonbaar een zeer hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid heeft, waarmee we de gevraagde trillingsberekeningen kunnen doen. Kunt u deze eis wijzigen in de volgende: Nader onderzoek middels een rekenmodel dat conform de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen, tabel 10.3, minimaal detailniveau III heeft, is noodzakelijk | Deze eis wordt niet gewijzigd. Zie beantwoording van vraag 64 en 65.
128 | Toekomstbestendigheid | Hoe moet de berekening van toekomstbestendigheid worden uitgevoerd? Meerdere woningen delen een dak en fundering namelijk. | Neem het grootste appartementengebouw in het plan, bereken scores inclusief fundering en dak en reken dan terug naar 1 woning. Wanneer verschillende bouwmethodes worden gehanteerd, dan graag een berekening per bouwmethode. Volledige CLT of een hybride gebouw (met een betonnen kern) worden gezien als verschillende bouwmethodes.
129 |  | Wie is er verantwoordelijk voor het coördineren, aanvragen en aansluiten van de Nutsen? | De inschrijver/ontwikkelaar vraagt de nutsaansluitingen aan. De door de gemeente in te schakelen aannemer krijgt een coördinerende rol voor de aanleg van kabels en leidngen in de nutstracés. De opdrachtgever (gemeente) blijft eindverantwoordelijk.