## Lijst Eijsbouts klokken
Nr. | Afkorting | Locatie | Aantal Klokken | Type uurwerk | Laatste revisie/ vervanging | Revisie / vervanging prognose | Opmerking | Aansturing | Levering | Vervanging prognose | Onderhoud | Opmerking
1 | AMR | Alkmaar | 1 | 1x Neon uurwerk | 2002 | 2025 | Hoognodig aan revisie/vervanging toe, ledverlichting | Tempus | 2016 | 2036 | 2 x per jaar
2 | AML | Almelo toren station | 1 | 1x cijferring led | 2012 | 2027 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempora | 2009 | 2029 | 2 x per jaar
3 | ALMB | Almere-Buiten | 2 | 2x Led-uurwerkbak | 2012 | 2027 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempora | 2003 | 2025 | 2x per jaar
4 | ALMP | Almere-Parkwijk | 1 | telenorma!! | Onbekend | 2025 | Hoognodig aan revisie/vervanging toe | Tempora |  | 2025 | 2x per jaar
5 | ALMM | Almere-muziek | 2 | 2x Led-uurwerkbak | 2012 | 2026 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempora | 2003 | 2025 | 2 x per jaar
6 | AMPO | Almere-Poort | 2 | 2x Led-uurwerkbak | Onbekend | 2027 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempora |  | 2025 | geen onderhoud | alleen voor storingen
7 | ALM | Almere-Centrum | 1 | kubus+2 TL uurw.bak | 2012 | 2027 |  | Onbekend |  | 2025 | geen onderhoud | alleen voor storingen
8 | AMF | Amersfoort-centraal | 2 | 2x TL-uurwerkbak | 2017 | 2032 |  | 2x Tempora | 2003 | 2025 | 2 x per jaar
9 | AVAT | Amersfoort-Vathorst | 2 | 2x led-uurwerk | 2008 | 2026 |  | Tempora | 2009 | 2029 | geen onderhoud | alleen voor storingen
10 | ASDM | Amsterdam Muiderpoort | 1 | 1x Neonuurwerk | Onbekend | 2025 | Hoognodig aan revisie/vervanging toe | Tempora III + modem | 2024 | 2044 | 2 x per jaar
11 | ASA | Amsterdam-Amstel | 2 | 2x Neon uurwerk | 2016 | 2036 |  | 2x Tempus | 2016 | 2031 | 2 x per jaar
12 | ASB | Amsterdam Bijlmer Arena | 2 | 2x TL-uurwerkbak | 2007 | 2026 |  | Tempora | 2007 | 2025 | 2 x per jaar
13 | ASD | Amsterdam-centraal | 2 | 2 geveluurwerken | Onbekend | 2025 | Wijzerwerken aan vervanging toe | Tempora | 2003 | 2025 | 2 x per jaar
14 | ASS | Amsterdam-Sloterdijk | 1 | 1x dubbelzijdig led-uurw | 2013 | 2028 | 970 x 315mm dubbelzijdige | Tempora | 2013 | 2033 | geen onderhoud | alleen voor storingen
15 | BGN | Bergen op Zoom | 1 | Uurwerkbak led-verl | 2012 | 2027 | enkelzijdig | Tempora | 2006 | 2026 | 2 x per jaar
16 | BET | Best | 1 | Dubbelzijdig uurwerk led | 2010 | 2026 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempora | 2010 | 2030 | geen onderhoud | alleen voor storingen
17 | BV | Beverwijk | 1 | 1x geveluurwerk led | 2007 | 2039 | 2022 ledverlichting vervangen | Tempora | 2003 | 2025 | 2 x per jaar
18 | CAS | Castricum carillon | 1 | Carillon 9 klokjes | 2013 | 2035 | 2020 gereviseerd | Apollo III carilloncomp internet | 2020 | 2040 | 2 x per jaar
19 | CAS | Castricum uurwerk | 1 | uurwerk | 2013 | 2035 | 2020 gereviseerd |  |  |  | 2 x per jaar
20 | CL | Culemborg | 1 | Uurwerkbak Neon | 2024 | 2044 |  | Tempus | 2007 | 2027 | 2 x per jaar
21 | DT | Delft | 1 | digitaal uurwerk NSS | Onbekend | Onbekend |  | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Zie vraagspecificatie | geen Eijsbouts
22 | GVC | Den Haag-Centraal | 3 | Drie Dubbelzijdig uurwerk led | Onbekend | 2030 |  | GSMR aansturing | 2020 | 2040 | geen onderhoud | alleen voor storingen
23 | GVM | Den Haag Mariahoeve | 1 | uurwerkbak+vignet | 2009 |  | Hoognodig aan revisie/vervanging toe | Tempora | 2003 | nvt | 2x per jaar | Saneren na defect. Geen vervanging / investering
24 | HDR | Den Helder | 2 | 2x cijferplaat led | 2021 | 2036 |  | Tempora | 2021 | 2041 | 2 x per jaar
25 | DTC | Doetinchem | 1 | Uurwerkbak met vignetruimte 3 uurw | 2016 | 2031 |  | Tempora | 2010 | 2030 | 1 x per jaar
26 | DDR | Dordrecht | 1 | Enkelzijdig rond 1200 LED | 2012 | 2027 |  | Tempus | 2016 | 2036 | geen onderhoud | alleen voor storingen
27 | DRON | Dronten | 2 | 2x dubbelzijdig uurwerk led | 2012 | 2027 |  | Apollo III internet | 2023 | 2043 | geen onderhoud | alleen voor storingen
28 | EHV | Eindhoven busstations | 1 | 6 led-uurwerken luifel | 2007 | 2028 | digitale klokken | nvt |  |  | geen onderhoud | alleen voor storingen
29 | EHV | Eindhoven restaurant | 1 | 1 Neonuurwerk | 2012 | 2044 | 2024 revisie, uitv mei | Tempora | 2024 | 2044 | 2 x per jaar | In opdracht 2024, mei 2024 uitv. Tempora III-4
30 | EHV | Eindhoven toren | 2 | 2 Neonuurwerken | 2012 | 2044 | 2024 revisie, uitv mei | 2x Tempora | 2024 | 2044 | 2 x per jaar | In opdracht 2024, mei 2024 uitv. Tempora III-4
31 | EKZ | Enkhuizen | 1 | 1x cijferplaat led in plaat | 2013 | 2028 | Binnen enkele jaren aan vervanging toe | tempus | 2013 | 2033 | geen onderhoud | alleen voor storingen
32 | ES | Enschede toren station | 4 | 4x cijferring led | 2015 | 2030 |  | Apollo | 2005 | 2024 | 2 x per jaar | 2024 apollo vervangen + verhuizen nabij uurwerk aparte opdracht ; uitv juni 2024
33 | ETN | Etten Leur | 1 | 1x uurwerkbak led | 2007 | 2026 | vierkant enkelzijdig (1100x1100) LED | Tempus | 2007 | 2027 | geen onderhoud | alleen voor storingen
34 | GS | Goes | 1 | 1 uurwerkbak led | 2007 | 2026 |  | GSMR aansturing | 2017 | 2029 | 2 x per jaar
35 | HLM | Haarlem Centraal Station | 2 | 2x cijferplaat led in plaat | 2013 | 2028 | Binnen enkele jaren aan vervanging toe | 2x Tempus | 2013 | 2033 | geen onderhoud | alleen voor storingen
36 | HLM | Haarlem Centraal Station Fietsenstaling | 1 | 1x cijferplaat | 2009 | 2026 | Binnen enkele jaren aan vervanging toe | Tempus | 2015 | 2035 | geen onderhoud | alleen voor storingen
37 | HAD | Heemstede-Aerdenhout | 2 | 2x cijferplaat Eijson | 2009 | 2026 |  | Tempora | 2003 | 2025 | 2 x per jaar
38 | HMH | Helmond 't Hout | 1 | 1 uurwerkbak led | 2009 | 2026 |  | Tempus | 2007 | 2027 | 2 x per jaar
39 | HGL | Hengelo Toren station | 4 | 4 cijferringen Eijson | 2019 | 2034 | 2019 verlichting 2009 revisie | Apollo II | 2005 | 2025 | 2 x per jaar | AANPASSNG NOODZAKELIJK VOOR TOEGANG
40 | HVS | Hilversum | 2 | 2x dubbelzijdig bak TL | 2019 | 2034 |  | GSMR aansturing | 2019 | 2029 | 2 x per jaar
41 | HN | Hoorn | 1 | Enkelzijdig 1450 diameter led | Onbekend | Onbekend | 2016 revisie | Tempora | Onbekend | Onbekend | geen onderhoud | Tempora bij klok , alleen voor storingen
42 | KPNZ | Kampen Zuid | 1 | Dubbelzijdig uurwerk led | 2012 | 2027 |  | Tempora | 2012 | 2032 | geen onderhoud | alleen voor storingen
43 | LW | Leeuwarden | 1 | Dubbelzijdig led | Onbekend | Onbekend | 2017 revisie | GSMR aansturing | Onbekend | Onbekend | geen onderhoud | alleen voor storingen
44 | LEDN | Leiden Centraal | 2 | 2x cijferplaat led | 2013 | 2028 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | 2x Tempora + inbelmodem | 2003-2013 | 2033 | 2 x per jaar
45 | LLS | Lelystad Centrum | 2 | 2x Uurwerkbak TL | 2009-2016 | nvt | Stadzijde aan revisie toe, verwijderd 2024 | Tempora | 2003 | 2025 | 2 x per jaar | Verwijderen 2024 voor 100 grootte op GSMR De Groot standaard opdracht reeds in gang gezet 3-3-2024. Vervalt na plaatsing 2024
46 | MT | Maastricht-Centraal | 1 | 1 cijferring neon | 2005 | 2025 | Hoognodig aan revisie/vervanging toe | tempora | 2005 | 2025 | 2 x per jaar
47 | MT | Maastricht - Centraal | 3 | 3 tegeluurwerken | Onbekend | Onbekend |  | Boline | Onbekend | Onbekend | geen onderhoud | alleen voor storingen
48 | MT | Maastricht-Meersenerweg | 1 | 1 uurwerkbak led 1200mm enkelzijdig | 2010 | 2026 |  | Tempus | 2010 | 2030 | geen onderhoud | alleen voor storingen
49 | MTN | Maastricht-Noord | 4 | 4zijdig cijferplaat led | 2013 | 2028 |  | Apollo III + modem | 2024 | 2044 | geen onderhoud | alleen voor storingen
50 | MDB | Middelburg | 1 | Enkelzijdig uurwerk | 2017 | 2032 |  | GSMR aansturing | 2017 | 2029 | geen onderhoud | alleen voor storingen
51 | MDB | Middelburg | 1 | Dubbelzijdig uurwerk op mast parkeerplaats los NS logo | Onbekend | Onbekend |  | Boline | Onbekend | Onbekend | Zie vraagspecificatie | geen Eijsbouts
52 | NDB | Naarden-Bussum | 2 | 2x tegeluurwerk Eijson | 2023 | 2039 | 2024 vervangen led + wijzerplater derden | Tempora III + modem; 2024 vervangen derden onbekend type | 2024 | 2044 | 2 x per jaar
53 | NM | Nijmegen toren station | 4 | 4 neon tegeluurwerk | 2013 | 2026 | Hoognodig aan revisie/vervanging toe | Tempora | 2006 | 2026 | 2 x per jaar
54 | NML | Nijmegen Lent | 2 | 2x cijferplaat led verl | 2013 | 2028 |  | Tempora | 2013 | 2033 | geen onderhoud | alleen voor storingen
55 | OIT | Oisterwijk | 1 | 1200mm enkelzijdig | Onbekend | Onbekend |  | Tempus | Onbekend | Onbekend | geen onderhoud | alleen voor storingen
56 | ODZ | Oldenzaal toren station | 1 | uurwerkbak | 2024 | 2039 | 2024 vervangen ledverlichting | Tempus | 2009 | 2029 | 2 x per jaar
57 | RM | Roermond | 1 | 1 uurwerkbak led 1200mm | 2008 | 2025 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempus | 2008 | 2028 | geen onderhoud | alleen voor storingen
58 | RSD | Roosendaal | 1 | 2 tegeluurwerken | Onbekend | Onbekend | 2013 revisie | Tempora | Onbekend | Onbekend | geen onderhoud | alleen voor storingen
59 | RSD | Roosendaal | 1 | houten uurwerkjes | Onbekend | Onbekend |  | Boline | Onbekend | Onbekend | geen onderhoud | alleen voor storingen
60 | RTD | Rotterdam Centraal | 1 | 1x cijferplaat led | 2013 | 2028 | NSS | Tempus | 2013 | 2033 | 2 x per jaar via
61 | HT | s Hertogenbosch | 2 | 2x uurwerkbak led 3000 en 2000mm | 2012 | 2027 |  | Tempora | 2013 | 2033 | 2 x per jaar
62 | SGN | Schagen | 1 | 1x uurwerkbak led | 2013 | 2028 |  | Tempus | 2006 | 2026 | 2x per jaar
63 | TB | Tilburg carillon | 1 | 12 carillonklokjes | 2010 | 2030 |  | Apollo II carilloncomputer | 2010 | 2030 | 1 x per 2 jaar
64 | TB | Tilburg uurwerk toren | 2 | 2 cijferplaten 1500mm led | 2010 | 2025 |  |  |  |  | 2 x per jaar
65 | TB | Tilburg uurwerk | 1 | 1500 rond enkelzijdig | 2010 | 2030 |  | Tempora |  | 2026 | 2x per jaar
66 | UTLR | Utrecht Leidsche Rijn | 2 | 2x cijferplaat led verl | 2013 | 2028 |  | Tempora | 2013 | 2033 | geen onderhoud | alleen voor storingen
67 | VTN | Vleuten | 2 | 2x cijferplaat led verl | 2014 | 2029 |  | Tempora | 2008 | 2028 | 2 x per jaar
68 | UT | Utrecht Centraal | 3 | 3x cijferplaat ledwijzers | 2015-2016 | 2031 |  | 3x Tempus | 2015 | 2035 | 2 x per jaar via
69 | UTL | Utrecht Lunetten | 2 | 2x cijferplaat led verl Glasplaat tegen liftschacht | 2013 | 2028 |  | Tempora III-4 op mobiel internet in technische ruimte | 2023 | 2043 | geen onderhoud | alleen voor storingen
70 | UTT | Utrecht Terwijde | 2 | 2x cijferplaat led verl | 2015 | 2030 |  | Tempora | 2008 | 2028 | 2 x per jaar
71 | VK | Valkenburg | 1 | 1x uurwerkbak 600mm | 2009 | 2027 | Binnen enkele jaren aan revisie toe | Tempus | 2009 | 2029 | geen onderhoud | alleen voor storingen
72 | VL | Venlo | 2 | 2x uurwerkbak neon | 2007 | 2027 | Binnen enkele jaren aan revisie toe, ledverlichting | Tempora | 2006 | 2026 | 2 x per jaar
73 | VB | Voorburg-Hoog | 2 | 2x uurwerkbak+vignet | 2013 | 2028 |  | Tempus | 2000 | 2025 | 2 x per jaar | Voorstel saneren na akkoord gemeente Leidschendam - Voorburg
74 | WP | Weesp | 1 | 1200x1200mm vierkant enkelzijdig | 2016 | 2031 |  | Tempora | 2003 | 2026 | 2 x per jaar
75 | ZVT | Zandvoort aan Zee | 2 | 2x cijferplaat led in plaat | 2013 | 2028 | Binnen enkele jaren aan vervanging toe | Tempora | 2013 | 2033 | geen onderhoud | alleen voor storingen
76 | ZP | Zutphen station toren | 1 | Zutphen Eijson-verl | 2020 | 2035 | 2020 verlichting 2009 revisie | Tempus | 2010 | 2030 | 2 x per jaar
77 | ZWD | Zwijndrecht | 3 | 3 zijdig torenuurw led | 2010 | 2030 |  | Apollo II | 2010 | 2030 | 2 x per jaar
78 | ZL | Zwolle Station | 1 | 1 uurwerkbak led 1200mm | 2010 | 2030 |  | Tempus | 2010 | 2030 | 2x per jaar