## Nota van Inlichtingen I
Aanbesteding: Externe Firewalls
Nota van Inlichtingen I
Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. De vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.
# | Hoofdstuk/ paragraaf | Blz. | Vraag | Antwoord
Bij publicatie van deze Nota van Inlichtingen zijn tevens de volgende gewijzigde versies gepubliceerd: - Aanbestedingsleidraad Externe Firewalls NVI I 09072024 - Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls NVI 09072024
1 | Programma van Eisen, Eis 2.6 | 3 | Het valt inschrijver op dat aanbestedende dienst bijzonder zwaarwegende eisen stelt m.b.t. de aanwezige interfaces (8x 100GE QSFP-poorten en 16x 25GE SFP28). Onze vraag is tweeledig: 1) is dit type + aantal interfaces vereist per firewall-appliance of in totaal (dus verdeeld over twee cluster-members En 2) kan aanbestedende dienst aangeven hoe zij al deze interfaces voornemens is te gaan gebruiken? Mogelijk dat hier namelijk uit blijkt dat zij met minder interfaces -en dus een goedkoper type/model firewall- uit de voeten kan. | Er is een tekstuele fout in eis 2.6 opgemerkt. Eis 2.6 wordt als volgt gewijzigd: "De output van de huidige firewall is 4x 10GbE SFP+ poorten en 8x 1GbE RJ45 poorten en 2x 1/10GbE SFP+. De nieuwe firewall moet minimaal aan deze eis voldoen". Informatie over de huidige firewall: Number of line cards: 3 Line card 1 model: CPAC-4-10F-B Line card 1 type: 4 ports 10GbE SFP+ Rev 2.0 Line card 2 model: CPAC-8-1C-B Line card 2 type: 8 ports 1GbE RJ45 Rev 1.0 Line card 3 model: CPAC-2-10F-B Line card 3 type: 2 ports 1/10GbE SFP+ Rev 2.0 1) De gewijzigde eis betreft per firewall. 2) Zie gewijzigde interfaces in eis 2.6.
2 | Programma van Eisen algemeen | nvt | Throughput Het valt inschrijver op dat aanbestedende dienst geen performance-eisen stelt aan de beoogde firewalloplossing. Dit is zeer ongebruikelijk en maakt het nagenoeg onmogelijk om een platform te kiezen om aan te bieden. Kan aanbestedende dienst deze derhalve alsnog aanduiden? Bij voorkeur in de generieke netto Threat Prevention throughput (Gbps). | De throughput is lastig te meten door diverse variabelen. Performance technisch zoeken we een opvolger van het huidige cluster met als extra load SSL inspectie.
3 | Aanbestedingsleidraad par. 2.1 | 10 | Punt 7: De Inschrijver laat gedurende de aanbestedingsprocedure het contact verlopen via één contactpersoon welke gemachtigd dient te zijn om namens de Inschrijver op te treden. Vraag Het eerste contactpersoon van Inschrijver staat niet vermeld in het uittreksel van het beroeps- of handelsregister. Echter, de tekenbevoegde van deze aanbesteding staat wel vermeld in het uittreksels van het beroeps- of handelsregister, direct of bij volmacht. Gaat Aanbestedende dienst akkoord met vermelding van deze contactpersonen? | De eerste contactpersoon dient vermeld te worden in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument Deel IIA. In Deel VI (en indien het geval Deel IIB) worden de gegevens vermeld van de tekenbevoegde.
4 | Inschrijfformulier E- Holding 403 verklaring |  | Inschrijver heeft een getekende Instemmingsverklaring artikel 2:403 van 6 mei 2024 van haar Holding. Volstaat deze verklaring in plaats van het getekende formulier E? | Ja, zolang duidelijk is dat deze 403-verklaring geen beperking bevat ten aanzien van deze Opdracht.
5 | GIBIT 2023 art 3 lid 2 i) |  | Onder (i) In plaats van "Doelstellingen" beter om te spreken over bijvoorbeeld "Het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de Prestatie, zoals dat door de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt." Doelstellingen kunnen tegenstrijdig zijn. Hier ligt een taak voor de Opdrachtgever om de leverancier daarover te informeren. Kunt u hiermee instemmen? | Akkoord.
6 | GIBIT 2023 art 3 lid 3 |  | Graag de volgende woorden toevoegen aan artikel 3 lid 3: "en Opdrachtgever zal ook (proactief) de Leverancier tijdig van adequate informatie voorzien." Goede informatieverschaffing door Opdrachtgever is essentieel voor goede overeenstemming tussen partijen over de ICT-Prestatie. Kunt u hiermee instemmen? | Niet akkoord. De GIBIT vult de zorgplicht voor wat betreft de voorfase van contracteren nader in. De leverancier moet zich namelijk niet alleen goed op de hoogte stellen van relevante informatie over Opdrachtgever en het voorgenomen project (artikel 3.2/3.3), maar daar vervolgens ook wat mee doen door deze informatie te vertalen in het aanbod en de risicoanalyse (artikel 3.4/3.5). Van de leverancier wordt in feite verwacht dat hij voldoet aan het “ken uw klant” en “ken uw product” principe. Doordat de Leverancier de Opdrachtgever moet waarschuwen voor eventueel gesignaleerde risico’s, wordt bovendien bewerkstelligd dat Opdrachtgever vooraf weet met welke risico’s rekening gehouden moet worden.
7 | GIBIT art 6 |  | Geheel vervangen door: 16.1 Partijen aanvaarden over en weer slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel en de navolgende artikelen blijkt. 16. 2 Partijen zijn aansprakelijk voor de door de andere partij geleden directe schade indien de aanspraken zijn ontstaan: • ten gevolge van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een of meerdere verplichtingen in haar verplichtingen jegens de andere partij; • ten gevolge van een buitencontractueel toerekenbaar handelen of nalaten bij de werkzaamheden die de andere partij haar medewerkers en/of haar onderaannemers verricht ter uitvoering van deze Overeenkomst. 16.3 Aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 16.4 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vrijwaring. 16.5 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere Partij uitsluitend aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden of te lijden directe schade. 16.6 De hierboven bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, per gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt zal worden als één gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.000.000,- per kalenderjaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. schade aan producten en functies, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid; b. schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden; c. schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel; d. kosten van noodzakelijke wijzigingen c.q. veranderingen in producten, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking danwel herstel van schade; e. redelijke kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen of het inhuren van derden; f. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; g. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en wijze van herstel. 16.7 De hierboven opgenomen beperkingen komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een der partijen danwel diens leidinggevend personeel. 16.8 Op eerste verzoek zullen certificaten van verzekering door Partijen overgelegd worden. - Aanbieder meent dat dit alternatief meer in lijn ligt met de bij deze overeenkomst betrokken relatieve wederzijdse risico’s en een meer marktconforme regeling is. Kunt u daarmee instemmen? | Niet akkoord. De aansprakelijkheid in de GIBIT2023 is reeds zeer beperkt vastgesteld en hiermee tegemoet gekomen aan de inschrijvers.
8 | 2.6 (PvE) / aanbestedingsleidraad 1.4 |  | Nieuwe situatie: De firewall moet ten minste 8x 100GE QSFP poorten en 16x 25GE SFP28 poorten bevatten. Huidige situatie: interface 10Gbps. Welke throughput is te verwachten voor de nieuwe situatie rekening houdend met de nieuwe snellere interfaces? | Zie antwoord op vraag 1 waarbij eis 2.6 is gewijzigd. De throughput is lastig te meten door diverse variabelen. Performance technisch zoeken we een opvolger van het huidige cluster met als extra load SSL inspectie.
9 | Aanbestedingsleidraad Externe Firewalls - Paragraaf 1.5 | 7 | In hoofdstuk 1.5 geeft de AD aan verantwoordelijk te zijn voor patches en updates. Echter, in het prijzenblad wordt vermeld dat patches en updates in de all-in prijs moeten zijn opgenomen. Kunt u verduidelijken hoe deze verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de prijsstelling en wat er precies van de inschrijver wordt verwacht in dit opzicht? | De patches en updates moeten zijn inbegrepen in de all-in prijs. Het implementeren van de patches en updates wenst AD zelf te doen en eventueel support op te vragen bij Opdrachtnemer (strippenkaart/SLA). Zie tevens eis 7.3.
10 | Aanbestedingsleidraad Externe Firewalls.pdf par. 1.6 | 8 | Is een onderdeel van de kwalitietseis met betrekking tot security zoals beschreven in hoofdstuk 1.6 ook dat de firewalls, intern en extern, van verschillende leveranciers moeten zijn? Als dat wel het geval is, wat is de vendor van de interne firewall? | Nee, dit is geen onderdeel van de kwaliteitseis. De vendor van de interne firewall is dan ook niet relevant.
11 | Aanbestedingsleidraad Externe Firewalls.pdf par.1.7 | 8 | In paragraaf 1.7 is sprake van toekomst ontwikkelingen die impact kunnen hebben op het firewall ontwerp. Is het ook een optie dat in de toekomst de Interne en Externe firewall gecombineerd gaan worden tot één firewall? | Er zijn vooralsnog geen plannen om de interne en externe firewall te combineren. De AD sluit dit echter niet uit.
12 | Aanbestedingsleidraad Externe Firewalls.pdf par. 1.9 | 9 | Hoe is de AD gekomen tot het budget zoals beschreven in hoofdstuk 1.9? Het lijkt ons met de gestelde eisen aan zowel de firewall appliance als het management en beheer dat dit bedrag veel te laag is. Is de AD bereid om dit bedrag te verhogen tot 1,2 M euro voor een periode van 5 jaar exclusief verlengingen. | Eis 2.6 is aangepast (zie vraag 1). Het budget is gesteld op de herziene eis. Het budget is opgesteld op basis van eerdere en bestaande offertes t.a.v. vergelijkbare netwerk componenten.
13 | Aanbestedingsleidraad Externe Firewalls - Paragraaf 5.2.1 Subgunningscriterium kwaliteit | 27 | Kan de AD definiëren wat er precies onder beheer wordt verstaan, zodat we de juiste uitwerking kunnen doen die aansluit bij de eisen en wensen? | In bijlage 2 Programma van Eisen, Hfd 6 Dienstenniveau (SLA/DAP) en Hfd 7 Ondersteunende eisen zijn de eisen t.a.v. beheer opgenomen.
14 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf | 3 | In hoofdstuk 2 van het programma van eisen worden eisen gesteld aan het aantal interfaces en de te activeren security inspecties. Kan de AD ook beschrijven welke minimum eisen het stelt aan de totale doorvoersnelheid, VPN (IPSEC/SSL) capaciteit, Threat Prevention doorvoersnelheid, Deep Inspection, SSL inspectie, enzovoorts? | Eis 2.6 is gewijzigd, zie hiervoor de beantwoording op vraag 1. De throughput is lastig te meten door diverse variabelen. Performance technisch zoeken we een opvolger van het huidige cluster met als extra load SSL inspectie.
15 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf | 3 | Welke eisen stelt de AD aan het beheer platform? Op dit moment gebeurt dat on-premises. Is de aanbestedende partij akkoord dat het firewall beheer vanuit de cloud gaat plaatsvinden? | Vooralsnog is de AD niet voornemens om beheer vanuit de cloud te doen. Ook zonder internetverbinding wilt de AD beheer kunnen uitvoeren. Dit sluit niet uit dat koppelingen naar de cloud gelegd kunnen worden voor bijv. rapportages.
16 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf | 3 | Welke eisen stelt de AD aan het beheer platform met betrekking tot beheer taken en rapportages? | Deze moet in de kern minimaal hetzelfde kunnen als de huidige oplossing.
17 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf | 3 | Wat is de latency tussen de twee datacenters van de AD? | In de huidige situatie is dit < 2 ms. In de toekomstige situatie kan dit wijzigen, zie paragraaf 1.7 Aanbestedingsleidraad.
18 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf | 3 | Het lijkt erop dat de AD al een design heeft gemaakt hoe de firewalls in het netwerk aangesloten dient te worden. Kan de AD in dat geval het design schema met ons delen? | Ja, een design schema is aanwezig. Vanwege security overweging deelt AD deze niet openbaar. Partijen kunnen deze op verzoek opvragen via de berichtenmodule in TenderNed.
19 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.6 | 3 | In deze eis spreekt de AD van dat de firewall ten minste 8x 100GE QSFP poorten en 16x 25GE SFP28 poorten moet bevatten. Is dit per firewall appliance of in totaal voor het high availability (Active/Standby) cluster? | Zie antwoord op vraag 1 waarbij eis 2.6 is gewijzigd.
20 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.6 | 3 | In deze eis spreekt de AD van dat de firewall ten minste 8x 100GE QSFP poorten en 16x 25GE SFP28 poorten moet bevatten. Dient Inschrijver hiervoor ook de SFP modules te leveren? Welke soort en type dienen geleverd te worden? | De SFP modules dienen geleverd te worden door Opdrachtnemer. SFP modules moeten goedgekeurd zijn voor de firewall. Zie tevens antwoord op vraag 1 waarbij eis 2.6 is gewijzigd.
21 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.5 | 4 | Dient het management platform zowel de interne als de externe firewall te kunnen monitoren en beheren? | Neen, enkel extern. Intern en extern zijn vooralsnog strikt gescheiden.
22 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.6 | 4 | Kan de AD inzicht geven hoe de AD is gekomen tot de minimaal 8x 100GE QSFP poorten en 16x 25GE SFP28 poorten? | Zie antwoord op vraag 1 waarbij eis 2.6 is gewijzigd.
23 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.5 | 4 | Dient het management platform zowel de interne als de externe firewall te kunnen monitoren en beheren? | Zie de beantwoording op vraag 21.
24 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.6 | 4 | Kan de AD inzicht geven hoe de AD is gekomen tot de minimaal 8x 100GE QSFP poorten en 16x 25GE SFP28 poorten? | Zie de beantwoording op vraag 22.
25 | Bijlage 2 Programma van Eisen Externe Firewalls.pdf Eis 2.15 | 4 | De volgende functionaliteiten worden gevraagd: IPS, ATP, URL filtering, DPI, AV en ID management. Is het voor de AD niet wenselijk om daar de volgende inspecties aan toe te voegen gezien de aard van de organisatie: - Sandboxing voor zero-day preventie - DNS inspectie - DLP functionaliteit | Gezien de huidige situatie wordt omgezet naar de gewenste situatie hoeft dit op moment van inschrijving geen onderdeel van de inschrijving te zijn. AD kan ervoor kiezen om dit in de toekomst wel onderdeel te laten zijn.
26 | Programma van Eisen, Eis 7.5 |  | In progamma van eisen staat : "7.5 De Opdrachtnemer stelt een Nederlandssprekende servicedesk binnen de grenzen van de EU ter beschikking aan Opdrachtgever, dit is geen robot." Staat u ook een servicedesk binnen de EER toe? | Akkoord.
27 | Programma van Eisen, Eis 7.5 |  | In progamma van eisen staat : "7.5 De Opdrachtnemer stelt een Nederlandssprekende servicedesk binnen de grenzen van de EU ter beschikking aan Opdrachtgever, dit is geen robot." U geeft aan dat de uitvoering van de opdracht plaatsvindt in de Nederlandse taal. Kunt u toestaan dat de dienst uitgevoerd mag worden in Nederlands en/of Engelse taal? Veel leveranciers leveren hun SOC-diensten meestal vanuit centrale locaties, vanwege beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde resources en om maximaal gebruik te maken van ervaringen bij ander klanten. De voertaal is dan vooral Engels. Gegadigde ziet dan ook dat Engels in dit soort dienstverlening door klanten steeds meer geaccepteerd wordt. De hele cybersecurity dienstverlening bestaat ook uit Engelse vaktermen. Inschrijver geeft aan dat in haar dienstverlening de primaire technische en commerciële contactpersoon Nederlands spreken. De dienst zelf (operationele zaken zoals gemelde incidenten, rapportages, handleidingen, serviceportal e.d. zijn in het Engels (op minimaal C1 niveau). | AD heeft de voorkeur voor een Nederlandssprekende helpdesk, maar kan akkoord gaan met Engelssprekende helpdesk.
28 | Eis 2.6 |  | Is het toegestaan de gevraagde poortaantallen aan te bieden vanuit een poortextender, waarbij beheer van alle interfaces volledig vanuit de firewall gedaan kan worden? | Eis 2.6 is aangepast, zie de beantwoording op vraag 1. Een poort extender heeft niet de voorkeur van AD.
29 | Kerncompetenties |  | De inschrijver heeft voldoende ervaring bij diverse (overheid)organisaties, echter met een kleinere omvang dan de gestelde 2000 medewerkers. Onze engineer(s) heeft een zeer hoog kennisniveau en dit ook toegepast in het verleden bij (overheid)organisaties die groter zijn dan 2000 medewerkers. Tevens is inschrijver van mening dat de kwaliteit van de uitgevoerde al dan niet complexe werkzaamheden leidend moet zijn. Kan de aanbestedende dienst de omvang van de organisaties verwijderen uit de kerncompetenties en referentieopdracht? | De kerncompetenties worden aangepast naar 1500 medewerkers. De kerncompetenties worden niet aangepast naar complexere werkzaamheden.
30 | Troughput |  | Vanuit de documentatie zijn er gegevens bekend over de troughput, kan de aanbestedende dienst dit met de inschrijver delen? | De throughput is lastig te meten door diverse variabelen. Performance technisch zoeken we een opvolger van het huidige cluster met als extra load SSL inspectie.