Risico-inventarisatieformulier Onderwijs

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie		: DCTerra	VO PRO onderwijs

Contactpersoon			: Karin Vondeling,	Stefanie	Li

Functie	 			: contactpersoon

Telefoonnummer			:

Emailadres			: verzekeringen@terra.nl

Datum	 			: 12-06-2024

Risicoadres

Risico- adres			: Onderdendamsterweg 43A

Postcode			: 9951 TD 	  Plaatsnaam:	Winsum

Contactpersoon locatie		: Rense Jan Joldersma

Functie	 			: hoofd facilitair

Risico informatie

Bouwjaar pand			: 2002 (school), 2005 (uitbreiding), 2007 (berging en kas)

Bouwaard gevels			O Beton/Steen	X Staal		XHout

X Anders, syteembouw semipermanent

Bouwaard dak			O Pannen	O Golfplaten	X Hout

O Beton/Steen	X Mastiek	O Riet

O Anders,

Isolatiemateriaal gevels	X Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

O PUR (Polyurethaan)
O XPS

O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol

O Anders,

Isolatiemateriaal dak	X Steenwol

O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

O PUR (Polyurethaan)
O XPS

O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol

O Anders,

Bouwaard verdiepingsvloer(en)	O Beton/Steen	O Hout		O Metaal	X NVT

Verticaal dragende constructie	X Beton/Steen	O Hout		X Staal

Horizontaal dragende constructie	X Beton/Steen	O Hout		X Staal

Zonnepanelen			X Niet aanwezig	O Op frame	O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?	X Nee		O Ja, in gebruik als

Ligging van het pand:		X Binnen bebouwde kom		O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?	O Nee		X Ja, hoofdgebouw met bijgebouwen

Is de locatie omheind? 		O  Nee		X Ja, gedeeltelijk: hoogte 1,2 m

O Ja, volledig:	 hoogte                  m

Bebouwd oppervlak		:5871m2

Aantal verdiepingen		:1 bouwlagen

Staat van onderhoud		:nivo4  NEN 2767

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 	O Nee 		X Ja

Is er doormelding van brandalarm?						O Nee 		X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?			X Nee 		O Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 					X Nee 		O Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig?						X Nee 		O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	 		O Nee		X Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?					O Nee		X Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?				O Nee		X Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	O Nee		X Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?			O Nee		X Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?					X 30 min		O 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?			X Branddeuren	O Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?			O 1	X 2	O 3	O 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	 	O Nee		X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?					O Nee		X Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?				 		O Nee		X Ja

Is er een vorm van camera toezicht?			 		O Nee		X Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	X Nee		O Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie			O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Koelinstallatie			O NVT	O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Zonnepanelen			X NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Overige technische installaties		O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140			O Nee		X Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 	O Nee		X Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?					O Nee		X Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers?				O Nee		X Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?			O Nee		X Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 	10 meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	O Nee		X Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?			X Nee		O Ja

Is er sprake van leegstand? 						X Nee		O Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	 			O Nee		O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?		 			O Nee		O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?			 		O Nee		X Ja

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee		X Ja

Is er sprake van houtbewerking?						O Nee		X Ja

Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	 			O Nee		X Ja

Is er sprake van verfspuiten?  						X Nee		O Ja

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	O Nee		O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 					X Nee		O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	O Nee		O Ja