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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: 








Contactpersoon


: 









Functie
 


: 









Telefoonnummer


: 









Emailadres


: 









Datum
 


: 








Risicoadres 



Risico- adres


: Middeldijkerplein 3
Postcode


: 2993 DL Barendrecht
Contactpersoon locatie

: 








Functie
 


: 









Risico informatie
Bouwjaar pand


: 


Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






X Anders, Kunststof 
Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





X Anders, 




Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol






x Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen


O Niet aanwezig
X Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
O Nee

X Ja, in gebruik als School/dagverblijf
Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
O Nee

X Ja, 


Is de locatie omheind? 

x  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

:

m2

Aantal verdiepingen

:2




Staat van onderhoud

:Goed








Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja Deels vluchtwegen en objectbewaking.


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


X Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




X Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

X Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




X 30 min
X 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

O Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

X Nee

O Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


O NVT
O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

X Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




x Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



x Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 

meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


O Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

x Ja, laptops
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





X Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





X Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X Nee

O Ja school niet, wel cultureel centrum maar dit heeft een andere nummer.
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja

Risico-inventarisatieformulier Overheid 2022

