## KPI dashbord perceel 1
NR | DIENST/ PRODUCT: W-installaties |  |  |  |  | Planning contractjaar 1
| KPI | Onderwerp | Meetmethode | Meetfrequentie | Foutdefinitie | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025
1 | Bij 80% van de stilstaande liften is de reparatie binnen 4 uur uitgevoerd en is de lift weer beschikbaar. | Hersteltijd | Opdrachtnemer rapporteert de functionele hersteltijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle functionele hersteltijden worden digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle functionele hersteltijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde functionele hersteltijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit opfunctionele hersteltijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1x per kwartaal | minder dan 80 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
2 | Mocht de lift binnen 4 uur niet gerepareeerd zijn dient de lift in 100 procent van de gevallen binnen drie dagen gerepareerd en beschikbaar te zijn. | Hersteltijd | Opdrachtnemer rapporteert de functionele hersteltijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle functionele hersteltijden worden digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle functionele hersteltijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde functionele hersteltijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit opfunctionele hersteltijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1x per kwartaal | minder dan 100 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
3 | Liften die niet stilstaan, maar waar wel een (ver)storing is geconstateerd dient de reparatie binnen 10 werkdagen te geschieden. (minimaal 90% score) | Hersteltijd | Opdrachtnemer rapporteert de functionele hersteltijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle functionele hersteltijden worden digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle functionele hersteltijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde functionele hersteltijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit opfunctionele hersteltijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1x per kwartaal | minder dan 90 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
4 | Uitvoering van het preventief onderhoud wordt 100 procent conform planningsafspraken uitgevoerd. | Uitgevoerd onderhoud (beurten) | Opdrachtnemer maakt de uitgevoerde onderhoudsbeurten inzichtelijk middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt of alle locaties het geplande onderhoud is uitgevoerd. | 1 x per jaar | minder dan 100 procent | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
5 | Alle onderhoudsbeurten zoals gepland dienen te worden uitgevoerd. Onderhoudsbeurten met een onderhoudstijd van minder dan 45 minuten tellen niet mee. (minimale score 100%) | Uitgevoerd onderhoud (tijd) | Opdrachtnemer maakt de uitgevoerde onderhoudsbeurten inzichtelijk middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt of alle locaties het geplande onderhoud is uitgevoerd. | 1x per kwartaal | minder dan 45 min per lift per beurt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
6 | De gemiddelde onderhoudstijd van de alle liften (op jaar basis) dient minimaal 1 uur en 15 minuten te bedragen (indien gemiddelde tijd lager is, dan is score onvoldoende) | Uitgevoerd onderhoud (tijd) | Opdrachtnemer maakt de uitgevoerde onderhoudsbeurten inzichtelijk middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt of alle locaties het geplande onderhoud is uitgevoerd. | 1x per kwartaal | minder dan 1 uur en 15 min gemiddeld | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
7 | 90% van alle onderhoudsbeurten conform planning binnen 21 dagen van planningdatum | Uitgevoerd onderhoud (planning) | Opdrachtnemer maakt een planning en stuurt deze aan opdrachtnemer | 1 x per jaar | 22 dagen voor of na planningsdatum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
8 | Monteur dient binnen 1 uur na melding van een opsluiting of gevaarlijke situatie zich op locatie te melden (minimale score 100%) | Responstijden calamiteiten (urgent) | Opdrachtnemer rapporteert de responsetijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle responsetijden per melding worden ieder kwartaal digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle reponsetijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde responsetijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit op responsetijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1x per kwartaal | minder dan 90 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
9 | Monteur dient binnen 2 uur na melding van een storing waarbij de lift stilstaat maar geen personen zijn opgesloten zich te melden op locatie. (minimale score 90%) | Responstijden storingen (hoog) | Opdrachtnemer rapporteert de responsetijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle responsetijden per melding worden ieder kwartaal digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle reponsetijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde responsetijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit op responsetijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1x per kwartaal | minder dan 90 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
10 | Monteur dient binnen 24 uur na melding van een storing waarbij de lift normaal gebruikt kan worden, te melden op locatie. (minimale score 90%) | Responstijden storingen (laag) | Opdrachtnemer rapporteert de responsetijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle responsetijden per melding worden ieder kwartaal digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle reponsetijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde responsetijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit op responsetijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1x per kwartaal | minder dan 90 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
11 | Gemiddeld aantal technische storingen bedraagd 2 per lift/per jaar | Aantal storingen | Opdrachtnemer maakt alle storingen van het desbetreffende kwartaal inzichtelijk, en deze storingen worden afgezet t.o.v. het totaal aantal storingen van het desbetreffende jaar ervoor. Als basis wordt het gemiddeld aantal storingen gebruikt zoals omschreven in het Programma van Eisen. Let op: Niet alle meldingen hoeven inzichtelijk gemaakt te worden, het betreft uitsluitend echte storingen. | 1 x per jaar | meer dan 2 storingen per jaar gemiddeld | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
12 | Er mogen maximaal 3 liften per jaar zijn met meer dan 3 storingen (meer liften met meer dan 3 storingen is een score onvoldoende) | Veel storende liften | Opdrachtnemer maakt alle storingen van het desbetreffende kwartaal inzichtelijk, en deze storingen worden afgezet t.o.v. het totaal aantal storingen van het desbetreffende jaar ervoor. Als basis wordt het gemiddeld aantal storingen gebruikt zoals omschreven in het Programma van Eisen. Let op: Niet alle meldingen hoeven inzichtelijk gemaakt te worden, het betreft uitsluitend echte storingen. | 1 x per jaar | meer dan 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
13 | Er mogen maximaal 3 afgekeurde liften per jaar zijn (meer liften met meer dan 3 storingen is een score onvoldoende) | Afkeuringen | Opdrachtnemer maakt alle afkeuringen per lift van het desbetreffende kwartaal inzichtelijk | 1 x per jaar | meer dan 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
14 | Alle rapportages worden volledig en tijdig ingediend (minimale score 100%) | Managementinformatie | Opdrachtnemer maakt inzichtelijk of alle rapportages zijn ingedient. | 1x per kwartaal | lager dan 100% | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
15 | Offertes van meerwerk t.a.v. stilstaande lift en/of gevaarlijke situaties worden binnen 24 uur ingedient bij opdrachtgever (minimale score 90%) | Aanleveren offertes | Opdrachtnemer maakt alle offertes inzichtelijk van het desbetreffende kwartaal | 1x per kwartaal | minder dan 90 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
16 | Offertes van meerwerk anders dan van stilstaande liften en/of gevaarlijke situaties worden binnen 10 werkdagen ingedient bij opdrachtgever (minimale score 90%) | Aanleveren offertes | Opdrachtnemer maakt alle offertes inzichtelijk van het desbetreffende kwartaal | 1x per kwartaal | minder dan 90 procent | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling

## Installatie bestand
Onderhoudsfirma | Liftnummer/code | Locatie | Adres | Plaats | Aantal onderhoudsbeurten
naam | nummer | Gebouwnaam | adres | Plaats | aantal

## Data onderhoud
Onderhoudsfirma | Liftnummer/code | Datum onderhoudsbeurt | Duur beurt
naam | nummer | datum | tijd

## Data Storingen
Onderhoudsfirma | Installatienummer | Melding storing | Aankomst | Gereed | Stilstand? | Opsluiting? | Storingsoorzaak | Terugkoppeling monteur
naam | nummer | datum:tijd | datum:tijd | datum:tijd | ja/nee | ja/nee

## Resultaten
KPI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Blad4 (hidden)
Storingsoorzaken universeel
Technische oorzaak
Foutief gebruik
Vandalisme/onjuist gebruik
Oorzaak buitenaf
Overige (niet-technisch)
Geen storing aangetroffen