## totaal
Bijlage 9 prijzenblad onderhoud W-installaties gemeentelijke gebouwen gemeente Neder Betuwe kenmerk 2024/TN467812
omschrijving | bedrag
Totaal correctief onderhoud W installaties | 0
Totaal inkoop en levering van eigen materialen en inkoop en inzet van onderaannemers/combinanten | 0
Totaal preventief onderhoud W installaties | 0
Totaal monitoring en advies (overige diensten) onderhoud W installaties | 0
totaalprijs onderhoud W installaties | 0
1. Alle prijzen zijn prijspeil 2024 en inclusief alle bijkomende kosten voor aanvullende diensten (administratie, regie voorrij-, reis- en verblijfskosten, e.d.).
2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief BTW.
3. De prijzen dienen marktconform te zijn en passend op de gevraagde dienst.
4. Inschrijver is (op straffe van uitsluiting) verplicht dit prijzenblad intact te laten, volledig in te vullen en geen negatieve bedragen en/of nulbedragen in te vullen.
5. Wanneer er naar oordeel van de aanbestedende dienst sprake is van een zogenaamde manipulatieve inschrijving zal de inschrijver worden uitgesloten.
6. Het ingevuld prijzenblad dient zowel in Excel als PDF te worden opgeleverd. PDF versie dient rechtgeldig te zijn ondertekend
7. LET OP Het prijzenblad bestaat uit vier tabbladen waarvan de inschrijver er drie dient in te vullen (correctief onderhoud, preventief onderhoud en monitoring en advies). In het tabblad "totaal" worden alle bedragen doorgerekend en dient de inschrijver te ondertekenen dat de opgave getrouw is uitgevoerd.
Naam Inschrijver (organisatienaam)
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
Datum
Handtekening
Inschrijver dient de groen geaccentueerde velden in te vullen

## correctief onderhoud
Correctief onderhoud W installaties |  | Inzet functietype | Indicatie aantal uur op jaarbasis | Uurprijs (tussen 07.00 - 17.00 uur op doordeweekse dagen) | Subtotaal | Percentage toeslagen buiten reguliere werktijden
[6 empty] | Op doordeweekse dagen (tussen 17.00 en 7.00 uur) | Weekenden | Nationale feestdagen
Onderhoud aan W-installaties tussen 07.00 - 17.00 uur op doordeweekse dagen |  | hulpmonteur | 200 |  | 0
Onderhoud aan W-installaties tussen 07.00 - 17.00 uur op doordeweekse dagen |  | monteur | 200 |  | 0
Onderhoud aan W-installaties tussen 07.00 - 17.00 uur op doordeweekse dagen |  | specialist/projectleider | 200 |  | 0
Totaal correctief onderhoud en uitbreiding W installaties |  |  |  |  | 0
Opslag materialen en onderaannemers/combinanten |  | Opslagpercentage inschrijver | Fictieve inkoopkosten per jaar | Totaal
inkoop en levering van eigen materialen |  |  | 20000 | 0
inkoop en levering materialen onderaannemers |  |  | 10000 | 0
Totaal opslag materialen en onderaannemers |  |  |  | 0
Instructies en voorwaarden
1 | De definitie van correctief onderhoud staat beschreven in de inschrijvingsleidraad
2 | Bovenstaande raming heeft betrekking op het correctief onderhoud en bijbehorende levering van eigen materialen en inzet van onderaannemers/combinanten
3 | Bij het correctief onderhoud dient inschrijver de groen geaccentueerde velden in te vullen (indicatie van de uurprijzen, percentages voor uren buiten reguliere werktijden en opslagpercentages voor de levering van eigen materialen en inzet materialen onderaannemers
4 | De bruin geaccentueerde uren en bedragen zijn indicatief ingevoerd door aanbestedende dienst waaraan geen rechten ontleend kunnen worden vor de omvang van de opdracht
5 | Bij het correctief onderhoud dient inschrijver bij de indicatie van de uren en uurprijs onderscheid te maken naar de aard van medewerker die beoogd wordt daarvoor te worden ingezet (hulpmonteur, monteur en specialist/projectleider). De aanbestedende dienst heeft indicatief daarvoor uren aangemerkt waaraan geen rechten kunnen worden ontleend
6 | Bij het correctief onderhoud dient inschrijver bij de werkzaamheden buiten de reguliere werktijden percentages aan te geven. Deze invulvelden zijn ook groen geaccentueerd
7 | Inschrijvers doen een opgave qua uurprijs en percentages gebaseerd op hun prognose met betrekking tot de W installlaties (bijlage 12)
9 | De prijzen dienen marktconform te zijn en passend op de gevraagde dienst
10 | Alle prijzen zijn prijspeil 2024 en inclusief alle bijkomende kosten voor aanvullende diensten (administratie, regie voorrij-, reis- en verblijfskosten, e.d.). Hier wordt opgemerkt dat inschrijvers in het opslagpercentage ook een winst- en/of risico-opslag kunnen opnemen. Hiervoor is geen afzonderlijke regel opgenomen
11 | Prijzen kunnen vanaf 1 januari 2026 jaarlijks worden geindexeerd conform de indexen zoals vermeld in het programma van eisen
12 | Bij de inschrijving is nog geen rekening gehouden met het op afstoten en/of toevoegen van W installaties

## preventief onderhoud
locatie | adres | plaats | type W installatie | omschrijving | aantal | fabrikant | type | jaar | inschrijfprijs per gebouw
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Verwarming | Nefit Ecomline 43KW | 2 | Nefit | HR 43 | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Luchtbehandeling (LBK) | Rosenberg Liberty 1010 EH | 1 | Rosenberg | Liberty 1010 | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Luchtbehandeling (LBK) | Rosenberg Liberty 1010 | 1 | Rosenberg | Liberty 1010 | 2012
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Filters | Filters acs ls80a8 (594x594xl600) | 2 | Camfil
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Boiler | Itho | 1 | Itho | OLB5 500ltr / oplaadsysteem | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilator (exclusief kanalen) | 1 | Rosenberg | KDV310-6E | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4 | Stork | Onbekend | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 27
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 7 | Diverse
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 2
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1 | Rada | 215 T3 met pulsedrukkers
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 6
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Totaal
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | CV-ketel Remeha Quinta Pro115 | 2 | Remeha | Quinta Pro115 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | CV-ketel Remeha Quinta Pro65 | 1 | Remeha | Quinta Pro65 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | CV-ketel Remeha Quinta Pro65 | 2 | Remeha | Quinta Pro65 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | Gea Flex Geko ventilatorconvektor | 27 | Gea | Flex Geko | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Luchtbehandeling | Gea Happel CAIR4plusCL20AVVV | 1 | Geha Happel | CAIR4plusCL20AVVV | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Luchtbehandeling | Gea Happel CAIR4plusCL20AVVV | 1 | Geha Happel | CAIR4plusCL20AVVV | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling | Waterkoelmachine Carrier 30RBS140 | 1 | Carrier | 30RBS140 | 2019
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling | Samsung Multisplit | 1 | Samsung | Multisplit | 2019
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling | Samsung casette | 2 | Samsung | Casette | 2019
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling serverruimte | Western Closecontrol-units UEDA22.1 | 2 | Western | Closecontrol-units UEDA22.1 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling serverruimte | Western dry-cooler AGHS403B | 1 | Western | dry-cooler AGHS403B | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 3 | LBK
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 230
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, toiletten enz) | 42
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte en systeem | 2
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 2
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 2 | Priva
Totaal
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Verwarming | Nefit Ecomline 43KW | 2 | Nefit | Topline HR45-2 / combi | 2015
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Boiler | 500 liter boiler met collector (Let op! afgekoppeld) | 2 |  | Direct gesloten gas | 1993
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Luchtbehandeling (LBK) | Mark LBK type 3020 WTW | 1 | Mark | 30-20 WTW / 20000m3/h | 2010
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Filters | 92x592x45 24x24 | 10
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Filters | Filter 592x490x45 | 2
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Filters | Filterset G4 panel 30-20 | 1
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 6
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters zaal | 28 | 6 inblaas 22 afzuiging
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchtafvoerroosters douches en toiletten | 25
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 30
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 6
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1 | Acqua-systems | Onbekend
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 30
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Biezenwei Kantine | Fazantstraat 30 | Opheusden | Verwarming | Nefit Ecomline HRC 30 | 1 | Nefit | ECOMLINE HRC 30
Sporthal De Biezenwei Kantine | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Sporthal De Biezenwei Kantine | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels en toiletten) | 1
Totaal
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Verwarming | Nefit Ecomline HR 43 | 1 | Nefit | ECOMLINE HR 43 | 2009
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Verwarming | Nefit Proline HRC 24 | 1 | Nefit | PROLINE HRC 24
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 3
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Ventilatie | Buis ventilatie Repruimte 2 x GGD plus toiletgroep | 3
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 4
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels en toiletten) | 3
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Regeling | Honeywell Home | 1 | Honeywell
Totaal
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Verwarming | WP LG lucht/water 2018 | 1 | LG Multi V5 | ARUM080 LTE5 / ARNH08GK3A2 | 2018
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Boiler | Boiler 305 L indirect 2018 | 1 | Inventum | HP300SL100 / 300ltr 96kW | 2018
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Ventilatie | Naverwarmer | 1 | Inatherm Veab Heat Tech | Synco RMZ785 | 2009
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Luchtbehandeling (LBK) | LBK Loran type 3 | 1 | Loran | 2600m3/h | 2009
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Filters | Filters acs aero 20x25x2(625x500x48) | 2
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 9
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 4
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 2
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1 | VSH | Conti 630011.8
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 6
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Totaal
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Verwarming | Nefit topline HRC 24 CW 4 | 1 | Nefit | HRC 24 CW 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Verwarming | Nefit Ecoline classic HR 65 | 1 | Nefit | ECOLINE CLASSIC HR 65
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Verwarming | WP Daikin lucht/lucht 2017 | 1 | Daikin | LUCHT/LUCHT | 2017
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels en toiletten) | 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Regeling | Honeywell Home | 1 | Honeywell
Totaal
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | Remeha Rendamax R 305 | 1 | Rendamax | Serie R300 / gesloten | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | GEA Happel luchtgestookt | 3 | GEA | Multimax M532C | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | AO Smith bit 85 N direct | 1
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Boiler |  | 1 | AO Smith | BT85N | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Rosenberg | 4 | Rosenberg | KDV 355-6E / KDV 225-2E / KDV 400- 6E | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Filters luchttoevoer | Filter acs t15/500/730x370
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 7
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 7
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 13
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 6
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 14
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | Nefit trendline HRC 2019 | 1 | Nefit/Bosch | Trendline HRC25 | 2014
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | GEA Happel luchtgestookt geko 7 mhw | 2 |  |  | 2003
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Boiler |  | 1 | Daalderop | 80ltr Duo koper
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Filters luchttoevoer | Filter acs t15/500/730x370 | 2
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen)
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel en toiletten) | 10
Totaal
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | WP LG lucht/water 2018 | 3 | LG | ARUM080LTE5 | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | Gea Happel lucht/ww | 3 | LG | ARNH08GK3A2 | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Boiler | Boiler 500L 2018 | 1 | Inventum | HPB500 100kW | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Filters luchttoevoer | Filter acs t15/500/730x370 | 3
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 10
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 25
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 16
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte en systeem | 8 | Trubert Eurotherm | Ultramix
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 32
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | WP Daikin lucht lucht | 1 | Daikin | RZQG100L8Y1B | 2016
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | luchtverwarmer | 4 | GEA-MultiMAXX | HD32.NWCLAD.CRA, bouwgrootte 3 | 2007
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Rucon |  | 6 x Rucon | RDA31-3535-6E 930 | 2007
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 19
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 9
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Totaal
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit topline 100 | 1 | Nefit | HR 100 | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit topline 70 | 1 | Nefit | HR 70 | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit Proline | 1 | Nefit | Proline | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Luchtverwarmer | 3 | GEA-MultiMAXX | HN23.MWARAC.SKA | 2009
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Boiler | Boiler 500L direct | 1 | Itho | OLB2 500DS | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Luchtbehandeling (LBK)
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Filters | APMC/300x550x45 | 6
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Ventilatiesysteem Afzuiging | 1 | Rucon | KATD 280-6 | 2009
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 8
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | regel 121
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit topline100/Nefit proline | 1 | Nefit |  | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Luchtbehandeling (LBK) | LBK toe en afvoer | 1 | 1 x GEA-CARplus | SX064.096AVVV | 2009
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Filters | ACS LS80A8/5(592X592XZ535) | 4
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Filters | ACS LS8CA8/5(592X592XZ535) | 4
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Koeling | Koelmachine | 1 | Aermax | ANL152A | 2020
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Koeling | Kanaalkoeler | 1 |  |  | 2020
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Rucon |  | 1 x Rucon | KATD280/6 | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 8
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 14
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 17
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 5
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 5 | Rada + Sanimatic | Thermostatic 320 + Sanimatic Ag
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 20
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Linie Kantine | Liniestraat 2a kantine | Ochten | Verwarming | Nefit topline 24 | 1 | Nefit | TOPLINE 24 | 2010
Totaal
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Verwarming | Vaillant SVH | 1 | VAILLANT | SVH
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 1
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 1
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 2
Totaal
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Verwarming | Nefit trendline HRC 25 CW 25 2016 | 1 | Nefit | TRENDLINE HRC 25 CW 25 | 2016
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 0
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 0
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 1
Totaal
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Verwarming | Nefit trendline 2016 | 1 | Nefit | TRENDLINE | 2016
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Verwarming | Nefit ecoline 2004 | 1 | Nefit | ECOLINE | 2004
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 4
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 5
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Regeling | Nefit Easy | 2 | Nefit
Totaal
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Verwarming | Remeha quinta pro 90 | 3 | Remeha | Quinta pro 90
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 14 | Zehnder | MX110 | 2022
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | >30
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (douches en toiletten) | 12
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | CO2 systeem | Airteq (Online monitoring) | 11 | Airteq
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Totaal
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Verwarming | NEFIT topline 45 | 1 | Nefit | Topline 45 | ?
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Verwarming | CV gestookte heaters | 2
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Koeling | Airco etage | 1
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | NVT
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | NVT
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Sanitaire installatie | controle sanitaire systemen (wastafel, douches en toiletten) | NVT
Totaal
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Verwarming | Remeha quinta ace 45 2023 | 1 | Remeha | QUINTA ACE 45 | 2023
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | WTW | WTW Unit Orce 1500 2021 | 1 | Orce | 1500 | 2021
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Naverwarmer | Naverwarmer elektrisch | 1 |  |  | 2021
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Filters
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 9
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafelsen en toiletten) | 7
Totaal
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Verwarming | Nefit Ecomline HR | 1 | Nefit | Ecomline HR | 2009
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Verwarming | Intergas | 1 | Intergas | HR | 2022
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 6
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 6
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 10
Totaal
totaal preventief onderhoud | [8 empty] | 0
Instructies en voorwaarden
1 | De definitie van preventief onderhoud staat beschreven in de inschrijvingsleidraad
2 | Bij het preventief onderhoud dient inschrijver de groen geaccentueerde velden in te vullen op basis van gegevens uit het overzicht W installaties (bijlage 12)
3 | Bovenstaande inschrijvingsbedragen hebben betrekking op het preventie onderhoud (periodieke inspecties en klein onderhoud)
4 | U dient in het tabblad "preventief onderhoud" de prijzen per gebouw in te vullen. Tevens dienen de door u opgegeven prijzen alle kosten te omvatten voor de betreffende dienstverlening, zoals uren, benodige materiaal voor preventief onderhoud, reis-, verblijfs- en voorrijkosten en bijkomende kosten (administratie, regie, etc.). U kunt voor het leveren van het preventief onderhoud geen andere kosten in rekening brengen dan de door u opgegeven prijzen
5 | Er mogen geen andere kosten in rekening gebracht worden dan de kosten in dit tabblad en de kosten genoemd in de inschrijvingsleidraad
6 | Indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst onderhoud en beheer van andere installaties (niet genoemd in bijlage 12) worden uitgevraagd dienen de prijzen en toeslagen daarvoor overeen te komen met de prijzen en toeslagen die in dit prijzenblad zijn opgenomen
7 | Inschrijver is (op straffe van uitsluiting) verplicht dit prijzenblad intact te laten, volledig in te vullen en geen negatieve bedragen en/of nulbedragen in te vullen
8 | De prijzen dienen marktconform te zijn en passend op de gevraagde dienst
9 | Wanneer er naar oordeel van de aanbestedende dienst sprake is van een zogenaamde manipulatieve inschrijving zal de inschrijver worden uitgesloten
10 | Prijzen kunnen vanaf 1 januari 2026 jaarlijks worden geindexeerd conform de indexen zoals vermeld in de inschrijvingsleidraad
11 | Alle tarieven zijn exclusief BTW
12 | Alle prijzen zijn prijspeil 2024 en inclusief alle bijkomende kosten voor aanvullende diensten (administratie, regie voorrij-, reis- en verblijfskosten, e.d.)
13 | Het ingevulde prijzenblad dient zowel in excel als in PDF te worden opgeleverd. PDF versie dient rechtsgeldig te zijn ondertekend
14 | Bij de inschrijving is nog geen rekening gehouden met het op afstoten en/of toevoegen van W installaties
15 | LET OP Het prijzenblad bestaat uit vier tabbladen waarvan de inschrijver er drie dient in te vullen (correctief onderhoud, preventief onderhoud en monitoring en advies (overige diensten). In het tabblad "totaal" worden alle bedragen doorgerekend en dient de inschrijver te ondertekenen dat de opgave getrouw is uitgevoerd

## monitoring en advies
Overige diensten rondom onderhoud en instandhouding W installaties |  | inzet functietype | Indicatie aantal uur op jaarbasis | Uurprijs | Subtotaal
Monitoren van de werking van W installaties |  | analist | 260 |  | 0
Adviesdiensten ten behoeve van W installaties |  | adviseur | 100 |  | 0
Totaal overige diensten onderhoud en uitbreiding W installaties |  |  |  |  | 0
Instructies en voorwaarden
1 | De definitie van monitoring en adviesdiensten staat beschreven in de inschrijvingsleidraad
2 | Bovenstaande urenraming heeft betrekking op de monitoring op W installaties en adviesdiensten (overige diensten)
3 | * De bruin geaccentueerde uren zijn indicatief ingevoerd door aanbestedende dienst waaraan geen rechten ontleend kunnen worden voor de omvang van de opdracht
4 | De inschrijver dient de groen geaccentueerde velden in te vullen (uurprijs)
5 | De prijzen voor overige diensten (monitoren en advies) zijn all-in prijzen en kennen geen toeslag omdat uitvoering buiten reguliere werktijden niet tot nauwelijks aanwezig is
6 | Inschrijvers doen een opgave qua uurprijs gebaseerd op hun prognose met betrekking tot de W installlaties (bijlage 12)
7 | Er mogen geen andere kosten in rekening worden gebracht dan de kosten in dit werkblad en de kosten genoemd in het beschrijvend document
8 | Alle prijzen zijn prijspeil 2024 en inclusief alle bijkomende kosten voor aanvullende diensten (administratie, regie voorrij-, reis- en verblijfskosten, e.d.)
9 | De prijzen dienen marktconform te zijn en passend op de gevraagde dienst
10 | Alle prijzen zijn exclusief BTW
11 | Prijzen kunnen vanaf 1 januari 2026 jaarlijks worden geindexeerd conform de indexen zoals vermeld in het programma van eisen
12 | Inschrijver is (op straffe van uitsluiting) verplicht dit prijzenblad intact te laten, volledig in te vullen en geen negatieve bedragen en/of nulbedragen in te vullen
13 | Wanneer er naar oordeel van de aanbestedende dienst sprake is van een zogenaamde manipulatieve inschrijving zal de inschrijver worden uitgesloten
14 | Indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst onderhoud en beheer van andere installaties (niet genoemd in bijlage 12) worden uitgevraagd dienen de prijzen daarvoor overeen te komen met de prijzen die in dit prijzenblad zijn opgenomen
15 | Het ingevuld prijzenblad dient zowel in Excel als PDF te worden opgeleverd. PDF versie dient rechtgeldig te zijn ondertekend
16 | Bij de inschrijving is nog geen rekening gehouden met het op afstoten en/of toevoegen van W installaties
17 | LET OP Het prijzenblad bestaat uit vier tabbladen waarvan de inschrijver er drie dient in te vullen (correctief onderhoud, preventief onderhoud en monitoring en advies). In het tabblad "totaal" worden alle bedragen doorgerekend en dient de inschrijver te ondertekenen dat de opgave getrouw is uitgevoerd