## Blad1
locatie | adres | plaats | type W installatie | omschrijving | aantal | fabrikant | type | jaar
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Verwarming | Nefit Ecomline 43KW | 2 | Nefit | HR 43 | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Luchtbehandeling (LBK) | Rosenberg Liberty 1010 EH | 1 | Rosenberg | Liberty 1010 (1800m3/h) | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Luchtbehandeling (LBK) | Rosenberg Liberty 1010 | 1 | Rosenberg | Liberty 1010 (3300m3/h) | 2012
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Filters | Filters acs ls80a8 (594x594xl600) | 2 | Camfil
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Boiler | Itho | 1 | Itho | OLB5 500ltr / oplaadsysteem | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilator (exclusief kanalen) | 1 | Rosenberg | KDV310-6E | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4 | Stork | Onbekend | 2008
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 27
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 7 | Diverse
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 2
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1 | Rada | 215 T3 met pulsedrukkers
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 6
Gymzaal en Hoenderik Kesteren | Nedereindsestraat 27b | Kesteren | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | CV-ketel Remeha Quinta Pro115 | 2 | Remeha | Quinta Pro115 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | CV-ketel Remeha Quinta Pro65 | 1 | Remeha | Quinta Pro65 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | CV-ketel Remeha Quinta Pro65 | 2 | Remeha | Quinta Pro65 | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Verwarming | Gea Flex Geko ventilatorconvektor | 27 | Gea | Flex Geko | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Luchtbehandeling | Gea Happel CAIR4plusCL20AVVV | 1 | Geha Happel | CAIR4plusCL20AVVV (7300m3/h) | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Luchtbehandeling | Gea Happel CAIR4plusCL20AVVV | 1 | Geha Happel | CAIR4plusCL20AVVV (8600m3/h) | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling | Waterkoelmachine Carrier 30RBS140 | 1 | Carrier | 30RBS140 (134,7kW) (R410a) | 2019
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling | Samsung Multisplit | 1 | Samsung | Multisplit (R32)(12kW) | 2019
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling | Samsung casette | 2 | Samsung | Casette | 2019
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling serverruimte | Western Closecontrol-units UEDA22.1 2 x 12,5kg (R410a) | 2 | Western | Closecontrol-units UEDA22.1 (R410a) | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Koeling serverruimte | Western Dry-cooler AGHS403B | 1 | Western | Dry-cooler AGHS403B | 2011
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 3 | LBK
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 230
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, toiletten enz) | 42
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte en systeem | 2
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 2
Gemeentehuis Opheusden | Burgemeester Lodderstr 20 | Opheusden | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 2 | Priva
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Verwarming | Nefit Ecomline 43KW | 2 | Nefit | Topline HR45-2 / combi | 2015
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Boiler | 500 liter boiler met collector (Let op! afgekoppeld) | 2 |  | Direct gesloten gas | 1993
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Luchtbehandeling (LBK) | Mark LBK type 3020 WTW | 1 | Mark | 30-20 WTW / 20000m3/h | 2010
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Filters | 92x592x45 24x24 | 10
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Filters | Filter 592x490x45 | 2
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Filters | Filterset G4 panel 30-20 | 1
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 6
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters zaal | 28 | 6 inblaas 22 afzuiging
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchtafvoerroosters douches en toiletten | 25
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 30
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 6
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1 | Acqua-systems | Onbekend
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 30
Sporthal De Biezenwei | Fazantstraat 30 | Opheusden | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Biezenwei Kantine | Fazantstraat 30 | Opheusden | Verwarming | Nefit Ecomline HRC 30 | 1 | Nefit | ECOMLINE HRC 30
Sporthal De Biezenwei Kantine | Fazantstraat 30 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Sporthal De Biezenwei Kantine | Fazantstraat 30 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels en toiletten) | 1
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Verwarming | Nefit Ecomline HR 43 | 1 | Nefit | ECOMLINE HR 43 | 2009
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Verwarming | Nefit Proline HRC 24 | 1 | Nefit | PROLINE HRC 24
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 3
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Ventilatie | Buis ventilatie Repruimte 2 x GGD plus toiletgroep | 3
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 4
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels en toiletten) | 3
Welzijnsgebouw De Snellenburg | Vuurdoornstraat 2 | Opheusden | Regeling | Honeywell Home | 1 | Honeywell
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Verwarming | WP LG lucht/water 2018 | 1 | LG Multi V5 | ARUM080 LTE5 / ARNH08GK3A2 | 2018
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Boiler | Boiler 305 L indirect 2018 | 1 | Inventum | HP300SL100 / 300ltr 96kW | 2018
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Ventilatie | Naverwarmer | 1 | Inatherm Veab Heat Tech | Synco RMZ785 | 2009
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Luchtbehandeling (LBK) | LBK Loran type 3 | 1 | Loran | 2600m3/h | 2009
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Filters | Filters acs aero 20x25x2(625x500x48) | 2
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 9
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 4
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 2
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1 | VSH | Conti 630011.8
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 6
Gymzaal Echteld | Achterstraat 27-27a | Echteld | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Verwarming | Nefit topline HRC 24 CW 4 | 1 | Nefit | HRC 24 CW 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Verwarming | Nefit Ecoline classic HR 65 | 1 | Nefit | ECOLINE CLASSIC HR 65
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Verwarming | WP Daikin lucht/lucht 2017 | 1 | Daikin | LUCHT/LUCHT (12kW) | 2017
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels en toiletten) | 4
Welzijnsgebouw Trefpunt | Pieter C. Hooftstraat 10-10a | Kesteren | Regeling | Honeywell Home | 1 | Honeywell
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | Remeha Rendamax R 305 | 1 | Rendamax | Serie R300 / gesloten | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | GEA Happel luchtgestookt | 3 | GEA | Multimax M532C | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | AO Smith bit 85 N direct | 1
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Boiler | Boiler | 1 | AO Smith | BT85N | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Rosenberg | 4 | Rosenberg | KDV 355-6E / KDV 225-2E / KDV 400- 6E | 2003
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Filters luchttoevoer | Filter acs t15/500/730x370 | 8
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 7
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 7
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 13
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 6
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 1
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 14
Sporthal De Eng | Dalwagen 78b | Dodewaard | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | Nefit trendline HRC 2019 | 1 | Nefit/Bosch | Trendline HRC25 | 2014
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Verwarming | GEA Happel luchtgestookt geko 7 mhw | 2 |  |  | 2003
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Boiler | Boiler 80ltr | 1 | Daalderop | 80ltr Duo koper
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Filters luchttoevoer | Filter acs t15/500/730x370 | 2
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 3
Sporthal De Eng Kantine | Dalwagen 78b | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel en toiletten) | 10
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | WP LG lucht/water 2018 Buitenunit | 3 | LG | ARUM080LTE5 (R410a)(25kW) | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | WP LG lucht/water 2018 Binnenunit | 3 | LG | ARNH08GK3A2 | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | GEA Happel luchtverhitter | 3 | GEA Happel | MultiMax HD32.NWCLAD.CRA | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Boiler | Boiler 500L 2018 | 1 | Inventum | HPB500 100kW | 2018
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Filters luchttoevoer | Filter acs t15/500/730x370 | 3
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 10
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 25
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 16
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte en systeem | 8 | Trubert Eurotherm | Ultramix
Sporthal De Leede | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 32
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | WP Daikin lucht lucht | 1 | Daikin | RZQG100L8Y1B (5kW)(r410a) | 2016
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Verwarming | luchtverwarmer | 4 | GEA-MultiMAXX | HD32.NWCLAD.CRA, bouwgrootte 3 | 2007
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Rucon | 6 | 6 x Rucon | RDA31-3535-6E 930 | 2007
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 19
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 9
Sporthal De Leede Kantine | Kasteelstraat 4 | Kesteren | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit topline 100 | 1 | Nefit | HR 100 | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit topline 70 | 1 | Nefit | HR 70 | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit Proline | 1 | Nefit | Proline | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Luchtverwarmer | 3 | GEA-MultiMAXX | HN23.MWARAC.SKA | 2009
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Boiler | Boiler 500L direct | 1 | Itho | OLB2 500DS | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Filters | APMC/300x550x45 | 6
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Ventilatiesysteem Afzuiging | 1 | Rucon | KATD 280-6 | 2009
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Verwarming | Nefit topline100/Nefit proline | 1 | Nefit |  | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Luchtbehandeling (LBK) | LBK toe en afvoer (Qv=4000m3/h) | 1 | 1 x GEA-CARplus | SX064.096AVVV | 2009
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Filters | ACS LS80A8/5(592X592XZ535) | 4
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Filters | ACS LS8CA8/5(592X592XZ535) | 4
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Koeling | Koelmachine | 1 | Aermac | ANL152A R410a (33kW) | 2020
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Koeling | Kanaalkoeler | 1 |  |  | 2020
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Rucon | 2 | Rucon | RDA 31-3545-ND | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Rucon | 2 | Rucon | DAV 31-3535-6E | 2010
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 16
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafel, toiletten e.d.) | 17
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Controle doucheruimte | 5
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Controle douchesysteem | 5 | Rada + Sanimatic | Thermostatic 320 + Sanimatic Ag
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | Sanitaire installatie | Douchekoppen | 20
Sporthal De Linie | Liniestraat 2a | Ochten | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Sporthal De Linie Kantine | Liniestraat 2a kantine | Ochten | Verwarming | Nefit topline 24 | 1 | Nefit | TOPLINE 24 | 2010
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Verwarming | Vaillant SVH | 1 | VAILLANT | SVH
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 1
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 1
Gemeentewerf Kesteren | Betuwestraatweg 6 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 2
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Verwarming | Nefit trendline HRC 25 CW 25 2016 | 1 | Nefit | TRENDLINE HRC 25 CW 25 | 2016
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 0
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 5
Gemeentewerf Opheusden | Kastanjelaan 33 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 1
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Verwarming | Nefit trendline 2016 | 1 | Nefit | TRENDLINE | 2016
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Verwarming | Nefit ecoline 2004 | 1 | Nefit | ECOLINE | 2004
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 4
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 4
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 5
Speelotheek Dodewaard | Anna van Burenlaan 2 | Dodewaard | Regeling | Nefit Easy | 2 | Nefit
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Verwarming | Remeha quinta pro 90 | 3 | Remeha | Quinta pro 90
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 14 | Zehnder | MX110 | 2022
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 40
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (douches en toiletten) | 12
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | CO2 systeem | Airteq (Online monitoring) | 11 | Airteq
Oude Pantarijn | Tollenhof 1 | Kesteren | GBS systeem | Gebouwbeheersysteem | 1 | Siemens | Siemens SyncoIC
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Verwarming | NEFIT topline 45 | 1 | Nefit | Topline 45 | ?
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Verwarming | CV gestookte heaters | 2
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Koeling | Airco etage | 1
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 10
Brandweerkarzerne Dodewaard | Oranjelaan 1b | Dodewaard | Sanitaire installatie | controle sanitaire systemen (wastafel, douches en toiletten) | 8
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Verwarming | Remeha quinta ace 45 2023 | 1 | Remeha | QUINTA ACE 45 | 2023
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | WTW | WTW Unit Orce 1500 2021 | 1 | Orce | 1500 | 2021
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Naverwarmer | Naverwarmer elektrisch | 1 |  |  | 2021
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Filters | Onbekend | 2
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 2
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 9
Welzijnsgebouw De Notenbalk | Swaenenstate 40 | Opheusden | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafelsen en toiletten) | 7
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Verwarming | Nefit Ecomline HR | 1 | Nefit | Ecomline HR | 2009
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Verwarming | Intergas | 1 | Intergas | HR | 2022
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Ventilatie | Reiniging en inspectie afzuigventilatoren (exclusief kanalen) | 6
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Ventilatie | Reiniging en inspectie luchttoevoer en luchtafvoerroosters | 6
Noodopvang | J.R. Zeemanstraat 10 | IJzendoorn | Sanitaire installatie | Controle sanitaire systemen (wastafels, douches en toiletten) | 10
totaal preventief onderhoud