## 2e nota van inlichtingen
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
59 | Subgunningscriterium 4 | Er wordt gevraagd om een visie te schrijven op biobased bouwmaterialen. Het is goed dat de gemeente Leiden dit in de aanbesteding uitvraagt. Zou de gemeente nog een kleine stap verder willen gaan, door er ook een percentage aan te koppelen, met het aantal woningen waar minimaal biobased materialen toegepast moeten worden. Dit zorgt voor meer innovatie, creativiteit en meer inzet om dit daadwerkelijk te realiseren dan alleen een visie. Dit zou als eis kunnen worden opgenomen en in Subgunningscriterium 4 met de vraag hoe de inschrijver dit wil gaan bereiken. | We zijn blij met het signaal van deze partij waaruit ambitie spreekt. We hebben het, gezien de terughoudendheid bij marktpartijen die we hebben gesproken, nog niet aangedurfd om een eis op het gebied van biobased materiaal op te nemen. Maar we hopen ambitie terug te zien in de gevraagde visie. Hoe concreter dit geformuleerd wordt, hoe beter we dit kunnen beoordelen, dus we moedigen alle potentiële inschrijvers aan om concrete doelstellingen in de visie op te nemen.
60 | Subgunningscriterium 5.4 en 4 | Er wordt gevraagd een PVA op te stellen voor 3 verschillende mogelijkheden. Diest de visie op Biobased bouwen van gunningscriterius 4 ook te worden toegepast op deze 3 mogelijkheden? Dus zowel op de 'Doe-het-zelf' optie als de 'ik wil het zelf doen' als de 'ik wil graag advies en ontzorging'? En blijft dit bij een visie, of dient de inschrijver hier ook daad bij het woord te voegen en voor alle drie de mogelijkheden een biobased versie aan te bieden? | Bij optie 1: "ik wil het zelf doen" kan de inschrijver sturen op biobased materiaalgebruik via het aanbod van doe het zelf materialen dat wordt georganiseerd. Bij optie 2 "ik wil het zelf regelen" keert de inschrijver alleen de subsidie uit en heeft daarmee weinig invloed op de materiaalkeuze. Bij optie 3 "ik wil ontzorgd worden" kan de inschrijver sturen, zowel in het advies als in het aanbod van uitvoerende partijen. Het gunningscriterium gaat over de mate waarin datgene wat geschreven geloofwaardig (realistisch) en effectief is.
61 | Collectieve inkoopacties | Op pagina 7 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat huishoudens er ook voor kunnen kiezen om hun subsidiebudget in te zetten binnen “één van de, door aanbestedende dienst georganiseerde, collectieve inkoopacties”. Kunt u nader toelichten hoe en wanneer u welke collectieve inkoopacties gaat organiseren? Waarom heeft u ervoor gekozen deze inkoopacties zelf te organiseren en geen onderdeel te laten zijn van deze aanbesteding? Wilt u overwegen de inkoopacties onderdeel te maken van deze aanbesteding? Zo nee, waarom niet? | We zijn al in 2022 een samenwerking aangegaan met een aanbieder van collectieve inkoopacties. We hebben met deze partij een samenwerkingsovereenkomst voor ca. 5 jaar. De reden dat we deze twee componenten hebben losgekoppeld is dat de aanbesteding voor een complete aanpak een langere aanlooptijd heeft en dat we in de tussentijd al wel resultaten wilden boeken.
62 | Kosten voor communicatieactiviteiten | In het antwoord op vraag 37 gaat u in op de kosten voor het drukwerk en verzending geraamd zijn binnen de opdrachtwaarde. Het antwoord suggereert dat wat ons betreft dat alle communicatieactiviteiten die de inschrijver opneemt in het plan van aanpak uit het budget van €113.292 voor projectmanagement moet worden bekostigd. Klopt dat? | Dat klopt. Daarbij moet worden aangemerkt dat het bedrag van 113.292 euro een raming betreft en dat het inschrijver vrijstaat voor een hoger of lager bedrag in te schrijven, met inachtneming van het minimum, zie gunningscriterium 5.
63 | Gegevensuitwisselingsovereenkomst | U geeft in de aanbestedingsleidraad aan dat er een verwerkersovereenkomst getekend moet worden zodat opdrachtnemer de verzamelde data kan delen met u als opdrachtgever. Wij snappen deze wens en kunnen daar ook aan voldoen. We denken dat het in deze situatie alleen passender is hiervoor gebruik te maken van een gegevensuitwisselingsovereenkomst omdat het hier gaat om een uitwisseling van data tussen twee zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken. Wij maken met veel andere gemeenten hiervoor gebruik van het standaard template van de VNG (gegevensuitwisselingsovereenkomst VNG). Gaat u ermee akkoord voor het uitwisselen van data te werken met de gegevensuitwisselingsovereenkomst van de VNG? Zo nee, waarom niet? | Het is akkoord dat we gebruik maken van een gegevensuitwisselingsovereenkomst in plaats van een verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is komen te vervallen en de gegevensuitwisselingsovereenkomst is toegevoegd. Dit is een gegevensuitwisselingsovereenkomst van de aanbestedende dienst die is gebasseerd op die van de VNG.
64 | Facturatieafspraken | In het antwoord op vraag 39 over de wijze van facturatie verwijst u naar de conceptovereenkomst. De conceptovereenkomst maakt echter niet duidelijk op welk moment vaste en variabele projecten gefactureerd mogen worden. Aangezien de voorbereiding en uitvoering van de aanpak aan onze kant voorfinanciering vraagt en omdat op voorhand lastig kan worden ingeschat hoeveel bewoners wanneer aan de aanpak mee doen, is het wenselijk dat wij een deel van de kosten vooruit kunnen factureren. Kunt u instemmen met onderstaand voorstel en zo ja, dit voorstel verwerken in de conceptovereenkomst. * De eenmalige vaste opstartkosten worden ineens op ingangsdatum van de overeenkomst gefactureerd. * De structurele vaste projectkosten worden voor het eerst op ingangsdatum van de overeenkomst gefactureerd en daarna eens per kalenderjaar. * Voor de variabele kosten voor de 3 trajecten mag de inschrijver een voorschot van 1/52 (= het aantal maanden van 1 september 2024 t/m 31 december 2028) van het beschikbare budget voor de dienstverlening aan doelgroep A en B factureren. Aan het eind van iedere maand wordt een verrekening gemaakt met de daadwerkelijk geleverde diensten binnen de drie trajecten. | Deels akkoord. De eenmalige vaste opstartkosten worden voor 50% op ingangsdatum van de overeenkomst gefactureerd. De andere 50% van de eenmalige vaste opstartkosten wordt bij oplevering van de online aanmeld-omgeving gefactureerd. * De structurele vaste projectkosten worden voor het eerst op ingangsdatum van de overeenkomst gefactureerd en daarna eens per kalenderjaar. * Voor de variabele kosten voor de 3 trajecten (Dienstverlening aan doelgroep A en B (bij keuze voor optie 3; ontzorging) mag de inschrijver een voorschot van 1/52 (= het aantal maanden van 1 september 2024 t/m 31 december 2028) van het beschikbare budget voor de dienstverlening aan doelgroep A en B factureren. Aan het eind van iedere maand wordt een verrekening gemaakt met de daadwerkelijk geleverde diensten binnen de drie trajecten.
65 | Prijzenblad | In het antwoord op vraag 41 bent u akkoord gegaan met een andere indeling van het prijzenblad. Wij ondersteunen het toevoegen van prijscomponenten, maar stellen een iets andere indeling voor. Deze sluit beter aan bij uw aanpak en de werkelijke kostenstructuur van inschrijvers. We hebben in onderstaand voorstel ook de eenheden en fictieve aantal verhelderd. Voor een gelijke weging van de variabele kosten voor ieder van uw 3 trajecten stellen we voor er van uit te gaan dat aan ieder traject evenveel huishoudens meedoen, namelijk 657. - Eenmalige vaste opstartkosten (eenheid: project, aantal: 1) - Structurele vaste projectkosten (eenheid: jaar, aantal: 2⅓) - Variabele kosten traject “Ik wil het zelf regelen” (eenheid: behandelde subsidieaanvraag, fictief aantal: 657) - Variabele kosten traject “Ik wil het zelf doen” (eenheid: aangevraagde kadokaart, fictief aantal: 657) - Variabele kosten traject “Ik wil graag advies en ontzorging” (eenheid: huisbezoek, fictief aantal 657) | Niet akkoord. Het prijzenblad in de huidige herziene vorm biedt al voldoende mogelijkheden om de inschrijvingen te vergelijken.
66 | Prijzenblad | in het antwoord op vraag 32 geeft u aan dat het prijzenblad wordt aangepast. Het aangepaste prijzenblad dat u op 3 juli heeft gepubliceerd is echter hetzelfde als het oorspronkelijke prijzenblad, wellicht is hier iets mis gegaan? Kunt u als nog het aangepaste prijzenblad publiceren? | Er is een nieuw prijzenblad geüpload, de oude is komen te vervallen. Zie het herziene prijzenblad onder 'documenten', 'nota van inlichtingen'.
67 | Conversie doelgroep A | U stelt op blz. 6 dat doelgroep A bestaat uit 100 huishoudens. In de tabel op pagina 10 stelt u dat er €400.000 subsidiegeld beschikbaar is voor doelgroep A met een maximum van €4000 per huishouden. Dat komt dus neer op 400.000/4000 = 100 huishoudens die subsidie kunnen ontvangen binnen deze doelgroep. Is onze aanname correct dat u verwacht dat er een 100% conversie behaald gaat worden binnen doelgroep A? Zo ja, kunt u dan een toelichting geven waarop u baseert dat er 100% conversie behaald kan worden binnen deze groep van 100 huishoudens? En u dus niet verwacht dat er enige uitval of niet-deelname is binnen deze doelgroep? | We verwachten geen 100% conversie maar we streven wel naar een hoog percentage vanwege het hoge subsidiebedrag. Als een deel van doelgroep A niet meedoet, betekent dat er wel een hogere deelname nodig is bij doelgroep B, om toch het aantal van 1971 huishoudens te halen.
68 | Bijlage MVOI | Bij vraag 35 stelt u dat de Bijlage MVOI nu is toegevoegd. Deze bijlage staat echter niet tussen de nieuw geüploade documenten. Kunt u deze bijlage delen? Of bevestigen dat deze niet meer van toepassing is? | De MVOI bijlage is nu geüpload.
69 | Verduidelijking Subgunningscriterium 1 Plan van aanpak | Voor dit subgunningscriterium stelt u: “De wijze waarop een woningeigenaar uit de betreffende doelgroep wordt benaderd waarbij aan aanbestedende dienst een aantal mogelijke opties worden aangeboden om een keuze uit te maken;" Het is ons niet duidelijk wat u hier wil horen en waarom. Bedoelt u dat wij meerdere benadering opties per doelgroep aan u voorleggen en dat u vervolgens een keuze maakt uit deze opties? Of bedoelt u dat wij in onze aanbieding per doelgroep een andere benadering aan u voorleggen? Kunt u dit verhelderen en toelichten waarom u hiervoor kiest. | De formulering is bij dit gunningscriterium is inderdaad onvoldoende helder. Onze bedoeling is dat de inschrijver een plan van aanpak schrijft om de verschillende doelgroepen te bedienen. Deze aanpak zal deels overlappen voor alle doelgroepen, en deels doelgroep-specifiek zijn. We beoordelen op het voorgestelde plan van aanpak en zullen daar geen eigen keuzes in maken. Wel is het mogelijk dat er bij voortschrijdende inzichten op basis van de herzieningsclausule verbetervoorstellen worden gedaan.
70 | Verheldering doelgroep | Dubbel check: klopt de aanname dat bij de doelgroepsbeschrijving op pagina 6 van de leidraad het aantal huishoudens in doelgroep A (100 huishoudens) géén (ook niet deels) onderdeel is van het aantal huishoudens in doelgroep B (4000 huishoudens)? | Dat klopt. Doelgroep A is een specifieke doelgroep waarvan we ook inkomensgegevens hebben en weten dat deze bewoners energietoeslag hebben ontvangen. Doelgroep B bestaat uit ca. 4000 huishoudens en hebben we gedefinieerd op basis van WOZ waarde en energielabel. Zie ook het antwoord op vraag 83.
71 | Vervallen van bijlage 7 | Met de eerste NvI is bijlage 7 vervallen. Kunt u toelichten waarom deze bijlage is komen te vervallen? Klopt de aanname dat de informatie in de bijlage onjuist was en volledig niet te gebruiken is? | Dit is per abuis geüpload en is volledig niet te gebruiken.
72 | Financieel beheer | In hoeverre verschilt binnen SGC 2 de eerste bullet bij Financieel (Financieel beheer: hoe wordt veilig financieel beheer geborgd en hoe voorkomt inschrijver dat de beschikbare budgetten worden overschreden?) en de 4de bullet bij Monitoring (Mate van accurate monitoring van het subsidiegeld, zowel uitgekeerd alsnog uit te keren (resterend budget) per woning)? Kunt u verhelderen waarin u het onderscheid ziet, zodat we onnodige herhaling voorkomen? | Bij de bullet 'financieel beheer' wordt bedoeld: het borgen van de financiën. Daaronder verstaan we o.a. uitkeren subsidies, facturenbeheer, voorkomen van fraude of fouten. Bij de bullet 'monitoring' wordt bedoeld: het kunnen inzien van de voortgang van de subsidieverstrekkingen, zodat we zonodig de strategie daarop kunnen aanpassen.
73 | Beschikbaarheid van middelen | Een vervolgvraag op basis van vraag 9 in de Nota van Inlichtingen. Bij elk gunningscriterium wordt verwezen naar de “beschikbaarheid van de in te zetten middelen”. Naar welke middelen wordt hier specifiek gerefereerd. Is dit bijvoorbeeld de capaciteit van adviseurs of isolerende partijen of wordt hier naar andere middelen gerefereerd? Kunt u dit verduidelijken? | Dank voor de toelichting op deze vraag. Met 'middelen' wordt inderdaad bedoeld: de capaciteit van zowel inschrijver als uitvoerende partijen.
74 | Doelstelling | Er wordt in de beoordeling gerefereerd naar in hoeverre de aanbieding aansluit bij de doelstelling. Er wordt nergens heel duidelijk één doelstelling beschreven in het plan. Is dit de doelstelling om het genoemde aantal huishoudens te bereiken binnen de projectperiode of een andere doelstelling? Kunt u verduidelijken bij welke doelstelling de uitwerking van de onderwerpen aan moet sluiten? | Het doel van de opdracht is, zoals omschreven in de opdrachtbeschrijving van de aanbestedingsleidraad, om woningeigenaren te helpen hun grondgebonden koopwoning met een WOZ-waarde tot € 454.000 en een label D, E, F of G, óf met minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen, te isoleren. Per woning moet minimaal één isolerende maatregel aan de schil van de woning worden getroffen, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilerende maatregelen. De opdracht wordt in eerste instantie uitgevoerd tussen 1 september 2024 en 31 december 2028. Het doel van de opdracht is om bij minimaal 1971 grondgebonden woningen in Leiden minimaal één isolerende maatregel aan te brengen. Voor eind 2026 moeten in ieder geval 790 huishoudens hebben deelgenomen. Voor eind 2027 moeten in ieder geval in totaal 1381 huishoudens hebben deelgenomen. Voor eind 2028 moeten minimaal in totaal 1971 huishoudens hebben deelgenomen.
75 | Verduidelijking antwoord op vraag 37 | Zou u uw antwoord op vraag 37 kunnen verduidelijken: klopt het dat het drukken en verzenden van brieven (en andere communicatie uitingen) voor rekening van Inschrijvers is? | Dat klopt.
76 | Inschrijfformulier | U vraag om een inschrijfformulier waarin bewoners kunnen kiezen uit de verschillende routes. In onze ervaring zorgt een lang aanmeldformulier voor veel mensen die afhaken (data van Analytics). Staat u open voor een andere inrichting? Bjivoorbeeld de toelichting op de website en daarna een simpel aanmelding per doelgroep (‘ik wil het zelf regelen” krijgt een formulier voor het aanvragen van subsidie, “ik wil ontzorgd worden” krijgt een optie om zich aan te melden voor een huisbezoek, etc.) | Akkoord. We willen graag dat bewoners de keuze krijgen uit deze drie opties. We staan open voor suggesties van de inschrijver voor hoe we dit het beste kunnen inrichten.
77 | PVE, eis 3 en vraag 5 eerste NVI | in het PVE (eis 3, en vraag 5 in de eerste NVI) staat : “Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de geadviseerde isolerende en/of ventilerende maatregelen.”. Wat bedoelt u met deze verantwoordelijkheid? Het isolatiebedrijf is contractpartij voor de bewoner en daarmee aansprakelijk bij slechte uitvoering. Wij kunnen als intermediair wel kwaliteitseisen stellen, controles uitvoeren maar zijn niet de contractpartij. | Opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met opdrachtnemer. Aanbestedende dienst heeft één contractpartij en dat is de opdrachtnemer. Het is aan de Opdrachtnemer om afspraken te maken met de gekozen isolatiebedrijf over aansprakelijkheid.
78 | Planning | In de eerste nota van inlichtingen vroegen we (vraag 45) of we een planning mogen toevoegen als visuele bijlage, ter ondersteuning van hetgeen geschreven wordt in de stukken. U verwijst in het antwoord naar vraag 3, waarin een vraag gesteld wordt over GC 1 en 2. Hiermee hebben we geen antwoord op onze vraag. Is het akkoord om, los van de 2A4 pagina’s voor GC3 een indicatieve planning toe te voegen als visuele bijlage bij dit stuk? Dit werkt verhelderend en maakt inzichtelijk hoe de planning eruit ziet. | U heeft gelijk dat de verwijzing in de eerste nota van inlichtingen niet correct was. Toch zijn we niet akkoord met uw voorstel. We denken dat 2 A4 voldoende ruimte biedt voor een planning, hetzij uitgewerkt in tekst, hetzij in afbeeldingen, of een combinatie daarvan.
79 | Advies aan huis voor doe-het-zelvers | We hebben in andere projecten gemerkt dat de conversie significant hoger wordt wanneer er iemand meekijkt naar welke mogelijkheden er zijn, welke materialen nodig zijn etc. Zeker bij bewoners die tot nu toe nog niet veel geïsoleerd hebben (de LAI-doelgroep). Biedt het meerwaarde als Inschrijvers dit aanbieden? En mogen deze huisbezoeken dan ook gefactureerd worden? | Niet akkoord. Doe-het-zelvers kunnen een gratis energiecoach aanvragen via de gemeente. U kunt wel in uw communicatieaanpak meenemen welke andere mogelijkheden er geboden worden voor doe-het-zelvers, zoals instructievideo's e.d.
80 | Facturatie | U geeft aan dat de voorwaarden voor facturatie in de overeenkomst staan, maar hier staat niet hoe vaak gefactureerd mag worden. Ook staat er niets vermeld over een voorschot op de facturatie voor vooraf gemaakte kosten. Bent u akkoord met het aanpassen van de voorwaarden van de facturatie in uw overeenkomst? Een voorstel: 25% facturatie vooraf voor gemaakte (vaste) onkosten. De overige 75% worden vervolgens maandelijks uitgekeerd, samen met de variabele kosten op basis van werkelijk gerealiseerde huisbezoeken of financiële verwerkingen. Bent u akkoord met deze vorm van facturatie? Zo nee, waarom niet? | Zie voor aanvullende informatie over de facturatie het antwoord op vraag 64.
81 | Maximale vergoeding | Een vraag voor wat betreft de maximale vergoedingen. En ook voornamelijk een rectificatie op basis van vragen van andere marktpartijen: er valt niet 1-op-1 een conclusie te trekken over de consumentenprijs op basis van de hoogte van de vergoeding. Op basis van onderzoek van onze samenwerking met isolatiebedrijven, en van Verbouwstromen draagt een hoge mate van ontzorging wel degelijk bij aan lagere kosten in de keten. Dit zorgt weer voor betere prijs/kwaliteit voor bewoners. Dit laatste is volgens ons het belangrijkste. Hoe de kosten en baten verdeeld worden tussen Inschrijver en isolatiebedrijven is volgens ons minder belangrijk. Zie onderstaande rekenvoorbeeld ter illustratie: Inschrijver 1: Indiening Prijs isolatiebedrijf: €25/m2 % vergoeding intermediair: 10% Uitvoeringsprijs: €27.50 /m2 Offertebedrag 100m2 isolatie: €2.750 Kosten adviesgesprek voor gemeente: €200 LAI subsidiebedrag: - €1.300 Bewoner betaalt: €1.450 Inschrijver 1 verdient: €275 Inschrijver 2: Indiening Prijs isolatiebedrijf: €22,50/m2 (10% minder werk dan bij intermediair 1 vanwege hogere mate van ontzorging) % vergoeding intermediair: 20% Uitvoeringsprijs: €27.00 /m2 Offertebedrag 100m2 isolatie: €2.700 Kosten adviesgesprek voor gemeente: €200 LAI subsidiebedrag: -€1.300 Bewoner betaalt: €1.400 Inschrijver 1 verdient: € 450 (maar heeft ook hogere kosten vanwege de extra werkzaamheden). De prijs voor bewoners is hiermee lager. Door een maximale vergoeding in te stellen, wordt het aantrekkelijker om minder werkzaamheden uit te voeren en de isolatiebedrijven minder te ontzorgen. Wij zijn van mening dat het ontzorgen van isolatiebedrijven belangrijk is om de energietransitie te versnellen. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de eindprijs van de consument zo laag mogelijk is. Bent u akkoord met het laten vervallen (of verhogen naar bijvoorbeeld 20%) van de maximale vergoeding zodat elke marktpartij in de in te dienen stukken kan onderbouwen hoe de prijs/kwaliteit voor consumenten zo goed mogelijk is? | We delen het inzicht dat ontzorging van de uitvoerende partijen kan leiden tot lagere kosten in de keten. Wat ons betreft kan dit binnen de ruimte van 10% afdracht. We baseren ons op inzichten uit andere aanbestedingen, o.a. gedaan door Verbouwstromen. We zien ook dat hogere percentages in sommige gevallen juist wel leiden tot prijsopdrijving. Dit willen we voorkomen. Om deze redenen handhaven we de grens bij 10% afdracht.
82 | Maximaal aantal huisbezoeken | U geeft aan dat er maximaal 2.000 huisbezoeken mogen worden gefactureerd (p. 10 van de leidraad). Echter, om 1.971 maatregelen mogelijk te maken, zijn er waarschijnlijk meer dan 2.000 huisbezoeken nodig (zeker bij een subsidiebedrag van € 1.300). We realiseren ons dat u ervan uitgaat dat er ook mensen het “zelf regelen”, maar in onze ervaring valt dit in de praktijk tegen. Zelfs wanneer 10% van de mensen het zelf zou regelen, zou 1.800 maatregelen op 2.000 huisbezoeken nog steeds niet realistisch zijn. Bent u akkoord met het loslaten (of verhogen) van het maximum aantal huisbezoeken dat Opdrachtnemer kan factureren? Vanzelfsprekend kan niet meer worden gefactureerd dan het budget op pagina 9 in de leidraad. | Er wordt gefactureerd op basis van het aantal geadviseerde woningen. Voorlopig is het maximale aantal adviezen geraamd op 2000. Als we tijdens de looptijd van de opdracht zien dat er meer adviezen nodig zijn, kan op basis van de herzieningsclausule punt 3 een aanvullende opdracht worden verstrekt voor meer adviezen.
83 | Doelgroep | De totale doelgroep is 4.100 huishoudens. Daarvan moeten er 1.971 verduurzaamd worden. Dat betekent een conversie van meer dan 48%. In onze ervaring in andere projecten is dat niet realistisch met een subsidie van € 1.300 en in de huidige context (energieprijzen gezakt, verplichting warmtepomp verdwenen etc.) Is er een mogelijkheid om de doelgroep uit te breiden, zodat het beoogde aantal maatregelen realistisch gezien behaald kan worden? | De doelgroep kan niet worden uitgebreid door bijvoorbeeld ook label C woningen aan te schrijven. In Leiden staan ca. 4100 grondgebonden woningen met een woz-waarde tot 454.000 euro. We kunnen bij voortschrijdend inzicht en als duidelijk wordt dat een conversie van 48% niet haalbaar is, het aantal van 1971 deelnemers loslaten. Hiervoor verwijzen we naar de herzieningsclausule.
84 | Prijzenblad | Klopt onze aanname dat er in het prijsblad enkel een minimumbedrag (€ 60.000) geldt voor cel G7? | Dat klopt.