## Voorbeeld keuringsrapportages
IDNR | Thema | Subthema (VGDB) | Subthema (Yuverta) | Omschrijving (Yuverta) | W&R | Frequentie
AR.01 | Arbeidsmiddelen | Elektrische arbeidsmiddelen | Elektrische arbeidsmiddelen | Keuring arbeidsmiddelen conform NEN3140 | Verplicht | 12
AR.02 | Arbeidsmiddelen | Keukeninstallaties | Keukeninstallaties | Keuringen keukeninrichtingen | Verplicht
AR.03 | Arbeidsmiddelen | Persluchtcompressoren | Persluchtcompressoren | Jaarlijks onderhoud | Zorgplicht | 12
BL.01 | Bliksem | Bliksembeveiliging | Bliksembeveiliging | Inspectie bliksembeveiliging | Zorgplicht | 12
BL.02 | Bliksem | Aarding | Aarding | Inspectie veiligheidsaarding | Verplicht | 12
BR.01a | Brand | BMI-OI Onderhoud | BMI-OI Onderhoud | Jaarlijks onderhoud brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie conform NEN2654 | Verplicht | 12
BR.01b | Brand | BMI-OI Inspecties | BMI-OI Inspecties | Jaarlijkse inspectie brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie door geaccrediteerd inspectiebureau conform NEN2654, inspectieschema CCV | Verplicht | 12
BR.01c | Brand | BMI-OI Beheertaken | BMI-OI Beheertaken | Uitvoeren beheertaken brandmeld-/ontruimingsinstallatie conform NEN2654 (Maandelijks) | Verplicht | 12
BR.02a | Brand | Brandslanghaspels Onderhoud en inspectie | Brandslanghaspels Onderhoud en inspectie | Onderhoud/inspectie brandslanghaspels conform NEN-EN671-3 | Verplicht | 12
BR.03 | Brand | Losse en mobiele blusmiddelen | Losse en mobiele blusmiddelen | Onderhoud/inspectie mobiele blussers conform NEN2559 | Verplicht | 24
BR.04 | Brand | Noodverlichting | Noodverlichting | Jaarlijkse inspectie/onderhoud noodverlichting conform ISSO79 | Verplicht | 12
BR.06a | Brand | Sprinkler Inspectie | Sprinkler | Onderhoud en inspectie Sprinklerinstallatie | Verplicht
BR.06a | Brand | Sprinkler periodiek testen | Sprinkler | Onderhoud en inspectie Sprinklerinstallatie | Verplicht
BR.07 | Brand | Brandwerend afgedichte sparingen | Brandwerend afgedichte sparingen | Periodieke controle brandwerend afgedichte sparingen | Zorgplicht | 12
BR.08a | Brand | Droge blusleidingen Inspectie | Droge blusleidingen | Jaarlijkse inspectie aansluitpunten droge blusleiding conform Bouwbesluit 2012 / NEN-EN671-3 | Zorgplicht | 12
BR.09 | Brand | Zelfsluitende Branddeuren | Zelfsluitende branddeuren | Jaarlijks onderhoud/inspectie van zelfsluitende branddeuren conform Bouwbesluit artikelen 6.24 en 7.3 (functionele eisen) | Verplicht | 12
BR.10a | Brand | Brandpomp Onderhoud | Brandpomp | Jaarlijks onderhoud van een brandpompinstallatie conform NEN-EN671-3 | Zorgplicht | 12
BR.11b | Brand | Blusgasinstallatie | Blusgasinstallatie | Jaarlijks onderhoud/inspectie van blusgasinstallatie conform VEBON norm "Blusinstallaties, veiligheidsaspecten" | Verplicht | 12
BR.12a | Brand | Rook-/warmte afvoerinstallatie Onderhoud | Rook-/warmte afvoerinstallatie Onderhoud | Jaarlijks onderhoud en inspecte rook-/warmte afvoerinstallatie (RWA), conform NEN2654-3. | Verplicht | 12
BR.13 | Brand | Afzuigkanalen keuken | Afzuigkanalen keuken | Jaarlijkse controle/reiniging van afzuigkanalen keuken | Zorgplicht | 12
BR.14 | Brand | Bluswatervoorzieningen | Bluswatervoorzieningen | Jaarlijks onderhoud Brandkranen/Hydranten | Zorgplicht | 12
CO.01 | Constructie | Galerijflats | Galerijflats | Onderzoeksplicht voor galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. Bedoelde galerijflats zijn met name gebouwd in de periode 1950-1970. | Zorgplicht
CO.02a | Constructie | RVS constructies en bevestigingsmaterialen Zwembaden Inventarisatie | RVS constructies en bevestigingsmaterialen Zwembaden Inventarisatie | Onderzoeksplicht voor zwmebaden waarvoor de omgevingsvergunning voor het bouwen na 1 juli 2016 is ingediend. | Zorgplicht
CO.02b | Constructie | RVS constructies en bevestigingsmaterialen Zwembaden Inspectie | RVS constructies en bevestigingsmaterialen Zwembaden Inspectie | Onderzoeksplicht voor zwmebaden waarvoor de omgevingsvergunning voor het bouwen na 1 juli 2016 is ingediend. | Zorgplicht | 36
CO.03 | Constructie | Constructie (overig) | Constructie (overig) | Diverse specifieke terugkerende inspecties | Zorgplicht
DA.01 | Daken | Bereikbaarheid daken (Trappen/luiken) | Bereikbaarheid daken (trappen/luiken) | Keuring voorzieningen voor betreden dakvlak | Zorgplicht
DA.01 | Daken | Inspectie daken | Inspectie daken | Keuring voorzieningen voor betreden dakvlak | Zorgplicht
DA.02 | Daken | Dakrandbeveiliging - Valbeveiliging | Dakrandbeveiliging - Valbeveiliging | Jaarlijkse inspectie/onderhoud van valbeveiligingsvoorzieningen conform Arbobesluit, Arbo beleidsregel 3.16 en technische EN-normen. | Verplicht | 12
DA.03 | Daken | Inspectie dak | Inspectie dak | Jaarlijkse inspectie en onderhoud platte daken | Wenselijk | 12
DT.01 | Detectie | Alarmcentrale | Alarmcentrale | Jaarlijkse controle alarminstallatie | Wenselijk | 12
DT.04 | Detectie | Gasdetectie (CO2 / LPG) | Gasdetectie | Jaarlijks onderhoud/inspectie van gasdetectiesysteem conform NEN 2443 | Verplicht | 12
DT.05 | Detectie | Zorg systeem | Zorg systeem |  | Zorgplicht | 12
DT.06 | Detectie | Communicatie systeem | Communicatie systeem |  | Zorgplicht | 12
EL.01 | Elektriciteit | Laagspanningsinstallaties < 1000 Volt | Laagspanningsinstallaties < 1000 Volt | Inspectie elektrische installatie conform NEN3140/NEN1010 / Scope 8 | Verplicht | 60
EL.02 | Elektriciteit | Hoogspanningsinstallaties ≥ 1000 Volt | Hoogspanningsinstallaties ≥ 1000 Volt |  | Verplicht | 12
EL.03 | Elektriciteit | Woning APK | Woning APK | Woning APK conform de NEN 8025 | Wenselijk
EL.04 | Elektriciteit | Inspectie Zonnestroominstallaties | Inspectie Zonnestroominstallaties | Scios Scope 12 inspectie | Zorgplicht
EL.05 | Elektriciteit | Meetinrichting elektriciteit (> 3x80 A) | Meetinrichting elektriciteit (> 3x80 A) | Controle en eiking hoofdmeter | Verplicht
EP.01 | EPA label | EPA W | EPA W | Energielabel voor woningen bij oplevering en verkoop | Verplicht | 120
EP.02 | EPA label | EPA U | EPA U | Energielabel voor utiliteit bij oplevering en verkoop | Verplicht | 120
EP.03 | EPA label | EED Energie-audit | EED Energie-audit |  | Verplicht | 12
IN.01 | Inrichting | Tribunes (Bewegend) | Tribunes (Bewegend) | Jaarlijkse inspectie en onderhoud | Wenselijk | 12
IN.02 | Inrichting | Trappen / ladders / rolsteigers | Trappen / ladders / rolsteigers | Jaarlijkse inspectie | Zorgplicht | 12
IN.03 | Inrichting | Magazijnstellingen | Magazijnstellingen | Keuring magazijnstellingen conform Arbobesluit en NEN-EN 15512/NEN-EN 15635 | Zorgplicht | 12
IN.04 | Inrichting | Vouwwanden / Bewegende scheidingswanden | Vouwwanden / Bewegende scheidingswanden | Jaarlijks onderhoud | Zorgplicht
KL.01 | Klimaat | CV ketelopstelling < 100kW | CV ketelopstelling < 100kW | Wettelijk niet verplicht | Wenselijk
KL.02 | Klimaat | CV ketelopstelling > 100kW | CV ketelopstelling > 100kW | Vierjaarlijkse periodieke inspectie stookruimte (PI) en/of stooktoestellen conform SCIOS Scope 1 (gasgestookt) | Verplicht | 48
KL.03a | Klimaat | Keuren gasleiding (vanaf gasmeter) | Keuren gasleiding (vanaf gasmeter) | Vierjaarlijkse periodieke inspectie (PI) brandstof toevoerleiding conform SCIOS Scope 7 | Verplicht | 48
KL.03b | Klimaat | Keuren olieleiding | Keuren olieleiding | Vierjaarlijkse periodieke inspectie (PI) brandstof toevoerleiding conform SCIOS Scope 7c | Verplicht | 48
KL.04a | Klimaat | WKO installatie open systeem > 10m³ / h | WKO installatie open systeem > 10m³ / h | Halfjaarlijks rapporteren van toevoegings- en ontrekkingsdata aan de provincie. | Verplicht | 6
KL.05 | Klimaat | Luchtbehandeling Onderhoud | Luchtbehandeling Onderhoud | Onderhoud LBK | Zorgplicht
KL.06 | Klimaat | Boilers | Boilers |  | Wenselijk | 12
KL.07 | Klimaat | Zonneboilers | Zonneboilers |  | Wenselijk
KL.08a | Klimaat | Koelinstallaties (5-50 t CO2 eq) | Koelinstallaties (5-50 t CO2 eq) | Jaarlijkse lektest koelinstallatie conform F-gassenbesluit/-regeling (5-50 t CO2 eq.) | Verplicht | 12
KL.08b | Klimaat | Koelinstallaties (>50 t CO2 eq) | Koelinstallaties (>50 t CO2 eq) | Halfjaarlijkse Lektest koelinstallatie conform F-gassenbesluit/-regeling (> 50t CO2 eq.) | Verplicht | 6
KL.08c | Klimaat | Koelinstallaties EPBD inspectie | Koelinstallaties EPBD inspectie | Vijfjaarlijkse EPBD-inspectie confrom Regeling Energieprestaties Gebouwen | Verplicht | 60
KL.09 | Klimaat | Stookinstallaties, met ventilatorbrander, gasvormige brandstoffen | Stookinstallaties, met ventilatorbrander, gasvormige brandstoffen | Vierjaarlijkse inspectie conform SCIOS Scope 2 | Verplicht | 48
KL.11 | Klimaat | Stookinstallaties, atmosferisch of ketelventilator, vloeibare brandstoffen | Stookinstallaties, atmosferisch of ketelventilator, vloeibare brandstoffen | Tweejaarlijkse inspectie conform SCIOS Scope 1 | Verplicht | 24
KL.13a | Klimaat | Stookinstallaties, industrieel, gasgestookt | Stookinstallaties, industrieel, gasgestookt, gasgestookte boilers | Vierjaarlijkse inspectie conform SCIOS Scope 5 | Verplicht | 48
KL.13b | Klimaat | Stookinstallaties, hout > 20kW | Stookinstallaties, hout > 20kW | Vierjaarlijkse inspectie conform SCIOS Scope 5a | Verplicht | 48
KL.10 | Klimaat | Heetwater- / stoomketels | Heetwater- / stoomketels | Tweejaarlijkse inspectie conform SCIOS Scope 3 | Verplicht | 24
KL.12 | Klimaat | Stookinstallaties, met ventilatorbrander, vloeibare brandstoffen | Stookinstallaties, met ventilatorbrander, vloeibare brandstoffen | Tweejaarlijkse inspectie conform SCIOS Scope 2 | Verplicht | 24
KL.14 | Klimaat | Druktoestellen | Druktoestellen | Jaarlijkse inspectie van druktoestellen PED - inspectie stoomketel > 0,5 bar | Verplicht | 12
KL.15a | Klimaat | Stookinstallatie, gas-/dieselmotoren. Noodstroom aggregaten | Stookinstallatie, gas-/dieselmotoren. Noodstroom aggregaten | Periodieke inspectie gas-/dieselmotoren conform SCIOS Scope 4 (Vloeibare brandstof van 20 kW t/m 100 kW) | Verplicht | 48
KL.15b | Klimaat | Stookinstallatie, gas-/dieselmotoren. Noodstroom aggregaten | Stookinstallatie, gas-/dieselmotoren. Noodstroom aggregaten | Periodieke inspectie gas-/dieselmotoren conform SCIOS Scope 4 (Vloeibare brandstof van > 100 kW) | Verplicht | 24
MI.01a | Milieu | Keuring Onder- of bovengrondse brandstoftank | Keuring Onder- of bovengrondse brandstoftank | Vijftienjarige inspectie onder- of bovengrondse brandstoftank conform KIWA. | Verplicht | 180
MI.01b | Milieu | Onder- of bovengrondse brandstoftank Inspectie grondwatermonitoring | Onder- of bovengrondse brandstoftank Inspectie grondwatermonitoring | Jaarlijkse monstername | Verplicht | 12
MI.02 | Milieu | Asbest Periodieke Controle (Locatie < 1994) | Asbest Periodieke Controle (Locatie < 1994) | Jaarlijkse inspectie en 3-jaarlijkse inventarisatie | Verplicht
MI.03 | Milieu | Vetafscheiders | Vetafscheiders | Inspectie, onderhoud, legen vetvangputten, conform Activiteitenbesluit Milieubeheer 2013 | Verplicht | 12
MI.04 | Milieu | Olie-afscheiders | Olie-afscheiders | Halfjaarlijks onderhoud-/leging van de olie-afscheider | Verplicht | 6
OV.01 | Overig | MJOP | MJOP |  | Wenselijk
OV.02 | Overig | Zonwering | Zonwering | Onderhoud | Wenselijk
OV.03 | Overig | Terrein en groenvoorziening | Terrein en groenvoorziening |  | Wenselijk
OV.04 | Overig | Hellingbaanverwarming | Hellingbaanverwarming |  | Wenselijk
SP.01 | Sport & Spel | Speeltoestellen beheersplan | Speeltoestellen beheersplan |  | Zorgplicht
SP.02 | Sport & Spel | Speeltoestellen Certificaat | Speeltoestellen Certificaat |  | Verplicht
SP.03 | Sport & Spel | Speeltoestellen Onderhoud en inspectie | Speeltoestellen Onderhoud en inspectie | Keuring attractie en speeltoestellen conform het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen / NEN-EN 1176-1t/m6 | Zorgplicht | 12
SP.04 | Sport & Spel | Sport en spelmaterialen (losse en vaste) | Sport en spelmaterialen (losse en vaste) |  | Zorgplicht
SP.05 | Sport & Spel | Sportvloeren onderhoud | Sportvloeren onderhoud | Onderhoud sportvloeren | Zorgplicht
TR.01 | Transport | Personenliften | Personenliften | Achttienmaandelijkse keuring lift | Verplicht | 18
TR.02 | Transport | Automatische deuren | Automatische deuren | Jaarlijkse onderhoud automatische deuren voor voetgangers conform NEN-EN16005 | Zorgplicht | 12
TR.03b | Transport | Gevelliften (Glasbewassing) Inspectie | Gevelliften (glasbewassing) | Jaarlijkse inspectie gevelonderhoudsinstallatie | Zorgplicht | 12
TR.04 | Transport | Goederenheffers / goederenliften | Goederenheffers / goederenliften | Jaarlijks onderhoud/inspectie van goederenheffers / goederenliften. | Verplicht | 12
TR.05 | Transport | Trapliften | Trapliften | Niet verplicht | Zorgplicht
TR.06 | Transport | Hefplateaus (Rolstoelen) | Hefplateaus (rolstoel) | Niet verplicht | Zorgplicht
TR.08 | Transport | Overheaddeuren / Dockunits | Overheaddeuren / dockunits | Jaarlijkse inspectie/onderhoud van overhead-/dockdeuren conform Arbobesluit en NEN-EN13241. | Zorgplicht | 12
TR.09 | Transport | Hijskranen | Hijskranen | 12 maandelijkse keuring van hijskranen conform Warenwetbesluit machines artikel 6d | Verplicht | 12
TR.10 | Transport | Hijs-/hefmiddelen | Hijs-/hefmiddelen | Jaarlijkse keuring van hijs- en hefmiddelen conform Arbobesluit artikel 7.20 | Verplicht | 12
TR.11 | Transport | Tilliften | Tilliften |  | Zorgplicht | 12
TR.12 | Transport | Kooi-, gevel en vluchtladders | Kooi-, gevel en vluchtladders |  | Zorgplicht | 12
TR.13 | Transport | Roltrappen en paden | Roltrappen en paden | Jaarlijkse keuring roltrap conform warenwetbesluit machines | Zorgplicht | 12
TR.14 | Transport | Toegangspoorten en Slagbomen | Toegangspoorten en Slagbomen | Jaarlijks onderhoud | Zorgplicht
VE.01 | Vergunningen | Gebruiksvergunning < 2012 | Gebruiksvergunning < 2012 | Check op geldigheid gebruiksvergunning of gebruiksmelding. | Verplicht | 12
VE.02 | Vergunningen | Omgevingsvergunning brandveilig gebruik | Omgevingsvergunning brandveilig gebruik | Check op geldigheid vergunning brandveilig gebruik | Verplicht | 12
VG.01 | Veiligheid | BHV | BHV | Controle BHV plan en bijscholig BHV-ers | Zorgplicht
VG.02 | Veiligheid | Vluchtwegplattegronden | Vluchtwegplattegronden | Aanwezigheid vluchtweg / ontruimingstekeningen | Verplicht
VG.03 | Veiligheid | Ontruimingsplan | Ontruimingsplan | Aanwezigheid ontruimingsplan | Verplicht
VG.04 | Veiligheid | Bedrijfsverbandtrommel | Bedrijfsverbandtrommel | Jaarlijkse inspectie van bedrijfsverbandtrommels conform norm Oranje Kruis | Zorgplicht | 12
VG.05 | Veiligheid | Nood-/oogdouches | Nood-/oogdouches | Jaarlijkse inspectie van nood-/oogdouches | Zorgplicht | 12
VG.06 | Veiligheid | AED | AED | Jaarlijkse controle van AED. | Zorgplicht | 12
VG.07 | Veiligheid | Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) | Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) | Jaarlijkse controle RI&E | Zorgplicht
VG.08 | Veiligheid | Inspectie aanzuigroosters zwembaden | Inspectie aanzuigroosters zwembaden | 3 jaarlijkse inspectie | Zorgplicht | 36
WA.01 | Water | Legionella Risico Analyse en Beheersplan | Legionella Risico Analyse en Beheersplan |  | Verplicht
WA.02 | Water | Drinkwater Keerklepcontrole | Drinkwater Keerklepcontrole | Jaarlijkse controle van keerkleppen in het drinkwaterleidingnet, conform Drinkwaterwet, Drinkwaterbesluit en Vewin Waterwerkbladen | Verplicht | 12
WA.03 | Water | Drinkwater Monstername | Drinkwater Monstername | Monstername drinkwater ten behoeve van legionellabeheer | Verplicht | 6
WA.04 | Water | Controle drinkwaterinstallatie | Controle drinkwaterinstallatie | Controle drinkwaterinstallatie | Verplicht | 36
WA.05 | Water | Waterontharders | Waterontharders | Jaarlijkse controle van waterontharders | Wenselijk | 12
WA.06 | Water | Waterdrukverhogende pompen | Waterdrukverhogende pompen | Onderhoud | Wenselijk