## Eisen generiek
Eis / Wens | Omschrijving | Opmerking | De eis/wens is van toepassing [Ja/Nee/Deels]. Bij deels en nee, kort onderbouwen…
Eis | Indien van toepassing voor de ICT-prestatie zijn de volgende open standaarden van het Forum Standaardisatie onder meer en expliciet verplicht: • DKIM, DMARC, DNSSEC, HTTPS en HSTS, IPv6, SAML, SPF, STARTTLS, DANE, STIX en TAXII, TLS en WPA2. • NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002 (Informatiebeveiliging).
Eis | De ICT-Prestatie stelt de opdrachtgever in staat te voldoen aan: • De (U)AVG; • De Baseline Informatiebeveiliging Overheid; • ISO 27001:2022; • ISO 27002:2022; • De beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC; • Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995; • Het Algemeen en Technisch Informatiebeveiligingsbeleid van Opdrachtgever • Leverancier licht toe hoe de ICT-Prestatie de Opdrachtgever ondersteund om hieraan te voldoen.
Eis | Leverancier (in haar rol als verwerker) zal aan de Opdrachtgever (in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) inbreuk in verband met een security incident (ook persoonsgegevens (datalek)). Opdrachtnemer vermeldt hierbij voor zover bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) Inbreuk, de categorie persoonsgegevens, de categorie betrokkenen en het aantal betrokkenen. Daarbij wordt ook vermeld welke verbetermaatregel zijn/worden getroffen door de opdrachtnemer.
Eis | Indien de leverancier gebruik maakt van een onderaannemer gelden alle eisen onverminderd voor de onderaannemer. De leverancier is verantwoordelijk voor een juiste invulling en werking van de eisen bij de onderaannemer.
Eis | De leverancier zal voor de prestaties voldoende personen inzetten met voldoende opleiding, vaardigheden en kennis van de bedrijfsvoering en organisatie van de Opdrachtgever, om de prestaties te verrichten. Wanneer de hierboven genoemde personen zich bij de Opdrachtgever bevinden, of in direct contact met de Opdrachtgever staan, zal het personeel van de leverancier de gedragsvoorschriften van de Opdrachtgever naleven. Hiermee zal gevolg gegeven worden aan redelijke verzoeken van de Opdrachtgever.
Eis | De leverancier maakt aantoonbaar gebruik van best practices zoals ITIL en ASL voor beheer en onderhoud van applicaties en systemen.
Wens | De leverancier geeft transparant en kostenloos inzicht in certificeringsdocumenten en rapportages opgesteld door EDP-auditors.
Wens | De leverancier maakt gebruik van een methode of best practice voor secure software development, zoals bijvoorbeeld van het CIP: https://www.cip-overheid.nl/
Eis | Leverancier stelt opdrachtgever in de gelegenheid om o.a. de volgende rapportages op te stellen: • Rapportages rondom het authenticatieproces: inlogtijd, uitlogtijd, mislukte inlogpogingen (gebruikersnaam en IP-adres); • Rapportages rondom het gebruikersbeheer: aangemaakte accounts, verwijderde accounts, geblokkeerde accounts, wijzigingen op accounts (door wie), groepen; • Rapportages rondom rollen, en autorisaties; • Raadplegingen van persoonsgegevens: aantal raadplegingen per gebruiker, raadplegingen per zoeksleutel.
Eis | De ICT-prestatie dient aan te sluiten bij de principes van ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ zoals beschreven in de AVG en licht dit toe. | Dit geldt altijd als er sprake is van persoonsgegevens.
Eis | Leverancier zal geen diensten of producten leveren van organisaties en bedrijven uit landen met een offensieve cyberagenda tegen Nederland.
Eis | Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

## Eisen Beschikbaarheid
Eis / Wens | Omschrijving | Opmerking | De eis/wens is van toepassing [Ja/Nee/Deels]. Bij deels en nee, kort onderbouwen…
Eis | In het geval van af te nemen diensten of ondersteuning op applicaties wordt tussen de leverancier en de Opdrachtgever een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. | In de SLA dient minimaal aandacht te zijn voor incidenten, wijzigingen, capaciteitsbeheer, beschikbaarheid, uitgevoerde kwetsbaarheidsonderzoeken en rapportage.
Eis | Er vindt minimaal eens per jaar rapportage plaats op de SLA.
Eis | Voor de software is sprake van een gescheiden test en productie omgeving (OTAP).
Eis | Bij het testen worden geen persoonsgegevens gebruikt.
Eis | De leverancier heeft een wijzigings- en acceptatieproces. De acceptatie wordt hierbij uitgevoed door de opdrachtgever.
Eis | De lijnmanager draagt zorg voor het periodiek testen of de maatregelen voor de bedrijfscontinuïteit adequaat werken.
Eis | Toegang tot ruimtes/locaties/zones waarbinnen zich voor het systeem noodzakelijke faciliteiten bevinden, is beperkt, geregistreerd en gecontroleerd.
Eis | Het beschikbaarheidsniveau voldoet zoals beschreven in het programma van eisen.
Eis | De responstijd in geval van een storing of calamiteit voldoet zoals beschreven in het programma van eisen.

## Eisen Integriteit
Eis / Wens | Omschrijving | Opmerking | De eis/wens is van toepassing [Ja/Nee/Deels]. Bij deels en nee, kort onderbouwen…
Eis | Onderliggende software componenten, zoals operating systemen, database software, browser versie, programmeer framework enz., waarop de software is gebouwd en draait dienen altijd een door de oorsprokelijke leverancier van de betreffende software of framework ondersteund te zijn.
Eis | De leverancier heeft maatregelen genomen om de toegang tot de broncode van informatiesystemen te beperken tot de medewerkers, die deze code onderhouden of installeren.
Eis | De uitvoerfuncties van programma's maken het mogelijk om de volledigheid en juistheid van de gegevens te kunnen vaststellen (bijv. door checksums).
Eis | Applicaties worden ontwikkeld en getest op basis van landelijke normen en richtlijnen voor beveiliging, zoals de richtlijnen voor beveiliging van webapplicaties.
Eis | De gehele installatie wordt periodiek en minimaal eens per jaar op kwetsbaarheden onderzocht (kwetsbaarheidsscans en penetratietesten). Kwetsbaarheden worden geclassificeerd en krijgen opvolging.
Eis | Een logregel bevat minimaal: • De gebeurtenis; • De benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleden tot een natuurlijk persoon; • Het gebruikte apparaat; • Het resultaat van de handeling; • De datum en het tijdstip van de gebeurtenis.
Eis | Er is sprake van logging in de applicatie. Relevante zaken om te loggen zijn: • Type gebeurtenis (zoals back-up/restore, reset wachtwoord, betreden ruimte); • (poging tot) Ongeautoriseerde toegang; • Handelingen met speciale bevoegdheden, waarbij alle handelingen van "superusers", systeembeheerders en -operators worden gelogd; • Systeemwaarschuwingen; • (poging tot) Wijziging van de beveiligingsinstellingen. | • Gebruik van technische beheerfuncties, zoals het wijzigingen van configuratie of instelling; uitvoeren van een systeemcommando, starten en stoppen, uitvoering van een back-up of restore; • Gebruik van functioneel beheerfuncties, zoals het wijzigingen van configuratie en instellingen, release van nieuwe functionaliteit, ingrepen in gegevenssets (waaronder databases); • Handelingen van beveiligingsbeheer, zoals het opvoeren en afvoeren gebruikers, toekennen en intrekken van rechten, wachtwoord reset, uitgifte en intrekken van cryptosleutels; • Beveiligingsincidenten (zoals de aanwezigheid van malware, testen op vulnerabilities, foutieve inlogpogingen, overschrijding van autorisatiebevoegdheden, geweigerde pogingen om toegang te krijgen, het gebruik van niet operationele systeemservices, het starten en stoppen van security services); • Verstoringen in het productieproces (zoals het vollopen van queues, systeemfouten, afbreken tijdens executie van programmatuur, het niet beschikbaar zijn van aangeroepen programmaonderdelen of systemen);
Eis | Bij de verwerking van persoonsgegevens worden in de log aanvullend de volgende zaken opgenomen: • Ontvangen gegevens; • Gestelde vraag; • Datum/tijdstip van aanroep; • Naam van leverende of afnemende bron of systeem; • Een gebruikersnaam of ID; • Eventuele transformaties of verrijkingen; • Eventueel opgetreden fouten. | Dit geldt altijd als er sprake is van persoonsgegevens.
Eis | De logging is alleen beschikbaar voor daartoe geautoriseerde medewerkers.
Eis | Een logregel bevat in ieder geval geen gegevens die tot het het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden
Eis | De logging is read-only. Het muteren en verwijderen van log-records is niet toegestaan.
Eis | Gelogde informatie wordt minimaal 6 maanden bewaard, zodat onderzoek kan plaatsvinden in geval van een opgetreden informatiebeveiligingsincident.
Eis | Logging kan indien van toepassing naar een extern logging systeem (SIEM en/of SOC) gestuurd worden.
Eis | Bij interne of externe applicatiekoppelingen biedt de applicatie voldoende waarborgen tussen componenten zodat er geen verlies van berichten optreedt (bijvoorbeeld buffering van berichten) en dat de validiteit van berichten beschermd is (uitsluiting van oa spoofing, MITM).
Eis | Bij webservice koppelingen wordt uitgegaan van "dubbel SSL," dat wil zeggen een PKI-certificaat voor TLS en een PKI-certificaat om de serveridentiteit vast te stellen. | Dit geldt altijd als er sprake is van persoonsgegevens.

## Eisen Vertrouwelijkheid
Eis / Wens | Omschrijving | Opmerking | De eis/wens is van toepassing [Ja/Nee/Deels]. Bij deels en nee, kort onderbouwen…
Eis | De Opdrachtgever blijft eigenaar van de gegevens binnen applicatie en deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden door de Opdrachtnemer van de applicatie. Dit geldt zowel voor gegevens in de Test-, Acceptatie- als Productieomgevingen.
Eis | Het is de leverancier verboden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden.
Eis | De leverancier heeft een geheimhoudingsplicht aangaande alle vertrouwelijke gegevens dan wel anderszins gevoelige informatie van de opdrachtgever die de leverancier in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.
Eis | De leverancier heeft een geheimhoudingsplicht aangaande de informatie opgenomen in de systemen.
Eis | De leverancier is verantwoordelijk voor authenticatie en autorisatie van haar eigen medewerkers. Leverancier waarborgt hierbij tevens ook met scheiding van taken onbedoelde of ongeautoriseerde toegang. De opdrachtgever heeft het recht hierop te controleren.
Eis | De leverancier is verantwoordelijk voor de kwalificaties en screening van het eigen personeel. Op verzoek van opdrachtgever dient een VOG te worden overlegd, van personen die worden ingezet op de opdracht.
Eis | Alle voorwaarden en eisen die gelden voor personeel van de leverancier zijn ook van toepassing op derden, die in opdracht van de leverancier diensten verrichten voor de Opdrachtgever
Eis | Autorisaties kunnen worden ingericht op basis van functies (rol-gebaseerd) waarbij functie-scheiding is toegepast.
Eis | Het is mogelijk om alle uitgegeven toegangsrechten (autorisaties) te beoordelen.
Eis | Er zijn geen "algemene" accounts / gebruikers binnen de software. Als deze noodzakelijk zijn, betreft het een beperkt aantal en met specifieke doelen. De leverancier dient hierin inzicht te geven.
Eis | Wachtwoord eisen en geldigheidsduur kunnen gesteld worden vanuit de software.
Eis | Wachtwoorden zijn beschermd tegen inzage en wijziging door onbevoegden tijdens transport en opslag door middel van hashing en encryptie.
Eis | Toegang vanuit een onvertrouwde zone naar een vertrouwde zone gebeurt alleen op basis van minimaal twee-factor-authenticatie.
Eis | Er is sprake van toepassing van een vorm van multi-factor authenticatie.
Eis | Ter bescherming van de vertrouwelijkheid en integriteit van de getransporteerde informatie behoren passende cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld, geïmplementeerd en ingezet. | * TLS, HTTPS en HSTS (beveiligde verbinding) * DNSSEC (ondertekende domeinnaam) * Digikoppeling (beveiligde gegevensuitwisseling tussen systemen) *AES; FIPS 197 (https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final) Afhankelijk van gevoeligheid gegevens is AES-128, AES-192 of AES-256 van toepassing. Indien de informatie niet is geclassificeerd, dan is AES-256 van toepassing.
Eis | Data (‘op transport’, ‘in verwerking’ en ‘in rust’) met de classificatie BBN2 of hoger behoort te worden beschermd met cryptografische maatregelen en te voldoen aan Nederlandse wetgeving. | * TLS, HTTPS en HSTS (beveiligde verbinding) * DNSSEC (ondertekende domeinnaam) * STARTTLS en DANE (beveiligde mailserver-verbindingen) * DMARC+DKIM+SPF (anti-mailphishing/-spoofing) * Digikoppeling (beveiligde gegevensuitwisseling tussen systemen) *AES; FIPS 197 (https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final) Afhankelijk van gevoeligheid gegevens is AES-128, AES-192 of AES-256 van toepassing. Indien de informatie niet is geclassificeerd, dan is AES-256 van toepassing.
De aangeboden websites worden altijd versleuteld dan wel voorzien van PKIoverheid certificaten bij gevoelige gegevens. Ingeval van PKIoverheid certificaten worden de PKIoverheid-eisen ten aanzien van sleutelbeheer gehanteerd.
Eis | Binnen de test omgeving wordt geen gebruik gemaakt van productie data | Dit geldt altijd als er sprake is van persoonsgegevens.