## 14102024 Nota van Inlichtingen
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Algemeen | Welk organisatie onderdeel is verantwoordelijk voor resp. het Functioneel Beheer, het Technisch Beheer en het Financieel Beheer? | Het functionele beheer ligt bij het facilitaire team binnen de eenheid Bedrijfsvoering. Technisch beheer en standaard hardware (technisch leverancier) bij het SSC Ons.
2 | Inschrijffase | Prijzenblad | Tabblad Kernassortiment; Cel B72. U benoemd hier het begrip Marktconformiteit. In de praktijk zijn er nogal wat verschillende invullingen van dit begrip. Hoe vult de Provincie dit in? | Als er zeer duidelijke tekenen zijn dat apparatuur in offertes veel te duur aangeboden wordt in relatie tot mogelijke andere aanbieders in de markt of dat er niet gecalculeerd wordt op basis van bruto lijst prijzen (minus de aangeboden korting), dan behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om offertes bij andere av-leveranciers aan te vragen en mogelijk te bestellen als het totale verschil in prijs voor dezelfde apparatuur meer dan 20% is.
3 | Inschrijffase | Beschrijvend document Par. 5.2 +Bijlage VII; artikel 11 | In artikel 11 stelt u het volgende: Opdrachtnemer is verplicht 5% van de in het project / de opdracht gefactureerde omzet aan te wenden voor inspanningen omtrent Social Return. Vraag hierbij: Gangbaar in onze branche is 2% van de looncomponent. Kunt u hier akkoord mee gaan? | Akkoord.
4 | Inschrijffase | Bijlage XII, Tab Studio | In deze tab is geen apparatuur opgenomen. Is dit een fout of staat er daadwerkelijk geen apparatuur in de studio? | In deze ruimte is geen apparatuur aanwezig wat binnen deze scope valt.
5 | Inschrijffase | PVE Algemeen | In de verschillende ruimten wordt bestaande apparatuur hergebruikt. Graag ontvangen wij een overzicht van de storingen die de laatste 3 jaar zijn opgetreden in deze ruimten. Kunt u hiervoor zorgdragen? | Het merendeel van de storingen die de afgelopen jaren zijn gemeld, zijn het gevolg van gebruikersfouten. Het grootste aandeel technische verstoringen heeft plaatsgevonden aan de AV voorzieningen in de Statenzaal. Dit heeft een sterke relatie met de leeftijd van de voorzieningen. Een volledige lijst kan in een latere fase na gunning gedeeld worden.
6 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden, artikel 9 | Tevens vermeldt in artikel 10.3 van de conceptovereenkomst. Is onze aanname correct dat de genoemde aansprakelijksheidslimiten zijn gebaseerd op contractjaren (dus niet per enkelvoudige gebeurtenis)? | Dit is correct.
7 | Inschrijffase | PvE | 1.9.5. Correctief onderhoud, responstijden en oplostijden, Blz 85 "4. Opdrachtnemer zorgt tijdens de contractperiode op de dag voor en op de dag van de Statenvergadering, commissievergaderingen of informatiebijeenkomsten voor een responstijd van maximaal 1 kwartier tussen 09.00 uur en maximaal 23.00 uur. Via remote access dient een eerste diagnose gesteld te worden. Op basis hiervan zal aangegeven worden of men de vergadering kan hervatten en op welke wijze of hoelang het duurt voor het probleem opgelost is. De oplostijd mag niet meer zijn dan maximaal 3 uur (na melding storing bij de leverancier) bij storingen aan de AV-apparatuur in de Statenzaal en de commissiekamers. Het oplossen van de storing moet op deze betreffende dagen ook na 17.00 uur plaats vinden. Met oplossen wordt bedoeld dat de functionaliteit van de apparatuur in de betreffende ruimte wordt hersteld. Mogelijk wordt vervangende apparatuur ingezet om deze functionaliteit te garanderen. Mocht de oplostijd niet gehaald kunnen worden, dan dient de opdrachtnemer binnen een half uur na de respons aan geven dat de storing niet opgelost kan worden door een niet op te lossen defect van een essentieel onderdeel van de installatie. De opdrachtnemer dient dit, indien gevraagd, aan te kunnen tonen door een reparatieverslag van de fabrikant of importeur van het apparaat. Bij het niet oplossen van de storing, op basis van deze eisen, kan de aanbestedende dienst een bedrag van € 1000,- per gebeurtenis in rekening brengen bij de opdrachtnemer. Vraag: Onze interpretatie is dat op het moment een verstoring niet binnen 3 uur na melding is opgelost, de gecontracteerde partij een boete tegemoet kan zien van € 1.000,00 per gebeurtenis. Dit is een buiten proportionele eis, zeker in gevallen dat de verstoring niet remote maar op locatie dient te worden opgelost. Kunt u deze eis laten vervallen of herzien? | Als er minimaal een work around mogelijk gemaakt wordt waarbij verder vergaderen mogelijk is op basis van de voorzieningen die wel werken, dan zal een bedrag van € 1000,- niet in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor het niet kunnen oplossen van een storing met goede analyse, reden en communciatie. Daar waar het defect aantoonbaar het gevolg is van het ingebreke blijven van de opdrachtnemer dan zal de € 1.000,- wel in rekening kunnen worden gebracht.
8 | Inschrijffase | PvE | 1.3.8 Een AV over IP “virtueel” matrixsysteem, Blz 29 "18. Het virtueel matrix systeem op basis van AV over IP bestaat uit encoders en decoders en een netwerkswitch. • KVM-oplossing bediening vergadermanagementsysteem op technische bedienpositie (eventueel 4K60 4:4:4 in verband met zichtbaarheid muis)." Vraag: kunt u dit nader toelichten wat de resolutie van de muiscursor te maken heeft met de zichtbaarheid, aangezien bij 4K de cursor zelfs kleiner wordt? | Het wil wel gebeuren dat de muis bij snel bewegen tijdelijk niet zichtbaar is bij 4K60 4:2:0. Als u kunt garanderen dat de muis altijd goed zichtbaar is, ook bij snelle bewegingen, dan kunt u een passende encoder decoder combinatie toepassen. We gaan er hierbij vanuit dat de bedieningsinterface van het vergadermanagement systeem in native resolutie vertoond kan worden op de betreffende monitor op de technische bedienpositie.
9 | Inschrijffase | PvE | 1.3.7 Hergebruik bestaande LED-scherm en monitoren in de zaal, Blz 28 "2. De huidige 9 x 15,8 inch Sky Technologies LCD monitoren (in een stalen omhuizing) op de posities van voorzitter en griffier, gedeputeerden en een aantal Statenleden een aantal "ambtenaren posities worden hergebruikt. Vraag: kunt u het model/type en de technische gegevens/specificaties van deze schermen beschikbaar stellen? | Specificaties van het scherm: Sky Technologies, Model no CH156-WS/NT/9/IPS/01 LCD monitor 1920x1080 250 nits.
10 | Inschrijffase | PvE | 1.3.5 De camera’s (7x), Blz 27 "10. De camera’s moeten beschikken over een HD/SDI uitgang en op basis van IP. 17. De uitgaande videoresolutie van de camera’s is minimaal 1080i en/of 1080P60. 19. De camera’s hebben een bewezen lage latency op basis van HD-SDI en een reële latency op basis van IP." Vraag: hier wordt nergens gesproken over 3G-SDI, terwijl dit de standaard is voor 1080P60 en dit anders alleen te behalen valt met Dual Link HD-SDI. Kunt u dit nader verklaren? | Op alle posities, in het PvE, waar HD-SDI genoteerd staat, moet dit vervangen worden door 3G-SDI als dit nodig is om een 1080P60 signaal aan te kunnen bieden aan de diverse apparatuur. Er is een wens om in de toekomst een betere beeldkwaliteit uit te sturen. De aangekochte camera's moeten daarom de mogelijkheid hebben om minimaal 2K beeld uit te sturen.
11 | Inschrijffase | PvE | 1.3.4 Het camera regie systeem Blz 21: "6. De Opdrachtgever eist dat er op het LED screen geen hinderlijke lipsynchroniteit problemen zichtbaar zijn. Het cameraregie systeem mag daarom inclusief toegepaste camera’s in combinatie met weergave op het LED screen een maximale beeldvertraging hebben van 100 ms." Vraag A: kunt u aantonen dat de optelsom van de latency van het LED scherm (opgegeven max 30ms voor keten LED scherm met processor), de camera synchronisatie met een maximale latency van 1 frame binnen 100ms haalbaar is, inclusief de mogelijke latency van de productiemixer (o.a. t.b.v. keying van ondertitels)? En geldt dit ook als er een gecropped sid by side camerabeeld gegenereerd moet worden? Vraag B: is op het huidige LED scherm of de processor een HD-SDI of 3G SDI ingang beschikbaar? | Op vraag A kan positief geantwoord worden aangezien dit al in meerdere projecten gerealiseerd is om binnen die maximale beeldvertraging van 100 ms te blijven op basis van de eisen in het PvE. Betreffende vraag B: er wordt een Novastar 660 Pro toegepast. Op basis van de HDMI input of de 3G SDI input is er hierbij sprake van de beschreven minimale latency.
12 | Inschrijffase | PvE | 1.3.3 Vergaderen op afstand en hybride vergaderen, Blz 20 "7. Hiervoor kan bijvoorbeeld een systeem van MVI aangeboden worden. De installatie moet voldoen aan de ICT eisen in dit PvE (zie paragraaf 1.2.7)." Vraag A: het MVI hybride vergaderen kan via de servers van MVI of via een lokale server gehost worden; kunt u aangeven welke vorm u voorstaat? Vraag B: dient deze server bij inschrijving al aangeboden te worden of wordt dit in een later stadium afgestemd? | Vraag A: Het moet in ieder geval via locale PC's of servers gehost worden. Vraag B: Ja. Men wil deze voorziening direct bij installatie implementeren, maar hier pas gebruik van maken als dit nodig blijkt te zijn. Op dat moment wil men ook pas gaan betalen voor het aantal gebruikers.
13 | Inschrijffase | PvE | 1.3.2 Vergadermanagementsysteem t.b.v. specifieke functionaliteit bij Statenvergaderingen, Blz 20 "43. Bij uitvallen van het vergadermanagementsysteem, netwerkswitch of andere essentiële apparatuur moet het signaal van de overzichtscamera buiten alle apparatuur om geschakeld kunnen worden naar de webcast encoder. De camera moet hiervoor op 230V aangesloten kunnen worden (eventueel via een power over ethernet inserter). Het geluid van de discussie installatie moet ook buiten alle apparatuur om geschakeld kunnen worden naar de webcast encoder." Vraag A: indien een netwerk switch uitvalt zal er ook geen sturing van de camera’s meer plaatsvinden, wat is in dat geval de toegevoegde waarde om de camera parallel met netspanning te voeden? Vraag B: kan inschrijver ervan uitgaan dat de fall back situatie alleen van kracht is bij een enkelvoudige fout? | Vraag A: Als de netwerkswitch uitvalt is er geen spanning en sturing meer beschikbaar voor de camera's. Daarom dient de overzichtscamera voorzien te worden van vaste spanning, zodat deze altijd blijft functioneren ook als de netwerkswitch uitvalt. Het 3G-SDI signaal van deze camera zal dan, samen met het audiosignaal uit de discussie installatie via een schakelunit aangeboden moeten worden aan de encoder van de streaming provider (zie eisen in PvE paragraaf 1.3.22 eis 6). Vraag B: Ja, alleen bij een enkelvoudige fout.
14 | Inschrijffase | PvE | 1.3.2 Vergadermanagementsysteem t.b.v. specifieke functionaliteit bij Statenvergaderingen, Blz 20 "35. Het systeem moet aangeboden worden inclusief een 13 inch Microsoft Surface Pro8 tablet (of minimaal gelijkwaardig) met docking laadstation, waarmee het systeem ook draadloos bediend kan worden. De inschrijver biedt hiervoor ook een wifi 5 accesspoint (of beter) aan." Vraag: Microsoft Surface Pro 8 tablet is een verouderd product, om welke reden wordt dit product genoemd i.p.v. bijvoorbeeld de huidige Surface Pro 11th Generation? | Er staat "een 13 inch Microsoft Surface Pro 8 tablet (of minimaal gelijkwaardig)". Dit kan dus zeker ook het nieuwste model de Surface Pro 11th Generation zijn. We hebben de voorkeur om de nieuwste versie van apparatuur aan te schaffen.
15 | Inschrijffase | PvE | 1.3.2 Vergadermanagementsysteem t.b.v. specifieke functionaliteit bij Statenvergaderingen, Blz 19 "32. Pc’s moeten worden aangesloten op de aanwezige noodstroomvoorziening" Vraag: betreft dit een echte No-Break oplossing en is daarmee een bescherming met een UPS dus overbodig? | Ja, dit is een echte No- Break voorziening. Een UPS is hiermee overbodig.
16 | Inschrijffase | PvE | 1.3.16 Het luidsprekersysteem (2 x beamsteering luidspreker front incl. sublaag zuilluidsprekers en 2 x beamsteering luidsprekers t.b.v. de publieke tribune) "18. Het luidsprekersysteem moet ingeregeld worden door de distributeur of importeur van het luidsprekersysteem aan de hand van Ease Systune real-time room-acoustic measuring software. U dient hier een bedrag voor op te nemen in uw aanbieding." Vraag: met deze gestelde voorwaarde biedt Opdrachtgever weinig ruimte voor de inschrijver om hierin een eigen keuze te maken van het luidsprekersysteem en bijbehorende software. Vanwaar deze specifieke voorwaarde van zowel product als uitvoerende, aangezien er meerdere beproefde mogelijkheden in de AV-branche beschikbaar zijn en inschrijver zelf beschikt over deze expertise? | De aanbestedende dienst houdt vast aan deze eis. De inschrijver is vrij om een luidsprekersysteem aan te bieden dat minimaal gelijkwaardig is/presteert m.b.t. de eisen in het PvE. Het inregelen van het systeem zal door de fabrikant/importeur/of distributeur verzorgd moeten worden op basis van de eisen in het PvE.
17 | Inschrijffase | PvE | 1.3.1 De discussie installatie op basis van 59 draadgebonden discussieposten: "21. De discussieposten hebben speciale voorzieningen voor slechtzienden. Tastbare punten zijn verspreid onder het gehele touchscreen. De virtuele drukknoppen voor o.a. stemmen op het touchscreen zijn voorzien van “haptic feedback” (men voelt een kleine trilling als men de virtuele knop geactiveerd heeft)." Vraag: deze specifieke “Haptic feedback” is alleen beschikbaar bij één fabrikant (Televic) en sluit Opdrachtgever een merkenvergelijk uit. Een gerenommeerd merk zoals Bosch, die Provincie Overijssel al decennialang gebruikt in de raadzaal, wordt hiermee uitgesloten. Is Opdrachtgever zich ervan bewust dat dit een nadelig effect heeft op het speelveld? | Opdrachtgever is zich hiervan bewust. Voor Opdrachtgever is inclusiviteit een belangrijk gegeven. Dit betekend o.a. dat mensen met een "lichte" visuele beperking deel moeten kunnen nemen aan de vergaderingen.
18 | Inschrijffase | Verwacht resultaat (zomerreces 2025) | De opdrachtgever verwacht een resultaat na het zomerreces van 2025, waarbij wordt aangegeven dat de uitvoering tijdens dit reces plaatsvindt. Is het juist dat de ruimten beschikbaar zijn van 3 juli 2025 tot 17 september 2025? | Dit is correct.
19 | Inschrijffase | PVE: 1.3.18 de Zendermicrofoons | In het PvE worden vier draadloze microfoons gevraagd zonder microfooncapsules, terwijl er slechts twee losse microfooncapsules worden uitgevraagd. Daarnaast wordt om twee bodypack transmitters gevraagd, samen met drie DPA headsets, waarbij de headsets MicroDot-aansluitingen hebben en de bodypack transmitters een afwijkende aansluiting. Kunt u duidelijkheid geven over de gewenste aantallen? Tevens, kunt u verduidelijken welke aansluiting gewenst is voor de headsets of de bodypack transmitters? | In het PvE worden 2 microfooncapsules uitgevraagd voor de 4 handheld zendermicrofoons. Dit moeten 4 microfooncapsules worden. Er zijn totaal 3 headset microfoons uitgevraagd voor twee bodypack transmitters. Dit klopt. Er worden twee beige en 1 zwarte uitgevraagd. Er kan naar behoeve gekozen voor 2 beige of een zwarte en een beige. U dient zelf te bepalen met welke connector de headset microfoons aangeboden moeten worden om de combinatie met de bodypack transmitter goed te laten werken.