## Vragen_en_antwoorden
Nota van Inlichtingen Meervoudig onderhandse aanbesteding 'Instandhoudingsonderhoud en verduurzaming stadhuis' Inkoopzaak 86315 / TenderNed-kenmerk 487643 06 december 2024
No. | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad par. 6.4.2 | Is onze interpretatie juist dat u enkel een planning verwacht van de bouwteamfase en niet van de realisatiefase? | Voor de bouwteamovereenkomst is een planning van de bouwteamfase gevraagd. Tijdens de bouwteamfase dient een planning voor de realisatiefase te worden opgesteld.
2 | Prijs | Inschrijvingsleidraad par. 6.3 | In paragraaf 6.3 verwijst u naar het prijzenblad, bijlage 5. Dit prijzenblad sluit niet aan bij hetgeen is omschreven in deze paragraaf. Immers hier spreekt u van een 'totaalpercentage staartkosten'. Graag ontvangen wij een prijzenblad dat aansluit bij hetgeen in paragraaf 6.3 wordt omschreven. | Zie aangepaste bijlage 5.
3 | SR | Par. 2.13 Inschrijvingsleidraad | Bent u bereid de resultaatsverplichting social return te wijzigen in "minimaal 5% van het loonsomdeel"? | Dat is akkoord.
4 | Proces | Inschrijvingsleidraad par. 5.3.2 | In par. 5.3.2 spreekt u van 4 kerncompetenties. Wij gaan ervanuit dat u hier 6 kerncompetenties bedoelt, is dit juist? | Dat is inderdaad juist.
5 | Proces | Bijlage 6 - referentieformulier | Kunt u nader specificeren wat u bedoelt metde zinssnede " in de afgelopen drie jaar (sinds )"? | Dit onderdeel van het referentieformulier kan buiten beschouwing gelaten worden.
6 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | Naast VCA en ERM is ook een geldig ISO 9001:2015 certificaat vereist. De meest relevante ISO-eisen zijn opgenomen in de BRL 3000 oftewel ERM-certificaat. Kunnen wij zonder ISO 9001:2015 certificaat toch inschrijven? | Neen, aanbesteder wenst het certificaat ISO 9001:2015 te handhaven, het staat inschrijver vrij een beroep te doen op de technische bekwaamheid van een derde om hieraan te kunnen voldoen.
7 | Inhoud | Bijlage 13 beknopte werkomschrijving | In bijlage 13 refereert u naar een tweetal rapporten: Inspectierapport LB0514 van Monumentenwacht Limburg en inspectierapport 08/1890 van MvLGroep. Deze rapporten vinden wij niet terug in de ontvangen documenten, kunt u deze alsnog verstrekken? | De beide bijlagen worden separaat gepubliceerd.
8 | Inhoud | Tekeningen E-installatie | Wij vinden de aansluiting van de bestaande koelmachine op zolder niet terug op tekeningen. Kunt u aangeven op welke verdeelinrichting en eindgroep deze koelmachine is aangesloten? | Deze informatie is niet voorhanden en zal tijdens de voorbereidingen werkzaamheden uitgezocht moeten worden.
9 | Inhoud | Tekeningen E-installatie | Op het schema div. Stadhuis Venlo Zolder vinden we HV3 waarop de Luchtbehandelingskasten zijn aangesloten. Hier zijn echter geen tekeningen van bijgesloten. Kunt u het kastschema van HV3 verstrekken? | Deze informatie is niet voorhanden en zal tijdens de voorbereidingen werkzaamheden uitgezocht moeten worden.
10 | Verzekering | Inschrijvingsledidraad pag. 26 -verzekering/aansprakelijkheid | Voor aanbieder is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is overeenkomstig de grenzen van onze aansprakelijkheidsverzekering. Aanbieder is verzekerd voor zaak- en/of letselschade tot een bedrag van € 2.5000.000,- per schadegeval met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten. Wij verzoeken u om aanbieder tegemoet te komen en de aansprakelijkheid conform voornoemde grenzen te beperken. | De zuivere vermogensschade wordt uitgesloten.
11 | Overeenkomst | Aannemingsovereenkomst art 6.4 | De korting bij overschrijding van de levertermijn is niet beperkt in hoogte. Gaat u er mee akkoord om de korting te maximaliseren op 2% van de aanneemsom? Aanbieder kan namelijk niet akkoord gaan met een onbeperkte aansprakelijkheid. Indien niet akkoord vernemen wij graag een motivatie en een alternatief. | Niet akkoord, als de korting gemaximeerd wordt verminderd de prikkel bij de aanbieder om de overschrijding zo veel mogelijk te beperken.
12 | Inhoud | Werkomschrijving Installaties | Is getoetst of de bestaande bouwkundige constructie het gewicht van de binnendelen van de warmtepompoplossing kunnen dragen? Zo nee; wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? | Nee, dat is niet getoetst. Dit dient door de bouwteamaannemer in de voorbereiding van de realisatie te worden gecontroleerd en indien nodig berekend.
13 | Inhoud | Vragen tgv schouw | Wij gaan ervan uit dat de elektrische installatie goed is onderhouden en waarbij uit de NEN3140 rapportages blijkt dat er geen gebreken zijn aan de elektrische installatie. Kunt u dit bevestigen? Indien deze ontbreekt, mogen wij de NEN3140 rapportage met afwijkingen ontvangen? | Uitgangspunt is dat de elektrische installatie in orde is. Er is geen NEN 3140 rapportage beschikbaar.
14 | Inhoud | Vragen tgv schouw | Is er een gewijzigd UPD voor de sprinklerinstallatie. ZO nee; waar moeten we rekening mee houden? | De zolder wordt niet anders ingericht behoudens de bouwkundige schoorstenen. Bestaand UPD aanhouden en projectie sprinkler aanpassen.
15 | Inhoud | Vragen tgv schouw | Is de aanwezige sprinklerinstallatie nog actief? Zo ja; wie is de bestaande onderhoudspartij voor sprinkler? | Ja, Heijmans is de bestaande onderhoudspartij. Vanaf 1-1-2025 zal dat Unica worden.
16 | Inhoud | Vragen tgv schouw | Wij gaan ervan uit dat de elektrische installatie goed is onderhouden en waarbij uit de NEN3140 rapportages blijkt dat er geen gebreken zijn aan de elektrische installatie. Kunt u dit bevestigen? Indien deze ontbreekt, mogen wij de NEN3140 rapportage met afwijkingen ontvangen? | Uitgangspunt is dat de elektrische installatie in orde is. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden geconstateerde aandachtspunten worden meegenomen in de op te stellen begroting.
17 | Inhoud | Vragen tgv schouw | Wij gaan er vanuit dat de bestaande Brandmeldinstallatie gecertificeerd is. Kunt u dit bevestigen? | Uitgangspunt is dat de brandmeldinstallatie in orde is. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden geconstateerde aandachtspunten worden meegenomen in de op te stellen begroting.
18 | Inhoud | Bouwteamovereenkomst art. 4.6.10 | Door het open laten van de opsomming na art. 4.6.10 wordt geimpliceerd dat meerdere werkzaamheden onderdeel kunnen zijn van de bouwteamfase. Wij moeten nu een prijzenblad invullen met vaste uren op basis van scope. Kunt u bevestigen dat het Ontwerp zal bestaan uit de genoemde documenten onder art. 4.6? | We gaan instandhoudingsonderhoud uitvoeren gecombineerd met een aantal verduurzamingsmaatregelen. Het is de bedoeling dat de bouwteamaannemer samen met de vakdisciplines die hij denkt nodig te hebben gedurende de bouwteamperiode, documenten opstelt waarmee de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en waarmee een nauwkeurige begroting kan worden opgeslteld op basis waarvan de aanneemsom kan worden bepaald en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De vergunningen worden door de opdrachtgever aangevraagd.
19 | Inhoud | Bouwteamovereenkomst art. 4.6.4 | Er wordt gesteld dat het opstellen van een TO op basis van een UO onderdeel is van de bouwteamopdracht. Nomaliter volgt een UO nà een TO en is dit onderdeel van de realisatiefase. Kunt u toelichten wat u bedoelt en de relatie in volgorde is? | Zie antwoord vraag 18.
20 | Inhoud | Bouwteamovereenkomst art. 4.6.3 | Er wordt gesteld dat het opstellen van een UO op basis van een DO onderdeel is van de bouwteamopdracht. Normaliter volgen een UO op een TO (volgens de STB2014) en is het opstellen van een UO onderdeel van de realisatiefase. Kunt u toelichten wat u bedoelt en hoe de relatie in volgorde is? | Zie antwoord vraag 18.
21 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | Als bij adviseur advieskosten installaties E/W enkel de advisering bedoeld wordt tbv het installatiedeel, waar wordt de benodigde AK en ABK over berekend? Dient Bouwkundig aannemer dit direct op te nemen en-/of te verdisconterenin het uurtarief van deze functie? | Alle benodigde disciplines maken deel uit van het team van de bouwteamaannemer. De berekening van de AK en ABK dient hetzelfde te worden berekend als over de in te zetten eigen medewerkers.
22 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | De projectmanager en werkvoorbereider staan genoemd bij de vier disciplines. Normaliter maken deze functionarissen geen onderdeel uit van het te maken ontwerp en daarmee de advieskosten. Kunt u toelichten wat u hieronder verstaat? | Zie antwoord vraag 18 en aangepaste bijlage 5.
23 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | De verschillende fases bestaan uit 6 disciplines. Welk onderdeel is voor de installatie-technisch aannemer? Is dit enkel "adviseur instalalties E/W"? Kunt u dit toelichten? | Zie antwoord vraag 18 en aangepaste bijlage 5.
24 | Prijs | Prijzenblad advieskosten irt de bouwteamovereenkomst | Als bij "Uitvoeringsgereed" het Uitvoeringsontwerp bedoelt wordt volgens de STB2014, dan is onze ervaring dat dit onderdeel is van de realisatiefase en onderdeel behoort te zijn van de aanneemsom. In hoeverre past dit bij de bouwteamkosten en de demarcatie tussen de bouwteamfase en realisatiefase met een apart contract? Kunt u dit toelichten? | Zie antwoord vraag 18 en aangepaste bijlage 5.
25 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | Vanuit hetzelfde perspectief als voorgaande vraag: bedoelt u bij Uitvoeringsgereed" een Uitvoeringsontwerp (UO) volgens de STB2014? Zo nee, kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt? | Zie antwoord vraag 18.
26 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | Vanuit het zelfde perspectief als voorgaande vraag: bedoelt u bij Technisch ontwerp, de fase Technisch ontwerp volgens de STB2014? | Zie antwoord vraag 18.
27 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | Vanuit de STB 2014 wordt ontwerp uiteengezet in verschillende fases zoals Schets-Voor-Definitief-Technisch - en Uitvoeringsontwerp. Kunt u toelichten wat u verstaat onder "ontwerp"? | Ontwerp omvat de fasen schets-, voor- en definitief ontwerp.
28 | Prijs | Prijzenblad advieskosten | Zoals wij het kunnen beoordelen bestaat het onderdeel "prijs" volgens de inschrijvingsleidraad uit het invullen van bijlage 5; een prijzenblad met advieskosten. Begrijpen wij goed dat ondernemer op basis van de schouw en ontvangen stukken moet bepalen wat de benodigde uren zijn per fase om de ontvangen informatie te vertalen naar de vier gevraagde fases-disciplines? | Dat is een correcte aanname. Daarbij is het prijzenblad aangepast zodat inschrijver functies kan toevoegen met bij behorende tarieven en deze per fase kan selecteren.
29 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad blz. 31 art. 6.4.1 | De doelstelling bestaat uit het verkrijgen van inzage waarop het bouwteam wordt vormgegeven door ondernemer om verwachtingen van aanbesteder en gebruikers te realiseren. Wie zijn de gebruikers en waaruit bestaat de beoordelingscommissie? Om zodoende beeld te krijgen bij het verwachtingspatroon. | De gebruikers zijn, bestuur en gemeenteraad, griffie, facilitaire dienst; bruidsparen. De vraag m.b.t. de samenstelling van de beoordelingcommissie kunnen we niet beantwoorden, Zie art 6.5.1. van de inschrijvingsleidraad.
30 | Prijs | Inschrijvingsleidraad blz. 30 art. 6.3 1e bullit | 'Hier wordt verwezen naar gevraagde elementen van de staartkosten als percentages met één decimaal achter de komma. Wij kunnen dit niet herleiden vanuit het prijzenblad bijlage 5 met absolute getallen gebaseerd op uurlonen en aantallen uren. Kunt u toelichten waarop deze verwijzing van toepassing is? | zie antwoord vraag 2.
31 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad blz 29 art. 6.3 | 'Ervan uitgaande dat we voor het taakstellend budget in de bouwteamovereenkomst moeten lezen "bouwsom"; als de staartkosten worden gelimiteerd door een percentage van de bouwsom; is het bedrag van de bouwsom dan gerelateerd aan het taakstellend budget zoals genoemd in de Bouwteamovereenkomst art. 1.2? Zijnde € 2.450.000,- excl. BTW? Als dit correct is, dan zou bij een theoretisch mogelijk percentage 15,9% van de staartkosten de aanneemsom hoger zijn dan de het taakstellend investerings budget/aanneemsom zoals genoemd op blz. 29 art. 6.3 van de inschrijvingsleidraad, zijnde € 2.650.000,=. Kunt u dit verduidelijken? | Het totale taakstellend budget voor bouwsom en staartkosten bedraagt € 2.650.000 excl. btw. Het bedrag zoals genoemd in art. 1 lid 2 van de bouwteamovereenkomst zal worden aangepast aan de door de aanbieder ingediende percentages aan staartkosten. Deze percentages zullen in mindering worden gebracht op het totale taakstellend budget.
32 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad blz 29 art. 6.3 irt bouwteamovereenkomst blz. 4 | In de inschrijvingsleidraad en de bouwteamovereenkomst staan twee verschilende getallen voor het taakstellend budget resp. € 2.650.000,- en € 2.450.000,= Wat is correct? | Het juiste taakstellende budget is tweemiljoen zeshonderdvijftigduizend (2.650.000) euro, exclusief btw.
33 | Prijs | Inschrijvingsleidraad blz 29 art. 6.3 | 'Bij het gunningscriterium "Prijs" wordt genoemd dat de aanneemsom uit de bouwsom + staartkosten bestaat. Verderop wordt gemeld dat het percentage staartkosten niet lager dan 10% en niet hoger dan 16% van de bouwsom mag zijn. Het prijzenblad voorziet echter in absolute getallen voor de advieskosten. Staartkosten worden nergens benoemd of gedefinieerd. Kunt u toelichten hoe de aanneemsom tot stand komt, hoe dit zich verhoudt met percentages van staartkosten en hoe dit bepaald wordt vanuit het prijzenblad met advieskosten? | Zie antwoord vraag 2.
34 | SR | Inschrijvingsleidraad blz 11 art. 2.13 | De resultaatverplichting om minImaal 5% van de opdrachtwaarde in te zetten als Social Return vinden wij hoog. Gaat u akkoord met minimaal 5% van de loonsom-waarde? Zo nee, bent u bereid om het percentage te verlagen naar 2% van opdrachtwaarde? | Dat is akkoord.
35 | Planning | Inschrijvingsleidraad blz 9 art. 2.7 | Er wordt gesteld dat de bouwteamovereenkomst ingaat op 01 december januari 2025. De planning op blz 12 voorziet ons inziens in foutieve jaartallen (2024). Wij vermoeden dat dit verschrijvingen zijn en veronderstellen dat de defintieve gunning gepland staat op 20 februari 2025. Is dit correct? zo ja, kunt u alle data herzien ter verduidelijking? | Dat is correct, de data ten behoeve van de procedure zoals opgenomen in TenderNed zijn leidend. De ingangsdatum van de bouwteamovereenkomst zal gelijk na definitieve gunning zijn.
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl: 13 januari 2025, 13.00u