## Blad1
4 | Objecten | Wat is het beleid m.b.t. de brand-, inbraak- en vandalismepreventie en onderhoud voor de objecten? Kunt u hier meer over vertellen, zoals door wie dit is opgesteld, bij wie de verantwoordelijkheid ligt, door wie dit uitgevoerd wordt, hoe er op wordt toegezien, door wie dit wordt onderhouden, etc. | Wat het onderhoud betreft hebben wij voor al ons vastgoed een Meerjarenonderhoudsplan dat uitgevoerd wordt door een extern bedrijf (BUHA). Al onze kantoorgebouwen zijn voorzien van inbraakalarm en waar nodig een brandmeldinstallatie. Voor opvolging is een piketdienst beschikbaar met doormelding naar een particuliere alarmcentrale (Securitas). Voor de inbraak en brandmeldinstallaties zijn onderhoudscontracten afgesloten met erkende bedrijven.
7 | Zonnepanelen | Wat is het beleid mbt het aanleggen en onderhoud van de zonnepanelen? | Op een aantal van onze gebouwen zijn zonnepanelen aangelegd. Hiervoor is een scope 12 keuring verricht. Het beheer en onderhoud is opgenomen in het MJOP en wordt uitgevoerd door BUHA.
8 | Leegstand | Wat is het beleid mbt leegstand? | Daar waar leegstand voorkomt wordt het object gemonitord door camerabeveiliging, dan wel voorziet het inbraak- en brandalarm in haar behoefte.
19 | Leegstand | Wat is de huidige status van de leegstand van het raadhuis aan de Gastelaarsstraat 2? Zijn hier oplossingen getroffen mbt leegstand en is er controle op de leegstaande delen? | Een deel van het raadhuis staat momenteel leeg, hiervoor zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Het is aan de raad hierin een keuze te maken. Regelmatig vindt controle plaatst door ons eigen personeel (gemeentebodes). Het gebouw is ook nog deels in gebruik.