## Nota van inlichtingen
Nota van Inlichtingen - T478734
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bestekspoost 400010 | Mogen de afvalstoffen uit AC riool wel afgevoerd worden onder standaard rioolslib. Zo niet graag aparte bestekspost aanleveren met analyse rioolslib AC riool Zo wel graag analyse rioolslib AC riool aanleveren. Dit i.v.m. nieuwe wetgeving van de Rijksoverheid inzake Zeer Zorgwekkende Stoffen, waar de ontdoener voor verantwoordelijk is aangeven welke ZZS stoffen er aanwezig zijn. | Er wordt een nieuwe bestekspost toegevoegd voor de afvoer van asbesthoudendslib, inclusief de acceptatiekosten. De totale lengte van de AC-leiding is 160 meter. Het vrijkomende slib dient als asbesthoudend materiaal te worden afgevoerd.
2 | bestekspost 311460 | Afmeting ei riool 800/200 klopt niet moet dit niet zijn 800/1200 mm | Deze bestekspost komt te vervallen.
3 | Bijlage SROI | Opdrachtnemer is verplicht SROI van de totaalsom in te vullen. Ons inziens is dit lastig zo niet mogelijk. Gelieve om deze reden opdrachtsom te wijzigen in loonsim | Aanbestedende dienst wijzigt deze eis naar 2% van de loonsom.
4 | Bestek deel 3 blz 55 par. 25.35.03 | Kan er een aparte bestekspost worden opgenomen voor de vast zittende deksel aangezien dit 1% is en circa 50 deksel .Indien deksel zo vast zitten dat ze niet los gaan, hoe is dit geregeld en waar kan de aannemer zijn kosten boeken? | Er wordt een nieuwe bestekspost toegevoegd voor het registeren van de vastzittende deksel van de inspectieput. In de eenheidsprijs dient u tevens eventuele kosten op te nemen voor de bijkomende kosten (zoals stagnatie). Tekstueel is artikel 25.35.03 lid 02 gewijzigd.
5 | Bestek deel 3 par 25.45.02 | Hoe ziet u dit voorzich bij een beginput met een hoogteverschil, bij aanvang van de leidinginspectie? Ons inzien komt deze bestekspost dan te vervallen, graag bevestigen. | In uitzondering op artikel 25.45.02 zijn beginputten waarbij de te inspecteren leiding hoger ligt de bodem van de inspectieput (met een hoogteverschil). In dit geval komt deze eis te vervallen. Artikel 25.45.02 in deel 3 wordt hierop aangepast
6 | Bestekspost 110550 | Graag aparte bestekspost voor tekstborden en hoeveel tekst moet er dan op en hoeveel borden zijn dit dan. Anders is afprijzen van deze bestekspost zeer moeilijk. | Deze bestekspost komt te vervallen.
7 | Bestek bestekspost 11 | Verkeersmaatregelen: Aangezien er verkeersregelaars ingezet moeten worden, graag aparte bestekspost verkeersregelaars. Dit ter voorkoming van te hoge inschrijving op deze besteksposten. | Een bestekspost met inzet verkeersregelaars is al voorzien in het bestek, zie post 510120.
8 | Bestek blz 45 post 510230 en 510240 | Voor ladders van 7 meter kunnen niet mee op de huidige voertuigen. Indien dit noodzakelijk is graag aparte post maken voor werkzaamheden met ladders van 7 meter. Indien gemalen betreden moeten worden, nemen wij aan de AI.5 uit de Arbo catalogus rioleringsbranche van toepassing is inzake betreden besloten ruimtes. Graag dus aparte bestekspost toevoegen veiligheidsbus inzake betreden besloten ruimtes. | De maximale lengte voor een ladder en spuitlanzen zijn komen te vervallen. De betreffende gereedschappen in de standaard uitrusting kunnen worden toegepast. Tevens worden enkel het rioolstelsels gereinigd en geinspecteerd. Er worden geen gemalen gereinigd/geinspecteerd.
9 | Leidraad blz 13 par. 6.1 | Onze werkzaamheden vallen onder Panteia NEA index tank- bulktransport en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Gezien de huidige markt situatie vragen wij u om de indexering elk jaar toe te passen. | Wij verwijzen u graag naar artikel 01.21.10 in deel 3 van het bestek en de wijzigingen in deze nota van inlichtingen.
10 | bestek blz 4 par 08 deelopdracht | Voorbereidingstijd van 5 dagen is te krap. Gemiddelde voorbereidingstijd is 15 à 20 werkdagen, graag verhogen naar 15 of 20 werkdagen. | De voorbereidingstijd betreft de gehele looptijd vanaf aanvraag deelopdracht tot en met startdag werkzaamheden. Ter verduidelijking: op het moment van afroep deelopdracht begint de voorbereiding van het werk waarmee een totale en maximale voorbereidingsduur ontstaat van 20 werkdagen. Dit uitgangspunt wordt niet gewijzigd.
11 | Leidraad blz 12 par 5.2.6 | Werknemers hebben VCA basis en geen VCA vol. VCA vol is niet noodzakelijk voor deze werkzaamheden. Deze eis aub wijzigen in van VCA Vol naar VCA basis. Bedrijf uiteraard wel VCA VOL. | Akkoord. De eis wordt aangepast conform dit voorstel: Het bedrijf dient VCA-VOL gecertificeerd te zijn. Elke medewerker dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat VCA basis.
12 | Bestekspost 110330 | Kan de opdrachtgever aangeven met hoeveel omleidingsroutes wij per jaar moeten rekenen. | Gemiddeld kan rekening gehouden worden met 3 omleidingen per jaar. Echter kunt geen rechten ontlenen aan het aangegeven aantal.
13 | planning | bestek vermeld dat de inschrijver de planning voor 2024 moet aanhouden. Dit betekent dat er vanaf het moment van ingang van de overeenkomst (21 oktober 2024) nog ca 23 km gereinigd en geinspecteerd moet worden. Gezien het feit dat veel inschrijvers hun planning voor het najaar nagenoeg gevuld hebben, vragen wij u om het uitvoeringstermijn van de werkzaamheden voor 2024 te verruimen naar oplevering in maart 2025, of een voor u acceptabele latere datum. | De gemeente Oldebroek heeft een groot belang om tijdig de inspectiegegevens te ontvangen van de stelsels welke zijn opgenomen in het programma van 2024. Om deze reden wordt de opleverdatum voor het programma van 2024 verplaatst naar vrijdag 17 januari 2025. De volgende jaren (2025, 2026 en 2027) dienen te worden opgeleverd voor 31 december van het betreffende kalenderjaar. De tijdsbepaling wordt hierop aangepast.
14 | bestek - indexatie | bedoelt u dat de prijzen voor de 1e twee jaar vast staan en pas het eerste jaar van de verlengingsoptie geindexeerd mogen worden? | Het artikel 01.21.10 in deel 3 van het bestek wordt met deze nota herzien. De volgende wijzigen zijn doorgevoerd: - lid 02 komt te vervallen; - lid 06 komt te vervallen; - het eerste contractjaar loopt vanaf de ingangsdatum van het contract tot en met 31 december 2025. Over deze periode vindt geen indexering plaats. - het tweede contractjaar gaat in op 1 januari 2026. Per 1 januari 2026 worden de eenheidsprijzen geindexeerd voor het onderhoudsjaar van 2026 - bij verlenging van het contract, gaan het derde en vierde jaar in op 1 januari van het betreffende jaar.
15 | post 121010 | betreft dit aantal het aantal bewonersbrieven voor de gehele looptijd van het bestek inclusief verlengingsoptie? | Hoeveelheden in een raamovereenkomst zijn fictief. Per deelopdracht wordt het aantal te verstrekken bewonersbrieven bepaald. De fictieve hoeveelheden in de raamovereenkomst gelden voor de juridische looptijd van het contract inclusief verlenging.
16 | post 121010 | met hoeveel brieven per deelopdracht dienen wij gemiddeld rekening te houden? | Zie antwoord op vraag 15.
17 | post 121020 | betreft dit aantal het aantal bewonersbrieven voor de gehele looptijd van het bestek inclusief verlengingsoptie? | Zie antwoord op vraag 15.
18 | post 201010 | Kunt u hier een onderverdeling in maken? Het plaatsen van een afsluiter 200mm staat niet in verhouding tot het plaatsen van een afsluiter 2000 mm. Graag een specifieke onderverdeling + aantallen. | Akkoord, er wordt een onderverdeling gemaakt van de afsluiters inclusief hoeveelheden.