## toelichting
Algemeen / disclaimer: |  | tabblad 1 van 2
● | dit overzicht is bedoeld om een zo compleet en actueel mogelijk beeld te geven van de op dit moment aanwezige w-installaties, echter dient NIET los gezien te worden van het MJOP
● | in de Componentenlijst staan de totale hoeveelheden, bijvoorbeeld het aantal koelinstallaties; in het MJOP gedetailleerdere informatie als het aantal koelunits
● | hoeveelheden in het MJOP zijn indicatief (die in Componentenlijst zijn maatgevend) en bouwjaren zijn, indien bekend, vermeld
● | indien bijvoorbeeld 6 splitunits vermeld staan, dan houdt dit in dat er 6 binnenunits EN bijbehorende, gekoppelde buitenunits onderhouden dienen te worden
● | indien een cel leeg is, betekent dit dat de hoeveelheid 0 is

## componentenlijst
nr | componentenlijst | Frontier | Horizon | Ocean | centraal campus | tabblad 2 van 3
1 | luchtbehandelingsinstallaties, incl. -kasten en 1x per jaar vervangen filters | 7 | 7 | 3
2 | circulatiepompen | 5 | 9 | 3
3 | expansievaten | 4 | 1 | 2
4 | koelmachines | 2 | 4
5 | splitsystemen | 16 | 1 | 1
6 | warmtegordijnen (hete luchtverwarming) | 2 | 4
7 | buffervat 500 liter | 1
8 | buffervat 1000 liter | 1
9 | appendages | 15 |  | 6
10 | kogelafsluiters |  | 56
11 | inregelafsluiters |  | 47
12 | TegenStroomApparaat (TSA) / warmtewisselaar |  | 1
13 | Variabele Volume Regelaar of Klep (VAV) |  | 135
14 | lucht hoeveelheid constant regelaar VFC (CAV) |  | 81
15 | 2wegklep |  | 11 | 4
16 | 3wegklep |  | 5
17 | afzuiging professionele keukens | 1 | 1
18 | mechanische ventilatie toiletten (post) | 1 | 1 | 1
19 | vlinderklepafsluiters |  | 8
20 | aftap(kraan) |  | 52
21 | drukopnemer |  | 1
22 | dompel temp opnemers |  | 18
23 | thermometers |  | 18
24 | drukverschil (Danfos) |  | 7
25 | aansluitgroep vloerverwarming |  | 7
26 | elektrische boilers > 100 liter |  | 2
27 | GebouwBeheerSysteem (GBS) incl. beheer meet- en regeltechniek |  |  |  | 1
28 | diverse regelingen | 5 | 5 | 1
29 | kanaalkoelers | 2
30 | ontgassing |  |  | 1
31 | convectorengroep, incl. 21 convectoren |  |  | 1
32 | radiatorengroep, incl. radiatoren en leidingen |  |  | 1
33 | klep (merk MARK) |  |  | 2
34 | Computair (Western) - Respons contract 4Hr (MER - Main Equipment Room) |  | 2
versie 15-5-2024