## Nota van Inlichtingen 1 ademluc
Nota van Inlichtingen 1 ademluchtmiddelen VRHM_2024
Ref. nr. | Fase | Antwoord | Vragen | Antwoorden
1 | Inschrijffase | Ademluchtcilinders (maatvoering) | U geeft hieraan: Omdat gebruik blijven maken van de huidige cilinders en nieuwe cilinders is het van groot belang dat exact dezelfde maat cilinder wordt aangeboden. Andere aanbieders kunnen niet aan deze afmetingen voldoen omdat de cilinder die u omschrijft in eigenbeheer van de firma Dräger wordt vervaardigd. Onze vraag aan u: Als u een aanbieding van aanbieders anders dan Dräger wilt ontvangen, bent u dan bereid om de cilinders uit dit perceel te halen? Er wel bij vermeld, dat we het natuurlijk heel goed begrijpen waarom u het vraagt. Maar, mocht u de eis handhaven, dan kunnen wij u geen aanbieding doen. | De VRHM was in de veronderstelling dat de overige leveranciers dezelfde maatvoering konden leveren. Blijkbaar is dit onjuist. De VRHM wil de markt gelijke kansen geven, niet discrimineren en gebruik maken van de marktwerking. Daarom halen wij het onderdeel van de cilinders uit de aanbesteding. Uiterlijk bij de laatste NvI zullen wij een gecorrigeerd BD toevoegen.
2 | Inschrijffase | Beoordeling G2 | Het is hier ons niet geheel duidelijk hoe en wat u hier gaat beoordelen. U noemt hier “Testapparatuur toe te lichten” Dienst deze ook meegenomen te worden? | De aanbieder krijgt voorafgaand aan de test de gelegenheid om de werking van de testapparatuur toe te lichten, zodat de beoordelaars weten hoe de apparatuur werkt en kunnen beoordelen.
3 | Inschrijffase | Testapparatuur | Kunt u meer informatie geven over de testen van de Interspiro Duikapparatuur. Dient de ademweerstand getest te worden en dient te veiligheid te worden getest? | Ja, de ademweerstand dient getest te kunnen worden. Om de veiligheid te borgen wordt onder andere getest op: schakeldruk, lage / midden / hoge druklekkage, verademing, manometrische vergelijking etc.
4 | Inschrijffase | Testapparatuur en beheerssoftware | De omschrijving van de testapparatuur en de gewenste ICT oplossing is volgens ons te summier omschreven. Hierdoor kan geen duidelijke aanbieding worden gedaan en kunnen de verschillende inschrijvingen niet eerlijk worden vergeleken. Daarnaast heeft de aanbestedende dienst het risico dat er nog allerlei kosten noodzakelijk zijn tijdens implementatie die niet zijn meegenomen in het prijzenblad of apparatuur wordt aangeboden niet voldoet aan uw huidige werkwijze. De denken valt aan: licentiekosten jaarlijks, wel of geen cloud oplossing, formaat en type schermen, aansluiten van de testapparatuur, training | Op dit onderwerp hebben wij het prijzenblad aangepast om tot een inschrijfprijs te komen. Wij geven hierbij extra context op dit onderwerp. De kern is dat de ademluchtmiddelen getest en geregistreerd kunnen worden. Wat daarvoor passend is vertrouwen wij op de expertise van de markt. Op basis van de door ons genoemde doelstellingen beschreven in het BD vindt de beoordeling plaats.
5 | Inschrijffase | Beschrijvend document | Cilinder U stelt: “klaar voor gebruik.”. Houdt dit in dat de cilinders gevuld geleverd dienen te worden? | Zie antwoord 1. Dit onderdeel vervalt.
6 | Inschrijffase | Beschrijvend document | Cilinder U stelt dat de aangeboden cilinder exact dezelfde maat moet zijn als de huidige cilinder. Dient deze cilinder ook een technische levensduur te hebben van 20 jaar? | Zie antwoord 1. Dit onderdeel vervalt.
7 | Inschrijffase | Prijzenblad | Prijzenblad In het prijzenblad wordt alleen gesproken over “Minderprijs per Quick Connect adapter voor in de afsluiter inclusief stofdop”. Echter voor de minderprijs “Voor de klikbevesting van het toestel-cilinder, de Quick Connect”, zoals genoemd in het beschrijvend document op pagina 7, is er geen invulmogelijkheid. Verzoek verduidelijking prijzenblad. | Ter verduidelijking hebben wij het prijzenblad aangepast en een meerprijs uitgevraagd voor de Quick Connect.
8 | Inschrijffase | Prijzenblad | Prijzenblad: 6. Geïntegreerde communicatiesysteem in het masker Bedoelt u hier een communicatiesysteem / communicatiemodule met een team-talk functie en portofoon functionaliteit (middels PPT-knop)? | Ja, dat is correct.