## Overzicht
Klant | Object | Template | Adres | Postcode | Plaats | Latitude | Longitude | Groep | Externe koppeling | Referentie | Zoekveld 1 | Zoekveld 1 | Project | Jaar | Opmerking | EAN | Renovatiejaar elektrisch | Renovatiejaar mechanisch | Renovatiejaar bouwkundig | Scada | Gehost door | Leverancier | Virtueel | OS | Netwerk | ADSL | ADSL geschikt | ADSL aanwezig | ADSL provider | ADSL provider klantnr | ADSL aansluiting | ADSL opmerkingen | GPRS | GPRS geschikt | GPRS aanwezig | GPRS sim verzorgt door | GPRS provider | GPRS provider klantnr | GPRS aansluiting | GPRS apn | GPRS opmerkingen | GSM | GSM provider | GSM baudrate | GSM sim verzorgt door | GSM opmerkingen | Klant informeren vooraf | Aantal dagen vooraf informeren | Nexicon IEC Driver aanwezig? | Année de rénovation - Electrique | Année de rénovation - Méchanique | energiebedrijf | KWh-meter | Année de rénovation électrique | Année de rénovation mécanique | Toekomstige template | Renovatie Mechanisch | Renovatie Elektrisch | Aansluitgegevens | Schakelkastnummer | Locatie | Eigenaar | In beheer | Netleverancier | Bemeterd | Mastlocatie | Aantal aangesloten woningen | Maaiveldhoogte (mNAP) | Adressen / Huisnummers | Locatie Voedingaansluiting | Opmerking | Boekingssleutel | Budgethouder / eigenaar | - | Locatie voedingsaansluiting | Auftragsnummer | Baujahr Bauwerk | Baujahr Elektrik | Seriennummer | Produktbezeichnung | Type | Kundenbezeichnung | Artikelnummer | Installationsjahr | Rifacimento parte elettrica | Rifacimento parte meccanica | Zubehör | STEP | Catégorie (EU / EP) | Instrumentation | Type poste | Barre anti-chute | Echelle | Coordonnées rejet refoulement | Renoveringsår mekaniskt | Renoveringsår elektrsikt | Renoveringsår byggnad | Renoveringsår El | Renoveringsår Mekanik | Renovation year electric | Mechanical renovation year | Bemalingsgebied | Kern | Wijk/Gebied | Afvoer van bemalingsgebied | Planzeit | Systeem geschikt voor aantal personen | Hekwerk | Opmerkingen | Nutrient Removal | Primary Treatment | Secondary Treatment | UV Installation | Chlorine Installation | O3 Installation | Sand Filters | Microfiltration | Biological Type | Real Plant Capacity (Avg flowrate)(m3/d) | Design Capacity (m3/d) | Tertiary treatment filtration technology | Desinfection&Oxidation Technology | Quaternary Treatment | Tertiary Treatment Real capacity (m3/d) | Tertiary Treatment Design Capacity (m3/d) | test | Operator | Baujahr Elektrisch | Schaltschrankhersteller | Seriennummer Schaltkasten | TEST | Schakelkast | Firmware | Software | Communicatie getest | APP Serienummer | HMI Serienummer | Modem/Router Serienummer | km's | Auto | Kenteken | Bestuurder | Projectleider | Engineer | Extra Locatie informatie | Offerte nummer | Bijzonderheden | DEZE GEGEVENS INVULLEN DOOR PL | Gecalculeerde Uren | Gewenste Datum Gereed | Baujahr elektrisch | Baujahr Objekt | Año renovación eléctrica | Año renovación mecánica | Anreise | Aandrijfriem | Type huidige aandrijfriem | Typ | Baujahr | Projekt-/Seriennummer | Prozessgas | Betriebsdruck [Bar] | Volumenstrom [m³/h] | Nennleistung O³ [g/h] | Naam bewoner | Telefoonnummer bewoner | Renoveringsår elektrisk | Renoveringsår mekanisk | Discharge Size (mm) | Submersible - MT/HT/LT/SH | Motor Size (kW) | Impeller Type | Impeller Size | Voltage(V) | EX or Standard | Engine Model/Motor Size | Hushpac/openset /trailer | Control Panel | Changeover Valve (Y/N) | Further detail | Weight | Dimensions | Commodity Code | Country of origin | Q max (l/s) | H max (mwk) | Amperage (A) | Cable Length | Tuned power (kW) | Pressure norm | Diameter 1 | Diameter 2 | Diameter 3 | Connection Type | Angle | Material | Length in meters | Country of Origin | Nom | Sous-installation | Capacité | Zugangsberechtigung / Werkschutz | Renoveringsår elektriskt | Asennus ajakohta | Montagenummer Xylem | Montagenummer Kastenbouwer | Elementnummer | Testdatum | Materiaal kast | Getest door | Bräddutlopp | Renoverad år | Bräddutlopp Longitud | Bräddutlopp Latitud | Bräddning | TA-plan | Bemerkung zu Fremdstrahlereinsatz | Datenabgleich Kunden / Station / Kontaktdaten | Allgemeine Stationsdaten | Kunde verwendet Fremdstrahler? | Datenabgleich | Bemerkungen Daten | Folgende Daten sind nur im Innendienst sichtbar | Hinweise zur Station | Volume | YearBuilt | question 1 | Question 2 | Renoveringsår | Kapacitet på station, tryck och flöde | UV-desinfektion | Volym | Vattenyta (m²) | Bräddnivå över botten | Dimensionerad belastning (pe) | Tillståndsgiven belastning (pe) | Fällningskemikalie | 2017 | Venttiin tyyppi | Venttiilin koko | Venttiilin toimittaja | Bouwjaar | Afgestelde waarde | Gestell / Container Ty-Nr. | Gewicht max. (kg) | Daten zum Packstück | Gewicht Packstück (kg) | Maße Packstück (Länge / Höhe / Breite) (cm) | Zugehörigkeit | Bezeichnung Typenschild | allgemeine Daten | Bemerkung | Mietdetails | voraussichtliches Mietende | Miet-ID | Laufende-Nr | Daten zum Gestell | Anlagen-Typ | Reservierung für / ab
Gemeente Hoeksche Waard | 805 RG Narvikstraat | RGT | Narvikstraat 5 | 3267 LB | Nieuwendijk | 51.7552 | 4.317 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK805 | 2007010037 |  |  | 04m0828/02 16M0235 AODI | 2004 | P1: NP 3085, P2: NP 3085 | 871689290401098707
Gemeente Hoeksche Waard | 833 RG Ridder van Dorplaan | RGT | Ridder van Dorplaan | 3284 AT | Zuid-Beijerland | 51.7536 | 4.3669 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK833 | 2007010038 |  |  | 04M0828/03 16M0235 AODI 18M0591 DMULDER | 2004 |  |  | 2019 | 2019
Gemeente Hoeksche Waard | 811 RG Scheepswerf | RGT | Scheepswerf, Veerstoep | 3264 LR | Nieuw-Beijerland | 51.8159 | 4.3397 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK811 | B2774 | 2017 | 1999 | 99M0424 16M0235 17M0300 MLOBATO | 1999 |  | 871689290401577073 | 2032 | 2032 | 2066
Gemeente Hoeksche Waard | 802 RG Korenmaaier GW | RGT | Goudswaard-Oost | 3267 BH | Goudswaard | 51.7933 | 4.2807 | 007769G (Xylem) | KORENDIJK802 | G2202 |  | 2007 | 07M0283 16M0235 AODI | 1995 | P1: NP 3085, P2: NP 3085, P3: 3068 Luik openen met inbus 7. | 871689290401099001 | 2025 | 2025
Gemeente Hoeksche Waard | 813 RG Vroedschapstraat | RGT | Vroedschapstraat | 3264 SB | Nieuw-Beijerland | 51.8103 | 4.3475 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK813 | G2280 |  |  | 11M254/01 | 2011 | FGC pompt schoon water in vuilwater om te spoelen. P2 is in 2014 omgebouwd naar verende waaier 461. | 871689290401547106 | 2031 | 2031
Gemeente Hoeksche Waard | 814 BBL Buitenom | BBBT | BBL Buitenom | 3264 RA | Nieuw-Beijerland | 51.8087 | 4.349 | BBB | KORENDIJK814 | G2427 | 2016 |  | 16M0270 HTEERLINK | 2000 | P1: NP 3102, P2: CP 3085 007769G (Xylem) | 871689213000799684 | 2016
Gemeente Hoeksche Waard | 801 RG De Stiel | RGT | Vaartweg | 3267 CA | Goudswaard | 51.7906 | 4.2843 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK801 | B2530 |  |  | 98M0304 16M0269 HTEERLINK | 1998 | P1: MP 3068, P2: MP 3068 | 871689290401106808 | 2016
Gemeente Hoeksche Waard | 821 RG Heemlaan | RGT | Heemlaan - Reigerstraat | 3265 CD | Piershil | 51.7914 | 4.3164 | 007769G (Xylem) | KORENDIJK821 | B2539 |  |  | 14M0508/00 | 1997 | P1: CP 3085, P2: CP 3085 | 871689290401101285
Gemeente Hoeksche Waard | 834 RG Seggegors | RGT | Seggegors nabij 2 | 3284 MC | Zuid-Beijerland | 51.7471 | 4.3645 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK834 | B26 43 |  |  | 10M0408 17M0527 HTEERLINK | 2002 | In 2020 afgekoppeld van het vuilewater , persleiding naar singel gebracht 2022 Nieuwe pomp looptijd stond op 2357 uur en had 42399 starts dan praten we over de oude pomp | 871689290401231340 | 2017
Gemeente Hoeksche Waard | 803 BBB Nieuwstraat | BBBT | Nieuwstraat | 3267 AR | Goudswaard | 51.7927 | 4.2757 | BBB | KORENDIJK803 | 2006020018 | 803 |  | 04M0054 16M0235 AODI | 2004 | Let op!! Bij afschakelen van Spoelpomp 2 gaat ook de ledigingspomp uit | 871689290403668298
Gemeente Hoeksche Waard | 815 BBB Wilhelminastraat | BBBT | Wilhelminastraat | 3264 XT | Nieuw-Beijerland | 51.8078 | 4.3436 | BBB | KORENDIJK815 | 2006020019 |  | 2004 | 04M0054/02 | 2005 | P1: NP3127, P2: NP3127, P3: DP3085 007769G (Xylem) | 871689290403668359 | 2025 | 2025
Gemeente Hoeksche Waard | 822 BBB Voorstraat PH | BBBT | Voorstraat | 3265 BT | Piershil | 51.794 | 4.3163 | BBB | KORENDIJK822 | 2006020020 | 822 |  | 04M0054/3 16M0235 AODI | 2004 | P1: NP3127, P2: NP3127, P3: NP3127, P4: DP3085 007769G (Xylem) Levert mogelijk stroom aan Fontein gemeentehuis PH. Dezelfde foto bij beide objecten | 871689290403668335
Gemeente Hoeksche Waard | 831 BBL Marijkelaan | BBBT | Marijkelaan 2B | 3284 KH | Zuid-Beijerland | 51.7507 | 4.3718 | BBB | KORENDIJK831 | 2006020021 | 831 |  | 04M0054/5 16M0235 AODI | 2004 | Lozingspunt op de kruising Tuinweg en Marijkelaan | 871689290403668274
Gemeente Hoeksche Waard | 832 BBL Ericastraat | BBBT | Ericastraat | 3284 XA | Zuid-Beijerland | 51.7533 | 4.3723 | BBB | KORENDIJK832 | 2006020022 | 832 |  | 04M0054/4 16M0235 AODI | 2004 |  | 871689290403668311
Gemeente Hoeksche Waard | 804 RG Molendijk 3 | RGT | Molendijk | 3267 AL | Goudswaard | 51.7965 | 4.2737 | 007769B (Xylem) | KORENDIJK804 | 2007010036 |  |  | 04MO828/01 16M0332 HTEERLINK |  | Achter in de tuin bij nr3 staat het gemaal\ Telefoonnummer bewoner 06-53294142 even afspraak maken als je langs ga. B.g.g. bij buren aanbellen, kunnen ook toegang tot terrein verschaffen. | 871689290401091159
Gemeente Hoeksche Waard | 410 RG Sportpark SHO | RGT | Langeweg 18b | 3262 LE | Oud-Beijerland | 51.8124 | 4.4115 | 007392-D |  | 2009040068 | 2019 | 1999 | 04M0940/00 | 1999 | P1: 3068,190, P2: 3068,170 in 1999 is er een luchtpersriool aangelegd en ivm extreem hoge onderhoudskosten is dit gemaal omgebouwd naar een drukgemaal. | 871689260009107330 | 2034 | 2034 | 2066
Gemeente Hoeksche Waard | 505 BBB Houtmanstraat | BBBT | Houtmanstraat 42 | 3262 GM | Oud-Beijerland | 51.8213 | 4.4044 | BBB | oudbijer041 | 2004010010 |  | 2002 | 03M01 67 | 2002 | P1: NP 3153, P2: DP 3085 De 3085 heeft een Robot-slangkoppeling. | 871689260009107255 | 2025 | 2025
Gemeente Hoeksche Waard | 419 RG Zinkweg 228 | RGT | Zinkweg t.o.228 | 3262 BH | Oud-Beijerland | 51.8038 | 4.3896 |  | oudbijer001 | AA 178 | 2011 | 1979 | 11M0416/00 | 1979 |  | 871689290400662541 | 2037 | 2026 | 2046
Gemeente Hoeksche Waard | 418 RG Zinkweg 208 | RGT | Zinkweg 208 | 3262 BH | Oud-Beijerland | 51.8062 | 4.3892 |  | oudbijer008 | Tekeningnummer: 121159 | 2012 | 1979 | RW 5808/AA 179 | 1979 | Is in 2012 gerenoveerd. Oude com: ADSL IP 87.195.176.187 tel:0186-616460/s/n s100Y32010647 | 871689290400662299 | 2027 | 2027 | 2046
Gemeente Hoeksche Waard | 420 RG Zinkweg 280 | RGT | Zinkweg 280 |  | Oud-Beijerland | 51.7994 | 4.3872 |  | oudbijer014 | RW 7608/AA 180 | 2012 | 1979 | RW 7608/AA 180 | 1979 | P1: RW2110 BE-H, P2: RW2110 BE-H oudbijer014 In 2012 gerenoveerd. | 871689290400662923 | 2027 | 2027 | 2046
Gemeente Hoeksche Waard | 411 RG Vierwiekenplein DWA | RGT | Vierwiekenplein/ Winkelcentrum | 3262 AN | Oud-Beijerland | 51.8272 | 4.4104 |  | oudbijer411 | RW 5401 | 2010 | 1992 | 09M0711 | 1992 | Pionnen meenemen! | 871689290400488806 | 2025 | 2025 | 2059
Gemeente Hoeksche Waard | 407 RG Poortwijk 1 | RGT | Kloosring t.o. 115 | 3261 SH | Oud-Beijerland | 51.8189 | 4.4309 | WS gemaal Oud-Beijerland | oudbijer015 | RW 7420/RW 63 30/RW 5969/AA 171 | 2021 | 1995 | 21M0038 /21M0134HT | 1995 |  | 871689290400688183 | 2036 | 2036 | 2062
Gemeente Hoeksche Waard | 441 Parkeerterrein de Bosschen | RWA | Jan van de Heijdenstraat | 3261 LK | Oud-Beijerland | 51.8268 | 4.4295 |  | oudbijer017 | RW 6629 |  |  | RW 6629 15M04 75 TLADAVAS | 1998 | Parkeerplaats voor vrachtwagens, pasje nodig voor toegang. Voeding uit 500 BBB De Bosschen |  | 2035 | 2035
Gemeente Hoeksche Waard | 405 RG Louis Pasteurstraat | RGT | Louis Pasteurstraat hoek Simon Stevinstraat | 3261 MG | Oud-Beijerland | 51.8276 | 4.4431 |  | oudbijer018 | RW 6673 | 2019 | 1997 | RW 6673 19M0325 HansTeerlink | 1997 | Proef vetblokken Macero in verband met extreem veel vet in de put. Tijdens gemaal reinigen het bacteriënblok er uithalen, daarna voorzichtig terughangen. | 871689290400476933 | 2034 | 2034 | 2064
Gemeente Hoeksche Waard | 409 RG De Hoogewerf | RGT | Aston Martinlaan t.o. 20 | 3261 NA | Oud-Beijerland | 51.8141 | 4.4169 | Oud-Beijerland¦1 Rioolgemalen | oudbijer024 | AA 468 | 2021 | 2008 | (99m0779 oud) 21M0234 HTeerlink | 2008 |  | 871689260009107064 | 2036 | 2036 | 2075
Gemeente Hoeksche Waard | 401 RG Hortensiastraat | RGT | Hortensiastraat | 3261 BH | Oud-Beijerland | 51.8203 | 4.4237 |  | oudbijer007 | RW 4406 | 2018 | 1996 | RW 4406 18M0525 HTeerlink | 1996 |  | 871689260011049208 | 2033 | 2033 | 2063
Gemeente Hoeksche Waard | 416 O. van Noortsingel | RGT | O. van Noordsingel | 3262 EK | Oud-Beijerland | 51.8227 | 4.4026 |  | oudbijer013 | RW 5744/AA 172 | 2014 | 1967 | 99M0352 | 1967 | Om het gemaal te benaderen heb je sleutel IKON mk 1 nodig | 871689260009107026 | 2034 | 2034 | 2034
Gemeente Hoeksche Waard | 404 RG J. vd Heijdenstraat | RGT | Jan v.d. Heijdenstraat naast 16 | 3261 LE | Oud-Beijerland | 51.8276 | 4.4335 |  | oudbijer006 | RF 5624 | 2018 | 1993 | 18M0130 (HTEERLINK) oud: 10M0097/06 | 1993 | 02/2024 graag nog foto's toevoegen van valrooster na aanpassingen | 871689290400476650 | 2033 | 2033 | 2063
Gemeente Hoeksche Waard | 413 RG Koopmanstraat | RGCT | Koopmanstraat/Van Tijmerf op de parkeerplaats | 3263 EG | Oud-Beijerland | 51.8292 | 4.4052 | Oud-Beijerland¦1 Rioolgemalen | oudbijer009 |  | 2021 | 1985 |  | 2021 |  | 871689260009107163 | 2036 | 2036 | 2052
Gemeente Hoeksche Waard | 443 Vierwiekenplein RWA | RWA | Vierwiekenplein naast 31 | 3262 AN | Oud-Beijerland | 51.8281 | 4.4107 |  | oudbijer004 | RW 5402 | 2029 |  | RW 5402 / 13M0386 | 1992 | P1: RT4040DJ-H, P2: RT4040DJ-H is gerenoveerd in 2014 |  | 2014 | 2014
Gemeente Hoeksche Waard | 417 RG HBS-Laan | RGT | bij woning op HBS terrein Nr 42 | 3262 JB | Oud-Beijerland | 51.8207 | 4.4131 |  | oudbijer003 | RW 5509 | 2013 | 1973 | RW 5509 | 1973 | Mactac MPL NL-A2 Is in 2013 gerenoveerd. | 871689290400307787 | 2028 | 2028 | 2040
Gemeente Hoeksche Waard | 414 RG Zoomwijck | RGT | Zinkweg 60 (achter) | 3262 CC | Oud-Beijerland | 51.8238 | 4.4025 | WS gemaal Oud-Beijerland | oudbijer002 |  | 2011 | 1977 | 11M0417/00 | 1977 | Let op! Aanrijden via Boerderijweg en niet over eigen weg van de bewoners! CA. 35m zuigslang Als pompen er uit moeten in samenwerking met de kraan op de bus van de gemeente (Peter of Arie) is in 2011 gerenoveerd. | 871689260009107125 | 2026 | 2026 | 2044
Gemeente Hoeksche Waard | 504 BBB Oost-Voorstraat | BBBT | Oost-Voorstraat 85 | 3262 JH | Oud-Beijerland | 51.8233 | 4.4126 | BBB | oudbijer034 | RW 7829 | 504 |  | 02M0489 23M0212/00 HT | 2002 | Offerte opgevraagd voor Renovatie (Yves) P1: RW2130DD, P2: RT 4042DU Met de vrachtwagen controleren van # | 871689260009107262 | 2022 | 2022
Gemeente Hoeksche Waard | 506 BBL Croonenburgh | BBBT | Croonenburgh thv 86 | 3261 RH | Oud-Beijerland | 51.819 | 4.4184 | BBB | oudbijer057 | RW 8240 |  | 2004 | 04M0431/06 | 2004 | P1: RT4040DJ, P2: 3085-183 Controleren met de vrachtwagen van # | 871689260009107323 | 2024 | 2024
Gemeente Hoeksche Waard | 403 RG Even Buiten | RGT | Dokter Kroesring | 3261 CJ | Oud-Beijerland | 51.8225 | 4.4231 | Oud Beijerland¦1 Rioolgemalen | oudbijer030 | 2007010242 | 2021 | 2021 | (00M0085 oud) 21M0303 HansTeerlink | 2021 |  | 871689260009107194 | 2036 | 2036 | 2088
Gemeente Hoeksche Waard | 415 RG Van Ghentstraat | RGT | Van Ghentstraat | 3262 EM | Oud-Beijerland | 51.8203 | 4.4093 |  | oudbijer012 | RW 8045-1 | 2022 | 1971 | RW 8045-1 22M0103 Hans Teerlink | 2022 | adapter voor hijsdavid ligt in de kast | 871689260009107019 | 2037 | 2037 | 2038
Gemeente Hoeksche Waard | 408 RG Poortwijk 2 | RGT | Beethovenlaan t.o. 5 | 3261 JH | Oud-Beijerland | 51.8152 | 4.4313 | WS gemaal Oud-Beijerland | oudbijer029 | RW 7388 | 2024 | 2000 | 00M0359 | 2000 | P1: RW6141lLF-H, P2: RW6141LF-H Met vrachtwagen controleren. 2011 kontrole beide pompen nieuwe waaiers en waaierbouten monteren . | 871689260009107187 | 2039 | 2039 | 2067
Gemeente Hoeksche Waard | 406 RG Einsteinstraat | RGT | Albert Einsteinstraat t.o. nr 18 | 3261 LV | Oud-Beijerland | 51.8249 | 4.4361 |  | oudbijer010 | RW 7231/RW 6800 | 2017 | 1988 | RW 7231/RW 6800 17M0127 HTEERLINK | 1988 |  | 871689260009107088 | 2032 | 2032 | 2055
Gemeente Hoeksche Waard | 442 Houtblazerspad | RWA | Houtblazerspad 41/43 | 3261 GB | Oud-Beijerland | 51.8131 | 4.4318 |  | oudbijer064 | 2009010001 |  |  | 08M0284 | 2008 |  | 871689213001856126 | 2028 | 2028
Gemeente Hoeksche Waard | 502 BBL Frans Halsstraat | BBBT | Frans Halsstraat 47 | 3262 HD | Oud-Beijerland | 51.8157 | 4.4002 | BBB | oudbijer023 | B526 | 2023 | 2000 | 00M0092 | 2000 |  | 871689260009107156 | 2038 | 2038 | 2067
Gemeente Hoeksche Waard | 501 BBL Anton Mauvestraat | BBBT | Jordaensdreef 47 | 3262 HD | Oud-Beijerland | 51.8148 | 4.4069 | BBB | oudbijer022 | B527 | 2023 | 2000 | 00M0092 | 2000 |  | 871689290400341576 | 2023 | 2023 | 2000
Gemeente Hoeksche Waard | 412 RG Zwembad De Oude Tol | RGT | Zwembad "De Oude Tol" | 3263 SG | Oud-Beijerland | 51.8299 | 4.3968 | 412 | oudbijer020 | B581 |  | 1999 | 99M0261 | 1999 | Voeding komt uit het gebouw, hier zit ook de zuivering van het zwembadje. Niet bekend of we een sleutel er van hebben? (Yves heeft een sleutel) Binnen even vragen voor sleutels Proef vetblokken Macero in verband met extreem veel vet in de put. Tijdens gemaal reinigen het bacteriënblok er uithalen, daarna voorzichtig terughangen. |  | 2025 | 2025 | 2066
Gemeente Hoeksche Waard | 500 BBB De Bosschen | BBBT | Jan van de Heijdenstraat naast vrachtwagenparkeerplaats | 3261 LE | Oud-Beijerland | 51.8264 | 4.4312 | BBB | oudbijer01 6 | B2385 | 500 |  | 18M0350(HT) 96M0530 | 1996 |  | 871689290400476537 | 2018 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 503 BBL Molenwerf | BBBT | Molenwerf hoek Burg. Hammerbaan | 3261 EM | Oud-Beijerland | 51.8276 | 4.4199 | BBB | oudbijer032 | B3150 |  | 2002 | 02M0493/01 | 2002 | P1: NP 3153, P2: NP 3085 | 871689290400483955 | 2025 | 2025
Gemeente Hoeksche Waard | 310 RG Edisonweg | RGT | Edisonweg nabij 20 | 3291 CK | Strijen | 51.7542 | 4.5563 | STRIJEN¦Rioolgemalen | STRIJEN310 | 007293B581A |  |  | 20M0154 HTEERLINK | 2020 |  | 871689290400945927
Gemeente Hoeksche Waard | 313 RG Suze Groenewegstraat 19 | RGCT | Suze Groenewegstraat 19 | 3292 AH | Strijensas | 51.7167 | 4.5868 | 313 Rioolgemalen |  | 007293B256 |  |  | 15M0486 TLADAVAS | 1997 | P1: NP 3127, P2: NP 3127 | 871689290400952666 | 2015 | 2015
Gemeente Hoeksche Waard | 311 RG Kerkstraat | RGT | Kerkstraat 57 (t.o. kerk naar beneden rechts) | 3291 AK | Strijen | 51.7442 | 4.5513 | 311 Rioolgemalen |  | B1094 |  |  | 99M0430 | 1999 | P1: CP 3085 | 871689290400966984
Gemeente Hoeksche Waard | 341 BBB Kievitstraat | BBBT | Kievitstraat naast 44 | 3291 XH | Strijen | 51.7407 | 4.5448 | BBB | STRIJEN 341 | 007293B001 |  |  | 01M0023 |  | LET OP HONDEN UITWERPSELEN RONDOM PUT EN KAST. | 871689290401011898
Gemeente Hoeksche Waard | 307 RG Simon stevinstraat 2 | RGT | Simon Stevinstraat 2 | 3291 CA | Strijen | 51.7508 | 4.5551 | 307 Rioolgemalen |  | 2006020012 |  |  | 18M03 7 2 (HT) OUD:05M03 93 |  | P1: NP 3085, P2: NP 3085, P3: NP 3085 | 871689290403719990 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 323 RWA Apollo vijver | PG | Sportlaan 216 achter ouderen woningen | 3291 TN | Strijen | 51.7443 | 4.5581 | RWA/Polder | Strijen041 | G3190 |  |  | 02M0444 | 2003 |  | 871689290401764084
Gemeente Hoeksche Waard | 300 (305 oud) RG Nieuwe Haven 45 | RGT | Nieuwe Haven 45 | 3291 GA | Strijen | 51.7381 | 4.5589 | 300 (305 oud) Rioolgemalen |  | G257 | 2023 | 2023 | 16M0244 HTEERLINK 23M0222 MPEL | 2015 | • 871689260013002973 |  | 2023 | 2023 | 2023
Gemeente Hoeksche Waard | 312 RG Molenstraat 58 | RGT | Molenstraat | 3291 EH | Strijen | 51.7408 | 4.556 | 312 Rioolgemalen |  | G608 |  |  |  | 2015 | Let op met nat weer, vlonder!! P1: Np3085 Kast staat naast de schuur op huisnr 58 put zit onder een vlonder dek 4Meter van de kast vandaan richting het water. | 871689290400976778
Gemeente Hoeksche Waard | 309 RG Industriestraat 1 | RGCT | Industriestraat1 naast Renault dealer | 3291 CC | Strijen | 51.7509 | 4.5595 | 309 Rioolgemalen |  | G1538 |  |  | (OUD98M03 88) 17M0591 HTEERLINK | 1998 | P1: CP 3085 ISA besturing | 871689290400962221 | 2018 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 303 RG Dam 15 ISA | RGT | Dam 15 | 3291 EB | Strijen | 51.7398 | 4.5518 | 303 Rioolgemalen |  | G1607 | 2025 |  |  | 2015 | Let op; bij dichtdraaien schuiftafsluiter valt deze uit de spindel. Rwa pomp zit in inspectieput | 871689290400975313 | 2035 | 2035
Gemeente Hoeksche Waard | 304 RG `t Hoogt 1a ISA | RGT | `t Hoogt 1a | 3291 GB | Strijen | 51.7392 | 4.5554 | 304 Rioolgemalen | 304 | G1761 | 2025 |  | 99M0430-01 | 1989 | P1: CP 3085 | 871689290400954387
Gemeente Hoeksche Waard | 340 BBB Marijkestraat | BBBT | Marijkestraat | 3291 BP | Strijen | 51.7423 | 4.561 | BBB | STRIJEN 340 | G2340 | 340 |  | 18M0419 HTEERLINK oud: 00M0132 | 2000 | Bereikbaar met driehoeksleutel voor slagboom Staatsbosbeheer Gemaal stuurt ook poldergemaal Marijkestraat aan, (communicatie, stroomvoorziening en besturing) | 871689290401011867 | 2019 | 2000
Gemeente Hoeksche Waard | 306 RG Boompjesstraat 53 | RGT | Boompjesstraat 53 | 3291 AA | Strijen | 51.7414 | 4.5516 | Rioolgemalen |  | G2489 |  |  | 16M0244 HTEERLINK | 2015 | P1: CP 3085 ISA besturing | 871689290400974880 | 2015 | 2015
Gemeente Hoeksche Waard | 301 RG Bosweg 16 ISA | RGCT | Bosweg, Gruttostraat | 3291 XG | Strijen | 51.7424 | 4.5504 | 301 Rioolgemalen |  | G2490 |  |  | 97M0120 | 1997 | In 2015 gerenoveerd | 871689290400968377 | 2015
Gemeente Hoeksche Waard | 342 BBB Viermorgen | BBBT | Viermorgen t.o. nr 8 | 3291 GH | Strijen | 51.7401 | 4.5542 | BBB | STRIJEN040 | G2581 | 342 |  | 99M0462 | 1999 |  | 871689290401011065
Gemeente Hoeksche Waard | 302 RG Binnensingel 30 ISA | RGT | Binnensingel 30 | 3291 TC | Strijen | 51.7464 | 4.5512 | 302 Rioolgemalen |  | G2589 |  |  | 16M0246 | 1999 | !! P1 / P2 NP3102MT met Waaier 462 zijn omgebouwd! *BOB-4,25 *Putbodem -5,01 *Hoogte maaiveld -1,08 | 871689290400964195 | 2035 | 2035
Gemeente Hoeksche Waard | 308 RG Handelstraat 34 | RGCT | Handelstraat 34 | 3291 CB | Strijen | 51.747 | 4.5548 | 314 Rioolgemalen |  | G2767 |  |  | 99M0058 16M0246 HTEERLINK | 1999 | !! P1 / P2 NP3102MT zijn omgebouwd waaier 460 hard iron!! ISA Besturing De stop en start staan hoger ivm lucht in pomp. start niveau -3.95 en stop - 4.60 | 871689290401010761
Gemeente Hoeksche Waard | 324 RWA Prins Clausstraat | RWA | Prins Clausstraat t.o. nr 4 | 3291 BB | Strijen | 51.743 | 4.5585 | RWA/Polder | 324 |  |  |  | 13M0486 |  | Pomp is zeer lastig uit de put te halen, gat is te klein voor de pomp | 871689213001933094
Gemeente Hoeksche Waard | 819 RG Schutskooi | RGT | Molenwerf 12 | 3264 TH | Nieuw-Beijerland | 51.8141 | 4.3455 |  | KORENDIJK819 |  | 2017 | 1993 | 17M0555 DMULLER | 2017 |  | 871689290401552186 | 2032 | 2032 | 2060
Gemeente Hoeksche Waard | 402 RG Jasmijnstraat | RGT | Jasmijnstraat to 7 | 3261 BK | Oud-Beijerland | 51.82 | 4.4189 |  | oudbeijer060 |  | 2014 | 2014 | 14M0178 17M0489 DMULLER | 2014 | Werking blokkering o.b.v. niveau: Blok niveau -1,63m NAP Deblok niveau - 1,68m NAP | 871689260009107361 | 2029 | 2029 | 2081
Gemeente Hoeksche Waard | 001 RG Kwakscheweg | RGT | Stougjesdijk 205 | 3261 GL | Mijnsheerenland | 51.8017 | 4.518 | 001 Rioolgemalen |  |  |  |  | 20M0152 HTEERLINK | 2020 |  |  | 2020
Gemeente Hoeksche Waard | 003 RG Groeneweg / Papeweg | RGT | Papeweg | 3271 LJ | Mijnsheerenland | 51.808 | 4.447 | 003 Rioolgemalen |  |  | 2018 | 1985 | 18-2644561 |  | DD_C20603I-06xDGNH.atf Opstellingsoverzicht pompkasten aanwezig (zie tekening electrisch bj 1999) | 871689290401526156 | 2033 | 2033 | 2052
Gemeente Hoeksche Waard | 004 RG Molenvlietlaan | RGT | Molenvlietlaan 45 | 3271 BL | Mijnsheerenland | 51.7976 | 4.4839 | 004 Rioolgemalen |  |  | 2028 | 1998 | 98M604/04 | 1998 | C20003.atf gaat naar riool zuivering Oud-Beijerland | 871689290401535325 | 2028 | 2034 | 2055
Gemeente Hoeksche Waard | 005 RG Frederik van Eedenstraat | RGT | Frederik van Eedenstraat 15 | 3271 TC | Mijnsheerenland | 51.7985 | 4.4945 | 005 Rioolgemalen |  |  | 2011 |  | 11M0209/02 |  | APP721_20004_NL.atf | 871689290401540503 | 2026 | 2024
Gemeente Hoeksche Waard | 006 RG Hofstraat | RGT | Hofstraat 6 | 3273 AH | Westmaas | 51.7888 | 4.4734 | 006 Rioolgemalen |  |  |  | 2011 | 11M0209/04 | 2011 | APP721_20004_NL.atf | 871689290400834986 | 2026 | 2034 | 2078
Gemeente Hoeksche Waard | 007 RG Prins Willem Alexanderlaan | RGT | Prins Willem Alexanderlaan | 3273 AX | Westmaas | 51.7867 | 4.473 | 007 Rioolgemalen |  |  | 2029 | 2002 | VRK201195 | 2002 | DD_APP721_20604_NL.atf | 871689290400842134 | 2036 | 2029
Gemeente Hoeksche Waard | 008 RG Gatsedijk 5-7 | RGT | Gatsedijk 5-7 | 3299 LA | Maasdam | 51.7814 | 4.553 | 008 Rioolgemalen |  |  | 2024 |  | 04M1001/00 |  | DD_C20603I-06xDGNH.atf | 871689290401691229
Gemeente Hoeksche Waard | 009 RG Wijk van je leven | RGT | Schaduwrijk 91 | 3297 SC | Puttershoek | 51.8027 | 4.5611 | 009 Rioolgemalen |  |  | 2018 |  | 18M0535 (DMULLER) |  | APP721_20004_NL.atf | 871689213000968233
Gemeente Hoeksche Waard | 011 RG De Heul | RGT | De Heul 33 | 3299 WK | Maasdam | 51.7855 | 4.5609 | 011 Rioolgemalen |  |  |  |  | 11M0209/01 |  | APP721_20004_NL.atf Opstellingsoverzicht pompkasten aanwezig (zie tekening electrisch bj 1999) | 871689290401703281
Gemeente Hoeksche Waard | 012 RG Molen Polderdijk | RGT | Polderdijk 1 | 3299 LV | Maasdam | 51.7828 | 4.5527 | 012 Rioolgemalen |  |  |  |  | VRK227540E |  | DD_C20603I-06xDGNH.atf Opstellingsoverzicht pompkasten aanwezig (zie tekening electrisch bj 1999)Sleutel van meterkast manege ligt hier ook in | 871689290401689363
Gemeente Hoeksche Waard | 014 RG Alcazar | RGT | Groeneweg 16 | 3297 LA | Puttershoek | 51.8047 | 4.5552 | 014 Rioolgemalen STA | [6 empty] | FGC_STD2P_300_NL.atf De voeding komt bij de cvk voor aan vandaan.groep 2 Ook zit er een doorverbinding naar de beluchting voor de biezen vijver. zit op een groep
Gemeente Hoeksche Waard | 016 RG Blaaksedijk Oost 39A | RGT | Blaaksedijk Oost 39a | 3274 LA | Heinenoord | 51.8125 | 4.5134 | 016 Rioolgemalen | [6 empty] | APP721_20004_NL.atf | 871689290401063583
Gemeente Hoeksche Waard | 017 RG Blaaksedijk Oost 71 | RGT | Blaaksedijk Oost 71 | 3274LA | Heinenoord | 51.8138 | 4.5091 | 017 Rioolgemalen |  |  | 2025 |  |  |  | DD_APP721_20604_NL.atf | 871689290401063828
Gemeente Hoeksche Waard | 019 RG Kerkplein | RGT | Kerkplein 12 | 3274 BL | Heinenoord | 51.8255 | 4.4733 | 019 Rioolgemalen |  |  |  |  | 22M0330 Hans Teerlink | 2022 | DD_C20603I-06xDGNH.atf | 871689290401053034 | 2017
Gemeente Hoeksche Waard | 023 RG Nijverheidsweg | RGT | Nijverheidsweg 32 | 3274 KJ | Heinenoord | 51.8128 | 4.5229 | [5 empty] | 21M0197 HT | 2021 |  | 871689290401064214
Gemeente Hoeksche Waard | 024 RG De Grienden | RGT | Penningkruid 1 | 3297 WE | Puttershoek | 51.7995 | 4.5614 | 024 Rioolgemalen |  |  |  |  | 2644561 |  | APP600_21621_NL.atf Voeding voor minigemaal overzijde aanwezig | 871689290400833064 | 2018 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 025 RG Baljuwlaan 9 | RGT | Baljuwlaan 9 | 3271 TL | Mijnsheerenland | 51.7987 | 4.4977 | 025 Rioolgemalen |  |  | 2017 |  |  |  | 20602_NL.atf | 871689290401542378 | 2032 | 2034
Gemeente Hoeksche Waard | 026 BBB Elisabeth van Loonstraat | BBBT | Elisabeth van Loonstraat 19 | 3271 BC | Mijnsheerenland | 51.796 | 4.484 | 026 BBB |  |  | 2025 |  | 99M0496/00 | 1999 | 50031s1l.atf | 871689290401577790
Gemeente Hoeksche Waard | 027 RG Zijdewinde | RGT | Schouteneinde 18E | 3297 AT | Puttershoek | 51.8055 | 4.5771 | 027 Rioolgemalen |  |  |  |  | 18-2644561 |  | C20003.atf | 19168053 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 035 Nassaulaan/Eikenlaan | RWA | Eikenlaan 2 | 3297 BJ | Puttershoek | 51.8064 | 4.5634 | 035 RWA Gemaal |  |  |  |  | 03M0145/00 22M0387 HT |  | Offerte opgevraagd elektrische deel (Yves) 20003p1_NL.atf | 871689290403634255
Gemeente Hoeksche Waard | 046 RG Dorpsstraat 65 Biesh. | RGT | Dorpsstraat 65 Biesh. | 3274 BC | Heinenoord | 51.8261 | 4.472 | 046 Rioolgemalen |  |  | 2025 |  | projectnummer496163. montage nummer 03-883 | 2003 | DD_C20603I-06xDGNH.atf | 871689290401052310
Gemeente Hoeksche Waard | 057 RG Recreatieoord | RGT | Vrouwe Huisjesweg 1 | 3271 LX | Mijnsheerenland | 51.8024 | 4.5226 | 057 Rioolgemalen |  |  |  |  | 04m0997/00 23M0247 HT |  | C20003.atf code cijferslot met sleutel poort 6504
Gemeente Hoeksche Waard | 063 RG Dorpsstraat 124 | RGT | Dorpsstraat 124 | 3274 BE | Heinenoord | 51.8268 | 4.4703 | 063 Rioolgemalen |  |  | 2024 |  | projectnummer:2509102. Montagenummer:06-1188 | 2006 | Vooraf bellen met Henny Bol 06 13291297. Let op aangepaste Range ivm 0-5M LTU601 sensor Min: 13107 Max: 31138 Deze calibratie waardes gebruiken bij 0-5M sensoren | 871689290401052921
Gemeente Hoeksche Waard | 064 RG Dorpsstraat 106 | RGT | Dorpsstraat 106 | 3274 BE | Heinenoord | 51.8267 | 4.4715 | 064 Rioolgemalen |  |  |  |  | 06-1189 | 2006 | C20003.atf Gemaal dorpsstraat 124 loost hier in. | 871689290401052860
Gemeente Hoeksche Waard | 084 RG Oosteinde 15 | RGT | Oosteinde 15 | 3274 KB | Heinenoord | 51.8243 | 4.487 | 084 Rioolgemalen | [6 empty] | DD_C20603I-06xDGNH.atf 15/04/2024 Opmerkingen m.b.t. luik en opstelling van 3-poot worden opgepakt door gemeente, gemeente checkt of het luik een kwartslag gedraaid kan worden waardoor je niet tussen de kast en het luik werkt. Geen werkzaamheden inplannen. Eerst gemeente vragen of dit luik is gedraaid. | 871689290401051375
Gemeente Hoeksche Waard | 090 Hoeksedijk Viaduct | RWA | Hoeksedijk achter 38 | 3299 AD | Maasdam | 51.7902 | 4.559 | 090 RWA Gemaal |  |  |  |  | 2530934 |  | APP721_20004_NL.atf | 871689290401694640
Gemeente Hoeksche Waard | 100 RG Hof van Weede | RGT | Hof van Weede 1 | 3299 WK | Maasdam | 51.786 | 4.56 | 100 Rioolgemalen |  |  | 2025 |  | 07M0758 |  | DD_APP721_20604_NL.atf | 871689213000484764
Gemeente Hoeksche Waard | 103 Blaaksedijk | BBBT | Blaaksedijk Oost t.o. 41(beneden aan dijk) | 3274 LB | Heinenoord | 51.8131 | 4.513 | 103 BBL |  |  |  |  | 08M0241 |  | APP721_20004_NL.atf Slecht bereikbaar. Maart 2024; Gemeente besproken. Voor de veiligheid lopen via het talud langs het weiland of via de tuin van het benedendijksehuis indien bewoners thuis zijn. | 871689213000702073
Gemeente Hoeksche Waard | 112 RG Doormanstraat 2 | RGT | Doormanstraat 2 | 3274 LK | Heinenoord | 51.8132 | 4.5124 | 112 Rioolgemalen | [6 empty] | Staat in de tuin naast huisnummer 2 APP721_20004_NL.atf | 871689290401067031
Gemeente Hoeksche Waard | 114 De Vliet | RWA | Vliet 43 | 3299 XK | Maasdam | 51.7899 | 4.5558 | 114 Rwa Regenwatergemaal |  |  |  |  | 09M236 |  | APP721_20004_NL.atf
Gemeente Hoeksche Waard | 116 RG Oosteinde | RGT | Opper Van Treurenstraat 2 | 3274 NB | Heinenoord | 51.8267 | 4.4843 | 116 Rioolgemalen |  |  |  |  | 09M0204 | 2009 | DD_APP721_20604_NL.atf | 871689213000962699 | 2009
Gemeente Hoeksche Waard | 118 Rwa Fazant | RWA | Fazant 3 | 3299 BS | Maasdam | 51.7888 | 4.5614 | 118 Rwa Regengemaal |  |  |  |  | 09M0622/02 |  | APP721_20004_NL.atf | 871689213001069328
Gemeente Hoeksche Waard | 117 RG Nieuwland | RGT | Johannes Kolfstraat 15 | 3273 AB | Westmaas | 51.7878 | 4.4688 | 117 Rioolgemalen |  |  | 2014 | 2006 |  | 2006 | DD_C20603I-06xDGNH.atf | 871689213000210363 | 2029 | 2037 | 2021
Gemeente Hoeksche Waard | 145 Beatrixstraat 29 | RWA | Beatrixstraat 29 | 3274 AJ | Heinenoord | 51.8288 | 4.4763 | 145 Rwa regengemaal |  |  |  |  | 02M0055 | 2002 | 20003p1_NL.atf | 871689290401732250
Gemeente Hoeksche Waard | 200 RG Hendrik Hamerstraat | RGT | Hendrik Hamerstraat 18 | 3295 CL | 's-Gravendeel | 51.7779 | 4.6165 | Mijlpolder WSHD |  |  |  | 1997 |  |  | APP721_29804.atf | 871689290400130644
Gemeente Hoeksche Waard | 201 RG Oranjestraat | RGT | Oranjestraat 87 | 3295 AR | 's-Gravendeel | 51.7765 | 4.6218 | 201 Rioolgemalen |  |  |  |  | 14M0558 (RM) | 2015 | C20003.atf | 871689290400148618
Gemeente Hoeksche Waard | 202 RG Schenkeltje | RGT | Schenkeltje 19A | 3295 KK | 's-Gravendeel | 51.7759 | 4.6214 | 202 Rioolgemalen |  |  |  | 1980 | 09M124/03 | 2009 | APP721_20004_NL.atf | 871689290400145730 | 2009 | 2009
Gemeente Hoeksche Waard | 203 BBB Schenkeltje | BBBT | Schenkeltje 19A | 3295 KK | 's-Gravendeel | 51.7756 | 4.6212 | BBB | [6 empty] | APP900_42504_NL.atf | 871689290400098241
Gemeente Hoeksche Waard | 204 RG Irisstraat | RGT | Irisstraat 11 | 3295 SL | 's-Gravendeel | 51.7792 | 4.6095 | 204 Rioolgemalen |  |  |  | 1977 | 09M124/02 | 2009 | APP721_20004_NL.atf | 871689290400136974
Gemeente Hoeksche Waard | 205 RG Kreekstraat | RGT | Kreekstraat 44 | 3295 GG | 's-Gravendeel | 51.7851 | 4.6113 | Mijlpolder WSHD |  |  |  | 1985 |  |  | 20001_NL.atf | 871689290400151649
Gemeente Hoeksche Waard | 206 RG Mijlweg | RGT | Mijlweg 6c | 3295 KH | 's-Gravendeel | 51.7853 | 4.6167 | Mijlpolder WSHD |  |  |  | 1975 | 19M0277 BBERG | 2019 | APP721_20004_NL.atf | 871689290400117980
Gemeente Hoeksche Waard | 207 RG Industrieweg 5 | RGT | Industrieweg 5 | 3295 KX | 's-Gravendeel | 51.7876 | 4.6125 | 207 Rioolgemalen |  |  |  | 1983 | 09M0124/04 |  | Tijdelijk persleiding aangebracht in pompkelder voor naast gelegen bedrijfspand. In de toekomst wordt er een riool aangelegd. Voor vragen kan je Yves of Jasper vd Pal contacten | 871689290400118192
Gemeente Hoeksche Waard | 209 RG Atalanta 54 | RGT | Atalanta 54 | 3295 PD | 's-Gravendeel | 51.7855 | 4.6061 | 209 Rioolgemalen |  |  | 2025 | 1997 | 09M0124/06 | 2009 | APP721_20004_NL.atf | 871689290400155494
Gemeente Hoeksche Waard | 210 RG Leerambachtstraat | RGT | Leerambachtstraat 29 | 3295 XR | 's-Gravendeel | 51.7822 | 4.6176 | Mijlpolder WSHD |  |  |  | 1998 | 19M0294 | 2019 | C20003.atf | 871689290400124698 | 2019
Gemeente Hoeksche Waard | 211 RG Schenkeldijk 92Trapv | RGT | Schenkeldijk 92 | 3295 EE | 's-Gravendeel | 51.7421 | 4.6077 | 211 Rioolgemalen |  |  | 2025 |  | VRK214208 | 2003 | C20003.atf | 871689290400120683
Gemeente Hoeksche Waard | 212 RG Dagpauwoog 12 | RGT | Dagpauwoog 12 | 3295 PG | 's-Gravendeel | 51.7874 | 4.606 | 212 Rioolgemalen |  |  | 2025 | 1998 |  |  | FGC_Std2p_300_NL.atf | 871689290400156071
Gemeente Hoeksche Waard | 214 RG Lindehof | RGT | Lindehof 3 | 3295 WB | 's-Gravendeel | 51.7795 | 4.6139 | 214 Rioolgemalen |  |  | 2025 |  | 00M0129/00 | 2000 | C20003L.atf | 871689290400158358
Gemeente Hoeksche Waard | 224 RG Onder de molen | RGT | Molenvliet 2 | 3295 LJ | 's-Gravendeel | 51.7817 | 4.6173 | Mijlpolder WSHD |  |  |  |  | 05M0276/00 | 2005 | C20003L.atf Afgaande groep is van Molendijk 38 | 871689290403716159
Gemeente Hoeksche Waard | 107 Mijnsheerenhof | RWA | Eendrachtslaan 21B | 3271 AB | Mijnsheerenland | 51.797 | 4.4889 | 107 RWA regengemaal |  |  |  |  | 11M0654/00 |  | APP721_20004_NL.atf | 871689213001570947
Gemeente Hoeksche Waard | 601 RG Burg. Korstanjestraat ISA | RGT | Burgemeester Korstanjestraat 45 | 3286 VX | Klaaswaal | 51.7723 | 4.452 | Rioolgemalen | CROMSTRIJEN 601 |  | 2014 | 1992 | 14M0273/00 |  | APP900_21906.atf | 871689290401688212 | 2029 | 2029 | 2059
Gemeente Hoeksche Waard | 602 RG Vlietstraat | RGT | Vlietstraat 1 | 3286 AS | Klaaswaal | 51.7704 | 4.4454 | Klaaswaal Zijplaan Numansdorp WSHD | CROMSTRIJEN 602 |  | 2010 | 1994 | 10M267 | 1994 | APP721_20904_0105.atf | 871689290401681343 | 2025 | 2025 | 2061
Gemeente Hoeksche Waard | 603 RG De Schans | RGT | Molendijk 2a | 3286 BH | Klaaswaal | 51.7689 | 4.4437 |  | CROMSTRIJEN603 |  | 2008 | 1962 | 08M0436 | 1962 | APP721_20904_0105.atf Altijd van te voren bellen ivm grote waakhonden. Telefoonnummer bewoner Sacha 06-52378260 en Gert 06-36045665 | 871689290401676523 | 2023 | 2023 | 2029
Gemeente Hoeksche Waard | 604 RG Parallelweg | RGT | Industriestraat 2 | 3281 LB | Numansdorp | 51.7419 | 4.4467 | Rioolgemalen | CROMSTRIJEN604 |  | 2015 | 1995 | Tekeningnummer: 120602.5(E)01 |  | APP721_20 10 4_NL.atf Put 1 DWA Put 2 RWA | 871689290401365502 | 2030 | 2030 | 2062
Gemeente Hoeksche Waard | 606 RG Voltastraat | RGT | Voltastraat 8 | 3281 NG | Numansdorp | 51.7479 | 4.448 |  | CROMSTRIJEN606 |  | 2008 |  | 08M0235 |  | APP721_20004_NL.atf | 871689290401365946 | 2023 | 2023
Gemeente Hoeksche Waard | 607 RG Schoolweg | RGT | Schoolweg 2 | 3281 LD | Numansdorp | 51.7411 | 4.4413 |  | CROMSTRIJEN607 |  | 2011 |  | Tekeningnummer:150474.5(e)01 |  | APP721_20904_0105.atf | 871689290401363966 | 2030 | 2026
Gemeente Hoeksche Waard | 608 RG Edisonstraat | RGT | Edisonstraat 7 | 3281 NC | Numansdorp | 51.746 | 4.447 |  | CROMSTRIJEN608 |  |  | 2009 |  | 2009 | APP521_130-1P_NL.atf | 871689213000430082 | 2024 | 2024 | 2076
Gemeente Hoeksche Waard | 605 RG Industrieweg 13 | RGT | Industrieweg 13 | 3286 BW | Klaaswaal | 51.7677 | 4.4502 | 05 |  |  | 2013 | 1978 | 13M0495/00 | 1978 | Even een dag van te voren melden telnr is 06-27125828 Behalve bij een storing | 871689290401674369 | 2028 | 2028 | 2045
Gemeente Hoeksche Waard | 690 BBB Vlielanderstraat | BBBT | Vlielanderstraat 1 | 3281 XS | Numansdorp | 51.7301 | 4.4374 | BBB | CROMSTRIJEN 690 |  | 2005 | 1999 | 14M0463/00 |  | Meetpunt 710 BBB Vlielanderstraat communiceert via dit Station | 871689290401424292 | 2029 | 2025
Gemeente Hoeksche Waard | 693 BBB Dotterbloemstraat | BBBT | Dotterbloemstraat 14 | 3286 VM | Klaaswaal | 51.7745 | 4.4498 | BBB | CROMSTRIJEN 693 |  | 693 |  | 17M0290 HTEERLINK |  |  | 871689290401671030 | 2017 | 2017
Gemeente Hoeksche Waard | 692 BBB Burg. Henrylaan | BBBT | Burgemeester Henrylaan 44 | 3281 VG | Numansdorp | 51.7378 | 4.4343 | BBB | CROMSTRIJEN692 |  | 692 |  | 18M0384 (HT) |  |  | 871689290401738146 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 440 Ossenbil | RWA | Anjerstraat 1 | 3261 AA | Oud-Beijerland | 51.8222 | 4.4211 |  | oudbeijer061 |  |  |  | 14M0179 (AO) | 2014 | Sensor zit aan de Sportlaan naast het fietspad zie laatste foto | 871689260009107354 | 2034 | 2034
Gemeente Hoeksche Waard | 852.00 CVK Noorddijk 8 | RGCT | Noorddijk 8 | 3284 LC | Zuid-Beijerland | 51.7654 | 4.3917 | Zuid-Beijerland (Stoutjesdijk) | [7 empty] | 871689213000705814
Gemeente Hoeksche Waard | 808 Havenkade Westdijk | RGT | thv Havenkade 8 | 3267 AJ | Goudswaard | 51.7968 | 4.2724 | Goudswaard | KORENDIJK808 |  |  |  | 17M0417/01 | 2017 | Voeding vanuit de CVK bij Westdijk 8 | Voeding vanuit KVK
Gemeente Hoeksche Waard | 818 RG Wilhelminastaat t.o. 70 | RGT | Wilhelminastaat t.o. 70 | 3264 PE | Nieuw-Beijerland | 51.8074 | 4.3443 |  |  |  | 2030 |  | 15M0226 19M0527 DMUL | 2015 | Let op pakt iets meer stroom dan verwacht, graag waaier controleren bij volgende service. | 871689260009690108 | 2030 | 2030 | 2082
Gemeente Hoeksche Waard | 876 RG Akkerwinde | RGT | Akkerwinde | 3284 XZ | Zuid-Beijerland | 51.753 | 4.3731 | Rioolgemalen |  |  |  |  | 15M0140 Aoudshoorn | 2015 | pompen zeer regelmatig verstopt door vervuiling | 871689260009687313
Gemeente Hoeksche Waard | 812 RG Handelstraat | RGT | Handelstraat | 3264 TC | Nieuw-Beijerland | 51.8141 | 4.3437 | 007769G (Xylem) | KORENDIJK812 | G2279 | 2016 | 1995 | 95M0579 16M0288 HTEERLINK | 1995 | P1: 3085.160, P2: 3085.160 | 871689290401551271 | 2031 | 2031 | 2062
Gemeente Hoeksche Waard | 326 RWA Saturnusstraat | RWA | Saturnusstraat t.o. nr 109 | 3291 TL | Strijen | 51.7445 | 4.559 | RWA/Polder
Gemeente Hoeksche Waard | 020 RG Oosteinde 45 | RGT | Oosteinde 45 | 3274 KD | Heinenoord | 51.8247 | 4.4822 | 020 Rioolgemalen | [6 empty] | DD_C20603I-06xDGNH.atf LET OP: Loopt een Near Miss. Toegangstrap is onveilig (STRUIKELGEVAAR). Gemeente heeft met bewoner afgesproken de trap te herstellen. Maart 2024; Tot trap hersteld is geen bezoeken meer inplannen. | 871689290401051696
Gemeente Hoeksche Waard | 119 RG Rustenburgstraat 31 | RGT | Rustenburgstraat 31 | 3297 LE | Puttershoek | 51.8088 | 4.5539 | 119 Rioolgemalen |  |  | 2019 | 2005 | LLM273440 | 2005 | Mevrouw haar telefoonnummer is 06-37009923 Bij dit gemaal moet met 2 man gedaan worden. | 871689290400811581 | 2036 | 2034 | 2072
Gemeente Hoeksche Waard | 083 RWA Cabbeweide 80 | RWA | Cabbeweide 80 | 3273 XK | Westmaas | 51.7837 | 4.4752 | 083 RWA gemaal | [7 empty] | 871689213001452946
Gemeente Hoeksche Waard | 127 RG Gatsedijk 44 | RGT | Gatsedijk 44 | 3299 LB | Maasdam | 51.7793 | 4.5509 | 127 Rioolgemalen | [6 empty] | Opstellingsoverzicht pompkasten | 871689290401691632
Gemeente Hoeksche Waard | 490 Rembrandt | RWA | Schoonwatergemaal Rembrandt | 3262 HD | Oud-Beijerland | 51.8156 | 4.405 |  |  |  |  | 2018 | 18M0287 (HTEERLINK) | 2018 |  | 871689260010797902 | 2018 | 2018
Gemeente Hoeksche Waard | 809 Nicolaas van Puttenstraat | RWA | Nicolaas van Puttenstraat t.o. 49 | 3267 BL | Goudswaard | 51.794 | 4.2806 | [5 empty] | 18M0590 DMULLER | 2018 |  | 871689260010994424
Gemeente Hoeksche Waard | 150 RG Burg. van Walsumstraat 24 | RGT | Burg. van Walsumstraat 11 | 3271 SE | Mijnsheerenland | 51.8003 | 4.4904 | 150 Rioolgemalen |  |  | 2017 | 2016 | 16M0545 HTEERLINK | 2016 | Code van hekwerk 2468 | 871689260010014993 | 2032 | 2032 | 2083
Gemeente Hoeksche Waard | 807 RG Binnenspui | RGT | Havenkade | 3267 AJ | Goudswaard | 51.7968 | 4.2737 |  | KORENDIJK807 |  |  |  | 17M0133 HTEERLINK | 2017 |  | 871689260010308566
Gemeente Hoeksche Waard | 825 RG Meerkoet | RGT | Meerkoet | 3265 CV | Piershil | 51.7923 | 4.3194 |  | KORENDIJK825 |  |  |  | 17M0171 DMULLER | 2017 | Bij of line de groene knop van smartrun enkele seconden ingedrukt houden | 871689260010696557
Gemeente Hoeksche Waard | 610 RG Rietheuvel | RGT | Rietheuvel | 3281 ME | Numansdorp | 51.7252 | 4.4401 | Hoeksche Waard¦Numansdorp¦1 Rioolgemalen | CROMSTRIJEN610 |  | 2023 | 2017 | (17M0516) 23M0133 HT | 2017 |  | 871689260010531087 | 2038 | 2032 | 2084
Gemeente Hoeksche Waard | 322 Polder Cillaarshoek BG Plaats | PG | Keizersdijk 106 | 3291 CE | Strijen | 51.7736 | 4.5472 | Bosman | 322 | [5 empty] | Onderhoud door Bosman
Gemeente Hoeksche Waard | 325 RWA Trambaan | RWA | Trambaan 2 | 3291 TA | Strijen | 51.7445 | 4.5559 | RWA/Polder |  |  |  |  | 140428 | 2015 |  | 871689260009380467
Gemeente Hoeksche Waard | 328 Polder Marijkestraat Strijen | PG | Marijke straat Moricaansebos |  | Strijen | 51.7434 | 4.5633 | Bosman | [6 empty] | Bereikbaar met driehoeksleutel voor slagboom Staatsbosbeheer Werkt tijdelijk op 2 nood vlotters tot renovatie Marijkestraat. Communicatie en stroomvoorziening komt uit 340 BBB Marijkestraat. Niveausensor hangt aan de houtenstuw thv externe overstort 340 BBB Marijkestraat
Gemeente Hoeksche Waard | 327 RWA Doornbos | RWA | Doornbos 10 | 3291 GD | Strijen | 51.7378 | 4.5545 | RWA/Polder | [6 empty] | Dit RWA gemaal moet nog gerealiseerd worden
Gemeente Hoeksche Waard | 446 Ranonkelstraat | RWA | Ranonkelstraat | 3261 BS | Oud-Beijerland | 51.8168 | 4.4236 | [5 empty] | 18M0526 HTeerlink | 2019 |  | 871689260011200999 | 2019 | 2019
Gemeente Hoeksche Waard | 314 Strijensedijk 30 | RGT | Strijensedijk 30 | 3293 LB | Mookhoek | 51.7479 | 4.5917 | 314 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 | Flygt besturing Desman pomp | 871689290400949444
Gemeente Hoeksche Waard | 316 Mookhoek 42 | RGT | Mookhoek 42 | 3293 AE | Mookhoek | 51.7529 | 4.6 | 316 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 |  | 871689290400947761
Gemeente Hoeksche Waard | 319 Mookhoek 76 | RGT | Mookhoek 76 | 3293 AD | Mookhoek | 51.756 | 4.6087 | 319 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 |  | 871689290401011720
Gemeente Hoeksche Waard | 318 Mookhoek 85 | RGT | Mookhoek 85 | 3293 AD | Mookhoek | 51.7544 | 4.6031 | 318 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 |  | 871689290400947310
Gemeente Hoeksche Waard | 315 Mookhoek 22 | RGT | Mookhoek 22 | 3293 AE | Mookhoek | 51.7521 | 4.5967 | 315 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 | Flygt besturing Desman pomp | 871689290400947693
Gemeente Hoeksche Waard | 320 Mookhoek 109 | RGT | Mookhoek 109 | 3293 AD | Mookhoek | 51.7561 | 4.6083 | 320 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 Avis | 2019 | Flygt besturing Desman pomp | 871689290401011737
Gemeente Hoeksche Waard | 317 Griendstraat 22 | RGT | Griendstraat 22 | 3293 AA | Mookhoek | 51.7526 | 4.597 | 317 Rioolgemalen |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 | Flygt besturing Desman pomp | 871689290400948942
Gemeente Hoeksche Waard | 321 Buitendijk 26 | RGT | Buitendijk 26 | 3292 LB | Strijensas | 51.7145 | 4.5836 | 321 Riolering |  |  |  |  | 19M0228 AVis | 2019 | Flygt besturing Desman pomp | 871689290400953000
Gemeente Hoeksche Waard | 089 De Laagjes (Schoonwater) | RWA | Kooimansland 38 | 3274 CJ | Heinenoord | 51.8268 | 4.4798 | 089 RWA Gemaal | [6 empty] | Let pot: putdeksel ligt pal naast voetpad! FGC_Std2p_300_Nl.atf | 871689260009187592
Gemeente Hoeksche Waard | 151 RG Bedrijventerrein Boonsweg | RGT | Frees 12 | 3274 KL | Heinenoord | 51.8146 | 4.5314 | 151 Rioolgemalen |  |  |  | 2012 |  | 2012 | APP721_20004_NL.atf | 871689213001718158 | 2027 | 2027 | 2079
Gemeente Hoeksche Waard | 444 Suikerput | RWA | Ben Goerionpad 5 | 3263 SB | Oud-beijerland | 51.8291 | 4.4037 | installatie nummer 444 |  |  | 444 |  |  |  | In beheer&onderhoud bij WSHD!! alleen SOU sensor is van HW Put en kast staat lang de water kant tegen kade. Van 1 mei t/m 30 sept alarm op A melding rest van het jaar op B melding. | E0019003130523215
Gemeente Hoeksche Waard | 609 RG Philipsburg | RGT | Vrijthofflaan 2 | 3281 SE | Numansdorp | 51.7373 | 4.4417 | 09 |  |  | 2016 | 1996 | tekeningnummer:120603.5(E)01 | 1996 | exstra afgaande stroom is van bosman pompje sleutel klappaal licht in de kast | 871689290401400845 | 2031 | 2031 | 2063
Gemeente Hoeksche Waard | Nicolaas van Puttenstraat 20 | RWA | Nicolaas van Puttenstraat 20 | 3267 AN | Goudswaard | 51.7936 | 4.2792
Gemeente Hoeksche Waard | 045 BBB Standerdmolen | BBBT | Standerdmolen 1 | 3297 TK | Puttershoek | 51.8013 | 4.5681 | BBB | BINNENMAAS045 |  | 045 |  | 20M0163 BVDBERG 22M0185 JVER | 2020 |  | 871689290403642564 | 2020
Gemeente Hoeksche Waard | 421 RG Koningshof | RGCT | Koningshof | 3261 NL | Oud-beijerland | 51.8182 | 4.4169 | [5 empty] | 20M0252 HTEERLINK | 2020 |  | 871689260011291126 | 2020 | 2020 | 2020
Gemeente Hoeksche Waard | 252 Rustenburg | RGCT | Hofstede 29 | 3297 GN | Puttershoek | 51.8064 | 4.554 | [5 empty] | 20M0256 HTEERLINK | 2020 |  | 871689260011584792 | 2021 | 2021
Gemeente Hoeksche Waard | 988 RWA Fonteinkruid | RWA | Fonteinkruid | 3295WJ | 's-Gravendeel | 51.7739 | 4.6234 | 's Gravendeel¦03 RWA gemalen | BINNENMAAS224 |  |  |  | 20M0328/02 KBAL | 2020 |  | 871689260011593107
Gemeente Hoeksche Waard | 826 Damgaarde | RGT | Damgaarde 2 | 3264 AZ | Nieuw-Beijerland | 51.809 | 4.3353 | Nieuw-Beijerland¦1 Rioolgemalen | KORENDIJK826 |  |  | 2020 | 20M0438/01 HansTeerlink | 2020 |  | 871689260011677876
Gemeente Hoeksche Waard | 827 RG Akkerdreven | RGT | Akkerdreven 13 | 3264 PM | Nieuw-Beijerland | 51.8075 | 4.3371 | Nieuw-Beijerland¦1 Rioolgemalen | KORENDIJK827 |  |  | 2020 | 20M0438/02 Hans Teerlink | 2020 |  | 871689260011677883
Gemeente Hoeksche Waard | RWA Schenkeltje | RWA | schenkeltje bij BBB |  | 's-Gravendeel | 51.7756 | 4.6211 | [7 empty] | Stroomvoeding komt uit 203 BBB Schenkeltje Hij loost in de put naast het voetbalveld en de sloot richting ijsbaan.Sleutel van Abus slot van het hek ligt in de kast van het gemaal aan de andere kant van de parkeerplaats.
Gemeente Hoeksche Waard | 423 RG Spuifront | RGT | Spuifront nabij 7a | 3262AR | Oud-Beijerland | 51.8288 | 4.4093 | Oud-Beijerland¦1 Rioolgemalen | oudbijer418 |  | 2037 | 2022 | 22M0433 HT | 2022 | Gemaal is nog NIET opgeleverd! Storingen kan je bij Yves of Patrick melden, zij geven dit door aan de projectontwikkelaar. Verplicht om op de opstelplaats van het gemaal te parkeren, zodat de rijbaan vrij blijft voor de politie!! Sleutel van de uitneembare palen ligt in de kast. | E0060100006993623 | 2037 | 2037 | 2080
Gemeente Hoeksche Waard | In't Groen | RGT | C.P Nonnerstraat |  | Heinenoord | 51.823 | 4.4804 |  |  |  |  | 2023 | 23M0009 HT | 2023 | gemaal is nog niet opgeleverd. Pompen staat uit en mogen niet aangezet worden!! Storing aan Yves of Patrick doorgeven, zij geven dit door aan de ontwikkelaar. | 871689260013054453 | 2038 | 2038 | 2090
Gemeente Hoeksche Waard | BRM plan Blom | RG | BRM plan Blom |  | Klaaswaal | 51.7684 | 4.4515 | [5 empty] | 23M0310 HT | 2023
Gemeente Hoeksche Waard | 126 RG Vlasoever | RGT | Vlasoever 14 | 3299LZ | Maasdam | 51.7852 | 4.5478 |  |  |  | 2022 | 2022 | 21M0206 | 2022 | gemaal is 22 juli 2024 opgeleverd. 1 jaar garantietermijn is op deze datum ingegaan. | 871689260012227902 | 2037 | 2037 | 2089
Gemeente Hoeksche Waard | Rioolgemaal Bergenstraat | RG | Bergenstraat/Stavangerstraat | 3267 LC | Goudswaard | 51.7562 | 4.3165 |  |  |  |  | 2023 | 23M0473 | 2023
Gemeente Hoeksche Waard | Pompinstallaties Heylen Warehouses | RG | Pompinstallaties Heylen Warehouses |  | Hoeksche Waard, Puttershoek | [7 empty] | 24M0098 MPEL | 2024