## Blad1
Hernieuwde inschrijfstaat onderhoud rioolgemalen en bergbezinkinstallaties, gemeente Hoeksche Waard
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Tabel 1: Prijsoverzicht preventief onderhoud
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 1 Prijsoverzicht preventief onderhoud
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Preventief onderhoud rioolgemalen. | Stuk | 163 |  | 0
2 | Preventief onderhoud bergbezinkvoorzieningen. | Stuk | 23 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 2: Prijsoverzicht correctief onderhoud
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het oplossen van storingen als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 2 Prijsoverzicht correctief onderhoud
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
3 | Opzetten en in stand houden storingswachtdienst. | Maand | 12 |  | 0
4 | Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen. | Storing | 40 |  | 0
5 | Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | Storing | 120 |  | 0
6 | Verhelpen van urgente storingen op en tijdens zon- en feestdagen. | Storing | 40 |  | 0
7 | Verhelpen van niet-urgente storingen. | Storing | 50 |  | 0
8 | Uurtarief monteur + bus voor oplossen storing na de eerste 3 manuur per storing. | Uur | 40 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 3: Prijsoverzicht reinigings- en stortingskosten
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 3 Prijsoverzicht reinigings- en stortingskosten
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
9 | Reinigen van rioolgemalen. | Stuk | 326 |  | 0
10 | Reinigen van bergbezinkinstallaties (betreft enkel de pompkelder). | Stuk | 46 |  | 0
11 | Uurtarief monteur + zuig-spuitwagen (combiwagen) voor uitvoeren van eventuele aanvullende reinigingswerkzaamheden. | Uur | 100 |  | 0
12 | Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib naar erkende verwerker (ton) | Ton | 5 |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 4: Prijsoverzicht verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het leveren en installeren van onderdelen als omschreven in het PVE. De prijzen worden/zijn gegeven per jaar.
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen en installeren onderdelen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
13 | Pomp rioolgemaal 1,3 - 2,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
14 | Pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
15 | Pomp rioolgemaal 4,6 - 6,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
16 | Pomp Flygt NP 6020.181 2,2 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
17 | Pomp Flygt NP 6020.181 4,0 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
18 | Pomp Flygt NP 6020.181 5,5 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
19 | Pomp Flygt NP 6020.181 7,3 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
20 | Pomp Flygt NP 6020.181 2,2 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
21 | Pomp Flygt NP 6020.181 4,0 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
22 | Pomp Flygt NP 6020.181 5,5 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
23 | Pomp Flygt NP 6020.181 7,3 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
24 | Pomp Flygt NP 6020.181 2,2 kW, DN150. | Stuk | 1 |  | 0
25 | Pomp Flygt NP 6020.181 4,0 kW, DN150. | Stuk | 1 |  | 0
26 | Pomp Flygt NP 6020.181 5,5 kW, DN150. | Stuk | 1 |  | 0
27 | Plaatsen pomp als directielevering. | Stuk | 5 |  | 0
28 | N-waaier pomp rioolgemaal 1,3 - 2,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
29 | N-waaier pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
30 | N-waaier pomp rioolgemaal 4,5 - 6,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
31 | Vortexwaaier pomp rioolgemaal 1,3 - 2,5 kW, type Flygt. | Stuk | 1 |  | 0
32 | Vortexwaaier pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW, type Flygt. | Stuk | 1 |  | 0
33 | Vortexwaaier pomp rioolgemaal 4,5 - 6,5 kW, type Flygt. | Stuk | 1 |  | 0
34 | Waaier Flygt NP 6020.181 pomp, DN80. | Stuk | 5 |  | 0
35 | Waaier Flygt NP 6020.181 pomp, DN100. | Stuk | 5 |  | 0
36 | Waaier Flygt NP 6020.181 pomp, DN150. | Stuk | 5 |  | 0
37 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 5 |  | 0
38 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2. | Stuk | 2 |  | 0
39 | Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2. | Stuk | 2 |  | 0
40 | Pompkabel L=10m SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) t.b.v. Flygt concertor pomp. | Stuk | 2 |  | 0
41 | Balkeerklep 50mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
42 | Balkeerklep 65mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
43 | Balkeerklep 80mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 3 |  | 0
44 | Balkeerklep 100mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 1 |  | 0
45 | Pompklauw type Flygt 50 mm. | Stuk | 2 |  | 0
46 | Pompklauw type Flygt 65 mm. | Stuk | 2 |  | 0
47 | Pompklauw type flygt 80 mm. | Stuk | 2 |  | 0
48 | Pompklauw type Flygt 100 mm. | Stuk | 2 |  | 0
49 | Drukopnemer Vegawell 52. | Stuk | 5 |  | 0
50 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW. | Stuk | 5 |  | 0
51 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW. | Stuk | 3 |  | 0
52 | Aardlekschakelaar 25A - 40A. | Stuk | 2 |  | 0
53 | Aardlekschakelaar 63A. | Stuk | 2 |  | 0
54 | Aardlekschakelaar 80A. | Stuk | 2 |  | 0
55 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A. | Stuk | 2 |  | 0
56 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A. | Stuk | 2 |  | 0
57 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A. | Stuk | 2 |  | 0
58 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp. | Stuk | 10 |  | 0
59 | Thermisch blok 4 - 7 Amp. | Stuk | 10 |  | 0
60 | Thermisch blok 6 – 10 Amp. | Stuk | 5 |  | 0
61 | Installatieautomaat C10. | Stuk | 2 |  | 0
62 | Installatieautomaat C16. | Stuk | 2 |  | 0
63 | GPRS modem (4G / 5G), fabricaat Xylem. | Stuk | 15 |  | 0
64 | GPRS / 4G antenne t.b.v. APP / Nexicon. | Stuk | 5 |  | 0
65 | Accu's PLC besturing. | Stuk | 10 |  | 0
66 | Afdichten mantelbuizen. | Stuk | 10 |  | 0
67 | Olie t.b.v. pomp (liter). | Liter | 10 |  | 0
68 | Huur pomp rioolgemaal of bergbezinkinstallatie, inclusief plaatsen en weer verwijderen. | Dag | 20 |  | 0
69 | Verrekenprijs halve baan afzetting (volgens CROW 96B). | Stuk | 1 |  | 0
70 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden. | Uur | 100 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 5: Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen
In Tabel 5 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor enkel het leveren van onderdelen als omschreven in het PVE. De prijzen worden/zijn gegeven per jaar.
Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
71 | Pomp rioolgemaal 1,3 - 2,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
72 | Pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
73 | Pomp rioolgemaal 4,6 - 6,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
74 | Pomp Flygt NP 6020.181 2,2 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
75 | Pomp Flygt NP 6020.181 4,0 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
76 | Pomp Flygt NP 6020.181 5,5 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
77 | Pomp Flygt NP 6020.181 7,3 kW, DN80. | Stuk | 1 |  | 0
78 | Pomp Flygt NP 6020.181 2,2 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
79 | Pomp Flygt NP 6020.181 4,0 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
80 | Pomp Flygt NP 6020.181 5,5 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
81 | Pomp Flygt NP 6020.181 7,3 kW, DN100. | Stuk | 1 |  | 0
82 | Pomp Flygt NP 6020.181 2,2 kW, DN150. | Stuk | 1 |  | 0
83 | Pomp Flygt NP 6020.181 4,0 kW, DN150. | Stuk | 1 |  | 0
84 | Pomp Flygt NP 6020.181 5,5 kW, DN150. | Stuk | 1 |  | 0
85 | Plaatsen pomp als directielevering. | Stuk | 5 |  | 0
86 | N-waaier pomp rioolgemaal 1,3 - 2,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
87 | N-waaier pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
88 | N-waaier pomp rioolgemaal 4,5 - 6,5 kW, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
89 | Vortexwaaier pomp rioolgemaal 1,3 - 2,5 kW, type Flygt. | Stuk | 1 |  | 0
90 | Vortexwaaier pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW, type Flygt. | Stuk | 1 |  | 0
91 | Vortexwaaier pomp rioolgemaal 4,5 - 6,5 kW, type Flygt. | Stuk | 1 |  | 0
92 | Waaier Flygt NP 6020.181 pomp, DN80. | Stuk | 5 |  | 0
93 | Waaier Flygt NP 6020.181 pomp, DN100. | Stuk | 5 |  | 0
94 | Waaier Flygt NP 6020.181 pomp, DN150. | Stuk | 5 |  | 0
95 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 5 |  | 0
96 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2. | Stuk | 2 |  | 0
97 | Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2. | Stuk | 2 |  | 0
98 | Pompkabel L=10m SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) t.b.v. Flygt concertor pomp. | Stuk | 2 |  | 0
99 | Balkeerklep 50mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
100 | Balkeerklep 65mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
101 | Balkeerklep 80mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 3 |  | 0
102 | Balkeerklep 100mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 1 |  | 0
103 | Pompklauw type Flygt 50 mm. | Stuk | 2 |  | 0
104 | Pompklauw type Flygt 65 mm. | Stuk | 2 |  | 0
105 | Pompklauw type flygt 80 mm. | Stuk | 2 |  | 0
106 | Pompklauw type Flygt 100 mm. | Stuk | 2 |  | 0
107 | Drukopnemer Vegawell 52. | Stuk | 5 |  | 0
108 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW. | Stuk | 5 |  | 0
109 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW. | Stuk | 5 |  | 0
110 | Aardlekschakelaar 25A - 40A. | Stuk | 3 |  | 0
111 | Aardlekschakelaar 63A. | Stuk | 3 |  | 0
112 | Aardlekschakelaar 80A. | Stuk | 3 |  | 0
113 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A. | Stuk | 2 |  | 0
114 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A. | Stuk | 2 |  | 0
115 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A. | Stuk | 2 |  | 0
116 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp. | Stuk | 10 |  | 0
117 | Thermisch blok 4 - 7 Amp. | Stuk | 10 |  | 0
118 | Thermisch blok 6 – 10 Amp. | Stuk | 5 |  | 0
119 | Installatieautomaat C10. | Stuk | 2 |  | 0
120 | Installatieautomaat C16. | Stuk | 2 |  | 0
121 | GPRS modem (4G / 5G), fabricaat Xylem. | Stuk | 15 |  | 0
122 | GPRS / 4G antenne t.b.v. APP / Nexicon. | Stuk | 5 |  | 0
123 | Accu's PLC besturing. | Stuk | 10 |  | 0
124 | Olie t.b.v. pomp (liter). | Stuk | 10 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen leveringen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 6: Prijsoverzicht totaal
In Tabel 6 worden de prijzen van bovenstaande overzichten weergegeven en de totaalprijs. Totaal van Tabel 6 dient ingevuld te worden op het inschrijvingsbiljet (bijlage 2).
Tabel 6 Prijsoverzicht totaal
| Onderdeel | Totaalprijs excl. BTW | Totaalprijs incl. BTW
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0 | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0 | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0 | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen | 0 | 0
| Onderdeel 5 Totaalprijs verrekenprijzen leveringen | 0 | 0
| Totale inschrijfsom | 0 | 0
| Gedaan op: | (datum)
| Te: | (plaats)
| De inschrijver: | (naam)
(functie)
(handtekening)