## Blad1
Hernieuwde inschrijfstaat onderhoud drukrioolgemalen en centrale voedingskasten, gemeente Hoeksche Waard
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Tabel 1: Prijsoverzicht preventief onderhoud
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 1 Prijsoverzicht preventief onderhoud
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Preventief onderhoud drukrioolgemalen (enkelpomps) | Stuk | 1437 |  | 0
2 | Preventief onderhoud drukrioolgemalen (dubbelpomps) | Stuk | 10 |  | 0
3 | Preventief onderhoud centrale voedingskasten. | Stuk | 152 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 2: Prijsoverzicht correctief onderhoud
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het oplossen van storingen als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 2 Prijsoverzicht correctief onderhoud
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
4 | Opzetten en in stand houden storingswachtdienst. | Maand | 12 |  | 0
5 | Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen. | Storing | 150 |  | 0
6 | Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 18.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | Storing | 300 |  | 0
7 | Verhelpen van urgente storingen op en tijdens zon- en feestdagen. | Storing | 60 |  | 0
8 | Verhelpen van niet-urgente storingen. | Storing | 60 |  | 0
9 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren aanvullende werkzaamheden. | Uur | 50 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 3: Prijsoverzicht reinigings- en stortingskosten
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 3 Prijsoverzicht reinigings- en stortingskosten
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
10 | Reinigen van drukrioolgemalen, inclusief besturingskasten (enkelpomps) | Stuk | 1437 |  | 0
11 | Reinigen van drukrioolgemalen, inclusief besturingskasten (dubbelpomps) | Stuk | 10 |  | 0
12 | Reinigen van centrale voedingskasten. | Stuk | 152 |  | 0
13 | Uurtarief monteur + zuig-spuitwagen (combiwagen) voor uitvoeren van eventuele aanvullende reinigingswerkzaamheden. | Uur | 50 |  | 0
14 | Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib naar erkende verwerker (ton) | Ton | 5 |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 4: Prijsoverzicht verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het leveren en installeren van onderdelen als omschreven in het PVE. De prijzen worden/zijn gegeven per jaar.
Tabel 4 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
15 | Flygt pomptype N-waaier 3069, 1,7 kW, waaier 272. | Stuk | 10 |  | 0
16 | Flygt pomptype MP3069.170HT, 1.7 kW, waaier 254. | Stuk | 10 |  | 0
17 | Flygt pomptype MP3069.170HT, 2.4 kW, waaier 250. | Stuk | 10 |  | 0
18 | Plaatsen pomp als directielevering. | Stuk | 5 |  | 0
19 | Waaier pomptype N-waaier drukrioolgemaal, type Flygt 3069 tot 1,7 kW. | Stuk | 5 |  | 0
20 | Waaier pomptype open kanaalwaaier drukrioolgemaal, type Flygt 3069 tot 1,7 kW. | Stuk | 5 |  | 0
21 | Waaier pomptype versnijder drukrioolgemaal, type Flygt 3069 tot 1,7 kW. | Stuk | 30 |  | 0
22 | Waaier pomptype versnijder drukrioolgemaal, type Flygt 3069 tot 2,4 kW. | Stuk | 30 |  | 0
23 | Zuigdeksel kanaalwaaier, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
24 | Bodemplaat, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
25 | Versnijder set type Flygt 3069 tot 1,7 kW. | Set | 25 |  | 0
26 | Versnijder set type Flygt 3069 tot 2,4 kW. | Set | 25 |  | 0
27 | Hijsketting drukrioolgemaal RVS 316, L = 2m, geschikt voor minimaal 50 kg, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 4 |  | 0
28 | Hijsketting drukrioolgemaal RVS 316, L = 4m, geschikt voor minimaal 50 kg, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 4 |  | 0
29 | Geleidestangen drukrioolgemaal RVS 316 type Flygt. | Set | 2 |  | 0
30 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor drukrioolgemaal. | Stuk | 2 |  | 0
31 | Pompkabel vervangen. L = 10m 4x1,5 mm2. | Stuk | 1 |  | 0
32 | Pompkabel vervangen. L = 20m 4x1,5 mm2. | Stuk | 1 |  | 0
33 | Balkeerklep 50 mm fabricaat, AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 2 |  | 0
34 | Balkeerklep 65 mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 2 |  | 0
35 | Drie delige koppeling, RVS, 50 mm. | Stuk | 2 |  | 0
36 | Drie delige koppeling, RVS, 65 mm. | Stuk | 2 |  | 0
37 | T-stuk met blindflens/kap, RVS, 50 mm. | Stuk | 2 |  | 0
38 | T-stuk met blindflens/kap, RVS, 65 mm. | Stuk | 2 |  | 0
39 | Leidingwerk RVS, 50 mm, per m1. | m1 | 2 |  | 0
40 | Leidingwerk RVS, 65 mm, per m1. | m1 | 2 |  | 0
41 | Pompklauw type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
42 | Drukopnemer Vegawell 52. | Stuk | 2 |  | 0
43 | Vlotter niveauregeling. | Stuk | 3 |  | 0
44 | Drukschakelaar niveauregeling, fabricaat AEG o.g. | Stuk | 3 |  | 0
45 | Luchtpomp niveauregeling. | Stuk | 3 |  | 0
46 | Luchtslang niveauregeling incl. koppelingen type open-bel. | Stuk | 3 |  | 0
47 | Open bel, incl. montagebeugel. | Stuk | 3 |  | 0
48 | Magneetschakelaar tot 3 kW. | Stuk | 2 |  | 0
49 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp. | Stuk | 2 |  | 0
50 | Printplaat FGC 313 compleet. | Stuk | 3 |  | 0
51 | Printplaat communicatie FGC 313. | Stuk | 3 |  | 0
52 | LTU sensor. | Stuk | 5 |  | 0
53 | GPRS modem DTU (4G / 5G). | Stuk | 15 |  | 0
54 | GPRS / 4G antenne t.b.v. APP / FGC. | Stuk | 5 |  | 0
55 | LON module t.b.v. FGC 313. | Stuk | 5 |  | 0
56 | Accu's PLC besturing. | Stuk | 16 |  | 0
57 | Afdichten mantelbuizen. | Stuk | 10 |  | 0
58 | Olie t.b.v. pomp (liter). | Liter | 5 |  | 0
59 | Verrekenprijs halve baan afzetting (volgens CROW 96B). | Stuk | 1 |  | 0
60 | Uurtarief monteur + bus voor bijkomende werkzaamheden. | Uur | 50 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 5: Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen
In Tabel 5 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor enkel het leveren van onderdelen als omschreven in het PVE. De prijzen worden/zijn gegeven per jaar.
Tabel 5 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
61 | Flygt pomptype N-waaier 3069, 1,7 kW, waaier 272. | Stuk | 5 |  | 0
62 | Flygt pomptype MP3069.170HT, 1.7 kW, waaier 254. | stuk | 5 |  | 0
63 | Flygt pomptype MP3069.170HT, 2.4 kW, waaier 250. | Stuk | 5 |  | 0
64 | Waaier pomptype open kanaalwaaier drukrioolgemaal, type Flygt 3069 tot 1,7 kW. | Stuk | 15 |  | 0
65 | Zuigdeksel kanaalwaaier, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
66 | Bodemplaat, type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
67 | Versnijder set type Flygt 3069 tot 1,7 kW. | Set | 25 |  | 0
68 | Versnijder set type Flygt 3069 tot 2,4 kW. | Set | 25 |  | 0
69 | Hijsketting drukrioolgemaal RVS 316, L = 2m, geschikt voor minimaal 50 kg, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 10 |  | 0
70 | Hijsketting drukrioolgemaal RVS 316, L = 4m, geschikt voor minimaal 50 kg, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 5 |  | 0
71 | Geleidestangen drukrioolgemaal RVS 316 type Flygt. | Set | 2 |  | 0
72 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor drukrioolgemaal. | Stuk | 2 |  | 0
73 | Pompkabel vervangen. L = 10m 4x1,5 mm2. | Stuk | 5 |  | 0
74 | Pompkabel vervangen. L = 20m 4x1,5 mm2. | Stuk | 2 |  | 0
75 | Balkeerklep 50 mm fabricaat, AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 25 |  | 0
76 | Balkeerklep 65 mm, fabricaat AVK, materiaal gietijzer. | Stuk | 2 |  | 0
77 | Plaatsen balkeerklep als directielevering. | Stuk | 1 |  | 0
78 | Pompklauw type Flygt. | Stuk | 5 |  | 0
79 | Drukopnemer Vegawell 52. | Stuk | 2 |  | 0
80 | Vlotter niveauregeling. | Stuk | 3 |  | 0
81 | Drukschakelaar niveauregeling, fabricaat AEG o.g. | Stuk | 3 |  | 0
82 | Luchtpomp niveauregeling. | Stuk | 3 |  | 0
83 | Luchtslang niveauregeling incl. koppelingen type open-bel. | Stuk | 50 |  | 0
84 | Open bel, incl. montagebeugel. | Stuk | 20 |  | 0
85 | Magneetschakelaar tot 3 kW. | Stuk | 2 |  | 0
86 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp. | Stuk | 10 |  | 0
87 | Printplaat FGC 313 compleet. | Stuk | 25 |  | 0
88 | Printplaat communicatie FGC 313. | Stuk | 50 |  | 0
89 | LTU sensor. | Stuk | 25 |  | 0
90 | LON module t.b.v. FGC 313. | Stuk | 5 |  | 0
91 | Module niveaumeting APP 300. | Stuk | 5 |  | 0
92 | GPRS modem DTU (4G / 5G). | Stuk | 15 |  | 0
93 | GPRS / 4G antenne t.b.v. APP. | Stuk | 15 |  | 0
94 | Rode LED alarmlamp. | Stuk | 5 |  | 0
95 | APP300, 1 pomps (4G-GPRS) compleet. | Stuk | 5 |  | 0
96 | APP300, 1 pomps (rode lamp) compleet. | Stuk | 5 |  | 0
97 | APP300s, 1 pomps (LON) compleet. | Stuk | 5 |  | 0
98 | FGC313, 1 pomps (open bel) compleet. | Stuk | 5 |  | 0
99 | DRF-kast, voorzien van Zemac-hevel (kleur RAL6009). | Stuk | 5 |  | 0
100 | Accu's PLC besturing. | Stuk | 16 |  | 0
101 | Olie t.b.v. pomp (liter). | Liter | 5 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen leveringen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 6: Prijsoverzicht totaal
In Tabel 6 worden de prijzen van bovenstaande overzichten weergegeven en de totaalprijs. Totaal van Tabel 6 dient ingevuld te worden op het inschrijvingsbiljet (bijlage 2).
Tabel 6 Prijsoverzicht totaal
| Onderdeel | Totaalprijs excl. BTW | Totaalprijs incl. BTW
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0 | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0 | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0 | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen leveren en installeren onderdelen | 0 | 0
| Onderdeel 5 Totaalprijs verrekenprijzen leveringen | 0 | 0
| Totale inschrijfsom | 0 | 0
| Gedaan op: | (datum)
| Te: | (plaats)
| De inschrijver: | (naam)
(functie)
(handtekening)