## Vragen_en_antwoorden_475843_ins
Ref. nr. | Fase | Status | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage F_ Onderhoudsovereenkomst Bijlage D.1 SSO id Punt 2_ Totaalbedrag overeenkomst | Dit bedrag kan jaarlijks wel worden geïndexeerd volgens gemiddelde NZa norm met een maximum van 2%. De gemiddelde NZa betreft 50% personele en 50% materiele index. De indexering dient gewogen (op instrumentniveau) te worden toegepast. De NZa indexering van dat geldende jaar wordt toegepast voor het jaar daarop” De NZa norm hanteert geen maximum van 2%. In 2024 is de definitieve prijsindexcijfer, gemiddelde van de personele- en materiele kosten, vastgesteld op 4.55%. Voor 2025 is de voorlopige (gemiddelde) prijsindexcijfer 3%. Wat is er van toepassing op het meerjarige onderhoudscontract: NZa indexering van het geldende jaar of een maximale, jaarlijkse, indexatie van 2%? | De NZA indexering van het geldende jaar met een maximum van 2%. Indien de NZA indexering 3% is, zal er maximaal 2% worden geïndexeerd
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage B_ Pakket van Eisen A1 & B3: DIC applicatie | Is DIC enkel van toepassing op het 25x (20x) multi-immersie objectief? | DIC moet ten-minste aanwezig zijn voor het "hoge-resolutie live cell imaging" objectief.
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Beschrijvend document_ 5.5. Subgunningscriterium G1_ Kwaliteit microscoop (Gebruikerstest)_ 5.5.2 Confocaal gebruik_ G1.2 Beeldkwaliteit | Deze test zal voornamelijk worden uitgevoerd bij 20x vergroting, maar de volledige configuratie wordt meegewogen en/of daarnaast wegen we zwaar aan de beeldkwaliteit en werkafstand bij een vergroting van ongeveer 20x” Mag dit applicatie afhankelijk ook een “25x” vergroting zijn? | Ja
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Beschrijvend document_ 5.5. Subgunningscriterium G1_ Kwaliteit microscoop (Gebruikerstest)_ 5.5.2 Confocaal gebruik_ G1.2 Beeldkwaliteit | “Het vermogen van de lasers wordt ingesteld zodat “bleaching minimaal” is” Graag een toelichting op de procedure waarmee “bleaching minimaal” wordt vastgesteld. | Met "minimaal" wordt hier bedoeld dat de lasers zo worden ingesteld dat bij normaal gebruik (2d en 3d) de bleaching niet storend waarneembaar is.
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Beschrijvend document_ 5.5. Subgunningscriterium G1_ Kwaliteit microscoop (Gebruikerstest)_ 5.5.3 NIR, meerkanaals en live-cell functionaliteit G1.3 Meerkanaals functionaliteit | Wordt het aantal opnames (snelheid) dat nodig is om de 7+ kanalen te onderscheiden ook meegewogen in deze beoordeling? | Ja, in zoverre dat door de gebruikers als waardevol wordt ervaren. "Snelheid" zien wij als een onderdeel van het "gemak".
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Vraag inzake de Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU | • 6.10 Verzoek tot mogelijke toevoeging/amendment op dit artikel binnen de Algemene Inkoopvoorwaarden voor dit project; “Documentatie voor dergelijke Research Apparatuur zal beschikbaar zijn in de Nederlands en/of de Engelse taal”. | Engels is goed
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Vraag inzake Beschrijvend Document Confocale Microscoop | Vraag inzake Beschrijvend Document Confocale Microscoop • 5.5 Wanneer kunnen data vastgelegd worden voor de mogelijke demonstratie/testopstelling, dit met het oog op de beschikbaarheid van de systemen alsmede de planning van de vakantieperiode? Vraag inzake Beschrijvend Document Confocale Microscoop • 5.5 Met het oog op het voorbereiden en de keuze van de demonstratie/testopstelling; kunt u aangeven welke labelkit gebruikt zal gaan worden voor de “7-kleuren Tissue Slide”, welke (excitatie) spectra zullen dit gaan worden? | -Er zal vanuit het LUMC met inschrijvers contact worden opgenomen. -Deze informatie delen wij bewust niet voorafgaand aan de de evaluatietest; als faciliteit zijn wij vaak genoodzaakt om ook met beperkte kennis en voorbereiding onze gebruikers te helpen.
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Vraag inzake Programma van Eisen Bijlage B | Vraag inzake Programma van Eisen Bijlage B • A.1 Voor welke objectieven is DIC (of gelijkwaardig) gewenst in de offerte? Vraag inzake Programma van Eisen Bijlage B • B Wat wordt hier bedoeld met “Rechtopstaande” Epi-fluorescentie microscoop? Wij nemen aan dat de wens een Omkeer Epi-fluorescentie microcoop betreft? Vraag inzake Programma van Eisen Bijlage B • F.1 Als eis wordt gesteld minimaal een laser excitatie voor ten minste 6 fluorophoren. Daar echter ook de vraag/eis gesteld is om een breed inzetbare confocale microscoop te willen kopen met een mogelijkheid om een veelvoud aan fluorophoren te willen onderscheiden zou ons advies zijn om zoveel mogelijk excitatie laser-lijnen aan te bieden. Komt echter het aanbieden van een grotere hoeveelheid laserlijnen, bovenop voor de ‘ten minste’ 6 zoals minimaal geeist, ook ergens tot uiting in de score en toekenning van de punten? Vraag inzake Programma van Eisen Bijlage B • G.2 Als eis wordt gesteld minimaal 4 confocal detectoren. Daar echter ook de vraag/eis gesteld is om een breed inzetbare confocale microscoop te willen kopen met een mogelijkheid om een veelvoud aan fluorophoren te willen onderscheiden zou ons advies zijn om 5 confocal detectoren aan te kopen. Komt echter het aanbieden van een extra 5e detector, bovenop de 4 zoals minimaal geeist, ook ergens tot uiting in de score en toekenning van de punten? Vraag inzake Programma van Eisen Bijlage B • I.1 Is er 100% CO2 ter plaatse aanwezig en is dus de wens een Stage Top Incubator met gasmix-functionaliteit? Of is er een Premix van CO2 aanwezig? | - DIC moet ten-minste aanwezig zijn voor het "hoge-resolutie live cell imaging" objectief. - dat is inderdaad een vergissing, hier had "(omkeer) epi-fluorescentie microscoop" moeten staan. - correct, meer dan 6 lasers wordt als waardevol gezien. Dit komt met name tot uitdrukking in "G1.3 Meerkanaals functionaliteit", en in mindere mate ook "G1.2 beeldkwaliteit" - Ja, Er zal bij G1.2 ook gekeken worden naar de mogelijke inzetbaarheid. - 100% CO2 is aanwezig, dus inderdaad gasmix functionaliteit is gewenst
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Vraag inzake Beoordelingsmodel Onderhoudscontract (Bijlage C) | Vraag inzake Beoordelingsmodel Onderhoudscontract (Bijlage C) • 3 In de algemeenheid wordt in de beschrijvingen van de tender gevraagd naar een preventief onderhoudscontract. Binnen een preventief onderhoudscontract zit normaliter geen vervanging van zaken/onderdelen zoals lampen, lenzen/objectieven en/of (fluorescentie-) filters (Service Parts). Wordt hier met “Essentiële onderdelen inclusief” niet de benodige zaken zoals vetten en olieën bedoeld zoals nodig binnen een preventief onderhoudscontract? | Nee, er zijn extra punten de verdienen met het wel aanbieden van "Essentiële onderdelen" zie Bijlage C
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Vraag inzake (Concept) Koopovereenkomst (Bijlage E) | Vraag inzake (Concept) Koopovereenkomst (Bijlage E) • 11.1 Verzoek tot aanpassing of verwijdering van dit artikel. De omschrijving is zeer vaag, heeft geen vaste definities/doelen en naar ons idee niet (of anders nauwelijks) relevant voor de mogelijke levering en installatie van een Confocale Microscoop. Daarbij betreft het hier de mogelijke levering van een Reserach Apparaat en geen diagnostische 24/7 apparatuur zoals in het ziekenhuis/voor patienten gebruikt zal worden. | De boetebepaling is aangepast. Daarnaast zal aan artikel 11.1 uit de Koopovereenkomst het volgende worden toegevoegd: “onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen”. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen termijn voor het verrichten van de overeengekomen Prestatie(s) door aan haar toe te rekenen oorzaken overschrijdt en na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen een, in het kader van de Overeenkomst en het belang van LUMC, redelijk te achten termijn haar verplichtingen nakomt, is Opdrachtnemer een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan LUMC onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. De hoogte van de boete wordt gesteld op maximaal 10% van de aankoopprijs.
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage A (Price Points) | How is the score going to be rounded in this section, to the point decimal or to the whole number? | afgerond op twee decimalen achter de komma
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage B- Algemene kenmerken | DIC does not appear to be evaluated in the demonstration. Could you please indicate for which objectives DIC is required? | DIC moet ten-minste aanwezig zijn voor het "hoge-resolutie live cell imaging" objectief. De kwaliteit wordt beoordeeld binnen "G1.2 Beeldkwaliteit (resolutie/contrast)"
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage B - Rechtopstaande Epi-fluorescentie Microscoop | For the Widefield filter cubes do we need to use a filter cube for each dye( DAPI/FITC/TRITC) our we can use a multiband filter cube? | Een multiband filter is voldoende
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage C - Dekking en Omvang Diensten, Inclusief onderdelen | You mention lenzen as essential, is this the objective lenses or other lenses in the system? | De Objectieven van het systeem
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Bijlage C- Dekking en Omvang Diensten, Inclusief onderdelen | To score 10 points you say we need to included essential parts and you mention lamps, lenses or filters, so if we do one of them we score 10 on this point? | Nee, lees het graag als "Lampen, lenzen en filters"
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Beschrijvend document “Confocale Microscoop” , G1.2, Beeldkwaliteit | You mention 4 colors and 2 seconds per frame. Is this per color or for the 4 colors combined? | Dit is voor het totaal van de 4 kleuren.
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Beschrijvend document “Confocale Microscoop” - G1.2, Snelheid | You mention that we have to reach 10fps for a full FOV, however different companies have different FOV, in order to make it fair, which FOV size do we take into account? Is this in Nyquist sampling or a specific size you have in mind? Also can you give us a fixed FOV at a magnification with a certain pixel size to keep things comparable. | Verschillen in field-of-view wordt uiteraard rekening mee gehouden. De beschrijving onder "uitmuntend" geeft een indicatie wat wij verstaan onder deze schaal.
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Beschrijvend document “Confocale Microscoop” , G1.2, Snelheid | Should the pixel size and resolution be the same for the x and y axis? | Dit is niet expliciet benoemd, maar resolutie moet uiteraard voldoende zijn. Dit is was bedoeld wordt met "bruikbare" beelden per seconde.
22 |  |  |  | Could we deliver full incubator instead of the specified stage-top incubator? | Dit heeft niet onze voorkeur, maar is acceptabel
23 |  |  |  | Our silicone immersion objectives we are considering as multi-immersion. Could we offer such 30x 1.05 NA objective with 800 um working distance? | Ja, wanneer de leverancier inschat dat dit voor ons gebruiksscenario geschikt is, dan is dit akkoord.
24 |  |  |  | In the quotes we send the BTW is often not included. The reason is that we will process deliveries to you as intra-community supplies from 1 April 2022. This means that no BTW is applicable to these supplies in accordance with Article 138 of the Directive on the common system of value added tax in the EU. Under the applicable legislation, you as a customer are obliged to declare an intra-community acquisition of the purchased goods to the relevant tax authority. This requires that you provide us with your BTW number. All electronic software licenses and service contracts will have Dutch BTW included. In short, some BTW is paid to us (software + services), rest is paid directly to the tax authority without going through Evident, so the quote will not reflect the full BTW that will have to be paid. We will in the attachments enter the price excluding BTW multiplied by 1.21 manually. This will be the end price LUMC will have to pay, partially via Evident, partially directly to the tax authority. Is this ok? | Graag de prijs inclusief BTW tonen zoals aangegeven in het prijzenblad en het beschrijvend document.
25 |  |  |  | Regarding G1.2: What field of view and what pixel resolution is expected with the 7-color panel assuming the 20x objective? Is the acquisition speed of 2 s for 4 colors expected in this condition? | Deze details zullen tijdens de evaluatie test in overleg worden afgestemd.
26 |  |  |  | Regarding G1.2: What field of view and what pixel resolution is expected with the cleared 3D culture project assuming the 20x objective? Is the acquisition speed of 2 s for 4 colors expected in the 3D culture? Are subcellular structures expected to be seen in 200um diameter 3D culture or is cellular resolution enough? Could you provide us with the scientific question? What is the preferred axial (Z) sampling rate in this case? | Betreffende de 3D cell aggregate: - De verwachting dat cellulaire resolutie haalbaar is. - De onderzoeksvraag is niet relevant omdat deze preparaten specifiek voor deze evaluatie zijn gemaakt. - Verdere details zullen tijdens de evaluatie test in overleg worden afgestemd.
27 |  |  |  | Regarding G1.2: What field of view and what pixel resolution is expected with the live-cell preparation assuming the 20x objective? Is the acquisition speed of 2 s for 4 colors expected in this condition? If 3D image is required, what is the preferred axial (Z) sampling rate in this case? | Betreffende Live-cell imaging: - Live-cell imaging zullen we bij voorkeur uitvoeren met het "High-end objectief voor hoge-resolutie live-cell imaging 2d cellkweek". - Snelheid zal waarschijnlijk hoger zijn dan "2s voor 4 kleuren", en zullen we uitvoeren met 1 en/of 2 kanalen. - 3D imaging is niet de prioriteit in deze test. - Verdere details zullen tijdens de evaluatie test in overleg worden afgestemd.
28 |  |  |  | Could you please specify the holder for the cleared tissue? Is it a slide or ibidi-like chambered coverslip or chambered 35mm petri dish? | De 3D cell aggregate bevindt zich in Ethyl Cinnamate en kan in een 35mm imaging-dish geplaatst worden.