## Blad1
Bijlage 4 Lijst meest gebruikte materialen
Overeenkomstig het bestek: “ preventief en correctief onderhoud hoofdgemalen, randvoorzieningen en drukriolering gemeente Meppel” , zaaknummer AD24098 met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen,
In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen zijn exclusief de benodigde montage- reinigings- en in bedrijfstelkosten.
Besteks post | Omschrijving | eenheid | hoeveelheid | v/n | Prijs per stuk | Totaalbedrag
Pompen
1 | Pomp Flygt NX-3069.160 SH 270 of 272 2,4 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm 10m kabel 4G1,5mm2 Inclusief bijbehorende geleideklauwset 50 mm | st | 10 | v | 0 | 0
2 | Pomp Flygt MP-3069.170 HT 250 of 252 2,4 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 40mm 10m kabel 7G1,5mm2. Voorzien van geleide klauw. | st | 15 | v | 0 | 0
3 | Pomp Sulzer Piranha S217/2 D 1,7 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2. | st | 4 | v | 0 | 0
4 | Pomp Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2. | st | 40 | v | 0 | 0
5 | Pomp Sulzer Piranha S26/2 D 2,6 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2. | st | 5 | v | 0 | 0
6 | Pomp Sulzer XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | st | 4 | v | 0 | 0
7 | Pomp Sulzer XFP 81 XFP 81E-VX PE55/2 5,5 kW | st | 6 | v | 0 | 0
8 | Pomp Flygt NP 3085.160 MT 460 of 461 2kW Direkte start 400/230V, Pomphuis 80mm. Verende N-waaier 10m kabel 4G1,5+2x1,5mm2. Inclusief bijbehorende geleideklauw. | st | 20 | v | 0 | 0
9 | Pomp Flygt NP 3102.160 MT 460 of 461 3,1 kW Ster driehoek 400/230V, Pomphuis 100mm. Verende N-waaier Inclusief bijbehorende geleideklauw. | st | 6 | v | 0 | 0
10 | Pomp Flygt NP 3127 LT of MT 5,9 kW ster driehoek 400/230V, Pomphuis 100 / 150 mm. Verende N-waaier 10m kabel Inclusief bijbehorende geleideklauw. | st | 4 | v | 0 | 0
11 | Flygt pomp Concertor N6020 HT 4,0 kW direkte start 400/230V, met geleideklauw Pomphuis 80mm. 10m kabel 4G1,5+2x1,5mm2 | st | 4 | v | 0 | 0
Onderdelen pompen
12 | Waaier t.b.v. Flygt MP 3068 W210 2,4 kW | st | 6 | v | 0 | 0
13 | Waaier t.b.v. Flygt NP 3085.160 W460 t/m 463 | st | 10 | v | 0 | 0
14 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3068 W210 | st | 10 | v | 0 | 0
15 | Waaier t.b.v. Flygt MP 3069 W250 2,4 kW | st | 6 | v | 0 | 0
16 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3069 W250 | st | 10 | v | 0 | 0
17 | Waaier t.b.v. Sulzer Piranha S17/2 D 1,7 kW | st | 20 | v | 0 | 0
18 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Sulzer Piranha S17/2 D 1,7 kW | st | 20 | v | 0 | 0
19 | Waaier t.b.v. Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW | st | 30 | v | 0 | 0
Subtotaal overnemen op blad 2 | [5 empty] | 0
Subtotaal overnemen van blad 1 | [5 empty] | 0
20 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW | st | 30 | v | 0 | 0
21 | Waaier t.b.v. Landustrie 3 DSP 18-5 2,2 kW | st | 20 | v | 0 | 0
22 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Landustrie 3 DSP 18-5 2,2 kW | st | 20 | v | 0 | 0
23 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3069 W254 | st | 6 | v | 0 | 0
24 | Waaier t.b.v. Flygt pomp NX3069 SH 272 1,7 kW | st | 6 | v | 0 | 0
25 | Hijsketting WLL 200 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 2,0 mtr voorzien van overnameschalmen, incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 20 | v | 0 | 0
26 | Hijsketting WLL 200 kg in RVS 304 kortschalmig, lengte 3,0 mtr voorzien van overnameschalmen incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 40 | v | 0 | 0
27 | Hijsketting WLL 500 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 5,0 mtr voorzien van overnameschalmen, incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 10 | v | 0 | 0
28 | Hijsketting WLL 500 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 7,0 mtr voorzien van overnameschalmen incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 6 | v | 0 | 0
Leidingwerk
29 | Voetbocht Flygt 50/r2” materiaal rvs 316 | st | 10 | v | 0 | 0
30 | Voetbocht ABS 1 1/2” materiaal GY | st | 10 | v | 0 | 0
31 | Voetbocht Flygt DN80 materiaal GY | st | 8 | v | 0 | 0
32 | Voetbocht Flygt DN100 materiaal GY | st | 8 | v | 0 | 0
33 | Set geleidestangen ¾” met bevestiging in RVS, lengte max. 2 mtr (drukrioolgemaal) | st | 20 | v | 0 | 0
34 | Set geleidestangen 2” met bevestiging in RVS, lengte max. 4 mtr | st | 20 | v | 0 | 0
35 | Balkeerklep 2” binnendraad, fabrikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316 | st | 20 | v | 0 | 0
36 | Balkeerklep DN 80 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316 | st | 8 | v | 0 | 0
37 | Balkeerklep DN 100 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316 | st | 6 | v | 0 | 0
38 | Balkeerklep DN 80 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal GY | st | 8 | v | 0 | 0
39 | Balkeerklep DN 100 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal GY | st | 6 | v | 0 | 0
Niveauregeling
40 | Keramische niveausensor Vega 52 met 12mtr. kabel, inclusief ophangbeugel met trekontlasting | st | 6 | v | 0 | 0
41 | Radar niveausensor Vega C11 met 12 mtr.kKabel, inclusief rvs ophangbeugel | st | 10 | v | 0 | 0
42 | Niveauregeling (vlotter) met 10mtr. Kabel, type Flygt NF-5 | st | 20 | v | 0 | 0
43 | Niveauregeling (vlotter) met 13mtr. Kabel, type Flygt ENM-10 | st | 10 | v | 0 | 0
44 | Niveauregeling (luchtpomp) compleet met slang en borrelbuis, Schego SC152 | st | 20 | v | 0 | 0
Besturingen en onderdelen
45 | Magneetschakelaar tot 3,0 Kw | st | 20 | v | 0 | 0
46 | Magneetschakelaar tot 9,0 A | st | 10 | v | 0 | 0
47 | Thermisch blok (tot 6,0 Amp) | st | 20 | v | 0 | 0
48 | Thermisch blok (tot 9,0 Amp) | st | 10 | v | 0 | 0
49 | Aardlekautomaat 3F+N 40A/0,3 Amp | st | 20 | v | 0 | 0
Subtotaal overnemen op blad 3 | [5 empty] | 0
Subtotaal overnemen van blad 2 | [5 empty] | 0
50 | Aardlekautomaat 3F+N 40A/0,03 Amp | st | 20 | v | 0 | 0
51 | Signaallamp t.b.v. mignonputs met LED | st | 10 | v | 0 | 0
52 | Besturing APP 300s 1-pomps compleet, geschikt voor niveauregeling met luchtpomp. Of gelijkwaardig | st | 6 | v | 0 | 0
53 | Buitenopstellingkast type dochterkast DRF afm. 640x425x270 mm(hxbxd) RVS 304 materiaal 2 mm | st | 15 | v | 0 | 0
Totaalsom over te nemen in de inschrijfstaat bijlage 3 (pos.20) | [5 empty] | 0
Gedaan te .......................................(plaats) de .........................................................................(datum)
De Inschrijver: .................................................................................... (naam en functie)
….......…....................................................................... (handtekening)