# AANGEPASTE BIJLAGE 4, PROGRAMMA VAN EISEN EUROPESE AANBESTEDING MEDICINALE GASSEN INVULDOCUMENT

Elke Inschrijving die niet onvoorwaardelijk voldoet aan de gestelde eisen in Bijlage 4, wordt uitgesloten van verdere deelname en komt niet voor Gunning in aanmerking. U dient in de oranje vakken u akkoord te geven door te antwoorden met Ja op de gestelde eis en kunt in de oranje vakken onder de kolom door de inschrijver de gevraagde toelichting geven.

Versie 1.1

d.d. 23-12-2024

| Nr. | Eis | Akkoord | Ruimte voor Toelichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wet- & regelgeving | Ja/Nee | Vanuit de Aanbestedende Dienst | Door Inschrijver |  |
| E1.1 | Inschrijver voldoet aan de geldende wet- en regelgeving welke van toepassing zijn voor het uitvoeren van deze opdracht. Waaronder maar niet uitsluitend het leveren van medicinale gassen. |  | Toon aan waaruit dit blijkt (Zie ook mededeling A en vraag 7 NOTA VAN INLICHTINGEN II) |  |  |
| E1.2 | Inschrijver garandeert dat alle te leveren producten, alsmede de te leveren diensten waaronder de levering daarvan, voldoen aan de geldende Europese en Nationale wet- en regelgeving, NEN-normering en CE-markering. |  | Toon aan waaruit dit blijkt |  |  |
| E1.3 | De Opdrachtnemer draagt zorg dat de door hem geleverde cilinders, periodiek worden gekeurd door een erkende Keuringsinstantie. Dit (Europese) keurmerk dient door middel van een markerings-systeem duidelijk zichtbaar per cilinder te zijn. |  | Beschrijf hier op welke wijze u dit organiseert. |  |  |
| 2a | Product zuurstof | Ja/Nee | Door aanbestedende dienst | Door Inschrijver |  |
| E2.1 | Met betrekking tot het gespecificeerde product O2 dient Inschrijver dit product te kunnen leveren in cilinders van: - 1 liter - 2 liter - 3 liter of 5 liter - 10 liter De voorkeur gaat daarbij uit naar cilinders van composiet met inhoud van 1 liter/ 300 bar en 2 liter/ 300 bar, 3 liter/300 bar en cilinders van aluminium met inhoud van 5 liter en 10 liter; |  |  | Bij de uitwerking van K2: ergonomie kunt u aangeven van welke materialen u de geëiste cilinders kunt leveren. Hierbij geldt dat cilinders van composiet een positieve invloed hebben op de hoogte van de score op het kwalitatieve gunningscriteria ergonomie. |  |
| E2.2. | Met betrekking tot het gespecificeerde product O2 dient Inschrijver ook cilinders te kunnen leveren van 2 liter die gebruikt mogen worden in de traumahelikopter. |  |  | Bij de uitwerking van K2: ergonomie kunt u aangeven van welke materialen u de geëiste cilinder kunt leveren. Hierbij geldt dat cilinders van composiet een positieve invloed hebben op de hoogte van de score op het kwalitatieve gunningscriteria ergonomie |  |
| E2.3 | De te leveren cilinders beschikken over een geïntegreerd reduceerventiel, vast op de fles. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.4 | De te leveren cilinders beschikken over een geïntegreerde afsluiter. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.5 | De te leveren cilinders beschikken over een analoge meter waarop het resterende O2 volume/inhoud is af te lezen. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.6 | De te leveren cilinders zijn uitgevoerd met een ingebouwde DIN (female) uitgang. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.7 | De werkdruk van de DIN-uitgang is 4-5,5 Bar. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.8 | De te leveren cilinders beschikken over een flow-kraan, welke minimaal instelbaar is van 1 tot 15 liter, oplopend, maar bij voorkeur instelbaar is van 1 tot maximaal 25 liter per minuut. |  | De eis is: De te leveren cilinders beschikken over een flow-kraan, welke instelbaar is van 1 tot 15 liter, oplopend. Hieraan dient u te voldoen. | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven wat de instelbaarheid is van uw flowkraan, dit wordt beoordeeld. Indien uw kraan instelbaar is van 1 tot maximaal 25 liter per minuut geldt dat dit een positieve invloed heeft op de score op onderdeel K1. |  |
| 2a | Product zuurstof | Ja/Nee | Door aanbestedende dienst | Door Inschrijver |  |
| E 2.9 | De bediening van verschillende cilinders dienen gelijk te zijn. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E2.10 | De te leveren cilinders moeten voorzien zijn van een beschermkap voor het reduceer- en het afnamesysteem. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.11 | De te leveren cilinders beschikken over een ergonomische handgreep. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet. |  |  |
| E 2.12 | De te leveren cilinders beschikken over een ophangsysteem voor aan een brancard. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.13 | De te leveren cilinders moeten in horizontale positie niet weg kunnen rollen. |  | Toon aan dat u hieraan voldoet |  |  |
| E 2.14 | In verband met opslagmogelijkheden van de cilinder in de ambulance, moet de complete cilinder met een 2 liter inhoud (=cilinder + reduceerventiel + beschermkap) in een koker passen welke een binnenmaat heeft van 110*522mm. Dit is een exacte maat. |  | Om zeker te weten dat de door Opdrachtnemer aangeboden cilinders passen in de daarvoor bestemde houders en kokers, dient de Inschrijver, welke de opdracht (voorlopig) gegund krijgt, dit aan te tonen d.m.v. een ‘Proof of Concept’ (POC). |  |  |
| E 2.15 | In verband met opslagmogelijkheden van de cilinder in de ambulance, bedraagt de maximale lengte van een complete cilinder met een 5 liter inhoud (=cilinder + reduceerventiel + beschermkap) niet meer dan 700mm. De beugel waarmee de 5 liter cilinder wordt vastgezet mag een diameter hebben van maximaal 140mm.Ditzelfde geldt voor een cilinder met een inhoud van 3 liter. |  | Om zeker te weten dat de door Opdrachtnemer aangeboden cilinders passen in de daarvoor bestemde houders en kokers, dient de Inschrijver, welke de opdracht (voorlopig) gegund krijgt, dit aan te tonen d.m.v. een ‘Proof of Concept’ (POC |  |  |
| E 2.16 | In verband met opslagmogelijkheden van de cilinder in de ambulance, bedraagt de maximale lengte van een complete cilinder met een 10 liter inhoud (=cilinder + reduceerventiel + beschermkap) niet meer dan 1125mm. De beugel waarmee de 10 liter cilinder wordt vastgezet mag een diameter hebben van maximaal 140mm. |  | Om zeker te weten dat de door Opdrachtnemer aangeboden cilinders passen in de daarvoor bestemde houders en kokers, dient de Inschrijver, welke de opdracht (voorlopig) gegund krijgt, dit aan te tonen d.m.v. een ‘Proof of Concept’ (POC |  |  |
| E 2.17 | Alle handleidingen, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsbladen en overige documenten zijn gesteld in de Nederlandse taal. |  | Deze producten dienen na gunning beschikbaar te worden gesteld. |  |  |
| E 2.18 | Alle te leveren cilinders zijn bij levering verzegeld. |  |  |  |  |
| E 2.19 | De houdbaarheid van de af te nemen producten is minimaal 36 maanden na datum van vullen. |  | Beschrijf hier op welke wijze u dit organiseert. |  |  |
| E 2.20 | Opdrachtnemer beschikt over een gevalideerd track & tracé systeem waarin alle cilinders (van bestelling tot inname) zichtbaar zijn. De volgende informatie op itemniveau is aanwezig: volledige productkenmerken: omschrijving gas, batch of lot, nummer, volume cilinder, artikelnummer, cilindernummer en locatie. Indien mogelijk zelfs op voertuigniveau inzichtelijk. |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit organiseert en borgt. U kunt daarin aangeven of het ook mogelijk is om eventueel met behulp van bijvoorbeeld een app of tag dit op voertuigniveau inzichtelijk te krijgen. Als dit mogelijk is zal dit positief beoordeeld worden. |  |
| 2b | Product lucht | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 2.21 | Met betrekking tot het gespecificeerde product synthetische lucht dient Inschrijver dit product te kunnen leveren in cilinders van: - 2 liter - 5 liter - 10 liter De voorkeur gaat daarbij uit naar cilinders van aluminium; |  | De voorkeur gaat daarbij uit naar cilinders van aluminium; | Bij de uitwerking van K2: ergonomie kunt u aangeven van welke materialen u de geëiste cilinders kunt leveren. Hierbij geldt dat cilinders van Aluminium een positieve invloed hebben op de hoogte van de score op het kwalitatieve gunningscriteria ergonomie. |  |
| 3 | Voorraadbeheer & Logistiek | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 3.1 | Opdrachtnemer levert de producten af op de diverse locaties van de verschillende RAV’s (zie bijlage 8 voor een overzicht van de locaties). Indien een locatie wegvalt of er juist een locatie bijkomt, heeft dit geen gevolgen voor Opdracht-gever. Opdrachtnemer zal conform de afgesproken condities blijven leveren. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit organiseert. Dit zal beoordeeld worden. |
| 3 | Voorraadbeheer & Logistiek | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 3.2 | Inschrijver is in staat om de zorg voor voorraadbeheer en logistiek van de te leveren producten volledig op zich te nemen. Het bestel/leversysteem waaraan Opdrachtnemer minimaal moet kunnen voldoen: ‘’Het melkboer principe’’, waarbij, volgens vigerende wet- en regelgeving, lege cilinders omgeruild worden tegen volle cilinders (met een minimaal vastgestelde voorraad per post). Een vereiste hierbij is dat cilinders verzegeld worden, waardoor te allen tijde duidelijk is welke cilinders reeds gebruikt zijn en welke nog niet. Cilinders die verzegeld zijn moeten te allen tijde kosteloos retour gestuurd kunnen worden. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe Opdrachtnemer het leveren volgens het ‘’melkboer principe’’ wil inregelen bij Opdrachtgever. De mate waarin de Inschrijver de Opdrachtgever ontzorgt zal worden meegenomen in de beoordeling. |
| 3 | Voorraadbeheer & Logistiek | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 3.3 | Opdrachtgever(s) hechten grote waarde aan minimale voorraden i.c.m. minimale leveringsfrequentie. In overleg met Opdrachtgever(s) worden nadere werkafspraken gemaakt inzake het voorraadniveau en leveringsfrequentie per locatie. In bijlage 8 vindt u nadere informatie per locatie terug. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit wilt organiseren en welke oplostermijn u kunt garanderen indien er toch wordt mis-gegrepen. De door u voorgestelde werkwijze ontzorgen zal beoordeeld worden. |
| E 3.4 | In geval van foutief geleverde producten en/of geleverde producten met een manco wordt hierover door Opdrachtgever(s) direct bij constatering melding van gemaakt. Foutief geleverde producten en/of geleverde producten met een manco worden bij de eerstvolgende reguliere levering kosteloos retour genomen door opdrachtnemer. |  |  |  |  |
| E 3.5 | In geval van foutief geleverde producten en/of geleverde producten met een manco garandeert Inschrijver dat hierdoor geen voorraadtekorten ontstaan. |  |  |  | Een minimale vereiste is dat Opdrachtgever te allen tijde digitaal zijn voorraad in kan zien. Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit borgt, dit zal beoordeeld worden. |
| E 3.6 | In geval van een terugroepactie (“Recall”) van een of meerdere producten dient de opdrachtnemer de opdrachtgever(s) hier direct (binnen 24 uur na constatering) schriftelijk van op de hoogte te stellen. De namen en contactgegevens worden na gunning tussen Partijen afgestemd. In overleg dienen de uitgeleverde producten teruggehaald te worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat inzichtelijk is welke producten op welke locaties zijn geleverd. Bij melding van Recall dient de volgende informatie beschikbaar te zijn: - Contactpersoon Leverancier inclusief 06-nummer - Fabrikant artikelnummer, omschrijving, type en maatvoering - Relevante Lotnummer(s), Chargenummer(s), orderdata en ordernummer(s) - Volume (aantal) van artikelen in locaties (geleverd en verpakkingseenheden) - Aard en ernst van de gevolgen van de kwaliteitsafwijking - Risico’s met nadruk op patiëntveiligheid Bij een “Recall” ligt de continuïteit voor de dienstverlening en het beschikbaar hebben van voldoende cilinders bij de Opdrachtnemer. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit organiseert en borgt. Dit zal beoordeeld worden. |
| E 3.7 | In geval producten (combinatie cilinder/ gas) tijdelijk dan wel blijvend niet meer leverbaar dreigen te zijn, worden Opdrachtgevers daar direct (binnen 24 uur na constatering) schriftelijk van op de hoogte gesteld. |  |  |  |  |
| E 3.8 | In geval producten (combinatie cilinder/ gas) tijdelijk dan wel blijvend niet meer leverbaar zijn, garandeert de Inschrijver een gelijkwaardig alternatief te zullen leveren v.w.b. de kwaliteit en cilinderinhoud tegen maximaal dezelfde prijs. |  | Bijvoorbeeld door overleggen van een contingency plan. |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven op welke wijze u dit heeft geborgd in uw organisatie. Dit zal beoordeeld worden. |
| 3 | Voorraadbeheer & Logistiek | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 3.9 | Levering van gelijkwaardige alternatieve producten zoals omschreven in eis E 3.8 gebeurt uitsluitend na overleg met Opdrachtgevers(s) en schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever(s). |  |  |  |  |
| E.3.10 | Uitbreiding van het vastgestelde productassortiment geschiedt uitsluitend in overleg met én na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever(s). |  |  |  |  |
| E.3.11 | In geval Opdrachtgever(s) haar assortiment voor levering van medicinale gassen wenst uit te breiden, is de Inschrijver bereid en in staat om de in de ambulancezorg in gebruik zijnde medicinale gassen te leveren. |  |  |  |  |
| 4 | Facturatie & Indexatie | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 4.1 | Prijzen in het contract mogen jaarlijks op 1 januari, vanaf 1 januari 2026 geïndexeerd worden conform. De prijsstijging mag in geen geval hoger zijn dan de maximale NZa norm OVA Index Materiele kosten. |  |  |  |  |
| E 4.2 | Facturering van de totale integrale kosten voor het in gebruik hebben van de cilinders vindt plaats per kwartaal per individuele opdrachtgever. |  |  |  |  |
| E 4.3 | Facturering van vullingen vindt maandelijks plaats per individuele opdrachtgever. |  |  |  |  |
| E 4.4 | Facturen worden uitsluitend digitaal in PDF toegezonden aan door de opdrachtgevers op te geven emailadressen. |  |  |  |  |
| E 4.5 | Facturen bevatten minimaal naast een opgave van de geleverde hoeveelheden, type fles en omzet de volgende kenmerken: - Kenmerk van de (Raam)Overeenkomst - Kostenplaats; - Factuurdatum; - Factuurperiode; - Leverdata; - Eenduidige omschrijving, inclusief barcode en aantallen van de geleverde goederen en/of diensten; - Het afleveradres (het adres waar de leveringen of diensten hebben plaatsgevonden); - Uw factuurnummer; - Het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming; - Uw bankrekeningnummer; - Het btw-nummer van uw onderneming; - Indien van toepassing SWIFT/BIC en IBAN-code |  |  |  |  |
| E 4.6 | Betaaltermijn voor het voldoen van de facturen bedraagt minimaal 30 dagen na dagtekening van de factuur. |  |  |  |  |
| 5 | Dienstverlening | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 5.1. | Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever(s) gedurende de looptijd van de overeenkomst één vaste contactpersoon (een accountmanager) als aanspreekpunt. Daarnaast zal er een vaste vervanger aangewezen worden voor het geval het eerste aanspreekpunt niet beschikbaar is. Zowel de eerste contactpersoon als zijn vervanger dienen volledig op de hoogte te zijn van de overeenkomst/ gemaakte afspraken. Opdrachtgever eist een goede bereikbaarheid van de contactpersonen. Dit houdt in dat, in geval van niet direct persoonlijk contact, een van de contactpersonen tijdens werkdagen binnen 24 uur contact opneemt met opdrachtgever. Daarnaast wordt aangegeven bij wie eventuele escalaties gemeld dienen te worden. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u een toelichting geven op de projectorganisatie. Daar zal u op beoordeeld worden. Inschrijver levert minimaal een communicatiematrix aan bij inschrijving en voegt deze toe als bijlage bij de uitwerking van K1. |
| E 5.2 | Opdrachtnemer dient over een helpdeskfunctie te beschikken m.b.t. onderhoud, beheer, dienstverlening, etc. van de gevraagde producten. Op deze helpdesk zijn minimaal de volgende eisen van toepassing: - Nederlandstalige helpdesk - Telefonisch bereikbaar en tevens de mogelijkheid tot het e-mailen van vragen - Bereikbaar tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 17.00 uur) - Indien vragen telefonisch niet direct te beantwoorden zijn of wanneer de vraag per e-mail wordt gesteld, voorziet Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen van een antwoord. |  |  |  |  |
| E 5.3 | Opdrachtnemer stelt management informatie beschikbaar (bij voorkeur in een ” realtime” klantportaal) waar de individuele Opdrachtgever de rapportages kan inzien) met daarin minimaal opgenomen: • Totaal omzet en afname, • Omzet en afname per product, • Omzet en afname per locatie, • Overzicht van de leveringen per locatie • Voorraad per locatie (aantal cilinders (incl. nummer) & type per locatie • Periodieke tellingen, • Vervaldatum product en cilinder • Keuringsdata van de flessen en zuurstof • Stand tijden • Spoedbestellingen • Foutieve leveringen & retouren • Leverdata (vaste dagen of indien wisselend, wanneer eerstvolgende levering per post) • Klachten (aantal en status); *Ook dient de Opdrachtgever in de rapportage de relevante en actuele markt- en productinformatie, zoals veiligheidsvoorschriften per gassoort of belangrijke ontwikkelingen in de markt die relevant zijn voor Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien ** Opdrachtnemer de management-informatie aanbiedt in een rapportage dan dient de Opdrachtnemer deze maandelijks (binnen 5 dagen na het einde van de maand) aan de individuele opdrachtgevers ter beschikking te stellen. |  |  |  | De eis is het beschikbaar kunnen stellen van de gevraagde informatie. Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u een toelichting geven op het door u ter beschikking gestelde rapportage of klantportaal, waarbij de voorkeur van de Aanbestedende dienst sterk uitgaat naar een “realtime” klantportaal (dit heeft een positieve invloed heeft op de score op onderdeel K1). U kunt hier toelichten welke informatie naast de minimaal opgenomen informatie u daarin eventueel nog meer ter beschikking kunt stellen. Bijvoorbeeld als u ook eventueel middels het werken met een externe app of tag de cilinders op voertuigniveau inzichtelijk kunt maken. Dit zal beoordeeld worden |  |
| 5 | Dienstverlening | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| E 5.4. | Registratie van geleverde flessen en retour genomen flessen dient door de Opdrachtnemer volledig digitaal, middels een klantenportaal, bijgehouden te worden, zodat Opdrachtgever dit voor haar gehele organisatie en per vestiging op barcode niveau kan opzoeken en kan controleren. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit organiseert en borgt. Dit zal beoordeeld worden. |
| E 5.5 | In het eerste contractjaar vindt er eenmaal per kwartaal een accountoverleg plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de daaropvolgende contractjaren (minimaal) twee keer per jaar (1x per lid en 1x Axira breed). In dit overleg wordt o.a. de gerealiseerde levering en aanverwante dienstverlening besproken. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever per accountoverleg minimaal van onderstaande informatie - Klachten (aantal en status); - Omzet per locatie; - Afname aantallen per locatie; - Overzicht periodieke tellingen; - Verbruik per locatie; - Eventuele) verbetervoorstellen; - Spoedbestellingen per locatie; - Aantal retouren; - Relevante innovaties en vernieuwingen in de markt. De benodigde overzichten worden minimaal 1 week van tevoren door de accountmanager aangeleverd aan Opdrachtgever. Het initiatief voor het plannen van het accountoverleg ligt bij de Opdrachtnemer, welke de afspraak minimaal twee weken van tevoren inplant middels een vergadervoorstel. |  |  |  |  |
| E 5.6 | Minimaal eenmaal per jaar worden de prestaties van de Opdrachtnemer door Opdrachtgever beoordeeld en visa versa en deze wordt opgenomen in een leveranciersevaluatie. Deze leveranciersevaluatie is gespreksonderwerp voor het accountoverleg. Het initiatief voor de leveranciersevaluatie ligt bij de Opdrachtgever(s). |  |  |  |  |
| E 5.7 | De Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate klachtenafhandeling. Middels het toepassen van een klachtenregeling garandeert u een systematische ontvangst en afwikkeling van klachten. Uw klachtenregeling voldoet aan de volgende minimumeisen: - Alle klachten, mondeling en schriftelijk en de wijze waarop de afhandeling van de individuele klachten heeft plaatsgevonden, worden geregistreerd; - Er is binnen de regeling gelegenheid voor hoor en wederhoor; - De klacht mag niet in behandeling worden genomen door een persoon die betrokken is bij (het ontstaan) van de klacht; - De termijnen van afhandeling van de klachten komen in de regeling terug; - Afhankelijk van de soort en ernst van de klacht wordt de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, volledig afgehandeld; - De Opdrachtgever ontvangt per e-mail, dan wel schriftelijk een terugkoppeling al dan niet vergezelt van de maatregelen welke genomen gaan worden; - Klachten worden minimaal jaarlijks aan de Opdrachtgever gerapporteerd en besproken tijdens accountoverleg. - De klachtenafhandeling dient te voldoen aan de Geneesmiddelenwet. |  | . |  | U dient uw klachtenregeling aan uw inschrijving toe te voegen. |
| E 5.8. | Inschrijver heeft een proactieve houding t.a.v. verbeterpunten in de uitvoering van de opdracht en informeert de Opdracht-gever proactief aangaande vernieuwingen en ontwikkelingen op productniveau (bijv. cilinders en andere toepassingen). |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kunt u aangeven hoe u dit doet. Dit zal beoordeeld worden. |
| E 5.9 | Al het in te zetten personeel van Opdrachtnemer dat toegang heeft tot locaties van Opdrachtgever dient bij inzet op deze opdracht te beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG), minimaal screeningsprofielen 12, 13, 37, 38 en 62, die niet ouder is dan 6 maanden. De Opdrachtnemer dient op elk gewenst moment een actueel overzicht van alle tewerkgestelde medewerkers op de diverse locaties inclusief VOG, aan Opdrachtgever te kunnen overleggen. Opdrachtgever zal hierbij de privacyregelgeving in acht nemen. Daarnaast dient er een geheimhoudings-verklaring die vanuit opdrachtgever wordt opgesteld ondertekend te worden. Inschrijver draagt hier zorg voor richting het personeel. |  | Beschrijf op welke wijze u dit organiseert. |  |  |
| E 5.10 | Indien een medewerk(st)er van de Opdrachtnemer, of eventueel bij de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen derden, zich schuldig maakt aan wangedrag, diefstal of ongeoorloofd gebruik van eigendommen van Opdrachtgevers zal aan de betrokkene met onmiddellijke ingang het verdere verblijf in en de toegang tot het gebouw/ gebouwen worden ontzegd. Tevens kan door Opdrachtgever(s) aangifte bij de politie worden gedaan. |  |  |  |  |
| E 5.11 | De accountmanager en de personeelsleden die met het uitvoeren van de werkzaamheden zijn of zullen worden belast, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate te beheersen. |  |  |  |  |
| 6 | Implementatie | Ja/ Nee | Door aanbestedende dienst |  |  |
| 6.1. | Omschakeling van de huidige naar de nieuwe situatie verloopt zonder stagnatie of onderbreking van de toevoer van producten. Om het risico te beperken en de continuïteit te waarborgen start de overeenkomst 01-03-2025. Daarom geldt (Indien van toepassing) zowel bij aanvang als aan het einde van de looptijd van de overeenkomst een transitieperiode van 1 maand. Beoogd is dat in deze transitieperiode de huidige Inschrijver zijn leveringen en dienstverlening geleidelijk afbouwt en de nieuwe Inschrijver zijn leveringen en dienstverlening geleidelijk opbouwt. Dit gebeurt onder supervisie van Opdrachtgever. Van de huidige Inschrijver en de nieuwe Inschrijver wordt verwacht dat zij gedurende de transitieperiode waar nodig samenwerken en zorgdragen voor onverstoorde levering en dienstverlening aan de Opdrachtgever. Na het einde van de looptijd van de overeenkomst zorgt Opdrachtnemer dat alle materialen zijn opgehaald en verwijdert. Opdrachtnemer committeert zich aan deze werkwijze. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kun u hier alvast een beknopte uitwerking van opnemen. Dit zal beoordeeld worden. |
| 6.2. | Zodra de opdracht gegund is levert Opdrachtnemer, zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen twee weken, een gedetailleerd plan van aanpak aan omtrent de implementatie. |  |  |  | Bij de uitwerking van K1: Dienstverlening kun u hier alvast een beknopte uitwerking van opnemen. Dit zal beoordeeld worden. |
| 6.3. | Alle kosten van zowel Opdrachtgever, als Opdrachtnemer, die gepaard gaan met de implementatie zijn voor rekening van Opdrachtnemer, met uitzondering van personeelskosten van opdrachtgever en kosten die worden gemaakt voor aanpassingen voor voertuigen. |  |  |  |  |