## Functionaliteiten Mid-rang Echo
BIJLAGE 1B - Functionele eisen Mid-range apparaat Europese Aanbesteding "Echo systemen 2024"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in deze bijlagen hebben in essentie het karakter: "kan het aangeboden apparaat voor dit segment, voldoen aan de beschreven toepassingen?". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Deze bijlage dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid, o.a. tijdens de gebruikerstest.
Discipline | Eis | Beschikbare toepassing | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Toelichting Indien gewenst
Radiologie & Algemeen | 1.1 | Echografie voor de hals en puncties | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Radiologie & Algemeen | 1.2 | Neurologische punctie | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Radiologie & Algemeen | 1.3 | Echogeleide puncties en biopten | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Radiologie & Algemeen | 1.4 | Lokalisatie van leaesies t.b.v. biopten en radiofrequente of microwave ablaties | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Radiologie & Algemeen | 1.5 | Het in beeld brengen van vaten | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Radiologie & Algemeen | 1.6 | Echografie mogelijk bij kinderen, inclusief neonaten | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Thorax | 2.1 | Linker en rechter ventrikel beoordeling (systolisch, diastolisch, morfologisch) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Thorax | 2.2 | Evaluatie van kleplijden, zowel links als rechtszijdig | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Thorax | 2.3 | Hemodynamische monitoring poliklinisch en klinisch, inclusief intensive care | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Anesthesiologie | 3.1 | Vasculaire toegang tbv. plaatsen van Venflon, arterie- en centrale lijnen | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Anesthesiologie | 3.2 | Aanprikken van zenuwen tbv. regionale anesthesie met ondersteuning van naaldvisualisatie | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Anesthesiologie | 3.3 | Point of Care algemene beeldvorming | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Intensive Care (IC) | 4.1 | Plaatsen lijnen | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Intensive Care (IC) | 4.2 | Oriënterende echocardiografie | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Intensive Care (IC) | 4.3 | Long echo: Pneu, pleuravocht, stuwing | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Intensive Care (IC) | 4.4 | Oriënterend abdomen: vrij vocht, evt hydronefrose | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Maag- Darm- Leveronderzoek (MDL) | 5.1 | Afwijkende leverbiochemie na levertransplantatie, vooral gericht op levervasculatuur en galwegen (voornaamste complicaties na LTx, arteria hepatica thrombose en stenose galweganastomose). | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Maag- Darm- Leveronderzoek (MDL) | 5.2 | Oriënterend abdomen: ondermeer vrij vocht bij klinische patienten | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verloskunde | 6.1 | Meerdere groeicurves programmeerbaar | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verloskunde | 6.2 | Biometrie zwangerschap: oa CRL, HC, DBP, AC, femur en caliper | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verloskunde | 6.3 | Doppler zwangerschap: oa. ACM, ductus venosus, a.umbilicalis, a. uterina | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verloskunde | 6.4 | Powerdoppler voor hartfrequentie en PI | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verloskunde | 6.5 | Jonge zwangerschappen mbv. vaginaal transducer | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Gynaecologie | 7.1 | Puncturen follikels | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Gynaecologie | 7.2 | Doppler metingen , color ook transvaginaal | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Gynaecologie | 7.3 | Endometrium beoordeling | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Gynaecologie | 7.4 | Bekkenbodem anatomie, 2D en 3D | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Dermatologie Flebologie | 8.1 | Hoge resolutie beeldvorming diep veneus systeem van armen, benen en buik | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Dermatologie Flebologie | 8.2 | Hoge resolutie beeldvorming oppervlakkig veneus systeem van armen, benen en buik | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Dermatologie Flebologie | 8.3 | Nauwkeurige doppler tbv. het veneuze systeem | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Dermatologie Flebologie | 8.4 | Beeldvorming bij therapeutische behandeling van het veneuze systeem onder steriele omstandigheden | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Klinische Neurofysiologie | 9.1 | Duplex halsvaten | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Urologie | 10.1 | Abdominaal nieronderzoek | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Urologie | 10.2 | Rectaal prostaatonderzoek | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Urologie | 10.3 | Puncteren van de prostaat | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Urologie | 10.4 | Abdominaal blaasonderzoek | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Urologie | 10.5 | Testis en penis echografie | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Datum:
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger:
Functie:
Handtekening: