## Vragen_en_antwoorden_415525_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Percelen | In de offerteleidraad staat onder 3.5 Contractvorm: ""De raamovereenkomst zal voor beide percelen apart met gegunde partijen worden aangegaan voor de duur van 10 jaar, betreffende de periode van 01-06-2024 tot en met 31-05-2034. "" Begrijp ik het goed dat het ook mogelijk is om voor één van beide percelen in te schrijven? Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. | De aanbesteding bestaat uit één perceel. Hetgeen hier geschreven over beide percelen, mag u als een fout beschouwen. U kunt dus maar voor één perceel inschrijven.
2 | Vraag met betrekking tot Bijlage 1A Definities High-end echo 2.4 | Kunt u de K.O. omzetten naar wens voor de intracardiale en intravasculaire echo? | PVE Echoapparatuur, tabblad definities: de volgende toepassingsgebieden komen hierbij te vervallen: intracardiale en intravasculaire echo.
3 | Vraag met betrekking tot Bijlage 1A Definities High-end echo 2.5 | kunt u deze eis verder toelichten/specificeren? | Het gaat hier om de hemodynamische monitoring van (ernstig) zieke patiënt met behulp van ultrasound, naast andere methoden van monitoring die gebruikt worden.
4 | Vraag met betrekking tot Bijlage 1A Definities High-end echo 7.3 | kunt u de K.O. omzetten naar wens voor de matrix probe, tegelijk in 2 richtingen scannen? Er zijn meer manieren om het hart echografisch goed in beeld te brengen. | Een matrix probe of vergelijkbare probe blijft als eis gehandhaafd.
5 | Vraag met betrekking tot Bijlage 1 PvE 2.7 | gaat u akkoord met een Engelstalige service handleiding? | Dit is verplicht o.b.v. de MDR. Indien u een formele uitzondering heeft van het ministerie, mag de service- en gebruikershandleiding ook het het Engels worden aangeleverd. Overige documenten mogen wel in het Engels worden aangeleverd eventueel.
6 | Gebruikerstest | Kunt u aangeven hoe toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn deel uit (kunnen) maken van de gebruikerstest en de beoordeling? Dit in verband met de lange contractsduur van 10 jaar. | Er zijn verschillende eisen en wensen (zie bijv. PvE 2.1;2.2; 6.4 en PvW 2.1), die opgenomen zijn om te zorgen dat de echosystemen ook in de latere jaren van het raamcontract voldoen aan de standarden van het Erasmus MC. In de gebruikerstest is dit niet meegenomen
7 | Offerteleidraad 3.5 | Is het mogelijk om enkel voor high-end perceel of mid-end perceel in te schrijven? Zie offerteleidraad 3.5 waarbij gesproken wordt over aparte gunning aan meerdere partijen. Graag nadere toelichting. | De aanbesteding bestaat uit één perceel. Hetgeen in 3.5 geschreven over beide percelen, mag u als een fout beschouwen. U kunt dus maar voor één perceel inschrijven; high-end en mid-range.
8 | Offerteleidraad 3.5 | Is het mogelijk bij inschrijving voor het high-end perceel en het mid-end perceel dat er bij gunning maar één van de twee percelen gegund wordt? Zie offerteleidraad 3.5 waarbij gesproken wordt over aparte gunning van de beide percelen. Graag nadere toelichting | De aanbesteding bestaat uit één perceel. Hetgeen in 3.5 geschreven over beide percelen, mag u als een fout beschouwen. U kunt dus maar voor één perceel inschrijven; high-end en mid-range.
9 | Overzicht vervanging | Kunt u een indicatie geven hoeveel echosystemen u in 2024, 2025 en 2026 verwacht te vervangen? Bij voorkeur aangeven of dit mid-range of high-end betreft en beoogd segment. Dit heeft mogelijk invloed op de aanbieding. | Indicatie: Cardio High-end: 2 systemen Gynae High-end: 2 systemen Algemeen High-end: 4 systemen Cardio Mid-range: 6 systemen Gynae Mid-range: 6 systemen Algemeen Mid-range: 12 systemen Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
10 | Basissysteem PvE 2.1 High-end | In bijlage 1 PvE spreekt u over een basissysteem, in drie varianten. Kunt u bevestigen dat het om één type apparaat moet gaan die voor de drie varianten speciaal wordt voorzien van juiste hardware en software? Bijvoorbeeld 3D/4D hardware en software bij Cardiologie en Gynaecologie? Ander voorbeeld; ECG enkel voor Cardiologie? Graag ontvangen wij de bevestiging dat er met maar één type echografiesysteem ingeschreven worden. | Inderdaad één type apparaat voor het segment high-end.
11 | Basissysteem PvE 2.2 Mid-range | In bijlage 1 PvE spreekt u over een basissysteem, in drie varianten. Kunt u bevestigen dat het om één type apparaat moet gaan die voor de drie varianten speciaal wordt voorzien van juiste hardware en software? Bijvoorbeeld 3D/4D hardware en software voor Gynaecologie variant? Graag ontvangen wij de bevestiging dat er met maar één type echografiesysteem ingeschreven mag worden. | Inderdaad één type apparaat voor het segment mid-range.
12 | Onderhoud | Medische hulpmiddelen vergen onderhoud, het Erasmus MC wil dit onderhoud zelfstandig uitvoeren. De uitvoering hiervan wordt opgenomen in een zelfwerkzaamheidsovereenkomst waarin beide partijen alle bepalingen inzake, maar niet beperkt tot, training, onderdelen, ondersteuning van leverancier en de kosten uitwerken. Gaat het Erasmus MC hier mee akkoord en zo nee, waarom niet? Uit Bijlage 9 Raamovereenkomst Artikel 26 punt 27.7 | Dit is mogelijk. Echter heeft de raamovereenkomst (en daarbij horende documenten) precedent. Het document mag dus niet afwijken van de voorwaarden gesteld in PvE, PvW, NvI, etc. Het is dan eerder ter ondersteuning van de uitvoering van het raamcontract.
13 | Voertaal | Verzoek hier een wens van te maken. Bij beschikbaarheid zullen we alle documentatie in het Nederlands aan leveren, anders Engels. Uit Bijlage 1 – PvE en PvW: punt 2.7 / Offerteleidraad EA Echo apparatuur: 4.19.17 Voertaal | Dit is verplicht o.b.v. de MDR. Indien u een formele uitzondering heeft van het ministerie, mag de service- en gebruikershandleiding ook het het Engels worden aangeleverd. Overige documenten mogen wel in het Engels worden aangeleverd eventueel.
14 | Eis | Eis 6.5 niet akkoord. Naar de toekomst toe kunnen er prijsafspraken gemaakt worden, op basis van een vast kortingspercentage op de dan geldende lijstprijs. Hiermee wordt voorkomen dat toekomstige onderdelen van een onjuiste prijs worden voorzien. Uit Bijlage 1 PvE en PvW 6.5 | Deze eis blijft gehandhaaft. Het gaat hier namelijk om een vergelijkbaar product. Nieuwe ontwikkelingen die substantieel afwijken van deze producten, vallen dus niet onder deze eis.
15 | Datum | De genoemde datum is gepasseerd in 2023. uit Offerteleidraad EA Echo Apparatuur 4.9.9 Onvolkomenheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden | Dit klopt. De datum hoort te zijn: 23 februari vóór 13:00 uur. Excuses voor de foute datum
16 | Gebruikerstest | In 1.1 Inleiding staat beschreven dat de apparatuur drie werkdagen voor de gebruikers test aanwezig dient te zien. De genoemde levering op 5 april voor 9.00u lijkt daarom niet te kloppen. Zou dit woensdag 3 april 9.00u moeten zijn? Uit Bijlage 3 – Gebruikerstest | Dit klopt, dank voor de correctie. Vóór 3 april 9:00 uur moet de apparatuur aanwezig zijn.
17 | Gebruikerstest | In 1.1 Inleiding staat beschreven dat de gebruikers test start op dinsdag 8 april. Klopt het dat hier maandag 8 april wordt bedoeld? uit Bijlage 3 – Gebruikerstest | Dit klopt, dank voor de correctie.
18 | Document 1A en 1B, vraag , nr 7.1 en 8.1 | Middels welke weg wordt er gepuncteerd? Vaginaal, abdominaal of beiden? Dit ivm configuratie van het systeem en transducers. | Deze vraag zal later worden beantwoord en gepubliceerd op het TenderNed
19 | Offerteleidraad 3.4 en 3.5 Percelen en Contractvorm | U geeft bij 3.4 aan dat de uitvraag bestaat uit één perceel. Bij 3.5 staan 2 percelen apart benoemd. Kunt u bevestigen dat alle systemen en specialismen onder één perceel vallen en het complete perceel aan één leverancier gegund wordt? | De aanbesteding bestaat uit één perceel. Hetgeen hier geschreven over beide percelen, mag u als een fout beschouwen. U kunt dus maar voor één perceel inschrijven.
20 | Document 1A PVE High End Eis 2.6 | Bedoelt u met Contrast Echocardiografie Contrast LVO of Perfusie. | Beide
21 | Document 1A PVE High End Eis 2.4 | Voor welke toepassing gebruikt u intravasculaire Ultrasound? Cardiovasculair of Vasculair? | PVE Echoapparatuur, tabblad definities: de volgende toepassingsgebieden komen hierbij te vervallen: intracardiale en intravasculaire echo.
22 | Document 1A PVE High End Eis 2.4 | Peri procedureel vraagt u TTE/TEE/ Intracardiaal en Intravasculaire echo uit. TTE en TEE is vast onderdeel van het echosysteem. Intravasculaire echo is een aparte unit. Is dit akkoord? | PVE Echoapparatuur, tabblad definities: de volgende toepassingsgebieden komen hierbij te vervallen: intracardiale en intravasculaire echo.
23 | Offerteleidraad 3.1. | U geeft bij 3.1. aan: "Erasmus MC wil voor de segmenten mid range en high end echopapparatuur....tien jaar. Naar verwachting zal alle echoapparatuur gedurende de looptijd van het contract één maal vervangen worden.” Kunt u bevestigen dat het portable traject dat later opgestart wordt de low-end systemen betreft uit het voorbeeld op blz 8. 'verdeling apparatuur naar klasse'. (taartdiagram). | Dit klopt
24 | Offerteleidraad 4.9.17 | U geeft bij 4.9.17. aan dat “de correspondentie en/of stukken” in het Nederlands dienen te worden opgesteld. Kunt u bevestigen dat de bijlagen daartoe niet behoren en dat deze in het Engels mogen worden opgesteld (zoals bijv. relevant voor brochuremateriaal)? | Dit is akkoord. Wel dient de gebruikers- en servicehandleiding wel in de Nederlandse taal te worden geleverd, tenzij u hier een formele ontheffing voor heeft vanuit het ministerie
25 | Offerteleidraad 6.4.4. | U geeft bij 6.4.4. aan dat "het cijfer 8 staat voor uitstekend." Wij gaan ervan uit dat dit het cijfer 10 betreft. Kunt u dit corrigeren? | Dit mag u lezen als 10 inderdaad.
26 | Document 1A en 1 B, in relatie tot puncties en biopten | Wilt u ook de naaldgeleidingsets/punctiebrackets opgenomen hebben in de uitwerking? | Nee. De prijs dient u wel aan te geven bij opties.
27 | PVE&PVW 2.6 | U geeft aan dat wanneer systemen meer functionaliteiten bevatten dan aangeboden tijdens de proefplaatsing, deze functionaliteiten onderdeel moeten uitmaken van de aanbieding. Echter vraagt u ook in het prijzenblad om 'overige opties niet in aanbod'. Leverancier werkt met z.g.n. demo licenties om alle mogelijke optionele items te kunnen tonen in geval dit nodig is bij een proefplaatsing. Leverancier garandeerd dat functionaliteiten volgens PVE inbegrepen zijn tijdens de proefplaatsing, maar het kan voorkomen dat systemen tijdens proefplaatsing beschikken over aanvullende opties die geen deel uitmaken van de uitvraag, of wel deel uitmaken van de uitvraag maar dan als optioneel item toegevoegd kunnen worden. Kunt u daarom punt 2.6 aanpassen naar de volgende zin: Indien systemen bij proefplaatsing beschikken over optionele functionaliteiten dient u dit te vermelden bij 'overige opties niet in aanbod'. | Deze eis blijft gehandhaaft. Uitgangspunt van de gebruikerstest is dat getoonde functionaliteiten aan de gebruikers, ook hetgeen is waar later in de praktijk mee gewerkt wordt. Indien er een systeem getest wordt met meer functionaliteiten, dient deze ook na (eventuele) gunning op het systeem te zitten en dus onderdeel uit te maken van de aanbieding.
28 | PVE&PVW 2.8 a | U geeft aan dat systemen en toebehoren minimaal 10 jaar functioneren op basis van de functionele en de technische specificaties uiteengezet in deze aanbesteding. Heeft u hierbij de wens systemen 'state of the art' te houden binnen het geleverde platform? Door middel van hardware en/ of software upgrades welke een uitbreiding van functionaliteit met zich meebrengt. Of vraagt u hier enkel om de functionele en technische beginselen van het systeem te waarborgen gedurende de levensduur (10 jaar). | We verwijzen hierbij graag naar PvE punt 6.4 en punt 6.5, waarin beschreven staat welke updates en upgrades wij verwachten gedurende de levensduur
29 | PVE&PVW 2.8 b | Indien het antwoord op bovenstaande vraag ja is, moet dan het state of the art houden (uitbreiden functionaliteit) van systemen meegenomen worden door leverancier in de TCO? | Zie antwoord vraag 28
30 | Algemene vraag over prijzen in de toekomst | Ontwikkelingen en innovaties staan niet stil. Hoe gaat Erasmus MC in financiele zin om met veranderingen in functionele systeemeisen en wensen (naar aanleiding van mogelijke toekomstige innovaties) gedurende de duur van de raamovereenkomst. Hiermee doelt leverancier op functionaliteiten die nu nog niet bekend zijn en daarom niet meegenomen zijn in PVE/PVW. | We verwijzen hierbij graag naar PvE punt 6.4 en punt 6.5, waarin beschreven staat welke updates en upgrades wij verwachten gedurende de levensduur
31 | Raamovereenkomst 4.1 | Kunt u bevestigen dat de verplichting tot levering pas ontstaat na bevestiging van de order door Leverancier? Die bevestiging zal uiteraard plaatsvinden conform de afspraken in de raamovereenkomst. | Dit is akkoord
32 | Raamovereenkomst 7.2 | Kunt u bevestigen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | Dit kunnen wij niet bevestigen. Zoals aangegeven in sectie 7.2. zijn deze gronden van ontbinding ook vollledig buiten de invloeds- en risicosfeer van het Erasmus MC om.
33 | Raamovereenkomst 7.2 | De geleverde producten en diensten onder deze overeenkomst lenen zich niet voor ongedaanmaking en hebben reeds tot genot van de begunstigde gestrekt. Kunt u bevestigen dat ontbinding in deze situatie geen terugwerkende kracht heeft en derhalve geen verplichting tot ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties met zich meebrengt? | Dit klopt.
34 | Algemene inkoopvoorwaarden 3.2 | Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, moeten beide partijen erop kunnen vertrouwen dat deze niet kan worden opgezegd, tenzij sprake is van tekortkomingen of bijzondere omstandigheden dan wel opzegging gepaard gaat met vergoeding van alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Bent u daarom bereid dit artikellid te schrappen dan wel overeen te komen dat opzegging enkel mogelijk is na vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde inkomsten van leverancier? | Niet akkoord. Dit artikel heeft alleen betrekking op het niet aanvangen van de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst. Dit is wat ons betreft een geldige reden om de overeenkomst op te zeggen zonder vergoeding
35 | Algemene inkoopvoorwaarden 3.4 | Kunt u dit zo aanpassen, dat de Overeenkomst pas tot stand komt nadat leverancier de Order heeft ontvangen? Anders kan een overeenkomst tot stand komen, zonder dat leverancier hier ooit kennis van heeft kunnen nemen. | Niet akkoord. Er wordt hier uitgegaan van juiste verstrekking van de Order.
36 | Algemene inkoopvoorwaarden 3.5 | Kunt u bevestigen dat dit geldt onder de voorwaarde dat UMC leverancier tijdig en volledig deze gegevens heeft verstrekt? Deze informatie is immers van UMC en leverancier kan deze alleen weten als UMC deze verstrekt. | Niet akkoord. Artikel 3.5 blijft ongewijzigd
37 | Algemene inkoopvoorwaarden 3.6 | Kunt u bevestigen dat dit artikel vervalt? Dit leidt immers tot de redelijke situatie dat de AIV pas van toepassing zijn indien dat in een getekend contract is overeengekomen. | Niet akkoord. Dit is nu ook het geval, echter voorziet deze conditie in meer situaties
38 | Algemene inkoopvoorwaarden 4.1 | Kunt u bevestigen dat artikel 2.5 hierop van overeenkomstige toepassing is? Dus dat alle afspraken over meer-/minderwerk schriftelijk tussen Partijen dienen worden vastgelegd. | Niet akkoord. Artikel 4.1 heeft specifiek betrekking op meer- of minderwerk, waarvoor Erasmus MC de opdracht verstrekt. Artikel 2.5. heeft niet deze specifieke toepassing
39 | Algemene inkoopvoorwaarden 4.2 | Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen van de overeenkomst (daaronder dus begrepen meerwerk, minderwerk, prijswijzigingen en andere wijzigingen) enkel na schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen mogelijk zijn en dat, indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet? | Nee, Erasmus MC kan dit niet bevestigen. Artikel 4.2 blijft gehandhaafd.
40 | Algemene inkoopvoorwaarden 6 | Dit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen? Leverancier zal, indien overeengekomen, na levering ook zorgdragen voor de installatie van het geleverde op de aangewezen locatie van levering. Eventuele kosten voor installatie op een andere locatie komen voor rekening van Instelling. Instelling is in geval van installatie voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor: - een geschikte en vergrendelbare ruimte nabij de plaats van installatie waar Leverancier gereedschappen, instrumenten en de producten kan opslaan voor en gedurende de installatie, waarbij tijdens de opslag verloren of beschadigde voorwerpen op kosten van Instelling worden vervangen of hersteld; - een tijdige uitvoering en voltooiing van voorbereidende werkzaamheden op of om de plaats van installatie, conform de eisen die Leverancier hiervoor aan de Instelling heeft medegedeeld alsmede welke van een goed opdrachtgever mogen worden verwacht en in overeenstemming met alle geldende veiligheids-, elektrische- en (werktuig-)bouwkundige voorschriften die op de producten en de installatie daarvan betrekking hebben; - het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen van bevoegde overheden voor of in verband met de installatie van de producten; - eventuele benodigde graaf-, breek-, metsel-, schilder-, hijs-, sleep-, takel- of bekabelingswerkzaamheden alsmede alle andere bouwkundige werkzaamheden; - een tijdige vrije en onbelemmerde toegang voor de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede het verkrijgen en tijdig aan Leverancier ter beschikking stellen van eventueel benodigde machtigingen, toegangs-, uitgangs-, verblijfs-, werk- of andere vergunningen voor de producten, de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede hun benodigde materialen en gereedschappen; - het verlenen van alle hulp en bijstand aan de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren in verband met het transporteren van de producten naar de plaats van installatie, waaronder het verwijderen van panelen of obstakels en het herstellen van de omgeving; - het tijdig voorafgaand aan de installatie inspecteren van de plaats van installatie en het verwijderen en afvoeren van alle gevaarlijke materialen van de plaats van installatie; - het realiseren van de voor installatie en de correcte werking van de producten en diensten benodigde koppelingen en/of netwerkvoorzieningen en de voldoende beschikbaarheid van personen en middelen hiervoor. Indien bovengenoemde voorwaarden niet, niet naar behoren of niet tijdig door Instelling zijn vervuld of Leverancier de levering of installatie anderszins moet onderbreken of uitstellen als gevolg van redenen die niet aan Leverancier toerekenbaar zijn, is Leverancier gerechtigd alle bijkomende kosten aan Instelling in rekening te brengen. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld en geeft geen garantie voor de conditie of geschiktheid van de gebouwen of van de in die gebouwen beschikbare voorzieningen waarin de producten moeten worden opgeslagen, geïnstalleerd of gebruiktit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen? | Niet akkoord. Erasmus MC handhaaft dit artikel over Leveringen. Verdere afspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn vastgesteld in andere artikelen. Wel commiteerd het Erasmus MC zich aan goed Opdrachtgeverschap
41 | Algemene inkoopvoorwaarden 6.3 | Onder deze overeenkomst zullen verschillende (deel-)leveringen moeten plaatsvinden. Het is daarbij niet redelijk alle termijnen aan te merken als fatale termijnen, wat zou betekenen dat een enkele overschrijding van een levertermijn kan leiden tot ontbinding van de gehele (raam)overeenkomst en alle daaronder vallende nadere overeenkomsten en/of bestellingen. Kunt u derhalve bevestigen dat, in geval van termijnoverschrijdingen welke toerekenbaar zijn aan leverancier, opdrachtgever leverancier in gebreke zal stellen en een redelijke termijn voor herstel zal gunnen, passend bij de aard van de tekortkoming en de inspanningen welke met herstel gemoeid zijn? | Niet akkoord. deze artikelen blijven gehandhaaft
42 | Algemene inkoopvoorwaarden 8.1-3, 35 | U bepaalt hier dat het eigendom op het geleverde overgaat bij levering. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien het geleverde dan nog niet betaald is en leverancier dan enkel nog een (achtergestelde) financiële vordering heeft. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat eigendom overgaat na volledige betaling van het geleverde? | Niet akkoord. deze artikelen blijven gehandhaaft
43 | Algemene inkoopvoorwaarden 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N | U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na goedkeuring. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen? | Niet akkoord. deze artikelen blijven gehandhaaft
44 | Algemene inkoopvoorwaarden 9.1 | Kunt u bevestigen dat (door) leverancier (ontwikkelde) hulpmiddelen of hulpmiddelen die door leverancier van derden wordt betrokken zijn uitgesloten? | Nee, deze hulpmiddelen zijn niet uitgesloten.
45 | Algemene inkoopvoorwaarden 10.4 | Met dit artikel wenst u het recht om te allen tijde van leverancier een bankgarantie te kunnen verlangen. Dit is voor leverancier niet acceptabel, aangezien hiermee aanzienlijke kosten gemoeid zijn en dit de kredietfaciliteiten van leverancier aantast. Wel kan leverancier u een alternatieve zekerheid verlenen, middels het overleggen van de 2:403-verklaring van haar moedermaatschappij. Bent u derhalve bereid de bankgarantie te laten vervallen en leverancier te laten volstaan met de 2:403-verklaring? | Niet akkoord, Artikel 10.4 blijft gehandhaafd.
46 | Algemene inkoopvoorwaarden 10.6 | Leverancier begrijpt uw wens om openstaande vorderingen te kunnen verrekenen met ontvangen facturen. Echter, dergelijke verrekeningsrechten zijn voor leverancier administratief niet te verwerken en in strijd met haar interne guidelines. Kunt u bevestigen dat verrekening pas is toegestaan, nadat leverancier u een creditnota voor de te verrekenen bedragen heeft toegezonden? | Niet akkoord, Artikel 10.6 blijft gehandhaafd.
47 | Algemene inkoopvoorwaarden 11.1 | Deze garantiebepaling is breder dan de garantie die leverancier kan bieden. Bent u bereid dit artikel in alle redelijkheid als volgt aan te passen? Leverancier staat er voor in dat de geleverde Producten: - beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen; - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen; - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn; - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie; - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product. Leverancier staat er tevens voor in dat de Prestatie onbezwaard is en vrij van beslagen. | Die is niet akkoord. Het Erasmus MC houdt zichzelf en haar partners aan de hoogste kwaliteit, veiligheid, en milieueisen.
48 | Algemene inkoopvoorwaarden 11.1 | Daarnaast is deze garantie onbeperkt naar duur en inhoud, wat leveranciers in alle redelijkheid niet kunnen bieden. Bent u derhalve bereid in alle redelijkheid het volgende aan dit artikel toe te voegen? - De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door instelling in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier. - De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van: a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling; b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden; c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen; d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling; e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak; f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk; g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten; h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan door Leverancier goedgekeurde en/of anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of (rand- )programmatuur; i. het niet nakomen door Instelling van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de producten. - De garantie geldt daarnaast niet voor vervangingsonderdelen, verbruiksgoederen, detectoren van Gamma’s Camera’s en CT’s, vacuümmaterialen (zoals beeldversterkerbuizen, röntgenbuizen en camerabuizen) en andere onderdelen waarvan in de offerte of de documentatie is bepaald dat afwijkende garantievoorwaarden gelden. - De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden vervangingsonderdelen hoeven niet altijd nieuw of exact overeenstemmend met de orginele onderdelen te zijn, maar dienen wel altijd qua prestatie met nieuwe onderdelen gelijkwaardig te zijn. - Garantie is beperkt tot het – naar het oordeel en de keuze van Leverancier - herstellen of vervangen van het product of een gedeelte daarvan, en niet tot het herstellen of vervangen van (een gedeelte van) andere (al dan niet gekoppelde) apparatuur, gebouwen en/of faciliteiten. - Instelling zal, om Leverancier in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen, gebreken die vallen onder de garantie zo spoedig mogelijk melden aan Leverancier, Leverancier alle benodigde informatie omtrent de gebreken en hoe deze zijn ontstaan overleggen alsmede Leverancier alle benodigde toegang geven tot de producten om haar garantieverplichtingen na te komen, uiteraard in goed onderling overleg met Instelling en zonder onnodige verstoringen van het bedrijfsproces van Instelling. | Niet akkoord, deze aanpassingen worden niet doorgevoerd. De vraag refereert o.a. naar voorwaarden die in andere artikelen over aansprakelijkheid en levering al worden vastgelegd.
49 | Algemene inkoopvoorwaarden 11.2 | Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? De producten van Leverancier bestaan veelal uit veel verschillende onderdelen die door verschillende toeleveranciers (en daar weer leveranciers van) kunnen zijn gemaakt. Het is niet redelijk en ook niet werkbaar van Leverancier te verlangen dat zij van al die partijen per individuele klant garantiecertificaten opvraagt, ook niet nu Leverancier per klant al één garantie voor de hele prestatie geeft. | Niet akkoord dit artikel blijft gehandhaaft
50 | Algemene inkoopvoorwaarden 13.1-3 | Kunt u bevestigen dat keuring enkel plaatsvindt na levering op locatie van opdrachtgever en – in verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige (R&D)-informatie – niet op de productielocatie? | Ja, dit is correct
51 | Algemene inkoopvoorwaarden 13.1 | Kunt u bevestigen dat de kosten voor keuring voor rekening van opdrachtgever zijn? | Ja, dit is correct
52 | Algemene inkoopvoorwaarden 14.6 | Kunt u bevestigen dat de kosten die Leverancier zal dragen de logistieke kosten zijn voor het terughalen en de kosten voor het eventueel vervangen van het Product? | Deze kosten maken onderdeel uit van de kosten die leverancier zal dragen. Echter is het mogelijk dat er ook meer kosten voor rekening van de leverancier komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hetgeen bepaald in artikel 19.
53 | Algemene inkoopvoorwaarden 14.6 | Dit artikel gaat verder dan waar Leverancier op grond van de wet toe verplicht is en wij stellen dan ook voor dit in lijn met onze wettelijke verplichtingen te brengen. Bent u bereid dit artikel als volgt te wijzigen: “In navolging van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745 meldt Leverancier een eventuele Recall of Veiligheidsmelding aan Instelling zonder onnodige vertraging en rekening houdende met de urgentie van het geïdentificeerde probleem. De informatie die wordt aangeleverd zal minimaal voldoen aan de bepalingen van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745.” | Akkoord
54 | Algemene inkoopvoorwaarden 14.8 | In het kader van Post Market Surveillance kan het noodzakelijk zijn voor de leverancier om bepaalde informatie over het gebruik van het product te ontvangen ter ondersteuning van oorzaakonderzoek, wat haaks staat op de bepaling in dit artikel. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? | Nee, Erasmus MC is niet bereid dit artikel te laten vervallen
55 | Algemene inkoopvoorwaarden 14.15 | Bent u bereid dit artikel te vervangen door: “Leverancier levert de implantaatkaart voor implanteerbare klasse III Medische Hulpmiddelen.” | Nee, artikel blijft gehandhaaft.
56 | Algemene inkoopvoorwaarden 16.1 | Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie. | Akkoord, artikel 16.1 wordt aangepast, verplichting wordt wederzijds gemaakt.
57 | Algemene inkoopvoorwaarden 16.4 | U geeft het volgende aan in dit artikel: ‘’Leverancier geeft UMC toestemming het proces en de Prestatie te controleren of te laten controleren door middel van een (externe) informatiebeveiligingsaudit’’. Kunt u bevestigen dat deze audit zich beperkt tot processen en procedures (en niet bijvoorbeeld penetratietesten van een product omvat)? | Nee dit is niet beperkt tot processen en procedures
58 | Algemene inkoopvoorwaarden 16.5, 16.6, 16.7 | De inhoud van deze artikelen wordt gedekt door de verwerkersovereenkomst. Kunt u bevestigen dat ze niet van toepassing zijn en dat indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt worden in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, partijen een verwerkersovereenkomst zullen sluiten? | Nee dit kunnen wij niet bevestigen. Deze artikelen blijven gehandhaaft tenzij er in een aparte verwerkingsovereenkomst expliciet wordt gemeld dat deze niet meer worden gehandhaaft / geen precedent hebben
59 | Algemene inkoopvoorwaarden 17, m.n. 17.4 | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen op alle geleverde software? | Dit is correct. Artikel 17.4 is niet van toepassing op deze overeenkomst
60 | Algemene inkoopvoorwaarden 17.3, 19.5 e.a. | Uiteraard is leverancier bereid u voor genoemde gevallen te vrijwaren, mits hieraan wel de gebruikelijke voorwaarden aan worden verbonden. Kunt u derhalve bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen gelden indien en voor zover sprake is van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming, opdrachtgever de aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk meldt aan leverancier en opdrachtgever zich onthoudt van inhoudelijke (proces-)handelingen ten aanzien van deze aanspraak? | Niet akkoord deze artikelen blijven gehandhaaft
61 | Algemene inkoopvoorwaarden 18 | Ook leverancier heeft belang bij het vooraf kunnen beoordelen van partijen waaraan opdrachtgever het contract overdraagt, teneinde deze te kunnen onderwerpen aan haar goedkeuringsprocedures (waaronder bv. eventuele creditchecks). Bent u derhalve bereid dit artikel wederkerigheid te geven en overeen te komen dat overdracht enkel mogelijk is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier, welke uiteraard niet op onredelijke gronden onthouden zal worden? | Dit is akkoord. Artikel 18 zal wederkerigheid krijgen
62 | Algemene inkoopvoorwaarden 19 | Middels dit artikel wordt een naar soort onbeperkte en veel hoger dan gebruikelijke aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. Daarnaast staat de hoogte van de limitering per geval niet in verhouding tot de individuele opdracht en niet tot het bedrag waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Daarnaast geldt voor leverancier een onevenredig veel hogere aansprakelijkheid dan voor opdrachtgever. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijkelijk te beperken, namelijk: - tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade, waaronder omzet- en/of winstderving, en gevolgschade; en - tot de opdrachtwaarde, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar? | Niet akkoord. Artikel 19 blijft in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.
63 | Algemene inkoopvoorwaarden 19.7 | U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Dit is akkoord
64 | Algemene inkoopvoorwaarden 20.1, 20.2, 20.5 | Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen. | Dit is niet akkoord
65 | Algemene inkoopvoorwaarden 20.7 | Kunt u bevestigen dat in dit geval geen sprake is van een duurovereenkomst en de overeenkomst derhalve ook niet tussentijds opzegbaar is conform dit artikel? | Dit is correct. artikel 20.7 is niet van toepassing op deze overeenkomst
66 | Algemene inkoopvoorwaarden 30-34 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Dit is correct. Artikel 30-34 is niet van toepassing
67 | Algemene inkoopvoorwaarden 35-36 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Dit is correct. Artikel 35-36 is niet van toepassing
68 | Algemene inkoopvoorwaarden 37-39 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Dit is correct. Artikel 37-39 is niet van toepassing
69 | Algemene inkoopvoorwaarden 40-46 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van ICT-prestaties als bedoeld in deze artikelen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Deze artikelen blijven gehandhaaft. De te leveren Prestatie bestaat voor een significant deel uit software