## NvI 2
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
18 | Document 1A en 1B, vraag , nr 7.1 en 8.1 - Vorige NvI | Middels welke weg wordt er gepuncteerd? Vaginaal, abdominaal of beiden? Dit ivm configuratie van het systeem en transducers. | Vaginaal
70 | Bijlage 3 Gebruikerstest | Kunt u aangeven of wij over een aparte ruimte beschikken tijdens de gebruikerstest waar geen andere leveranciers aanwezig zullen zijn? Of worden de systemen in één ruimte tegelijkertijd geplaatst? Voorkeur heeft om de eindgebruikers het systeem te tonen en de meerwaarde toe te lichten, zonder aanwezigheid van andere leveranciers? | Uitgangspunt is het regelen van aparte ruimtes per leverancier, echter kunnen wij dit niet garanderen. Wanneer er een uitleg volgt over een systeem, zullen andere leveranciers niet aanwezig zijn / verzocht worden de ruimte te verlaten
71 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | Voor high-end algemeen uit het prijzenblad vraagt u om 24 systemen. Kunt u deze verder splitsen in aantallen voor de gevraagde toepassingen uit het PvE; Radiologie & algemeen, Dermatologie flebologie, Urologie, Klinische neurofysiologie, MDL De benodigde transducers verschillen tussen deze toepassingen voor optimale kwaliteit. Met de juiste aantallen kunnen we de meest klinisch optimale configuratie aanbieden met de reeële TCO. Dit geldt ook voor de mid-range systemen. | De prijs die wij vragen voor het high-end systeem is de basisprijs voor het systeem (cellen B3 t/m D3 op het prijzenblad tabblad High-end Algemeen). De transducers die wij voor alle high-end systemen samen vragen kunt u invullen in het tabblad "high-end" transducers. De aantallen zijn hier gegeven. Onder de "opties o.b.v. definities en PvE" (cellen D6 t/m E236 op het prijzenblad tabblad High-end Algemeen) kunt u de overige opties opgeven om te voldoen aan de eisen en wensen. Dit omvat o.a. klinische configuraties en transducers die niet in de werkbladen over transducers worden genoemd Verder maken wij geen onderscheid tussen verschillende toepassingen buiten de drie gedefineerde segmenten (Cardio, Gynae, Algemeen). Het High-end systeem moet alle toepassingen binnen een segment bedienen. Praktisch voorbeeld: een apparaat voor de algemene radiologie dient dezelfde configuratie te hebben als een apparaat voor de MDL, daar ze beide in het segment Algemeen vallen. We willen dus maximaal één systeem per segment. Dit in het kader van onze strategische doelstelling op het gebied van uniformiteit zoals verder beschreven in de offerteleidraad secties 3.1 t/m 3.3. O.b.v. bovenstaande is het aantal per toepassing dus ook niet relevant. Daarnaast zijn deze aantallen niet duidelijk voor ons, omdat we een efficiency slag willen maken in het gebruik van ons echo wagenpark per segment. Al het hierboven genoemde (behalve de celreferenties) geldt ook voor de andere segmenten (mid-range en high-end)
72 | Bijlage Offerteleidraad EA Echo apparatuur 4.1 Planning | Tijdsduur tussen de publicatie van nota van inlichtingen ronde 2 en indienen van definitieve inschrijving is erg kort. Kunt u de datum van 15 maart voor inschrijving met één week verlengen ? | Dit verzoek wijzen we af, i.v.m. interne planning
73 | Bijlage 1 - PvE&PvW - EA Echo 2024 | In Bijlage 1 PVE &PvW eis 2.1 vraagt u om 1 basis systeem in drie varianten . Kunt u nader specificeren wat u verstaat onder varianten en niet verstaat onder varianten? Kunt u een voorbeeld geven? | We vragen maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Cardiologie, maximaal één systeemvariant voor het segment mid-range Cardiologie, maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Gynaecologie, maximaal één systeemvariant voor het segment mid-range Gynaecologie, maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Algemeen, en maximaal één systeemvariant voor het segment Mid-range algemeen. U mag één systeem voor meerdere segmenten aanbieden, zolang deze maar voldoet aan de gestelde eisen. In relatie tot eis 2.1 en 2.2 (en bijbehorende bijlages) kunt u uitgaan van de volgende toepassingsgebieden per segment: 1. High-end Cardio: Thorax en Anesthesiologie (2.1 t/m 3.4) 2. High-end Gynae: Verloskunde, Prenatale Diagnostiek, en Gynaecologie (6.1 t/m 8.5) 3. High-end Algemeen: Radiologie & Algemeen, Intensive Care, MDL, Dermatologie, Flebologie, Klinische Neurofysiologie, Urologie (overig). 4. Mid-range Cardio: Thorax (2.1 t/m 2.3) 5. Mid-range Gynae: Verloskunde en Gynaecologie (6.1 t/m 7.4) 6. Mid-range Algemeen: Radiologie & Algemeen, Anesthesiologie, Intensive Care, MDL, Dermatologie Flebologie, Klinische Neurofysiologie, Urologie (overig).
74 | Nota van Inlichtingen | Hoe kunnen we vragen kenbaar maken, indien er naar aanleiding van publicatie Nota van Inlichtingen ronde 2 nog onduidelijkheden zijn ? | Na publicatie van de Nota van Inlichtingen heeft u nog 7 dagen om eventuele vragen te stellen (8 maart)
75 | Bijlage Offerteleidraad punt 3.5 | Gezien de lengte van het contract van 10 jaar, zullen er mogelijk nieuwe high-end en mid-range systemen door gekozen leverancier beschikbaar komen. Gaat u akkoord dat Erasmus MC de toekomstige systemen indien gewenst in het contract opneemt zodra beschikbaar? | Er zal worden gegund op basis van de oplossing waar u op dit moment mee inschrijft. Deze moet op het moment van inschrijving aan de eisen en wensen die gesteld zijn voldoen. Een toekomstig systeem wordt hier dus niet in meegenomen. Er zijn wel een aantal wensen/eisen opgenomen die rekening houden met de langere contractduur (bijv. eis 6.4)
76 | Bijlage 1A - 1B Definities High-end Echo Eis 11.3 -Mid Range Echo Eis 10.3 | In PvE mid-range en high-end spreekt u over puncteren van de prostaat (biopten). Kunt u aangeven of dit transperineaal of transrectaal moet zijn in verband met de transducer keuze? | Transperineaal
77 | Bijlage Programma van Wensen 4.4 Beheer | In PvW 4.4 vraagt u om het configureren van presets en instellingen op afstand. Kunt u deze wens aanpassen naar huidige systeem en/of aantoonbaar op toekomstige systeem. Eventueel met een tijdslimiet om aan deze wens te kunnen voldoen. | Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Het toetsingsmoment voor het voldoen aan de eisen/wensen is het moment van inschrijving.
78 | Bijlage Programma van Wensen 4.3 Beheer | In PvW 4.3 vraagt u om update mogelijkheden. Kunt u deze wens aanpassen naar huidige systeem en/of aantoonbaar op toekomstige systeem. Eventueel met een tijdslimiet om aan deze wens te kunnen voldoen. | Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Het toetsingsmoment voor het voldoen aan de eisen/wensen is het moment van inschrijving.
79 | Bijlage Programma van Wensen 4.2 Beheer | In PvW 4.2 vraagt u om het downloaden van logfiles. Kunt u deze wens aanpassen naar huidige systeem en/of aantoonbaar op toekomstige systeem. Eventueel met een tijdslimiet om aan deze wens te kunnen voldoen. | Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Het toetsingsmoment voor het voldoen aan de eisen/wensen is het moment van inschrijving.
80 | Bijlage Programma van Wensen 4.2 Beheer | In PvW 4.2 staat; Het systeem beschikt over een beheertool waarvan log files kunnen worden gedownload. Kunt u dit aanpassen naar; Het systeem beschikt over een beheertool waarvan log files kunnen worden gedownload en/of geëxporteerd. | Als u hiermee bedoelt vanaf het systeem geëxporteerd, dan niet akkoord. We willen graag van afstand de log files kunnen dowloaden.
81 | Bijlage Programma van Wensen 4.1 Beheer | - - In PvW 4.1 vraagt u om beheer op afstand. Kunt u deze wens aanpassen naar beheer op afstand van huidige systeem en/of aantoonbaar op toekomstige systeem. Eventueel met een tijdslimiet om aan deze wens te kunnen voldoen. | Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Het toetsingsmoment voor het voldoen aan de eisen/wensen is het moment van inschrijving.
82 | Bijlage Programma van Wensen 2.1 Samenwerking | In PvW samenwerking vraagt u om een voorbeeld in een ander Europees ziekenhuis. Door enkel een samenwerking in Europa als voorbeeld te vragen, zullen sommige bedrijven wegens geografische ligging nadeel hebben om deze vraag te beantwoorden. Kunt u dit aanpassen naar een ander ziekenhuis in plaats van een Europees ziekenhuis? | Dit is niet akkoord. Bij het selecteren van een geschikte partner is het van belang dat de partij o.a. ervaring heeft met het type organisatie, de juridische kaders, en zorgsysteem. Ervaring in een Nederlands ziekenhuis komt hier het dichtsbij in de buurt, maar dat is te beperkend. Echter omdat we deze geschiktheid wel willen toetsen hebben we gekozen voor een Europees ziekenhuis.
83 | Nota van Inlichtingen | U heeft in de eerste nota van inlichtingen bevestigd dat één type basis apparaat voor high-end segment aangeboden mag worden, in drie varianten. Klopt het dat de transducer compatibiliteit voor de aangeboden drie varianten gelijk moet zijn voor complete uitwisselbaarheid van transducers? | Ja dit klopt. Zie ook antwoord vraag 71
84 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | Voor high-end algemeen uit het prijzenblad vraagt u om 24 systemen. Kunt u deze verder splitsen in aantallen voor de gevraagde toepassingen uit het PvE; Radiologie & Algemeen, Dermatologie Flebologie, Urologie, Klinische Neurofysiologie, MDL. De benodigde transducers verschillen tussen deze toepassingen voor optimale kwaliteit. Met de juiste aantallen kunnen we de meest klinisch optimale configuratie aanbieden met de reeële TCO. Kunt u dit ook specificeren voor mid-range systemen. | De prijs die wij vragen voor het high-end systeem is de basisprijs voor het systeem (cellen B3 t/m D3 op het prijzenblad tabblad High-end Algemeen). De transducers die wij voor alle high-end systemen samen vragen kunt u invullen in het tabblad "high-end" transducers. De aantallen zijn hier gegeven. Onder de "opties o.b.v. definities en PvE" (cellen D6 t/m E236 op het prijzenblad tabblad High-end Algemeen) kunt u de overige opties opgeven om te voldoen aan de eisen en wensen. Dit omvat o.a. klinische configuraties en transducers die niet in de werkbladen over transducers worden genoemd Verder maken wij geen onderscheid tussen verschillende toepassingen buiten de drie gedefineerde segmenten (Cardio, Gynae, Algemeen). Het High-end systeem moet alle toepassingen binnen een segment bedienen. Praktisch voorbeeld: een apparaat voor de algemene radiologie dient dezelfde configuratie te hebben als een apparaat voor de MDL, daar ze beide in het segment Algemeen vallen. We willen dus maximaal één systeem per segment. Dit in het kader van onze strategische doelstelling op het gebied van uniformiteit zoals verder beschreven in de offerteleidraad secties 3.1 t/m 3.3. O.b.v. bovenstaande is het aantal per toepassing dus ook niet relevant. Daarnaast zijn deze aantallen niet duidelijk voor ons, omdat we een efficiency slag willen maken in het gebruik van ons echo wagenpark per segment. Al het hierboven genoemde (behalve de celreferenties) geldt ook voor de andere segmenten (mid-range en high-end)
85 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | Kunt u bevestigen dat Thorax, IC, Anesthesiologie in het PvE gelinkt zijn aan tabblad high-end Cardiologie in prijzenblad bijlage en dus in totaal 14 toestellen omvat? Graag nader specificeren welke transducers en aantallen u hierbij verwacht. Dit om TCO en aanbieding correct te verstrekken. Bijvoorbeeld; elk systeem een TEE transducer? Of mogen we dan uitgaan van tabblad High-end transducers en daarmee 6 stuks? | We vragen maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Cardiologie, maximaal één systeemvariant voor het segment mid-range Cardiologie, maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Gynaecologie, maximaal één systeemvariant voor het segment mid-range Gynaecologie, maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Algemeen, en maximaal één systeemvariant voor het segment Mid-range algemeen. U mag één systeem voor meerdere segmenten aanbieden, zolang deze maar voldoet aan de gestelde eisen. In relatie tot eis 2.1 en 2.2 (en bijbehorende bijlages) kunt u uitgaan van de volgende toepassingsgebieden per segment: 1. High-end Cardio: Thorax en Anesthesiologie (2.1 t/m 3.4) 2. High-end Gynae: Verloskunde, Prenatale Diagnostiek, en Gynaecologie (6.1 t/m 8.5) 3. High-end Algemeen: Radiologie & Algemeen, Intensive Care, MDL, Dermatologie Flebologie, Klinische Neurofysiologie, Urologie (overig). 4. Mid-range Cardio: Thorax (2.1 t/m 2.3) 5. Mid-range Gynae: Verloskunde en Gynaecologie (6.1 t/m 7.4) 6. Mid-range Algemeen: Radiologie & Algemeen, Anesthesiolgie, Intensive Care, MDL, Dermatologie Flebologie, Klinische Neurofysiologie, Urologie (overig). Wat betreft de vraag over de transducers: U mag uitgaan van tabblad high-end transducers en daarmee 6 stuks. Mochten er transducers zijn die u voor een bepaald segment aan wil bieden, maar die niet in het werkblad transducers staan, dan kunt u deze opgeven onder opties voor het specifieke segment. De aantallen hiervoor moet u afleiden o.b.v. het aantal systemen gevraagd in dat segment (bijv 14 toestellen in het high-end Cardio segment)
86 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | Bij het invullen van het prijzenblad is voor ons niet duidelijk welke aantallen transducers wij moeten aabieden. Een voorbeeld; Hoeveel transducers ( transperineaal of transrectaal) voor prostaatbiopten moeten wij aanbieden om te voldoen aan eis 11.3 uit het PvE? Hoeveel systemen vanuit high-end algemeen zijn bestemd voor urologie? | U mag uitgaan van de tabbladen voor transducers. Mochten er transducers zijn die u voor een bepaald segment aan wil bieden, maar die niet in het werkblad transducers staan, dan kunt u deze opgeven onder opties voor het specifieke segment. De aantallen hiervoor moet u afleiden o.b.v. het aantal systemen gevraagd in dat segment (bijv 14 toestellen in het high-end Cardio segment). Dit laatste geldt ook voor de overige opties die u aanbiedt (bijv. klinische configuraties)
87 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | - In opgegeven prijzenblad vraagt u niet om 3D/4D transducers voor Obstetrie/Gynaecologie terwijl dit in PvE high-end en mid-range wel wordt gevraagd. Kunt u dit nader specificeren inclusief aantallen? | Evt. transducers die we niet uitvragen, maar u wel wil aanbieden o.b.v. onze eisen/wensen, graag opnemen in de opties voor het relevante segment (zie ook antwoord vraag 86)
88 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | - In opgegeven prijzenblad vraagt u om high-end transducers (tabblad) en mid-range transducers (tabblad). Waarom komen de aantallen niet overeen met de gevraagde aantallen echografiesystemen? | We gebruiken de aantallen om de TCO te berekenen, deze zijn slechts een indicatie van de verwachte aantallen. Aan deze aantallen kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.
89 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | - Klopt het dat u geen fusie soft- en hardware vraagt en verwacht in gevraagd prijzenblad? | Ja. U kunt evt wel deze optie aanbieden in tweede blokje
90 | Bijlage 1A - Definities High-end Echo eis 5.2 | - Betreft eis 5.2 uit het PvE; kunt u bevestigen dat u hier vraagt naar Shearwave technologie om de leverstijfheid te kunnen meten. En zo ja, hoeveel systemen dienen uitgerust te worden met Shearwave technologie? | We eisen elastografie, niet de wijze waarop. U bent zelf vrij om een oplossing aan te bieden die aan deze functionele eis voldoet. We vragen elastografie voor alle systemen in dit segment (24).
91 | Bijlage 1A - Definities High-end Echo 1.6 | - Betreft eis 1.6 uit het Pve; verwacht en/of wenst u dit in combinatie met fusie software waarbij CT/MRI beelden naast het echografie beeld getoond worden? En zo ja, hoeveel echosystemen dienen uitgerust te worden met fusie mogelijkheid. | We vragen geen fusie mogelijkheden.
92 | Bijlage 1A - Definities High-end Echo Eis 1.5 | - Betreft eis 1.5 uit het PvE; betreft dit óók fusie geleide puncties en biopten? En zo ja, hoeveel echosystemen dienen uitgerust te worden met fusie mogelijkheid. | We vragen geen fusie mogelijkheden.
93 | Bijlage 1A - Definities High-end Echo Eis 1.4 | - Kunt u uit het PvE Eis 1.4 met betrekking tot neurologische puncties toelichten? Graag een voorbeeld om een beter beeld te hebben wat jullie hiermee bedoelen. | De volgende eisen in bijlage 1A en 1B respectievelijk komen te vervallen: - eis 1.4 (1A) - eis 1.2 (1B) Dit wordt al ondervangen door de eis "Echografie voor de hals en puncties"
94 | Bijlage 2 - Prijzenblad Echo | In het prijzenblad vraagt u de licentiekosten voor echocardiografische analyse software. Vraagt u hier om de analyse software op het echografiesysteem of betreft dit de analyse software voor een workstation?Graag hier nadere toelichting voor de juiste prijsbepaling. | Het doel van eis 3.6 uit de aanbesteding is om, naast echocardiografische analyses op de echocardiografische apparatuur, echocardiografie post-processing client-server based software aan te bieden. Deze software moet diagnostic viewing, (her-)analyses, en rapportage mogelijkheden mogelijk maken voor Dicom (Zie ook eis 4.5) gebaseerde echocardiografische onderzoeken. Deze oplossing moet geïntegreerd worden in de Erasmus MC architectuur met het VNA (VUE VNA) en EPD (HiX) en een closed order loop ondersteunen (Conform Dicom). Indicatie van de gewenste (her)analyse software mogelijkheden: • 2D o 2D metingen o Mmode o PW Cont.wave doppler o Tissue doppler imaging • 3D o Full volume analyse o 3D volume metingen • Strain: o Global longitudinal strain (met auto strain rate) o RA/LA/RV /LV(automated) strain analyse • Z score o Boston o Detroit
95 | Bijlage 3 Gebruikerstest | - Zal elke beoordelaar afzonderlijk de gebruikerstest afnemen? Of kunnen wij bij een thema waar meer beoordelaars aan gekoppeld zijn één groep verwachten? | Elke beoordelaar moet afzonderlijk beoordelen.
96 | Bijlage 3 Gebruikerstest | Kunt u een inschatting geven hoeveel tijd elke beoordelaar zal nemen voor de gebruikerstest en beoordeling? Dan kunnen we onze voorbereidingen/presentatie hierop aanpassen. | Dat verschilt per beoordelaar. U kunt uitgaan van 30 tot 60 minuten. We verwachten geen uitgebreide presentatie alleen ondersteuning en uitleg.
97 | Bijlage 3 Gebruikerstest | - Hoe is men van plan de aangeboden echografiesystemen in een niet klinische setting te testen voor de overige thema’s? | Er zullen proefpersonen aanwezig zijn.
98 | Bijlage 3 Gebruikerstest Klinische Test | - Betreft klinisch test bij Thorax en Sophia; zal dit één of meerdere dagdelen in beslag nemen? Of zal gedurende twee weken aangeboden systemen adhoc ingezet worden? Kunt u de planning hierover delen? | Meerdere dagdelen. We zullen de planning zo snel mogelijk delen wanneer het aantal inschrijvingen bekend is. Verder verwijzen wij naar de begeleidende tekst in bijlage 3
99 | Bijlage 3 Gebruikerstest | Gezien u vraagt om één type apparaat voor high-end en één type apparaat mid-range voor verschillende toepassingen (Cardio / gyn / overige ) ; Gaat u tijdens de gebruikerstest akkoord met één high-end en één midrange echografiesysteem uitgerust met de complete soft- en hardware die wij in de aanbieding hebben aangeboden? Enkel de relevante aangeboden soft-hardware wordt getoond aan de betreffende specialisme zoals in prijzenblad aangeboden. | De systemen die ingezet worden tijden de test moeten dezelfde zijn als de systemen die na eventuele gunning worden ingezet. Zie ook eis 2.6. Dit geldt voor alle segmenten. Indien u systeem voor een bepaald segment meer functionaliteiten bevat dan opgegeven in het prijzenblad, worden deze geacht meegenomen te zijn in uw aanbieding (zonder meerkosten)
100 | Bijlage 3 Gebruikerstest | - Verwacht u per leverancier 2 demotoestellen (Één mid- en één high-end systeem die aan alle gevraagde specificaties voldoet)? | We verwachten 6 verschillende configuraties. Indien dit op twee toestellen kan, is dit prima. Wel wijzen we op eis 2.6
101 | Bijlage 3 Gebruikerstest | U geeft aan dat de leverancier 2 weken voor de gebruikerstest de definitieve planning ontvangt. Kunt u ons ook informeren welk specialisme/thema op welke dag beoordeeld zal worden. Zo kunnen wij tijdig de juiste applicatiespecialist inplannen met de benodigde kennis | Dat staat in de planning die zo snel mogelijk na de inschrijvingen wordt gedeeld
102 | Vraag Bijlage 6 Referentieverklaringen | - Gaat u akkoord met het aanbieden van twee medische centra (dus twee referentieverklaringen) die samen 40% van de betreffende gevraagde aantallen dekt. | Dit is niet akkoord.
103 | Bijlage Offerteleidraad punt 5.2.2.1 | U vraagt om een referentieverklaring die betrekking heeft op de afgelopen vijf (5) jaar. Gaat u akkoord om deze periode te vergroten naar zeven (7) jaar? | Dit is niet akkoord.
104 | Vraag Bijlage 6 Referentieverklaringen | - Medische centra kunnen beschikken over meerdere vestigingen op verschillende locaties. Wordt dit als één (1) medisch centrum gezien? Dit in verband met de gevraagde referentieverklaring bijlage 6. | Zolang het gaat om één medisch centrum als moederorganisatie is dat akkoord (bijv. Bravis - Bergen op Zoom en Bravis - Roosendaal)
105 | Vraag Bijlage 6 Referentieverklaringen | Gaat u akkoord met een referentie verklaring buiten Europa. Door enkel een referentieverklaring in Europa te vragen, zullen sommige bedrijven wegens geografische ligging nadeel hebben om aan deze competentie te voldoen. Uiteraard is de apparatuur aangeboden apparatuur conform de Europese wet- en regelgeving. | Dit is niet akkoord. Bij het selecteren van een geschikte partner is het van belang dat de partij o.a. ervaring heeft met het type organisatie, de juridische kaders, en zorgsysteem. Ervaring in een Nederlands ziekenhuis komt hier het dichtsbij in de buurt, maar dat is te beperkend. Echter omdat we deze geschiktheid wel willen toetsen hebben we gekozen voor een Europees ziekenhuis.
106 | Vraag Bijlage 6 Referentieverklaringen per perceel | In Bijlage 6 spreekt u over een referentieverklaring per perceel. Gaat u akkoord met twee verschillende referentieverklaringen voor perceel high-end en perceel mid-range voor 40% van de betreffende gevraagde aantallen? | Dit is niet akkoord. De aanbesteding bestaat uit 1 perceel, u dient van de totaal gevraagde aantallen in dit perceel 40% geleverd te hebben aan een ander medisch centrum in Europa
107 | Bijlage 1 - PvE&PvW - EA Echo 2024, basissysteem PvE 2.1 High-end | Met betrekking tot uw antwoord in NvI 1 op de vraag Ref. nr. 10 PvE 2.1 "Basissysteem High-end, één type apparaat” willen we uw bevestiging vragen over de mogelijkheid om een veelzijdig echografieplatform aan te mogen bieden, met systemen die – ondanks mogelijke verschillen in naamgeving – van hetzelfde type zijn omdat ze dezelfde hardwarebasis delen, op hetzelfde platvorm zijn gebouwd en die kunnen worden aangepast aan verschillende klinische toepassingen waarbij een consistente workflow en compatibiliteit met transducers zeker gesteld wordt. Indien dit niet toegestaan is wilt u dan toelichten welke verschillen binnen het Basissysteem High-end wel zijn toegestaan? | U dient één basissysteem per segment aan te bieden (cellen B3 t/m D3 op het prijzenblad tabblad High-end Algemeen bijvoorbeeld). Het is niet mogelijk om meerdere basisystemen voor hetzelfde segment aan te bieden. We vragen maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Cardiologie, maximaal één systeemvariant voor het segment mid-range Cardiologie, maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Gynaecologie, maximaal één systeemvariant voor het segment mid-range Gynaecologie, maximaal één systeemvariant voor het segment high-end Algemeen, en maximaal één systeemvariant voor het segment Mid-range algemeen. U mag één systeem voor meerdere segmenten aanbieden, zolang deze maar voldoet aan de gestelde eisen.
108 | Algemene inkoopvoorwaarden 16.3 | Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. Wij stellen voor dit als volgt aan te passen: In geval van overtreding door een van beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,-- per gebeurtenis met een maximum van Euro 25.000,--. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Dit artikel blijft gehandhaafd.
109 | Algemene inkoopvoorwaarden 16.4 | Wij verzoeken u om de standaard voor de informatiebeveiliging aan te passen/uit te breiden naar een met de NEN7510 Norm gelijkstaande internationale standaard, ISO27001. | Niet akkoord. Erasmus MC ziet geen reden om dit artikel uit te breiden
110 | Algemene inkoopvoorwaarden 18.1 | Wij verzoeken u om bij voorbaat toestemming te geven voor een (gehele of gedeeltelijke) overdracht van de rechten en verplichtingen van Leverancier aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-)entiteit. Toelichting : Leverancier is onderdeel van een wereldwijd opererende organisatie waarbinnen een zekere vennootschappelijke groepsstructuur in Nederland is opgezet. Om te voorkomen dat voor (de uitvoering van het contract) niet relevante interne vennootschappelijke (her)structureringen leiden tot administratieve werkzaamheden die de uitvoering van de overeenkomst niet ten goede komen stelt Leverancier voor dat artikel 18.1 van de Inkoopvoorwaarden UMC NFU niet van toepassing zullen zijn op een overdracht of uitbesteding van de overeenkomst(en) door Leverancier aan een tot de groep van Leverancier behorende entiteit die gevestigd is in Nederland. Leverancier zal dienaangaande geen voorafgaande toestemming van UMC behoeven. | Akkoord
111 | Algemene inkoopvoorwaarden 20.1 f/g | Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten? | Niet akkoord. Artikel 20.1 f en artikel 20.1 g blijven gehandhaafd
112 | Algemene inkoopvoorwaarden 27.7 | Leverancier stelt voor de laatste zinsnede te wijzingen in: Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de persoon of zaakschade welke voortvloeien uit de storing of onderbrekingen wegens aan Leverancier toe te rekenen oorzaken. Zie ook artikel 19. | Niet akkoord. Artikel 27.7 blijft gehandhaafd.
113 | PVE 3.6 Analysesoftware | Kunt u bevestigen dat dit enkel analysesoftware op het echotoestel betreft en geen analyse of volledige verslaglegging achteraf op een uitwerkstation (PC)? | Het doel van eis 3.6 uit de aanbesteding is om, naast echocardiografische analyses op de echocardiografische apparatuur, echocardiografie post-processing client-server based software aan te bieden. Deze software moet diagnostic viewing, (her-)analyses, en rapportage mogelijkheden mogelijk maken voor Dicom (Zie ook eis 4.5) gebaseerde echocardiografische onderzoeken. Deze oplossing moet geïntegreerd worden in de Erasmus MC architectuur met het VNA (VUE VNA) en EPD (HiX) en een closed order loop ondersteunen (Conform Dicom). Indicatie van de gewenste (her)analyse software mogelijkheden: • 2D o 2D metingen o Mmode o PW Cont.wave doppler o Tissue doppler imaging • 3D o Full volume analyse o 3D volume metingen • Strain: o Global longitudinal strain (met auto strain rate) o RA/LA/RV /LV(automated) strain analyse • Z score o Boston o Detroit
114 | PVE 3.6 Analysesoftware | Welke analysesoftware bedoelt u hier exact? Kunt u deze specificeren? | Het doel van eis 3.6 uit de aanbesteding is om, naast echocardiografische analyses op de echocardiografische apparatuur, echocardiografie post-processing client-server based software aan te bieden. Deze software moet diagnostic viewing, (her-)analyses, en rapportage mogelijkheden mogelijk maken voor Dicom (Zie ook eis 4.5) gebaseerde echocardiografische onderzoeken. Deze oplossing moet geïntegreerd worden in de Erasmus MC architectuur met het VNA (VUE VNA) en EPD (HiX) en een closed order loop ondersteunen (Conform Dicom). Indicatie van de gewenste (her)analyse software mogelijkheden: • 2D o 2D metingen o Mmode o PW Cont.wave doppler o Tissue doppler imaging • 3D o Full volume analyse o 3D volume metingen • Strain: o Global longitudinal strain (met auto strain rate) o RA/LA/RV /LV(automated) strain analyse • Z score o Boston o Detroit
115 | Bijlage 2 tabblad High end en Mid Range transducers | Kunt u bevestigen dat hier alle transducers en aantallen staan die leverancier moet aanbieden bij initiële aanschaf (niet zijnde exchange transducers bij defect). Dit betekent dat overige transducers die nodig zijn om aan het PVE te voldoen in de optielijst komen bij het betreffende echosysteem? | De TCO wordt inderdaad berekend op de aantallen hier opgegeven. U mag eventueel nog transducers toevoegen voor een bepaald segment onder de "opties" inderdaad. Het aantal transducers dat uiteindelijk wordt afgenomen, kan verschillen met de opgegeven aantallen. De prijs van het type transducer ligt vast o.b.v. het ingevulde prijzenblad. Er wordt geen onderscheid gemaakt in prijzen voor exchange transducers (vervanging vanwege defecte transducer) en nieuwe transducers (aanschaf via sales).
116 | Algemene voorwaarden artikel 19 | U geeft aan dat het artikel blijft gehandhaafd. Bent u dan bereid de aansprakelijkheid te beperken tot de schade zoals uiteengezet in artikel 6:95 tot en met 6:98 Burgerlijk Wetboek, en daarbij een uitsluiting van aansprakelijkheid van Leverancier voor omzet- en/of winstderving? | Niet akkoord. Zoals eerder aangegeven is er wel een beperking opgenomen voor indirecte en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen
117 | Algemene voorwaarden artikel 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N | U geeft aan dat het artikel blijft gehandhaafd. Kunt u dan in ieder geval bevestigen dat opdrachtgever in de periode tussen levering en acceptatie als goed huisvader met de producten om zal gaan ten einde het risico op genoemde schade (brand, water, diefstal, molest) zoveel mogelijk te beperken? | Het Erasmus MC zal optreden als goede huisvader.