## Blad1
Hanzabruggen reserve onderdelen | [5 empty] | Sluis reserve onderdelen
materiaal soort | Type | Fabrikantnummer | minimaal | geteld 2024 | opmerkingen | materiaal soort | Type | Fabrikantnummer | minimaal | geteld 2023 | geteld 2024 | opmerkingen
Phoenix contact Type N, 20kA, Panel,CN-UB | CN-UB-280DC-SB | 2818148 |  | 10 |  | Van Lien AQL 08B/1/2t niet continu armatuur | Van Lien AQL 08B/1/2t niet continu armatuur |  | 1 |  | 2
Rittal schakelkastverwarming | SK 3105.370 | 3105370 |  | 1 |  | RELE RELAIS C3-A30FX/24VDC | RELE RELAIS C3-A30FX/24VDC | 2378636 | 1 | 1 | 1
NMA boomlampbewakingsunit |  | 11541 |  | 1 |  | RELE AANSLVOET S3-B BLAUW 1lP | RELE AANSLVOET S3-B BLAUW 1lP | 2379915 | 1 | 1 | 1
NMA boomlampbewakingsunit | BSU1 | 11541a |  | 1 |  | Wesemann Stroombewaking LED type 4160 | Wesemann Stroombewaking LED type 4160 |  | 1 | 2 | 1
Crouzet Phase control relay | Ews2 3AC 230-440V | 84873034 |  | 1 |  | Noodstop op beugel | Telemeganiek noodstop XY2CE1A270 |  | 1 |  | 2
Phoenix contact koppelrelais | PSR-SCF-24UC/URM/2x21 | 2981444 |  | 4 |  | eindversterker | ST-PAG STICK-ON AUDIO POWER AMPLIFIER |  |  | 1
Schmersal schakelaar | ZR336-11Z-M20 | 151156135 |  | 2 |  | Professionele geluidsarme microfoonvoorversterker | STM-2 STICK-ON Professional low-noise microphone preamplifier |  |  | 1
Schmersal sprongschakeling | Z4VH335-02Z-M20 | 101167776 |  | 2 |  | Afsluitboom schakelaar | 3SE5 423-0CD20-1EA2 | 3SE5 423-0CD20-1EA2 |  | 3
Schmersal sprongschakeling | Z4VH335-11Z-M20 | 151154520 |  | 1 |  | Van Lien Batterijstaaf 4xd4.0/ht | BATT. STAAF 4XD4.0/HT | 2700379059 |  | 1
Carlo Gavazzi relais | DIB01CD48500MA | 8030956 041538 |  | 2 |  | ABB S2C-S/H6R Hulpschakelaar | ABB S2C-S/H6R Hulpschakelaar |  |  | 6
ABB contactor | AF09-30-10-11 | 1SBL137001R1110 |  | 1 |  | Afsluitboom verlichting |  |  |  | 13
Compact current relais | EM501 | 6E3102 |  | 7 |  | ABB F204 A-40/0,3 - F204 A-40/0,3 Residual Current Circuit Breaker
find variclip | TBV.95.03/5 | 095.01 |  | 4 |  | SIMATIC ET 200S Series - digital input module |  | 6ES7 131-4BF00-0AA0
MeanWell gelijkstroomvoedingseenheid | MDR-20-24 | MDR-20-24 |  | 3 |  |  | DIB01CD48500MA Current level relay - carlogavazzi
Schneider Electric magneetschakelaar | TeSys-049583 | LP1K09008BD |  | 1 |  | Niveauschakelaar | VEGA EL4 - EL4,X3VTKX
Schneider Electric magneetschakelaar | TeSys-050017 | CA3KN22BD |  | 1 |  | releco relais | releco C3-R20 |  |  | 4
Phoenix contact schakelrelais | PSR-SCP-24UC/URM/3x1/3x2 | 2981839 |  | 1 |  |  | OSRAM T5 L 8W/640 Cool White |  |  | 22
DEHN Blitzductor XT | BXT ML4 BE 24 | 920324 |  | 7 |  | QWPK 4G 1mm2 | QWPK 4G 1mm2
Overspanningsbegrenzer | FINDLEDMOD+VA (99) 24VDC | 99.02.9.024.99 |  | 4
Phoenix contact stroomrelais | EMD-FL-C-10 | 2866022 |  | 2 |  |  | TL-D 36W/830
Finder 50 schakelrelais | Printrel 50 2m/8A 24DC | 50.12.9.024.1000 |  | 5 |  |  | 3SE22007U | 2502 | 2 | 3 | 6
Cabelcon 33026040-01 Coax connector koppeling | CABE KABELKOPP COAX6 RG59 | 304879 |  | 3 |  |  | 3SE52420BE10 | 2501 | 1 | 1 | 1
Cabelcon 33000500-02 Coax connector koppeling | CABE KABELKOPP COAX12 RG59 | 304844 |  | 3 |  |  | 3SE67042BA | 2505 | 10 | 7 | 10
Radiall Coax connector | RADI BNC PLUG KRIMP 75 OHM | R142081120 |  | 1 |  | BIAX QE 70W 4PINS | BIAX Q/E 4-PIN 70W/840 GX24Q-6 Artlev: FTC70GXQ6840/04 / EAN: 00043168488686 |  | 5 | 6 | 10
Siemens Data- en communicatiekabel | SIEM 6XV18703QH60 | 6XV18703QH60 |  | 1 |  |  | EWS84892299 NETWACHTER |  | 2 | 2 | 4
Siemens PLC | 6ES7 193-4CF40-0AA0 | 4025515 067030 |  | 9 | wordt vervangen |  | PULS SCHAKELAAR 2 POLIG |  | 2 |  | 2
Siemens PLC | 6ES7 193-4CD20-0AA0 | 4025515 059943 |  | 4 | wordt vervangen |  | SIEMENS SIMATEX INDUSTRIE TP 4X2 RJ45/RJ45 |  | 4 | 2 | 4
Siemens PLC | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | 4025515 072379 |  | 4 | wordt vervangen |  | V31GM5MPVC 4X0.25 TBV 3SE 67042BA |  | 5 |  | 11
Siemens PLC | 6ES7 953-8LF31-0AA0 | 4047623 402619 |  | 1 | wordt vervangen | Van Lien AQL 11A/1/BRW continu armatuur | Van Lien AQL 11A/1/BRW continu armatuur |  | 1 |  | 1
Siemens PLC | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | 4025515 072379 |  | 3 | wordt vervangen |  | VEGABOX 01 |  | 1 | 2 | 2
Siemens PLC | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 4025515 074887 |  | 2 | wordt vervangen | Vega EL 4- water op vloer detectie | VEGA EL 4 | 0816837/004 | 5 | 3 | 5
Siemens PLC | 6ES7 193-4CA40-0AA0 | 4025515 051749 |  | 3 | wordt vervangen |  | WIS KABELDOOS |  | 2 |  | 2
Siemens PLC | 6ES7 193-4CA40-0AA0 | 4025515 051749 |  | 2 | wordt vervangen | STROOM BEWAKING EM501 500MA 16-50VAC | ELEQ EM501 50MA 16-50VAC | 4818654 | 5 |  | 9
[7 empty] | KNIE OPZETSTUK KE 130 | 601205 | 1 |  | 1
[7 empty] | OPZET SOK 76 MM | 549140 VIA NR: | 1 |  | 2
[7 empty] | OPZETSTUK TZ MODEL 2 | 601020 | 1 |  | 2
[6 empty] | LAMPUNIT FGS 223024HF | PHILIPS FGS223PL-L24W HFP42/60 | 2387827 | 1 |  | 1
[7 empty] | Siem 3SE52320KE10 |  | 5 | 6 | 13
[6 empty] | benaderingsschakelaar | SICK IN40-E0101K (6027388) | 2504 | 4 |  | 4
[7 empty] | VERKEERSLANTAARN 1-LICHT RD | 1L-VKLAN-8"59926 VIA | 1 |  | 1
[7 empty] | VERKEERSLANTAARN 2 LICHT RD-GN | 2L-VKLAN-8"42308 VIA | 1 |  | 1
[7 empty] | VERKEERSLANTAARN 3 LICHT RD-GN-RD | 3L-VKLAN-8"21464 | 1 |  | 1
[6 empty] | S201-C-0,5NA 6KA AUTOMAAT 1P+N C KAR 0,5A | S201-C-0,5NA 6KA AUTOMAAT 1P+N C KAR 0,5A | 815.009.3 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB CONT AF09-30-01-13 100-250 | ABB CONT AF09-30-01-13 100-250 | 228.890.8 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB HULPCONT CA 5-01 1XVERBR | ABB HULPCONT CA 5-01 1 VERBR | 1523943 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB HULPCONT MS325-HK11 | ABB HULPCONT MS325-HK11 | 579169 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB MAGNSCHAK A12-30-10 230V | ABB MAGNSCHAK AF 12-30-10-13 | 2213573 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB MAGNSCHAK AL 9-30-10 24VDC | ABB MAGNSCHAK AF 09-30-10-11 | 2213389 | 1 |  | 1
[6 empty] | ABB MAGNSCHAK AL16-30-10 24VDC | ABB MAGNSCHAK AF 16-30-10-11 | 2213100 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB MOTBEVSCH MS325-0,63 | ABB MOTBEVSCH MS325-0,63 | 579052 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | ABB MOTBEVSCH MS325-1,0 | ABB MOTBEVSCH MS325-1,0 | 579060 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB MOTBEVSCH MS325-6,3 | ABB MOTBEVSCH MS325-6,3 | 579102 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | DILOOM MULER |  | 4 | 4 | 4
[6 empty] | DUMMIE TBV AUMA |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Werkschakelaar | KG20.T103/40.K S51V |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Tijdrelais Wieland | NGM 1004/0,1S-300H/24-240VUC | 719.514.1 | 1 |  | 1
[6 empty] | PT 2-PE/S- 24AC-ST | PT 2-PE/S- 24AC-ST | 2839318 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | PT 2X1VA-60AC-ST | PT 2X1VA-60AC-ST | 2839172 | 4 | 2 | 4
[6 empty] | PT-BE/FM | PT-BE/FM | 2839282 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | RELAIS C3 R20 24VDC 10A | RELAIS C3 R20 24VDC 10A | 862.632.2 | 1 |  | 1
[6 empty] | S201 C1 6KA AUT 1 C 1A | S201 C1 6KA AUT 1 C 1A | 815.009.4 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | S201 C1 NA 6KA AUT 1 C 1A | S201 C1 NA 6KA AUT 1 C 1A | 815.009.5 | 1 |  | 1
[6 empty] | S201 C10 NA 6KA AUT 1 C 10A | S201 C10 NA 6KA AUT 1 C 10A | 815.010.1 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | S201 C16 NA 6KA AUT 1 C 16A | S201 C16 NA 6KA AUT 1 C 16A | 815.011.3 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | S201 C2 NA 6KA AUT 1 C 2A | S201 C2 NA 6KA AUT 1 C 2A | 815.011.7 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | S201 C4 6KA AUT 1 C 4A | S201 C4 6KA AUT 1 C 4A | 815.013.8 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | S201 C4 NA 6KA AUT 1 C 4A | S201 C4 NA 6KA AUT 1 C 4A | 815. 013.9 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | S201 C40 NA 6KA AUT 1 C 40A | S201 C40 NA 6KA AUT 1 C 40A | 815.014.3 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | S201 C6 NA 6KA AUT 1 C 6A | S201 C6 NA 6KA AUT 1 C 6A | 815.015.3 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | S 2C - S/H 6R SIGNAAL-HULPCONT 1W | S 2C - S/H 6R SIGNAAL-HULPCONT 1W | 867.878.7 | 1 |  | 1
[6 empty] | Siem 3SE51103AA001AG | Siem 3SE51103AA001AG |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | SK KASTBINNENVENTILATOR B120XH214 | SK KASTBINNENVENTILATOR B120XH214 | 3108100 | 1 |  | 1
[6 empty] | SK3108100 VENTILATOR RITTAL | SK3108100 VENTILATOR RITTAL |  | 1 |  | 2
[7 empty] | SPILEINDSCHAKELAAR | 142-00153 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | TL 18W / 840 PHILIPS |  | 4 |  | 4
[6 empty] | DIM Transformator 230V/-3/0/20/31/42V 150VA | TRANSFORMATOR type 211424 | 000000 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Motorbev.schakelaar PKZM4 32-40A | EM MOTBEVSCHAK PKZM4 32-40 | 2387876 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Aardlekautomaat F204 A40/0,03 | F204 A40/0,03 ALS 4 40A 0,03A | 696.002.2 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | FLT-CP-3S-350 | 2859712 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | FONDPLT KOMPL.1X20 RAL 9005 | 620211 | 1 |  | 1
[7 empty] | HP 30T STAINLESS STEEL BRACKET LUIDSPREKER | 10375.0302.045 HAC N | 1 |  | 1
[7 empty] | PLC-BSC- 24DC/230AC/1 | 2967840 | 1 |  | 1
[7 empty] | Vegawell 52 | WL52.XXA4ALD1DC1X | 2 | 2 | 2
[6 empty] | voeding camera Puls CS10,241 | voeding camera Puls CS10,241 | CS10.241 | 1 |  | 3
[6 empty] | VICON camera | V661NPM Hoge resulutie camera | 61020059 | 2 | 1 | 3
[7 empty] | RELE AANSLVOET S3-B BLAUW 11P |  | 1 | is 16-0003? | 1
[6 empty] | VOSS EVSA | VOSS EVSA TC ELXS116,900 | 2889970 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | bel t.b.v. voorwaarschuwingssein | EBA-bel 24Vac/dc - Type: EBA 001-24 | 391239 | 0 | 1 | 2
[6 empty] | LED lamp t.b.v. voorwaarschuwingssein 200 mm ROOD | Verkeerslantaarn 1-lichter 200mm rood | L-12Z-14L2A--a- | 0 | 2 | 1
[6 empty] | Bevestigingsbeugel tbv voorwaarschuwingssein | Bevestigingsbeugel tbv voorwaarschuwingssein | 644915 | 1 | 7 | 13
[6 empty] | Luidspreker | tr30-tw |  |  | 3 | 0
[7 empty] | 3TB SAS schijf 7,2k | 238304011 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | UPS Slide t.b.v. accus | UPS Slide t.b.v. accus |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Beugels t.b.v. schild | Beugels t.b.v. schild |  | 1 |  | 3
[7 empty] | VE066 Aten Mini Extender DVI via Cat 5 20M | 239521008 | 0 |  | 0
[6 empty] | STOP VULMIDD FN2100 330GR KK | STOP VULMIDD FN2100 330GR KK | 400010 | 0 |  | 0
[6 empty] | ZIE EXTRA INFO Front protective cap |  |  | 30 | 1 zakje | 60
[6 empty] | voorschakelapparaat tl v erlichting | PH VSA HF-S 158 TL-D II | 4440814 | 1 |  | 2
[6 empty] | Jung Spatwaterdichte schakelaar |  |  | 2 |  | 2
[6 empty] | Glas patch kabel |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Noodverlichtingslamp 8Watt |  |  | 5 |  | 5
[6 empty] | Industrial Ethernet Switch | 6GK5308-2FL00-2AA3 Industrial Ethernet Switch | 6GK5308-2FL00-2AA3 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | ABB MAGNSCHAK AL09-30-10-81 24VDC | ABB MAGNSCHAK AL09-30-10-81 24VDC | 3040920 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Schmersal eindschakelaar | T4VH336-11Z-M20 | 101161475 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | TL Mini 8 of 6 W/33-640 | TL Mini 8 of 6 W/33-640 |  | 5 |  | 13
[6 empty] | Dual Video RX-MM Rack Mount | VT1920WDM | 67013011 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Dual Video RX-MM Rack Mount | VT1001R3 | 67013009 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Mini Video Tx MM | VT1101M | 67013008 | 1 | lege doos | 1
[6 empty] | FM Video Rx MM Rac | VR1920WDMR3 | 67013010 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Camera | WN930 | 943041130200 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Wettershutzgehause | VHM-ECLKA-W | 53010027 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER MIT SCHRAUBKONTAKTEN, 40-POLIG | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC S7-300, ANALOGEINGABE SM331 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC S7, DIGITALAUSGABE SM326 | 6ES7 326-2BF10-0AB0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M IM | 6ES7 153-4BA00-0XB0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE SM321 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE SM322 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC S7-300 CPU 317F-2 PN/DP | 6ES7 317-2FK14-0AB0 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | SIMATIC S7, DIGITALEINGABE SM326 | 6ES7 326-1BK02-0AB0 | 1 | 2 | 2
[6 empty] | HDD 500GB SATA 2,5 | HDD 500GB SATA 2,5 |  | 1 | 2 | 2
[6 empty] | floppy disk drive freecom external | floppy disk drive freecom external |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | TL-D super 80 58W/830 | TL-D super 80 58W/830 |  | 5 |  | 20
[6 empty] | Converter BNC naar glasvezel | S700VT-MST / Video TX | 67010002 | 1 | 3 | 1
[6 empty] | Van Lien noodverlichtingsarmatuur | LIEN PRE-1/V/LED | 8385610 | 0 |  | 1
[6 empty] | Gel accu t.b.v. havenlicht | CELL LDACCU GESL 12V24AH | 4027173 | 1 |  | 1
[6 empty] | PH TL-BUIS TL554W830 | PH TL-BUIS TL554W830 | 2355774 | 1 | 7 | 4
[6 empty] | Hulpstuk niveaumeting t.b.v. calibratie | Fabory M6 A2 DIN7349 |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Phoenix bewakingsmonitor EMD-FL-C-10 | Phoenix bewakingsmonitor EMD-FL-C-10 | 1745741 | 2 |  | 4
[6 empty] | Siemens Hulpcontact 5ST3010 | Siemens Hulpcontact 5ST3010 | 2749018 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | Astrin 2 led signal red 300mm | Astrin 2 led signal red 300mm | 619466 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | Legrand patchkabel 0,6m | LEGR PATCHK CAT5 0,6MTR | 7482433 | 0 | 5 | 2
[6 empty] | PH VSA HF HFP 258 TLD III | PH VSA HF HFP 258 TLD III | 4452249 | 1 | 2 | 2
[6 empty] | PH VSA HF HFP 158 TLD III | PH VSA HF HFP 158 TLD III | 4452215 | 1 |  | 2
[6 empty] | K&N STAPSCHAK CH10A250-FT2 | K&N STAPSCHAK CH10A250-FT2 | 2437622 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | PH PLS LAMP PLS 9W 830 4P | PH PLS LAMP PLS 9W 830 4P | 2110286 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Bosch encoder 1ch, VIPX1 | VIPX1 | 237040001 | 1 | 3 | 3
[6 empty] | Scheepvaartsein rood 300mm | Modelnr. TSL-12R-LX-IL3-D1 | 9001 131 10000 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Veiligheids magneetschakelaar overstappen | Magneetbewakingssysteem (2 contacten) | 3SE6604-2BA01 | 0 | 5 | 1
[6 empty] | Magneet veiligheids magneetschakelaar overstappen | Magneet tbv bewakingssysteem | 3SE6704-2BA | 0 | 1 | 1
[6 empty] | Kabel tbv veiligheidsmagneetschakelaar overstappen M8 4p | PHOE sensor/KBL+CONN 1681868 | 1729-677 |  | 8
[6 empty] | Scheepvaartsein groen 200mm | Modelnr. TSL-08G-LX-IL3D1 | S/N:A176000063 |  | 1
[6 empty] | Sein rood 300mm - Typ:F13234212-314001 | 300mm RED -Futurled 6 |  |  | 1
[6 empty] | Inbouwslot met voorplaat | U.L. 04/17 |  | 0 | 1
[6 empty] | HZB - overspanningsbeveiliging | BBLITZDUCTOR XT BXT ML4 BE 24 - DEHN | 920324 |  | 2
[6 empty] | MUIS |  |  |  | 1
[6 empty] | SM 326 SF F-D0 10xDC24V/2A PP / 326-2BF10-0AB0 | SM 326 SF F-D0 10xDC24V/2A PP / 326-2BF10-0AB0 | 326-2BF10-0AB0
[6 empty] | HZB - sluis io Mirror E3210 V1.0.1 | io Mirror E3210 V1.0.1 |  |  | 2
[6 empty] | ADAM 6050 - 18-Ch Isolated DI/O Module | ADAM 6050 - 18-Ch Isolated DI/O Module | 198438
Philips - V line - monitor
[6 empty] | DRIP- LED BORD Board SMD 8*16*1 AV4002-D NICHIA UBF1655--G | Board 3G FC,1 16x8x4 RGB20 M05125-G.00 N | 80512516 | 5
[6 empty] | DRIP- LED BORD Board SMD 8*16*1 AV4002-D NICHIA UBF2021--G | SMD 8*16*2 WR 20mm AV4002-D | 80513716 | 5
[6 empty] | DRIP- LED BORD Board SMD 8*16*1 AV4002-D NICHIA UBF2021--H | SMD 8*16*2 WR 20mm AV4002-D | 80513717 | 5
[6 empty] | DRIP- LED PROCESSOR (CPU) |  |  | 5
[6 empty] | YMVKAS 6*1 |  |  | 10
[6 empty] | YMVKAS 4*1,5 |  |  | 10
[7 empty] | DELL toetsenbord DP/N08017N |  |  | 1
[7 empty] | Philips master PL-S4P 11W 840 |  |  | 3
[7 empty] | Hager MCN632E C32 automaat |  |  | 1
[7 empty] | Smitt relays 24VDC M2-L-D024 |  |  | 8
[7 empty] | MENNEKES 32A IP44 3 fase WCD |  |  | 1
[7 empty] | ABB 59-X EE 6100 |  |  | 1
[7 empty] | DM-1 6/230V DC |  |  | 5
[7 empty] | Meanwell RS-25-12 12V DC voeding 2,1A |  |  | 1
[7 empty] | FG-Elektronik 24VDC |  |  | 1
[7 empty] | Schneider SN481-08166 |  |  | lege doos
[7 empty] | (veiligheids)stootstrips geel zwart |  |  | 1
[7 empty] | Hacousto SVFT-W23 Camera Vicon |  |  | 1
[7 empty] | TSL-08R-LX-IL3-DI Vialis |  |  | 1
[7 empty] | Phoenix contact DEK-OE-12DC/48DC /100 |  |  | 2
[7 empty] | Bosch VBC-265 Day/night camera |  |  | 2