## Blad1
Bijlage 1 - Inschrijfstaat
| Behorende bij het programma van eisen: |  |  | Z24002522
| Gemeente |  |  | Venray
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs.
Ook rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet te worden vermeld.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
in paragraaf 4.3 van het Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
De eenheidsprijzen zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.
Post nr. | Onderdeel 1 |  | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Preventief onderhoud drukrioolgemalen & CVK's |  | Stuk | 349 |  | 0
2 | Preventief onderhoud hoofdgemalen |  | Stuk | 98 |  | 0
3 | Preventief onderhoud rioolvoorzieningen (BBB/BBL) |  | Stuk | 32 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen als omschreven
in paragraaf 4.5 van het programma van eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
De eenheidsprijzen zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.
Post Nr. | Onderdeel 2 |  |  | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
4 | Verhelpen van storing "hoge" prioriteit aan hoofdgemalen |  | Stuk | 80 |  | 0
5 | Verhelpen van storing "lage" prioriteit aan drukrioolgemalen en rioolvoorzieningen |  | Stuk | 370 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Overige werkzaamheden
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd van de overige werkzaamheden
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
De eenheidsprijzen zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.
Post nr. | Onderdeel 3 |  |  | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
6 | Twee-wekelijks soverleg, paragraaf 2.7.2 |  | Stuks | 24 |  | 0
7 | Coordinatie werkzaamheden met reinigingspartij, paragraaf 4.4 |  | Post | 1 |  | 0
| Totaalprijs exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen:
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden.
De op te geven bedragen zijn inclusief de onderdelen benoemd in paragraaf 4.6 van het programma van eisen.
Voor de pompen zijn de huidige type's opgegeven. Hiervoor geldt het leveren en aanbrengen van een pomp uit de inschrijfstaat.
De aantallen kunnen in decimalen zijn weergegeven omdat er naar inschatting slechts een klein deel van deze onderdelen vervangen zal worden.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel 4 | Materiaal |  | fictieve hoeveelheid (stuks) / jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Verrekenprijzen inclusief arbeid
Pompen (incl. 10 meter kabel en geleideklauw set)
8 | Flygt MP/X3069.170HT W254 1,7kW (versnijdend) |  | Stuk | 10 |  | 0
9 | Flygt MP/X3069.170HT W250 2,4kW (versnijdend) |  | Stuk | 5 |  | 0
10 | Flygt NX3069.160SH W272 1,7kW ( Verende N waaier ) |  | Stuk | 2 |  | 0
11 | Flygt NX3069.160SH W270 2,4kW ( Verende N waaier ) |  | Stuk | 2 |  | 0
12 | Flygt NP3085.160MT W462/463 1,3kW |  | Stuk | 1 |  | 0
13 | Flygt NP3085.160MT W460/461 2,0kW |  | Stuk | 1 |  | 0
Pomponderdelen
14 | Adapter set drukrioolgemaal compleet t.b.v. diverse pompen en geleidingsystemen. |  | Stuk | 6 |  | 0 | NVI-1 aangepast
15 | Rubber klauw DN50, DN80, DN100, diverse pompfabricaten |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 aangepast
16 | Pompkabel L=10m 4x1,5 mm2 |  | Stuk | 2 |  | 0
17 | Pompkabel L=10m 7x1,5 mm2 |  | Stuk | 1 |  | 0
18 | Waaier set voor N 3069.160 |  | Stuk | 1 |  | 0
19 | Waaier set voor M 3069.170 |  | Stuk | 1 |  | 0
20 | Zuigdeksel set voor N 3069.160 |  | Stuk | 1 |  | 0
21 | Zuigdeksel set voor M 3069.170 |  | Stuk | 1 |  | 0
22 | Versnijder set voor M 3069.170 |  | Stuk | 2 |  | 0
23a | Verversen olie pomp drukrioolgemaal, Shell Ondina X430 of gelijkwaardig |  | Stuk | 3 |  | 0
23b | Verversen olie pomp hoofdgemaal |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
Hijsketting
24a | Hijsketting rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0 | NVI-1 aangepast
24b | Hijsketting rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
25a | Hijsketting rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | RVS316 | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 aangepast
25b | Hijsketting rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | RVS316 | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
26 | Hijsketting minigemaal L=3 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat | RVS316 | Stuk | 10 |  | 0
27 | Ophanghaak | RVS316 | Stuk | 10 |  | 0
Geleidenstang
28 | Geleidestang 3/4" (26,9x2,0 mm) per m | RVS316 | m | 20 |  | 0 | NVI-1 aangepast
29 | Geleidestang 2" (60,3x2,0 mm) per m | RVS316 | m | 10 |  | 0 | NVI-1 aangepast
30 | Geleidestanghouder 2" | RVS316 | Stuk | 2 |  | 0
31 | Geleidestanghouder 3/4" | RVS316 | Stuk | 5 |  | 0
Leidingwerk
32 | Balkeeklep 5/4" | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
33 | Balkeerklep 1,5" | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
34 | Balkeerklep 2" | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
35 | Balkeerklep 80 mm | GY | Stuk | 1 |  | 0
36 | Balkeerklep 100 mm | GY | Stuk | 1 |  | 0
37 | Persleiding 2" in gemaal per m | RVS316 | m | 1 |  | 0 | NVI-1 aangepast
38 | Persleiding 63mm in gemaal per m | HDPE | m | 1 |  | 0 | NVI-1 aangepast
39 | Persleiding 80mm in gemaal per m | HDPE | m | 1 |  | 0 | NVI-1 aangepast
40 | Persleiding 100mm in gemaal per m | HDPE | m | 1 |  | 0 | NVI-1 aangepast
41 | Flygt voetbocht 50 mm | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
42 | Flygt voetbocht 80 mm | GY | Stuk | 1 |  | 0
43 | Flygt voetbocht 100 mm | GY | Stuk | 1 |  | 0
44 | Kogelkraanafsluiter 2" | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
45 | Muurdoorvoer 2" (minigemaal) incl. graafwerkzaamheden | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
46 | Verloop 2" naar 1,5" of 5/4" | RVS316 | Stuk | 1 |  | 0
47 | Compleet RVS316 leidingwerk minigemaal: 1x Voetbocht DN50 (2''); 1x Balkeerklep 2''; Pijpnippel 2'', diverse stuks en lengte; 1x Knie 2''; 1x 3-delige koppeling 2'' ; 1x Kogelafsluiter 2"; 1x Straubkoppeling 2''; | RVS316 | Stuk | 6 |  | 0
48 | Compleet RVS316 leidingwerk minigemaal: 1x Voetbocht DN50 (2''); 1x Pijpnippel 2"-5/4"; 1x Balkeerklep 5/4''; Pijpnippel 5/4'', diverse stuks en lengte; 1x Knie 5/4''; 1x 3-delige koppeling 5/4'' ; 1x Kogelafsluiter 5/4"; 1x Straubkoppeling 5/4''; | RVS316 | Stuk | 4 |  | 0
Buitenkast en sokkel
49 | Buitenopstellingskast RH 800 Afmetingen: 1150x800x350 mm (HxBXD), RAL6009, slottype: Ronis N34265 eurocilinder en t.b.v. energiebedrijf het slottype KB600273-15-1-840 (cilinder energiebedrijf wordt ter beschikking gesteld door de gemeente), voorbereid met sparing t.b.v. antenne/rode lamp. Kast voldoet tevens aan CAM eisen. | RVS304 | Stuk | 1 |  | 0 | NVI-1 aanvullende eisen
50 | Buitenopstellingskast RH 1200 Afmetingen: 1150x1200x350 mm (HxBXD), RAL6009, slottype: Ronis N34265 eurocilinder en t.b.v. energiebedrijf het slottype KB600273-15-1-840 (cilinder energiebedrijf wordt ter beschikking gesteld door de gemeente), voorbereid met sparing t.b.v. antenne. Kast voldoet tevens aan CAM eisen. | RVS304 | Stuk | 1 |  | 0 | NVI-1 aanvullende eisen
51 | Buitenopstellingskast PSZ445, scharnierende deur | RVS304 | Stuk | 1 |  | 0
52 | Buitenopstellingskast DRF, insteekdeur | RVS304 | Stuk | 5 |  | 0
53 | Sokkel t.b.v. RH-800 | RVS304 | Stuk | 1 |  | 0
54 | Sokkel t.b.v. RH1200 | RVS304 | Stuk | 1 |  | 0
55 | Sokkel t.b.v. PSZ445 | RVS304 | Stuk | 1 |  | 0
56 | Sokkel t.b.v. DRF | RVS304 | Stuk | 5 |  | 0
57 | Afdichten mantelbuis |  | Stuk | 20 |  | 0
58 | Hydrokorrels in buitenopstellingskast |  | Stuk | 20 |  | 0
Besturingen
59 | Conventionele drukrioolbesturing 1- pomps directe start Voorbereid voor Smart Modem Type Robuust 1100, fabricaat Rational Solutions |  | Stuk |  |  |  | NVI-1 vervallen
59a | Ophalen, installeren en inbedrijfstellen besturing (Robuust 1100). Oude besturing vervalt aan opdrachtnemer |  | Stuk | 10 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
Elektrische componenten (ABB of gelijkwaardig)
60 | Magneetschakelaar tot 3 kW |  | Stuk | 10 |  | 0
61 | Magneetschakelaar van 3 tot 5 kW |  | Stuk | 5 |  | 0
62 | Thermische blok 2 - 4,5A |  | Stuk | 10 |  | 0
63 | Thermische blok 4 - 7A |  | Stuk | 5 |  | 0
64a | Motorbeveiligingsschakelaar 4-6,3A |  | Stuk | 5 |  | 0
64b | Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4A |  | Stuk | 5 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
65a | Aardlekschakelaar 40A, 3P+N, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) |  | Stuk | 4 |  | 0 | NVI-1 gewijzigd
65b | Aardlekschakelaar 63A, 3P+N, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) |  | Stuk | 4 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
65c | Aardlekschakelaar 40A, 3P+N, 300mA, type A |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
65d | Aardlekschakelaar 63A, 3P+N, 300mA, type A |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
66 | Aardlekautomaat 16A, 1P+N, Kar. B, 30mA, Type A |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 gewijzigd
67a | Installatieautomaat C10A, 3P |  | Stuk | 3 |  | 0 | NVI-1 gewijzigd
67b | Installatieautomaat C16A, 3P |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
67c | Installatieautomaat C20A, 3P |  | Stuk | 1 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
68 | Rode storingslamp LED, slagvast |  | Stuk | 5 |  | 0
69 | Druktransmitter t.b.v. openbel |  | Stuk | 10 |  | 0
70 | FGC-313 printplaat |  | Stuk | 2 |  | 0
Niveausensoren
71 | Vlotter met contragewicht incl. 5 m1 kabel, type Roboflot, Flygt |  | Stuk | 2 |  | 0
72 | Vlotter incl. 5 m1 kabel, typ PSN-O, Condor |  | Stuk | 1 |  | 0
73 | Vlotter incl. 10 m1 kabel, typ ENM-10, Flygt |  | Stuk | 1 |  | 0
74 | Openbel set compleet incl. 5 m1 slang |  | Stuk | 2 |  | 0
75 | Openbel set compleet incl. 10 m1 slang |  | Stuk | 1 |  |  | NVI-1 vervallen
76 | Ophangbeugel (lang) t.b.v. openbel | RVS316 | Stuk | 3 |  | 0
77 | Slang openbel tot 10m1 | PU | Stuk | 5 |  | 0
78 | Niveauwipper incl. 5 m1 kabel, type NF-5 |  | Stuk | 1 |  | 0
79 | Niveauwipper incl. 10 m1 kabel, type NF-5 |  | Stuk | 1 |  | 0
80 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C11, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) |  | Stuk | 1 |  | 0
81 | Drukopnemer incl. 10 m1 kabel, type Vegawell 52 incl. spankabel en afspangewicht (RVS) |  | Stuk | 1 |  | 0
Overige werkzaamheden
82 | Verbinden kabels d.m.v. gietmof incl. materiaal (4aders/6 mm2) |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 gewijzigd
82b | Verbinden kabels d.m.v. gietmof incl. materiaal (4aders/10 mm2) |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
83 | Verbinden kabels d.m.v. wikkelmof incl. materiaal (4aders/6 mm2) |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 gewijzigd
83b | Verbinden kabels d.m.v. wikkelmof incl. materiaal (4aders/10 mm2) |  | Stuk | 2 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
84 | Schuifmof 63 mm type plasson |  | Stuk | 1 |  | 0
85 | Schuifmof 75 mm type plasson |  | Stuk | 1 |  | 0
86 | KLIC-melding |  | Stuk | 5 |  | 0
86b | Leveren en aanbrengen sticker op buitenkast met kastnummer en |  | Stuk | 698 |  | 0 | NVI-1 toegevoegd
Uurtarief
87 | Rupsgraafmachine 1,6 ton, incl. bediening |  | Uur | 8 |  | 0
88 | Rupsgraafmachine 3 ton, incl bediening |  | Uur | 4 |  | 0
89 | Uurtarief extra reinigen (met kleine combi), incl. bediening |  | Uur | 24 |  | 0
90 | Uurtarief extra reinigen (met grote combi), incl. bediening |  | Uur | 8 |  | 0
91 | Afvoer en storten slib naar erkende verwerker (ton) |  | Ton | 5 |  | 0 | NVI-1 aangepast.
92 | Uurtarief voor monteur met bus en uitrusting voor extra werkzaamheden buiten kantoortijden |  | Uur | 16 |  | 0
93 | Uurtarief voor monteur met bus en uitrusting voor extra werkzaamheden binnen kantoortijden |  | Uur | 80 |  | 0
Verrekenprijzen exclusief arbeid
94 | Huur pomp 25 m3/uur |  | Dag | 20 |  | 0
95 | Huur pomp 50 m3/uur |  | Dag | 5 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  |  | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud |  |  | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud |  |  | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs overige werkzaamheden |  |  | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen |  |  | 0
| Totale inschrijfsom |  |  | 0
| Aldus opgemaakt en ondertekend te ………………………………. |  |  | op ……………../………………./……………..
Namens …………………………..
Hantekening
Naam ………………………………….
Functie ………………………………