## Blad1
Raamovereenkomst beheer & onderhoud drukriolering Ommen
Lijst met eenheidsprijzen leverantie materiaal (fictieve hoeveelheden) gemeente Ommen
Nr | Naam | Aantal | Eenheid | Eenheidsprijs | Subtotaal
1 | Flygt Minigemaal standaard 800X800 beton - APP300 - 1 pomp - rode lamp - niveaumeting open bel - RAL 6005 - incl. Flygt 3069 | 1 | stuk |  | 0
2 | Flygt Minigemaal standaard 800X800 beton - APP300S LON communicatie - 1 pomp - niveaumeting open bel - RAL 6005 - incl. Flygt 3069 | 1 | stuk |  | 0
3 | Flygt Minigemaal standaard 800X800 beton - APP300 4G Communicatie - 1 pomp - niveaumeting open bel - RAL 6005 - incl. Flygt 3069 | 1 | stuk |  | 0
4 | ABS Piranha S26/2 2.6 KW | 2 | stuk |  | 0
5 | ABS Piranha S17-2, 1,7 KW | 5 | stuk |  | 0
6 | ABS Piranha S21-2 P=2,1 kw | 3 | stuk |  | 0
7 | Flygt 3045.180 waaier 250 1,2 Kw | 7 | stuk |  | 0
8 | Flygt MP 3102.170 waaier 261 4,4 KW | 1 | stuk |  | 0
9 | Flygt MP 3069 HT W254 1.7 Kw. | 10 | stuk |  | 0
10 | Flygt MP 3069 HT W250 2.4 Kw. | 13 | stuk |  | 0
11 | Flygt MP3069 HT w272 - 1,7kW | 4 | stuk |  | 0
12 | Flygt MP3069 HT w270 - 2,4kW | 4 | stuk |  | 0
13 | Waaier revisieset W250 tbv M3068 + bodemplaat | 2 | stuk |  | 0
14 | Waaier revisieset W254 tbv M3068 + bodemplaat | 2 | stuk |  | 0
15 | Waaier revisieset W250 tbv M3069 + bodemplaat | 2 | stuk |  | 0
16 | Waaier revisieset W254 tbv M3069 + bodemplaat | 2 | stuk |  | 0
17 | Waaier revisieset W272 tbv N3069 - DN50 | 2 | stuk |  | 0
18 | Waaier revisieset W270 tbv N3069 - DN50 | 2 | stuk |  | 0
19 | Pomp onderdeel Insertring tbv N3069 DN50 | 2 | stuk |  | 0
20 | Buitenopstellingskast dochter | 3 | stuk |  | 0
21 | Buitenopstellingskast opvoergemaal | 3 | stuk |  | 0
22 | Besturingsautomaat FGC | 3 | stuk |  | 0
23 | Printplaat van de besturingsautomaat FGC zonder communicatie inclusief montage | 6 | stuk |  | 0
24 | Printplaat van de besturingsautomaat FGC voorzien van LON module inclusief montage | 13 | stuk |  | 0
25 | Flygt APP300 unit Rode lamp - 1 pomp - geschikt voor open bel/ druksensor 400V | 3 | stuk |  | 0
26 | Flygt APP300S unit met LON communicatie - 1 pomp - geschikt voor open bel/ druksensor 400V | 3 | stuk |  | 0
27 | Flygt APP300 unit met 4G communicatie - 1 pomp - geschikt voor open bel/ druksensor 400V | 3 | stuk |  | 0
28 | Materialen kabelstoring (meten en repareren) | 2 | stuk |  | 0
29 | Voetbocht Flygt 50 mm 2 duims Gietijzer DN50 verticaal incl. montage | 2 | stuk |  | 0
30 | Voetbocht Flygt 50 mm 2 duims RVS DN50 verticaal incl. montage | 2 | stuk |  | 0
31 | Hijsketting 0,2 ton L = 2 meter inclusief montage | 6 | stuk |  | 0
32 | Hijsketting 0,2 ton L = 3 meter inclusief montage | 8 | stuk |  | 0
33 | Hijsketting 0,2 ton L = 4 meter inclusief montage | 8 | stuk |  | 0
34 | Hijsketting 0,2 ton L = 5 meter inclusief montage | 2 | stuk |  | 0
35 | Hijsketting 0,5 ton L = 2 meter inclusief montage | 6 | stuk |  | 0
36 | Hijsketting 0,5 ton L = 3 meter inclusief montage | 8 | stuk |  | 0
37 | Hijsketting 0,5 ton L = 4 meter inclusief montage | 8 | stuk |  | 0
38 | Hijsketting 0,5 ton L = 5 meter inclusief montage | 2 | stuk |  | 0
39 | Balkeerklep AVK DN50 - 2"binnendraad - GY | 3 | stuk |  | 0
40 | Balkeerklep AVK DN50 - 2"binnendraad - RVS | 3 | stuk |  | 0
41 | RVS Geleidebuis 2 delig Flygt lang 48 cm incl geleidestang steun Flygt 340 mm | 6 | stuk |  | 0
42 | RVS kogelkraan tbv minigemaal persafsluiting | 3 | stuk |  | 0
43 | Flygt openbel met luchtklokje incl. montage | 6 | stuk |  | 0
44 | Vlotter 10 mtr 6A 220 V Robot incl montage | 2 | stuk |  | 0 | Voor gemalen gebruiken we meestal de Vlotter 10m 3 draads, peervorm (megamaster) van SJE Rhombus met 10 en soms 20 meter kabel
45 | Niveaumeting FGC-LTU 601 druksensor 0-5 mtr (4-20mA) incl. montage | 2 | stuk |  | 0
46 | Niveaumeting FGC-LTU 301 druksensor 0-2,5 mtr (4-20mA) incl.montage | 2 | stuk |  | 0
47 | Niveaumeting Vegawell druksensor 52 0.2bar + kabel l=12 m (0 tot 2 meter) incl. montage | 2 | stuk |  | 0
48 | Niveaumeting Vegawell druksensor 52 0.4bar + kabel l=12 m (0 tot 4 meter) incl. montage | 2 | stuk |  | 0
49 | Niveaumeting Vegawell druksensor 52 1.0bar + kabel l=20 m (0 tot 10 meter) incl. montage | 2 | stuk |  | 0
50 | Niveaumeting Radarsensor VEGAPULS C 11 Radarsensor incl. montage | 2 | stuk |  | 0
51 | LED Storingslamp (rood) incl. lamp, kap incl. montage | 2 | stuk |  | 0
52 | Antenne tbv 4G communicatie incl. montage | 2 | stuk |  | 0