## Tellijst Theresiastraat 8
Projectnaam: | Inholland, locatie Den Haag, Theresiastraat 8
Kenmerk: | Tellijst armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Vermogen | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Totaal
| Lamp | kelder | kelder | Parkeergarage | bg | bg | bg | bg | 1e verd. | 1e verd. | 1e verd. | 2e verd. | 2e verd. | 2e verd. | 3e verd. | 3e verd. | 3e verd. | Terrein | Totaal | vermogen (W)
|  | Verbindingsgang | (deel 1+2) | (deel 0) | (receptie) | (deel 0) | (deel 1+2) | (deel 3+4+5) | (deel 0) | (deel 1+2) | (deel 3+4+5) | (deel 0) | (deel 1+2) | (deel 3+4+5) | (deel 0) | (deel 1+2) | (deel 3+4+5)
Bestaande symbolen:
A | 35 |  |  |  |  | 36 | 82 | 4 | 36 | 85 | 62 | 36 | 84 | 64 | 36 | 81 | 6 |  | 612 | 21420
A/N | 35 | [9 empty] | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 350
A2 | 150 | [16 empty] | 3 | 3 | 450
AB | 35 | [5 empty] | 50 | 5 |  | 50 | 34 |  | 50 | 34 |  | 50 | 3 |  | 276 | 9660
AF2 | 150 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 6 | 7 | 1050
AG | 32 | [16 empty] | 4 | 4 | 128
AH | 150 | [16 empty] | 3 | 3 | 450
AI | 50 | [16 empty] | 4 | 4 | 200
B | 18 |  |  |  |  | 38 | 58 | 15 | 38 | 39 | 28 | 38 | 41 | 24 | 38 | 43 | 12 |  | 412 | 7416
B/N | 18 | [5 empty] | 12 | 6 |  | 13 | 8 |  | 13 | 7 |  | 12 | 4 |  | 75 | 1350
B1 | 18 | [6 empty] | 16 | [10 empty] | 16 | 288
B2 | 50 | [6 empty] | 9 | [10 empty] | 9 | 450
C | 10 | [5 empty] | 8 | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 33 | 330
D1 | 28 | [5 empty] | 10 | 1 |  | 8 | 4 |  | 9 | 5 |  | 9 | 4 |  | 50 | 1400
DD | 28 | [5 empty] | 4 | 1 |  | 5 | 2 |  | 4 | 5 |  | 4 | 1 |  | 26 | 728
E1 | 36 | [6 empty] | 7 | [10 empty] | 7 | 252
E2 | 36 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 72
F | 70 |  |  | 22 | [12 empty] | 8 |  | 30 | 2100
F1 |  |  |  | 6 | [14 empty] | 6 | 0
K | 13 |  |  | 6 |  | 29 | 9 | 5 | 30 | 9 |  | 30 | 9 |  | 35 | 5 |  |  | 167 | 2171
K1 |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 39 | 0
L | [5 empty] | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 26 | 0
L/N | 36 |  | 4 |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 19 | 684
M | 116 |  | 13 | 7 | [14 empty] | 20 | 2320
M (pendel) | 40 | 6 | [16 empty] | 6 | 240
M1 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0
M/N | 116 |  | 12 | [15 empty] | 12 | 1392
N |  |  |  | 11 | [14 empty] | 11 | 0
N1/N | 14 | [6 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 70
P |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
P1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
T | 250 | [15 empty] | 3 |  | 3 | 750
W | 52 | [6 empty] | 18 | [10 empty] | 18 | 936
W/N | 52 | [6 empty] | 6 | [10 empty] | 6 | 312
X1 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 24 | 0
X2 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
X4 |  |  |  | 7 | [14 empty] | 7 | 0
Z | 52 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 52
Z1 | 20 | [6 empty] | 39 | [10 empty] | 39 | 780
Z10 | 100 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 400
Z11 | 52 | [6 empty] | 15 | [10 empty] | 15 | 780
Z12 | 116 | [6 empty] | 11 | [10 empty] | 11 | 1276
Z15/N | 78 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | 468
Z16 | 36 | [5 empty] | 10 | 20 |  | 12 |  |  | 12 | [5 empty] | 54 | 1944
Z17 | 52 | [15 empty] | 6 |  | 6 | 312
Z18 | 50 | [15 empty] | 22 |  | 22 | 1100
Z19 | 52 | [15 empty] | 12 |  | 12 | 624
Z2 | 52 | [6 empty] | 18 | [10 empty] | 18 | 936
Z2/N | 52 | [6 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 260
Z20 | 50 | [15 empty] | 14 |  | 14 | 700
Z23 | [18 empty] | 0 | 0
Z24 | 100 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 200
Z25 | [18 empty] | 0 | 0
Z26 | [18 empty] | 0 | 0
Z3 | 35 | [6 empty] | 7 | [10 empty] | 7 | 245
Z30 | 18 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 36
Z4 | 58 | [6 empty] | 16 | [10 empty] | 16 | 928
Z51 | 150 | [17 empty] | 0 | 0
Z52 | 50 | [17 empty] | 0 | 0
Z53 | 72 | [17 empty] | 0 | 0
Z54 | [18 empty] | 0 | 0
Z55 | 18 | [17 empty] | 0 | 0
Z6 | 36 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 144
Z7 | 18 | [17 empty] | 0 | 0
Z8 | 36 | [6 empty] | 6 | [10 empty] | 6 | 216
Z8/N | 36 | [17 empty] | 0 | 0
Z9 | 116 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 232
Berging opbouw | 20 | 1 | [16 empty] | 1 | 20
Keuken, RA | 20 | [6 empty] | 18 | [10 empty] | 18 | 360
Keuken, RB | 20 | [6 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 200
Keuken, RC | 20 | [6 empty] | 11 | [10 empty] | 11 | 220
Draaideur spots | 10 | [6 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 100
Downlighter | 15 |  |  |  | 17 | [13 empty] | 17 | 255
Opbouw rond | 15 |  |  |  | 12 | [13 empty] | 12 | 180
Rail met spots receptie | 15 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | 60
Rail met spots trap | 15 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | 60
Inbouw rechthoekig | 25 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | 100
Opbouw rechthoekig | 25 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | 100
Draaideur spots | 10 |  |  |  |  | 14 | [12 empty] | 14 | 140
Bestaand NV: | [19 empty] | 0
NV | 66 | 3 |  |  | 8 |  |  | 4 | [10 empty] | 15 | 990
NV1 | 66 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 66
NV2 | 66 |  | 2 |  |  |  | 6 | 14 |  | 5 | 5 |  | 5 | 7 |  | 5 | 2 |  | 51 | 3366
NV3 | 66 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 66
NV4 | 66 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 264
NV5 | 66 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 5 | 330
Aanvullend (rood): | [19 empty] | 0
Downlighter | 25 | [17 empty] | 0 | 0
vierkante inbouw | 30 | [17 empty] | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 30 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 120
Wand NV (*1) | 20 | [17 empty] | 0 | 0
NV (*1) | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | [10 empty] | 7 | 105
Nood Uit (pijl) (*1) | 15 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 5 | 75
Sub Totaal | [18 empty] | 2415 | 75779
Opmerking:
Let op, geintegreerde noodverlichting in de basis armaturen moeten in de nieuwe situatie omgezet worden naar stand alone noodverlichting
De telling van nieuwe noodverlichting is niet meegenomen in deze tellijst
Verklaring:
*1 = Daar waar we op tekening een symbool NV of rood pijltje hebben aangegeven is wel meegeteld in deze telling, dit was aanvullend t.o.v. de bestaande situatie

## Uren en materiaal
Projectnaam: | Inholland, locatie Den Haag, Theresiastraat 8
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Totaal | Fabrikant | Armatuur code | Netto stuksprijs | Sub totaal materiaal
|  |  | nieuw | (excl. staart opslagen) | (€)
|  |  | (uit armatuurstaat) | (€)
Bestaande symbolen:
A | 612 |  |  | 0 | 0
A/N | 10 |  |  | 0 | 0
A2 | 3 |  |  | 0 | 0
AB | 276 |  |  | 0 | 0
AF2 | 7 |  |  | 0 | 0
AG | 4 |  |  | 0 | 0
AH | 3 |  |  | 0 | 0
AI | 4 |  |  | 0 | 0
B | 412 |  |  | 0 | 0
B/N | 75 |  |  | 0 | 0
B1 | 16 |  |  | 0 | 0
B2 | 9 |  |  | 0 | 0
C | 33 |  |  | 0 | 0
D1 | 50 |  |  | 0 | 0
DD | 26 |  |  | 0 | 0
E1 | 7 |  |  | 0 | 0
E2 | 2 |  |  | 0 | 0
F | 30 |  |  | 0 | 0
F1 | 6 |  |  | 0 | 0
K | 167 |  |  | 0 | 0
K1 | 39 |  |  | 0 | 0
L | 26 |  |  | 0 | 0
L/N | 19 |  |  | 0 | 0
M | 20 |  |  | 0 | 0
M (pendel) | 6
M1 | 12 |  |  | 0 | 0
M/N | 12 |  |  | 0 | 0
N | 11 |  |  | 0 | 0
N1/N | 5 |  |  | 0 | 0
P | 5 |  |  | 0 | 0
P1 | 1 |  |  | 0 | 0
T | 3 |  |  | 0 | 0
W | 18 |  |  | 0 | 0
W/N | 6 |  |  | 0 | 0
X1 | 24 |  |  | 0 | 0
X2 | 1 |  |  | 0 | 0
X4 | 7 |  |  | 0 | 0
Z | 1 |  |  | 0 | 0
Z1 | 39 |  |  | 0 | 0
Z10 | 4 |  |  | 0 | 0
Z11 | 15 |  |  | 0 | 0
Z12 | 11 |  |  | 0 | 0
Z15/N | 6 |  |  | 0 | 0
Z16 | 54 |  |  | 0 | 0
Z17 | 6 |  |  | 0 | 0
Z18 | 22 |  |  | 0 | 0
Z19 | 12 |  |  | 0 | 0
Z2 | 18 |  |  | 0 | 0
Z2/N | 5 |  |  | 0 | 0
Z20 | 14 |  |  | 0 | 0
Z23 | 0 |  |  | 0 | 0
Z24 | 2 |  |  | 0 | 0
Z25 | 0 |  |  | 0 | 0
Z26 | 0 |  |  | 0 | 0
Z3 | 7 |  |  | 0 | 0
Z30 | 2 |  |  | 0 | 0
Z4 | 16 |  |  | 0 | 0
Z51 | 0 |  |  | 0 | 0
Z52 | 0 |  |  | 0 | 0
Z53 | 0 |  |  | 0 | 0
Z54 | 0 |  |  | 0 | 0
Z55 | 0 |  |  | 0 | 0
Z6 | 4 |  |  | 0 | 0
Z7 | 0 |  |  | 0 | 0
Z8 | 6 |  |  | 0 | 0
Z8/N | 0 |  |  | 0 | 0
Z9 | 2 |  |  | 0 | 0
Berging opbouw | 1 |  |  | 0 | 0
Keuken, RA | 18 |  |  | 0 | 0
Keuken, RB | 10 |  |  | 0 | 0
Keuken, RC | 11 |  |  | 0 | 0
Draaideur spots | 10 |  |  | 0 | 0
Downlighter | 17 |  |  | 0 | 0
Opbouw rond | 12 |  |  | 0 | 0
Rail met spots receptie | 4 |  |  | 0 | 0
Rail met spots trap | 4 |  |  | 0 | 0
Inbouw rechthoekig | 4 |  |  | 0 | 0
Opbouw rechthoekig | 4 |  |  | 0 | 0
Draaideur spots | 14 |  |  | 0 | 0
Bestaand NV:
NV | 15 |  |  | 0 | 0
NV1 | 1 |  |  | 0 | 0
NV2 | 51 |  |  | 0 | 0
NV3 | 1 |  |  | 0 | 0
NV4 | 4 |  |  | 0 | 0
NV5 | 5 |  |  | 0 | 0
Aanvullend (rood):
Downlighter | 0 |  |  | 0 | 0
vierkante inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 4 |  |  | 0 | 0
Wand NV (*1) | 0 |  |  | 0 | 0
NV (*1) | 7 |  |  | 0 | 0
Nood Uit (pijl) (*1) | 5 |  |  | 0 | 0
Totaal | 2415 |  |  |  | 0
Verklaring:
| = | Cellen zelf in te vullen
| = | Cellen worden automatisch ingevuld

## Raming
Projectnaam: |  | Inholland, locatie Den Haag, Theresiastraat 8
Kenmerk: |  | Raming E-installaties
Datum: |  | ..-..-2024
01. | ARBEID EN MATERIAAL (ARMATUREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 2415 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 2415 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
02. | ARBEID EN MATERIAAL (SENSOREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
03. | ARBEID EN MATERIAAL (BEDIENPANELEN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 10 |  | 1000 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
04. | ARBEID EN MATERIAAL (OVERIGE INSTALLATIES)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Aarding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelwegen (kabelgoot, kabbelladder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdeelkasten (aanpassingen, uitbreidingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installaties (kabels, pijp, draad, snoer etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
05. | ARBEID EN MATERIAAL (BOUWKUNDIG)
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Bouwkundige voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plafond | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Schilderwerk | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwkundige herstelwerkzaamheden | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Afwerken sparingen (brandwerend / akoestisch / waterdicht) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
06. | OVERIGE KOSTEN
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Interim voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwplaats kosten (containers e.d.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hulp materialen (steigers, hoogwerkers etc.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Milieu afvoer kosten | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
07. | KOSTEN WERKVOORBEREIDING EN BEGELEIDING
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon |  |  |  | Totaal kosten
| Projectleider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Werkvoorbereider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk voorbereiding | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk revisie | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Calculator | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
TOTAAL 01 T/M 07
| Totaal (excl. BTW) | [6 empty] | 0
08. | TOESLAGEN (over 01 t/m 07)
| Onderdeel | % | [5 empty] | Totaal kosten
| Algemene bedrijfskosten | 0% | [5 empty] | 0
| Winst en risico | 0% | [5 empty] | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
| TOTALE AANNEEMSOM, DEN HAAG (THERESIASTRAAT 8) | [6 empty] | 0
Opmerking:
- Genoemde bedragen zijn excl. BTW
- Indien bedragen voor derden worden ingevuld, dient hiervoor een compleet ingevulde open begroting en aanbieding (van derden) als bijlage toegevoegd te worden
Verklaring:
|  | = | = | Cel wordt ingevuld door de totalen uit tab blad "Uren en materiaal"
|  | = | = | Cellen worden automatisch ingevuld
|  | = | = | Cellen zelf in te vullen
|  | = | = | Cellen niks invullen