## Imtech
Projectnaam: | Inholland, locatie Haarlem (Imtech deel)
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Vermogen | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Totaal
| Lamp | kelder | kelder | kelder | kelder | bg | bg | bg | bg | 1e verd. | 1e verd. | 1e verd. | 1e verd. | 2e verd. | 2e verd. | 2e verd. | 3e verd. | Dak | Dak | Terrein | Totaal | vermogen (W)
Bouwdeel --> |  | AB | FGH | IJKLMN | O | AB | FGH | IJKLMN | S | AB | FGH | IJKLMN | S | AB | FGH | IJKLMN | IJKLMN | AB | IJKLMN
Bestaande symbolen:
A | 36 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 88 |  |  |  | 71 | [6 empty] | 246 | 8856
A2 | 72 | [19 empty] | 0 | 0
A3 | 54 | [19 empty] | 0 | 0
A4 | 58 | [19 empty] | 0 | 0
A5 | 36 | [19 empty] | 0 | 0
A6 | 36 | [19 empty] | 0 | 0
A7 | 72 | [19 empty] | 0 | 0
A8 | 54 | [8 empty] | 8 | [10 empty] | 8 | 432
B | 26 | [19 empty] | 0 | 0
B1 | 13 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 22 | 286
B3 | 36 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 7 | 252
B4 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 81 | 0
B5 | 36 | [19 empty] | 0 | 0
B6 | 26 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 18 | 468
B7 | 52 | [19 empty] | 0 | 0
C | 13 | [19 empty] | 0 | 0
E | 36 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 64 | [6 empty] | 84 | 3024
F1 | 36 | [19 empty] | 0 | 0
G | 50 | [19 empty] | 0 | 0
G1 | 70 | [19 empty] | 0 | 0
H | 13 | [19 empty] | 0 | 0
K1 | 58 | [19 empty] | 0 | 0
K2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 4 |  |  | 5 | 0
K3 | 0 | 34 | [18 empty] | 34 | 0
L | 58 | [19 empty] | 0 | 0
L1 | 36 |  |  |  |  | 9 | [14 empty] | 9 | 324
L2 | 0 |  |  |  |  | 7 | [14 empty] | 7 | 0
M | 18 | [19 empty] | 0 | 0
M1 | 0 |  |  |  |  | 23 | [14 empty] | 23 | 0
N | 112 | [19 empty] | 0 | 0
N1 | 112 | [19 empty] | 0 | 0
N2 | 112 | [19 empty] | 0 | 0
N3 | 112 | [19 empty] | 0 | 0
O | 70 | [19 empty] | 0 | 0
P | 18 | [19 empty] | 0 | 0
P1 | 18 | [19 empty] | 0 | 0
R | 50 | [19 empty] | 0 | 0
S | 52 | [12 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | 936
U | 24 | [19 empty] | 0 | 0
U1 | 24 | [19 empty] | 0 | 0
V | 36 | [19 empty] | 0 | 0
W | 36 | [19 empty] | 0 | 0
Draaideur spots | 10 |  |  |  |  | 6 | 12 | 10 | 6 | [11 empty] | 34 | 340
Bestaand NV:
AA | 11 | [19 empty] | 0 | 0
AB | 8 | [19 empty] | 0 | 0
AC | 8 | [19 empty] | 0 | 0
AD | 18 | [19 empty] | 0 | 0
AE | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 20 | 160
AF | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 25 | 200
AG | 18 | [19 empty] | 0 | 0
AH | 8 |  |  |  |  | 12 | [14 empty] | 12 | 96
AJ | 5 | [19 empty] | 0 | 0
AK | 8 | [19 empty] | 0 | 0
AL | 11 | [19 empty] | 0 | 0
AN | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 6 | 0
AM | 36 | [19 empty] | 0 | 0
NV1 | 0 | 5 | [18 empty] | 5 | 0
XX | 7 | [19 empty] | 0 | 0
Aanvullend (rood):
Downlighter | 25 | [12 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | 275
vierkante inbouw | 30 | [19 empty] | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 30 | [19 empty] | 0 | 0
Pendel | 20 | [19 empty] | 0 | 0
Wand NV (*1) | 30
NV (*1) | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 22 | 330
Nood Uit (pijl) (*1) | 15 | [19 empty] | 0 | 0
Sub Totaal | [20 empty] | 697 | 15979
Opmerking:
Let op, geintegreerde noodverlichting in de basis armaturen moeten in de nieuwe situatie omgezet worden naar stand alone noodverlichting
De telling van nieuwe noodverlichting is niet meegenomen in deze tellijst
Verklaring:
*1 = Daar waar we op tekening een symbool NV of rood pijltje hebben aangegeven is wel meegeteld in deze telling, dit was aanvullend t.o.v. de bestaande situatie

## Dalkia
Projectnaam: | Inholland, locatie Haarlem (Dalkia deel)
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Vermogen | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Totaal
| Lamp | kelder | bg | 1e verd. | 2e verd. | Totaal | vermogen (W)
Bouwdeel --> |  | AB | AB | AB | AB
Bestaande symbolen:
A | 52 | 68 | 80 | 28 | 6 | 182 | 9464
A1 | 52 |  | 39 |  |  | 39 | 2028
B | 56 |  | 6 |  |  | 6 | 336
B4 | 0 |  |  | 17 |  | 17 | 0
D | 49 |  | 1 |  |  | 1 | 49
E | 56 |  | 24 |  |  | 24 | 1344
F | 58 |  |  | 6 |  | 6 | 348
G | 36 |  |  | 6 |  | 6 | 216
H | 56 |  |  | 18 |  | 18 | 1008
J | 36 |  |  | 5 |  | 5 | 180
K | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
X | 13 |  | 10 |  |  | 10 | 130
Geen code | 0 |  |  | 34 |  | 34 | 0
Bestaand NV:
NV | 8 | 11 | 27 | 5 | 2 | 45 | 360
NV (pictogram) | 8 | 9 | 19 | 5 | 1 | 34 | 272
Aanvullend (rood):
Downlighter | 25 |  |  | 24 |  | 24 | 600
vierkante inbouw | 30 |  |  | 8 |  | 8 | 240
Rechthoekige inbouw | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
Pendel | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Wand NV (*1) | 30
NV (*1) | 15 | 2 | 4 | 2 |  | 8 | 120
Nood Uit (pijl) (*1) | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
Sub Totaal | [5 empty] | 467 | 16695
Opmerking:
Let op, geintegreerde noodverlichting in de basis armaturen moeten in de nieuwe situatie omgezet worden naar stand alone noodverlichting
De telling van nieuwe noodverlichting is niet meegenomen in deze tellijst
Verklaring:
*1 = Daar waar we op tekening een symbool NV of rood pijltje hebben aangegeven is wel meegeteld in deze telling, dit was aanvullend t.o.v. de bestaande situatie

## Kropman
Projectnaam: | Inholland, locatie Haarlem (Kropman deel)
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Vermogen | Aantal | Aantal | Aantal | Totaal
| Lamp | bg | 1e verd. | Totaal | vermogen (W)
Bouwdeel --> |  | AB | AB
Bestaande symbolen:
A1 | 36 | 49 | 5 | 54 | 1944
A2 | 72 |  | 30 | 30 | 2160
A3 | 72 | 25 |  | 25 | 1800
A4 | 58 |  | 40 | 40 | 2320
B | 26 | 11 | 31 | 42 | 1092
B1 | 10 |  | 1 | 1 | 10
B2 | 56 |  | 8 | 8 | 448
E | 50 |  | 5 | 5 | 250
F | 0 | 2 |  | 2 | 0
F1 | 100 |  |  | 0 | 0
L | 58 |  |  | 0 | 0
S2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
Bestaand NV:
NV | 8 | 9 | 8 | 17 | 136
UIT | 8 | 2 | 1 | 3 | 24
NU | 8 | 4 |  | 4 | 32
NL-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
Aanvullend (rood):
Downlighter | 25 |  | 10 | 10 | 250
vierkante inbouw | 30 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 30 | 7 | 25 | 32 | 960
Pendel | 20 |  |  | 0 | 0
Wand NV (*1) | 30
NV (*1) | 15 | 7 | 1 | 8 | 120
Nood Uit (pijl) (*1) | 15 |  |  | 0 | 0
Sub Totaal |  |  |  | 287 | 11546
Opmerking:
Let op, geintegreerde noodverlichting in de basis armaturen moeten in de nieuwe situatie omgezet worden naar stand alone noodverlichting
De telling van nieuwe noodverlichting is niet meegenomen in deze tellijst
Verklaring:
*1 = Daar waar we op tekening een symbool NV of rood pijltje hebben aangegeven is wel meegeteld in deze telling, dit was aanvullend t.o.v. de bestaande situatie

## Uren en materiaal
Projectnaam: | Inholland, locatie Haarlem
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Totaal | Fabrikant | Armatuur code | Netto stuksprijs | Sub totaal materiaal
|  |  | nieuw | (excl. staart opslagen) | (€)
|  |  | (uit armatuurstaat) | (€)
Bestaande symbolen:
Imtech
A | 246 |  |  | 0 | 0
A2 | 0 |  |  | 0 | 0
A3 | 0 |  |  | 0 | 0
A4 | 0 |  |  | 0 | 0
A5 | 0 |  |  | 0 | 0
A6 | 0 |  |  | 0 | 0
A7 | 0 |  |  | 0 | 0
A8 | 8 |  |  | 0 | 0
B | 0 |  |  | 0 | 0
B1 | 22 |  |  | 0 | 0
B3 | 7 |  |  | 0 | 0
B4 | 81 |  |  | 0 | 0
B5 | 0 |  |  | 0 | 0
B6 | 18 |  |  | 0 | 0
B7 | 0 |  |  | 0 | 0
C | 0 |  |  | 0 | 0
E | 84 |  |  | 0 | 0
F1 | 0 |  |  | 0 | 0
G | 0 |  |  | 0 | 0
G1 | 0 |  |  | 0 | 0
H | 0 |  |  | 0 | 0
K1 | 0 |  |  | 0 | 0
K2 | 5 |  |  | 0 | 0
K3 | 34 |  |  | 0 | 0
L | 0 |  |  | 0 | 0
L1 | 9 |  |  | 0 | 0
L2 | 7 |  |  | 0 | 0
M | 0 |  |  | 0 | 0
M1 | 23 |  |  | 0 | 0
N | 0 |  |  | 0 | 0
N1 | 0 |  |  | 0 | 0
N2 | 0 |  |  | 0 | 0
N3 | 0 |  |  | 0 | 0
O | 0 |  |  | 0 | 0
P | 0 |  |  | 0 | 0
P1 | 0 |  |  | 0 | 0
R | 0 |  |  | 0 | 0
S | 18 |  |  | 0 | 0
U | 0 |  |  | 0 | 0
U1 | 0 |  |  | 0 | 0
V | 0 |  |  | 0 | 0
W | 0 |  |  | 0 | 0
Draaideur spots | 34 |  |  | 0 | 0
Dalkia
A | 182 |  |  | 0 | 0
A1 | 39 |  |  | 0 | 0
B | 6 |  |  | 0 | 0
B4 | 17 |  |  | 0 | 0
D | 1 |  |  | 0 | 0
E | 24 |  |  | 0 | 0
F | 6 |  |  | 0 | 0
G | 6 |  |  | 0 | 0
H | 18 |  |  | 0 | 0
J | 5 |  |  | 0 | 0
K | 0 |  |  | 0 | 0
X | 10 |  |  | 0 | 0
Geen code | 34 |  |  | 0 | 0
Kropman
A1 | 54 |  |  | 0 | 0
A2 | 30 |  |  | 0 | 0
A3 | 25 |  |  | 0 | 0
A4 | 40 |  |  | 0 | 0
B | 42 |  |  | 0 | 0
B1 | 1 |  |  | 0 | 0
B2 | 8 |  |  | 0 | 0
E | 5 |  |  | 0 | 0
F | 2 |  |  | 0 | 0
F1 | 0 |  |  | 0 | 0
L | 0 |  |  | 0 | 0
S2 | 3 |  |  | 0 | 0
Bestaand NV:
Imtech
AA | 0 |  |  | 0 | 0
AB | 0 |  |  | 0 | 0
AC | 0 |  |  | 0 | 0
AD | 0 |  |  | 0 | 0
AE | 20 |  |  | 0 | 0
AF | 25 |  |  | 0 | 0
AG | 0 |  |  | 0 | 0
AH | 12 |  |  | 0 | 0
AJ | 0 |  |  | 0 | 0
AK | 0 |  |  | 0 | 0
AL | 0 |  |  | 0 | 0
AN | 6 |  |  | 0 | 0
AM | 0 |  |  | 0 | 0
NV1 | 5 |  |  | 0 | 0
XX | 0 |  |  | 0 | 0
Dalkia
NV | 45 |  |  | 0 | 0
NV (pictogram) | 34 |  |  | 0 | 0
Kropman
NV | 17 |  |  | 0 | 0
UIT | 3 |  |  | 0 | 0
NU | 4 |  |  | 0 | 0
NL-1 | 3 |  |  | 0 | 0
Aanvullend (rood):
Imtech
Downlighter | 11 |  |  | 0 | 0
vierkante inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Wand NV | 0 |  |  | 0 | 0
NV | 0 |  |  | 0 | 0
Nood Uit (pijl) | 22 |  |  | 0 | 0
Dalkia
Downlighter | 24 |  |  | 0 | 0
vierkante inbouw | 8 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Wand NV | 0 |  |  | 0 | 0
NV | 0 |  |  | 0 | 0
Nood Uit (pijl) | 8 |  |  | 0 | 0
Kropman
Downlighter | 10 |  |  | 0 | 0
vierkante inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 32 |  |  | 0 | 0
Wand NV (*1) | 0 |  |  | 0 | 0
NV (*1) | 0 |  |  | 0 | 0
Nood Uit (pijl) (*1) | 8 |  |  | 0 | 0
Totaal | 1451 |  |  |  | 0
Verklaring:
| = | Cellen zelf in te vullen
| = | Cellen worden automatisch ingevuld

## Raming
Projectnaam: |  | Inholland, locatie Haarlem
Kenmerk: |  | Raming E-installaties Haarlem
Datum: |  | ..-..-2024
01. | ARBEID EN MATERIAAL (ARMATUREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 1451 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 1451 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
02. | ARBEID EN MATERIAAL (SENSOREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
03. | ARBEID EN MATERIAAL (BEDIENPANELEN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 10 |  | 1000 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
04. | ARBEID EN MATERIAAL (OVERIGE INSTALLATIES)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Aarding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelwegen (kabelgoot, kabbelladder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdeelkasten (aanpassingen, uitbreidingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installaties (kabels, pijp, draad, snoer etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
05. | ARBEID EN MATERIAAL (BOUWKUNDIG)
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Bouwkundige voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plafond | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Schilderwerk | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwkundige herstelwerkzaamheden | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Afwerken sparingen (brandwerend / akoestisch / waterdicht) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
06. | OVERIGE KOSTEN
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Interim voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwplaats kosten (containers e.d.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hulp materialen (steigers, hoogwerkers etc.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Milieu afvoer kosten | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
07. | KOSTEN WERKVOORBEREIDING EN BEGELEIDING
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon |  |  |  | Totaal kosten
| Projectleider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Werkvoorbereider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk voorbereiding | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk revisie | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Calculator | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
TOTAAL 01 T/M 07
| Totaal (excl. BTW) | [6 empty] | 0
08. | TOESLAGEN (over 01 t/m 07)
| Onderdeel | % | [5 empty] | Totaal kosten
| Algemene bedrijfskosten | 0% | [5 empty] | 0
| Winst en risico | 0% | [5 empty] | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
| TOTALE AANNEEMSOM, HAARLEM | [6 empty] | 0
Opmerking:
- Genoemde bedragen zijn excl. BTW
- Indien bedragen voor derden worden ingevuld, dient hiervoor een compleet ingevulde open begroting en aanbieding (van derden) als bijlage toegevoegd te worden
Verklaring:
|  | = | = | Cel wordt ingevuld door de totalen uit tab blad "Uren en materiaal"
|  | = | = | Cellen worden automatisch ingevuld
|  | = | = | Cellen zelf in te vullen
|  | = | = | Cellen niks invullen