## Tellijst Nieuwbouw
Projectnaam: | Inholland, locatie Rotterdam, nieuwbouw
Kenmerk: | Tellijst armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Vermogen | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Totaal
| Lamp | kelder | bg | 1e v. | 2e v. | 3e v. | 4e v. | 5e v. | 6e v. | 7e v. | 8e v. | 9e v. | 10e v. | 11e v. | 12e v. | 13e v. | 14e v. | 15e v. | 16e v. | Totaal | vermogen (W)
Bestaande symbolen:
A | 32 |  | 16 | 3 | 13 | 12 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 12 | 41 | 13 | 9 | 9 | 7 |  | 259 | 8288
AN | 32 |  | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | 12 | 5 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 |  | 123 | 3936
B | 40 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | 2320
BN | 40 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 65 | 2600
C | 32 |  |  | 74 | 8 | [14 empty] | 82 | 2624
CN | 32 |  |  | 14 | 5 | [14 empty] | 19 | 608
C1 | 64 |  |  |  | 21 | [14 empty] | 21 | 1344
C1N | 64 |  |  |  | 4 | [14 empty] | 4 | 256
E1 | 49 |  |  |  | 20 |  | 45 | 55 | 55 | 55 | 49 | 55 | 51 | 70 | 20 | 20 | 20 | 71 |  | 586 | 28714
E1N | 49 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | 245
E2 | 49 | [5 empty] | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 | 55 | 46 | 10 | 13 | 10 | 9 |  | 357 | 17493
E2N | 49 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 49
E5 | 80 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 8 | 640
E6 | 80 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 8 | 640
E7 | 28 | [5 empty] | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 1 |  | 30 | 840
E8 | 28 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | 9 | 9 |  | 91 | 2548
E9 | 14 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 |  | 4 | 6 |  | 36 | 504
E10 | 14 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |  | 2 | 3 |  | 24 | 336
F | 50 | 6 | [17 empty] | 6 | 300
FN | 50 | 12 | [17 empty] | 12 | 600
F1 | 116 | 6 | 11 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 | 57 | 6612
F1N | 116 |  | 3 | [11 empty] | 12 |  |  |  | 10 | 25 | 2900
F2 | 58 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 22 | 1276
F2N | 58 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 10 | 580
F3 | 58 | 47 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 77 | 4466
F3N | 58 | 25 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 42 | 2436
G | 36 |  | 2 | 4 | 4 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 76 | 2736
H | 26 |  | 1 | 8 | 8 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 113 | 2938
J1 | 58 | 10 | [17 empty] | 10 | 580
J2 | 36 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 23 | 828
L | 18 |  | 8 | [16 empty] | 8 | 144
LN | 18 |  | 3 | [16 empty] | 3 | 54
M | 36 | 6 | [17 empty] | 6 | 216
MN | 36 | 4 | [17 empty] | 4 | 144
N | 35 |  |  |  |  | 41 | [13 empty] | 41 | 1435
O | 150 | 1 | [17 empty] | 1 | 150
OO | 150 | 2 | [17 empty] | 2 | 300
P | 22 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7 | 154
Q | 28 |  | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 3 |  |  | 2 | [8 empty] | 23 | 644
QN | 28 |  | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 28 | 784
R | 58 |  |  |  |  | 40 | [13 empty] | 40 | 2320
S | 64 | [18 empty] | 0 | 0
T | 84 |  |  | 14 | 32 | [14 empty] | 46 | 3864
TN | 84 |  |  | 7 | 9 | [14 empty] | 16 | 1344
U | 52 |  |  |  | 6 | [14 empty] | 6 | 312
V | 58 |  | 41 | [16 empty] | 41 | 2378
VN | 58 |  | 6 | [16 empty] | 6 | 348
Draaideur spots | 10 |  | 5 | [16 empty] | 5 | 50
Bestaand NV:
Nood | 11 | [18 empty] | 0 | 0
Nood uit | 11 | 4 | 14 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 127 | 1397
Aanvullend (rood): | [19 empty] | 0
Downlighter | 30 | [18 empty] | 0 | 0
vierkante inbouw | 30 | [18 empty] | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 30 | [18 empty] | 0 | 0
Wand NV (*1) | 30 |  | 1 | [16 empty] | 1 | 30
NV (*1) | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 77
Nood Uit (pijl) (*1) | 11 | [18 empty] | 0 | 0
Sub Totaal | [19 empty] | 2668 | 116382
Opmerking:
Let op, geintegreerde noodverlichting in de basis armaturen moeten in de nieuwe situatie omgezet worden naar stand alone noodverlichting
De telling van nieuwe noodverlichting is niet meegenomen in deze tellijst
Verklaring:
*1 = Daar waar we op tekening een symbool NV of rood pijltje hebben aangegeven is wel meegeteld in deze telling, dit was aanvullend t.o.v. de bestaande situatie

## Uren en materiaal
Projectnaam: | Inholland, locatie Rotterdam, nieuwbouw
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Totaal | Fabrikant | Armatuur code | Netto stuksprijs | Sub totaal materiaal
|  |  | nieuw | (excl. staart opslagen) | (€)
|  |  | (uit armatuurstaat) | (€)
Bestaande symbolen:
A | 259 |  |  | 0 | 0
AN | 123 |  |  | 0 | 0
B | 58 |  |  | 0 | 0
BN | 65 |  |  | 0 | 0
C | 82 |  |  | 0 | 0
CN | 19 |  |  | 0 | 0
C1 | 21 |  |  | 0 | 0
C1N | 4 |  |  | 0 | 0
E1 | 586 |  |  | 0 | 0
E1N | 5 |  |  | 0 | 0
E2 | 357 |  |  | 0 | 0
E2N | 1 |  |  | 0 | 0
E5 | 8 |  |  | 0 | 0
E6 | 8 |  |  | 0 | 0
E7 | 30 |  |  | 0 | 0
E8 | 91 |  |  | 0 | 0
E9 | 36 |  |  | 0 | 0
E10 | 24 |  |  | 0 | 0
F | 6 |  |  | 0 | 0
FN | 12 |  |  | 0 | 0
F1 | 57 |  |  | 0 | 0
F1N | 25 |  |  | 0 | 0
F2 | 22 |  |  | 0 | 0
F2N | 10 |  |  | 0 | 0
F3 | 77 |  |  | 0 | 0
F3N | 42 |  |  | 0 | 0
G | 76 |  |  | 0 | 0
H | 113 |  |  | 0 | 0
J1 | 10 |  |  | 0 | 0
J2 | 23 |  |  | 0 | 0
L | 8 |  |  | 0 | 0
LN | 3 |  |  | 0 | 0
M | 6 |  |  | 0 | 0
MN | 4 |  |  | 0 | 0
N | 41 |  |  | 0 | 0
O | 1 |  |  | 0 | 0
OO | 2 |  |  | 0 | 0
P | 7 |  |  | 0 | 0
Q | 23 |  |  | 0 | 0
QN | 28 |  |  | 0 | 0
R | 40 |  |  | 0 | 0
S | 0 |  |  | 0 | 0
T | 46 |  |  | 0 | 0
TN | 16 |  |  | 0 | 0
U | 6 |  |  | 0 | 0
V | 41 |  |  | 0 | 0
VN | 6 |  |  | 0 | 0
Draaideur spots | 5 |  |  | 0 | 0
Bestaand NV:
Nood | 0 |  |  | 0 | 0
Nood uit | 127 |  |  | 0 | 0
Aanvullend (rood):
Downlighter | 0 |  |  | 0 | 0
vierkante inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Wand NV (*1) | 1 |  |  | 0 | 0
NV (*1) | 7 |  |  | 0 | 0
Nood Uit (pijl) (*1) | 0 |  |  | 0 | 0
Totaal | 2668 |  |  |  | 0
Verklaring:
| = | Cellen zelf in te vullen
| = | Cellen worden automatisch ingevuld

## Raming
Projectnaam: |  | Inholland, locatie Rotterdam, nieuwbouw
Kenmerk: |  | Raming E-installaties
Datum: |  | ..-..-2024
01. | ARBEID EN MATERIAAL (ARMATUREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 2668 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 2668 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
02. | ARBEID EN MATERIAAL (SENSOREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
03. | ARBEID EN MATERIAAL (BEDIENPANELEN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 10 |  | 1000 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
04. | ARBEID EN MATERIAAL (OVERIGE INSTALLATIES)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Aarding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelwegen (kabelgoot, kabbelladder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdeelkasten (aanpassingen, uitbreidingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installaties (kabels, pijp, draad, snoer etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
05. | ARBEID EN MATERIAAL (BOUWKUNDIG)
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Bouwkundige voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plafond | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Schilderwerk | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwkundige herstelwerkzaamheden | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Afwerken sparingen (brandwerend / akoestisch / waterdicht) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
06. | OVERIGE KOSTEN
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Interim voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwplaats kosten (containers e.d.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hulp materialen (steigers, hoogwerkers etc.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Milieu afvoer kosten | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
07. | KOSTEN WERKVOORBEREIDING EN BEGELEIDING
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon |  |  |  | Totaal kosten
| Projectleider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Werkvoorbereider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk voorbereiding | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk revisie | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Calculator | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
TOTAAL 01 T/M 07
| Totaal (excl. BTW) | [6 empty] | 0
08. | TOESLAGEN (over 01 t/m 07)
| Onderdeel | % | [5 empty] | Totaal kosten
| Algemene bedrijfskosten | 0% | [5 empty] | 0
| Winst en risico | 0% | [5 empty] | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
| TOTALE AANNEEMSOM, ROTTERDAM NIEUWBOUW | [6 empty] | 0
Opmerking:
- Genoemde bedragen zijn excl. BTW
- Indien bedragen voor derden worden ingevuld, dient hiervoor een compleet ingevulde open begroting en aanbieding (van derden) als bijlage toegevoegd te worden
Verklaring:
|  | = | = | Cel wordt ingevuld door de totalen uit tab blad "Uren en materiaal"
|  | = | = | Cellen worden automatisch ingevuld
|  | = | = | Cellen zelf in te vullen
|  | = | = | Cellen niks invullen