## Tellijst Oudbouw
Projectnaam: | Inholland, locatie Rotterdam, oudbouw
Project nummer: | ............
Kenmerk: | Tellijst armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Vermogen | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Totaal
| Lamp | kelder | bg | Keuken | 1e v. | 2e v. | Toneel auditorium | Auditorium | 3e v. | 4e v. | 5e v. | 6e v. | 7e v. | 8e v. | Totaal | vermogen (W)
|  |  |  | 1e v. |  |  | 2e v. | 2e v.
Bestaande symbolen:
AA | 58 | 9 | [12 empty] | 9 | 522
AA-N | 58 | 2 | [12 empty] | 2 | 116
A | 58 |  | 82 |  | 6 | 93 |  |  | 17 | 10 | 10 | 11 | 10 | 22 | 261 | 15138
A-2 | 116 |  | 2 | [11 empty] | 2 | 232
A-N | 58 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 8 | 464
AR | 58 |  | 30 | [5 empty] | 116 | 112 | 116 | 112 | 112 | 64 | 662 | 38396
AM | 58 |  | 17 | [5 empty] | 45 | 40 | 39 | 41 | 39 | 18 | 239 | 13862
AS | 58 |  | 17 | [5 empty] | 74 | 43 | 42 | 42 | 42 | 21 | 281 | 16298
B | 36 | [7 empty] | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 24 | 864
BR | 36 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 864
BM | 36 | [7 empty] | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 29 | 1044
BS | 36 | [7 empty] | 25 | 5 | 6 | 4 | 6 |  | 46 | 1656
C | 36 |  | 7 |  | 11 | 9 |  |  | 3 | 17 | 3 | 15 | 3 | 3 | 71 | 2556
C-N | 36 |  | 2 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 468
D | 36 | 1 | 4 |  |  |  | 9 |  | 27 | 26 | 27 | 27 |  | 7 | 128 | 4608
D-N | 36 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 2 | 35 | 1260
D" | 58 |  | 2 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 22 | 1276
DN" | 36 |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | 144
E | 36 |  | 5 | [11 empty] | 5 | 180
E-N | 36 |  | 2 | [11 empty] | 2 | 72
F | 18 | 14 | 23 |  | 28 | 28 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 213 | 3834
G | 13 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9 | 117
GG | 13 | 5 | [12 empty] | 5 | 65
GGN | 13 | [13 empty] | 0 | 0
I | 18 |  | 18 | [11 empty] | 18 | 324
H | 58 | 43 | 10 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 97 | 5626
HN | 58 | 22 | 1 | [11 empty] | 23 | 1334
N | 25 | 1 | [12 empty] | 1 | 25
NN | 58 | [13 empty] | 0 | 0
O | 58 | [13 empty] | 0 | 0
OO | 58 | [13 empty] | 0 | 0
P | 36 | 5 | [12 empty] | 5 | 180
Q | 1000 | [12 empty] | 6 | 6 | 6000
Q-N | 1000 | [12 empty] | 2 | 2 | 2000
R | 36 | 3 | 4 |  | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 1872
RN | 36 | 3 | 5 |  | 3 | 5 |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 1224
T | 58 |  | 15 | [11 empty] | 15 | 870
U | 78 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | 1092
U* | 78 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 19 | 1482
UA | 78 | [13 empty] | 0 | 0
U-N | 78 | [13 empty] | 0 | 0
X | 56 |  | 22 | 15 | 36 | 103 | [8 empty] | 176 | 9856
X1 | 56 |  | 2 | 15 | [10 empty] | 17 | 952
X-N | 56 |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [8 empty] | 14 | 784
V | 58 | [13 empty] | 0 | 0
VN | 58 | [13 empty] | 0 | 0
Y | 18 |  | 1 | 57 | 10 | 14 | [8 empty] | 82 | 1476
Y-N | 18 |  | 1 | 6 | 1 | 2 | [8 empty] | 10 | 180
YY | 36 | 27 | [12 empty] | 27 | 972
YY-N | 36 | 22 | [12 empty] | 22 | 792
Z | 72 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 | 720
ZA | 25 |  | 5 | [11 empty] | 5 | 125
ZB | 25 |  | 4 | [11 empty] | 4 | 100
ZC | 25 |  | 2 | [11 empty] | 2 | 50
ZD | 25 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 25
ZE | 25 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | 75
*ZZ1* | 50 |  | 24 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 26 | 1300
*9 (Silvania 300W) | 300 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 600
*10 (plafond straler) | 100 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 200
*11 (Turcio Soffito | 36 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 216
Draaideur spots | 10 |  | 5 | [11 empty] | 5 | 50
Bestaand NV:
J | 8 |  | 22 | [11 empty] | 22 | 176
JN | 8 | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | 9 | 72
K | 8 | [13 empty] | 0 | 0
KK | 8 | [13 empty] | 0 | 0
L | 8 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 24
LL | 8 | [13 empty] | 0 | 0
L1 | 8 | [13 empty] | 0 | 0
L2 | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Nood | 8 | [13 empty] | 0 | 0
Nood uit | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 9 |  | 3 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 116 | 928
Aanvullend (rood):
Downlighter | 25 | [13 empty] | 0 | 0
vierkante inbouw | 30 | [13 empty] | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 30 | [13 empty] | 0 | 0
Wand NV (*1) | 20 |  | 6 | [11 empty] | 6 | 120
NV (*1) | 15 | 3 | 2 |  | 5 | 4 |  |  | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 1 | 28 | 420
Nood Uit (pijl) (*1) | 15 | [13 empty] | 0 | 0
Sub Totaal | [14 empty] | 2978 | 146278
Opmerking:
Let op, geintegreerde noodverlichting in de basis armaturen moeten in de nieuwe situatie omgezet worden naar stand alone noodverlichting
De telling van nieuwe noodverlichting is niet meegenomen in deze tellijst
Verklaring:
*1 = Daar waar we op tekening een symbool NV of rood pijltje hebben aangegeven is wel meegeteld in deze telling, dit was aanvullend t.o.v. de bestaande situatie

## Uren en materiaal
Projectnaam: | Inholland, locatie Rotterdam, oudbouw
Kenmerk: | Uren en materialen armaturen
Datum: | ..-..-2024
Code | Totaal | Fabrikant | Armatuur code | Netto stuksprijs | Sub totaal materiaal
|  |  | nieuw | (excl. staart opslagen) | (€)
|  |  | (uit armatuurstaat) | (€)
Bestaande symbolen:
AA | 9 |  |  | 0 | 0
AA-N | 2 |  |  | 0 | 0
A | 261 |  |  | 0 | 0
A-2 | 2 |  |  | 0 | 0
A-N | 8 |  |  | 0 | 0
AR | 662 |  |  | 0 | 0
AM | 239 |  |  | 0 | 0
AS | 281 |  |  | 0 | 0
B | 24 |  |  | 0 | 0
BR | 24 |  |  | 0 | 0
BM | 29 |  |  | 0 | 0
BS | 46 |  |  | 0 | 0
C | 71 |  |  | 0 | 0
C-N | 13 |  |  | 0 | 0
D | 128 |  |  | 0 | 0
D-N | 35 |  |  | 0 | 0
D" | 22 |  |  | 0 | 0
DN" | 4 |  |  | 0 | 0
E | 5 |  |  | 0 | 0
E-N | 2 |  |  | 0 | 0
F | 213 |  |  | 0 | 0
G | 9 |  |  | 0 | 0
GG | 5 |  |  | 0 | 0
GGN | 0 |  |  | 0 | 0
I | 18 |  |  | 0 | 0
H | 97 |  |  | 0 | 0
HN | 23 |  |  | 0 | 0
N | 1 |  |  | 0 | 0
NN | 0 |  |  | 0 | 0
O | 0 |  |  | 0 | 0
OO | 0 |  |  | 0 | 0
P | 5 |  |  | 0 | 0
Q | 6 |  |  | 0 | 0
Q-N | 2 |  |  | 0 | 0
R | 52 |  |  | 0 | 0
RN | 34 |  |  | 0 | 0
T | 15 |  |  | 0 | 0
U | 14 |  |  | 0 | 0
U* | 19 |  |  | 0 | 0
UA | 0 |  |  | 0 | 0
U-N | 0 |  |  | 0 | 0
X | 176 |  |  | 0 | 0
X1 | 17 |  |  | 0 | 0
X-N | 14 |  |  | 0 | 0
V | 0 |  |  | 0 | 0
VN | 0 |  |  | 0 | 0
Y | 82 |  |  | 0 | 0
Y-N | 10 |  |  | 0 | 0
YY | 27 |  |  | 0 | 0
YY-N | 22 |  |  | 0 | 0
Z | 10 |  |  | 0 | 0
ZA | 5 |  |  | 0 | 0
ZB | 4 |  |  | 0 | 0
ZC | 2 |  |  | 0 | 0
ZD | 1 |  |  | 0 | 0
ZE | 3 |  |  | 0 | 0
*ZZ1* | 26 |  |  | 0 | 0
*9 (Silvania 300W) | 2 |  |  | 0 | 0
*10 (plafond straler) | 2 |  |  | 0 | 0
*11 (Turcio Soffito | 6 |  |  | 0 | 0
Draaideur spots | 5 |  |  | 0 | 0
Bestaand NV:
J | 22 |  |  | 0 | 0
JN | 9 |  |  | 0 | 0
K | 0 |  |  | 0 | 0
KK | 0 |  |  | 0 | 0
L | 3 |  |  | 0 | 0
LL | 0 |  |  | 0 | 0
L1 | 0 |  |  | 0 | 0
L2 | 0 |  |  | 0 | 0
Nood | 0 |  |  | 0 | 0
Nood uit | 116 |  |  | 0 | 0
Aanvullend (rood):
Downlighter | 0 |  |  | 0 | 0
vierkante inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Rechthoekige inbouw | 0 |  |  | 0 | 0
Wand NV (*1) | 6 |  |  | 0 | 0
NV (*1) | 28 |  |  | 0 | 0
Nood Uit (pijl) (*1) | 0 |  |  | 0 | 0
Totaal | 2978 |  |  |  | 0
Verklaring:
| = | Cellen zelf in te vullen
| = | Cellen worden automatisch ingevuld

## Raming
Projectnaam: |  | Inholland, locatie Rotterdam, oudbouw
Kenmerk: |  | Raming E-installaties
Datum: |  | ..-..-2024
01. | ARBEID EN MATERIAAL (ARMATUREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 2978 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 2978 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
02. | ARBEID EN MATERIAAL (SENSOREN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
03. | ARBEID EN MATERIAAL (BEDIENPANELEN)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Arbeid demontage bestaand | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeid montage nieuw | 0 | 0 | 0 | 0
| Uitvoerder | 10 |  | 1000 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Materiaal | [5 empty] | 0
| Overige kosten leverancier materiaal | [5 empty] | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
04. | ARBEID EN MATERIAAL (OVERIGE INSTALLATIES)
| Onderdeel | Aantal | Arbeid eenheid | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Aarding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelwegen (kabelgoot, kabbelladder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verdeelkasten (aanpassingen, uitbreidingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installaties (kabels, pijp, draad, snoer etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
05. | ARBEID EN MATERIAAL (BOUWKUNDIG)
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Bouwkundige voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plafond | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Schilderwerk | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwkundige herstelwerkzaamheden | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Afwerken sparingen (brandwerend / akoestisch / waterdicht) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
06. | OVERIGE KOSTEN
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon | Sub totaal uren | Sub totaal onderaannemer | Sub totaal materiaal | Totaal kosten
| Interim voorzieningen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bouwplaats kosten (containers e.d.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Hulp materialen (steigers, hoogwerkers etc.) | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Milieu afvoer kosten | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ….................. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Onderaannemer / inhuren derden |  |  |  |  | 0
| Monteur | 0 |  | 0 | 0
| Uitvoerder | 0 |  | 0 | 0
| Service monteur | 0 |  | 0 | 0
| Specialist | 0 |  | 0 | 0
| Sub totaal |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Toeslag onderaanneming (%) | 0% |  |  |  | 0
| Toeslag materiaal (%) | 0% |  |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
07. | KOSTEN WERKVOORBEREIDING EN BEGELEIDING
| Onderdeel | Aantal |  | Uurloon |  |  |  | Totaal kosten
| Projectleider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Werkvoorbereider | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk voorbereiding | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Tekenwerk revisie | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Calculator | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ….................. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
TOTAAL 01 T/M 07
| Totaal (excl. BTW) | [6 empty] | 0
08. | TOESLAGEN (over 01 t/m 07)
| Onderdeel | % | [5 empty] | Totaal kosten
| Algemene bedrijfskosten | 0% | [5 empty] | 0
| Winst en risico | 0% | [5 empty] | 0
| Totaal | [6 empty] | 0
| TOTALE AANNEEMSOM, ROTTERDAM OUDBOUW | [6 empty] | 0
Opmerking:
- Genoemde bedragen zijn excl. BTW
- Indien bedragen voor derden worden ingevuld, dient hiervoor een compleet ingevulde open begroting en aanbieding (van derden) als bijlage toegevoegd te worden
Verklaring:
|  | = | = | Cel wordt ingevuld door de totalen uit tab blad "Uren en materiaal"
|  | = | = | Cellen worden automatisch ingevuld
|  | = | = | Cellen zelf in te vullen
|  | = | = | Cellen niks invullen