## Totaal
| school vleugel | Begane grond | 1ste etage | totaal onderwijs
| gemeenschappelijk | 318 | 770 | 1088 | m2
| De Vlinder | 0 | 556 | 556 | m2
| het Kompas | 321 | 476 | 797 | m2
| Sebastiaan | 349 | 508 | 857 | m2
|  | 988 | 2310 | 3298 | m2
totaal brutovloeroppervlakte begane grond |  |  | 3900 | m2
totaal brutovloeroppervlakte 1ste verdieping |  |  | 3116 | m2
|  |  | 7016 | m2

## Gemeenschappelijk BG
Gemeenschappelijk BG
ruimtenummer | omschrijving | oppervlakte
0.35 | Entree middenbouw Kompas | 29
0.118 | Berging scholen | 24
0.50 | Entree onderbouw | 18
0.21 | Berging speellokaal | 6
0.20 | Speellokaal 02 | 80
0.19 | Speellokaal 01 | 80
0.22 | berging speelhok | 9
0.28b | Entree onderbouw Pestalozzi | 30
0.29 | Entree bovenbouw Pestalozzi | 19
0.36 | Entree bovenbouwKompas | 23
|  | 318 | m2

## Sebastiaan BG
Sebastiaan BG
ruimtenummer | omschrijving | oppervlakte
0.54 | gangzone | 33
0.51 | Lokaal Sebastiaan 01 | 61
0.55 | toiletten | 7
0.56 | bergkast | 2
0.57 | bergkast | 2
0.53 | V.w. ruimte | 12
0.52 | Lokaal Sebastiaan 02 | 61
0.128 | Berging scholen | 8
0.127 | Berging scholen | 4
0.28 | gang onderbouw Pestalozzi | 22
0.33 | toiletten | 7
0.31 | Lokaal Pestalozzi 02 | 59
0.30 | Lokaal Pestalozzi 01 | 58
0.32 | V.w. ruimte | 13
|  | 349 | m2

## Kompas BG
Het Kompas BG
ruimtenummer | omschrijving | oppervlakte
0.37 | Lokaal Kompas 02 | 60
0.43 | Gangzone | 33
0.39 | Lokaal Kompas 04 | 61
0.41 | V.w. ruimte | 12
0.46 | Bergkast | 2
0.47 | Bergkast | 2
0.44 | toiletten | 7
0.38 | Lokaal Kopas 01 | 61
0.45 | toiletten | 7
0.48 | bergkast | 2
0.49 | bergkast | 2
0.42 | V.w. ruimte | 12
0.40 | Lokaal Kompas 03 | 60
|  | 321 | m2

## Gemeenschappelijk 1ste
Gemeenschappelijk 1st
ruimtenummer | omschrijving | oppervlakte
1.36 | trappenhuis bovenbouw | 9
1.35 | trappenhuis bovenbouw | 21
1.38 | gangzone | 42
1.37 | gangzone | 36
1.39 | gangzone | 33
1.63 | gangzone | 69
1.62 | gangzone | 63
1.10 | handvaardigheid | 83
1.12 | berging handvaardigheid | 36
1.09 | gemeenschapsruimte | 131
1.20 | gangzone | 86
1.21 | gangzone | 93
1.19 | trappenhuis bovenbouw | 12
1.75 | keuken | 22
1.17 | berging | 7
1.15e | poetskast | 3
1.31 | directie Pestalozzi | 21
1.15 | kast | 3
|  | 770 | m2

## Vlinder 1ste
De Vlinder 1ste
Ruimtenummer | omschrijving | oppervlakte
1.13 | repro | 5
1.14 | teamkamer | 30
1.15 | personeellandschap | 90
1.15a | toilet | 5
1.15b | toilet | 5
1.16 | pantry | 7
1.22 | lokaal pestalozzi 06 | 58
1.23 | lokaal pestalozzi 05 | 58
1.24 | lokaal pestalozzi 04 | 58
1.25 | lokaal pestalozzi 03 | 62
1.26 | V.w. ruimte | 12
1.27 | V.w. ruimte | 12
1.28 | spreekkamer | 12
1.29 | IB ruimte | 12
1.30 | wissellokaal | 25
1.32 | toiletten | 7
1.33 | toiletten | 7
1.34 | berging leermiddelen | 20
1.74 | BSO groepsruimte | 67
1.76 | BSO berging | 4
|  | 556 | m2

## Sebastiaan 1ste
Sebastiaan 1ste
Ruimte nummer | omschrijving | oppervlakte
1.45 | Lokaal kompas 07 | 59
1.46 | Lokaal kompas 06 | 58
1.59 | toiletten | 7
1.51 | V.w. ruimte | 12
1.60 | toiletten | 7
1.52 | V.w. ruimte | 12
1.48 | Lokaal Kompas 08 | 58
1.64 | Lokaal Sebastiaan 05 | 60
1.65 | Lokaal Sebastiaan 04 | 55
1.72 | toiletten | 7
1.67 | V.w. ruimte | 12
1.66 | Lokaal Sebastiaan 03 | 55
1.69 | IB ruimte | 11
1.68 | Spreekkamer | 11
1.73 | Berging leermiddelen | 17
1.15c | toiletten | 7
1.15f | MIVA | 10
1.70 | wissellokaal | 31
1.71 | Directie Sebastiaan | 19
|  | 508 | m2

## Het Kompas 1ste
Het Kompas 1ste
ruimtenummer | omschrijving | oppervlakte
1.40 | lokaal kompas 11 | 58
1.49 | V.w ruimte | 12
1.57 | toiletten | 7
1.41 | lokaal kompas 10 | 58
1.43 | lokaal kompas 12 | 57
1.58 | toiletten | 7
1.50 | V.w ruimte | 12
1.42 | lokaal kompas 13 | 58
1.55 | wissellokaal | 27
1.61 | Berging leermiddelen | 23
1.54 | IB-ruimte | 13
1.44 | Lokaal kompas 05 | 55
1.53 | spreekkamer | 13
1.56 | directie kompas | 18
1.47 | lokaal kompas 09 | 58
|  | 476 | m2

## ruimtestaat schoonmaak
Klant | Dok Zuid | Kontaktpers.
Straat | 1e Wormenseweg 460 | Tel.nummer:
Plaats | 7333 GZ APELDOORN | verd.
Soort gebouw |  | Aantal weken
Huidige bedrijf |  | Eindbeurten vloer
Ruimtenr | Ruimteomschrijving | Vloersoort | M² | Frequentie | Bijzonderheden | Afdeling | Etage | Aantal weken per jaar
12 | Ontmoetingsplein | Artoleum Hardsteen type NTB | 24,61 m² | 255 |  | ACCRES | BG | 51
13 | Miva | Surestep | 4,76 m² | 255 |  | ACCRES | BG | 51
14 | Toilet heren | Surestep | 6,85 m² | 255 |  | ACCRES | BG | 51
15 | Toilet dames | Surestep | 6,85 m² | 255 |  | ACCRES | BG | 51
126 | Berging | Artoleum | 29,53 m² | 12 |  | ACCRES | BG | 51
129 | Container berging | Artoleum | 11,15 m² | 12 |  | ACCRES | BG | 51
146 | beheerder | Artoleum | 10,07 m² | 153 |  | ACCRES | BG | 51
114 | Bibliotheek-uitleen | Artoleum Hardsteen type NTB | 212,40 m² | 255 |  | CODA | BG | 51
115 | Bibliotheek-uitleen | Artoleum Houten vloerafwerking type NTB | 233,66 m² | 255 |  | CODA | BG | 51
116 | Magazijn bib | Artoleum | 18,01 m² | 12 |  | CODA | BG | 51
158 | ICT-multimedia | Artoleum | 76,10 m² | 255 |  | CODA | 1e | 51
4 | Hoofdentree 01 | Coral Brush Ravenzwart | 0,00 m² | 255 |  | De Goede Woning | BG | 51
149 | Trappenhuis | Artoleum | 0,00 m² | 153 |  | De Goede Woning | 1e | 51
1 | Trappenhuis | Artoleum | 11,49 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | K | 51
5 | Hoofdentree 02 | Coral Brush Ravenzwart | 52,34 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
6 | berging/werkkast | Surestep | 9,34 m² | 12 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
7 | Ontvangstruimte + balie | Artoleum Hardsteen type NTB | 44,84 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
9 | Ontmoetingsplein | Artoleum Hardsteen type NTB | 134,08 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
10 | Entree binnenstraat | Artoleum Hardsteen type NTB | 73,40 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
11 | Ontmoetingsplein | Artoleum Hardsteen type NTB | 35,54 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
16 | Toilet heren | Surestep | 4,55 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
17 | Toilet dames | Surestep | 4,55 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
21 | Trappenhuis | Artoleum | 33,89 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
22 | Trappenhuis | Artoleum | 21,87 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
23 | Trappenhuis | Artoleum | 23,79 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
24 | Trappenhuis | Artoleum | 13,97 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
117 | Bar / cafe | Artoleum Houten vloerafwerking type NTB | 55,81 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
118 | Bar / cafe | Artoleum Hardsteen type NTB | 71,54 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
119 | Bar / cafe | Artoleum Houten vloerafwerking type NTB | 37,41 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
130 | trap cv | Artoleum | 6,85 m² | 12 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
136 | atrium | natuursteen | 460,74 m² | 51 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
141 | gang | Artoleum | 17,87 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
142 | gangzone | Artoleum | 39,31 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
147 | spreekkamer | Artoleum | 8,83 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | BG | 51
148 | Trappenhuis | Artoleum | 23,50 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | 1e | 51
150 | Trappenhuis | Artoleum | 11,38 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | 1e | 51
151 | Trappenhuis | Artoleum | 3,61 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | 1e | 51
169 | Berging | Artoleum | 7,28 m² | 12 |  | Gemeenschappelijk | 1e | 51
238 | Inst. ACCRES / woningen | Artoleum | 52,66 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | 1e | 51
239 | verkeersruimte | Artoleum | 3,92 m² | 255 |  | Gemeenschappelijk | 1e | 51
242 | Trappenhuis | Artoleum | 19,39 m² | 153 |  | Gemeenschappelijk | 2e | 51
48 | Lokaal Kompas 02 | PVC | 59,93 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
49 | Lokaal Kompas 01 | PVC | 60,81 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
50 | Lokaal Kompas 04 | PVC | 60,81 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
51 | Lokaal Kompas 03 | PVC | 60,03 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
52 | V.w.ruimte | PVC | 11,79 m² | 12 |  | Kompas | BG | 44
53 | V.w.ruimte | PVC | 11,79 m² | 12 |  | Kompas | BG | 44
54 | Gangzone | PVC | 33,49 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
55 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
56 | Toiletten | Surestep | 6,78 m² | 220 |  | Kompas | BG | 44
57 | Bergkast | Artoleum | 1,62 m² | 12 |  | Kompas | BG | 44
58 | Bergkast | Artoleum | 1,62 m² | 12 |  | Kompas | BG | 44
59 | Bergkast | Artoleum | 1,62 m² | 12 |  | Kompas | BG | 44
60 | Bergkast | Artoleum | 1,62 m² | 12 |  | Kompas | BG | 44
191 | Lokaal Kompas 11 | Artoleum | 57,67 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
192 | Lokaal Kompas 10 | Artoleum | 58,13 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
193 | Lokaal Kompas 13 | Artoleum | 58,13 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
194 | Lokaal Kompas 12 | Artoleum | 56,76 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
195 | Lokaal Kompas 05 | Artoleum | 54,60 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
196 | Lokaal Kompas 07 | PVC | 58,87 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
197 | Lokaal Kompas 06 | PVC | 57,72 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
198 | Lokaal Kompas 09 | PVC | 57,51 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
199 | Lokaal Kompas 08 | PVC | 58,42 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
200 | V.w.ruimte | Artoleum | 11,72 m² | 12 |  | Kompas | 1e | 44
201 | V.w.ruimte | Artoleum | 11,72 m² | 12 |  | Kompas | 1e | 44
202 | V.w.ruimte | PVC | 11,64 m² | 12 |  | Kompas | 1e | 44
203 | V.w.ruimte | PVC | 11,72 m² | 12 |  | Kompas | 1e | 44
204 | Spreekkamer | Artoleum | 12,51 m² | 132 |  | Kompas | 1e | 44
205 | IB-ruimte | Artoleum | 13,14 m² | 132 |  | Kompas | 1e | 44
206 | Wissellokaal | PVC | 26,73 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
207 | Directie Kompas | PVC | 18,39 m² | 132 |  | Kompas | 1e | 44
208 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
209 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
210 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
211 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
212 | Berging leermiddelen | Artoleum | 23,01 m² | 12 |  | Kompas | 1e | 44
221 | Wissellokaal | Artoleum | 31,28 m² | 220 |  | Kompas | 1e | 44
42 | LokaalPestalozzi 01 | PVC | 58,14 m² | 220 |  | Reiziger | BG | 44
43 | LokaalPestalozzi 02 | PVC | 59,02 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | BG | 44
44 | V.w.ruimte | PVC | 12,57 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | BG | 44
45 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | BG | 44
144 | Berging scholen | Artoleum | 4,05 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | BG | 44
145 | Berging scholen | Artoleum | 8,25 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | BG | 44
173 | Lokaal Pestalozzi 06 | Artoleum | 58,13 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
174 | Lokaal Pestalozzi 05 | Artoleum | 58,13 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
175 | Lokaal Pestalozzi 04 | Artoleum | 58,13 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
176 | Lokaal Pestalozzi 03 | Artoleum | 61,97 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
177 | V.w.ruimte | Artoleum | 11,72 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
178 | V.w.ruimte | Artoleum | 11,72 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
179 | Spreekkamer | Artoleum | 11,96 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
180 | IB ruimte | Artoleum | 11,96 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
181 | Wissellokaal | Artoleum | 24,93 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
182 | Directie Pestalozzi | PVC | 21,46 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
183 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
184 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
185 | Berging leermiddelen | Artoleum | 20,30 m² | 0 | n.i.o. | Reiziger | 1e | 44
29 | Speellokaal 01 | Sportvloer Descol Pulastic 7+2 | 80,29 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
30 | Speellokaal 02 | Sportvloer Descol Pulastic 7+2 | 80,26 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
31 | Berging speellok. | Artoleum | 5,85 m² | 12 |  | Scholen algemeen | BG | 44
32 | Berging speellok. | Artoleum | 8,71 m² | 12 |  | Scholen algemeen | BG | 44
38 | Gang onderbouw Pestalozzi | PVC | 21,84 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
40 | Entree onderbouw Pestalozzi | PVC | 29,63 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
41 | Entree bovenbouw Pest. | Artoleum | 19,09 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
46 | Entree middenbouw Kompas | Coral Brush Ravenzwart/pvc | 29,10 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
47 | Entree bovenbouw kompas | Coral Brush Ravenzwart | 23,40 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
61 | Entree Onderbouw | PVC | 17,66 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
62 | Pers. toilet | PVC | 1,75 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
66 | Gangzone | Artoleum | 33,44 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
134 | B.berging scholen | Artoleum | 23,83 m² | 12 |  | Scholen algemeen | BG | 44
135 | Buitentoilet | tegels | 1,28 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
156 | Gemeenschapsruimte | PVC | 131,05 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
157 | Handvaardigheid | PVC | 83,30 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
159 | Berging hv | Artoleum | 36,19 m² | 12 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
160 | Teamkamer | Artoleum | 29,60 m² | 132 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
161 | Personeelslandschap + Repro | Artoleum | 90,31 m² | 132 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
162 | Toilet | Surestep | 4,55 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
163 | Toilet | Surestep | 4,55 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
164 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
167 | MIVA-toilet | Surestep | 9,69 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
168 | Pantry | Artoleum | 7,43 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
170 | Trappenhuis bovenbouw Pest. | Artoleum | 12,25 m² | 132 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
171 | Gangzone | Artoleum | 86,32 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
172 | Gangzone | Artoleum | 92,83 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
186 | Trappenhuis bovenbouw | Artoleum | 20,63 m² | 132 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
187 | Trappenhuis bovenbouw | Artoleum | 8,58 m² | 132 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
188 | Gangzone | Artoleum | 36,48 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
189 | Gangzone | Artoleum | 41,79 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
190 | Gangzone | Artoleum | 33,02 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
213 | Gangzone | PVC | 63,19 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
214 | Gangzone | PVC | 69,02 m² | 220 |  | Scholen algemeen | 1e | 44
37 | Garderobe | PVC | 3,35 m² | 220 |  | Scholen algemeen | BG | 44
63 | Lokaal Sebastiaan 01 | PVC | 61,49 m² | 220 |  | Sebastiaan | BG | 44
64 | Lokaal Sebastiaan 02 | PVC | 60,81 m² | 220 |  | Sebastiaan | BG | 44
65 | V.w.ruimte | PVC | 11,79 m² | 12 |  | Sebastiaan | BG | 44
67 | Toiletten | Surestep | 6,85 m² | 220 |  | Sebastiaan | BG | 44
68 | Bergkast | Artoleum | 1,62 m² | 12 |  | Sebastiaan | BG | 44
69 | Bergkast | Artoleum | 1,62 m² | 12 |  | Sebastiaan | BG | 44
215 | Lokaal Sebastiaan 05 | PVC | 60,03 m² | 220 |  | Sebastiaan | 1e | 44
216 | Lokaal Sebastiaan 04 | PVC | 55,15 m² | 220 |  | Sebastiaan | 1e | 44
217 | Lokaal Sebastiaan 03 | PVC | 55,15 m² | 220 |  | Sebastiaan | 1e | 44
218 | V.w.ruimte | PVC | 12,02 m² | 12 |  | Sebastiaan | 1e | 44
219 | Spreekkamer | Artoleum | 11,42 m² | 132 |  | Sebastiaan | 1e | 44
220 | IB ruimte | Artoleum | 11,42 m² | 132 |  | Sebastiaan | 1e | 44
222 | Directie Sebastiaan | PVC | 19,20 m² | 132 |  | Sebastiaan | 1e | 44
223 | Toiletten | Surestep | 7,12 m² | 220 |  | Sebastiaan | 1e | 44
224 | Berging leermiddelen | Artoleum | 17,15 m² | 12 |  | Sebastiaan | 1e | 44
5106,51 m²