## INLEIDING
Eigenaar | De Connectie, mede namens de deelnemende organisaties
Onderwerp | G3DC ICT Aansluitvoorwaarden
Versie | 2024.1 (versie 1.0)
Datum | 5 januari 2024
opdrachtnemer | < typ hier uw bedrijfsnaam >
Vertegenwoordiger | < typ hier uw naam / functie >
Datum | < typ hier uw inschrijfdatum >
Inkoopdossier | 4087556
Systeem | Netwerk
INLEIDING t.b.v. de inschrijver / opdrachtnemer
De ICT aansluitvoorwaarden zijn algemeen geldend voor alle soorten aanbestedingen en inkopen van ICT middelen.
Het belang hiervan is dat systemen (hard- en software) die voldoen aan de eisen conform standaard methoden en
werkwijzen eenvoudiger gekoppeld, in productie en in beheer genomen kunnen worden.
Het niet kunnen of willen voldoen aan de eisen uit de aansluitvoorwaarden leidt derhalve tot complexiteit,
knelpunten en mogelijk zelfs conflicten tussen de opdrachtgever en de inschrijver/opdrachtnemer.
De eisen zijn verdeeld over 8 tabbladen, startend met Algemeen en eindigend met Project.
Alle tabbladen dienen door de aanbieder/opdrachtnemer gecheckt te worden.
Mocht uw bedrijf de aanbesteding winnen: op de tabbladen is aangegeven bij welke eisen informatie aangeleverd
moet worden t.b.v. het verificatiegesprek. Deze informatie hoeft dus niet al bij de inschrijving ingediend te worden.
BEGRIPPEN
Opdrachtnemer: ten tijde van de aanbesteding is dat de inschrijver, na gunning en contractering bent u opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de aanbestende dienst.

## Algemeen
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
| INLEIDING | De aansluitvoorwaarden worden officieel vastgesteld door de afdelingsmanager ICT van De Connectie. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden vindt plaats zodra technische of andere ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. In dat geval zal hiertoe aan de afdelingsmanager ICT een voorstel vanuit Architectuur worden gedaan.
| INLEIDING | De afdeling ICT levert middelen en diensten ten behoeve van uitvoeringstaken van De Connectie en de aangesloten gemeenten en externe partijen. Om de kwaliteit, beschikbaarheid, continuïteit en de veiligheid van de ICT-voorzieningen te waarborgen zijn voorwaarden opgesteld die gelden voor ICT-middelen die men wil aansluiten op De Connectie infrastructuur. De ICT-infrastructuur heeft betrekking op hardware, operating-systeem software, telefonie, netwerkvoorzieningen, kantoorautomatisering software, DBMS-software en dataopslag. De aansluitvoorwaarden beschrijven de spelregels die gelden voor ICT-middelen en het aansluiten van ICT-middelen op de infrastructuur van De Connectie. Deze spelregels zijn nodig om de kwaliteit, continuïteit (beschikbaarheid) en veiligheid van deze infrastructuur te waarborgen.
| INLEIDING | De volgende documenten zijn (mogelijk) van belang voor de inschrijving en worden ofwel standaard meegeleverd bij de aanbestedingsdocumenten of beschikbaar gemaakt na gunning van de opdracht. - de Regionale Enterprise Architectuur G3DC - G3DC Naamgevingsconventies (wordt beschikbaar gesteld na gunning). - G3DC ESB Beleid - G3DC Concept verwerkersovereenkomst - G3DC Concept contract - G3DC vrijwaringsovereenkomst De Connectie als uitvoerder namens de gemeenten.
AVW-ALG001 | AVW | De opdrachtnemer verklaart de aansluitvoorwaarden gelezen te hebben en deze naar waarheid beantwoord te hebben. |  | x | x
AVW-ALG002 | PSA | De aangeboden oplossing dient te passen binnen de context, zoals beschreven in de Project Start Architectuur, zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument |  | x | x
AVW-ALG003 | WETGEVING | De volgende wetten, regelgeving en kaders zijn standaard van toepassing: - AVG en UAVG - BIO - GIBIT 2023 - Forum Standaardisatie (voorgeschreven normen en standaarden) - WOO - WDT - DUTO - WCAG - Archiefwet - WMEBV en SDG verordening | Gibit 2023 art. 8.1 | x | x
AVW-ALG004 |  | Opdrachtnemer houdt in zijn aangeboden oplossing rekening met de volgende vereisten: - Het basis beveiligingsniveau (BBN) is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> - BIV classificatie is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> - De Informatieclassificatie is gesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> - De NCSE classificatie is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR opdrachtgever> LET OP: indien een aspect niet van toepassing is: verwijder deze tekst dan uit deze cel. (Verwijder deze tekst ook). |  | x | x

## Applicatie Specifiek
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op On Premise implementatie
| BEGRIP | SSO en MFA bieden een eenduidige wijze van authentiseren van een gebruiker om vanuit de GemICT omgeving de regie te voeren over toegang tot cloud-diensten (applicaties) en daar opgeslagen informatie. De Connectie biedt 2 methoden om vanuit GemICT te koppelen aan een SaaS applicatie: - AzureAD Enterprise Application (SAML) - AzureAD App-registraties (Berperkte set aan leesrechten) ADFS wordt uitdrukkelijk niet meer ondersteund.
AVW-AS003 | Mail | Indien vanuit de aangeboden oplossing mail verstuurd moet worden, wordt dat gerealiseerd middels de mailomgeving van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in staat aan te sluiten op de Microsoft Exchange Online oplossing van Opdrachtgever (thans een hybrid oplossing). |  | x | x
AVW-AS004 | Interfaces | In de aangeboden oplossing wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen en certificaten, zodat de transmissie van gegevens versleuteld plaatsvindt. Voor de versleuteling worden minstens zo geavanceerd als in de markt gebruikelijke technieken toegepast: - bestandsuitwisseling middels sFTP of FTPS. Dit geldt zowel voor ‘intern’ als ‘extern’ verkeer; - HTTPS: minimaal score A op https://www.ssllabs.com/ssltest - SSL; - TLS 1.2 - etc. | Gibit 2023 art. 21.2.ii | x | x
AVW-AS006 | Security & Management | Koppeling tussen systemen dient in beginsel te voldoen aan het ESB Beleid van De Connectie. |  | x | x
AVW-AS007 | Security & Management | Indien databestanden uitgewisseld dienen te worden dan ligt het initiatief om die bestanden op te halen c.q. aan te bieden altijd bij de Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-AS010 | Veilige software en ontwikkeling | Alle componenten van de aangeboden oplossing zijn gedurende de contractperiode actueel (niet end-of-life) en onder support, inclusief ondersteunende bibliotheken. | Gibit 2023 art. 22 | x | x
AVW-AS011 | Veilige software en ontwikkeling | Opdrachtnemer draagt zorg voor adequaat en tijdig uitrollen van (security) patches van opdrachtnemers, ongeacht of het een Cloud/Saas dienst of on premise oplossing betreft. Relevante kwetsbaarheden met een CVE score van 7 of hoger worden onverwijld opgelost dan wel gemitigeerd. Indien Opdrachtnemer van mening is dat mitigatie of oplossing niet noodzakelijk is, wordt dit afgestemd met de security functie van de Opdrachtgever. Bij uitrol en opvolging op (security) patches zijn de adviezen van de opdrachtnemer leidend en worden gevolgd door Opdrachtnemer. |  | x | x
AVW-AS012 | Authenticatie & Autorisatie | De opdrachtgever past centraal identity en access management toe op basis van het e-HRM, on premise Active Directory en Azure AD. Na authenticatie, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle, voor de gebruiker van toepassing zijnde en gewenste, onderdelen van de aangeboden oplossing. Middels SSO hoeft de gebruiker niet opnieuw in te loggen in de aangeboden oplossing als de gebruiker al is geautoriseerd en geauthentiseerd op het secure netwerk. Opdrachtnemer sluit aan op de werkwijzen van de opdrachtgever, zoals hierna beschreven. en draagt zorg, samen met Opdrachtgever, dat dit proces continu op een passend veiligheidsniveau blijft. |  | x | x
AVW-AS013 | Authenticatie & Autorisatie | Single Sign On (SSO) dient vanuit de VDI omgeving en managed Intune devices ondersteund te worden door On Premise applicaties op basis van: - On Premise Active Directory Integrated Sign On. |  |  | x
AVW-AS014 | Authenticatie & Autorisatie | Single Sign On (SSO) dient ondersteund te worden door Cloud/SaaS applicaties op basis van : - Azure Enterprise Application (AEA) - Authenticatie tegen de G3DC Azure AD - 2 factor authenticatie d.m.v. Microsoft MFA. Het systeem (de cloud applicatie) kan uitsluitend op basis van de rechten van de gebruiker (delegation) inzage krijgen in die informatiebronnen in de G3DC omgeving waar de gebruiker zelf recht op heeft. |  | x
AVW-AS015 | Authenticatie & Autorisatie | Impliciete trust is niet toegestaan. Veilige toegang wordt geregeld op basis van device, data en identiteit. Toegang over onveilige netwerken geschied ALTIJD middels 2FA. Hierbij is de standaard Microsoft MFA van Opdrachtgever. Toegang over interne netwerken moet optioneel verplicht gesteld kunnen worden, dit ter nadere/latere bepaling door de Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-AS016 | Authenticatie & Autorisatie | INDIEN VAN TOEPASSING: Als het systeem (de cloud applicatie) op applicatie niveau rechten nodig heeft op resources (b.v. Azure AD informatie, Exchange Online, Sharepoint sites, etc.) in de Microsoft cloud (middels de Graph API), dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden: - Rechten worden toegekend op basis van Least Privilige, d.w.z. de opdrachtnemer dient te beschrijven en aan te tonen welke informatieobjecten vanuit de G3DC omgeving noodzakelijk zijn voor het functioneren van de aangeboden oplossing. - Er worden uitsluitend leesrechten gegeven op betreffende informatieobjecten, d.w.z. het is niet toegestaan informatieobjecten te creéren, veranderen of verwijderen. (NB: het mogen versturen van een mail vanuit de aangeboden oplossing valt niet onder deze clausule). - Verkregen rechten worden beperkt tot de organisatie(s) van de opdrachtgever(s). - Delegation of rights op gebruikersniveau is eveneens van toepassing. - De aangeboden oplossing voorziet in logging van het aanroepen van de Graph API. - De opdrachtgever borgt aan haar zijde de inrichting van de toe te passen beperkingen; deze wordt samen met de opdrachtnemer gevalideerd. - De te verkrijgen informatie wordt vastgelegd in de VerwerkersOvereenkomst. |  | x
AVW-AS017 | Authenticatie & Autorisatie | In die gevallen dat Authenticatie niet mogelijk is conform de gestelde eisen, en dit is toegestaan door opdrachtgever middels beantwoording via de Nota van Inlichtingen of andere vorm schriftelijke communicatie, geldt de volgende richtlijn. Het wachtwoord beleid zoals gehanteerd vanuit de Opdrachtgever is leidend en moet geïmplementeerd zijn. Dit beleid schrijft voor hoe met complexiteit van wachtwoorden omgegaan wordt, de verplichte retentie en aspecten zoals account lock-out. De eisen kunnen wijzigen gedurende de contractduur, dus de applicatie en omgeving moet om kunnen gaan met verschillende parameters en instellingen. Ook in dit geval dient binnen 1 jaar na aanvang van de overeenkomst de voorkeursmanier (AEA) gerealiseerd te worden. |  | x | x
AVW-AS018 | Authenticatie & Autorisatie | Het systeem ondersteunt - in de applicatie autorisaties per deelnemer op gebruikers-, groeps- en scherm-, tabel en veldniveau. Per gebruiker en groepen van gebruikers is te autoriseren of gegevens mogen worden aangemaakt, geraadpleegd, gemuteerd en/of worden verwijderd. Schermen, tabellen, velden en functionaliteiten waarvoor een willekeurige gebruiker niet is geautoriseerd mogen niet als menuoptie voorkomen bij deze gebruiker. Dit is configureerbaar door Functioneel beheer van Opdrachtgever |  | x | x
AVW-AS019 | AVG | INDIEN VAN TOEPASSING: Persoonsgegevens worden bij voorkeur middels encryptie opgeslagen (encryptie data in rust). Gevoelige persoonsgevens moeten in rust middels encryptie opgeslagen worden. |  | x | ?
AVW-AS020 | Wet- en regelgeving | De Opdrachtnemer moet wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig doorvoeren in de aangeboden oplossing. Deze diensten zijn in beginsel onderdeel van de Overeenkomst en maken onderdeel uit van de overeengekomen prijs. In uitzonderings uitgevallen (grote wetswijzigingen of nieuwe wetgeving) dient contact gezocht te worden met de Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-AS021 | Veilige software en ontwikkeling | Ontwerp, ontwikkeling en inzet van de aangeboden oplossing (hetzij Cloud/Saas of on premise) volgt aantoonbaar Privacy by Design en Default en Security by Design principes. |  | x | x
AVW-AS022 | Veilige software en ontwikkeling | Ten aanzien van de ontwikkelactiviteiten beheerst de Opdrachtnemer aantoonbaar ontwikkelrisico’s. Hieronder verstaan we dat het ontwikkelproces en ontwikkelrisicomanagement onderdeel is van het ISO27001 framework, waarbij best practices gehanteerd worden vanuit: 1. Software Assurance Maturity Model (https://owasp.org/www-project-samm) 2. Framework Secure Software (https://securesoftwarealliance.org/) 3. Grip op Secure Software Development versie 3.0 (https://www.cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf). We leggen dus niet op welke best practices gevolgd dienen te worden, of in welke mate. We verwachten aantoonbaar en onafhankelijk getoetst, aandacht voor beheersing van risico’s die wij lopen bij uitbestede ontwikkeling . |  | x | x
AVW-AS023 | Wet- en regelgeving | Alle content die digitaal gepubliceerd wordt moet voldoen aan de eisen uit het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid. Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01 |  | x | x
AVW-AS026 | Eigendom | Indien van toepassing: Encryptiesleutels worden geleverd door (of in opdracht van) Opdrachtgever en zijn, worden en blijven eigendom van Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-AS027 | Eigendom | Domeinnamen die worden geleverd door (of in opdracht van) Opdrachtgever zijn, worden en blijven eigendom van Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-AS028 | Eigendom | Opdrachtgever is en blijft rechthebbende van de (intellectuele) eigendomsrechten welke rusten op data ingevoerd door Opdrachtgever en/of andere eindgebruikers (daarbij inbegrepen klanten van de Opdrachtgever) bij het gebruik van de SaaS-dienst of aangeleverd ten behoeve van de SaaS-dienst. | Gibit 2023 art. 20.2 | x | x
AVW-AS029 | Security & Management | De data laag mag niet gedeeld worden met derden, er moet logische scheiding zijn toegepast . |  | x | x
AVW-AS030 | Security & Management | Pre authenticatie is vereist voor systemen die vanaf het internet bereikbaar zijn |  | x | x
AVW-AS031 | Security & Management | De Opdrachtnemer van een on premise te implementeren systeem dient passende maatregelen te treffen die zorgdragen dat de betrouwbaarheid van de GemICT infrastructuur niet in het geding komt, het de-activeren van niet-gebruikte functionaliteiten zoals poorten (hardening) en maatregelen voor logische toegangsbeveiliging. |  |  | x
AVW-AS032 | Security & Management | Er is scheiding tussen normale accounts en privileged accounts. Ten behoeve van de uitvoering van beheeractiviteiten op applicaties en/of servers dient ingelogd te worden met een priviliged (beheer) accounts. Daarbij geldt dat gedeelde (normale of priviliged) accounts niet toegestaan zijn. |  |  | x
AVW-AS033 | Security & Management | Opdrachtgever maakt bij certificaten gebruik van SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) waarbij de geldigheid is gesteld op 3 jaar. |  | x | x
AVW-AS034 | Security & Management | Inkomende verbindingen worden getermineerd in de DMZ. Alle interne verbindingen zijn secure (middels marktconforme encryptie) opgezet na de offloading in de DMZ. |  | x | x
AVW-AS035 | Authenticatie & Autorisatie | Diensten (informatieverstrekking, aanvraagformulieren) met een "niet-lokaal" karakter die door EU-burgers afgenomen kunnen worden, dienen te voldoen aan de EU Single Data Gateway verordening. Specifiek betekent dit: - indien inloggen vereist is moet eIDAS ondersteund worden (naast DigID); - indien betalen vereist is moet een internationale betaaloptie beschikbaar zijn (naast iDeal); - de formulieren moeten ofwel van een Engelstalige toelichting op Nederlandse begrippen voorzien zijn of in een -tenminste- Engelstalige versie beschikbaar zijn; - adresblokken moeten ook geschikt zijn voor buitenlandse adressen; - ontvangstbevestigingen moet -tenminste- in het Engels verstuurd kunnen worden. |  | x | x
AVW-AS036 | AVG | De applicatie biedt een oplossing om (beleids)informatie uit het systeem te onttrekken, dus anonimiseren zonder dat die informatie tot een individueel persoon herleidbaar is. |  | * | *
AVW-AS037 | Archivering | De applicatie voldoet aan de geldende archiefwetgeving en daaruit voortvloeiende regelingen en het informatiesysteem is opgebouwd volgend de principes van archiving by design, waaronder: - De datum voor het vernietigen van informatie moet automatisch berekend kunnen worden van informatieobjecten die voor vernietiging of overbrenging zijn aangemerkt dient op basis van het vernietigings- of overbrengingsjaar een overzicht te worden gegenereerd. - De in de applicatie opgeslagen data blijft toegankelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst, e.e.a conform dit PvE, behoudens conform protocol vernietigde data. - Van de vernietiging dient een verklaring te kunnen worden opgeleverd. Hierin wordt minimaal vermeld welke informatie is vernietigd, op welke wijze de vernietiging heeft plaatsgevonden, de omvang van de data en de bevestiging dat de vernietiging volledig is uitgevoerd. - Het moet mogelijk zijn een export te maken van informatieobjecten en gekoppelde bestanden op basis van opgegeven zoekcriteria ten behoeve van bijvoorbeeld overbrenging naar een E-depot of een andere applicatie. |  | * | *

## Cloud-Specifiek
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op | Conform EIS JA/NEE | Schriftelijke toelichting op deze eis zal pas worden gevraagd t..b.v. Het (eventuele) verificatiegesprek. Bij het inschrijven hoeft de gevraagde informatie nog niet ingediend te worden. | Van toepassing op on premise implementatie
| BEGRIP | Cloud-diensten bieden de gebruikers van de Connectie applicaties en diensten aan die niet door personeel van de Connectie technisch beheerd worden. De onderliggende infrastructuur behorend bij de aangeboden applicatie en/of dienst bevindt zich niet in een Connectie-ICT datacenter. Het is wel mogelijk dat personeel van De Connectie of aangesloten gemeenten het functioneel beheer van de betreffende applicatie en/of dienst uitvoert. Dergelijke applicaties en/of diensten worden ontsloten aan de GemICT medewerkers als voldaan is aan de aansluitvoorwaarden die van toepassing zijn op cloud-diensten zoals vermeld in de verschillende tabbladen.
AVW-CS001 | Opzet dienstverlening | De Opdrachtnemer levert een globale beschrijving op, op welke manier de dienstverlening en onderliggende (cloud) infrastructuur is ingericht, daarbij inbegrepen dienstverlening van derde partijen. | Gibit 2023 art. 14.3.i |  | T.b.v. verificatiegesprek: licht toe in max. 2 pagina's.
AVW-CS002 | Opzet dienstverlening | Voor structurele wijziging van de inrichting van de dienstverlening / infrastructuur, inbegrepen wijziging op inzet van derde partijen, is toestemming van Opdrachtgever benodigd. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
AVW-CS003 | Continuiteit | Opdrachtnemer dient te beschikken over een continuïteitsplan. Dit plan dient aan Opdrachtgever te worden verstrekt. Het continuïteitsplan dient helder uit te leggen op welke manier de continuïteit is gewaarborgd en dient richtlijnen, rollen en verantwoordelijkheden, procedures, communicatieprocessen en testbenaderingen te beschrijven voor de situaties waarin zich een calamiteit voordoet die de continuïteit van de dienstverlening bedreigt. | Gibit 2023 art. 10.3.i
AVW-CS004 | Inrichting | Het systeem is voldoende schaalbaar om het te verwachten aantal gelijktijdige gebruikers en groei daarvan te kunnen ondersteunen.
AVW-CS005 | Inrichting | De aangeboden oplossing maakt gebruik van Fully Qualified Domain Names (FQDN).
AVW-CS006 | Inrichting | Het technisch beheer wordt door de Opdrachtnemer uitgevoerd
AVW-CS007 | Inrichting | Het functionele beheer wordt door Opdrachtgever uitgevoerd, waarbij Opdrachtgever de vrijheid heeft het systeem functioneel naar eigen wens in te richten binnen de mogelijkheden die het systeem biedt en door de Opdrachtnemer wordt ondersteund.
AVW-CS008 | Security | Patching dient door de Opdrachtnemer binnen de door de Informatie BeveiligingsDienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gestelde termijn uitgevoerd te worden. | Gibit 2023 art. 10.12.iii
AVW-CS009 | Security | De Opdrachtnemer laat periodiek (minimaal jaarlijks en na grote wijzigingen) onafhankelijk pentesten uitvoeren omv. vast te stellen of software veilig is en bekende applicatie risico's niet aanwezig zijn. Risico's die getoetst worden volgen hierbij uit de OWASP top 10 voor web applicaties en API koppelingen. Rapportages met bevindingen en de opvolging worden gedeeld met de CISO functie van de Opdrachtgever. Let op: een Pentest is geen geautomatiseerde kwetsbaarheden scan in deze context. Opdrachtnemer zal ook periodiek kwetsbaarheden scan's uitvoeren, vanuit haar zelf of vanuit partners. Denk hierbij aan periodieke Nessus scan's (of vergelijkbaar) en controles van de richtlijnen forumstandaardisatie (internet.nl). Opdrachtgever behoudt zich wel het recht voor om zelf testen / scans te laten uitvoeren, in overleg met Opdrachtnemer en op kosten van Opdrachtgever. In dat geval is een vrijwaringsovereenkomst van toepassing. | Gibit 2023 art. 10.15 en 10.16 en artikel 25.
AVW-CS010 | Security | De aangeboden oplossing kan beveiligd worden middels AzureAD Conditional Access, vanuit de tenant van de opdrachtgever.
AVW-CS011 | Security | De aangeboden oplossing is NIET gebaseerd op een terminaloplossing (zoals b.v. RDP, Citrix, e.d.)
AVW-CS012 | Inrichting | Ten behoeve van analytics maakt de oplossing gebruik van Matomo (voorheen Piwik) of soortgelijke tool. Gebruik van Google analytics is niet toegestaan.
AVW-CS013 | Inrichting | De aangeboden dienst moet een opzichzelfstaande oplossing zijn. Met uitzondering van de gevraagde koppelingen mag er geen relatie zijn met andere binnen de gemeente aanwezige systemen om de gevraagde functionaliteit aan te bieden.
AVW-CS014 | Inrichting | Het systeem is zowel via IPv4 als IPv6 bereikbaar.
AVW-CS015 | Inrichting | Gemeenten en bedrijven moeten voldoen aan de Europese digitale toegankelijkheidseisen voor extra en intranetten. Het systeem voldoet aan de Europese standaard EN 301549 voor digitale toegankelijkheid.
AVW-CS016 | Inrichting | Het systeem ondersteunt de Nederlandse lokale omstandigheden (taal, karakterset, symbolen, wetgeving) wordt daar ook aangepast als onderdeel van het periodiek onderhoud.
AVW-CS017 | Inrichting | Het systeem is diakrietproof.
AVW-CS018 | Inrichting | Het systeem is responsive. Alle functionaliteit van het systeem die bestemd zijn voor eindgebruikers en functioneel beheerders, is te benaderen/gebruiken door middel van een webbrowser op zowel desktop, laptop, tablet, telefoon als andere mobiele apparaten.
AVW-CS019 | Inrichting | De aangeboden dienst is ‘all-in’ ongeacht de hoeveelheden dataverkeer en grootte van data opslag.
AVW-CS020 | Security | De opdrachtgever streeft ernaar dat web-oplossingen (websites, webapplicaties) met testen op Internet.nl een score halen van 100%. Bij aanvang van de dienst is de score tenminste 90% met in achtname van de volgende eisen: - Bereikbaarheid via modern adres (voldoende) - Ondertekende domeinnamen (voldoende) - Beveiligde verbinding (beperkte afwijkingen mogelijk) - Beveiligingsopties (beperkte afwijkingen mogelijk) - Routeaankondiging (voldoende) Voorts dient bij een score lager dan 100% een verbeterplan te worden voorgelegd om binnen 1 jaar 100% te bereiken en te handhaven.
AVW-CS021 | Security | Het SSL certificaat behaalt bij voorkeur A+ score op ssllabs.com/ssltest
AVW-CS022 | Security | De security headers behalen een A of hoger score op ecurityheaders.com (pas toe of leg uit)
AVW-CS023 | AVG | Opdrachtnemer verwerkt (persoons)gegevens in beginsel enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Opdrachtnemer mag (persoons)gegevens buiten de EER (laten) verwerken wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 of 46 AVG. Wanneer er sprake is van een verwerking buiten de EER, dan stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte. | AVG artikel 45 en 46

## On Premises
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op
| BEGRIP | GemICT beheerde applicatie op Microsoft Windows server: Binnen de server omgeving (in het SK en DCA) worden server applicaties aangeboden op standaard servers. Deze servers zijn in beheer bij Team Server en Storage. Op deze servers worden applicaties geïnstalleerd die infrastructuur- en applicatie-technisch door GemICT beheerd worden. Deze servers worden gevirtualiseerd met behulp van VMware vSphere.
| BEGRIP | GemICT beheerde applicatie op RedHat Enterprise Linux (RHEL) : Binnen de server omgeving (in het datacentrum) worden server applicaties aangeboden op standaard servers. Deze servers zijn in beheer bij Team Server en Storage. Op deze servers worden applicaties geïnstalleerd die infrastructuur- en applicatie-technisch door GemICT beheerd worden. Deze servers worden gevirtualiseerd met behulp van VMware vSphere
| BEGRIP | ESXi appliance: Appliances die geleverd worden aan ICT De Connectie dienen virtueel uitgevoerd te zijn (uitzondering Netscaler en Infoblox) en gebruik te maken van de GemICT VMware vSphere omgeving. Indien de appliance ondersteunend is aan de beschikbaarheid van VMware vSphere dan dient de appliance, volgens de BIV classificatie standaarden, appliance is belegd bij Team Server en Storage.
| BEGRIP | BlackBox: Apparaten die geplaatst dienen te worden in het datacenter van GemICT, maar niet onder beheer van GemICT vallen, worden beschouwd als een BlackBox. De apparaten worden geplaatst in een besloten netwerk. De fysieke aansluitvoorwaarden worden hieronder vermeld.
AVW-OP001 | IAAS | Onder leiding van Team Server & Storage en Netwerk medewerkers wordt toegang verleend tot personen die werkzaamheden willen uitvoeren aan servers/systemen/netwerk. De aanvraag dient aangevraagd te worden bij de Frontoffice ter registratie in Topdesk.
AVW-OP002 | IAAS | Alle aansluitingen in het datacenter zijn redundant uitgevoerd.
AVW-OP003 | IAAS | Alle hardware dient in een 19 inch server rack geplaatst te worden.
AVW-OP004 | IAAS | Authenticatie op basis van IEEE802.1X
AVW-OP005 | IAAS | WiFi Minimaal IEEE 802.11n /ac
AVW-OP006 | IAAS | Interface 1000BaseT op basis van auto negotiate
AVW-OP007 | IAAS | IPv4 ondersteuning en IPv6 ondersteuning (IPv6 voor externe communicatie).
AVW-OP008 | IAAS | WiFi WPA-2
AVW-OP009 | IAAS | Elk systeem wordt met minstens 2 netwerk connecties op het netwerk aangesloten.
AVW-OP010 | IAAS | Elk systeem dient te zijn voorzien van een remote Access kaart, deze netwerken zullen ontsloten worden middels 1 GB Ethernet, RJ45
AVW-OP011 | IAAS | Alle aangesloten systemen maken uitsluitend gebruik van IPv4 om toegang te krijgen tot de logische netwerk infrastructuur
AVW-OP012 | IAAS | GemICT beheert de centrale DHCP- en DNS servers door middel van Infoblox. Het gebruik hiervan is verplicht.
AVW-OP013 | IAAS | De interface van PC/Werkstation/ThinClient of netwerkprinter dient te voldoen aan IEEE 802.3, 100Base-TX/1000Base-TX, IEEE 802.1X en auto-negotiation; Printers, scanners en andere accessoires worden direct op het netwerk aangesloten en niet op een PC/Werkstation/ThinClient. Binnen de locaties van De Connectie en aangesloten deelnemers is dat uitsluitend de toegestane ICT infrastructuur en is aansluiting op elk ander netwerk verboden. Als ‘ander netwerk’ gelden onder andere: modemaansluitingen, telefonie en elke vorm van draadloze en/of mobiele datacommunicatie
AVW-OP014 | IAAS | Het is niet toegestaan om de aangesloten PC’s/Werkstations/ThinClient zo in te richten dat deze netwerkfuncties vervullen, inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit van routers, gateways, hubs, switches, inbelservers en VPN concentrators/gateways.
AVW-OP015 | PAAS | De Connectie maakt voor het aanbieden van database diensten: - primair: Microsoft SQL server (SQL) - secundair: Oracle RDBMS De aangeboden oplossing dient van een van deze database diensten gebruik te maken.
AVW-OP016 | PAAS | Er is geen database dienst beschikbaar in de DMZ zone
AVW-OP017 | PAAS | Als kantoor suite moeten de applicaties kunnen samenwerken met Office365, click to run.
AVW-OP018 | PAAS | Geen per user of machine licentie code, voorkeur voor netwerk licensing. Hardware licensing op basis van hardware dongels wordt niet toegestaan.
AVW-OP019 | PAAS | Client Server applicaties dienen op DNS naam te koppelen
AVW-OP020 | PAAS | Het operating system is 64 bits
AVW-OP021 | PAAS | De applicatie mag op N en N-1 aangeboden worden (N betreft de applicatieversie). Applicaties die in de toekomst onder N-2 gaan vallen moeten binnen 6 maanden vervangen worden.
AVW-OP022 | PAAS | Ten behoeve van berichtuitwisseling met andere systemen worden de volgende standaarden toegepast: - REST/JSON - SOAP/XML - SFTP/FTPS - EbMS - CMIS

## Beheer
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-BHR001 | Backup & Restore | De Opdrachtnemer dient aantoonbaar een backup mechanisme ingericht te hebben. Opdrachtnemer beschrijft welke maatregelen genomen zijn om beschikbaarheid en veiligheid van back-ups bij calamiteiten zeker te stellen. |  | x
AVW-BHR002 | Backup & Restore | De Opdrachtnemer ondersteunt de Opdrachtgever bij de aansluiting van de aangeboden oplossing op de backup infrastructuur van de Opdrachtgever. |  |  | x
AVW-BHR003 | Backup & Restore | Gegevens en data in rust (inclusief de backup) worden encrypted opgeslagen, ook in back-ups. |  | x | x
AVW-BHR004 | Backup & Restore | Voor de backup / restore systematiek gelden de volgende normen: - De RPO is gesteld op maximaal 24 uur. - De Retentietijd is minimaal 30 dagen. - De RTO is gesteld op maximaal 8 uur in geval van beperkte incidenten. - De hersteltijd van de oplossing na een omvangrijke calamiteit is maximaal 48 uur. Dit is ongeacht of het een on premise of cloud/saas applicatie betreft. |  | x
AVW-BHR005 | Backup & Restore | De Opdrachtnemer garandeert recoverability van de aangeboden oplossing in het geval van meest ernstige calamiteiten met een maximale hersteltijd van 48 uur. |  | x
AVW-BHR006 | Backup & Restore | Indien de back-up faalt en na 2 pogingen nog steeds niet tot een succesvolle back-up leidt, dient dit onverwijld als beveiligingsincident gemeld te worden bij de Opdrachtgever. |  | x
AVW-BHR007 | Backup & Restore | Opdrachtnemer voert jaarlijks een herstel test uit vanuit de back-up, resultaten, verbeteringen en opvolging worden op verzoek gedeeld met opdrachtgever als onderdeel van de service rapportage (SLA). Let op: als opdrachtnemer een jaarlijkse audit laat uitvoeren ten behoeve van de eigen kwaliteitsborging en b.v. een ISAE3402 type II verklaring kan overleggen, waarin de hersteltest in opgenomen, kan volstaan worden met overleggen van deze verklaring. |  | x
AVW-BHR010 | Functioneel beheer | Dagelijkse functioneel beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de beschikbaarheid van de aangeboden oplossing voor de overige gebruikers en op andere ICT-Applicaties. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de aangeboden oplossing tijdens dagelijkse functioneel beheertaken. | Gibit 2023 art. 10.12 en 10.14 | x | x
AVW-BHR011 | Functioneel beheer | Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de aangeboden oplossing - is geen programmeerkennis nodig. INDIEN VAN TOEPASSING kan de functioneel beheerder zelfstandig: - autorisaties op basis van rollen inrichten; - stamtabellen inrichten en beheren; - de logging en audittrail (rapportages) instellen en inzien; - workflows inrichten; - document templates toevoegen. |  | x | x
AVW-BHR012 | Functioneel beheer | Alle beheer activiteiten, toegangspogingen en verwerkingen, dienen te worden gelogd op zodanige wijze dat elke activiteit te herleiden is naar een persoon / rol en specifiek tijdstip. |  | x | x
AVW-BHR013 | Logging | Voor controle en audits kan het systeem een overzicht genereren en exporteren (in standaard, te bewerken format) van alle gebruikers en bijhorende autorisaties genereren | Gibit 2023 art. 10.15 | x | x
AVW-BHR014 | Logging | Loginformatie t.a.v. authenticatie en toegang, handelingen, configuratie wijzigingen, security events en incidenten blijven minimaal 180 dagen beschikbaar voor inzage door Opdrachtgever. | Gibit 2023 art. 10.15 | x | x
AVW-BHR015 | Logging | Alle audit trailen zijn aanwezig en niet muteerbaar voor onbevoegdheden. | Gibit 2023 art. 10.15 | x | x
AVW-BHR016 | Logging | Alle handelingen zijn herleidbaar naar personen | Gibit 2023 art. 10.15 | x | x
AVW-BHR017 | Logging | Loginstellingen op alle componenten dienen volgen security best practices van opdrachtnemers en de markt ingericht te worden t.a.v. wat er geregistreerd dient te worden. |  | x | x
AVW-BHR018 | Logging | Bij de oplevering van de aangeboden oplossing worden - in samenwerking met de Opdrachtgever - configuratie en beheerhandleidingen opgeleverd, gesteld in de Nederlandse taal, of als het systeem in het Engels gesteld is in het Engels. | Gibit 2023 art. 14 | x | x
AVW-BHR019 | Logging | De dienstverlening van Opdrachtnemer beschikt over de mogelijkheden om relevante acties, handelingen en (beveiligings) meldingen in te zien door specifiek toegewezen rollen vanuit Opdrachtgever. Tevens moet het mogelijk zijn deze (audit)logging realtime, op veilige wijze aan te kunnen bieden aan de SOC/MDR oplossing van de Opdrachtgever. |  | x
AVW-BHR020 | Remote beheer | WENS voor incidentele beheeractiviteiten: Ten behoeve van opdrachtnemerstoegang tot (on premise) systemen dient de opdrachtnemer zich te conformeren aan de volgende wensen: 1. opdrachtnemers dienen in te loggen op de URL van het opdrachtnemersportaal van de Connectie. 2. Deze URL is uitsluitend bereikbaar wanneer een of meer vaste ip-adressen van de opdrachtnemer ‘gewhitelist’ zijn in de systemen van G3DC. 3. De opdrachtnemer krijgt één opdrachtnemersaccount, conform naamconventie die toegepast wordt door G3DC voor opdrachtnemerstoegang. 4. De opdrachtnemer krijgt via het opdrachtnemersaccount uitsluitend toegang tot die omgevingen waar toegang noodzakelijk is (least privilige). 5. De toegang is voorts uitsluitend en op aanvraag mogelijk na verkrijgen van een MFA-token van de beheerorganisatie van G3DC. Dit token is maximaal 1 kalenderdag bruikbaar. Alle benodigde technische detailinformatie wordt bekendgemaakt ten tijde van de implementatie |  |  | x
AVW-BHR021 | Remote beheer | Wijzigingen door opdrachtnemer, die betrekking hebben op door Opdrachtgever gebruikte systemen of (dloud)diensten dienen tijdig aangegeven te worden, zodat deze in het ITSM systeem van de Connectie geregistreerd kunnen worden via Functioneel Beheer van Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-BHR022 | Logging | Opdrachtnemer levert bij implementatie een lijst met know errors aan, waarna Opdrachtgever deze kan verwerken in haar Knowledge Base | Gibit 2023 art. 14 | x | x

## Security & Compliance
Nr. | Subthema | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-SC001 | Continuiteit | Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit of de continuïteit van de aangeboden oplossing in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk te goeder trouw de consequenties en de mogelijke oplossingen bespreken om de continuïteit van de aangeboden oplossing te waarborgen. |  | x | x
AVW-SC002 | Security & Management | De Opdrachtnemer hanteert t.a.v. alle beveiligingsafwijkingen een classificatie model met gehanteerde oplostijden, passend op het risico. Dit model wordt ter beschikking gesteld. Indien Opdrachtgever van mening is dat dit niet passend is, zal het door Opdrachtgever gehanteerde model leidend zijn. Dit classificatie model verschilt wezenlijk van dienstverleningsincidenten, in de zin dat mogelijke incidenten en mogelijke risico’s een classificatie hoog kunnen krijgen. |  | x
AVW-SC003 | Security & Management | (Eventuele) security incidenten en (mogelijke) datalekken worden per ommegaande en uiterlijk binnen 24 uur aan Opdrachtgever gerapporteerd, conform gemaakte afspraken dan wel de Verwerkersovereenkomst. Het meldingsproces is hierbij gekoppeld aan risico inschatting en classificatie. De Opdrachtnemer houdt voorts een overzicht bij van alle inbreuken. Dit overzicht bevat in elk geval de feiten en de (persoons)gegevens die het betreft. |  | x
AVW-SC004 | Security & Management | De Opdrachtnemer zal indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen aan de opdrachtgever worden gerapporteerd |  | x
AVW-SC005 | Exitplan | De Opdrachtnemer dient mee te werken aan de migratie van data naar een nieuw systeem op eerste verzoek van Opdrachtgever gedurende de SaaS-dienstverlening én uit eigen beweging bij het einde van de SaaS-dienstverlening. Hierbij garandeert Opdrachtnemer de volledigheid van de data. Na migratie en of levering van de data, dient de Opdrachtnemer op het eerste verzoek van Opdrachtgever de data aantoonbaar te verwijderen van haar systemen en te vernietigen. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor data bestaande uit persoonsgegevens en data in de backup. |  | x
AVW-SC006 | Exitplan | De Opdrachtnemer draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief metadata) uit de aangeboden oplossing in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos over aan de Opdrachtgever. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Opdrachtnemer vernietigd. De Opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging; de Opdrachtgever wil alle in de aangeboden oplossing opgenomen gegevens in goede (uitwisselbare) vorm op een eenduidige manier overgedragen krijgen wanneer nodig is (outsourcing van taken of overstappen naar een andere Applicatie na afloop van het contract). Opdrachtnemer zal meewerken aan het volledig overdragen van onderhoud, beheer en ondersteuning aan de Opdrachtgever en/of een opvolgend dienstverlener . |  | x
AVW-SC007 | Exitplan | Ten behoeve van beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtnemer voorafgaand aan die beëindiging een exitplan opleveren waarin o.a. de volgende onderwerpen opgenomen zullen zijn: a. Op welke manier de Opdrachtnemer zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens uit de aangeboden oplossing in geval van outsourcing van taken of van de overstap van de Opdrachtgever naar een nieuwe Opdrachtnemer aan het einde van de looptijd van het contract; b. Op welke manier de Opdrachtnemer, in overeenkomst met de GIBIT, zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens uit de aangeboden oplossing in geval van faillissement of overname van de Opdrachtnemer; c. De aanpak, gebruikte formats (uitwisselformaten) voor hetgeen beschreven bij a. en b. |  | x
AVW-SC008 | Exitplan | Onderaannemers van de Opdrachtnemer moeten kunnen verklaren dat zij, bij een eventueel faillissement van de Opdrachtnemer of vanwege een andere situatie waarin de Opdrachtnemer zijn SaaS-dienst niet kan continueren, bereid zijn om tegen tussen Opdrachtnemer en onderaannemer overeengekomen vergoeding tedienst blijven leveren voor de duur van 6 tot 12 maanden. |  | x
AVW-SC009 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De overheid moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De baseline security voor deze dienst is vastgesteld in eis AVW-ALG004 (zie aldaar voor BBN, BIV, NCSE classificaties). Hierbij geldt een doorzetverplichting; daar wij als Opdrachtgever moeten voldoen aan de maatregelen behorend bij betreffende niveau, zal dit ook van de Opdrachtnemer en eventuele Opdrachtnemers worden verwacht. |  | x | x
AVW-SC010 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De installatie en gebruik van software mag alleen plaatsvinden als de noodzakelijke licentieovereenkomst contractueel is geborgd. Van de opdrachtnemer wordt in deze zorgplicht verwacht om te voorkomen dat een non-compliant situatie kan ontstaan. |  |  | x
AVW-SC011 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De Opdrachtgever heeft het recht om dienstverlening en maatregelen (o.a. eventuele verwerkingsovereenkomsten) en best practices onafhankelijk te (laten) toetsen door een aantoonbaar gekwalificeerde IB/IT auditor en/of pentester. Dit audit recht is onbeperkt. De kosten voor inzet auditor en opdrachtnemer zijn voor de Opdrachtgever. Inzet uren van Opdrachtnemer voor herstel afwijkingen zijn voor kosten van Opdrachtnemer. Bevindingen en afwijkingen worden binnen gezamenlijk overeen te komen termijn hersteld en voortgang gerapporteerd. |  | x
AVW-SC012 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De informatievoorziening c.q. (web)applicatie dient te voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van 31 augustus 2015 van het Nationaal Cyber Security Centrum met classificatie HOOG. |  | x | x
AVW-SC013 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien de dienst of informatievoorziening beschikt over een DIGID koppeling, zal de Opdrachtnemer borgen dat de relevante toegewezen beheersmaatregelen adequaat zijn geïmplementeerd. De Opdrachtnemer dient: - Maatregelen zoals Logius deze specificeert bij aanvang dienstverlening geïmplementeerd te hebben - Te borgen dat uitbestede beheersmaatregelen in opzet-bestaan-werking bij toeopdrachtnemers van Opdrachtnemer zijn geïmplementeerd en tevens periodiek onafhankelijk extern worden getoetst (TPM verklaring) - Bij wijzigingen in beheersmaatregelen vanuit het Logius normenkader onverwijld in overleg te treden met Opdrachtnemer t.a.v. tijdige en adequate implementatie - Een intern proces te hebben welk toeziet op juiste opzet-bestaan-werking, en adequaat stuurt op afwijken (en onverwijld oplost) - Periodiek, conform gestelde eisen een TPM verklaring aanlevert waarbij onafhankelijk is vastgesteld dat opstaan-bestaan-werking voldoet. |  | x | x
AVW-SC014 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De overheid moet voldoen aan de richtlijnen vanuit het Forum Standaardisatie, o.a. en uitsluitend t.a.v. gebruik DNS, MAIL, Encryptie (SSL/TLS) en gebruik van IPv6. Opdrachtnemer volgt gedurende de looptijd de richtlijnen op. Daar waar sprake is van "pas toe of leg uit" is het aan de Opdrachtgever hierin te besluiten en Opdrachtnemer om adequate opvolging te geven. Gezien het feit dat dit overheidsrichtlijnen zijn, valt het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen en wijzigingen bestaande richtlijnen en best practices onder de overeenkomst. |  | x | x
AVW-SC015 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een ISO27001 of gelijkwaardige certificering. De Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) mag hierbij geen relevante uitsluitingen kennen en de scope moet de af te nemen dienstverlening in de breedte afdekken. Bij inzet derden door Opdrachtnemer geld een doorzetverplichting op de maatregelen waarop Opdrachtnemer op toeziet. Zowel kopie van het certificaat als de VVT dienen aan Opdrachtgever geleverd te worden. |  | x
AVW-SC016 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Jaarlijks dient Opdrachtnemer een ISAE3402 type 2 verklaring aan te leveren. Aangezien de ISAE3402 vormvrij is, verwacht Opdrachtgever dat de volgende onderwerpen en risico's in het controle raamwerk zijn afgedekt: - Back-up en Restore - Business Continuiteitsmanagement - Risicomanagement - Changemanagement - Toegangsbeveiliging en autorisaties - Logging en Monitoring - Incidentmanagement en response - Beheer kwetsbaarheden - Fysieke beveiliging - Malware, patching, hardening, versleuteling procedures. |  | x
AVW-SC017 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens in de cloud zal de Opdrachtnemer voldoen aan de ISO27018 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst in opdracht van de Opdrachtnemer. Het rapport krijgt Opdrachtgever ter inzage. |  | x
AVW-SC018 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien er sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens zal de Opdrachtnemer voldoen aan de ISO27701 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst door de Opdrachtnemer. |  | x
AVW-SC019 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien er sprake is van verwerking van cloud of saasdienstverlening zal de Opdrachtnemer voldoen aan de ISO27018 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst door de Opdrachtnemer. |  | x
AVW-SC020 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Opdrachtgever krijgt op verzoek inzage in audit bevindingen en opvolging hierop t.a.v. van alle onafhankelijke externe toetsingen en beschikbare assurance rapportages en security assessments relevant voor de dienstverlening. Desgewenst op basis van een NDA. Inzage ligt bij de CISO onder vertrouwelijkheid en omhelst (niet uitputtend) DIGID, ISO9001, ISO27001, ISO270017, ISO270018, ISAE3402, Pentest resultaten etc. |  | x
AVW-SC021 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De Opdrachtnemer stelt overeenkomstig het “doorzet principe” beveiligingsafspraken en maatregelen contractueel door naar ingezette derden en Opdrachtnemers en ziet hier op toe. |  | x | x
AVW-SC022 | AVG | Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever in het uitvoeren van een Data Protection Impact Analysis (DPIA) door het beantwoorden van de voor de Opdrachtnemer bestemde onderdelen en vraagstukken. Ook werkt de opdrachtnemer mee indien van toepassing aan een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de dienstverlening, ook in het geval van een veranderd risico op de (persoons) gegevensverwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst. | AVG artikel 35 en 36. | x | x
AVW-SC023 | AVG | Applicaties dienen rechten van alle betrokkenen te kunnen honoreren in het kader van de AVG . Opdrachtgever moet zelf functioneel in staat zijn in de applicatie en/of dienst deze rechten toe te kunnen passen en uit te voeren. |  | x | x
AVW-SC024 | AVG | Opdrachtnemer gaat akkoord met het sluiten van een Verwerkersovereenkomst, zoals is bijgevoegd bij de aanbestedingsleidraad. |  | x
AVW-SC025 | Continuiteit | Opdrachtnemer is in staat de bestaande Verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en de door haar bediende deelnemende gemeentes na te leven. |  | x
AVW-SC026 | Privacy, beveiliging en bedrijfszekerheid | De Opdrachtnemer en dienst mag geen informatie en persoonsgegevens vergaren zonder doelbinding vanuit Opdrachtgever. De toegestane, vergaarde gegevens moeten uitsluitend voor het gestelde doel gebruikt worden. |  | x | x
AVW-SC027 | Privacy, beveiliging en bedrijfszekerheid | De Opdrachtnemer houdt aantoonbaar alle data integer, betrouwbaar en beschikbaar. De daartoe genomen maatregelen dienen zowel de omgeving waar data zal worden verwerkt en opgeslagen, als de personen met toegang tot de data, elektronische verzending van data en het vervoer van data op draagbare media, af te dekken; |  | x
AVW-SC028 | Security & Management | In de situaties waar Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor encryptie en sleutelbeheer zijn formele procedures opgesteld t.a.v. dit beheer en het beperken van risico’s. Indien dit getoetst wordt zal dit tegen de aanbevelingen zijn van het NCSC in het document “Veilig beheer van digitale certificaten”. |  | x | x

## SLA Dienstverlening
Nr. | Subthema | Beschrijving LET OP: deze eisen algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat sommige eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | In aanvulling / afwijking op | Cloud Dienstverlening | On Premise implementatie
AVW-SLA001 | Service Level Agreement (SLA) | Na gunning volgen afspraken wie penvoerder van de SLA wordt. Indien opdrachtnemer een eigen SLA heeft, dan dient deze bij inschrijving meegestuurd te worden inclusief gekenmerkt welke onderdelen afwijken van de eisen uit deze aanbesteding. Voorwaarde is dat de eigen SLA minimaal voldoet aan de gestelde eisen. Inschrijver werkt mee om binnen drie maanden na de start van de raamovereenkomst een vastgestelde SLA en/of DAP te hebben. |  | X | X
AVW-SLA002 | Service Level Agreement (SLA) | De aangeboden oplossing dient gedurende de looptijd van het contract, inclusief de optionele verlengingstermijnen, ondersteund en onderhouden te worden met in achtneming van het Overeengekomen gebruik (de Applicatie Specifieke eisen en wensen). Mochten functionaliteiten van het Overeengekomen gebruik in toekomstige updates komen te vervallen, dan verwittigd Opdrachtnemer twee (2) maanden voorafgaand aan de update Opdrachtgever van deze wijziging. Het is aan Opdrachtgever te beslissen om de vervallen functionaliteit (beperken van het Overeengekomen gebruik) te accepteren of niet. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met het vervallen van die functionaliteit, zal de laatst geaccepteerde versie gebruikt blijven worden waarbij Opdrachtnemer gedurende de volledige looptijd van het contract, inclusief de optionele verleningstermijnen die versie zal ondersteunen en zorgdragen dat die versie blijft voldoen aan regel- en wetgeving, inclusief het verzorgen van security patches. |  | X | X
AVW-SLA003 | Service Level Agreement (SLA) | Indien functionaliteiten in toekomstige updates komen te vervallen, verwittigd Opdrachtnemer twee (2) maanden voorafgaand aan de update Opdrachtgever van deze wijziging. | Gibit 2023 art. 10.14 |  | X
AVW-SLA004 | Service level agreement (SLA) | Het verantwoordelijke management van de Opdrachtnemer en de met de uitvoering van de Opdracht belaste personeelsleden, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed (minimaal niveau C1), voor zover relevant voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden voor deze aanbestedingsprocedure en de eventuele uitvoering van de Overeenkomst. | Gibit 2023 art. 14.2 | X | X
AVW-SLA005 | Service level agreement (SLA) | De aangeboden oplossing, inclusief ondersteunende middelen (documenten, opleidingen) moet Nederlandstalig zijn vanwege eisen vanuit de Nederlandse wetgeving en omdat de medewerkers van de Opdrachtgever uitsluitend de Nederlandse taal hanteren. Waar inrichting van een systeem op het Engels is gebaseerd mag documentatie aansluiten in het Engels. | Gibit 2023 art. 14.2 | X | X
AVW-SLA006 | Service level agreement (SLA) | De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige eerste lijn servicedesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. Deze servicedesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan. Opdrachtnemer beschikt over een duidelijk supportmodel met o.a. support in de Nederlandse taal (minimaal niveau C1). NB: ook data die in het kader van servicedesk ondersteuning wordt uitgewisseld moet in de EER blijven. | Gibit 2023 art. 14.2 | X | X
AVW-SLA007 | Service Level Agreement (SLA) | Bij het vervallen van (delen van) functionaliteiten in toekomstige updates is het aan Opdrachtgever om te besluiten om de nieuwe versie niet in gebruik te nemen en door te blijven werken met de laatst geaccepteerde versie die op dat moment in gebruik is. Opdrachtnemer zal gedurende de lopende contractperiode inclusief de optionele verlengingsjaren de laatst geaccepteerde versie blijven ondersteunen en zorgdragen dat die versie blijft voldoen aan regel- en wetgeving, inclusief het verzorgen van security patches. | Gibit 2023 art 10.14 | X | X
AVW-SLA008 | Service Level Agreement (SLA) | De Servicedesk van Opdrachtnemer heeft een telefonische bereikbaarheid minimaal tijdens kantoortijden (ma t/m vrij 08.00 - 17.00). | Gibit 2023 art. 10.5 | X | X
AVW-SLA009 | Service Level Agreement (SLA) | Indien - in geval van Dienstverlening op Afstand - het Overeengekomen Gebruik in toekomstige updates niet meer geleverd wordt, is het aan Opdrachtgever te besluiten om het contract te beëindigen, waarbij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een hersteltermijn van 2 maanden biedt om het Overeengekomen gebruik te herstellen (zonder verlies van gegevens). | Gibit 2023 art. 10.14 | X | X
AVW-SLA010 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert op verzoek (binnen 2 weken na verzoek) / maandelijks / kwartaal / … onderstaande rapportages aan Opdrachtgever: - Beschikbaarheid applicatie tijdens kantoortijden (bij Dienstverlening op Afstand); - Oplostijden gerapporteerde incidenten per prioriteit; - Incidenten ontstaan door uitvoeren updates (bij Dienstverlening op Afstand); - .... | Gibit 2023 art 10.15 / 29.5 | X | X
AVW-SLA011 | Service Level Agreement (SLA) | Bij een CVE (Common Vulneratibilty and Expore) of CVSS (Common Vulnerability Scoring System) score met severity Critical (9.0-10) en High (7.0-8.9) informeert Opdrachtnemer binnen 1 klokuur na publicatie door NIST (https://nvd.nist.gov/vuln/search) Opdrachtgever over de geconstateerde kwetsbaarheid en levert binnen 2 klokuur na publicatie door Nist een impact analyse aan. aan wie? en hoe buiten kantoortijd?
AVW-SLA012 | Service Level Agreement (SLA) | Bij een CVE (Common Vulneratibilty and Expore) of CVSS (Common Vulnerability Scoring System) score met severity Critical (9.0-10) en High (7.0-8.9) levert Opdrachtnemer binnen 8 kantooruren na impact analyase een oplossing voor het dichtzetten van de geconstateerde kwetsbaarheden.
AVW-SLA013 | Service Level Agreement (SLA) | De Servicedesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal voor het melden van storingen. |  | X | X
AVW-SLA014 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert een online kennisbank waarin Opdrachtgever applicatiedocumentatie en veel gestelde vragen kan terugvinden. |  | X | X
AVW-SLA015 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert een online portal waarin Opdrachtgever offertes kan opvragen. |  | X | X
AVW-SLA016 | Service Level Agreement (SLA) | Ingeval van Dienstverlening op Afstand garandeert Opdrachtnemer een beschikbaarheid van de applicaties/omgeving van minimaal 99,8% tijdens kantoortijden (ma t/m vrij 08.00 - 17.00).
AVW-SLA017 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer gaat akkoord met de voorgestelde escalatiematrix (zie tabblad Escalatiematrix). |  | X | X
AVW-SLA018 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer initieert een overleg op escalatieniveau 2 indien - ingeval van Dienstverlening op Afstand - in de afgelopen kalendermaand de afgesproken norm voor Beschikbaarheid van (een deel van) de applicatie/omgeving niet gehaald werd. In het overleg zal Opdrachtnemer een toelichting geven waarom de norm niet gehaald werd. Het overleg wordt binnen een kalendermaand na constatering van de overschrijding ingepland. Opdrachtnemer maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | X | X
AVW-SLA019 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer initieert een overleg op escalatieniveau 3 indien - ingeval van Dienstverlening op Afstand - in twee (2) achtereenvolgende maanden de afgesproken norm voor Beschikbaarheid van (een deel van) de applicatie/omgeving niet gehaald werd en levert voorafgaand aan dit gesprek een verbeterplan aan. Het overleg inclusief het verbeterplan wordt binnen een kalendermaand na constatering van de tweede maand overschrijding ingepland. Opdrachtnemer maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | X | X
AVW-SLA020 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer initieert een overleg op escalatieniveau 2 indien in de afgelopen kalendermaand afgesproken normen m.b.t. de dienstverlening/leveringen niet werden gehaald. In het overleg zal Opdrachtnemer en toelichting geven waarom de norm niet gehaald werd. Opdrachtnemer maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | X | X
AVW-SLA021 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer initieert een overleg op escalatieniveau 3 indien in twee (2) achtereenvolgende maanden afgesproken normen m.b.t. de dienstverlening/leveringen niet werden gehaald en levert voorafgaand aan dit gesprek een verbeterplan aan. Het overleg inclusief het verbeterplan wordt binnen een kalendermaand na constatering van de tweede maand overschrijding ingepland. Opdrachtnemer maakt en deelt een verslag van dit overleg. |  | X | X
AVW-SLA022 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer initieert een overleg op escalatieniveau 4 indien gestelde termijnen of overige afspraken uit overeengekomen verbeterplannen niet gehaald (kunnen) worden of de deelnemers uit het eerdere gesprek op escalatieniveau 3 onderling er niet uit komen. |  | X | X
AVW-SLA023 | Service Level Agreement (SLA) | Een escalatiegesprek op een hoger niveau kan op elk moment door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer gestart worden indien een van de partijen ontevreden is over de dienstverlening of samenwerking. |  | X | X
AVW-SLA024 | Service Level Agreement (SLA) | Wel/Geen Boeteclausule/Contractontbinding | Gibit 2023 art. 24 | X | X
AVW-SLA025 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer garandeert dat 95% van uitgevoerde werkzaamheden/updates (RFC's) in één (1) keer correct opgeleverd worden. |  | X | X
AVW-SLA026 | Service Level Agreement (SLA) | Bij het bepalen van een prioriteit bij een incident, kan Opdrachtnemer minimaal voldoen aan de definities die bepaald zijn door Opdrachtgever (zie tabblad Prio Bepaling). Optioneel deze voorwaarde vervangen door een andere prio-definitie. |  | X | X
AVW-SLA027 | Service Level Agreement (SLA) | Het staat Opdrachtgever vrij om in incidentele gevallen (max 5x per kalenderjaar) aan een melding een hogere of lagere prioriteit toe te kennen dan volgens de prioriteitenbepaling van toepassing zou zijn. |  | X | X
AVW-SLA028 | Service Level Agreement (SLA) | Een incident op onderstaande objecten / situaties zijn altijd een Prioriteit 1 incident: - … - … |  | X | X
AVW-SLA029 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer garandeert dat op 95% van ingediende meldingen (incidenten) tijdig (inhoudelijk relevant) wordt gereageerd, conform onderstaande responsetijden: * Prioriteit 1 - responsetijd: 1 kantooruur * Prioriteit 2 - responsetijd: 1 kantooruur * Prioriteit 3 - responsetijd: 1 werkdagen * Prioriteit 4 - responsetijd: 5 werkdagen |  | X | X
AVW-SLA030 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer garandeert dat 95% van ingediende meldingen (incidenten) tijdig worden opgelost, conform onderstaande oplostijden: * Prioriteit 1 - oplostijd: 4 kantooruren * Prioriteit 2 - oplostijd: 1 werkdag * Prioriteit 3 - oplostijd: 5 werkdagen * Prioriteit 4 - oplostijd: 10 werkdagen |  | X | X
AVW-SLA031 | Service Level Agreement (SLA) | Bij het oplossen van problemen levert Opdrachtnemer periodiek een statusupdate per mail, telefonisch of in het Servicedesk systeem waarin de melding geregistreerd staat, conform onderstaande tijden: * Prioriteit 1 - Updatefrequentie: per 30 minuten * Prioriteit 2 - Updatefrequentie: per 60 minuten * Prioriteit 3 - Updatefrequentie: 1x per werkdag * Prioriteit 4 - Updatefrequentie: 1x per twee werkdagen |  | x | x
AVW-SLA032 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert uiterlijk 1 november een releasekalender met alle geplande releases tbv Innovatief onderhoud voor het komende kalenderjaar. |  | x | x
AVW-SLA033 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert uiterlijk 1 november een releasekalender met alle geplande releases tbv Preventief onderhoud voor het komende kalenderjaar. Onvoorzien Preventief (niet kritisch) onderhoud wordt minimaal 14 werkdagen vooraf gecommuniceerd met Opdrachtgever. |  | x | x
AVW-SLA034 | Service Level Agreement (SLA) | Bijgewerkte applicatie- of systeemdocumentatie wordt binnen 5 werkdagen opgeleverd door Opdrachtnemer. |  |  | X
AVW-SLA035 | Service Level Agreement (SLA) | 95% van de bestelde producten worden door Opdrachtnemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging binnen 5 werkdagen geleverd en geplaatst (volledig operationeel). |  |  | X
AVW-SLA036 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer stelt opdrachtgever binnen 3 werkdagen na opdrachtbevestiging op de hoogte indien de levering niet binnen 5 werkdagen kan plaatsvinden. |  |  | X
AVW-SLA037 | Service Level Agreement (SLA) | 95% van te vervangen defecte hardwarecomponenten wordt geleverd en geïnstalleerd (100% operationeel opgeleverd), conform de eerder genoemde oplostijden. |  |  | X
AVW-SLA038 | Service Level Agreement (SLA) | Op verzoek / 1x per kwartaal vindt er een Operationeel overleg plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Doelstelling: Bespreken samenwerking. |  | X | X
AVW-SLA039 | Service Level Agreement (SLA) | Op verzoek / 2x per jaar vindt er een Tactisch overleg plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Doelstelling: Bespreken samenwerking en geleverde prestatie. Vanuit dit overleg kunnen aanpassingen in de SLA en/of DAP plaatsvinden. |  | X | X
AVW-SLA040 | Service Level Agreement (SLA) | Op verzoek / 1x per jaar vindt er een Strategisch overleg plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Doelstelling: Afstemming roadmap Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Benen op Tafel sessie. Lange termijn visie bespreken. |  | X | X
AVW-SLA041 | Service Level Agreement (SLA) | Maximaal 2x per jaar vindt er (kosteloos) een Technische / Innovatie / Informatie / Adviessessie plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Doelstelling: Toelichting op technische ontwikkeling binnen het product of in de markt. |  | X | X
AVW-SLA042 | Service Level Agreement (SLA) | Na gunning werkt Opdrachtnemer mee aan het invullen van een verantwoordelijkheden matrix (zie tabblad Verantwoordelijkheden). |  | X | X
AVW-SLA043 | Service Level Agreement (SLA) | In geval van Dienstverlening op Afstand staat Opdrachtnemer Opdrachtgever toe om naar eigen inzicht de verstrekte URL te testen of deze voldoet aan de juiste standaarden op https://internet.nl. |  | X
AVW-SLA044 | Service Level Agreement (SLA) | In geval van Dienstverlenging op Afstand informeert Opdrachtgever Opdrachtnemer indien de verstrekte URL op de site https://internet.nl lager scoort dan 91%, waarna Opdrachtnemer binnen 2 weken een verbeterplan aanlevert om een score van minimaal 91% te behalen. |  | X
AVW-SLA045 | Service Level Agreement (SLA) | In geval van Dienstverlening op Afstand en een score lager dan 91% volgens de site https://internet.nl, zorgt Opdrachtnemer dat binnen 1 maand na constatering de site wordt aangepast zodat deze weer een minimale score van 91% behaalt. |  | X
AVW-SLA046 | Service Level Agreement (SLA) | Termijnfacturen (deelfacturen) zijn alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: 1. Voor Projecten en (Nadere) Opdrachten groter dan €25.000,-: * 30% bij Opdracht * 40% bij Levering van 100% van de te leveren Producten en Programmatuur * 30% bij Acceptatie 2. Voor Opdrachten onder €25.000,- en voor contracten waarin alleen Producten of Programmatuur geleverd worden: * 100% bij Acceptatie. Geen deelfacturen/deelleveringen. 3. Onderhoudscontracten worden 100% gefactureerd per (resterend deel van een) contractjaar bij aanvang van het betreffende contractjaar. | Gibit 2023 art 11 | X | X
AVW-SLA047 | Service Level Agreement (SLA) | 95% van de aangevraagde en goedgekeurde wijzigingsvoorstellen (aanmaken nieuwe koppelingen) worden door Opdrachtnemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging binnen 5 werkdagen geleverd. Waarna in overleg met Opdrachtgever bepaald wordt of de wijziging eerst in een test of direct in de productieomgeving wordt uitgerold. Tevens wordt bij oplevering afgestemd wanneer de installatie\activatie zal plaatsvinden. |  |  | X
AVW-SLA048 | Service Level Agreement (SLA) | Voor ondersteuningsdoeleinden kan Opdrachtgever een verzoek indienen bij Opdrachtnemer. Afrekening van deze ondersteuning vindt plaats op basis van een strippenkaart / offerte. |  | X | X
AVW-SLA049 | Service Level Agreement (SLA) | Op een af te nemen strippenkaart /offerte voor ondersteuning zijn dezelfde voorwaarden van toepassing die behoren bij deze aanbesteding, het bovenliggend contract. |  | X | X
AVW-SLA050 | Service Level Agreement (SLA) | Afgesloten strippenkaarten hebben een minimale geldigheid van 18 maanden. |  | X | X
AVW-SLA051 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever indien op de lopende strippenkaart minder dan 5 uren / € xx,xx beschikbaar zijn. |  | X | X
AVW-SLA052 | Service Level Agreement (SLA) | Een bestelling voor een (nieuwe) strippenkaart / offerte voor ondersteuning wordt pas definitief nadat opdrachtgever deze middels een getekend voorstel inclusief verplichtingnummer heeft bevestigd. |  | X | X
AVW-SLA053 | Service Level Agreement (SLA) | Een afgesloten strippenkaart wordt na opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer gefactureerd conform de standaard facturatieprocedure. |  | X | X
AVW-SLA054 | Service Level Agreement (SLA) | Alleen geautoriseerde personen mogen een verzoek tot uitnutting van de strippenkaart plaatsen bij Opdrachtnemer. |  | X | X
AVW-SLA055 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert per kwartaal een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief de bestede uren per activiteit en de nog resterende waarde van de strippenkaart. |  | X | X
AVW-SLA056 | Service Level Agreement (SLA) | Leverancier factureert geen werkzaamheden onder strippenkaarten die onder de andere factuuritems van de ICT Prestatie vallen. |  | X | X
AVW-SLA057 | Service Level Agreement (SLA) | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever indien de verwachting is dat een ondersteuningsverzoek niet volledig bekostigd kan worden met het restant van de strippenkaart. |  | X | X
AVW-SLA058 | Service Level Agreement (SLA) | Op het prijzenblad genoemde uurtarieven blijven gelden gedurende de hele looptijd van het contract inclusief optionele verlengingsjaren. |  | X | X
AVW-SLA059 | Service Level Agreement (SLA) | Een ingediend ondersteuningsverzoek wordt binnen 2 werkdagen in onderling overleg ingepland. |  | X | X
Optie inhuur extra ondersteuning

## Escalatiematrix
Escalatie-niveau | Rol Opdrachtgever | Rol Opdrachtnemer
1 | Operationeel Verantwoordelijke | Operationeel Verantwoordelijke
2 | Operationeel Verantwoordelijke Contract- Leveranciersmanager | Operationeel Verantwoordelijke
3 | Operationeel Verantwoordelijke Contract- Leveranciersmanager Contracteigenaar | Operationeel Verantwoordelijke Teamleider Operationeel Verantwoordelijke
4 | Contract- Leveranciersmanager Contracteigenaar Manager ICT | Operationeel Verantwoordelijke Teamleider Operationeel Verantwoordelijke Management

## Prio Bepaling
Prio -> |  | Impact
|  | Hoog | Middel | Laag
Urgentie | Hoog | 1 | 2 | 3
| Middel | 2 | 3 | 4
| Laag | 3 | 4 | 4
Bepalen Impact:
| Hoog | • Er is/dreigt ernstig productieverlies, die mogelijk kan resulteren in een hoge inkomensderving en/of hoge schadeclaim voor de gemeente en/of niet meer voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of; • De verstoring heeft gevolgen voor de bedrijf kritische processen en/of; • Meer dan 50% van de medewerkers van de klant kan niet werken en/of; • Dienstverlening naar burgers is verstoord; • Er is sprake van een serieuze security dreiging.
| Middel | • Er is/dreigt productieverlies wat mogelijk kan resulteren in een inkomstenderving en/of schadeclaims voor de gemeente en/of; • De verstoring raakt een groot deel van de medewerkers (10% of meer van alle eindgebruikers van de klant) of één of meerdere niet bedrijf kritische processen.
| Laag | • Er is geen productieverlies, en/of; • De verstoring raakt één of enkele medewerkers, die niet werken met bedrijf kritische processen.
Bepalen Urgentie:
| Hoog | • Dienstverlening moet direct hersteld worden, en/of; • Er is geen workaround of andere tijdelijke oplossing beschikbaar om verder te kunnen werken.
| Middel | • De dienstverlening hoeft niet direct hersteld te worden, maar wel zo spoedig mogelijk, en/of; • De werkzaamheden (bij gebruiker) zijn redelijk eenvoudig uit te stellen, terwijl er geen workaround of andere tijdelijke oplossing beschikbaar is om verder te kunnen werken.
| Laag | • De oplossing kan langere tijd op zich laten wachten, en/of; • Er is een workaround of andere tijdelijke oplossing beschikbaar, zodat er verder gewerkt worden.

## Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden Matrix
Taak | Opdrachtgever (De Connectie) | Opdrachtgever (Gemeente) | Opdrachtnemer | Toelichting
Beheer gebruiksrechten |  | X
Backup-/Recovery | X
Aanmelden Incidenten
Rapporteren over Incidenten |  |  | X
Netwerk & Connectivity
Inrichten koppelvlakken
…

## Project
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-P001 | Implementatie | De Opdrachtnemer heeft noodscenario's beschikbaar, mocht om wat voor reden dan ook de door opdrachtgever aangegeven uiterste datum voor oplevering niet realiseerbaar zijn. | x | x
AVW-P002 | Conversie | De Opdrachtnemer is - in geval van vervanging van een bestaand systeem door de aangeboden oplossing - verplicht een conversieplan voor de conversie van data in het bestaande systeem naar de aangeboden oplossing op te stellen, testen en uit te voeren. Daartoe behoort ook de levering van eventueel benodigde tijdelijke middelen. Opdrachtnemer dient tevens aan te geven welke activiteiten door de opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden om de conversie mogelijk te maken. | x | x
AVW-P003 | Conversie | De Opdrachtnemer stelt controlelijsten ten behoeve van de conversie beschikbaar waaruit blijkt dat alle aangeleverde gegevens daadwerkelijk goed zijn overgezet in de aangeboden oplossing | x | x
AVW-P004 | Conversie | Bij datamigratie dan wel transitie van (gevoelige) persoonsgevens vanuit huidige diensten en klantlocatie naar Opdrachtnemer/SaaS dienst kan Opdrachtgever besluiten dat alle conversie en migratie activiteiten plaatsvinden vanaf locatie Opdrachtgever. Data wordt niet zonder meer overgedragen aan Opdrachtnemer. Regie en Verantwoording voor deze verwerking blijft bij Opdrachtgever. | x
AVW-P005 | Opleidingen | De Opdrachtnemer moet tijdig de benodigde opleidingen leveren, zoals is uitgevraagd in het PvE . Tevens moet de Opdrachtnemer tijdig het benodigde cursusmateriaal en naslagwerk voor betrokken medewerkers van de opdrachtgever, zoals aangegeven in het bestek (functie, rollen, aantallen). | x | x
AVW-P006 | Implementatie | Opdrachtgever wenst een open dialoog te kunnen voeren binnen het aan te gane partnerschap over het functioneren van het projectteam, ingezet bij/voor Opdrachtgever. Als er aandachtspunten / zorgen zijn omtrent het functioneren van projectleden, maakt Opdrachtgever dat kenbaar. De verwachting is dat Opdrachtnemer hierover bereidheid toont actief mee te willen denken over wat een optimale bemensing is de project-activiteiten tot het best mogelijke resultaat te laten leiden | x | x
AVW-P007 | Implementatie | Als onderdeel van de oplevering van de aangeboden oplossing dient een kwetsbaarheden scan uitgevoerd te worden en als rapport opgeleverd te worden aan de opdrachtgever. | x | x