## Bijlage 1a) PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN stollingsErasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Voor de eisen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Onderstaande eisen gelden voor de EA cell sorter zoals deze wordt aangeboden. LET OP: Eventuele bijkomende kosten die de Inschrijver maakt door te kunnen voldoen aan bepaalde eisen/wensen dienen verwerkt te worden in de prijsstelling van de prijs per test (procedureprijs) op het prijzenblad van bijlage 7.
REF | Categorie | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee? invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Eventuele toelichting | Bewijsvoering, documentatie aan te leveren bij inschrijving
E.B. Wettelijke eisen stollingsapparatuur en toebehoren
1 |  | Aanbieding voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety) en overige van toepassingen zijnde sub-clauses. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
2 |  | Aanbieding voldoet aan de Europese richtlijn(EU) 2017/746, als medisch hulpmiddel met vermelding van risicoklasse en nummer notified body | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
3 |  | De analyseapparatuur / fabrikant / leverancier en gebruiksartikelen moeten aantoonbaar voldoen aan de Europese richtlijn (EU) 2017/746 wanneer deze van kracht wordt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.C. Uitvoering van het platform
4 |  | Het apparaat is nieuw, dus niet tweedehands | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
5 |  | Het apparaat moet zowel met compressor als met perslucht uit de muur te gebruiken zijn. Voor beide opties moeten de benodigde onderdelen worden meegeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
6 |  | Het apparaat kan spectraal sorteren | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
7 |  | Het apparaat is in staat om 6-way te sorteren | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
8 |  | Het apparaat kan in een flowkast (klasse II biosafety) geplaatst worden, of is ingebouwd in een flowkast (klasse II biosafety). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
9 |  | Het apparaat beschikt over een nozzle van 70µm en 100µm | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
10 |  | Het apparaat kan single cell sorteren | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
11 |  | Het apparaat kan index sorteren | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
12 |  | De gesorteerde cellen kunnen worden opgevangen in 96- of 384 wells platen, of in 1.5mL eppen of 5mL of 15mL buizen | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
13 |  | Het input sample moet vanuit een 5mL en 15mL buis kunnen worden opgenomen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
14 |  | Zowel het input sample als de output samples moeten gekoeld (4°C) en verwarmd (37°C) gehouden kunnen worden | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
15 |  | Het apparaat kan op purity sorteren | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
16 |  | De levertijd van het apparaat mag niet meer dan 4 maanden bedragen vanaf het tekenen van het koopcontract, inclusief het gebruiksklaar maken. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
17 |  | Het apparaat beschikt over minimaal 4 lasers (blauw, rood, geel/groen en violet) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
18 |  | Er worden ten minste 5 personen kosteloos getraind om zelfstandig het apparaat te kunnen gebruiken om cellen te sorteren.(binnen twee weken na installatie) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
19 |  | Alle benodigde apparatuur om het apparaat te gebruiken wordt meegeleverd (bijvoorbeeld koel en verwarm waterbad/installatie indien van toepassing) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
20 |  | Alle benodigde hardware en/of software om het apparaat te gebruiken wordt meegeleverd en kosteloos vervangen of geupgrade tijdens contractduur | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.D. Bediening, display en user interface
21 |  | Tekst op het bedieningspaneel en/of in de display is in de Nederlandse taal of Engelse taal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
22 |  | Op de display of de userinterface is de resterende capaciteit van de reagentia te zien | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
23 |  | Is een monteur fysiek aanwezig binnen 3 dagen (72 uur) na de eerste melding om het probleem te verhelpen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
24 |  | De leverancier garandeert dat het apparaat ten minste 95% van de tijd functioneert, dus dat het apparaat maximaal 13 werkdagen buiten gebruik is. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
25 |  | Een gedetailleerde checklist m.b.t onderhoudswerkzaamheden, metingen, kalibratie moet na elk onderhoud preventief / correctief samen met de servicebon digitaal binnen 1 werkdag aangeleverd te worden. De geschreven service bon incl. korte omschrijving werkzaamheden t.a.v. tijdverantwoording dient direct na beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar te zijn. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
26 |  | Mondelinge communicatie m.b.t. de levering en support (applicatie en technische support) wordt gevoerd in de Nederlandse of Engelse taal, voor analyse en ICT. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.H. Documentatie
27 |  | Een volledige technische manual in het Nederlands en/of Engels wordt bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
28 |  | Het digitale volledige technische manual is doorzoekbaar (Windows Sneltoets CRTL-F). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
29 |  | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands en/of Engels wordt bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O. Levertermijn en logistiek
30 |  | De opbouw van het platform en de de on-site training van de gebruikers moet in 1 maand na plaatsing worden voltooid. Minimaal 5 medewerkers | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
31 |  | Alle eindgebruikers moeten in staat zijn om na de training door Inschrijver zonder verdere ondersteuning de apparatuur te bedienen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
32 |  | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over wijzigingen in leveringstermijnen van apparatuur en vereiste consumables. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
33 |  | De leverancier stelt de vereiste consumables beschikbaar tijdens contractduur | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Software
34 |  | Het apparaat (en bijgeleverde software) kan met minimaal 15 gating levels diep sorteren. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
35 |  | Voor de software die benodigd is voor het functioneren van het apparaat worden updates en nieuwe versies gratis aangeboden voor de duur van het contract. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P. Communicatie
36 |  | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. Per teams overleg waarbij verslag door opdrachtnemer van het overleg met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 10 werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q. ICT
37 |  | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met het Erasmus MC. Geldt voor alle op de PC aanwezige software inclusief besturingssoftware van het systeem. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
38 |  | De inschrijver zorgt dat altijd de laatste beveiligingsupdates voor het operating systeem geïnstalleerd zijn op de meegeleverde PC, indien de PC eigendom blijft van de Inschrijver. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
39 |  | Import en export werklijst in .xls of .csv format /robot naar LIMS. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
40 |  | Toegang op afstand tot de apparatuur en/of de database geschiedt volgens procedures, voorwaarden en met de VPN-voorzieningen van het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
41 |  | De inschrijver gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden Erasmus MC in bijlage 11. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
42 |  | De inschrijver voert een vrijgave run/systeem check uit na elk onderhoud, reparatie, verplaatsing of wijziginging in de software waarna leverancier het systeem officieel vrijgeeft voor gebruik. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
43 |  | De apparatuur en software is aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
44 |  | De inschrijver draagt er zorg voor dat afvoer van apparatuur, waarop zich gegevens van het Erasmus MC bevinden of hebben bevonden, op een veilige en gecertificeerde manier wordt uitgevoerd of dit wordt uitgevoerd door het Erasmus MC. Afvoeren kan plaatsvinden na het optreden van een defect of afschrijving nadat onderdelen zijn opgestuurd ter reparatie. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
45 |  | De apparatuur en software heeft middelen voor de waarborging van de integriteit van de invoer, verwerking en uitvoer van gegevens. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Inkoop
46 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
47 |  | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
48 |  | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
49 |  | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie mei 2021, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 10 bijgevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
50 |  | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
51 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
52 |  | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
53 |  | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
54 |  | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
55 |  | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 07 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
56 |  | De aangeboden prijzen in het prijzenblad (bijlage 7) zijn geldend. Opdrachtnemer heeft, indien goed onderbouwd, de mogelijkheid om de prijzen van consumables en onderhoud éénmaal per jaar te verhogen maximaal conform het vastgestelde NZa indexatiecijfer materiële lasten. Hierbij wordt het definitieve indexatiecijfer gebruikt dat vastgesteld is in het laatste jaar van deze overeenkomst. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Duurzaamheid
57 |  | De inschrijver voldoet aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Technisch
58 |  | Bijlage 9 (WIBAZ) dient ingevuld te worden en ingediend te worden bij inschrijving of anders uiterlijk bij gunning. Minimaal invullen: Responstijden bij storingen, maximale uitval van apparatuur bij storingen in werkdagen per kalenderjaar, hoogte vergoeding in euro's bij per kalenderdag uitval. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Rechtsgeldige ondertekening:
Note on C58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esen check met ict, welke eisen minimaal toevoegen?

## Bijlage 1b) PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN Bindingsanalyse Erasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 119 punten op.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor de EA Cell Sorter, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. LET OP: Eventuele bijkomende kosten die de Inschrijver maakt door te kunnen voldoen aan bepaalde eisen/wensen dienen verwerkt te worden in de prijsstelling van de prijs per test (procedureprijs) op het prijzenblad van bijlage 7.
REF | Categorie | Omschrijving | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Eventuele toelichting | Score toegekend door Erasmus MC
| Hardware |  | 64
1 |  | Het apparaat beschikt over PMTs | 15 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
2 |  | Het input sample kan aan het apparaat worden aangeboden in een 1,5mL Eppendorf | 2 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
3 |  | Het gesorteerde sample kan worden opgevangen in een 50mL buis | 2 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
4 |  | Het apparaat beschikt over een 120 tot 130µm nozzle | 2 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
5 |  | Het apparaat kan small particles (vanaf 50nm) detecteren, Graag een toelichting | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
6 |  | Het apparaat beschikt over een bubble detector, Graag een toelichting | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
7 |  | De cellen kunnen in purity en yield mode worden gesorteerd | 1 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
8 |  | UV Laser zal kosteloos worden geleverd naast de andere vier lasers | 23 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
9 |  | Het apparaat kan met een kleuringspanel van 25+ antilichamen met een minimale snelheid van 10.000 events per seconde zuiver sorteren (purity) | 10 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
10 |  | Een bijpassende flowkast (klasse II biosafety) wordt inbegrepen in de prijs | 6 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
|  | Het instrument werkt met een lage A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de werkplek tijdens een meting (Zoals gespecificeerd in de Machinerichtlijn 98/37/EG) tot 60dB | 1 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
| Implementatie | Wij vragen de beoogde leveranciers een plan te schrijven hoe zij levering en implementatie gaan regelen. Hierbij zullen de onderstaande onderwerpen worden gescoord. | 10
11 |  | 1. De levertijd (hoeveel sneller dan vermeld in de eisen) | 2 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
12 |  | 2. vervoer (organisatie) | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
13 |  | 3. Gebruiksklaar maken van het apparaat, inclusief kwaliteitscontrole, | 2 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
14 |  | 4. Training van gebruikers(meer dan vermeld in de eisen) | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
| Gebruik | Wij vragen de beoogde leveranciers te omschrijven welke stappen moeten worden doorlopen vanaf het moment dat het apparaat wordt aangezet tot aan het moment dat er gesorteerd kan worden (start-up procedure: welke kwaliteitscontroles, welke stappen/handelingen binnen de software, inclusief tijdsduur) en vanaf het moment dat de sort klaar is tot het moment dat het apparaat uit staat (shut-down procedure: spoelen, evt kwaliteitscontroles, stappen/handelingen binnen de software, inclusief tijdsduur). | 9
15 |  | Wij vragen de beoogde leveranciers te omschrijven welke stappen moeten worden doorlopen vanaf het moment dat het apparaat wordt aangezet tot aan het moment dat er gesorteerd kan worden (start-up procedure: welke kwaliteitscontroles, welke stappen/handelingen binnen de software, inclusief tijdsduur) en vanaf het moment dat de sort klaar is tot het moment dat het apparaat uit staat (shut-down procedure: spoelen, evt kwaliteitscontroles, stappen/handelingen binnen de software, inclusief tijdsduur). We vragen een beschrijving voor met gebruik van een UV laser. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
16 |  | Wij vragen de beoogde leveranciers te omschrijven welke stappen moeten worden doorlopen vanaf het moment dat het apparaat wordt aangezet tot aan het moment dat er gesorteerd kan worden (start-up procedure: welke kwaliteitscontroles, welke stappen/handelingen binnen de software, inclusief tijdsduur) en vanaf het moment dat de sort klaar is tot het moment dat het apparaat uit staat (shut-down procedure: spoelen, evt kwaliteitscontroles, stappen/handelingen binnen de software, inclusief tijdsduur). We vragen een beschrijving voor zonder gebruik van een UV laser. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
17 |  | De resterende capaciteit/houdbaarheid van de reagentia in in 1 overzicht te zien, Graag een toelichting | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
| Software |  | 2
18 |  | Het aantal gating levels waarmee het apparaat kan sorteren is 20-40 levels | 1 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
19 |  | Het aantal gating levels waarmee het apparaat kan sorteren is >40 levels | 1 | door inschrijver in te vullen | n.v.t.
| Onderhoud | Onderhoudplan: Wij vragen de beoogde leveranciers een plan te schrijven hoe zij onderhoud en service (inclusief reparaties en ondersteuning) gaan regelen. Hierbij zullen de onderstaande onderwerpen worden gescoord. In de scoring wordt meegewogen tegen welke prijs de service wordt aangeboden in het prijsblad. | 30
20 |  | 1. Is remote instrument control mogelijk | 2 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
21 |  | 2. Zijn reserve onderdelen snel beschikbaar (hoe snel?) , zijn de onderdelen direct beschikbaar bij bezoek | 7 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
22 |  | 3. Worden lasers in geval van schade of slijtage kosteloos vervangen in een basispakket onderhoudscontract? | 7 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
23 |  | 4. Hoe wordt de bereikbaarheid van de leveranciers gegarandeerd buiten kantooruren (inclusief het weekend) | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
24 |  | 5. Hoe snel kan een monteur fysiek aanwezig zijn | 7 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
25 |  | 6. De leverancier is 75% van de 24 uur direct bereikbaar voor storingen en problemen aan het platform | 2 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
| IT |  | 4
26 |  | De ICT oplossing is compatibel met Erasmus MC anti-virus/malware software (Carbon black / McAfee) | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
27 |  | Na een netwerkonderbreking sturen de analysers automatisch alle nog niet verstuurde uitslagen door naar de middleware. | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
28 |  | De data wordt minimaal 12 uur gebufferd bij onderbreking van het netwerk of verlies van connectiviteit met het LIMS | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
29 |  | Database van middleware is geheel open voor de eindgebruikers. Eindgebruikers kunnen via data analyse tools direct op de database. Er dienen tools geleverd te worden door de leverancier om de door de eindgebruiker gewenste rapportages en buisiness intelligence zelfstandig te kunnen vergaren. Deze geleverde tools dienen ook in de toekomst uit te breiden te zijn naar de wens van de eindgebruiker. Indien dit niet door de leverancier meegeleverd wordt dient er een uitgebreid datamodel en connectie string van de opgeleverde database beschikbaar te worden gemaakts zodat er eigen analyse tools op de database gebruikt kunnen worden. | 1 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
|  | Puntentotaal | 119 |  | Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: