## Definities
Definitielijst
Klasse B | ISO-norm 5
Klasse C | ISO-norm 7
Klasse D | ISO-norm 8

## PvE
Programma van Eisen
Nr. | Omschrijving | Eis | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
1 | Klasse B - Overall zonder kap
1.1 | Het materiaal is geschikt voor klasse B | eis |  | [toelichting verplicht]
1.2 | De hals is hoog aangesloten | eis |  | [toelichting verplicht]
1.3 | De overall heeft lange mouwen | eis |  | [toelichting verplicht]
1.4 | De manchetten van de mouwen zijn aangesloten (elastisch) | eis |  | [toelichting verplicht]
1.5 | De manchetten van de broekspijpen zijn aangesloten (elastisch) | eis |  | [toelichting verplicht]
1.6 | De overall heeft geen zakken | eis |  | [toelichting verplicht]
1.7 | De overall heeft een goedwerkende rits | eis |  | [toelichting verplicht]
1.8 | Er kan geen stof tussen de rits komen | eis |  | [toelichting verplicht]
1.9 | Overall moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse B | eis |  | [toelichting verplicht]
1.10 | De overall dient steriel te zijn en dubbel verpakt | eis |  | [toelichting verplicht]
2 | Klasse B - Kap
2.1 | De losse kap is geschikt om te gebruiken in combinatie met de overall zonder kap klasse B | eis |  | [toelichting verplicht]
2.2 | De kap is open, de mond is niet bedekt | eis |  | [toelichting verplicht]
2.3 | De kap is dusdanig uitgevoerd dat deze goed onder de overall blijft zitten | eis |  | [toelichting verplicht]
2.4 | De kap is goed aansluitend aan gezicht | eis |  | [toelichting verplicht]
2.5 | De kap komt niet voor de ogen | eis |  | [toelichting verplicht]
2.6 | De kap moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse B | eis |  | [toelichting verplicht]
2.7 | De kap dient steriel te zijn en dubbel verpakt | eis |  | [toelichting verplicht]
3 | Klasse B - Laarsen
3.1 | De laars heeft een verstevigde zool | eis |  | [toelichting verplicht]
3.2 | De laars komt tot onder de knie | eis |  | [toelichting verplicht]
3.3 | De laars kan over de cleanroomklomp gedragen worden | eis |  | [toelichting verplicht]
3.4 | De laars is geschikt om goed mee te kunnen lopen | eis |  | [toelichting verplicht]
3.5 | De laars dient goed vast gezet te kunnen worden | eis |  | [toelichting verplicht]
3.6 | Er is een mogelijkheid om ter hoogte van de wreef aan te snoeren | eis |  | [toelichting verplicht]
3.7 | Er is een mogelijkheid om bovenaan de laars aan te snoeren | eis |  | [toelichting verplicht]
3.8 | De laars moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse B | eis |  | [toelichting verplicht]
3.9 | Het materiaal is geschikt voor klasse B. | eis |  | [toelichting verplicht]
3.10 | De laars dient steriel te zijn en dubbel verpakt | eis |  | [toelichting verplicht]
4 | Klasse C/D - Hes
4.1 | De hes heeft lange mouwen | eis |  | [toelichting verplicht]
4.2 | De hes heeft geen zakken | eis |  | [toelichting verplicht]
4.3 | De manchetten van de mouwen zijn elastisch | eis |  | [toelichting verplicht]
4.4 | De hes heeft een hoog aangesloten hals | eis |  | [toelichting verplicht]
4.5 | De hes moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
5 | Klasse C/D - Broek
5.1 | Het materiaal is geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
5.2 | De broekspijpen zijn voorzien van een elastisch manchet | eis |  | [toelichting verplicht]
5.3 | De broek heeft aan de buitenzijde geen zakken | eis |  | [toelichting verplicht]
5.4 | De bovenkant van de broek is aan te snoeren | eis |  | [toelichting verplicht]
5.5 | De bovenkant van de broek is elastisch | eis |  | [toelichting verplicht]
5.6 | De broek moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
6 | Klasse D - Jas lange mouw
6.1 | De jas heeft lange mouwen | eis |  | [toelichting verplicht]
6.2 | De jas heeft geen zakken | eis |  | [toelichting verplicht]
6.3 | De manchetten van de mouwen zijn elastisch | eis |  | [toelichting verplicht]
6.4 | Het materiaal is geschikt voor klasse D | eis |  | [toelichting verplicht]
6.5 | De jas is in meerdere kleuren leverbaar | eis |  | [toelichting verplicht]
6.6 | De jas moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse D | eis |  | [toelichting verplicht]
7 | Klasse C/D - Overall
7.1 | Het materiaal is geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
7.2 | De overall heeft lange mouwen | eis |  | [toelichting verplicht]
7.3 | De mouwen hebben een elastische manchet | eis |  | [toelichting verplicht]
7.4 | De overall heeft aan de buitenzijde geen zakken | eis |  | [toelichting verplicht]
7.5 | De overall heeft een goedwerkende rits | eis |  | [toelichting verplicht]
7.6 | Er kan geen stof tussen de rits komen | eis |  | [toelichting verplicht]
7.7 | De overall heeft geen kap | eis |  | [toelichting verplicht]
7.8 | De broekspijpen van de overall hebben een elastisch boord | eis |  | [toelichting verplicht]
7.9 | De hals is hoog aangesloten | eis |  | [toelichting verplicht]
7.10 | De overall moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
7.11 | Het materiaal is geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
8 | Klasse C/D - Klompen
8.1 | De klompen hebben een instapmodel | eis |  | [toelichting verplicht]
8.2 | De klompen zijn aan de bovenzijde gesloten | eis |  | [toelichting verplicht]
8.3 | Het is mogelijk om de klomp te dragen met een inlegzooltje | eis |  | [toelichting verplicht]
8.4 | De klompen zitten bij schone levering in een wasnet op maat | eis |  | [toelichting verplicht]
8.5 | De klomp moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse C | eis |  | [toelichting verplicht]
9 | Klasse D - Cytostatica schort
9.1 | De cytostatica schort biedt voldoende bescherming tegen cytostatica | eis |  | [toelichting verplicht]
9.2 | De cytostatica schort heeft lange mouwen | eis |  | [toelichting verplicht]
9.3 | De mouwen hebben een elastische manchet | eis |  | [toelichting verplicht]
9.4 | De cytostatica schort valt over de knie. | eis |  | [toelichting verplicht]
9.5 | De cytostatica schort is uitgevoerd in een overslagmodel | eis |  | [toelichting verplicht]
9.6 | De cytostatica schort heeft aan de buitenzijde geen zakken | eis |  | [toelichting verplicht]
9.7 | De cytostatica schort moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse D | eis |  | [toelichting verplicht]
10 | Klasse D - Hoofdkap (voor over hoofddoek)
10.1 | De hoofdkap is in 3 maten te verkrijgen | eis |  | [toelichting verplicht]
10.2 | De hoofdkap is verstelbaar | eis |  | [toelichting verplicht]
10.3 | De hoofdkap moet gereinigd worden volgens een wasproces geschikt voor klasse D | eis |  | [toelichting verplicht]
11 | Sokken
11.1 | Inschrijver kan sokken van Aanbestedende dienst wassen voor klasse C en D desinfectie | eis |  | [toelichting verplicht]
12 | Logistiek
12.1 | Inschrijver biedt een webbased portaal aan om bestellingen te plaatsen, maten aan te passen en inzicht te hebben wat er in roulatie is | eis |  | [toelichting verplicht]
12.2 | Een wijziging van het kledingpakket kan binnen 6 weken gerealiseerd worden. | eis |  | [toelichting verplicht]
12.3 | Een uitbreiding van het kledingpakket kan binnen 6 weken gerealiseerd worden. | eis |  | [toelichting verplicht]
12.4 | Inschrijver biedt de mogelijkheid om tijdelijke/calamiteiten materialen binnen 24 uur te leveren | eis |  | [toelichting verplicht]
12.5 | Inschrijver levert schone kleding aan in kisten en een speciale verpakking wanneer GMP classificatie dit vereist | eis |  | [toelichting verplicht]
12.6 | Levering van schone items wordt verpakt per subafdeling | eis |  | [toelichting verplicht]
12.7 | Inschrijver kan standaard 1x in de week leveren. | eis |  | [toelichting verplicht]
12.8 | Bij feestdagen is levering op andere dag mogelijk | eis |  | [toelichting verplicht]
12.9 | Vuile items worden een keer per week op een vaste dag opgehaald | eis |  | [toelichting verplicht]
12.10 | Vuile items kunnen verzameld aangeleverd worden | eis |  | [toelichting verplicht]
12.11 | Vuile items kunnen verzameld aangeleverd worden in een wasnet (sokken, klompen) | eis |  | [toelichting verplicht]
13 | Kwaliteit
13.1 | Inschrijver borgt tijdens het gelijktijdige vervoer de kwaliteit van de schone kleding naast de vuile kleding. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.2 | Certificaten van vrijgifte worden beschikbaar gemaakt (digitaal) | eis |  | [toelichting verplicht]
13.3 | Inschrijver kan analyse gegevens laten zien met betrekking tot de afgifte van deeltjes | eis |  | [toelichting verplicht]
13.4 | Inschrijver archiveert procesdocumentatie minimaal 2 jaar. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.5 | Hoe werkt de klachtenprocedure bij ontvangst van kleding met vlekken e/o beschadigingen? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.6 | Het is voor het EMC niet acceptabel dat kleding wordt geleverd met vlekken. Op welke manier heeft Inschrijver de controle hierop vastgelegd? Beschrijf procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.7 | Het is voor het EMC niet acceptabel dat kleding kapot en/of beschadigd is bij ontvangst Op welke manier heeft heeft Inschrijver de controle hierop vastgelegd? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.8 | Wat is de minimale levensduur van de kledingstukken, uitgedrukt in het aantal wasbeurten. Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.9 | Hoe worden het aantal wasbeurten gemonitord? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
13.10 | Welke procedure hanteert Inschrijver bij mogelijke intolerantie e/o allergie voor gebruikte stoffen en het wasproces? Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
14 | Verpakking
14.1 | De schone cleanroomkleding stukken zijn per item apart verpakt | eis |  | [toelichting verplicht]
14.2 | Alle artikelen worden gesorteerd aangeleverd | eis |  | [toelichting verplicht]
14.3 | Sokken worden aangeleverd in een speciaal wasnet | eis |  | [toelichting verplicht]
14.4 | Klasse B items moeten dubbel verpakt zijn | eis |  | [toelichting verplicht]
14.5 | Bij klasse B items moet uiterste gebruiksdatum vermeld worden | eis |  | [toelichting verplicht]
15 | Monitoring gebruik
15.1 | Per kwartaal wordt de gebruiksfrequentie van de kleding doorgenomen inclusief benodigde aanpassingen van inzet en assortiment.Niet roulerende kleding wordt na vaststelling direct uit huur gehaald. Van Inschrijver wordt een pro actieve houding verwacht. Inschrijver heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord. | eis |  | [toelichting verplicht]
15.2 | Het EMC wil voor elke klasse cleanroomkleding een aparte kleur inzetten. Dit betekent minimaal 2 kleuren.Inschrijver heeft een toereikend assortiment om hieraan te voldoen | eis |  | [toelichting verplicht]
15.3 | Mogelijkheid tot testen/passen alle beschikbare kleding | eis |  | [toelichting verplicht]
15.4 | De cleanroomkleding is beschikbaar in de maten XS tot en met 4EL | eis |  | [toelichting verplicht]
15.5 | De klompen zijn beschikbaar voor schoenmaat 35 tot en met 49 | eis |  | [toelichting verplicht]
15.6 | De laarzen zijn beschikbaar voor schoenmaat 36 tot en met 49 | eis |  | [toelichting verplicht]
15.7 | De klompen zijn in minimaal 2 modellen beschikbaar | eis |  | [toelichting verplicht]
15.8 | Inschrijver kan sokken aanbieden van materialen die geschikt zijn voor cleanroomgebruik.Prijzen van sokken kunnen in het prijzenblad vermeld worden | eis |  | [toelichting verplicht]
15.9 | Inschrijver levert een wasverzamelaar t.b.v. vuile cytostatica kleding | eis |  | [toelichting verplicht]
15.10 | Inschrijver geeft duidelijk aan hoe risicovol (cytostatica) wasgoed aangeboden moet worden. Aan deze procedure zijn voor het EMC geen kosten verbonden.Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | eis |  | [toelichting verplicht]
16 | Duurzaamheid
16.1 | De inschrijver voldoet aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. | eis |  | [toelichting verplicht]
17 | Inkoop
17.1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.2 | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.3 | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.4 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie januari 2024, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 10 bijgevoegd. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.5 | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.6 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.7 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.8 | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.9 | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | eis |  | [toelichting verplicht]
17.10 | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 07 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | eis |  | [toelichting verplicht]

## PvW
Programma van Wensen
Nr. | Omschrijving | Eis/Wens | Maximum aantal punten | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
1 | Duurzaamheid
1.1 | Inschrijver dient een EXTRA IMPACT voorstel in met concrete en onderbouwde ideeën voor de afdeling die de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC ondersteunen en zo onze impact vergroten (zie https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/duurzaamheid en https://www.nfu.nl/sites/default/files/2023-03/20230227_NFU_Uitvoeringsplan_GGDZ_3.0.pdf voor meer informatie). Meer informatie in bijlage 11. | wens | 6 |  | [toelichting verplicht]
1.2 | Inschrijver heeft een proactief actieplan om verpakkingsmateriaal te minimaliseren en hergebruik te stimuleren. Beschrijf het actieplan, inclusief planning + tussentijdse resultaten + bewijs, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 3 |  | [toelichting verplicht]
1.3 | Inschrijver heeft een proactief actieplan om het wasproces te verduurzamen. Beschrijf het actieplan, inclusief planning + tussentijdse resultaten + bewijs, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 3 |  | [toelichting verplicht]
1.4 | Inschrijver heeft een proactief actieplan om het vervoer te verduurzamen. Beschrijf het actieplan, inclusief planning + tussentijdse resultaten + bewijs, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 3 |  | [toelichting verplicht]
2 | Continuiteit
2.1 | Inschrijver heeft een adequaat back-up / contingency plan bij calamiteiten bij de wasserijen. Beschrijf de procedure in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe aan de inschrijving. | wens | 10 |  | [toelichting verplicht]
3 | Service
3.1 | Inschrijver rekent geen boete bij het verkeerd aanleveren van de kleding (bv. binnenstebuiten, pen, etc. ) | wens | 5 |  | [toelichting verplicht]
3.2 | Inschrijver heeft een transparant proces voor de adequate en snelle afhandeling van klachten gericht op het oplossen van root causes. Beschrijf de procedure, inclusief informatie over de termijnen van de procedure, in maximaal 1 A4 en voeg de bijlage toe. | wens | 10 |  | [toelichting verplicht]
3.3 | Inschrijver biedt als onderdeel van de service, dus zonder extra kosten, plaatsing van FIFO kasten voor efficient en hygienische uitgifte op de afdeling. | wens | 5 |  | [toelichting verplicht]
3.4 | Inschrijver kan klompen steriel leveren. | wens | 5 |  | [toelichting verplicht]
3.5 | Inschrijver biedt gedurende ieder jaar de mogelijkheid om kosteloos aantallen aan te passen indien deze niet meer dan tot 10% verschilt van de aantallen bij de start van de dienstverlening. Peildatum voor de aantallen is 1 januari van ieder jaar. | wens | 10 |  | [toelichting verplicht]

## Informatief
Nr. | Informatieve vragen
Producteigenschappen
1 | [bewust leeg] | Informatief
2 | [bewust leeg] | Informatief
3 | [bewust leeg] | Informatief
4 | [bewust leeg] | Informatief
ICT algemeen
6 | [bewust leeg] | Informatief
7 | [bewust leeg] | informatief
8 | [bewust leeg] | Informatief
9 | [bewust leeg] | informatief
10 | [bewust leeg] | Informatief
Apparatuur en werkplekken
11 | [bewust leeg] | Informatief
Analytisch
12 | [bewust leeg] | Informatief