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Bouwwerkgegevens
Het werk bestaat uit:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit kleinschalig onderhoud aan ongeveer 40 waterelementen, waaronder veel fonteinen. Een lijst van objecten is opgenomen als bijlage.  

De onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

•	Zomerklaar maken van fonteinen en waterbakken;
•	Winterklaar maken van fonteinen en waterbakken;
•	Uitvoeren periodieke controles;
•	Inspecteren installatie;
•	Reinigen van de sproeiers, rooster en filters;
•	Uitzetten van de fontein voor de dodenherdenking en daarna weer aanzetten;
•	Uitzetten van de fontein voor het wijkfeest en daarna weer aanzetten;
•	Storingen oplossen binnen 24 uur.

Adres / ligging van de bouwlocatie:
Het uit te voeren werk is verspreid gelegen in de gemeente Utrecht. Zie bijlage over objecten met adresgevens.

Namen en adressen van de betrokken partijen:

a. Opdrachtgever(s):
Naam	: Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven
Bezoekadres	: Tractieweg 2, 3534 AP Utrecht
Postadres	: Postbus 16200, 3500 CE  Utrecht

b. Ontwerpende partij(en):
Naam	: Beheer en Onderhoud Ruimte (BOR) Gemeente Utrecht
Adres	: Tractieweg 2
Postcode/plaats	: 3534 AP Utrecht
Contactpersoon	: de heer Leroy Franken
E-mail	: spelen@utrecht.nl
Telefoon	: 14 030	

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase:
Naam	: Beheer en Onderhoud Ruimte (BOR) Gemeente Utrecht
Adres	: Tractieweg 2
Postcode/plaats	: 3534 AP Utrecht
Contactpersoon	: de heer Tjaco van den Berg
E-mail	: spelen@utrecht.nl
Telefoon	: 14 030

d. Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen):
[bookmark: Tekstvak18]Naam	:      
[bookmark: Tekstvak19]Adres	:      
[bookmark: Tekstvak20]Postcode/plaats	:      
[bookmark: Tekstvak21]Contactpersoon	:      
E-mail	:      
[bookmark: Tekstvak22]Telefoon	:      	

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase (eventueel later in te vullen):
[bookmark: Tekstvak25]Naam	:      
[bookmark: Tekstvak26]Adres	:      
[bookmark: Tekstvak27]Postcode/plaats	:      
[bookmark: Tekstvak28]Contactpersoon	:      
E-mail	:      
[bookmark: Tekstvak29]Telefoon	:      	


Planning en uitvoeringsgegevens
Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
april 2025

Geplande bouwtijd:
4 jaar (2+1+1)

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
2

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
2

Regeling V&G-uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming:
- 	De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van de raamovereenkomst onderhoud;
- Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
N.v.t.

Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:
nvt
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Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)
Niet uitputtend. 
Let op: specifiek projectgebonden items toevoegen obv 0-meting

	Van toe-passing
	Factoren
	Arbo-risico
	Maatregelen (invullen door aannemer)

	|X|
	Werken nabij verkeer:
[bookmark: Selectievakje10]|_| tram/metro/spoorbaan in werk
[bookmark: Selectievakje11]|X| overig verkeer in werk
|X| laden en lossen in verkeer
|X| voetgangers en fietsers
[bookmark: Selectievakje13][bookmark: Tekstvak36]|_|      
	Overrijding
Aanrijdgevaar 



[bookmark: Tekstvak43]     
	[bookmark: Tekstvak85]     

	|X|
	Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting:
|X| toegang tot bouwplaats
|X| transport op bouwplaats
[bookmark: Selectievakje16]|X| opslag	
	- materialen
	
[bookmark: Tekstvak37]|_|      
	
Betreden door onbevoegden
Verzakken / kantelen / beklemming
Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen


[bookmark: Tekstvak44]     
	[bookmark: Tekstvak86]     

	[bookmark: Selectievakje3]|_|
	Bovengrondse kabels en leidingen
	Elektrocutie
	[bookmark: Tekstvak87]     

	[bookmark: Selectievakje4]|X|
	Ondergrondse infrastructuur
[bookmark: Selectievakje17]|_| Hoogspanningskabels
[bookmark: Selectievakje18]|_| Gas- en olieleidingen
[bookmark: Selectievakje19]|X| Overige kabels en leidingen
[bookmark: Selectievakje20]|_| Opslagtanks
[bookmark: Selectievakje21]|_| Rioleringen
[bookmark: Tekstvak38]|_|      
	
Elektrocutie
Explosiegevaar
Lichamelijk letsel door losschietende elementen
Vrijkomende gassen
Indien repak aanwezig is kan asbest worden aangetroffen
[bookmark: Tekstvak45]     
	Beheersing risico’s elektrocutie cf bijlage B en geldende NEN-normen

	[bookmark: Selectievakje5]|_|
	Explosieven
	Explosiegevaar
	[bookmark: Tekstvak89]     

	[bookmark: Selectievakje6]|_|
	Verontreinigingen bodem
	Vrijkomende schadelijke dampen / irritatie huid door aanraking
	[bookmark: Tekstvak90]     

	[bookmark: Selectievakje7]|_|
	Sloopwerken:
[bookmark: Selectievakje22]|_| Aanwezigheid asbest
[bookmark: Selectievakje23]|_| verontreinigingen op vrijkomende 	materialen
[bookmark: Selectievakje24]|_| wegspringende delen
[bookmark: Tekstvak39]|_|      

	
Longbeschadiging
Irritatie huid, ogen en luchtwegen

Lichamelijk letsel
[bookmark: Tekstvak46]     
	[bookmark: Tekstvak91]     

	[bookmark: Selectievakje8]|_|
	Bemalingen
[bookmark: Selectievakje25]|_| vallen in geboorde gaten
[bookmark: Tekstvak40]|_|      
	
Lichamelijk letsel
[bookmark: Tekstvak47]     
	[bookmark: Tekstvak92]     

	|_|
	Grondwerken / sleuf- en sleufloze technieken
[bookmark: Selectievakje26]|_| afschuiven / instorten grond
	

Lichamelijk letsel
	[bookmark: Tekstvak93]     

	|_|
	Wegverhardingen
	Lichamelijk letsel door wegspringen van materiaal
	[bookmark: Tekstvak94]     

	|_|
	Funderingstechnieken
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
	[bookmark: Tekstvak95]     

	|_|
	Betonwerk
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
	[bookmark: Tekstvak96]     

	|_|
	Staalconstructies
	Lichamelijk letsel door lassen, branden, slijpen, boren
	[bookmark: Tekstvak97]     

	|_|
	Groenvoorzieningen
	Lichamelijk letsel door draaiende en wegspringende delen
	[bookmark: Tekstvak98]     

	|_|
	Kust- en oeverwerken
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
	[bookmark: Tekstvak99]     

	|_|
	Remming- aanleg en geleidewerken
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
	[bookmark: Tekstvak100]     

	|_|
	Conserveringswerken
	Irritatie huid door schadelijke stoffen
	[bookmark: Tekstvak101]     

	|X|
	Werken op/nabij water
	Verdrinkingsgevaar, onderkoeling
	[bookmark: Tekstvak102]     

	[bookmark: Selectievakje9]|_|
	[bookmark: Tekstvak42]     
	[bookmark: Tekstvak49]     
	[bookmark: Tekstvak103]     








[bookmark: _Toc64800178]Taken en bevoegdheden op het werk
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen. 

	Functionaris
	Naam
	Taken
	Bevoegdheden

	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	[bookmark: Tekstvak52]     
	[bookmark: Tekstvak57]     
	[bookmark: Tekstvak62]     

	Hoofduitvoerder

	[bookmark: Tekstvak53]     
	[bookmark: Tekstvak58]     
	[bookmark: Tekstvak63]     

	Bouwdirectie

	[bookmark: Tekstvak54]     
	[bookmark: Tekstvak59]     
	[bookmark: Tekstvak64]     

	[bookmark: Tekstvak50]     

	[bookmark: Tekstvak55]     
	[bookmark: Tekstvak60]     
	[bookmark: Tekstvak65]     

	[bookmark: Tekstvak51]     

	[bookmark: Tekstvak56]     
	[bookmark: Tekstvak61]     
	[bookmark: Tekstvak66]     



[bookmark: _Toc64800179]Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan. 

Procedures bij ongevallen (verplicht)
[bookmark: Tekstvak76]     
Bedrijfshulpverlening (verplicht)
[bookmark: Tekstvak74]     
Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
[bookmark: Tekstvak73]     
Bouwplaatsvoorzieningen en regels
Maatregelen tegen ongewenste toegang derden
Maatregelen ter bescherming van derden
Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden
[bookmark: Tekstvak71][bookmark: Tekstvak70]          
Coördinatie-overleg met onderaannemers en zelfstandigen
[bookmark: Tekstvak69]     
Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt
[bookmark: Tekstvak68]     


[bookmark: _Toc417649374][bookmark: _Toc420497722][bookmark: _Toc425346870][bookmark: _Toc430187903][bookmark: _Toc430875586][bookmark: _Toc430876693][bookmark: _Toc431397079][bookmark: _Toc432771305][bookmark: _Toc432771376][bookmark: _Toc432771447][bookmark: _Toc432771660][bookmark: _Toc432774696][bookmark: _Toc441046381][bookmark: _Toc442281173][bookmark: _Toc442282581][bookmark: _Toc445194416][bookmark: _Toc467079978][bookmark: _Toc492370857][bookmark: _Toc503967019][bookmark: _Toc503967131][bookmark: _Toc522092745][bookmark: _Toc523996648][bookmark: _Toc523996926][bookmark: _Toc530561299][bookmark: _Toc2606052][bookmark: _Toc5624351][bookmark: _Toc35433601][bookmark: _Toc35433651][bookmark: _Toc35433701][bookmark: _Toc37949128][bookmark: _Toc37949222][bookmark: _Toc48812929][bookmark: _Toc54172372][bookmark: _Toc54174136][bookmark: _Toc63242472][bookmark: _Toc71722173][bookmark: _Toc94539142][bookmark: _Toc115787934]Bijlage A Objecten en locaties

[image: ]

Bijlage B Modelbrief verantwoordlijkheden opdrachtnemer.

Voor kortlopende opdrachten (buiten een bestek) of reeds lopende opdrachten (op basis van een bestek) worden met deze brief de verantwoordelijkheden t.a.v. de E-bedrijfsvoering en de NEN1010 binnen de kaders van de opdracht ondergebracht bij de opdrachtnemer en bij oplevering van het werk weer terug genomen door de opdrachtgever. 

[image: ]
VERANTWOORDELIJKHEDEN OPDRACHTNEMER T.A.V. E-bedrijfsvoering én NEN1010.

Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van opdracht: 

Onderhoud waterelementen van de gemeente Utrecht.

Met de aanvaarding van de opdracht verklaart de opdrachtnemer te zullen voldoen aan de onderstaande bepalingen, ter conformering van haar eigen E-bedrijfsvoering, om aan te sluiten op het elektrotechnische veiligheidsbeleid van de opdrachtgever, deze bepalingen per ommegaande te zullen ondertekenen en te retourneren aan de opdrachtgever.
____________________________________________________________________________

Met het uitvoeren van deze opdracht verklaart de opdrachtnemer te handelen volgens de onderstaande werkwijze:

1. Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering van deze opdracht, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk conform de Arbowet, als eindverantwoordelijke voor alle operationele taken.
1. De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de opdracht dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde elektrotechnische veiligheidsbeleid wat wordt toegevoegd aan deze verklaring.
1. Voor de gehele E-bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de opdrachtnemer, de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.
1. De in lid 1 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
3. Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
3. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-regisseur van de opdrachtgever;
3. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-regisseur van de opdrachtgever;
3. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze norm, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV van de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan;
3. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, zodra deze laatste het document, voor akkoord heeft ondertekend.

1. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze opdracht, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de U.A.V.2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

De opdrachtnemer verklaart met het bovenstaande akkoord te gaan, 

________________________________ <woonplaats>____________________<datum>,


Naam:                                                                 Handtekening:                                                 

Stempel opdrachtnemer:


image1.emf
WF.061.EX.01 Elektriciteitskast Fontein Rosarium  Prinsesselaan 1, 3583 GZ Utrecht

WF.061.LW.01 Elektriciteitskast Fontein Pandhof de Dom Domplein 30, 3512 JE Utrecht

WF.061.LW.02 Drinkfontein Waterpomp Waterpomp Mariaplaats Mariaplaats 49, 3511 LM Utrecht

WF.061.LW.03 Fontein Fontein Flora's Hof  Servetstraat 7, 3512 JG Utrecht

WF.062.LW.01 Fontein Fontein Zeeheldenbuurt Paardenfontein F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht

WF.101.LW.01 Elektriciteitskast DrinkfonteinBrink Haarzuilens Drinkfontein Brink 2, 3455 SE Haarzuilens

WK.023.BW.01 Elektriciteitskast Fontein Walravenfontein Van Hoornekade 209, 3554 AV Utrecht

WK.061.LW.01 Elektriciteitskast Fontein De jonge Bacchus Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht

WS.083.LW.01 Elektriciteitskast Bedrieger Attleeplantsoen Attleeplantsoen 39, 3527 BA Utrecht

WK.062.LW.01 Elektriciteitskast Fontein Feest Der Muzen Lucasbolwerk 4, 3512 EG Utrecht

WK.101.LW.01 Elektriciteitskast Bedrieger Observatorium Uilenboslaan 1, 3451 GB Utrecht

WO.072.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Baden-Powell Baden-Powellweg 135, 3523 CA Utrecht

WO.062.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Catharijnesingel Catharijnesingel 102, 3511 GV Utrecht

WO.023.BW.01 Elektriciteitskast Fontein Julianapark Grotevijver Amsterdamsestraatweg 464, 3553 EL Utrecht

WO.023.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Julianapark Kleinevijver Amsterdamsestraatweg 464, 3553 EL Utrecht

WO.073.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Linschotensingel  Linschotensingel 1-EH, 3525 XA Utrecht

WO.032.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Neckardreef Watertoren  Neckardreef 20, 3562 CP Utrecht

WO.061.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Paardeveld  Paardenveld 1, 3511 RD Utrecht

WO.082.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Park Transwijk Transwijk Zuid, 3526 JD Utrecht

WO.073.OW.02 Elektriciteitskast Fontein Ridderplantsoen Ridderplantsoen 26, 3523 HX Utrecht

WO.061.OW.02 Elektriciteitskast Fontein Silent Echoes  Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

WS.093.RW.01 Elektriciteitskast Bedrieger Brusselplein Brusselplein 7, 3541 CH Utrecht

WS.103.LW.01 Elektriciteitskast Bedrieger Castellumplein Zandweg 126, 3454 JZ Utrecht

WK.061.LW.02 Elektriciteitskast Bedrieger Domplein Castellummarkering  Korte Nieuwstraat 11, 3512 NM Utrecht

WS.061.RW.02 Elektriciteitskast Vijver Vijver Jaarbeursplein Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

WS.011.LW.01 Elektriciteitskast Bedrieger Herderplein Herderplein 18II, 3533 BN Utrecht

WS.093.LW.02 Elektriciteitskast xxx Hof van Budapest  Hof van Monaco 6, 3541 DT Utrecht

WS.083.RW.01 Fontein Fontein Klimaatfontein Kanaleneiland Bernadottelaan 25, 3527 GA Utrecht

WS.061.RW.01 Elektriciteitskast Fontein Pandhof Sinte Marie Mariaplaats 24, 3511 LL Utrecht

WS.093.LW.01 Elektriciteitskast Fontein Reykjavikplein Reykjavikplein 1, 3543 AK Utrecht

WS.094.LW.01 Elektriciteitskast Spetterbad Waterspeelplek Steranijsweg Steranijsweg 21, 3541 BC Utrecht

WO.053.OW.01 Elektriciteitskast Fontein Wilhelminapark Wilhelminapark 65, 3581 NP Utrecht

WF.022.LW.01 Elektriciteitskast BedriegertjeDe Plantage Amsterdamsestraatweg 283, 3551 CE Utrecht
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